招 标 文 件

标书编号：TZEZHS-13005

招标项目：一次性真空采血管(含分离胶)

台州恩泽医疗中心（集团）

2013年7月 23日

招标公告函

- 浙江省台州恩泽医疗中心（集团）诚邀合格投标人就采购一次性真空采血管（含分离胶）项目提交投标。

1、招标编号：TZEZHS-13005

2、招标项目：一次性真空采血管。

3、招标文件发放时间：2013年7月 26日 。

4、招标时间：2013年8月8日9时

5、开标地点：台州医院护理示教室

6、招标机构名称：台州恩泽医疗中心（集团）

详细地址：浙江省临海市西门街150号浙江省台州医院

邮编：317000

电话/传真：0576-85199372

联系人：许柯 徐杭龙 陈振宇

目  录

第一部分   招标要求与商务条款

一、招标范围

二、招标文件的组成

三、投标相关事项

四、投标标书编写

五、商务条款

第二部分   技术规格与配置要求

第三部分   投标文件参考格式

第四部分   附表1

第一部分  招标要求与商务条款

一、招标范围：

此次招标范围：台州恩泽医疗中心（集团）下属浙江省台州市中心医院使用的一次性使用真空采血管（含分离胶）。

二、招标文件的组成：

（一）商务文件包括（按顺序）：

1、初次报价表（见附表一）+电子文档；(签字盖章)

2、投标函；(签字盖章)

3、投标产品配置单及参数和彩图；

4、售后服务及培训承诺；

5、谈判响应方认为需要的其他文件资料；

6、廉政承诺书；

7、产品质量承诺书；

8、已使用该型耗材的用户名单及联系方法及其他相关资质证明材料（加盖公章）。

（二）资格文件包括（按顺序）：

- 工商营业执照年检后复印件（加盖公章）

- 《医疗器械生产（经营）企业许可证》复印件；若经营药字号体外诊断试剂必须提供《药品经营许可证》和GSP证书；（加盖公章）

- 器械（药）注册证：总目录＋注册证（按招标文件次序）（加盖公章）

- 生产厂家生产许可证年检后复印件（加盖公章）

- 生产厂家营业执照年检后复印件（加盖公章）

- 生产厂家对分销商的授权书（见第三部分）（加盖公章）

- 法定代表人授权书（见第三部分）；（签字盖章）

- 受托销售员身份证复印件（加盖公章）

三、投标相关事项：

1、国产产品只接受生产企业（或同集团公司的经营企业）报价，进口产品接受一级代理商报价。

2、请各供应商携带样品。

3、集中招标采购评审，评审委员会对相应项目采取定量评价方式进行评价。定量评价的计分采取100分制，商务质量部分60分，产品价格40分。

3.1   评审原则：

3.1.1  科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

3.1.2  质量优先，价格合理，不保证最低报价中标。

3.1.3  满足不同院区的耗材需求，充分考虑各医疗机构的需求差异。

3.1.4  评审委员会只对符合招标文件要求的投标品种进行评审和比较。

四、投标标书编写：

1、投标商应按上述条款详细编写，如有遗漏将影响到投标文件的完整性和有效性；

2、投标书证件部分商务文件一份，副本五份；资格文件正本一份，副本五份，电子版一份。投标人必须编制和明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。如投标文件正本与副本、电子版有不同之处，以正本为准。投标文件正本与副本均应使用GB／T148——A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，不容许手写和随意改动，除非这些删改是根据招标单位指示进行的。如果是投标单位必须修改的错误，则修改处应由投标人加盖法人单位公章和法定代表人或委托代表人印章。报价表格式必须严格按照标书规定的格式表报价，电子版报价表必须用电子Excel表格形式且按招标人指定的格式制作，否则招标有权视为废标。

3、所有投标资料、文件需加盖单位公章。

五、商务条款：

1、交货方式：按医院报货供应，准时交货。

2、付款方式：科室领用完毕后三个月付款。

3、价格：除非遇到政策性调价或经双方同意，在协议有效期内乙方在本协议项下提交产品和履行服务的价格应该是中标确认的价格。在采购期内如遇国家、省级卫生主管部门出台关于医用耗材的指导性价格，中标的医用耗材采购价格将做出相应调整。

4、配送

4.1由投标方授权的配送商根据医疗机构的要求进行及时配送并进行相关伴随服务。

4.2交货时间：保证所售耗材的质量和供货的及时性，接到采购电话后48小时内送达（不影响医疗机构按期使用）。在接到采购电话的48小时内如不能到货应及时告知；更换新证件应及时通知并送达采购部。

5 、伴随服务

5.1  配送商可能被要求提供下列服务中的一项或全部服务。

5.1.1产品送至交付地点后的现场搬运或入库；

5.1.2提供产品开箱或分装的用具；

5.1.3对开箱时发现的破损、近效期产品或其他不合格产品及时更换；

5.1.4在指定地点为所供产品的临床应用进行现场讲解或培训；

5.1.5其他配送商应提供的相关服务项目。

6 、 质量保证及检验

6.1  按协议交付的产品质量应符合卫生部等相关部门的规定、与报价时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。

6.2  医疗机构在接收产品时,应对产品进行验收 ，必要时请药监部门及质量监督部门参与验收，进口耗材产品外包装必须标有中文标识，所有产品进入仓库必须有随货清单，清单格式必须符合药监部门要求，验收中发现耗材达不到验收标准和对不符合协议要求或质量要求的有权拒绝接受。供应商应及时更换被拒绝的产品,不得影响医疗机构的临床使用。

6.3  产品质量不符合规定的，医疗机构有权根据标的的性质以及损失的大小，合理选择要求对方承担更换、退货等违约责任。

6.4  经相关机构确认为产品质量原因造成医疗机构损失的，其损失（包括由此造成的其它损失）一律由供应商承担，同时甲方有权解除供货协议。

7 、 供应商履约义务

7.1  供应商方应保证其所有配送商均有足够的备货数量，以免产生缺货现象。如出现缺货行为，医疗机构可终止协议，直至取消供应商所有品种的成交资格。

7.2  在履行协议的过程中，如果供应商或其配送商不能按时提供产品时，供应商应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知医疗机构和代理服务机构。医疗机构或代理服务机构在收到供应商通知后，应尽快对情况进行核实，并由医疗机构确定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金。

7.3 供应商不得以任何理由和方式向耗材集中采购人员及相关医务人员提供贿赂。

8、报价

对其所提供的耗材分项报价。（在用品种报价原则上不能高于现行价格）。

（见第四部分附表1）

第二部分    技术规格与配置要求

1、请各公司务必详尽列出所有欲使用进入我院的产品，如在标书上未列出的产品，以后不允许在我院使用；

2、本次招标实行的主要是品牌准入制，如各品牌代理商转变，则给我院提供商随之更改；需重新出具委托书。

3、各投标公司必须保证所供产品为该品牌的原装全新正品，如有发现虚假产品，我方有权立即停止使用，并要求赔偿由此引起的直接和间接经济损失。

4、本次招标需带申报产品样品，样品应与成交后供货的耗材相一致，否则供应商应承担违约责任。

分离胶真空采血管招标参数

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品符合国际通用标准； |  |  |
| 2 | 采用优质橡胶密封盖，密封性好，无试管塞脱落现象； |  |  |
| 3 | 密封塞易拔易盖，塑料塞内径大，易穿刺，不折断和堵塞穿刺针； |  |  |
| 4 | 采用喷雾型抗凝剂，抗凝效果好； |  |  |
| 5 | 试管高质量PET材质、坚固不破碎、易运输和处理，使用后可直接高压灭菌和焚烧销毁，无毒无味； |  |  |
| 6 | 采血管管盖设计可符合气动拔盖方式； |  |  |
| 7 | 采血管能承受3000g的离心加速度； |  |  |
| 8 | 产品性能稳定，批间差异小； |  |  |
| 9 | 条形码识别，采血管及内容添加物有明显有效的标识； |  |  |
| 10 | 抽血后无挂壁现象同时血液老化时间合格； |  |  |
| 11 | 可根据医院要求定制管盖的颜色； |  |  |
| *12 | 采用进口优质分离胶，分离效果明显，提供相关证明； |  |  |
| *13 | 真空量5ml，尺寸（标称直径*长度）13*100mm |  |  |
| *14 | 浙江三等甲级综合医院用户数不小于3家，提供用户清单及联系方式； |  |  |
| 15 | 分离胶真空采血管内含物对生化、免疫分析无干扰； |  |  |
| 16 | 分离胶热稳定性符合检验科相关分析设备要求； |  |  |
| 17 | 无菌包装，消毒方式为C060照射； |  |  |
| 18 | 产地为进口或国内，如为国内生产企业则生产企业注册资金不小于5000万人民币。 |  |  |

第三部分

投标文件参考格式

### 1.投标函

台州恩泽医疗中心（集团）2013年一次性真空采血管（含分离胶）招标采购

投标函

（编号：TZEZHS-13005）

致：台州恩泽医疗中心（集团）

在审阅了《台州恩泽医疗中心（集团）2013年一次性真空采血管（含分离胶）招标采购（编TZEZHS-13005）》后，我方决定按照本次招标采购发布的招标（议价）文件参与投标，故特承诺如下：

1、我方同意以贵方提供的耗材信息而确定的耗材价格参与投标。我方保证所提供的全部报价和其它资质证明文件真实、完整和合法，并愿赔偿贵方因上述报价和资质证明文件的缺陷所蒙受的全部经济损失及承担相应的法律责任。

2、如果我方耗材中标，我方将按照医疗机构的要求按时配送中标耗材，确保耗材购销合同的履行。

3、我方同意本投标函在招标公告规定的开标之日起90日内有效，并对我方具有约束力。我方投标在投标有效期期满前均有可能中标。

4、我方承诺，不会在竞争性投标过程中有任何违法违规行为，并严格按照要求进行信息维护及投标报价。

5、在正式合同准备好和签字前，本投标函及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

出具日期：        年   月   日

2.法定代表人授权书

台州恩泽医疗中心（集团）2013年消毒清洗类耗材招标采购

法定代表人授权书

（编号：TZEZHS-13005）

本授权书声明：注册于                   （公司地址）的

（公司名称）的在下面签字的                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                       （被授权人的姓名）为公司的合法代理人，就台州恩泽医疗中心（集团）2013年一次性真空采血管（含分离胶）招标采购活动中报名、提交投标文件、确认投标相关信息及耗材购销合同的签订、执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

授权人（法定代表人）签字（盖章）

代理人（被授权人）签字（盖章）

单位名称

地址

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

### 3. 耗材生产企业授权书

台州恩泽医疗中心（集团）2013年一次性真空采血管（含分离胶）招标采购

耗材生产（代理）企业授权书

致：台州恩泽医疗中心（集团）

作为生产（或代理）下表所列耗材的                             （生产或进口品种一级代理企业全称），根据《台州恩泽医疗中心（集团）2013年消毒清洗类耗材采购（编号：TZEZHS-13004）》的规定：同一生产厂家的同一投标品种（细化到规格）投标人仅限1家，我企业在此授权

（耗材经营企业全称）用我厂（公司）生产（或代理）的产品参加台州恩泽医疗中心（集团）耗材第一次集中招标采购活动。

我厂（公司）郑重承诺：中标后我企业将无条件按照授权投标品种的规格、剂型、包装在交易期内保证耗材的货源和质量，如有违反，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及国家相应法律承担法律责任。如发生政策性价格调整的耗材，我公司将及时上报供货价格调整表。

授权期限为：_______年     月起至本次中标耗材采购期结束。

购销合同规定的招标采购期限与本授权书的有效期限应一致。若购销合同规定的招标采购期限延期，本授权书期限自动顺延到招标采购期限届满。此授权书一经授出，在投标截止期后将不作任何修改。

耗材生产（或代理）企业名称（盖章）

联系电话、传真：

法定代表人（签字）

日期：      年      月      日

注：1、每页均需加盖耗材生产（或代理）企业以及投标人公章。

2、本授权书必须打印，不得手写（法人代表人签字除外），不得行间插

字和涂改如有涂改，必须有生产厂家在涂改处加盖公章。

第四部分

附表1

见附表1 EXCEL表格

填表须知：与表中品名规格一致的，请严格按附表一要求填写；如品名规格与表中所列不同的，请在表二中填写。