中盖结核病项目物资采购通知书
	采购物资名称
	医用外科口罩

	数量
	46000
	单位
	个

	指标要求
	1.符合医用外科口罩标准YY 0469-2004             
2.面罩尺寸不小于178mm（长边）×95 mm （短边），耳带式
3.口罩须配有可弯折的可塑性鼻夹，鼻夹长度不小于8.0cm
4. 口罩的细菌过滤效率应不小于95％
5.外侧面沾水等级应不低于GB/T 4745-1997中的3级
6. 细菌过滤效率应不小于95％
7.请提供竞标产品的样品

	推荐品牌型号
	建议采购3M公司生产1827型号口罩

	计划到货时间
	2012年12月底

	分配明细
	内蒙古自治区结防所：16000个
江苏省连云港市疾控中心：10000个
河南省开封市结防所：10000个
重庆市结防所：10000个


中盖结核病项目物资采购通知书
	采购物资名称
	医用防护口罩

	数量
	13000
	单位
	个

	指标要求
	1. 符合《医用防护口罩技术要求》GB19083-2003标准
2. 密合杯罩式口罩，弹性编织头带
3. 滤料等级N95
4. 提供竞标产品样品

	推荐品牌型号
	建议采购3M公司生产 1860 N95口罩标准号和小号

	计划到货时间
	2012年12月底之前到货

	分配明细
	内蒙古自治区结防所：4000个标准号
江苏省连云港市疾控中心：400个小号，2600个标准号
河南省开封市结防所：400个小号，2600个标准号
重庆市结防所： 400个小号，2600个标准号


中盖结核病项目物资采购通知书
	采购物资名称
	N95口罩定性适合性检验工具

	数量
	2
	单位
	套

	指标要求
	适合性检验工具应执行GB/T-18664-2002标准
至少须包括：
1.检验用面罩1个
2.敏感性测试液（苦味）1瓶（55ml/瓶以上）
3.符合性测试液（苦味）3瓶（55ml/瓶以上）
4.雾化器2个

	推荐品牌型号
	建议采购3M公司生产 FT30定性适合性检验工具

	计划到货时间
	2012年12月底之前

	分配明细
	江苏省连云港市疾控中心：1套
河南省开封市结防所：1套


