
乳腺托架技术参数

	序号
	招标要求
	投标响应
	备注

	一
	基础要求
	
	

	1.1
	全碳纤维乳腺托架：4套
	
	

	1.2
	接受进口产品投标
	
	

	二
	技术指标
	
	

	2.1
	材质：全碳纤维
	
	

	2.2
	碳纤维胸板厚度≥20mm；
	
	

	2.3
	全长度≥130mm
	
	

	2.4
	宽度≥40mm
	
	

	2.5
	U型多角度楔板固定人体4个角度
	
	

	2.6
	头枕可上、下、左、右移动
	
	

	2.7
	有可移动的碳纤维固定腕托及手柄
	
	

	2.8
	有可调节的碳纤维前臂托
	
	

	2.9
	防滑底座（臀垫）固定位置可调，上下可移动范围≥15cm
	
	

	2.10
	穿透系数（8MV）>0.98,穿透系数（15MV）》0.98
	
	

	2.11
	有适配条将托架锁定在不同的治疗床板上，实现CT/模拟机/加速器坐标转移，达到准确快速定位
	
	

	三
	基本配置（每套）
	
	

	3.1
	全碳纤维胸板：1个
	
	

	3.2
	防滑底座（臀垫）：1个
	
	

	3.3
	U型角度楔板：4个
	
	

	3.4
	碳纤维腕托及把手：1套（左右各1个）
	
	

	3.5
	碳纤维手臂托：1套（左右各1个）
	
	

	3.6
	头枕：1个
	
	

	3.7
	适配条：1个
	
	

	四
	售后及其他
	
	

	4.1 
	仪器验收合格后,整机保修二年，终身免费维修
	
	

	4.2
	免费提供操作培训 
	
	

	4.3
	医疗设备三证。
	
	

	4.4
	投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份
	
	

	4.5
	提供随机必需的附件
	
	

	4.6
	提供入门指南,中文操作手册
	
	


投标文件于2013 年    月    日16：00之前密封递交到浙江省肿瘤医院采供中心
商务条款:

	条款号
	内      容

	一
	报价方式

	1.1
	合同价格为货物到达买方指定地点价格，包含进口税、增值税等一切税费、货物费、运杂费、保险费、装卸落地费、保管费、备品备件专用工具、货物仓储费、二次搬运费、安装水电费、安装人员食宿交通、安装调试费、备品备件专用工具费（若有）、检测验收费（有关法律法规规定的货物进场、材料和成品抽检、最终检测及验收费）及质保期内维护保养等所有费用等。实行固定单价包干。

	1.2
	合同价：主机价格，含附件价格、运费、保险费、安装调试费。

	1.3.
	投标货币：人民币

	二
	保修期

	2.1
	设备验收合格后二年，终身维修。保修期从设备验收合格开始计算。保修期内每年开机率应达到95%，如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。

	三
	售后服务

	3.1
	在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。

	3.2
	投标商应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准。

	3.3
	对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度。

	四
	技术支持

	4.1
	中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。

	五
	考察和培训

	5.1
	中标方应对用户的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。

	5.2
	中标方应对用户的操作人员进行技术操作培训并提供详细的操作手册。

	5.3
	上述二种培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。

	六
	交货

	6.1
	交货期：二个月内

	6.2
	交货地点：浙江省肿瘤医院内院方指定地点

	七
	安装调试

	7.1
	安装地点：浙江省肿瘤医院内院方指定地点

	7.2
	安装完成时间：投标商在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。

	7.3
	安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

	7.4
	安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划及对安装场地和环境的要求。

	八
	验收

	8.1
	供货方应提供设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。

	九
	付款方法和条件：

	9.1
	货到安装验收合格后三个月内

	十
	其它

	10.1
	供货来源：从国内供货

	10.1
	投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。

	10.2
	提供设备厂家销售授权，及投标代表的法人代表授权

	10.3
	提供完整的相关合法证件，对提供的证件资料真实性、合法性负责。完全理解医院在招标过程中不完全以最低价者中标的原则。


