产品需求目录　　
	编号　　
	主要议价产品　　
	   主要性能及规格要求　　

	一　　
	白内障手术类材料　　
	

	1　　
	人工晶体　　
	（1）硬晶体　　

	
	
	（2）普通球面　　

	
	
	（3）非球面　　
　 　

	
	
	（4）带散光　　

	
	
	（5）多焦型　　

	
	
	（6）可调节型　　

	
	
	（7）变色型　　

	
	
	（8）有晶体眼　　

	
	
	（9）带虹膜　　

	2　　
	透明质酸钠凝胶　　
	0.75ml--1ml　　

	3　　
	必施平衡盐灌注液　　
	500ml　　

	4　　
	囊袋张力环　　
	

	二　　
	玻璃体视网膜手术类材料　　
	            　　

	5　　
	重硅油　　
	10ml　　

	6　　
	硅油　　
	10ml　　

	7　　
	重水　　
	5ml /7ml　　

	8　　
	玻切头（均配管道）　　
	（1）配ALCON机器2500速率20G,23G,25G　　

	
	
	（2）配ALCON Infiniti机器前段玻切头　　

	
	
	（3）配博士伦机器高速玻切头　　

	
	
	（4）配博士伦机器玻切头(主要是后段使用)　　

	三　　
	青光眼手术材料　　
	

	9　　
	青光眼引流阀　　
	


　 　

