## Sheet1
类别（黑龙江高值耗材类别参考名称） | 申报企业名称 | 生产企业名称 | 产品流水码 | 产品名称 | 医疗器械注册证号 | 医疗器械注册证截止日期(日期格式XXXX-XX-XX) | 产地（国产或进口） | 产品标准 | 产品性能结构及组成 | 产品适用范围 | 规格 | 型号 | 外形尺寸 | 材质 | 单位 | 现黑龙江平台挂网价(调整前) | 申请执行价格（调整后） | 最低价省份 | 备注
其他-人工器官组织耗材 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | GZHC10000352 | 外科生物补片 | 国械注准20173464401 | 2022-09-18 | 国产 | 国械注准20173464401 | 该产品由取自于牛心包组织，经化学改性处理制成，呈浅黄色，厚度为0.2--0.6mm。射线灭菌，一次性使用。无菌有效期2年。 | 该产品用于心外科（房、室间隔）、胸外科（肺减容手术）和神经外科（硬脑脊膜）修复。 | 3.5cmx4cm | 心胸外科生物补片 |  | 牛心包组织 | 片 | 2550 | 2400 | 甘肃省
其他-人工器官组织耗材 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | GZHC10000353 | 外科生物补片 | 国械注准20173464401 | 2022-09-18 | 国产 | 国械注准20173464401 | 该产品由取自于牛心包组织，经化学改性处理制成，呈浅黄色，厚度为0.2--0.6mm。射线灭菌，一次性使用。无菌有效期2年。 | 该产品用于心外科（房、室间隔）、胸外科（肺减容手术）和神经外科（硬脑脊膜）修复。 | 4.5cmx6cm | 心胸外科生物补片 |  | 牛心包组织 | 片 | 5100 | 4900 | 甘肃省
其他-人工器官组织耗材 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | GZHC10000354 | 外科生物补片 | 国械注准20173464401 | 2022-09-18 | 国产 | 国械注准20173464401 | 该产品由取自于牛心包组织，经化学改性处理制成，呈浅黄色，厚度为0.2--0.6mm。射线灭菌，一次性使用。无菌有效期2年。 | 该产品用于心外科（房、室间隔）、胸外科（肺减容手术）和神经外科（硬脑脊膜）修复。 | 6.5cmx8cm | 心胸外科生物补片 |  | 牛心包组织 | 片 | 8925 | 8800 | 甘肃省
其他-人工器官组织耗材 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | GZHC10000355 | 外科生物补片 | 国械注准20173464401 | 2022-09-18 | 国产 | 国械注准20173464401 | 该产品由取自于牛心包组织，经化学改性处理制成，呈浅黄色，厚度为0.2--0.6mm。射线灭菌，一次性使用。无菌有效期2年。 | 该产品用于心外科（房、室间隔）、胸外科（肺减容手术）和神经外科（硬脑脊膜）修复。 | 10.5cmx10cm | 心胸外科生物补片 |  | 牛心包组织 | 片 | 12580 | 11600 | 甘肃省
神经外科 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | GZHC09000238 | 外科生物补片 | 国械注准20173464401 | 2022-09-18 | 国产 | 国械注准20173464401 | 该产品由取自于牛心包组织，经化学改性处理制成，呈浅黄色，厚度为0.2--0.6mm。射线灭菌，一次性使用。无菌有效期2年。 | 该产品用于心外科（房、室间隔）、胸外科（肺减容手术）和神经外科（硬脑脊膜）修复。 | 4cmx4cm | 神经外科生物补片 |  | 牛心包组织 | 片 | 3321 | 3094 | 甘肃省
神经外科 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | GZHC09000254 | 外科生物补片 | 国械注准20173464401 | 2022-09-18 | 国产 | 国械注准20173464401 | 该产品由取自于牛心包组织，经化学改性处理制成，呈浅黄色，厚度为0.2--0.6mm。射线灭菌，一次性使用。无菌有效期2年。 | 该产品用于心外科（房、室间隔）、胸外科（肺减容手术）和神经外科（硬脑脊膜）修复。 | 8cmx8cm | 神经外科生物补片 |  | 牛心包组织 | 片 | 10180 | 10050 | 甘肃省
神经外科 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | GZHC09002137 | 外科生物补片 | 国械注准20173464401 | 2022-09-18 | 国产 | 国械注准20173464401 | 该产品由取自于牛心包组织，经化学改性处理制成，呈浅黄色，厚度为0.2--0.6mm。射线灭菌，一次性使用。无菌有效期2年。 | 该产品用于心外科（房、室间隔）、胸外科（肺减容手术）和神经外科（硬脑脊膜）修复。 | 3cmx6cm | 神经外科生物补片 |  | 牛心包组织 | 片 | 4892 | 4875 | 甘肃省
眼科耗材 | 大昌华嘉商业(中国)有限公司 | 比利时Alcon Laboratories Belgium | GZHC04000155 | 人工晶状体 | 国械注进20163221300 | 2021-03-30 | 进口 | 产品技术要求 | "紫外线吸收和蓝光滤过型非球面单片式散光矫正型后房人工晶体，光学部前表面非球面设计，后表面环形曲面光学表面。 1、蓝光滤过型丙烯酸酯能够提供好的生物相溶性，确保人工晶体与前后囊的粘附性，从而提供空前的旋转稳定性； 2、复合环曲面设计，矫正术前存在的角膜散光，提高远视力脱镜率； 3、精确矫正角膜散光，人工晶体表面附加柱镜度数: 1.00D，可以矫正角膜的散光度数范围从0.50 - 0.90D； 4、非球面设计可以减少球面像差，提高视觉质量，晶体更薄，可以通过2.2mm的切口植入。" 产品保质期（月）：60；光学部件材料：丙烯酸酯和甲基丙烯酸甲酯共聚物；襻材料：丙烯酸酯和甲基丙烯酸甲酯共聚物；襻设计：STABLEFORCE；光学直径（mm）：6.0；襻长（mm）：13.0；放置位置：后房；屈光度范围（度）：＋6.0~＋30.0；度数提升阶梯单元（度）：0.5；备注：人工晶体表面附加柱镜度数:1.00D | 该产品为成年人白内障摘除术后替代人眼晶状体进行屈光矫正的光学植入物。用于初次植入眼囊袋进行无晶状体眼和原发性角膜散光继而摘除白内障晶状体后，希望改善远视力、减少残留散光度和提高远视摘镜率的，患有或没患有老花眼的成年患者的视力矫正。 | SN6AT2 | SN6AT2 | 纸质密封盒 | 丙烯酸酯和甲基丙烯酸甲酯共聚物 | 片 | 5499 | 4240.82 | 浙江
眼科耗材 | 大昌华嘉商业(中国)有限公司 | 美国Alcon Laboratories,Inc | GZHC04000210 | 人工晶体 | 国械注进20163220173 | 2021-01-12 | 进口 | 产品技术要求 | SN6CWS是带有人工晶体推注器的紫外线和蓝光滤过型丙烯酸酯可折叠一片式后房型人工晶体，由推注器AcrySertC及推注器内的人工晶体（型号SN60WF）组成。推注器材质为聚丙烯。1、前表面不对称双凸结构的非球面设计，提供卓越的视觉质量，能显著降低球面像差，提高对比敏感度，改善功能性视力；2、专利的蓝光滤过功能，可以有效的滤过紫外线和有害蓝光，降低病人再手术风险和社会成本。 产品保质期（月）：60；光学部件材料：紫外线和蓝光滤过型疏水性丙烯酸酯；襻材料：紫外线和蓝光滤过型疏水性丙烯酸酯；襻设计：STABLEFORCE襻；光学直径（mm）：6.0；襻长（mm）：13.0；放置位置：囊袋内；屈光度范围（度）：＋6.0D-＋30.0D；度数提升阶梯单元（度）：0.5D； | 适用于成年无晶体眼病人在进行囊外白内障摘除术或进行超声乳化手术时的晶体植入，植于囊袋中。 | SN6CWS | SN6CWS | 纸质密封盒 | 紫外线和蓝光滤过型疏水性丙烯酸酯 | 片 | 3900 | 3120 | 浙江
眼科耗材 | 大昌华嘉商业(中国)有限公司 | 美国爱尔康公司 | GZHC04000271 | 人工晶状体（商品名：AcrySof? IQ TORIC Astigmatism IOL） | 国械注进20163220067 | 2021-01-07 | 进口 | 产品技术要求 | 紫外线吸收和蓝光滤过型非球面单片式散光矫正型后房人工晶体，光学部前表面非球面设计，后表面环形曲面光学表面。 1、蓝光滤过型丙烯酸酯能够提供好的生物相溶性，确保人工晶体与前后囊的粘附性，从而提供空前的旋转稳定性； 2、复合环曲面设计，矫正术前存在的角膜散光，提高远视力脱镜率； 3、提供七种散光矫正范围，精确矫正角膜散光，人工晶体表面附加柱镜度数:1.50D＼2.25D＼3.00D＼3.75D＼4.50D＼5.25D＼6.00D，可以矫正角膜的散光度数范围从0.75D 到4.00D以上； 4、非球面设计可以减少球面像差，提高视觉质量，晶体更薄，可以通过2.2mm的切口植入。 产品保质期（月）：60；光学部件材料：丙烯酸酯和甲基丙烯酸甲酯共聚物；襻材料：丙烯酸酯和甲基丙烯酸甲酯共聚物；襻设计：STABLEFORCE；光学直径（mm）：6.0；襻长（mm）：13.0；放置位置：后房；屈光度范围（度）：＋6.0~＋34.0；度数提升阶梯单元（度）：0.5；备注：人工晶体表面附加柱镜度数:1.50D＼2.25D＼3.00D＼3.75D＼4.50D＼5.25D＼6.00D | 该产品为成年人白内障摘除术后替代人眼晶状体进行屈光矫正的光学植入物。用于初次植入眼囊袋进行无晶状体眼和原发性角膜散光继而摘除白内障晶状体后，希望改善远视力、减少残留散光度和提高远视摘镜率的，患有或没患有老花眼的成年患者的视力矫正。 | SN6AT3、SN6AT4、SN6AT5、SN6AT6、SN6AT7、SN6AT8、SN6AT9 | SN6AT3、SN6AT4、SN6AT5、SN6AT6、SN6AT7、SN6AT8、SN6AT9 | 纸质密封盒 | 紫外线和蓝光滤过型疏水性丙烯酸酯 | 片 | 5499 | 4223.23 | 浙江
眼科耗材 | 大昌华嘉商业(中国)有限公司 | 美国Alcon Laboratories,Inc | GZHC04000285 | 人工晶状体 | 国械注进20153223292 | 2020-10-09 | 进口 | 产品技术要求 | 操作方便，易于植入，完善的售后服务。 产品保质期（月）：60；光学部件材料：PMMA；襻材料：PMMA；襻设计：C襻；光学直径（mm）：7.0；襻长（mm）：12.5；放置位置：后房；屈光度范围（度）：＋10.0~＋30.0；度数提升阶梯单元（度）：0.5； | 适用于成人患者白内障摘除后植入，以代替人眼晶状体，可植入囊袋或睫状沟内。 | CZ70BD | CZ70BD | 纸质密封盒 | PMMA | 片 | 618 | 494.4 | 浙江
起搏器 | 乐普医学电子仪器股份有限公司 | 乐普医学电子仪器股份有限公司 | EAAC31125000001001 | 植入式心脏起搏器 | 国械注准20163211585 | 2021-10-9 | 国产 | 国械注准20163211585 | 植入式心脏起搏器由电池、电路、外壳、密封塞、电极导线连接器组成。每只植入式心脏起搏器配有一个力矩扳手，作为附件和植入式心脏起搏器封装在无菌包装内。 | 用于治疗缓慢性心律失常。 | Qinming 8631DR | Qinming 8631DR | 重量：26g, 容积：11cm3 ，宽*高*厚（mm）：53*45*6 | 钛金属 | 台 | 34800 | 33060 | 重庆市
起搏器 | 乐普医学电子仪器股份有限公司 | 乐普医学电子仪器股份有限公司 | EAAC11125000001001 | 植入式心脏起搏器 | 国械注准20163211585 | 2021-10-9 | 国产 | 国械注准20163211585 | 植入式心脏起搏器由电池、电路、外壳、密封塞、电极导线连接器组成。每只植入式心脏起搏器配有一个力矩扳手，作为附件和植入式心脏起搏器封装在无菌包装内。 | 用于治疗缓慢性心律失常。 | Qinming 8631D | Qinming 8631D | 重量：26g, 容积：11cm3 ，宽*高*厚（mm）：53*45*6 | 钛金属 | 台 | 29325 | 28310 | 重庆市
起搏器 | 乐普医学电子仪器股份有限公司 | 乐普医学电子仪器股份有限公司 | EAAD31125000001001 | 植入式心脏起搏器电极导线 | 国械注准20163211584 | 2021-10-9 | 国产 | 国械注准20163211584 | 产品由电极导线和附件构成，其中电极导线包括连接器、导线体、缝合套、环电极、电极头和药物栓。附件包括静脉拉钩、塑形钢丝和导向套。 | 与兼容的植入式心脏起搏器配套使用，在右心房提供持续起搏和感知。 | QM7222-45、QM7222-53、QM7222-60 | QM7222-45、QM7222-53、QM7222-60 | 电极导线长度45cm、53cm、60cm | 医用胿胶 | 根 | 3580 | 3400 | 重庆市
体外循环及血液净化类耗材 | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | BELLCO S.R.L | GZHC06000875 | 血液透析滤过器 | 国械注进20173457047 | 2022-11-15 | 进口 | YZB/ITA 8285-2013《血液透析滤过器》 | 该产品由血液透析滤过器和置换液过滤器两部分连接组成。组件包括外壳、端盖、中空纤维膜、封口胶和O型圈。外壳和端盖材料为聚碳酸酯，中空纤维膜为聚醚砜膜，封口为聚氨酯，O型圈为硅胶。 | 该产品由血液透析滤过器和置换液过滤器两部分连接组成。血液透析滤过器部分用于急性或慢性肾功能衰竭的患者进行血液透析滤过治疗，置换液过滤器部分用于在透析滤过治疗中过滤置换液。如果用于在线生产置换液，应符合药品管理的有关规定. | 有效膜面积：滤过器部分：0.7㎡；透析器部分：1.4㎡ | SPIRAFLO PHF0714 |  | 聚醚砜膜 | 支 | 520 | 485.8 | 浙江省
体外循环及血液净化类耗材 | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | BELLCO S.R.L | GZHC06000605 | 血液透析器 | 国械注进20143455643 | 2019-12-3 | 进口 | YZB/ITA 6604-2014 | 该产品由中空纤维膜、外壳、端盖、封口胶和O型圈组成。中空纤维膜的材料为聚醚砜，外壳和端盖的材料为聚碳酸酯，封口胶的材料为聚氨酯，O型圈的材料为硅树脂。该产品一次性使用。 | 用于病人的血液透析 |  | BLS514G |  | 聚醚砜 | 支 | 120 | 85 | 浙江省