
冠脉搭桥精细手术器械
主动脉侧壁钳   钛合金，3cmDebakey钳口，长20cm                  1
主动脉阻断钳  不锈钢，60度，无创钳口7.5cm，长23cm             1

Debakey镊子  不锈钢，平柄，头宽1mm，长19.5cm                 1
Debakey镊子  不锈钢，圆柄，长21cm，1mm，Debakey直头        1
精细持针器   不锈钢，笔式，圆柄，长21cm，嵌钻石粉粒钳口，直头，带锁扣，流线型锁盒，5/0及更小缝针                                  1
超锋利剪刀  不锈钢，黑色环柄，弯头，长18cm，超锋利剪锋       1
精细剪刀  不锈钢，弹簧圆柄，25度角，长17cm，精细剪锋          1
精细剪刀 不锈钢，弹簧圆柄，V型口，125度角，长16.5cm，精细剪锋  1
器械盒  金属，银灰色，25×38×6.6cm，能盛15把以上器械              1
血管探子  不锈钢，长21cm 直径1mm                               1
血管探子  不锈钢，长21cm 直径1.5mm                             1
血管探子  不锈钢，长21cm 直径2.0mm                             1
肝素针头  不锈钢，标准头                                         2
哈巴狗夹  大号45度弯头                                        4盒
冠脉刀柄                                                                 1
神经钩                                                           1
钛夹钳（蓝色）                                                           1


