# 四、医用耗材及检验试剂需求一览表

(招标编号：HCZB-GZ-01)

| 第一大类、医用高分子及注射穿刺类耗材 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| A01 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml | 区分注射针 |
| A02 | 一次性使用无菌注射器 | 2ml | 区分注射针 |
| A03 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml | 区分注射针 |
| A04 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml | 配齿科针 |
| A05 | 一次性使用无菌注射器 | 10ml | 区分注射针 |
| A06 | 一次性使用无菌注射器 | 20ml | 区分注射针 |
| A07 | 一次性使用无菌注射器 | 30ml | 区分注射针 |
| A08 | 一次性使用无菌注射器 | 50ml | 区分注射针 |
| A09 | 一次性使用无菌注射器 | 60ml | 区分注射针 |
| A10 | 一次性使用无菌注射器 | 100ml | 区分注射针 |
| A11 | 一次性使用溶药注射器 | 10ml | 侧孔针 |
| A12 | 一次性使用溶药注射器 | 20ml | 侧孔针 |
| A13 | 一次性使用溶药注射器 | 30ml | 侧孔针 |
| A14 | 一次性使用溶药注射器 | 50ml | 侧孔针 |
| A15 | 一次性使用溶药注射器 | 60ml | 侧孔针 |
| A16 | 一次性使用溶药注射器 | 100ml | 侧孔针 |
| A17 | 一次性使用胰岛素注射器(诺和笔除外) | 各种规格 | 区分注射针 |
| A18 | 一次性使用无菌避光注射器 | 各种规格 | 区分注射针 |
| A19 | 一次性使用自毁性注射器 | 各种规格 | 区分注射针 |
| A20 | 一次性使用无菌输液器 | 塑料侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A21 | 一次性使用无菌输液器 | 塑料直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A22 | 一次性使用无菌输液器 | 塑料侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A23 | 一次性使用无菌输液器 | 塑料直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A24 | 一次性使用无菌输液器 | 单钢侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A25 | 一次性使用无菌输液器 | 单钢直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A26 | 一次性使用无菌输液器 | 单钢侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A27 | 一次性使用无菌输液器 | 单钢直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A28 | 一次性使用无菌输液器 | 双钢质侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A29 | 一次性使用无菌输液器 | 双钢质直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A30 | 一次性使用无菌输液器 | 双钢质侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A31 | 一次性使用无菌输液器 | 双钢质直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A32 | 一次性使用无菌输液器 | 钢针加塑针侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A33 | 一次性使用无菌输液器 | 钢针加塑针直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A34 | 一次性使用无菌输液器 | 钢针加塑针侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A35 | 一次性使用无菌输液器 | 钢针加塑针直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A36 | 一次性使用精密过滤输液器 | 区分介质孔径、滤膜面积 | 分普通型、密封型 |
| A37 | 一次性使用精细过滤输液器 | 区分介质孔径、滤膜面积 |  |
| A38 | 一次性使用高效型输液器 | 各种类型、各种规格 |  |
| A39 | 一次性使用滴定管式输液器 | 按ML数分，是否带针 |  |
| A40 | 一次性使用袋式输液器 | 按ML数分 |  |
| A41 | 一次性使用避光输液器 | 区分普通避光输液器、精密过滤避光输液器 |  |
| A42 | 一次性使用石英输液器 | 各种类型、各种规格 |  |
| A43 | 一次性使用空气净化输液器 | 各种类型、各种规格 |  |
| A44 | 一次性使用安全输液器 | 各种类型、各种规格 |  |
| A45 | 一次性使用可调节输液器 | 各种类型、各种规格 |  |
| A46 | 一次性使用输液桥管 | 按长度分，单位MM |  |
| A47 | 一次性使用高分子医用连接管 |  |  |
| A48 | 一次性使用静脉营养输液袋 |  | 注明容量 |
| A49 | 一次性使用输血器 | 塑料侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A50 | 一次性使用输血器 | 塑料直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A51 | 一次性使用输血器 | 塑料侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A52 | 一次性使用输血器 | 塑料直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A53 | 一次性使用输血器 | 单钢侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A54 | 一次性使用输血器 | 单钢直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A55 | 一次性使用输血器 | 单钢侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A56 | 一次性使用输血器 | 单钢直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A57 | 一次性使用输血器 | 双钢质侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A58 | 一次性使用输血器 | 双钢质直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A59 | 一次性使用输血器 | 双钢质侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A60 | 一次性使用输血器 | 双钢质直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A61 | 一次性使用输血器 | 钢针加塑针侧孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A62 | 一次性使用输血器 | 钢针加塑针直孔插瓶针、吹塑滴斗 | 区分输液针 |
| A63 | 一次性使用输血器 | 钢针加塑针侧孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A64 | 一次性使用输血器 | 钢针加塑针直孔插瓶针、注塑滴斗 | 区分输液针 |
| A65 | 一次性使用无菌注射针 | 4.5#-18# | 注明规格 |
| A66 | 一次性使用静脉输液针 | 各种规格 | 注明规格 |
| A67 | 一次性使用采血针 | 各种规格 | 注明规格 |
| A68 | 真空采血管 | 玻璃材质，各色头盖 | 注明容量 |
| A69 | 真空采血管 | 塑料材质，各色头盖 | 注明容量 |
| A70 | 采血器 | 按材质和头盖颜色、针头形式（硬接式、软接式） |  |
| A71 | 一次性使用静脉留置针 | 开放式普通型、开放式带加药壶、密封式普通型、密封式安全型 |  |
| A72 | 一次性使用动脉留置针 | 各种类型、各种规格 |  |
| A73 | 一次性使用动静脉留置针 | 各种类型、各种规格 |  |
| A74 | 一次性单腔导尿管 | 含各种口径 |  |
| A75 | 一次性双腔气囊导尿管 | 含各种口径 |  |
| A76 | 一次性三腔气囊导尿管 | 含各种口径 |  |
| A77 | 一次性使用导尿包 | 必须注明包内内容物 |  |
| A78 | 一次性使用尿杯 |  |  |
| A79 | 医用鼻吸氧管（单塞） |  |  |
| A80 | 医用鼻吸氧管（π型氧管） |  |  |
| A81 | 一次性使用输氧管（输出管加鼻塞） |  |  |
| A82 | 一次性使用氧气输出管 |  |  |
| A83 | 一次性使用胃管 | 含各种口径 | 区分材质，是否带显影线 |
| A84 | 一次性使用引流袋 |  | 注明容量规格 |
| A85 | 一次性使用负压引流器 |  | 注明容量规格 |
| A86 | 一次性使用负压引流球 |  |  |
| A87 | 一次性使用导尿袋 |  | 注明容量规格 |
| A88 | 一次性使用无菌灌肠袋 |  | 注明容量规格 |
| A89 | 一次性肛门管 | 区分材质 |  |
| A90 | 一次性使用胸腔闭锁引流瓶 | 区分单、双、三腔 | 注明容量规格 |
| A91 | 一次性使用吸痰器 | 区分成人、儿童 |  |
| A92 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 大、中、小 | 注明材质 |
| A93 | 一次性使用无菌避光延长管 | 各种类型、各种规格 |  |
| A94 | 一次性使用无菌注射器（甘油型） | 各种类型、各种规格 |  |
| A95 | 一次性无菌输液接头 | 各种类型、各种规格 | 三通除外 |
| A96 | 三通接头 | 各种类型、各种规格 |  |
| A97 | 肝素帽 | 各种类型、各种规格 |  |
| A98 | 一次性使用膀胱冲洗器 | 各种类型、各种规格 |  |
| A99 | 医用雾化吸入器 | 各种类型、各种规格 |  |
| A100 | 一次性使用肛门袋 | 各种类型、各种规格 |  |
| A101 | 十二指肠管(胃肠减压引流管) | 各种类型、各种规格 | 含探头，区别于胃管 |
| A102 | 一次性吸引器袋 | 各种类型、各种规格 |  |
| A103 | 一次性吸引器连接管及连接头 | 各种类型、各种规格 |  |
| A104 | 一次性使用胫骨骨髓穿刺针 | 各种类型、各种规格 |  |
| A105 | 一次使用精密储尿器 | 各种类型、各种规格 |  |
| A106 | 一次使用男性假性尿袋 | 各种类型、各种规格 | 注明成人型，小儿型 |
| A107 | 一次性使用子宫造影通水管 | 各种类型、各种规格 |  |
| A108 | 一次性使用导光鼻塞 | 各种类型、各种规格 |  |
| A109 | 鼻胃肠管（肠内营养管） | 各种类型、各种规格 |  |
| A110 | 肠内营养输注泵管 | 各种类型、各种规格 | 注明针式、袋式 |
| A111 | 静脉营养滤器 | 各种类型、各种规格 | 需注明滤膜孔径 |
| A112 | 肠道营养重力滴注管 | 各种类型、各种规格 | 需带万用接头 |
| A113 | 胰岛素笔式注射器 | 各种类型、各种规格 | 注射胰岛素用 |
| A114 | 胰岛素笔注射用针头 | 各种类型、各种规格 | 注射胰岛素用 |
| A115 | 胰岛素泵连接管及连接针头 | 各种类型、各种规格 | 注明机型 |
| A116 | 胰岛泵储药器 | 各种类型、各种规格 | 注明机型 |
| A117 | 一次性后穹隆、腹腔穿刺针 | 各种类型、各种规格 | 用于后穹隆、腹腔穿刺用 |
| A118 | 宫腔内人工授精导管 | 各种类型、各种规格 |  |
| A119 | 一次性输液加温袋 | 各种类型、各种规格 |  |
| A120 | 一次性输液加温延长管 | 各种类型、各种规格 |  |
| 第二大类、医用卫生材料及敷料 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| B01 | 医用粘贴敷料 | 各种尺寸（30*40CM） | 注明尺寸 |
| B02 | 医用透明敷料 | 各种尺寸（6*8CM） | 注明尺寸 |
| B03 | 一次性使用医用湿性敷料 | 各种类型、各种规格 |  |
| B04 | 医用输液贴（无纺布） | 各种尺寸（6*8CM） | 注明尺寸 |
| B05 | 医用输液贴（PE膜） | 各种尺寸（6*8CM） | 注明尺寸 |
| B06 | 医用脱脂棉球 | 大、中、小，颗数*颗重量数，是否灭菌 | 注明重量 |
| B07 | 医用脱脂棉花 |  | 注明重量 |
| B08 | 医用脱脂纱布切片 | 各种尺寸 | 注明纱支数、经纬密度、是否灭菌 |
| B09 | 医用脱脂非灭菌纱布叠片 | 各种尺寸 | 注明纱支数、经纬密度、是否灭菌 |
| B10 | 医用脱脂灭菌纱布叠片 | 各种尺寸 | 注明纱支数、经纬密度、是否灭菌 |
| B11 | 医用脱脂棉签 | 分长度、是否灭菌、棉棒材质（竹、木、塑料） |  |
| B12 | 医用脱脂棉签（双头） | 分长度、是否灭菌、棉棒材质（竹、木、塑料） |  |
| B13 | 消毒碘棉签 |  |  |
| B14 | 一次性使用无纺布口罩 | 大、中、小 |  |
| B15 | 一次性使用无纺布帽子 | 大、中、小 |  |
| B16 | 一次性使用无纺布口罩帽子 | 大、中、小 |  |
| B17 | 一次性使用无菌无纺布手术衣 | 大、中、小 |  |
| B18 | 一次性使用医用床单 | 注明病床/车床/输液椅/牙科椅 |  |
| B19 | 一次性使用医用治疗巾 | 分是否灭菌、各种规格 | 注明尺寸 |
| B20 | 一次性使用手术巾 | 是否带显影线、尺寸（40*40CM-4层） |  |
| B21 | 一次性电刀负极板 | 各种型号、各种规格 |  |
| B22 | 一次性使用护理垫 | 是否灭菌、尺寸、是否烧伤垫 |  |
| B23 | 一次性使用洞巾 | 按尺寸 | 注明尺寸 |
| B24 | 一次性使用垫巾 | 按尺寸 |  |
| B25 | 一次性使用被套 | 按尺寸 |  |
| B26 | 一次性使用裤套 | 按尺寸 |  |
| B27 | 一次性使用鞋套 | 按尺寸 |  |
| B28 | 机套 |  |  |
| B29 | 一次性使用枕套 |  |  |
| B30 | 医用手术手套 | 各种规格 |  |
| B31 | 医用检查手套 | 区分号数 |  |
| B32 | 塑料薄膜手套 | 大、中、小 |  |
| B33 | 医用无纺布透气胶带 |  | 注明尺寸 |
| B34 | PE膜基材透气胶带 |  | 注明尺寸 |
| B35 | 医用橡皮膏（塑底） |  | 注明尺寸（10*900CM）*13卷 |
| B36 | 医用橡皮膏（纱底） |  | 注明尺寸 |
| B37 | 纱布绷带 | 各种类型、各种规格 |  |
| B38 | 一次性产包（通用型） |  | 注明内容物 |
| B39 | 医用弹性绷带 | 各种类型、各种规格 | 不包含弹力网帽 |
| B40 | 医用弹力网帽 | 各种类型、各种规格 |  |
| B41 | 医用石膏棉纸 | 各种类型、各种规格 | 注明尺寸 |
| B42 | 医用石膏绷带 | 各种类型、各种规格 | 注明平纹、皱纹；精装、简装；尺寸 |
| B43 | 新生儿脐贴 | 各种类型、各种规格 |  |
| B44 | 一次性新生儿护脐带 | 各种类型、各种规格 |  |
| B45 | 灭菌碘仿纱布叠片 | 各种类型、各种规格 | 注明纱支数、经纬密度、尺寸 |
| B46 | 灭菌凡士林纱布 | 各种类型、各种规格 | 注明纱支数、经纬密度、尺寸 |
| B47 | 凡士林纱条 | 各种类型、各种规格 | 注明尺寸 |
| B48 | 一次性压舌板 | 各种类型、各种规格 | 注明尺寸 |
| B49 | 一次性腹带 | 各种类型、各种规格 | 注明尺寸 |
| B50 | 一次性胸带 | 各种类型、各种规格 | 注明尺寸 |
| B51 | 一次性使用弯盘 | 各种类型、各种规格 |  |
| B52 | 一次性治疗碗 | 各种类型、各种规格 |  |
| B53 | 一次性使用镊子 | 各种类型、各种规格 |  |
| B54 | 一次性使用医用中单 | 各种类型、各种规格 |  |
| B55 | 一次性使用常规抗菌手术薄膜 | 各种类型、各种规格 | 注明尺寸 |
| B56 | 一次性防护帽 | 各种类型、各种规格 |  |
| B57 | 一次性防护服 | 各种类型、各种规格 |  |
| B58 | 一次性防护口罩 | 各种类型、各种规格 |  |
| B59 | 母婴识别带/病人识别带 | 各种类型、各种规格 |  |
| B60 | 一次性痰杯 | 各种类型、各种规格 |  |
| B61 | 膏剂用外敷纸 | 各种类型、各种规格 |  |
| B62 | 一次性使用无菌胸腔穿刺包 | 各种类型、各种规格 | 注明内容物 |
| B63 | 一次性使用无菌腹腔穿刺包 | 各种类型、各种规格 | 注明内容物 |
| B64 | 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | 各种类型、各种规格 | 注明内容物 |
| B65 | 一次性使用骨髓穿刺包 |  |  |
| B66 | 一次性留置胃管包 | 各种类型、各种规格 | 插胃管时使用 |
| B67 | 一次性气管切开包 | 各种类型、各种规格 | 注明内容物 |
| B68 | 一次性静脉切开包 | 各种类型、各种规格 | 注明内容物 |
| B69 | 一次性使用会阴护理包 | 各种类型、各种规格 |  |
| B70 | 一次性口腔护理包 |  | 注明内容物 |
| B71 | 一次性换药包 |  | 注明内容物 |
| B72 | 一次性使用备皮包 |  | 注明内容物 |
| B73 | 计血量产妇纸 |  |  |
| 第三大类、血库用耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| C01 | 200ml采血单袋 | 带采血针，含保养液 |  |
| C02 | 200ml采血三联袋 | 带采血针，200ml全血袋(含保养液)，100mlMAP红细胞保养液，150ml转移袋 |  |
| C03 | 200ml采血四联袋 | 带采血针，200ml全血袋(含保养液)，100mlMAP红细胞保养液，2×150ml转移袋 |  |
| C04 | 200ml采血四联袋 | 带采血针，200ml全血袋(含保养液)，100mlMAP红细胞保养液，2×150ml转移袋，附袋（保存血小板） |  |
| C05 | 200ml采血五联袋 | 带采血针，200ml全血袋＋4×150ml转移袋 |  |
| C06 | 400ml采血三联袋 | 带采血针，400ml全血袋＋200mlMAP红细胞保养液＋200ml转移袋 |  |
| C07 | 400ml采血四联袋 | 带采血针，400ml全血袋＋200mlMAP红细胞保养液＋2×200ml转移袋 |  |
| C08 | 血浆转移空袋（分浆袋） | 100ml,200ml |  |
| C09 | 洗涤红细胞多联袋 | 带采血针，含保养液、盐水 |  |
| C10 | 一次性使用细胞分离器 |  |  |
| C11 | 一次性使用血浆分离器 | 单联、双联 |  |
| C12 | 一次性使用血浆袋 |  |  |
| C13 | 枸橼酸钠抗凝剂 | 各种规格、各种方法 |  |
| C14 | 机采管路 | 各种型号、各种规格 |  |
| 第四大类、医用X射线附属设备及部件 |  |  |  |
| 编号 | 器 械 名 称 | 规 格 描 述 |  |
| D01 | 医用X光胶片(感蓝) | 张(注明尺寸) |  |
| D02 | 医用X光胶片(感绿) | 张(注明尺寸) |  |
| D03 | 医用CT胶片 | 张(注明尺寸) |  |
| D04 | CT红外激光胶片 | 张(注明尺寸) |  |
| D05 | 氦氖激光胶片 | 张(注明尺寸) |  |
| D06 | 干式激光胶片 | 张(注明尺寸) |  |
| D07 | CT造影剂针筒 |  |  |
| D08 | 医用X光胶片冲洗套药(显影、定影)液 | 套 |  |
| D09 | 医用X光胶片冲洗套药(显影、定影)粉 |  |  |
| D10 | 氦氖激光胶片定影套药 | 套 |  |
| D11 | 氦氖激光胶片显影套药 | 套 |  |
| D12 | 乳腺胶片 | 各种规格 |  |
| D13 | 全景胶片 | 各种规格 |  |
| D14 | 齿科胶片 | 各种规格 |  |
| D15 | 乳腺定位导丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| D16 | 乳腺定位针 | 各种类型、各种规格 |  |
| D17 | 高压注射针筒 |  |  |
| D18 | 高压注射器连接管 | 60cm、80cm、120cm |  |
| 第五大类、检验试剂 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| 第一部分生化类试剂（含免疫方法） |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 |
| E01 | 总蛋白测定试剂盒 | TP | 各种方法、各种规格 |
| E02 | 白蛋白测定试剂盒 | Alb | 各种方法、各种规格 |
| E03 | 尿素氮测定试剂盒 | BUN | 各种方法、各种规格 |
| E04 | 肌酐测定试剂盒 | CRE | 各种方法、各种规格 |
| E05 | 尿酸试剂盒 | UA | 各种方法、各种规格 |
| E06 | 葡萄糖测定试剂盒 | GLU | 各种方法、各种规格 |
| E07 | 总胆红素试剂盒 | T-BIL | 各种方法、各种规格 |
| E08 | 直接胆红素试剂盒 | D-BIL | 各种方法、各种规格 |
| E09 | 甘油三酯试剂盒 | TG | 各种方法、各种规格 |
| E10 | 总胆固醇试剂盒 | TC | 各种方法、各种规格 |
| E11 | 高密度脂蛋白胆固醇试剂盒 | HDL-C | 各种方法、各种规格 |
| E12 | 低密度脂蛋白胆固醇试剂盒 | LDL-C | 各种方法、各种规格 |
| E13 | 载脂蛋白 A1 | ApoA1 | 各种方法、各种规格 |
| E14 | 载脂蛋白 B | ApoB | 各种方法、各种规格 |
| E15 | 脂蛋白（a） | LPa | 各种方法、各种规格 |
| E16 | α-淀粉酶 | α-AMY | 各种方法、各种规格 |
| E17 | 脂肪酶试剂盒 | LPS | 各种方法、各种规格 |
| E18 | 丙氨酸氨基转移酶 | ALT/GPT | 各种方法、各种规格 |
| E19 | 门冬氨酸氨基转移酶 | AST/GOT | 各种方法、各种规格 |
| E20 | 碱性磷酸酶试剂盒 | ALP | 各种方法、各种规格 |
| E21 | 谷氨酰转移酶试剂盒 | r-GT | 各种方法、各种规格 |
| E22 | 乳酸脱氢酶试剂盒 | LDH | 各种方法、各种规格 |
| E23 | 乳酸脱氢酶同工酶1试剂盒 | LDH1 | 各种方法、各种规格 |
| E24 | α-羟基丁酸脱氢酶试剂盒 | α-HBDH | 各种方法、各种规格 |
| E25 | 肌酸激酶试剂盒 | CK | 各种方法、各种规格 |
| E26 | 肌酸激酶同工酶试剂盒 | CK-MB | 各种方法、各种规格 |
| E27 | CK-MB检测卡（条） | CK-MB | 各种方法、各种规格 |
| E28 | 肌钙蛋白Ⅰ检测卡（条） | TNI | 各种方法、各种规格 |
| E29 | 肌钙蛋白T检测卡（条） | TNT | 各种方法、各种规格 |
| E30 | 肌钙蛋白Ⅰ定量检测试剂 | TNI | 各种方法、各种规格 |
| E31 | 肌红蛋白检测卡（条） | MYO | 各种方法、各种规格 |
| E32 | 肌红蛋白定量检测试剂 | MYO | 各种方法、各种规格 |
| E33 | 肌钙蛋白Ⅰ、肌红蛋白、CK-MB三联卡（条） | TNI/MYO/CK-MB | 各种方法、各种规格 |
| E34 | 肌钙蛋白Ⅰ、肌红蛋白二联卡（条） | TNI/MYO | 各种方法、各种规格 |
| E35 | 胆碱脂酶试剂盒 | CHE | 各种方法、各种规格 |
| E36 | α-L-岩澡糖苷酶试剂盒 | AFU | 各种方法、各种规格 |
| E37 | 总胆汁酸试剂盒 | TBA | 各种方法、各种规格 |
| E38 | 腺苷脱氨酶试剂 | ADA | 各种方法、各种规格 |
| E39 | 血氨测定试剂 | NH3 | 各种方法、各种规格 |
| E40 | 5’核苷酸酶试剂盒 | 5-NT | 各种方法、各种规格 |
| E41 | 二氧化碳试剂盒 | CO2 | 各种方法、各种规格 |
| E42 | 钾测定试剂盒 | K | 比色法、各种规格 |
| E43 | 钠测定试剂盒 | Na | 比色法、各种规格 |
| E44 | 氯测定试剂盒 | Cl | 比色法、各种规格 |
| E45 | 钙测定试剂盒 | Ca | 比色法、各种规格 |
| E46 | 镁测定试剂盒 | Mg | 比色法、各种规格 |
| E47 | 磷测定试剂盒 | P | 比色法、各种规格 |
| E48 | 离子选择电极分析仪试剂及洗液 |  | 注明使用机型及详细试剂名称规格 |
| E49 | 血气分析仪试剂及洗液 |  | 注明使用机型及详细试剂名称规格（不包括气体） |
| E50 | 总铁结合力 | TIBC | 各种方法、各种规格 |
| E51 | 铁测定试剂盒 | Fe | 比色法、各种规格 |
| E52 | 锌测定试剂盒 | Zn | 比色法、各种规格 |
| E53 | 铜测定试剂盒 | Cu | 比色法、各种规格 |
| E54 | 铅测定试剂盒 | Pt | 各种方法、各种规格 |
| E55 | 前白蛋白试剂盒 | PA | 各种方法、各种规格 |
| E56 | C－反应蛋白 | CRP | 各种方法、各种规格 |
| E57 | 超敏C反应蛋白 | HS-CRP | 各种方法、各种规格 |
| E58 | 免疫球蛋白IgG | IgG | 各种方法、各种规格 |
| E59 | 免疫球蛋白IgA | IgA | 各种方法、各种规格 |
| E60 | 免疫球蛋白IgM | IgM | 各种方法、各种规格 |
| E61 | 免疫球蛋白IgE | IgE | 各种方法、各种规格 |
| E62 | 尿免疫球蛋白（U－IgG） |  | 各种方法、各种规格 |
| E63 | 补体C3 | C3 | 各种方法、各种规格 |
| E64 | 补体C4 | C4 | 各种方法、各种规格 |
| E65 | 抗链球菌“O” | ASO | 各种方法、各种规格 |
| E66 | 类风湿因子 | RF | 各种方法、各种规格 |
| E67 | 补体CH50测定试剂(CH50) | CH50 | 各种方法、各种规格 |
| E68 | 铜蓝蛋白测定试剂(CER) | CER | 各种方法、各种规格 |
| E69 | 尿微量白蛋白试剂 | mAlb | 各种方法、各种规格 |
| E70 | 本周氏蛋白电泳检验试剂 |  | 各种方法、各种机型 |
| E71 | 血清蛋白电泳检验试剂 |  | 各种方法、各种机型 |
| E72 | 尿蛋白电泳检验试剂 |  | 各种方法、各种机型 |
| E73 | 血红蛋白电泳检查试剂 |  | 各种方法、各种机型 |
| E74 | 同工酶电泳检验试剂 |  | 各种方法、各种机型 |
| E75 | 免疫固定蛋白电泳检验试剂 | IF | 各种方法、各种机型 |
| E76 | 糖化血红蛋白 | GHb | 各种方法、各种规格 |
| E77 | 糖化血清蛋白（果糖氨） | GSP | 各种方法、各种规格 |
| E78 | 乳酸 | LAC | 各种方法、各种规格 |
| E79 | 尿a1－微球蛋白 | a1-MG | 各种方法、各种规格 |
| E80 | ß2-微球蛋白 | ß2-MG | 各种方法、各种规格 |
| E81 | 尿液及脑脊液蛋白检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E82 | 胱抑素C | cycstatinC | 各种方法、各种规格 |
| E83 | 乙醇检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E84 | 生化通用定标液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E85 | 生化通用质控液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E86 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | NAG | 各种方法、各种规格 |
| E87 | 心梗/心衰定量测试板 |  |  |
| 第二部分凝血类试剂（含生化、免疫方法） |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 |
| E88 | 凝血酶时间 | TT | 各种方法、各种机型 |
| E89 | 凝血酶原时间 | PT | 各种方法、各种机型 |
| E90 | 活化部分凝血活酶时间测定 | APTT | 各种方法、各种机型 |
| E91 | 抗凝血酶Ⅲ试剂 | AT-Ⅲ | 各种方法、各种机型 |
| E92 | 纤维蛋白原测定试剂盒 | FIB | 各种方法、各种机型 |
| E93 | 氯化钙试剂 | CaCl2 | 各种方法、各种机型 |
| E94 | D-二聚体测定试剂盒 | D-dimer | 各种方法、各种机型 |
| E95 | 血清纤维蛋白（原）降解产物含量测定 | FDP | 各种方法、各种规格 |
| E96 | 因子Ⅷ测定试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E97 | 通用凝血定标血浆（正常） |  | 各种方法、各种机型 |
| E98 | 内源性凝血因子IX |  | 各种方法、各种机型 |
| E99 | 内源性凝血因子XI |  | 各种方法、各种机型 |
| 第三部分临检类试剂 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 |
| E100 | 细菌性阴道炎试剂 | BV | 各种方法、各种规格 |
| E101 | 隐血检验试剂 | OB | 各种方法、各种规格 |
| E102 | 排卵试纸 |  | 各种方法、各种规格 |
| E103 | 血球计数仪试剂 |  | 注明使用机型及系列试剂名称规格 |
| E104 | 流式细胞检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E105 | 八项尿试纸 | 8A | 注明机型 |
| E106 | 十项尿试纸 | 10A | 注明机型 |
| E107 | 十一项尿试纸 | 11A | 注明机型 |
| E108 | 血糖试纸 |  | 注明机型 |
| E109 | 酮体试纸条 |  | 各种方法、各种规格 |
| E110 | 瑞氏染色液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E111 | 革兰氏染色液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E112 | 耐酸染色液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E113 | 网织红细胞染色液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E114 | 精子形态学快速染色试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E115 | 白带染色试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E116 | 尿液通用质控液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E117 | 血球定标液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E118 | 血球质控液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E119 | 瑞－姬氏染色液 |  | 各种方法、各种规格 |
| E120 | 抗人球蛋白试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E121 | 微柱凝胶检测卡 |  | 各种方法、各种规格 |
| E122 | 腺病毒检测试纸 |  | 各种方法、各种规格 |
| 第四部分配血类试剂（含免疫方法） |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 |
| E123 | 抗A、抗B血型定型试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E124 | AB0定型卡 |  | 各种方法、各种规格 |
| E125 | Rh血型定型试剂 | Rh | 各种方法、各种规格 |
| E126 | 抗D（lgM）血型定型试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E127 | 凝聚胺配血试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E128 | 红细胞血球 | 各种类型、各种血型 |  |
| 第五部分传染病免疫类试剂 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 |
| E129 | 甲肝IgM | HAV-IgM | 各种方法、各种规格 |
| E130 | 甲型肝炎IgG抗体 | HAV-IgG | 各种方法、各种规格 |
| E131 | 丙肝抗体 | 抗-HCV | 各种方法、各种规格 |
| E132 | 丙肝抗原 |  |  |
| E133 | 丙肝IgG |  |  |
| E134 | 丁型肝炎抗体检测试剂盒 | HDV-IgG | 各种方法、各种规格 |
| E135 | 丁型肝炎IgM抗体 | HDV-IgM | 各种方法、各种规格 |
| E136 | 丁型肝炎抗原 | HDV-Ag | 各种方法、各种规格 |
| E137 | 戊型肝炎IgG抗体 | HEV-IgG | 各种方法、各种规格 |
| E138 | 戊型肝炎IgM抗体 | HEV-IgM | 各种方法、各种规格 |
| E139 | 庚型肝炎IgG抗体 | HGV-IgG | 各种方法、各种规格 |
| E140 | 庚型肝炎IgM抗体 | HGV-IgM | 各种方法、各种规格 |
| E141 | 乙肝核心抗原 | HBcAg | 各种方法、各种规格 |
| E142 | 乙肝核心抗体IgM试剂 | HBcAb-IgM | 各种方法、各种规格 |
| E143 | 乙肝两对半 |  | 各种方法、各种规格 |
| E144 | 乙肝两对半试纸条 |  | 各种方法、各种规格 |
| E145 | EB病毒抗体检测试剂 | EBV | 各种方法、各种规格 |
| E146 | 乙肝病毒前S1抗原 | Pre S1 | 各种方法、各种规格 |
| E147 | 快速血浆反应素试验 | RPR | 各种方法、各种规格 |
| E148 | 梅毒特异性抗体（TPTA） |  |  |
| E149 | 乙肝病毒前S2抗原 | Pre S2 | 各种方法、各种规格 |
| E150 | 结核杆菌特异性抗体 | TB-Ab | 各种方法、各种规格 |
| E151 | 轮状病毒抗原 | SRV-Ag | 各种方法、各种规格 |
| 第六部分免疫类试剂（含生化方法） |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 |
| E152 | 皮质醇检测试剂 | COR | 各种方法、各种规格 |
| E153 | 转铁蛋白检测试剂 | TRF | 各种方法、各种规格 |
| E154 | 可溶性转铁蛋白受体检测试剂 | sTRFR | 各种方法、各种规格 |
| E155 | 叶酸检测试剂 | FH | 各种方法、各种规格 |
| E156 | 维生素B12检测试剂 | Vit-B12 | 各种方法、各种规格 |
| E157 | 甲胎蛋白试剂盒 | AFP | 各种方法、各种规格 |
| E158 | 癌胚抗原试剂盒 | CEA | 各种方法、各种规格 |
| E159 | 铁蛋白试剂盒 | Fer | 各种方法、各种规格 |
| E160 | 前列腺特异性抗原 | PSA | 各种方法、各种规格 |
| E161 | 前列腺酸性磷酸酶 | PAP | 各种方法、各种规格 |
| E162 | 游离前列腺特异性抗原 | f-PSA | 各种方法、各种规格 |
| E163 | 早早孕检测条 | HCG | 各种方法、各种规格 |
| E164 | 妊娠诊断检测试剂（定性或半定量） | HCG | 各种方法、各种规格 |
| E165 | 绒毛膜促性腺激素定量试剂盒（HCG-β） | HCG | 各种方法、各种规格 |
| E166 | 胰岛细胞抗体试剂 | ICA | 各种方法、各种规格 |
| E167 | 胰岛素测定试剂 | IRI | 各种方法、各种规格 |
| E168 | 抗胰岛谷氨脱羧酶抗体试剂 | GAD | 各种方法、各种规格 |
| E169 | 胰岛素抗体试剂 | IAA | 各种方法、各种规格 |
| E170 | 胰岛素原（P.ins）试剂 | INS | 各种方法、各种规格 |
| E171 | 抗单纯庖疹病毒Ⅰ-IgG/ IgM | HSV-ⅠIgG/IgM | 各种方法、各种规格 |
| E172 | 抗单纯庖疹病毒Ⅱ-IgG/ IgM | HSVⅡ-IgG/IgM | 各种方法、各种规格 |
| E173 | 单纯庖疹病毒Ⅰ+Ⅱ抗IgG/IgM | HSVⅡ-IgG/IgM | 各种方法、各种规格 |
| E174 | 抗风疹病毒-IgG/IgM | RUV-IgG/IgM | 各种方法、各种规格 |
| E175 | 弓形体抗体 | TXQ | 各种方法、各种规格 |
| E176 | 抗弓形虫-IgG/ IgM | TXQ-IgG/IgM | 各种方法、各种规格 |
| E177 | 巨细胞病毒抗体-IgG/IgM | CMV-IgG/IgM | 各种方法、各种规格 |
| E178 | 尿游离脱氧嘧啶 | DPD | 各种方法、各种规格 |
| E179 | C肽 | CPE | 各种方法、各种规格 |
| E180 | 神经元特异性烯醇化酶 | NSE | 各种方法、各种规格 |
| E181 | 利尿钠肽 | BNP | 各种方法、各种规格 |
| E182 | 硫酸脱氢表雄酮 | DHEA-S | 各种方法、各种规格 |
| E183 | 肿瘤坏死因子 | TNF | 各种方法、各种规格 |
| E184 | 胰岛素样生长因子1 | IGF-1 | 各种方法、各种规格 |
| E185 | 促红细胞生成素 | EPO | 各种方法、各种规格 |
| E186 | 促肾上腺皮质激素 | ACTH | 各种方法、各种规格 |
| E187 | 同型半胱氨酸 | HCY | 各种方法、各种规格 |
| E188 | 抗ENA抗体 | ENA | 各种方法、各种规格 |
| E189 | ANA抗体试剂盒 | ANA | 各种方法、各种规格 |
| E190 | ANAHep2底物片 |  | 各种方法、各种规格 |
| E191 | 抗双链DNA | ds-DNA | 各种方法、各种规格 |
| E192 | 抗单链DNA | ss-DNA | 各种方法、各种规格 |
| E193 | 人生长激素测定试剂 | hGH | 各种方法、各种规格 |
| E194 | 肥达氏试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E195 | 外裴试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E196 | 伤寒血清凝集试验试剂 | WR | 各种方法、各种规格 |
| E197 | 幽门螺旋杆菌检测试剂 | HP | 各种方法、各种规格 |
| E198 | 狼疮抗凝因子测定试剂 | LA | 各种方法、各种规格 |
| E199 | 糖类抗原-50肿瘤试剂 | CA-50 | 各种方法、各种规格 |
| E200 | 糖类抗原125肿瘤试剂 | CA125 | 各种方法、各种规格 |
| E201 | 糖类抗原15-3肿瘤试剂 | CA15-3 | 各种方法、各种规格 |
| E202 | 糖类抗原199肿瘤试剂 | CA199 | 各种方法、各种规格 |
| E203 | 糖类抗原242肿瘤试剂 | CA242 | 各种方法、各种规格 |
| E204 | 糖类抗原72-4肿瘤试剂 | CA72-4 | 各种方法、各种规格 |
| E205 | CY211肿瘤试剂 | CY211 | 各种方法、各种规格 |
| E206 | 鳞癌相关抗原肿瘤试剂 | SCC | 各种方法、各种规格 |
| E207 | 过敏原检验试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E208 | 催乳素检测试剂 | PRL | 各种方法、各种规格 |
| E209 | 雌激素检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E210 | 孕酮检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E211 | 睾酮检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E212 | 雌二醇 | E2 | 各种方法、各种规格 |
| E213 | 雌三醇 | E3 | 各种方法、各种规格 |
| E214 | 促卵泡素检测试剂 | FSH | 各种方法、各种规格 |
| E215 | 促黄体生成素检测试剂 | LH | 各种方法、各种规格 |
| E216 | 环孢素浓度检测试剂 | CsA | 各种方法、各种规格 |
| E217 | FK506检测试剂 | FK506 | 各种方法、各种规格 |
| E218 | 苯巴比妥检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E219 | 卡马西平检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E220 | 地高辛检测试剂 | Digoxin | 各种方法、各种规格 |
| E221 | 肝吸虫检测试剂盒 | HFA | 各种方法、各种规格 |
| E222 | 人乳头状瘤病毒检测试剂 | HPV | 各种方法、各种规格 |
| E223 | 骨碱性磷酸酶试剂 | NBAP | 各种方法、各种规格 |
| E224 | 基质金属蛋白酶-2试剂 | MMP-2 | 各种方法、各种规格 |
| E225 | 抗心磷脂抗体(定量)试剂 | ACA | 各种方法、各种规格 |
| E226 | 抗心磷脂抗体IgG试剂 | ACA/IgG | 各种方法、各种规格 |
| E227 | 抗心磷脂抗体IgA试剂 | ACA/IgA | 各种方法、各种规格 |
| E228 | 抗心磷脂抗体IgM试剂 | ACA/IgM | 各种方法、各种规格 |
| E229 | 血小板源性生长因子试剂 | PDGF | 各种方法、各种规格 |
| E230 | 趋化因子测定试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E231 | 组织因子测定试剂 | TF | 各种方法、各种规格 |
| E232 | 中性粒细胞胞浆抗体试剂 | ANCA | 各种方法、各种规格 |
| E233 | 抗子宫内膜抗体试剂 | EMAb | 各种方法、各种规格 |
| E234 | 抗Sm抗体试剂 | Sm | 各种方法、各种规格 |
| E235 | RNP/Sm抗体 | RNP/Sm | 各种方法、各种规格 |
| E236 | 天疱疮抗体 |  | 各种方法、各种规格 |
| E237 | 抗角蛋白抗体 | AKA | 各种方法、各种规格 |
| E238 | 抗核周因子抗体 | APF | 各种方法、各种规格 |
| E239 | 血清抗环瓜氨酸肽抗体 | CCP | 各种方法、各种规格 |
| E240 | 精浆顶体酶检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E241 | 精浆酸性磷酸酶试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E242 | 精浆果糖测定 |  | 各种方法、各种规格 |
| E243 | 精浆锌检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E244 | 抗精子抗体测定试剂 | As-Ab | 各种方法、各种规格 |
| E245 | 妊娠相关蛋白A试剂 | PAPP-A | 各种方法、各种规格 |
| E246 | 甲状腺球蛋白 | TG | 各种方法、各种规格 |
| E247 | 甲状腺球蛋白抗体 | TGAb | 各种方法、各种规格 |
| E248 | 甲状腺过氧化物酶抗体 | TPOAb | 各种方法、各种规格 |
| E249 | 三碘甲状腺氨酸 | T3 | 各种方法、各种规格 |
| E250 | 甲状腺素 | T4 | 各种方法、各种规格 |
| E251 | 甲状旁腺素 | Ipth | 各种方法、各种规格 |
| E252 | 促甲状腺素 | TSH | 各种方法、各种规格 |
| E253 | 超敏促甲状腺素 | uTSH | 各种方法、各种规格 |
| E254 | 游离T3 | FT3 | 各种方法、各种规格 |
| E255 | 游离T4 | FT4 | 各种方法、各种规格 |
| E256 | 苯丙氨酸试剂盒 | PKU | 各种方法、各种规格 |
| E257 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶试剂盒 | G6PD | 各种方法、各种规格 |
| E258 | 可卡因检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E259 | 大麻检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E260 | 麻黄检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E261 | 鸦片检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E262 | 吗啡检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E263 | 海咯因检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E264 | 甲基苯丙胺（冰毒）检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E265 | 肺炎支原体抗体检测试剂 | 总IG、IGG、IGM | 各种方法、各种规格 |
| E266 | 肿瘤特异性生长因子 | SGF | 各种方法、各种规格 |
| E267 | 性激素结合球蛋白 | SHBG | 各种方法、各种规格 |
| E268 | 骨钙素 | N-MIDOsteocalcin | 各种方法、各种规格 |
| 第七部分微生物类试剂（含免疫方法） |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 英文缩写 | 说明 |
| E269 | 支原体+药敏试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| E270 | 衣原体试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| E271 | 沙眼衣原体检测试剂 | CT | 各种方法、各种规格 |
| E272 | 肺炎衣原体检测试剂 | Cpn | 各种方法、各种规格 |
| E273 | 生殖支原体检测试剂 | MG | 各种方法、各种规格 |
| E274 | 人型支原体检测试剂 | MH | 各种方法、各种规格 |
| E275 | 解脲支原体检测试剂 | Uu | 各种方法、各种规格 |
| E276 | 流感病毒A抗原 | fluA | 各种方法、各种规格 |
| E277 | 流感病毒B抗原 | fluB | 各种方法、各种规格 |
| E278 | 血平板 |  | 各种方法、各种规格 |
| E279 | 营养琼脂平板 |  | 各种方法、各种规格 |
| E280 | SS琼脂平板 |  | 各种方法、各种规格 |
| E281 | MH平板 |  | 各种方法、各种规格 |
| E282 | 麦康凯平板 |  | 各种方法、各种规格 |
| E283 | 淋球菌检测试剂 |  | 各种方法、各种规格 |
| E284 | 淋球菌培养皿 |  | 各种方法、各种规格 |
| E285 | 真菌显色培养皿 |  | 各种方法、各种规格 |
| E286 | 选择性巧克培养基 |  | 各种方法、各种规格 |
| E287 | 巧克力平板培养基 |  | 各种方法、各种规格 |
| E288 | 真菌药敏培养基 |  | 各种方法、各种规格 |
| E289 | 支原体(解脲/人型)培养基 |  | 各种方法、各种规格 |
| E290 | 真菌药敏纸片 |  | 各种方法、各种规格 |
| E291 | 支原体药敏试纸 |  | 各种方法、各种规格 |
| E292 | 革兰阳性菌鉴定卡 |  | 各种方法、各种机型 |
| E293 | 革兰阴性菌鉴定卡 |  | 各种方法、各种机型 |
| E294 | 酵母菌鉴定卡 |  | 各种方法、各种机型 |
| E295 | 非发酵菌定卡 |  | 各种方法、各种机型 |
| E296 | 小儿血培养瓶 |  | 各种方法、各种机型 |
| E297 | 成人血培养瓶 |  | 各种方法、各种机型 |
| E298 | 细菌药敏试剂（纸片） |  | 各种药物、各种方法、各种机型 |
| E299 | 水解酪蛋白琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E300 | 沙保罗琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E301 | 普通营养琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E302 | 伊红美兰琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E303 | S-S琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E304 | 肉汤琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E305 | 哥伦比亚琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E306 | MH琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E307 | 麦康凯琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E308 | GC琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E309 | 脑心浸液琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E310 | HE琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E311 | 枸橼酸盐琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E312 | 真菌药敏琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E313 | 药敏琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E314 | DNA琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E315 | 双糖铁琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E316 | 尿素琼脂干粉 |  | 各种规格 |
| E317 | 葡萄球菌凝集试剂 |  | 各种方法、各种机型 |
| E318 | 氧化酶纸片 |  | 各种方法、各种规格 |
| E319 | 大肠埃希氏O157诊断血清 |  | 各种方法、各种规格 |
| E320 | 沙门菌属属血清 |  | 各种方法、各种规格 |
| E321 | 志贺菌属属血清 |  | 各种方法、各种规格 |
| E322 | 霍乱弧菌快速检测试纸 |  | 各种方法、各种规格 |
| E323 | 微量生化管 |  | 各种方法、各种规格 |
| E324 | 牛血清 |  | 各种方法、各种规格 |
| E325 | 无纤维蛋白绵羊血 |  | 各种方法、各种规格 |
| E326 | 菌种保存管 |  | 各种类型、各种规格 |
| E327 | 玻璃培养皿 |  | 各种类型、各种规格 |
| E328 | 厌氧培养瓶 |  | 各种类型、各种规格 |
| E329 | 菌属鉴定卡 |  | 各种类型、各种规格 |
| E330 | NaCl 悬液 |  | 各种类型、各种规格 |
| E331 | 蒸馏水悬液 |  | 各种类型、各种规格 |
| E332 | 嗜血杆菌琼脂干粉 |  | 各种类型、各种规格 |
| E333 | 嗜血杆菌添加因子 |  | 各种类型、各种规格 |
| E334 | 淋球菌添加因子 |  | 各种类型、各种规格 |
| E335 | 微生物鉴定板条 | （ATB）鉴定相关试剂 | 各种类型、各种规格 |
| E336 | 触酶试剂 |  | 各种类型、各种规格 |
| E337 | 氧化酶试剂 |  | 各种类型、各种规格 |
| 第八部分：生殖,遗传医学试剂,耗材(以下产品均为生殖遗传专用) |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 |
| E338 | 离心管 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E339 | 移液管 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E340 | 巴斯德吸管 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E341 | 单精注射针 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E342 | 持卵针 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E343 | 冷冻灭菌麦管 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E344 | 冷冻管 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E345 | 冷冻塑料管 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E346 | 卵泡冲洗液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E347 | 精子分离液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E348 | 洗精培养液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E349 | 组织培养油 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E350 | 体外受精培养液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E351 | 胚胎培养液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E352 | 精子制动液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E353 | 透明质酸酶 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E354 | 人血清白蛋白 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E355 | 蛋白代用品 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E356 | 胚胎冷冻液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E357 | 胚胎解冻液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E358 | 卵子体外成熟液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E359 | 精液冷冻液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E360 | 一次性取精杯 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E361 | 阴道B超探头套 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E362 | 人工授精管 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E363 | 双腔取卵针 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E364 | 单腔取卵针 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E365 | 胚胎移植管 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E366 | ET管（探宫条） | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E367 | 尿LH试板 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E368 | 精液白细胞过氧化物酶试剂盒 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E369 | α-地中海贫血基因诊断试剂 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E370 | β-地中海贫血基因诊断试剂 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E371 | Y染色体微缺失基因诊断试剂 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E372 | 抑制素B | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E373 | 唐氏筛查双标试剂 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E374 | 淋巴细胞分离液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E375 | 兔子补体 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E376 | 冰乙酸 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E377 | 甲醇 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E378 | 荧光原位杂交试剂 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E379 | 血红蛋白电泳介面液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E380 | 妊娠相关蛋白稀释液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E381 | 唐筛洗剂液，扩增液 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E382 | 新生儿筛查专用乙醇 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E383 | 新生儿筛查血滤纸片打孔支架 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E384 | 新生儿筛查采血卡 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E385 | 新生儿筛查采血针 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E386 | 唐氏综合征筛查质控 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E387 | 新生儿疾病筛查质控 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E388 | 姬姆萨染色剂 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E389 | 伊红染色剂 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E390 | 台盼兰染色剂 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E391 | 胰酶 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E392 | 秋水仙素 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E393 | 羊水细胞培养瓶 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E394 | 细胞刮刀 | 各种类型、各种规格 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E395 | 甲醛 | 各种规格、各种类型（固定病理标本用） | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E396 | 外周血淋巴细胞染色体培养基 | 各种方法 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| E397 | 羊水细胞染色体培养基 | 各种方法 | 此类产品均为生殖遗传专用 |
| 第九部分检验耗材(以下耗材均为检验专用耗材) |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 |
| E398 | 一次性使用定量采血吸管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E399 | 末梢血采血针 | 各种类型、各种规格 |  |
| E400 | 末梢血抗凝管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E401 | 一次性塑料吸管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E402 | 一次性玻璃试管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E403 | 一次性塑料滴管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E404 | 一次性塑料试管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E405 | 一次性无菌痰杯 | 各种类型、各种规格 |  |
| E406 | 一次性培养皿 | 各种类型、各种规格 |  |
| E407 | 一次性移液枪吸嘴 | 各种类型、各种规格 |  |
| E408 | 专用吸嘴 | 各种类型、各种规格 | 注明专用设备及规格 |
| E409 | 一次性离心管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E410 | 一次性尿沉渣离心管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E411 | 一次性尿试管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E412 | 无菌采样拭子 | 各种类型、各种规格 | 区分男用、女用 |
| E413 | 各种生化分析仪样品杯 | 各种类型、各种规格 |  |
| E414 | 一次性比色杯 | 各种类型、各种规格 |  |
| E415 | 载玻片 | 各种类型、各种规格 |  |
| E416 | 盖玻片 | 各种类型、各种规格 |  |
| E417 | 血气毛细采血管 | 各种类型、各种规格 |  |
| E418 | 大便杯 | 各种类型、各种规格 |  |
| 分子生物学 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 说明 |
| E419 | 丙肝病毒RNA | HCV-RNA | 各种方法、各种机型 |
| E420 | 结核杆菌DNA | TB-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E421 | 梅毒螺旋体DNA | TP-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E422 | 沙眼衣原体DNA | CT-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E423 | 解脲支原体DNA | UU-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E424 | 肺炎支原体DNA | MP-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E425 | 淋球菌DNA | NGH-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E426 | 幽门螺杆菌DNA | HP-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E427 | 人乳头瘤病毒6，11型DNA | HPV6，11-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E428 | 人乳头瘤病毒16，18型DNA | HPV16，18-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E429 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型DNA | HSVⅡ-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E430 | EB病毒DNA | EBV-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E431 | 乙肝病毒DNA | HBV-DNA | 各种方法、各种机型 |
| E432 | 巨细胞病毒DNA（CMV-DNA） | 各种类型与规格 | 各种方法、各种机型 |
| E433 | 各种尿沉渣系列试剂（含标准质控） | 临检 | 注明使用机型及系列试剂名称规格 |
| E434 | 外周血DNA提取试剂盒 |  | 各种方法、各种机型 |
| E435 | HLA分型试剂盒 |  | 各种方法、各种机型 |
| E436 | HLA抗体检测试剂盒（PRA） |  | 各种方法、各种机型 |
| E437 | HLAI类兔补体 |  | 各种方法、各种机型 |
| E438 | 微量血酮定量测定试纸条 | 各种类型、各种规格 | 注明机型；注明是否送测试仪器 |
| 第六大类、骨科耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| F01 | 人工全髋关节（初次置换） | 骨水泥型 |  |
| F02 | 人工全髋关节（初次置换） | 生物固定型 |  |
| F03 | 人工全髋关节（初次置换） | 混合固定型 |  |
| F04 | 人工全髋关节（翻修型） | 骨水泥型 |  |
| F05 | 人工全髋关节（翻修型） | 生物固定型 |  |
| F06 | 人工全髋关节（翻修型） | 混合固定型 |  |
| F07 | 全髋关节表面置换系统 |  |  |
| F08 | 人工半髋关节 | 双极 生物固定型 |  |
| F09 | 人工半髋关节 | 双极 骨水泥型 |  |
| F10 | 人工半髋关节 | 单极 生物固定型 |  |
| F11 | 人工半髋关节 | 单极 骨水泥型 |  |
| F12 | 人工膝关节 | 1.单髁关节 2.后方稳定型关节假体 3.后交叉韧带保留型关节假体 4.铰链稳定型 5.旋转平台型关节假体 |  |
| F13 | 肿瘤型关节（骨盆+髋关节型） |  |  |
| F14 | 肿瘤型关节（膝关节型） |  |  |
| F15 | 肿瘤型关节（肘关节型） |  |  |
| F16 | 肿瘤型关节（肩关节型） |  |  |
| F17 | 人工全肩关节 |  |  |
| F18 | 人工半肩关节 |  |  |
| F19 | 人工肘关节 |  |  |
| F20 | 人工腕关节 |  |  |
| F21 | 人工指关节 |  |  |
| F22 | 人工掌指关节 |  |  |
| F23 | 人工踝关节 |  |  |
| F24 | 人工趾关节 |  |  |
| F25 | 人工跖趾关节 |  |  |
| F26 | 股骨头 | 表面置换 |  |
| F27 | 颈椎前路钉板系统 | 钛合金； |  |
| F28 | 颈椎前路钉板系统 | 纯钛； |  |
| F29 | 颈椎前路钉板系统 | 不锈钢； |  |
| F30 | 颈椎前路椎间融合器 | 旋入式（圆形） | 注明材质\尺寸 |
| F31 | 颈椎前路椎间融合器 | 置入式（方形） | 注明材质\尺寸 |
| F32 | 颈椎前路椎间融合器 | 钛网式 | 注明材质\尺寸 |
| F33 | 颈椎后路钉板系统 | 钛合金 |  |
| F34 | 颈椎后路钉板系统 | 纯钛 |  |
| F35 | 颈椎后路钉板系统 | 不锈钢 |  |
| F36 | 颈Ⅰ、Ⅱ后路钉板系统 | 各种材质、各种规格 | 应包含螺钉、钢板等 |
| F37 | 颈椎后路椎板夹 | 钛合金 | 两个为一套 |
| F38 | 颈椎后路椎板夹 | 纯钛 | 两个为一套 |
| F39 | 颈椎后路椎板夹 | 不锈钢 | 两个为一套 |
| F40 | 颈椎后路钉棒系统 | 钛合金 |  |
| F41 | 颈椎后路钉棒系统 | 纯钛 |  |
| F42 | 颈椎后路钉棒系统 | 不锈钢 |  |
| F43 | 颈椎后路线缆系统 | 钛合金 | 一根线缆 |
| F44 | 颈椎后路线缆系统 | 纯钛 | 一根线缆 |
| F45 | 颈椎后路线缆系统 | 不锈钢 | 一根线缆 |
| F46 | 枕颈融合系统 |  | 注明材质 |
| F47 | 胸腰椎前路钉板系统 | 钛合金 |  |
| F48 | 胸腰椎前路钉板系统 | 纯钛 |  |
| F49 | 胸腰椎前路钉板系统 | 不锈钢 |  |
| F50 | 胸腰椎前路双杆钉棒系统 | 钛合金 |  |
| F51 | 胸腰椎前路双杆钉棒系统 | 纯钛 |  |
| F52 | 胸腰椎前路双杆钉棒系统 | 不锈钢 |  |
| F53 | 胸腰椎前路单杆钉棒系统 | 钛合金 |  |
| F54 | 胸腰椎前路单杆钉棒系统 | 纯钛 |  |
| F55 | 胸腰椎前路单杆钉棒系统 | 不锈钢 |  |
| F56 | 胸腰椎前路椎间融合器 | 钛网式 |  |
| F57 | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统 | 钛合金 |  |
| F58 | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统 | 纯钛 |  |
| F59 | 胸腰椎后路钉棒椎弓根矫形系统 | 不锈钢 |  |
| F60 | 胸腰椎后路钉板系统 | 钛合金 |  |
| F61 | 胸腰椎后路钉板系统 | 纯钛 |  |
| F62 | 胸腰椎后路钉板系统 | 不锈钢 |  |
| F63 | 胸腰椎后路滑脱钉棒系统 | 钛合金 |  |
| F64 | 胸腰椎后路滑脱钉棒系统 | 纯钛 |  |
| F65 | 胸腰椎后路滑脱钉棒系统 | 不锈钢 |  |
| F66 | 胸腰椎后路创伤钉板系统 | 钛合金 |  |
| F67 | 胸腰椎后路创伤钉板系统 | 纯钛 |  |
| F68 | 胸腰椎后路创伤钉板系统 | 不锈钢 |  |
| F69 | 胸腰椎后路创伤钉棒系统 | 钛合金 |  |
| F70 | 胸腰椎后路创伤钉棒系统 | 纯钛 |  |
| F71 | 胸腰椎后路创伤钉棒系统 | 不锈钢 |  |
| F72 | 脊柱侧弯后路钉钩板矫形系统（PRSS） | 各种材质、各种规格 | 应包含螺钉、钩、板钩、连接器等 |
| F73 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 旋入式（钛合金） | 注明材质\尺寸以最小规格为标准配置 |
| F74 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 旋入式（碳纤维） | 注明材质\尺寸以最小规格为标准配置 |
| F75 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 旋入式（PEEK材料） | 注明材质\尺寸以最小规格为标准配置 |
| F76 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 置入式（钛合金） | 注明材质\尺寸以最小规格为标准配置 |
| F77 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 置入式（碳纤维） | 注明材质\尺寸以最小规格为标准配置 |
| F78 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 置入式（PEEK材料） | 注明材质\尺寸以最小规格为标准配置 |
| F79 | 胸腰椎后路椎间融合器 | 钛网式 | 注明材质\尺寸以最小规格为标准配置 |
| F80 | 骨笼椎间融合器 |  |  |
| F81 | 胸腰椎后路钩棒系统 | 钛合金 |  |
| F82 | 胸腰椎后路钩棒系统 | 纯钛 |  |
| F83 | 胸腰椎后路钩棒系统 | 不锈钢 |  |
| F84 | 胸腰椎后路滑脱钉板系统 | 钛合金 |  |
| F85 | 胸腰椎后路滑脱钉板系统 | 纯钛 |  |
| F86 | 胸腰椎后路滑脱钉板系统 | 不锈钢 |  |
| F87 | 脊柱侧弯矫形钩系统 | 钛合金 |  |
| F88 | 脊柱侧弯矫形钩系统 | 纯钛 |  |
| F89 | 脊柱侧弯矫形钩系统 | 不锈钢 |  |
| F90 | 脊柱侧弯矫形钉系统 | 钛合金 |  |
| F91 | 脊柱侧弯矫形钉系统 | 纯钛 |  |
| F92 | 脊柱侧弯矫形钉系统 | 不锈钢 |  |
| F93 | 交锁型胫骨髓内钉 | 钛合金 | 以套报价 |
| F94 | 交锁型胫骨髓内钉 | 纯钛 |  |
| F95 | 交锁型胫骨髓内钉 | 不锈钢 | 以套报价 |
| F96 | 交锁型肱骨髓内钉 | 钛合金 | 以套报价 |
| F97 | 交锁型肱骨髓内钉 | 纯钛 | 以套报价 |
| F98 | 交锁型肱骨髓内钉 | 不锈钢 | 以套报价 |
| F99 | 交锁型股骨髓内钉 | 钛合金 | 以套报价 |
| F100 | 交锁型股骨髓内钉 | 纯钛 | 以套报价 |
| F101 | 交锁型股骨髓内钉 | 不锈钢 | 以套报价 |
| F102 | 交锁型股骨髁上钉 | 钛合金 | 以套报价 |
| F103 | 交锁型股骨髁上钉 | 纯钛 | 以套报价 |
| F104 | 交锁型股骨髁上钉 | 不锈钢 | 以套报价 |
| F105 | 交锁型股骨重建钉 | 钛合金 | 以套报价 |
| F106 | 交锁型尺桡骨髓内钉 | 各种材质、各种规格 | 一套 |
| F107 | 自锁型胫骨髓内钉 | 各种材质、各种规格 | 一套 |
| F108 | 自锁型肱骨髓内钉 | 各种材质、各种规格 | 一套 |
| F109 | 自锁型股骨髓内钉 | 各种材质、各种规格 | 一套 |
| F110 | 交锁型股骨重建钉 | 纯钛 | 以套报价 |
| F111 | 交锁型股骨重建钉 | 不锈钢 | 以套报价 |
| F112 | 2.7mm普通螺钉 | 钛合金/不锈钢/纯钛 | 注明皮质骨/松质骨 |
| F113 | 3.5mm普通螺钉 | 钛合金/不锈钢/纯钛 | 注明皮质骨/松质骨 |
| F114 | 4.0mm普通螺钉 | 钛合金/不锈钢/纯钛 | 注明皮质骨/松质骨 |
| F115 | 4.5mm普通螺钉 | 钛合金/不锈钢/纯钛 | 注明皮质骨/松质骨 |
| F116 | 6.5mm普通螺钉 | 钛合金/不锈钢/纯钛 | 注明皮质骨/松质骨 |
| F117 | 螺钉垫片或螺帽 |  |  |
| F118 | 加压螺钉 | 钛合金/不锈钢/纯钛 | 注明材质、尺寸 |
| F119 | 骶骨螺钉 |  |  |
| F120 | 动力髁螺钉（DHS/DCS） |  |  |
| F121 | 可吸收螺钉 | 各种材质、各种规格 |  |
| F122 | 同种异体骨螺钉 |  |  |
| F123 | 动力髋加压钢板（DHS）六孔以上 | 钛合金 | 以套报价 |
| F124 | 动力髋加压钢板（DHS）六孔以下 | 钛合金 | 以套报价 |
| F125 | 动力髋加压钢板（DHS）六孔以上 | 纯钛 | 以套报价 |
| F126 | 动力髋加压钢板（DHS）六孔以下 | 纯钛 | 以套报价 |
| F127 | 动力髋加压钢板（DHS）六孔以上 | 不锈钢 | 以套报价 |
| F128 | 动力髋加压钢板（DHS）六孔以下 | 不锈钢 | 以套报价 |
| F129 | 动力髁加压钢板（DCS）六孔以上 | 钛合金 | 以套报价 |
| F130 | 动力髁加压钢板（DCS）六孔以下 | 钛合金 | 以套报价 |
| F131 | 动力髁加压钢板（DCS）六孔以上 | 纯钛 | 以套报价 |
| F132 | 动力髁加压钢板（DCS）六孔以下 | 纯钛 | 以套报价 |
| F133 | 动力髁加压钢板（DCS）六孔以上 | 不锈钢 | 以套报价 |
| F134 | 动力髁加压钢板（DCS）六孔以下 | 不锈钢 | 以套报价 |
| F135 | 下肢L形950髁钢板 | 钛合金/不锈钢 | 注明材质、尺寸 |
| F136 | 重建钢板（10孔以上190mm直） | 钛合金 | 注明尺寸 |
| F137 | 重建钢板（10孔及以下190mm直） | 钛合金 | 注明尺寸 |
| F138 | 重建钢板（10孔以上，214mm弧） | 钛合金 | 注明尺寸 |
| F139 | 重建钢板（10孔及以下，214mm弧） | 钛合金 | 注明尺寸 |
| F140 | 重建钢板（10孔以上190mm直） | 纯钛 | 注明尺寸 |
| F141 | 重建钢板（10孔及以下190mm直） | 纯钛 | 注明尺寸 |
| F142 | 重建钢板（10孔以上，214mm弧） | 纯钛 | 注明尺寸 |
| F143 | 重建钢板（10孔及以下，214mm弧） | 纯钛 | 注明尺寸 |
| F144 | 重建钢板（10孔以上190mm直） | 不锈钢 | 注明尺寸 |
| F145 | 重建钢板（10孔及以下190mm直） | 不锈钢 | 注明尺寸 |
| F146 | 重建钢板（10孔以上，214mm弧） | 不锈钢 | 注明尺寸 |
| F147 | 重建钢板（10孔及以下，214mm弧） | 不锈钢 | 注明尺寸 |
| F148 | 加压空心钉(单、双头) | 钛合金 | 含垫片 |
| F149 | 加压空心钉(单、双头) | 不锈钢 | 含垫片 |
| F150 | 加压空心钉(单、双头) | 纯钛 | 含垫片 |
| F151 | 肱骨加压钢板 | 不锈钢 | 注明尺寸 |
| F152 | 肱骨加压钢板 | 纯钛 | 注明尺寸 |
| F153 | 肱骨加压钢板 | 钛合金 | 注明尺寸 |
| F154 | 尺桡骨加压钢板 | 不锈钢 | 注明尺寸 |
| F155 | 尺桡骨加压钢板 | 纯钛 | 注明尺寸 |
| F156 | 尺桡骨加压钢板 | 钛合金 | 注明尺寸 |
| F157 | 股骨加压钢板 | 不锈钢 | 注明尺寸 |
| F158 | 股骨加压钢板 | 纯钛 | 注明尺寸 |
| F159 | 股骨加压钢板 | 钛合金 | 注明尺寸 |
| F160 | 胫骨加压钢板 | 不锈钢 |  |
| F161 | 胫骨加压钢板 | 纯钛 |  |
| F162 | 胫骨加压钢板 | 钛合金 |  |
| F163 | 腓骨加压钢板 | 不锈钢 |  |
| F164 | 腓骨加压钢板 | 纯钛 |  |
| F165 | 腓骨加压钢板 | 钛合金 |  |
| F166 | 肩锁关节钢板 | 不锈钢 | 注明尺寸 |
| F167 | 肩锁关节钢板 | 纯钛 | 注明尺寸 |
| F168 | 肩锁关节钢板 | 钛合金 | 注明尺寸 |
| F169 | 锁骨钢板 | 不锈钢 |  |
| F170 | 锁骨钢板 | 纯钛 |  |
| F171 | 锁骨钢板 | 钛合金 |  |
| F172 | 胫骨远端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  |
| F173 | 胫骨远端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  |
| F174 | 胫骨远端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  |
| F175 | 胫骨近端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  |
| F176 | 胫骨近端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  |
| F177 | 胫骨近端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  |
| F178 | 肱骨近端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  |
| F179 | 肱骨近端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  |
| F180 | 肱骨近端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  |
| F181 | 肱骨远端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  |
| F182 | 肱骨远端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  |
| F183 | 肱骨远端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  |
| F184 | 股骨远端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  |
| F185 | 股骨远端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  |
| F186 | 股骨远端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  |
| F187 | 股骨近端异型（解剖）钢板 | 不锈钢 |  |
| F188 | 股骨近端异型（解剖）钢板 | 纯钛 |  |
| F189 | 股骨近端异型（解剖）钢板 | 钛合金 |  |
| F190 | 上肢单边外固定支架 |  | 注明材质 |
| F191 | 上肢双边外固定支架 |  | 注明材质 |
| F192 | 上肢半环外固定支架 |  | 注明材质 |
| F193 | 上肢全环外固定支架 |  | 注明材质 |
| F194 | 股骨单边外固定支架 |  |  |
| F195 | 股骨双边外固定支架 |  |  |
| F196 | 股骨半环外固定支架 |  |  |
| F197 | 股骨全环外固定支架 |  |  |
| F198 | 胫骨单边外固定支架 |  |  |
| F199 | 胫骨双边外固定支架 |  |  |
| F200 | 胫骨半环外固定支架 |  |  |
| F201 | 胫骨全环外固定支架 |  |  |
| F202 | 半骨盆假体 |  |  |
| F203 | 骨蜡 |  |  |
| F204 | 异种骨 |  |  |
| F205 | 同种异体骨 |  |  |
| F206 | 人工骨 |  |  |
| F207 | 异体肌腱 | 各种材质、各种规格 | 包含人工肌腱、同种异体肌腱 |
| F208 | 钛网 |  |  |
| F209 | 锁骨环抱钢板（记忆合金） | 记忆合金、各种规格 |  |
| F210 | 股骨环抱钢板（记忆合金） | 记忆合金、各种规格 |  |
| F211 | 抓髌器（记忆合金） | 记忆合金、各种规格 |  |
| F212 | 腓骨环抱钢板（记忆合金） | 记忆合金、各种规格 |  |
| F213 | 骑缝钉 | 记忆合金、各种规格 |  |
| F214 | 跟骨钢板 | 各种材质、各种规格 | 包括钢板和螺钉 |
| F215 | 掌骨钢板 | 各种材质、各种规格 | 包括钢板和螺钉 |
| F216 | 跖骨钢板 | 各种材质、各种规格 | 包括钢板和螺钉 |
| F217 | 指骨钢板 | 各种材质、各种规格 | 包括钢板和螺钉 |
| F218 | 桡骨钢板 | 各种材质、各种规格 | 包括钢板和螺钉 |
| F219 | 骨盆解剖钢板 | 各种材质、各种规格 | 包括钢板和螺钉 |
| F220 | 克氏针 | 各种材质、各种规格 |  |
| F221 | 骨圆针 | 各种材质、各种规格 |  |
| F222 | 缆式捆绑带 | 各种材质、各种规格 |  |
| F223 | 一次性刨刀 |  |  |
| F224 | 医用皮肤牵引带 | 各种类型、各种规格 |  |
| F225 | 膝关节支具 | 各种类型、各种规格 |  |
| F226 | 弹力腰围 | 各种类型、各种规格 |  |
| F227 | 腰围 | 各种类型、各种规格 |  |
| F228 | 颈托 | 各种类型、各种规格 |  |
| F229 | 踝足固定矫形器 | 各种类型、各种规格 |  |
| F230 | 膝部固定矫形器 | 各种类型、各种规格 |  |
| F231 | 壳聚糖 | 各种类型、各种规格 |  |
| F232 | 骨诱导活性材料 | 各种类型、各种规格 |  |
| F233 | 骨水泥 | 注明重量（20G/40G） |  |
| F234 | 医用石膏 | 各种类型、各种规格 | 注明尺寸（骨科专用） |
| F235 | 骨科外固定夹板 | 木质或各种高分子材料 |  |
| F236 | 树脂绷带 | 各种类型、各种规格 | 骨科专用 |
| F237 | 内固定钢丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| F238 | 经皮椎体成形术系统 | 各种类型、各种规格 |  |
| F239 | 经皮椎体后凸成形系统 |  |  |
| 第七大类、心脏起搏器 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| G01 | DDDR型心脏起搏器 |  |  |
| G02 | DDD型心脏起搏器 |  |  |
| G03 | SDR型心脏起搏器 |  |  |
| G04 | SSIR型心脏起搏器 |  |  |
| G05 | SSI型心脏起搏器 |  |  |
| G06 | VDDR型心脏起搏器 |  |  |
| G07 | VDD型心脏起搏器 |  |  |
| G08 | VVIR型心脏起搏器 |  |  |
| G09 | VVI型心脏起搏器 |  |  |
| G10 | ICD |  |  |
| G11 | 三腔起搏器 |  |  |
| G12 | CRT-D | 各种类型、各种规格 |  |
| 第八大类、心脏介入耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| H01 | 心脏介入造影导管 | 各种规格 |  |
| H02 | 心脏介入导引导管 | 各种规格 |  |
| H03 | 心脏介入普通导丝 | 各种规格 |  |
| H04 | 心脏介入超滑导丝 | 各种规格 |  |
| H05 | 心脏介入造影导丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| H06 | IABP球囊导管 | 6－10F各种规格 |  |
| H07 | 冠状动脉球囊 | 各种规格 |  |
| H08 | 冠状动脉切割球囊 | 切割球囊 各种规格 |  |
| H09 | 心脏介入外周球囊 | 直径在4.0-12mm之间的各种长度 |  |
| H10 | 冠脉支架 | 各种规格 |  |
| H11 | 药物支架 | 各种规格 |  |
| H12 | 冠脉覆膜支架 | 各种规格 |  |
| H13 | 冠脉导丝 | 外径0.014英寸 各种规格（注明软硬度） |  |
| H14 | 心脏介入鞘组 | 各种规格 |  |
| H15 | PCI专用压力泵 |  |  |
| H16 | 心脏漂浮导管 | 各种规格 |  |
| H17 | 热稀释漂浮导管 | 各种规格 |  |
| H18 | MOGV-标测导管 | 带背部电极板及连线 |  |
| H19 | PNR导管 | 激光打孔 |  |
| H20 | 心肌注射系统 |  |  |
| H21 | 血管闭合器 |  |  |
| H22 | 血管内放疗导管 | 注明适合机型 |  |
| H23 | 肥厚性心肌病消蚀专用球囊导管 |  |  |
| H24 | 冠脉远端保护装置 | 注明型号、形式 |  |
| H25 | 冠脉内旋磨装置及配件 |  |  |
| H26 | 冠脉内旋切装置及配件 |  |  |
| H27 | 导丝调节器 |  |  |
| H28 | Y型接头 |  |  |
| H29 | 压力转换器 |  |  |
| H30 | 压力连接管 | 长管、短管 |  |
| H31 | 射频消融导管及配件 | 标测电极 各种规格 |  |
| H32 | 射频消融导管及配件 | 冠状窦电极及连线 各种规格 |  |
| H33 | 射频消融导管及配件 | 射频消融导管及连线 各种规格 |  |
| H34 | 射频消融导管及配件 | Hallo电极及连线 |  |
| H35 | 射频消融导管及配件 | lV-rso电极 |  |
| H36 | 射频消融导管及配件 | 界嵴电极 |  |
| H37 | 先天性心脏病封堵器及配件（PDA-封堵器）及输送系统 |  |  |
| H38 | 先天性心脏病封堵器及配件（ASD封堵器）及输送系统 |  |  |
| H39 | 先天性心脏病封堵器及配件（VSD封堵器）及输送系统 |  |  |
| H40 | 特殊封堵器 |  |  |
| H41 | 二尖瓣球囊 |  |  |
| H42 | 二尖瓣球囊及配件 | 包括二尖瓣球囊、房间隔穿刺针、穿刺套管、金属延伸器、房间隔扩张管、两卷半导引钢丝、操纵探条 |  |
| H43 | 肺动脉球囊 | 各种长度各种直径 |  |
| H44 | 人工瓣膜 | 金属瓣 |  |
| H45 | 人工瓣膜 | 生物瓣 |  |
| H46 | 冠状动脉内超声导管 | 各种类型、各种规格 |  |
| H47 | 肺动脉瓣球囊扩张导管 | 各种类型、各种规格 |  |
| H48 | 一次性压力延长管 | 各种类型、各种规格 |  |
| H49 | 环柄注射器 | 各种类型、各种规格 |  |
| H50 | 心内膜活检钳 | 各种类型、各种规格 | 心脏手术专用 |
| H51 | 心脏介入手术包 | 各种类型、各种规格 | 心脏介入专用 |
| H52 | 起搏导线导引鞘(锁骨下静脉撕开鞘) | 各种类型、各种规格 |  |
| H53 | 主动脉内反搏球囊装置 | 各种类型、各种规格 |  |
| H54 | 心脏手术纽扣线 | 各种类型、各种规格 | 心脏手术专用、手术外观美容用 |
| 第九大类、神经介入耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| I01 | Sentry球囊 |  |  |
| I02 | 弹簧圈 |  |  |
| I03 | 乳胶可脱球囊 | 1\2\3号 |  |
| I04 | 神经介入导引导管 | 各种规格 |  |
| I05 | 神经介入造影导管 | 各种规格 |  |
| I06 | 神经介入加硬导丝 | 各种规格 |  |
| I07 | 神经介入普通导丝 | 各种规格 |  |
| I08 | 神经介入造影导丝 | 各种规格 |  |
| I09 | 神经介入可脱球囊 | 各种规格 |  |
| I10 | 神经介入可脱球囊微导管 | 各种规格 |  |
| I11 | 神经介入微导管 | 各种规格 |  |
| I12 | 神经介入微导丝 | 各种规格 |  |
| I13 | 水解弹簧圈 | 各种规格 |  |
| I14 | 神经介入漂浮导管 | 各种类型、各种规格 |  |
| I15 | 神经介入动脉鞘 | 各种类型、各种规格 | 神经介入专用 |
| I16 | 颈动脉支架 | 颈外段自膨式支架 |  |
| I17 | 颈动脉支架保护伞 |  |  |
| I18 | 颅内支架 | 各种类型、各种规格 |  |
| I19 | 颈动脉转流管 | 各种类型、各种规格 |  |
| 第十大类、外周介入耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| J01 | 外周介入球囊 | 各种规格 |  |
| J02 | 外周血管球囊扩张支架 | 球囊预置 |  |
| J03 | 外周血管自膨式支架 | 各种规格 |  |
| J04 | 非血管金属支架（捆绑支架） | 各种规格 |  |
| J05 | 非血管金属支架（食道支架） | 各种规格 |  |
| J06 | 非血管金属支架（肠道支架） | 各种规格 |  |
| J07 | 非血管金属支架（气管支架） | 各种规格 |  |
| J08 | 非血管金属支架（胆道支架） | 各种规格 |  |
| J09 | 非血管金属支架（前列腺支架） | 各种规格 |  |
| J10 | 外周介入导引导管 | 各种规格 |  |
| J11 | 外周介入超滑造影导管 | 各种规格 |  |
| J12 | 外周介入普通造影导管 | 各种规格 |  |
| J13 | 外周介入普通导丝 | 各种型号各种规格 |  |
| J14 | 外周介入超滑导丝 | 各种型号各种规格 |  |
| J15 | 外周介入加硬导丝 | 各种型号各种规格 |  |
| J16 | 外周介入造影导丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| J17 | 造影连接管 |  |  |
| J18 | 取血栓导管 | 带球囊 |  |
| J19 | 取血栓导管 | 不带球囊 |  |
| J20 | 旋切血栓导管 |  |  |
| J21 | 内引流胆道引流管 |  |  |
| J22 | 外引流胆道引流管 |  |  |
| J23 | 多功能引流管 | 超滑的 |  |
| J24 | 多功能引流管 | 普通的 |  |
| J25 | 外周介入微导管 | 各种规格 |  |
| J26 | 外周介入微导丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| J27 | 下腔静脉滤器 | 各种型号各种规格 |  |
| J28 | 可撕开鞘组 | 各种规格 |  |
| J29 | svase鞘 |  |  |
| J30 | 栓塞材料 | 各种型号各种规格 |  |
| J31 | 血管滤器 | 永久 |  |
| J32 | 血管滤器 | 临时 |  |
| J33 | 化疗泵 | 带返流装置 |  |
| J34 | 化疗泵 | 不带返流装置 |  |
| J35 | 回收器 |  |  |
| J36 | 推送器 |  |  |
| J37 | 释放器 |  |  |
| J38 | 溶栓导管 | 各种类型、各种规格 |  |
| J39 | 动脉覆膜支架 | 各种类型、各种规格 |  |
| J40 | 一次性动脉穿刺套针 | 各种类型、各种规格 |  |
| J41 | 一次性深静脉穿刺套针 | 各种类型、各种规格 |  |
| J42 | 外周介入探针 | 各种类型、各种规格 |  |
| J43 | 球囊压力注射器 | 各种类型、各种规格 |  |
| J44 | 海藻酸钠微球血管栓塞剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| J45 | 外周介入手术包 | 各种类型、各种规格 |  |
| J46 | 腹主动脉带膜支架 | 各种类型、各种规格 |  |
| J47 | 桡动脉止血带 | 各种类型、各种规格 |  |
| J48 | 经颈静脉肝内门体静脉内支架分流术（TIPSS）套装 | 各种类型、各种规格 |  |
| J49 | 经皮肝穿刺胆道引流（PTCD）全套 | 各种类型、各种规格 |  |
| 第十一大类、透析类耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| K01 | 合成膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K02 | 铜仿膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K03 | 血仿膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K04 | 双醋酸膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K05 | 三醋酸膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K06 | 生物膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K07 | 聚酰氨膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K08 | 聚砜膜透析器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K09 | 通用透析管路 |  |  |
| K10 | 专用透析管路 | （按适合机型分类） |  |
| K11 | 儿童型管路 |  |  |
| K12 | 血液透析用动静脉穿刺针 | 注明规格 |  |
| K13 | 可复用透析器 |  |  |
| K14 | 血容量监测导管 |  |  |
| K15 | 血滤机专用连接导管 |  |  |
| K16 | 血滤置换液管 | 各种规格 |  |
| K17 | 血滤器 | 注明合成膜材料 |  |
| K18 | CRRT滤过器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K19 | 血液灌流器（活性碳） | 活性碳 |  |
| K20 | 血液灌流器（树脂） | 树脂 |  |
| K21 | CRRT管路 | 全套包括血路管、置换液管、连接管、废液管、补液管、废液袋 |  |
| K22 | 抗感腔 |  |  |
| K23 | 内瘘穿刺针 |  |  |
| K24 | 血透用双腔留置导管（临时） | 各种规格 |  |
| K25 | 血透用双腔留置导管（长期） | 各种规格 |  |
| K26 | 血透用单腔留置导管（临时） | 各种规格 |  |
| K27 | 血透用单腔留置导管（长期） | 各种规格 |  |
| K28 | 血透用三腔留置导管（临时） |  |  |
| K29 | 安全细菌过滤器（HDF机专用） |  |  |
| K30 | 透析浓缩A液 | 按容量分（升） |  |
| K31 | 透析干粉（A粉） | 按重量分（克） |  |
| K32 | 透析浓缩B液 |  |  |
| K33 | 透析干粉（B粉） |  |  |
| K34 | 血透压力传感器 | 各种类型、各种规格 |  |
| K35 | 免疫吸附柱 | 各种类型、各种规格 |  |
| K36 | 预冲液 | 各种类型、各种规格 |  |
| K37 | 透析器消毒使用浓缩液 | 各种类型、各种规格 |  |
| K38 | 腹膜透析管 | 各种类型、各种规格 |  |
| K39 | 腹透连接短管 | 各种类型、各种规格 |  |
| K40 | 腹膜透析管用钛接头 | 各种类型、各种规格 |  |
| K41 | 腹膜透析用蓝夹子 | 各种类型、各种规格 |  |
| K42 | 碘伏帽 | 各种类型、各种规格 |  |
| K43 | 血浆分离器（一级分离） |  |  |
| K44 | 血浆分离器（二级分离） |  |  |
| K45 | 腹膜透析用排液空袋 | 各种类型、各种规格 |  |
| K46 | 血液透析穿刺包 | 各种类型、各种规格 |  |
| 第十二大类、眼科耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| L01 | 硬晶体（前房型） | 前房型 |  |
| L02 | 硬晶体（后房型 不带虹膜） | 后房型 不带虹膜 |  |
| L03 | 硬晶体（后房型 带虹膜） | 后房型 带虹膜 |  |
| L04 | 软晶体（硅凝胶材质 单焦） | 硅凝胶材质 单焦 |  |
| L05 | 软晶体（硅凝胶材质 多焦） | 硅凝胶材质 多焦 |  |
| L06 | 软晶体（水凝胶材质） | 水凝胶材质 |  |
| L07 | 软晶体（丙烯酸酯材质 单焦） | 丙烯酸酯材质 单焦 |  |
| L08 | 软晶体（丙烯酸酯材质 多焦） | 丙烯酸酯材质 多焦 |  |
| L09 | 软晶体(非球面) （硅凝胶材质） |  |  |
| L10 | 软晶体(非球面) （水凝胶材质） |  |  |
| L11 | 软晶体(非球面) （丙烯酸酯材质） |  |  |
| L12 | 悬吊式硬晶体 |  |  |
| L13 | 后房型硬晶体 | 带肝素的处理 |  |
| L14 | 有晶体眼人工晶体（硬晶体 前房型) |  |  |
| L15 | 有晶体眼人工晶体（硬晶体(后房型) |  |  |
| L16 | 有晶体眼人工晶体（软晶体 (前房型) |  |  |
| L17 | 有晶体眼人工晶体（软晶体 (后房型) |  |  |
| L18 | 有晶体眼人工晶体（虹膜固定型） |  |  |
| L19 | 有晶体眼人工晶体（反角支撑型） |  |  |
| L20 | 囊袋支持环 | 各种类型、各种规格 |  |
| L21 | 眼用粘弹剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| L22 | 一次性使用眼科手术刀 | 各种类型、各种规格 |  |
| L23 | 义眼台 | 各种类型、各种规格 |  |
| L24 | 义眼片 | 各种类型、各种规格 |  |
| L25 | 青光眼植入物（青光眼阀） | 各种类型、各种规格 |  |
| L26 | 青光眼植入物（青光眼凝胶） | 各种类型、各种规格 |  |
| L27 | 生物羊膜 | 各种类型、各种规格 |  |
| L28 | 眼科手术用硅油 | 各种类型、各种规格 |  |
| L29 | 眼科手术用重水 | 各种类型、各种规格 |  |
| L30 | 眼用填充气体 | 各种类型、各种规格 | 用于视网膜脱离手术等眼科手术 |
| L31 | 眼科用手术粘贴巾 | 各种类型、各种规格 |  |
| L32 | 泪道栓子 | 各种类型、各种规格 |  |
| L33 | 泪道引流管 | 各种类型、各种规格 |  |
| L34 | 一次性泪道冲洗针头 |  | 配套注射器 |
| L35 | 眼科手术染色剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| L36 | 眼用灌注液 | 各种类型、各种规格 |  |
| L37 | 破囊针头 | 各种类型、各种规格 |  |
| L38 | 可吸收眼科用缝线(带针) | 各种型号,各种针头(类型) |  |
| L39 | 不可吸收眼科用缝线(带针) | 各种型号,各种针头(类型) |  |
| L40 | 一次性眼罩 |  |  |
| L41 | 一次性眼包 |  |  |
| 第十三大类、麻醉科耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| M01 | 一次性气管导管（单腔） | 各种规格 |  |
| M02 | 一次性气管导管（双腔） |  |  |
| M03 | 一次性气管插管套件 | 各种规格 |  |
| M04 | 麻醉呼吸回路 | 各种规格 | 包含呼吸囊和螺纹管 |
| M05 | 一次性麻醉面罩 | 分大、中、小 |  |
| M06 | 一次性输氧面罩 | 分普通、高浓度、或面罩式、鼻式 |  |
| M07 | 一次性气切插管 | 各种规格 |  |
| M08 | 一次性深静脉穿刺包 | 各种规格 |  |
| M09 | 一次性（神经阻滞）麻醉包 | 注明包内容物 |  |
| M10 | 一次性（腰椎穿刺）麻醉包 | 注明包内容物 |  |
| M11 | 一次性（硬膜外）麻醉包 | 注明包内容物 |  |
| M12 | 一次性（联合）麻醉包 | 注明包内容物 |  |
| M13 | 一次性使用自控式麻醉镇痛泵 | 注明电脑微控/自控/自动/电子，设置的模式，有无控制报警及监测 |  |
| M14 | 一次性使用自控式麻醉镇痛泵 | 注明机械、自动 |  |
| M15 | 一次性使用持续式麻醉镇痛泵 | 注明机械、自动、带不带PCA |  |
| M16 | 埋藏式镇痛泵 | 各种规格 |  |
| M17 | 中心静脉导管（单腔） | 各种规格 |  |
| M18 | 中心静脉导管（双腔） | 各种规格 |  |
| M19 | 中心静脉导管（三腔） | 各种规格 |  |
| M20 | 膜肺 | 各种型号 |  |
| M21 | 便携式持续给药化疗泵 | 各种类型、各种规格 |  |
| M22 | 一次性牙垫 | 各种类型、各种规格 |  |
| M23 | 一次性麻醉穿刺针 | 各种类型、各种规格 | 含椎管内、外周神经丛、无损伤类型等 |
| M24 | 鼻咽通气管 | 各种类型、各种规格 |  |
| M25 | 口咽通气管 | 各种类型、各种规格 |  |
| M26 | 一次性细菌过滤器 | 各种类型、各种规格 | 麻醉机用 |
| M27 | 一次性使用麻醉气体过滤器 | 各种类型、各种规格 |  |
| M28 | 一次性使用麻醉气体净化器 | 各种类型、各种规格 |  |
| M29 | 一次性回路内使用麻醉气体吸附器 | 各种类型、各种规格 |  |
| M30 | 一次性胃食道插管导引管 | 各种类型、各种规格 |  |
| M31 | 体外循环管道 | 各种型号、各种规格 | 用于体外循环手术 |
| M32 | 动脉插管 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |
| M33 | 静脉插管 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |
| M34 | 心脏插管 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术，包括心脏排气插管 |
| M35 | 一次性使用心脏停博液灌注插管 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |
| M36 | 一次性使用心脏停博液灌注管路 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |
| M37 | 一次性使用心外吸引管 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术，包括左心吸引管、一次性使用心外吸引管等 |
| M38 | 贮血滤血器 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |
| M39 | 动脉微栓过滤器 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |
| M40 | 鼓泡肺 | 各种类型、各种规格 | 用于体外循环手术 |
| M41 | 血液超滤器 | 各种类型、各种规格 |  |
| M42 | 一次性使用压力传感器 | 各种类型、各种规格 | 用于动、静脉血管内压力监测 |
| M43 | 心电电极贴 | 注明是检查用还是监护用、背衬材料、成人用、儿童用 |  |
| M44 | 外周中心静脉导管（picc） | 各种类型、各种规格 |  |
| M45 | 热温交换器套装 | 各种类型、各种规格 |  |
| M46 | 血液回收耗材 | 各种类型、各种规格 | 注明机型 |
| M47 | 一次性离心碗 | 各种类型、各种规格 | 要求与血液回收机配备 |
| M48 | 一次性储血滤血器 | 各种类型、各种规格 | 要求与血液回收机配备 |
| M49 | 一次性抗凝吸引器管 | 各种类型、各种规格 | 要求与血液回收机配备 |
| M50 | 一次性喉镜片 |  |  |
| M51 | 一次性喉罩 | 各种类型、各种规格 |  |
| M52 | 生物蛋白胶 |  |  |
| M53 | 钠石灰 | 各种类型、各种规格 |  |
| M54 | 钙石灰 | 各种类型、各种规格 |  |
| M55 | 钡石灰 | 各种类型、各种规格 |  |
| M56 | 一次性麻醉穿刺导管固定薄膜 |  |  |
| M57 | 一次性使用吸痰管 | 含各种口径 | 区分材质 |
| M58 | 一次性三通管 |  |  |
| M59 | 一次性三通管+延长管 |  |  |
| M60 | 一次性动脉延长管 |  |  |
| M61 | 一次性静脉延长管 |  |  |
| 第十四大类、手术室常用耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| N01 | 医用可吸收性缝合线 | 按最小包装报价、按材质、是否带针 |  |
| N02 | 医用不可吸收性缝合线 | 按最小包装报价、按材质、是否带针 |  |
| N03 | 一次性旋转型闭合器 |  |  |
| N04 | 一次性直型闭合器 |  |  |
| N05 | 一次性侧侧吻合器 |  |  |
| N06 | 一次性侧侧吻合器钉仓 |  |  |
| N07 | 一次性圆形吻合器 |  |  |
| N08 | 一次性切割缝合器 |  |  |
| N09 | 一次性切割缝合器钉仓 |  |  |
| N10 | 一次性皮肤缝合器 |  |  |
| N11 | 疝气补片 | 注明材质、尺寸 |  |
| N12 | 医用缝合针 | 各种材质、各种规格 |  |
| N13 | 医用缝合线团 | 各种材质、各种规格 | 注明是否灭菌 |
| N14 | 医用缝合线束 |  |  |
| N15 | 腔镜使用套扎线 | 各种材质、各种规格 |  |
| N16 | 腔镜使用套扎器 | 各种类型、各种规格 |  |
| N17 | 一次性使用腔镜套管穿刺套件 | 各种类型、各种规格 | 包括套管鞘、针芯、转换器、气腹针等等 |
| N18 | 腔镜使用推结器 | 各种类型、各种规格 |  |
| N19 | 止血海绵（可吸收） | 各种类型、各种规格 |  |
| N20 | 止血海绵（不可吸收） | 各种类型、各种规格 | 含五官科膨胀止血海绵等 |
| N21 | 外科补片 | 各种材质、各种规格 | 除疝气补片外 |
| N22 | 疝修补枪 |  |  |
| N23 | 可吸收止血纱布 | 各种类型、各种规格 | 不含脑外专用止血纱布 |
| N24 | 透明质酸钠凝胶 | 各种类型、各种规格 |  |
| N25 | 防粘连冲洗液 | 各种类型、各种规格 |  |
| N26 | 医用几丁糖 | 各种类型、各种规格 |  |
| N27 | 手术防粘连材料（固体形状） | 各种类型、各种规格 |  |
| N28 | Y型甲状腺引流管 | 各种类型、各种规格 |  |
| N29 | 输尿管导管(支架管) | 各种类型、各种规格 | 双J型、单J型 |
| N30 | T型胆道引流管 | 各种类型、各种规格 | 用于外科胆总管T管引流术 |
| N31 | 胆囊造瘘管 | 各种类型、各种规格 |  |
| N32 | 空肠造瘘管 | 各种类型、各种规格 |  |
| N33 | 胃造瘘管 | 各种类型、各种规格 |  |
| N34 | 肾盂造瘘管 | 各种类型、各种规格 |  |
| N35 | 前列腺灌注管 | 各种类型、各种规格 | 注明腔数目、囊数目 |
| N36 | 一次性器官组织切割式活检针及配件 | 各种类型、各种规格 |  |
| N37 | 耻骨上膀胱穿刺造瘘引流管及配件 | 各种类型、各种规格 |  |
| N38 | 植入式化疗泵 | 各种类型、各种规格 |  |
| N39 | 表面生长因子海绵 | 各种类型、各种规格 |  |
| N40 | 子宫套扎线 | 各种类型、各种规格 |  |
| N41 | 包皮环切圈套 | 各种类型、各种规格 |  |
| N42 | 一次性电刀笔 | 各种类型、各种规格 | 除按键式电刀笔 |
| N43 | 弹力袜 | 规格指引：注明大腿/小腿用、单侧/双侧 |  |
| N44 | 弹力裤 | 各种类型、各种规格 |  |
| N45 | 一次性按键式电刀笔 | 各种类型、各种规格 |  |
| N46 | 一次性使用灭菌保护PE膜手术围裙 | 各种类型、各种规格 |  |
| N47 | 自动痔疮套扎器 | 各种类型、各种规格 |  |
| N48 | 乙酰氨基葡萄糖多聚体溶液 | 各种类型、各种规格 |  |
| N49 | 连发施夹器(钛夹) | 各种类型、各种规格 | 腔镜用 |
| N50 | 皮肤粘合剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| N51 | 医用无菌保护套 | 各种类型、各种规格 |  |
| N52 | 手术及病理标本袋 | 各种类型、各种规格 |  |
| N53 | 拉链式无针缝合器 | 各种类型、各种规格 |  |
| N54 | 无菌手术刀片 | 各种类型、各种规格 |  |
| N55 | 一次性TVT-O闭孔子系统 | 各种类型、各种规格 | 注明所包含器械 |
| N56 | 超声刀刀头 | 各种类型、各种规格 |  |
| N57 | 前列腺电切电极 | 各种类型、各种规格 |  |
| 第十五大类、齿科类耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| O01 | 合成树脂牙 | 各种型号 |  |
| O02 | 瓷牙 | 各种型号 |  |
| O03 | 烤瓷牙类 | 各种型号 |  |
| O04 | 车针 | 各种型号 |  |
| O05 | 水门汀 | 各种型号 |  |
| O06 | 砂片 | 各种型号 |  |
| O07 | 砂轮 | 各种型号 |  |
| O08 | 酒精灯 |  |  |
| O09 | 托槽 | 各种型号 |  |
| O10 | 拜尔牙 | 各种型号 |  |
| O11 | 洁牙刀头 | 各种型号 |  |
| O12 | 手机轴承 |  |  |
| O13 | 细丝剪 |  |  |
| O14 | 细丝切断钳 |  |  |
| O15 | 拆托槽钳 |  |  |
| O16 | 拆带环钳 |  |  |
| O17 | 牵引包钳 |  |  |
| O18 | 实心弹力钳 |  |  |
| O19 | 持针钳 |  | 牙科用 |
| O20 | 牙托水 | 各种型号 |  |
| O21 | 牙托血丝粉 | 各种规格 |  |
| O22 | 剔挖器 | 各种型号 |  |
| O23 | 扁钢丝 |  | 支托材料 |
| O24 | 牙用不锈钢丝 | 各种型号 |  |
| O25 | 正畸结扎钢丝 |  |  |
| O26 | 手机清洗剂 | 各种规格 |  |
| O27 | 干髓糊剂 | 各种规格 |  |
| O28 | 银汞胶囊 | 各种规格 |  |
| O29 | 汞 |  |  |
| O30 | 齿泰 | 各种规格 |  |
| O31 | 极固宁 | 各种规格 |  |
| O32 | 牙釉质粘合剂 | 各种型号 |  |
| O33 | 暂封补牙条 |  |  |
| O34 | 橡皮圈 | 各种类型、各种规格 |  |
| O35 | 光固化树脂 | 各种类型、各种规格 |  |
| O36 | 复合体 | 各种类型、各种规格 |  |
| O37 | 银粉离子 | 各种类型、各种规格 |  |
| O38 | 银粉 |  |  |
| O39 | 脱敏剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| O40 | 复方三氧化二砷糊 | 各种规格 |  |
| O41 | 窝沟封闭剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| O42 | 根管充填剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| O43 | 牙周塞治剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| O44 | 免酸蚀粘接系统 | 各种类型、各种规格 |  |
| O45 | 洁牙喷砂粉 | 各种类型、各种规格 |  |
| O46 | 吸唾管 | 各种类型、各种规格 |  |
| O47 | 牙胶尖 | 各种类型、各种规格 |  |
| O48 | 分离剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| O49 | 根管侧压针 | 各种类型、各种规格 |  |
| O50 | 根管扩挫针 | 各种类型、各种规格 |  |
| O51 | 洁牙抛光膏 | 各种类型、各种规格 |  |
| O52 | 吸潮纸尖 | 各种类型、各种规格 |  |
| O53 | 牙胶 | 各种类型、各种规格 |  |
| O54 | 氧化锌 | 各种类型、各种规格 |  |
| O55 | 排龈线、排龈膏 | 各种类型、各种规格 |  |
| O56 | 临时冠桥树脂 | 各种类型、各种规格 |  |
| O57 | 临时牙粘结材料 | 各种类型、各种规格 |  |
| O58 | 打桩套装 | 各种类型、各种规格 |  |
| O59 | 咬合纸 | 各种类型、各种规格 |  |
| O60 | 软衬材料 | 各种类型、各种规格 |  |
| O61 | 硬衬材料 | 各种类型、各种规格 |  |
| O62 | 硅橡胶印模材全套装 | 各种类型、各种规格 |  |
| O63 | 藻酸盐印模粉 | 各种型号 |  |
| O64 | 石膏 | 各种型号 | 硬石膏，超硬石膏 |
| O65 | 红色打样膏 | 各种类型、各种规格 |  |
| O66 | 白石膏 | 各种类型、各种规格 |  |
| O67 | 自凝造牙粉 | 各种类型、各种规格 |  |
| O68 | 义齿坚固网 | 各种类型、各种规格 |  |
| O69 | 蜡片 | 各种型号 |  |
| O70 | 嵌体蜡 | 各种类型、各种规格 |  |
| O71 | 蜡网、蜡线条 | 各种型号 | 各种型号。 |
| O72 | 牙弓夹板 | 各种类型、各种规格 |  |
| O73 | 澳丝 | 各种类型、各种规格 | 包括澳丝、仿澳丝等 |
| O74 | 镍钛丝 | 各种型号 |  |
| O75 | 空心弹力线 | 各种类型、各种规格 |  |
| O76 | 托槽粘结剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| O77 | 带环 | 各种型号。 |  |
| O78 | 圆弓丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| O79 | 方弓丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| O80 | 直弓丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| O81 | 颊面管 | 各种型号。 |  |
| O82 | 方丝弓成形器 | 各种类型、各种规格 |  |
| O83 | 前方牵引装置 | 各种类型、各种规格 |  |
| O84 | 牵引头帽 | 各种类型、各种规格 |  |
| O85 | 颈带 | 各种类型、各种规格 |  |
| O86 | J型勾 | 各种类型、各种规格 |  |
| O87 | 口外弓 | 各种类型、各种规格 |  |
| O88 | 舌侧扣 | 各种类型、各种规格 |  |
| O89 | 舌侧拉环 | 各种类型、各种规格 |  |
| O90 | 开口器 | 各种类型、各种规格 |  |
| O91 | 游离牵引勾 | 各种类型、各种规格 |  |
| O92 | 磨牙推 | 各种类型、各种规格 |  |
| O93 | 腭弓 | 各种类型、各种规格 |  |
| O94 | 酸蚀剂 | 各种类型、各种规格 |  |
| O95 | 镍钛推簧 | 各种类型、各种规格 |  |
| O96 | 镍钛拉簧 | 各种类型、各种规格 |  |
| O97 | 摇椅圆丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| O98 | 摇椅方丝 | 各种类型、各种规格 |  |
| O99 | 齿科种植系统及材料 | 各种系统、各种规格 |  |
| O100 | 颌面部钉板系统 | 各种类型、各种规格 | 包括上、下颌骨各类钛网（板）及固定螺钉、重建型钉板、加压内固定钉板、上颌骨牵引器、下颌骨牵引器、关节牵引器等 |
| O101 | 组织再生膜 | 各种类型、各种规格 | 包括牙周等 |
| O102 | 人工骨粉 | 各种类型、各种规格 |  |
| O103 | 颌面部硅胶植入材料 | 各种类型、各种规格 |  |
| O104 | 光滑髓针 | 各种类型、各种规格 | 含光滑拔髓针等 |
| O105 | 拔髓针 | 各种类型、各种规格 |  |
| O106 | 牙齿邻面片切沙片 | 各种类型、各种规格 | 含牙齿邻面片切沙锯等 |
| O107 | 金钢砂磨头 | 各种类型、各种规格 |  |
| O108 | 一次性口腔检查包 | 各种类型、各种规格 | 包括镊子、口镜、探针、托盘、铺巾等 |
| O109 | 一次性三用喷枪 | 各种类型、各种规格 |  |
| O110 | EDTA | 各种剂型、各种规格 |  |
| O111 | 丁香油 | 各种剂型、各种规格 |  |
| O112 | 樟脑酚 | 各种剂型、各种规格 |  |
| O113 | 甲醛甲酚 | 各种剂型、各种规格 |  |
| O114 | 碘仿类 | 各种剂型、各种规格 |  |
| O115 | 碘酚 | 各种剂型、各种规格 |  |
| O116 | 碘甘油 | 各种剂型、各种规格 |  |
| O117 | 硝酸银 | 各种剂型、各种规格 |  |
| O118 | 拔牙工具系列及材料 |  |  |
| O119 | 镶牙工具系列及材料 |  |  |
| O120 | 正畸工具系列及材料 |  |  |
| O121 | 补牙充填材料系列 |  |  |
| O122 | 一次性眼罩 |  | 眼科用 |
| O123 | 一次性面罩 |  |  |
| 第十六大类：心胸外科手术耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| P01 | 人造血管 | 各种类型、各种规格 |  |
| P02 | 心血管补片 | 各种材质、各种规格 |  |
| P03 | 瓣膜成形环 | 各种材质、各种规格 |  |
| P04 | 心脏固定器 | 各种类型、各种规格 |  |
| P05 | 血管钛夹 | 各种类型、各种规格 |  |
| P06 | 冠状动脉吹吸装置 | 各种类型、各种规格 |  |
| P07 | 冠状动脉分流器 | 各种类型、各种规格 |  |
| P08 | 一次性主动脉打孔器 | 各种类型、各种规格 |  |
| P09 | 一次性冠状动脉刀头 | 各种类型、各种规格 |  |
| P10 | 肺补片 | 各种类型、各种规格 |  |
| P11 | 胸腔引流管 | 各种类型、各种规格 |  |
| P12 | 胸骨钢丝线（带针） | 各种材质、各种规格 | 必须带针 |
| P13 | 心包引流管 | 各种材质、各种规格 |  |
| P14 | 胸廓固定带 | 各种材质、各种规格 |  |
| P15 | 胸腔镜冲洗吸引器(带电钩) | 各种材质、各种规格 |  |
| P16 | 可吸收肋骨钉 | 各种材质、各种规格 |  |
| 第十七大类：消毒类产品 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| S01 | 新洁尔灭(苯扎溴铵) | 各种规格、各种类型 |  |
| S02 | 洗必泰(氯己定) | 各种规格、各种类型 |  |
| S03 | 医用含氯消毒片 | 各种规格、各种类型 |  |
| S04 | 医用消毒洗手液 | 各种规格、各种类型 | 不含手术消毒洗手液 |
| S05 | 手术消毒洗手液 | 各种规格、各种类型 | 术前洗手第一次消毒用 |
| S06 | 手术消毒擦手液 | 各种规格、各种类型 | 术前洗手第二次消毒用 |
| S07 | 压力蒸汽灭菌化学指示纸/卡/标签 | 各种规格、各种类型 | 包括高压蒸汽灭菌、预真空式高压蒸汽灭菌 |
| S08 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶带 | 各种规格、各种类型 | 包括高压蒸汽灭菌、预真空式高压蒸汽灭菌 |
| S09 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 各种规格、各种类型 | 包括高压蒸汽灭菌、预真空式高压蒸汽灭菌 |
| S10 | 紫外线测试卡 | 各种规格、各种类型 |  |
| S11 | 戊二醛浓度测试卡 | 各种规格、各种类型 |  |
| S12 | 有效氯指示卡 | 各种规格、各种类型 |  |
| S13 | 环氧乙烷指示条 | 各种规格、各种类型 |  |
| S14 | 抽真空测试纸（包） | 各种规格、各种类型 |  |
| S15 | 干热化学指示卡 | 各种规格、各种类型 |  |
| S16 | 福尔马林指示卡 | 各种规格、各种类型 |  |
| S17 | 酶清洗液 | 各种规格、各种类型 | 用于清洗内镜、腔镜等器械 |
| S18 | 三效热原灭活消毒剂 | 各种规格、各种类型 |  |
| S19 | 次氯酸钠消毒剂 | 各种规格、各种类型 |  |
| S20 | 无菌石蜡油 | 各种规格、各种类型 |  |
| S21 | 环氧乙烷气体消毒剂 | 各种规格、各种类型 |  |
| S22 | 环氧乙烷生物指示剂 | 各种规格、各种类型 | 含生物检测 |
| S23 | 碘伏类消毒剂 | 各种规格、各种类型 |  |
| S24 | 过氧乙酸 | 各种规格、各种类型 |  |
| S25 | 双氧水 | 各种规格、各种类型 |  |
| S26 | 床单位消毒机用床罩 | 各种规格、各种类型 |  |
| S27 | 过氧化氢消毒仪用耗材 | 各种规格、各种类型 | 含包装材料、测试试纸、试剂。 |
| S28 | 戊二醛消毒剂 | 各种规格、各种类型 |  |
| S29 | 医用消毒包装袋 | 各种规格、各种类型 |  |
| 第十八大类：CDC常用耗材 |  |  |  |
| 编号 | 器械名称 | 规格描述 | 其他要求 |
| T01 | 梅毒抗体测定 |  | 各种方法、各种规格 |
| T02 | 人类免疫缺陷病毒抗体（HIV1/2/0型） |  | 各种方法、各种规格 |
| T03 | CD3细胞检测 |  | 各种方法、各种规格 |
| T04 | 诺沃克病毒抗原检测 |  | 各种方法、各种规格 |
| T05 | 禽流感通用型荧光PCR试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| T06 | 登革热1型荧光PCR试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| T07 | 登革热通用型荧光PCR试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| T08 | 沙门志贺二联荧光PCR试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| T09 | 禽流感H4型荧光PCR试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| T10 | 副溶血弧菌荧光PCR试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| T11 | 霍乱O139荧光PCR试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| T12 | 霍乱O2荧光PCR试剂盒 |  | 各种方法、各种规格 |
| T13 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) |  | 各种方法、各种规格 |