| 序号 | 器械名称 | 规 格 | 商 品 描 述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织镊（有齿大镊子） | 25cm 1×2钩 | 总长25cm，头宽3.2mm,张口40-46mm | 把 | 10 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 2 | 敷料镊（无齿大镊子） | 25cm无钩 | 总长25cm，头宽3.6mm,齿长20mm，张口40-46mm | 把 | 32 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 3 | 组织镊（有齿小镊子） | 14cm 1×2钩 | 总长14cm，头宽2.2mm,张口22-28mm | 把 | 16 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 4 | 敷料镊（无齿小镊子） | 14cm无钩 | 总长14cm，头宽2.8mm,齿长16mm，张口22-28mm | 把 | 16 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 5 | 人流吸引管（吸刮头） | 6# | 总长24cm，有刻度，直径6mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 6 | 人流吸引管（吸刮头） | 7# | 总长24cm，有刻度，直径7mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 7 | 人流吸引管（吸刮头） | 8# | 总长24cm，有刻度，直径8mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 8 | 子宫颈活体取样钳 | 长圆 | 工作长度18cm,头部呈长圆形，宽4.8mm，开口45度 | 把 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 9 | 宫颈钳（弯头） | 25cm 弯 总长25cm | 总长25cm,头部合拢厚10.4mm，齿合齿宽4.8mm，头部弯曲离中心轴高16mm | 把 | 22 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 10 | 海绵钳（有齿卵圆钳） | 25cm 弯有槽8mm | 头部椭圆形有槽，长12mm，宽8.5mm，头部弯曲离中心轴20.5mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 11 | 海绵钳（有齿卵圆钳） | 25cm 弯有槽10mm | 头部椭圆形有槽，长14mm，宽10.5mm，头部弯曲离中心轴20.5mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 12 | 海绵钳（有齿卵圆钳） | 25cm 弯有槽12mm | 头部椭圆形有槽，长16mm，宽12.5mm，头部弯曲离中心轴20.5mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 13 | 子宫颈扩张器 | 头宽4 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径4mm，弯曲高度14mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 14 | 子宫颈扩张器 | 头宽4.5 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径4.5mm，弯曲高度15mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 15 | 子宫颈扩张器 | 头宽5 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径5mm，弯曲高度15mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 16 | 子宫颈扩张器 | 头宽5.5 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径5.5mm，弯曲高度15mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 17 | 子宫颈扩张器 | 头宽6 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径6mm，弯曲高度16mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 18 | 子宫颈扩张器 | 头宽6.5 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径6.5mm，弯曲高度16mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 19 | 子宫颈扩张器 | 头宽7 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径7mm，弯曲高度17mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 20 | 子宫颈扩张器 | 头宽7.5 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径7.5mm，弯曲高度17mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 21 | 子宫颈扩张器 | 头宽8 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径8mm，弯曲高度17mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 22 | 子宫颈扩张器 | 头宽8.5 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径8.5mm，弯曲高度17mm | 把 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 23 | 阴道手术扩张器 | 8.5cm 双翼宽32 | 柄长8cm，上叶片长70×宽30mm,下叶片长85×宽32mm，开口角度大于40度 | 把 | 14 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 24 | 胎盘钳 | 30cm 弯 | 总长30cm,头部弯曲离中心轴20mm，头部齿长40×宽18mm，中心孔长22×宽11mm | 把 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 25 | 子宫息肉钳 | 25cm 弯 |  | 把 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 26 | 子宫刮勺 | 5# 锐头宽10mm |  | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 27 | 子宫刮勺 | 3# 锐头宽8mm |  | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 28 | 子宫刮勺 | 1# 锐头宽5mm |  | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 29 | 节育环取出钩 | 28cm | 长28cm,带刻度，钩子高5.2mm | 把 | 11 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 30 | 子宫探针 | 32cm 刻度 直径3 | 总长32cm，直径3mm，从头端4cm处开始有刻度，刻度间隔为1cm | 把 | 22 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 31 | 节育环放置叉 | 28cm | 长28cm,带刻度，叉子头部宽4mm×长7mm | 把 | 4 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 32 | 止血钳（直头） | 14cm直全齿 | 总长14cm，头部长40mm，宽2mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 33 | 止血钳（弯头） | 16cm弯全齿 | 头部长46mm，宽2mm，头尖部弯曲离中心轴10mm | 把 | 34 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 34 | 止血钳（弯头） | 14cm弯全齿 | 头部长40mm，宽2mm，头尖部弯曲离中心轴8mm | 把 | 10 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 35 | 止血钳（弯头） | 18cm弯全齿 | 头部长55mm，宽2mm，头尖部弯曲离中心轴12mm | 把 | 20 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 36 | 持针钳 | 16cm直 | 总长16cm，头宽3.2mm | 把 | 16 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 37 | 海绵钳（无齿） | 25cm 弯无槽12mm | 头部椭圆形无槽，长16mm，宽12.5mm，头部弯曲离中心轴20.5mm | 把 | 12 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 38 | 组织钳 | 16cm | 总长16cm,头部合拢厚6.4mm，齿合齿宽5.4mm， | 把 | 32 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 39 | 组织剪（弯头） | 16cm 普通型弯头 |  | 把 | 10 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 40 | 拆线剪 | 14cm 长头 |  | 把 | 10 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 41 | 深部拉钩 | 叶宽36 | 长25cm，叶片宽36mm，壁厚2mm | 把 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 42 | 深部拉钩 | 叶宽48 | 长30cm，叶片宽48mm，壁厚2mm | 把 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 43 | 皮肤拉钩 | 2×1 | 两件/套，长16cm，两头宽20、30mm | 套 | 16 |  |  | 上海手术器械厂生产（先进4个） |
| 44 | 组织拉钩 | 双头无孔 2×1 | 总长21cm，头宽16mm | 套 | 4 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 45 | 组织拉钩 | 双头有孔 2×1 | 总长21cm，头宽15mm | 套 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 46 | 腹壁拉钩 | 18cm | 小头叶片深30×宽30mm，大头叶片深55×宽30mm | 套 | 4 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 47 | 腹壁拉钩 | 双头 | 长28cm，一头宽37mm，另一头宽43mm | 把 | 2 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 48 | 手术刀柄 | 4#（普通刀柄） | 总长14cm,与20、21、22、23、24、25号手术刀柄配合使用。用于浅部割切。 | 把 | 11 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 49 | 咬口型不锈钢贮槽 | φ260，最大外形尺寸273×190 |  | 个 | 2 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 50 | 浅型不锈钢腰子盘 | 中号：190×116×25，最大外形尺寸198×127×25 |  | 个 | 16 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 51 | 不锈钢方盘 | 515×365×48，薄型卷边 最大外形尺寸545×395×50 |  | 个 | 2 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 52 | 不锈钢方盘 | 420×320×28，薄型卷边 最大外形尺寸450×350×30 |  | 个 | 2 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 53 | 无孔不锈钢消毒盘 | 290×190×65（12＂）最大外形尺寸305×205×68，固定把手 |  | 个 | 2 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 54 | 不锈钢口表消毒器 | 140×90×45 |  | 个 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 55 | 不锈钢换药碗 | 中号：φ142×52 |  | 个 | 18 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 56 | 不锈钢无孔药膏罐 | φ100×95 |  | 个 | 6 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 57 | 不锈钢无孔药膏罐 | φ80×80 |  | 个 | 4 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 58 | 不锈钢纱布罐 | φ125×175 |  | 个 | 2 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 59 | 安瓿开启器 |  |  | 个 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 60 | 穿刺针（羊膜腔） |  |  | 支 | 6 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 61 | 备皮包 | 标准配置：1、备皮刀1把；2、塑料镊子1个；3、皂液1包；4、橡胶检查手套1只；5、医用纱布1块； |  | 包 | 120 |  |  | 上海手术器械厂生产（2010年10月以后出厂） |
|  |  | 6、纸帕1块；7、塑料盘1个 （保质期二年） |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 手术灯 | 规格：冷光单孔（可调光）50W；照度：25000lux. |  | 个 | 2 |  |  | 上海手术器械厂生产（2010年以后出厂） |
|  |  | 技术参数：1、色温：3000±500k; 2、电源：220V±10%,50Hz-60Hz;3、灯泡额定电压：24V |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 低速离心机 | 台式 | 技术参数：1、最高转速5000r/min 2、最大相对离心力：3633xg | 台 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产（2010年以后出厂） |
|  |  |  | 3、定时范围：0-99min 4、转子形式：水平式 5、最大容量（均为选配）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7ml×36支 10ml×24支 15ml×4支 50ml×2支 压积管×24支 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、净重22㎏ 7、机器外型尺寸：420×320×320mm |  |  |  |  |  |
| 64 | 移动式动态空气消毒器 | 适用体积100㎡ | 技术参数：1、电压：220V；2、功率：220W；3、外形尺寸：500×350×750mm | 台 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产（2010年以后出厂） |
|  |  |  | 4、结构：塑料外壳 5、达标菌数：＜200（FU/㎡ 6、循环风量：＞700（㎡h） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、净重：9.7㎏ 8、毛重：11.5㎏ （保修一年，紫外线灯管保用1000小时） |  |  |  |  |  |

| 序号 | 器械名称 | 规 格 | 商 品 描 述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织镊（有齿大镊子） | 25cm 1×2钩 | 总长25cm，头宽3.2mm,张口40-46mm | 把 | 10 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 2 | 敷料镊（无齿大镊子） | 25cm无钩 | 总长25cm，头宽3.6mm,齿长20mm，张口40-46mm | 把 | 32 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 3 | 组织镊（有齿小镊子） | 14cm 1×2钩 | 总长14cm，头宽2.2mm,张口22-28mm | 把 | 16 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 4 | 敷料镊（无齿小镊子） | 14cm无钩 | 总长14cm，头宽2.8mm,齿长16mm，张口22-28mm | 把 | 16 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 5 | 人流吸引管（吸刮头） | 6# | 总长24cm，有刻度，直径6mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 6 | 人流吸引管（吸刮头） | 7# | 总长24cm，有刻度，直径7mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 7 | 人流吸引管（吸刮头） | 8# | 总长24cm，有刻度，直径8mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 8 | 子宫颈活体取样钳 | 长圆 | 工作长度18cm,头部呈长圆形，宽4.8mm，开口45度 | 把 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 9 | 宫颈钳（弯头） | 25cm 弯 总长25cm | 总长25cm,头部合拢厚10.4mm，齿合齿宽4.8mm，头部弯曲离中心轴高16mm | 把 | 22 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 10 | 海绵钳（有齿卵圆钳） | 25cm 弯有槽8mm | 头部椭圆形有槽，长12mm，宽8.5mm，头部弯曲离中心轴20.5mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 11 | 海绵钳（有齿卵圆钳） | 25cm 弯有槽10mm | 头部椭圆形有槽，长14mm，宽10.5mm，头部弯曲离中心轴20.5mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 12 | 海绵钳（有齿卵圆钳） | 25cm 弯有槽12mm | 头部椭圆形有槽，长16mm，宽12.5mm，头部弯曲离中心轴20.5mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 13 | 子宫颈扩张器 | 头宽4 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径4mm，弯曲高度14mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 14 | 子宫颈扩张器 | 头宽4.5 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径4.5mm，弯曲高度15mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 15 | 子宫颈扩张器 | 头宽5 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径5mm，弯曲高度15mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 16 | 子宫颈扩张器 | 头宽5.5 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径5.5mm，弯曲高度15mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 17 | 子宫颈扩张器 | 头宽6 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径6mm，弯曲高度16mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 18 | 子宫颈扩张器 | 头宽6.5 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径6.5mm，弯曲高度16mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 19 | 子宫颈扩张器 | 头宽7 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径7mm，弯曲高度17mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 20 | 子宫颈扩张器 | 头宽7.5 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径7.5mm，弯曲高度17mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 21 | 子宫颈扩张器 | 头宽8 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径8mm，弯曲高度17mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 22 | 子宫颈扩张器 | 头宽8.5 | 总长18cm，工作长度13cm,头部直径8.5mm，弯曲高度17mm | 把 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 23 | 阴道手术扩张器 | 8.5cm 双翼宽32 | 柄长8cm，上叶片长70×宽30mm,下叶片长85×宽32mm，开口角度大于40度 | 把 | 14 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 24 | 胎盘钳 | 30cm 弯 | 总长30cm,头部弯曲离中心轴20mm，头部齿长40×宽18mm，中心孔长22×宽11mm | 把 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 25 | 子宫息肉钳 | 25cm 弯 |  | 把 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 26 | 子宫刮勺 | 5# 锐头宽10mm |  | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 27 | 子宫刮勺 | 3# 锐头宽8mm |  | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 28 | 子宫刮勺 | 1# 锐头宽5mm |  | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 29 | 节育环取出钩 | 28cm | 长28cm,带刻度，钩子高5.2mm | 把 | 11 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 30 | 子宫探针 | 32cm 刻度 直径3 | 总长32cm，直径3mm，从头端4cm处开始有刻度，刻度间隔为1cm | 把 | 22 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 31 | 节育环放置叉 | 28cm | 长28cm,带刻度，叉子头部宽4mm×长7mm | 把 | 4 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 32 | 止血钳（直头） | 14cm直全齿 | 总长14cm，头部长40mm，宽2mm | 把 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 33 | 止血钳（弯头） | 16cm弯全齿 | 头部长46mm，宽2mm，头尖部弯曲离中心轴10mm | 把 | 34 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 34 | 止血钳（弯头） | 14cm弯全齿 | 头部长40mm，宽2mm，头尖部弯曲离中心轴8mm | 把 | 10 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 35 | 止血钳（弯头） | 18cm弯全齿 | 头部长55mm，宽2mm，头尖部弯曲离中心轴12mm | 把 | 20 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 36 | 持针钳 | 16cm直 | 总长16cm，头宽3.2mm | 把 | 16 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 37 | 海绵钳（无齿） | 25cm 弯无槽12mm | 头部椭圆形无槽，长16mm，宽12.5mm，头部弯曲离中心轴20.5mm | 把 | 12 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 38 | 组织钳 | 16cm | 总长16cm,头部合拢厚6.4mm，齿合齿宽5.4mm， | 把 | 32 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 39 | 组织剪（弯头） | 16cm 普通型弯头 |  | 把 | 10 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 40 | 拆线剪 | 14cm 长头 |  | 把 | 10 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 41 | 深部拉钩 | 叶宽36 | 长25cm，叶片宽36mm，壁厚2mm | 把 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 42 | 深部拉钩 | 叶宽48 | 长30cm，叶片宽48mm，壁厚2mm | 把 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 43 | 皮肤拉钩 | 2×1 | 两件/套，长16cm，两头宽20、30mm | 套 | 16 |  |  | 上海手术器械厂生产（先进4个） |
| 44 | 组织拉钩 | 双头无孔 2×1 | 总长21cm，头宽16mm | 套 | 4 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 45 | 组织拉钩 | 双头有孔 2×1 | 总长21cm，头宽15mm | 套 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 46 | 腹壁拉钩 | 18cm | 小头叶片深30×宽30mm，大头叶片深55×宽30mm | 套 | 4 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 47 | 腹壁拉钩 | 双头 | 长28cm，一头宽37mm，另一头宽43mm | 把 | 2 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 48 | 手术刀柄 | 4#（普通刀柄） | 总长14cm,与20、21、22、23、24、25号手术刀柄配合使用。用于浅部割切。 | 把 | 11 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 49 | 咬口型不锈钢贮槽 | φ260，最大外形尺寸273×190 |  | 个 | 2 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 50 | 浅型不锈钢腰子盘 | 中号：190×116×25，最大外形尺寸198×127×25 |  | 个 | 16 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 51 | 不锈钢方盘 | 515×365×48，薄型卷边 最大外形尺寸545×395×50 |  | 个 | 2 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 52 | 不锈钢方盘 | 420×320×28，薄型卷边 最大外形尺寸450×350×30 |  | 个 | 2 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 53 | 无孔不锈钢消毒盘 | 290×190×65（12＂）最大外形尺寸305×205×68，固定把手 |  | 个 | 2 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 54 | 不锈钢口表消毒器 | 140×90×45 |  | 个 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 55 | 不锈钢换药碗 | 中号：φ142×52 |  | 个 | 18 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 56 | 不锈钢无孔药膏罐 | φ100×95 |  | 个 | 6 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 57 | 不锈钢无孔药膏罐 | φ80×80 |  | 个 | 4 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 58 | 不锈钢纱布罐 | φ125×175 |  | 个 | 2 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 59 | 安瓿开启器 |  |  | 个 | 8 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 60 | 穿刺针（羊膜腔） |  |  | 支 | 6 |  |  | 上海手术器械厂生产 |
| 61 | 手术灯 | 规格：冷光单孔（可调光）50W；照度：25000lux. |  | 个 | 2 |  |  | 上海手术器械厂生产（2010年以后出厂） |
|  |  | 技术参数：1、色温：3000±500k; 2、电源：220V±10%,50Hz-60Hz;3、灯泡额定电压：24V |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 低速离心机 | 台式 | 技术参数：1、最高转速5000r/min 2、最大相对离心力：3633xg | 台 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产（2010年以后出厂） |
|  |  |  | 3、定时范围：0-99min 4、转子形式：水平式 5、最大容量（均为选配）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7ml×36支 10ml×24支 15ml×4支 50ml×2支 压积管×24支 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、净重22㎏ 7、机器外型尺寸：420×320×320mm |  |  |  |  |  |
| 63 | 移动式动态空气消毒器 | 适用体积100㎡ | 技术参数：1、电压：220V； 2、功率：220W； 3、外形尺寸：500×350×750mm | 台 | 1 |  |  | 上海手术器械厂生产（2010年以后出厂） |
|  |  |  | 4、结构：塑料外壳 5、达标菌数：＜200（FU/㎡） 6、循环风量：＞700（㎡h） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、净重：9.7㎏ 8、毛重：11.5㎏ （保修一年，紫外线灯管保用1000小时） |  |  |  |  |  |
| 64 | 备皮包 | 标准配置：1、备皮刀1把；2、塑料镊子1个；3、皂液1包；4、橡胶检查手套1只；5、医用纱布1块； |  | 包 | 120 |  |  | 上海手术器械厂生产（2010年10月以后出厂的） |
|  |  | 6、纸帕1块；7、塑料盘1个 （保质期二年） |  |  |  |  |  |  |