
动态心电图记录盒技术参数
数量：6个

1 进口品牌，电池供电，

2 病人检测前可检测电池电量，保证记录器能正常工作24小时，                   

3 病人检测前可检测皮肤阻抗，保证心电信号的准确性，                          

4 病人检测前可检测导联线质量保证心电信号的完整性，

5 病人检测前记录器带液晶显示，可显示实时的12导心电图                       

6 可以直接输入病人病历号确保回放时不混淆病人

7 记录器含全自动诊断功能                                                    

8 具有抗除颤功能（要有抗除颤标志）

9 具备应急导联测量功能。

2、导联线：采用防弹衣材料（卡夫拉），注：卡扶拉测试拉力为22Kg，pvc测试拉力为2Kg，导联体系为束状人体工程学结构，为mortara专利技术。                       

频率响应：  0.05—60Hz

分析采样点：10000点/秒                                                       


