| 芜湖市政府性资金项目 |  |
| --- | --- |
| 招标文件 （货物采购） |  |
| 第一册 专用部分 |  |
| 项目编号： | 芜招采二[书] 2013 第61号 |
| 项目名称： | 芜湖市第二人民医院血透耗材采购 |
| 招标机构： | 芜湖市政府第二招标采购代理处 |
| 芜湖市政府招标采购交易中心 二〇一三年八月二十三日 |  |

招标文件（专用及通用分册） 目录

|  | 第一册 招标文件（货物采购）专用部分 |
| --- | --- |
| 第一章 | 招标公告 |
| 第二章 | 投标人须知前附表 |
| 第三章 | 合同条款前附表 |
| 第四章 | 货物需求清单及技术规格 |
| 第五章 | 评标办法及评分规则 |
|  | 第二册 招标文件（货物采购）通用部分 |
| 第一章 | 投标人须知 |
|  | 1 资金来源 |
|  | 2 招标文件内容 |
|  | 3 对投标人的要求 |
|  | 4 招标文件的澄清和修改 |
|  | 5 投标文件的组成 |
|  | 6 投标函 |
|  | 7 投标报价 |
|  | 8 投标有效期 |
|  | 9 投标文件的编制与提交 |
|  | 10 拒收标书 |
|  | 11无效投标 |
|  | 12 投标保证金、诚信保证金及履约保证金 |
|  | 13 开标 |
|  | 14 评标 |
|  | 15 资格后审 |
|  | 16 定标 |
|  | 17 合同的授予和签订 |
|  | 18 货物价款结算办法 |
|  | 19 腐败与欺诈 |
|  | 20 附则 |
| 第二章 | 合同条款 |
| 第三章 | 合同格式 |
| 第四章 | 投标文件格式 |
|  | 1 投标诚信合同 |
|  | 2 投标函 |
|  | 3 投标分项报价表 |
|  | 4 交货一览表 |
|  | 5 技术规格偏离表 |
|  | 6 商务条款偏离表 |
|  | 7 履约保证金保函 |
|  | 8 有关回执 |
|  | 9 资格证明文件 |
|  | 9.1营业执照 |
|  | 9.2税务登记证 |
|  | 9.3资质证书 |
|  | 9.4法定代表人授权书 |
|  | 9.5制造厂家的资格声明 |
|  | 9.6经销商（作为代理）的资格声明 |
|  | 9.7制造厂家的授权书 |
|  | 9.8投标人的资信证明 |
|  | 9.9招标文件要求的其他资格证明文件 |

第一章   招标公告

| 芜招采二[告]（2013） 第61号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受芜湖市第二人民医院委托，对芜湖市第二人民医院血透耗材采购项目进行公开招标，欢迎合格的投标人参与。 |  |  |
| 一 招标内容： 一包为血液净化体外循环血路管18000根、置换液管2000根等；二包为透析液或粉1（A液加B粉）20000人份、透析液或粉2（A液加B粉）10000人份等；三包为血液灌流器100个等。投标人可按包号投标，但包内产品必须投全。（详见招标文件） |  |  |
| 二 投标人的资格条件：一、二、三包：具有独立法人资格，同时具有医疗器械生产（或经营）许可证的生产厂家或代理商。 |  |  |
| 三 标书下载：本项目无须另行报名。本项目招标文件自2013年8月23日起至2013年8月30日止，在芜湖市招标采购交易中心网站查看下载（详见招标公告左下角附件）。招标文件如果有更正说明，将在“芜湖市招标采购交易中心” 网站上公布，请予以关注。 |  |  |
| 四 投标截止时间和开标时间：2013年9月13日 上午9：30 |  |  |
| 五 投标地点：芜湖市招标采购交易中心二楼 开标室 |  |  |
| 六 投标保证金及诚信保证金缴纳：所有投标人均需提交投标保证金及诚信保证金。宜在投标截止日三个工作日前以转帐、电汇或汇票方式从投标单位帐户汇入到下述指定帐户，开标日资金未到达指定账户的投标恕不接受。 |  |  |
| 本项目缴纳金额： | 一包投标保证金：RMB 6000元 | 一包诚信保证金：RMB 24000元 |
|  | 二包投标保证金：RMB 10000元 | 二包诚信保证金：RMB 40000元 |
|  | 三包投标保证金：RMB 500元 | 三包诚信保证金：RMB 2000元 |
| 七 招标机构及联系方式： |  |  |
| 招标机构名称：芜湖市政府第二招标采购代理处 |  |  |
| 地址及邮编：芜湖市文化路29号芜湖市招标采购交易中心 邮编：241000 |  |  |
| 开户单位：芜湖市政府第二招标采购代理处 |  |  |
| 开户行：徽商银行芜湖新市口支行 账号：1101801021000352638 |  |  |
| 项目经办人：陶工 电话：3121572 传真：3121572 |  |  |
| 财务窗口：3121431 |  |  |
| 网址：http://www.whzbb.com.cn |  |  |
| 芜湖市政府第二招标采购代理处 二〇一三年八月二十三日 |  |  |

第二章    投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称；项目编号；采购单位：见招标公告。 |
| 2 | 2.1 | 本项目投标人需具备的资格条件是：见招标公告 |
| 3 | 3.1 | 对招标文件有异议的，在投标截止时间10日前递交书面质疑至芜湖市政府第二招标采购代理处，答疑回复一般于质疑书递交后3日内答复，投标人可直接上网查询。各投标人在投标截止日前务必到中心网站第二招标采购代理处澄清公告栏查询是否有答疑回复。网上公布的澄清、答疑及有关补充通知视同通知了所有投标人，为招标文件的有效组成部分。 （网址www.whzbb.com.cn）。 |
|  |  | 业主单位联系人：张女士，电话：18055316159，传真：0553-3121572； |
| 4 | 4.1 | 投标有效期：开标后56天 |
| 5 | 5.2 | 投标书的份数：正本壹份，副本肆份。开标后，投标人不得以任何理由撤回标书。 投标书递交：在开标会上现场递交 |
| 6 | 6.1 | 投标保证金、诚信保证金为： 招标公告规定数额 人民币。投标保证金、诚信保证金必须按招标公告规定日期从投标单位帐户以转帐、电汇或汇票方式汇入指定账户，投标人须在开标前凭汇入票据到芜湖招标采购交易中心一楼第二招标采购代理处财务窗口换取收据，开标时必须提供本处出具的投标保证金、诚信保证金收据。 开户单位：芜湖市政府第二招标采购代理处 开 户 行：徽商银行芜湖新市口支行 帐号：1101801021000352638 投标保证金、诚信保证金退付（请各投标人上网查询预中标和中标公示www.whzbb.com.cn）：在预中标公示当天，未中标单位的投标及诚信保证金即可办理退还手续（备选单位的投标及诚信保证金，待预中标期满转为中标且中标人中标通知书已领取后，方可退付）；中标单位的投标及诚信保证金须转为项目履约保证金（履约保证金采取全额保函形式的，保函经验证无误后，退还投标及诚信保证金）。 1、退付时，未中标单位携带投标及诚信保证金交纳收据到芜湖市政府第二招标采购代理处一楼办理投标保证金退付手续。 2、退付时，预中标公示备选单位携带投标及诚信保证金交纳收据到芜湖市政府第二招标采购代理处一楼办理退付手续。 3、退付时，中标单位携带投标及诚信保证金交纳收据、履约保函收据（或履约保证金收据）到芜湖市政府第二招标采购代理处四楼综合室办理退付手续。 |
| 7 | 7.6 | 履约保证金：中标人在项目中标后，须在5个工作日内将履约保证金汇入我处履约保证金专户，其所缴纳的该项目投标保证金、诚信保证金自动转作履约保证金，不足部分需补齐差额。中标人凭银行转账凭证换取履约保证金收据，领取中标通知书。履约保证金金额为 中标价的5%。 履约保证金退付：中标人履行完合同后，携带合同原件一份、验收合格单原件一份、履约保证金收据到芜湖市政府第二采购代理处一楼办理退付手续（计息）。 |
| 8 | 8.1 | 投标截止及开标时间：见招标公告。 投标地点：投标地点：芜湖市招标采购交易中心二楼开标室（具体详见开标当日二楼显示屏） 开标时，需交验下列证照原件： 法人代表或被授权人有效身份证件、法人代表授权书（开标时不需单独提交，以装订在投标文件中的为准）、市政府第二招标采购代理处出具的投标保证金、诚信保证金收据（缺一件拒收投标文件） |
|  | 8.2 | 投标文件中必须放入的证书复印件（预中标时需交验证照原件）：法人营业执照副本、医疗器械生产（或经营）许可证（一、二、三包须提供）（缺一件投标文件将按无效投标处理） |
| 9 | 9.1 | 评标办法： 一、二、三包： 综合评分法 （评分规则详见第五章） |
| 10 | 10.3 | 合同签字地点：芜湖市第二人民医院 |
| 11 | 11.1 | 招标监督电话：0553-3121805 |
| 备注： |  | 1、2012年3月28日开始使用《招标文件修改版》，重点修改了原件交验、拒收标书、无效投标、评分办法等相关内容，请各投标单位务必仔细阅读。 2、第二册招标文件（货物采购）通用部分中的第 四 章 投标文件格式”新增《投标诚信保证合同》（格式），此合同必须放在投标文件中。为方便投标人，我处将诚信合同电子版放入专用招标文件中，当代理机构在开标现场按程序受理投标单位的投标文件时，视同盖章确认该诚信合同，即刻生效。投标人（供应商）应当按要求交足投标诚信保证金和在投标文件中放入盖章确认的诚信合同。否则，其投标文件即被拒绝，作无效投标处理。 3、当通用招标文件和该专用招标文件不一致时，以此专用分册为准。 |

第三章    合同条款前附表

| 序号 | 条款号 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目现场为：芜湖市第二人民医院 （注：由招标单位指定本项目实施、建设现场） |
| 2 | 2.1 | 付款应按下列条件进行： 在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷的情况下，每批货到验收合格120日历天后对该批次货物实际货款支付100%价款（无息）。 |
| 3 | 3.1 | 买方考虑索赔的方式有: （1）适用 （2）适用 （3）适用 |
| 4 | 4.1 | 履约保证金：中标人在项目中标后，须在5个工作日内将履约保证金汇入我处履约保证金专户，其所缴纳的该项目投标保证金、诚信保证金自动转作履约保证金，不足部分需补齐差额。中标人凭银行转账凭证换取履约保证金收据，领取中标通知书。履约保证金金额为 中标价的5%。 |
| 5 | 5.1 | 本合同买方为：芜湖市第二人民医院。 交货时间（供货期）：按业主需求分批次供货，每次供货特殊紧急情况下配送不超过4小时，一般情况下配送不超过48小时，节假日照常配送。 交货地点：芜湖市第二人民医院。（指定本项目交货地点） 采购代理机构为：芜湖市政府第二招标采购代理处 |

- 货物需求清单及技术规格

以下清单中所列品牌均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌。标有“*”的参数为实质性参数，必须满足，否则，其投标无效。

本项目（三个包）招标要求

一、 招标范围：招标范围依以下采购清单。

二、 如有三甲医院销售经验，将相关证明资料放入投标文件中。

三、 配送能力：具有保障耗材配送能力，不论采购规模大小、地理位置远近，每次供货特殊紧急情况下配送不超过4小时，一般情况下配送不超过48小时，节假日照常配送。

四、支付：在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷的情况下，每批货到验收合格120日历天后对该批次货物实际货款支付100%价款（无息）。如发现未实质性响应招标文件供货，按照双方签订的合同中约定条款进行相应处罚。

五、投标人具有有效的营业执照、组织机构代码和税务登记证，中华人民共和国医疗器械生产（或经营）许可证。投标人为非生产厂家须提供产品授权书。

六、投标产品须具有医疗器械产品注册证。

七、投标人具有履行合同所需的设备和专业技术能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，有依法纳税和社会保障资金的良好记录，三年以来在经营活动中没有重大违法记录和被限制投标情形。

八、不允许联合体参选。

九、供货期：本次招标为一年使用量，按业主需求分批次供货，每次供货特殊紧急情况下配送不超过4小时，一般情况下配送不超过48小时，节假日照常配送。

采 购 清 单

| 包号 | 品名 | 技术参数 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 包 | 血液净化体外循环血路管 | 适用于医院现有的贝朗、金宝血透机。外径１２ＭＭ，须分别配1个输液器和1个集液袋，输液器、集液袋须与血路管在同一无菌包装袋内。 | 18000根 | 贝朗、艾贝尔、天益好、威高 |
|  | 置换液管 | 适用于医院现有的贝朗血透机。 | 2000根 | 贝朗、美拓 、艾贝尔 |
|  | 内瘘针(一次性动静脉留置针） | 旋转翼16G,针长30mm | 40000根 | 贝朗、尼普诺、艾贝尔 |
|  | 透析导管及附件 | 每套含血液透析双腔管11.5Fr1支、导丝1支、扩张器2支、注射器2支、注射针7#12#各1支、手术贴膜1张、带针缝合线1支、中单孔巾各1块、刀片1支、医用手套2付、纱布4块。 具体尺寸由业主按实际需要在供货时确定。 | 100套 | 艾贝尔、泰科、协和 |
| 2 包 | 透析液或粉1（A液加B粉） | 1、碳酸氢盐 适用于医院现有的贝朗、金宝血透机。 2、可提供1.25、1.5、1.75不同浓度钙的配方 3. A液和B粉须分项报价 | 20000人份 | 贝朗、百特、 和亭、肾友达、高凯、。 |
|  | 透析液或粉2（A液加B粉） | 1、枸橼酸 适用于医院现有的贝朗、金宝血透机 2、可提供1.25、1.5、1.75不同浓度钙的配方 3.A液、粉和B液、粉须分项报价 | 10000人份 | 贝朗、百特、 和亭、肾友达、高凯。 |
|  | 干粉筒 | 适用于医院现有的贝朗、金宝血透机。 | 1000个 | 贝朗、和亭、金宝、高凯 |
| 3 包 | 血液灌流器 | - 尿毒症用（树脂罐） | 80个 |  |
|  |  | - 药物中毒用（树脂灌） | 20个 |  |

投标报价包括采购、运输、人工、安装、调试、售后、验收、培训、税费等所有费用。

第五章    评标办法及评分规则

一、评审原则

1、最大限度地满足招标文件或招标公告的各项实质性要求；

2、强调竞争性、客观性、公平诚信、科学合理，减少机会性、主观性。

3、综合评审，得分最高者首选中标，次高者预备中标。

4、超出本项目预算的投标单位不推荐为中标单位（例外情形：“分包的项目在不突破总预算的前提下各分包预算可相互调节”参见《关于货物、服务类项目招投标有关事宜的通知》）。

二、评审内容及分值分配满分100分。其中：商务部分（第1项和第4项共52分）、技术部分（第2项和第3项共48分）

1、投标报价                  50分

2、供货产品及其技术参数      40分

3、售后服务承诺              8分

4、投标企业实力及资信状况     2分

三、具体评分办法及量分标准（得分保留小数点后两位）

（一）、投标报价（ 满分50分）

1.1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，得50分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*50

1.2、投标单位由于对招标文件的内容特别是对招标范围或供货清单的理解发生误差，投标报价虽最低，但有项目漏报或单位报价明显不合理的，经评标委员会评审，按漏项子项和相关标准（有规定标准的按规定标准，无规定标准的按相应的本次招标中最高的单价报价）计算出投标调整价，漏项报价每低于投标调整价1%，扣1分。若其最终中标，则中标价格为其投标报价，投标单位应无异议，否则视作该投标无效。

（二）、供货产品及其技术参数（满分40分）

备注：连续区间分值重叠部分，上限不在本区间。

货物参数、性能未实质性响应招标要求的不纳入评审。

2.1、产品荣誉3分。产品获国家级的主管部门或行业协会推荐的中国名牌或优质产品称号或名品认证，且不超过有效期的，得1分；制造厂家获得ISO9001质量管理体系认证得1分；制造厂家获得ISO14001环保认证得 1 分。（以国家行业管理机构有效证书为准）。

2.2、产品的技术性能指标和配置10分：优7-10分，良4-7分，一般0-4分；

2.3、产品的互换性3分：优2-3分，良1-2分，一般0-1分；

2.4、产品质量标准2分：优2分、良1分，一般不得分；

2.5、产品的先进性、可靠性6分：优4-6分，良2-4分，一般0-2分；

2.6、产品的寿命3分：优2-3分，良1-2分，一般0-1分；

2.7、产品的使用成本3分：优2-3分，良1-2分，一般0-1分；

2.8、产品的功能7分。产品的基本功能与辅助功能要求完全符合招标文件要求没有负偏离得5分；产品功能高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优秀的，有一项加0.5分，最多加2分；

2.9、设计、安装、调试、验收的方案和措施3分。方案和措施科学有效且具有可操作性的，得2-3分；方案措施欠佳的但能满足需要的，得 1 -2分；方案措施存在明显缺陷的或无方案无措施的得0-1分。

2.10、投标文件技术规格中一般参数与招标文件要求有负偏离的，有一项扣0.5分，最多扣5分。（在计算偏离项数时，同一参数不累加计算）

（三）售后服务承诺（ 满分8分）

3.1、售后服务方案4分。投标产品有明确的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等售后服务方案，内容具体、翔实，全面周到的，满足招标文件要求得3分；高于招标要求、质保等售后服务更优秀的，有一项加0.5分，最多得4分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣1分，本项扣完为止。

3.2、售后服务有利于甲方节省投资和维修保养1分。如：备品备件的提供、维修费用的结算等其他有利于用户的服务承诺，有一项得0.5分，加满1分为止。

3.3、本地化服务2分。产品制造厂家或投标人设立了健全的售后服务机构网点，有详细的售后服务机构名单、地址、服务电话和维修人员名单等，在芜湖市（含三县）能提供本地化服务的得2分；安徽省其他地市的得1分；外省市的得0.5分，未提供的不得分。

3.4、培训方案1分。有针对性的培训措施，有周全的培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等，优得1分，良得0.5分，一般不得分。

（四）、投标企业实力及资信状况（满分2分）

4.1、自开标之日起上推一年内，投标同类产品单项合同销售金额超过本次招标标的额得0.5分，有一项加0.5分，加满1分为止。（以销售合同为准，复印件应能看清买卖双方公章，复印件须加盖投标单位公章）。

4.2、自开标之日起上推两年内（以发文日期为准），投标人获市级以上工商行政管理部门授予“重合同守信用”荣誉称号的并在有效期内，市级的加0.5分，省级的加1分。

四、相关说明

1、具体评分办法及量分标准中加分条款，不需在开标现场交验资料原件，评分办法及量分标准中的加分项由专家评委根据投标文件的资料进行打分，然后对推荐的候选中标单位加分项的原件进行事后交验。

2、招标文件评分办法中的加分项，投标单位必须根据原件资料将加分项的复印资料加盖单位公章后装订进投标文件中，否则加分项不予计分。

3、推荐的首选中标单位需将“投标企业实力及资信状况”和“投标人资格条件”中原件资料交代理处评审室，代理处评审室会同中心管委办行政执法室（监察室）进行交验审核。首选中标单位未在规定时间内提供原件资料的，视同主动放弃预中标资格，其投标保证金不予退还，并报相关行政管理部门依法作出处理。

4、推荐首选中标单位的加分项在预中标公告中公布，接受全社会和所有投标单位的监督与投诉。

5、代理处一旦发现并经查实投标单位提供虚假资料的，取消其中标资格同时上报相关行政主管部门。同时，首选中标单位依次顺延。

四、例外情况

1、当招标项目对供货周期或技术参数等方面有特殊要求的，不适用上述某些评标规则；

2、当评标委员会认为各投标报价均较高时，可以否决全部投标；

3、当出现两投标单位得分相等时，以投标报价得分较高者优先。