附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子血压计 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | HTD-607 | 201504 201504000001 | 重庆市食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械 质量检验中心 | 1.可重复性； 2.压力传感器准确性 |
| 2 | 电子血压计 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | BP-1LA | 2013.12.31 P-1LA131200435 | 广东省食品药品监督管理局 | 深圳市医疗 器械检测中心 | 1.可重复性； 2.压力传感器准确性 |
| 3 | 臂式全自动 电子血压计 | 东莞市福达康实业有限公司 | 东莞市福达康 实业有限公司 | FT-C25Y | 20150915 1509 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械 质量监督检验所 | 指示灯的颜色 |