附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 河南华林医疗器械有限公司 | 河南华林医疗器械有限公司 | 中号 | 2017年03月02日170302 | 河南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.抗变形能力 ；2.环氧乙烷残留量 |
| 2 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 新乡市利群医疗器械有限公司 | 新乡市利群医疗器械有限公司 | 中号A半透明轴转式 | 170102 | 河南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 抗变形能力 |
| 3 | 一次性使用手术衣 | 河南省珠峰医疗器械有限公司 | 河南省珠峰医疗器械有限公司 | 120×120cm Ⅱ型 加强 型B | 2016年05月21日160521SJ20000 | 河南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.阻微生物穿透，湿态（产品关键区域） ；2.抗渗水性（产品关键区域） |