附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用鼻氧管 | 天津爱维医院 | 江苏江扬特种橡塑制品有限公司 | 中号 | 20160805 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 密封性 |
| 2 | 一次性使用鼻氧管 | 吉林大学中日联谊医院 | 苏州市日月星塑胶有限公司 | 单鼻 | 20151221 | 吉林省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 密封性 |
| 3 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州市吉康医疗器械有限公司 | 扬州市吉康医疗器械有限公司 | 单鼻塞式 | 20170106 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 | 密封性 |
| 4 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州市明星医塑器材有限公司 | 扬州市明星医塑器材有限公司 | 头挂式 | 20170403 20170403 | 江苏省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 | 畅通性 |
| 5 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 铜陵江南大药房连锁有限公司 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 中号：(230×85±5）有粉 光面 | 2017-02-06 20170206 | 安徽省食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 尺寸 |
| 6 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 海南惠泽医疗器械有限公司 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 中号：（230×85±5）有粉 光面 | 2016-11-18 20161118 | 海南省食品药品监督管理局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 尺寸 |
| 7 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 建平县红山康健医疗器械经销处 | 吉林省金昊医疗器械有限责任公司 | 小 | 2017年02月10日 20170210 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 1.尺寸 ；2.老化前的扯断力 ；3.老化后的扯断力 |