附件3

国家医疗器械抽检符合标准规定产品名单

| **序号** | **标示产品名称** | **被抽查单位** | **标示生产企业** | **规格型号** | **生产日期/批号/****出厂编号** | **抽样单位** | **检验单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用输液器带针　 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | A-0.7×25TWLB　 | /160310 | 河南省食品药品监督管理局　 | 重庆医疗器械质量检验中心 |
| 2 | KS系列医用制氧机　 | 江苏康尚医疗器械有限公司 | 江苏康尚医疗器械有限公司 | KS-3N　 | 16.2.11160216010326　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 3 | 全数字彩色多普勒超声诊断仪　 | 徐州贝尔斯电子科技有限公司 | 徐州贝尔斯电子科技有限公司 | BLS-X6　 | 2016.05.23CC1605X618　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 4 | 全数字超声诊断仪　 | 江苏佳华电子设备有限公司 | 江苏佳华电子设备有限公司 | JH-3200型　 | 2016年5月15日B1B 26H　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 5 | 全数字彩色多普勒超声诊断仪　 | 徐州市瑞华电子科技发展有限公司 | 徐州市瑞华电子科技发展有限公司 | DU8-M5型　 | 2016.05.17 C16001M5M05-01-01　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 6 | YX系列手提式压力蒸汽灭菌器　 | 江阴滨江医疗设备有限公司 | 江阴滨江医疗设备有限公司 | YX-18LDJ　 | 16年04月16S-3399　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 7 | 手提式压力蒸汽灭菌器　 | 上海申安医疗器械厂 | 上海申安医疗器械厂 | DSX-280KB30　 | 2016年1月1日30GB150303　 | 上海市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 8 | 手提式压力蒸汽灭菌器　 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | YXQG04B　 | 2016年6月2日2015G272　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 9 | 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器　 | 上海三申医疗器械有限公司 | 上海三申医疗器械有限公司 | YX280B　 | 2016.5.311610114　 | 上海市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 10 | 血液透析浓缩液　 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | A液：SXG-Y-A；B液：SXG-Y-B　 | A液:20160423B液:20160424160423-33160424-13s　 | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 11 | 血液透析浓缩粉　 | 湖南省脑科医院 | 黄骅市思创医疗用品有限公司 | AB-DBB　 | 16年01月28日160142　 | 湖南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 12 | 透析干粉　 | 柳州市工人医院 | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司 | P4-1　 | A:20160324B:201603211603413(A粉） 1603498（B粉） 　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 13 | 透析干粉　 | 柳州市中医院 | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司 | P1-1　 | A:20160506B:201305061605031(A粉） 1605031（B粉） 　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 14 | 血液透析干粉　 | 陕西省人民医院 | 天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 | A：HD-FⅢA粉 B：HD-FⅢB粉　 | /16042105/16041901　 | 陕西省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 15 | 血液透析浓缩物　 | 兰州大学第一医院 | 山东威高药业股份有限公司 | WGTXY-2G | /　 | 甘肃省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 16 | 透析粉　 | 陇南市第一人民医院 | 北京联合捷然生物科技有限公司 | A粉：TF-Ⅱ-2型 B粉：TF-Ⅱ-1/2/3　 | A:15年6月9日B:20150731A粉：150602B粉：150704　 | 甘肃省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 17 | 血液透析及相关治疗用浓缩物　 | 福州市第一医院 | 广州白云山明兴制药有限公司 | A：MX04A B：MX01B-Ⅰ | A：20160415B：20160416A：8604009B：8604008 | 福建省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 18 | 血液透析A浓缩液 血液透析B浓缩液 　 | 海南省农垦三亚医院 | 广州康盛生物科技有限公司 | KC200401  | A:20160419B:20160428A:1604090B:1604054　 | 海南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 19 | A:血液透析A浓缩液B:血液透析B浓缩液　 | 西安交通大学第一附属医院 | 广州康盛生物科技有限公司 | KC200401 　 | A:20160423B：20160425A：1604105B：1604041　 | 陕西省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 20 | 血液透析浓缩液　 | 厦门大学附属中山医院 | 广州康盛生物科技有限公司 | KC200401 | A：20160508B：2016042016050181604028　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 21 | A:血液透析A干粉B:血液透析B干粉　 | 中南大学湘雅三医院 | 广州康盛生物科技有限公司 | A：KC200101A B:KC200101B　 | A:20160417B：20160509A：160405 B：160502　 | 湖南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 22 | A:医用透析液B：医用透析浓缩液　 | 云南省第二人民医院 | 天津市海诺德工贸有限公司 | A：HND-YA-I B：HND-YB-I　 | A:16050611B:16051121A液:16050611B液：16051121　 | 云南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 23 | A:血液透析A浓缩液 B:血液透析B浓缩液　 | 海南省人民医院 | 广州康盛生物科技有限公司 | KC200401　 | A：20160408 1604053B:201605131605035 　 | 海南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 24 | 血液透析浓缩物A剂B剂　 | 黄州区人民医院 | 河北紫薇山制药有限责任公司 | A剂：AB型MT（Ca 1.5 K 2.0），B剂：AB型MT　 | A:2016年3月17日160381B:2015年10月3115100110 | 湖北省食品药品监督管理局　 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 25 | 血液透析浓缩物液A剂、B剂　 | 山西省人民医院 | 河北紫微山制药有限责任公司 | （A剂）AB型MT（Ca1.5K2.0）(B剂)AB型MT　 | A:2016年04月251604128B：2016年05月151605062　 | 山西省食品药品监督管理局　 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 26 | 血液透析浓缩粉　 | 重庆市肿瘤医院 | 黄骅市思创医疗用品有限公司 | AB-DBB　 | 16年02月28日160213　 | 重庆市食品药品监督管理局沙坪坝区分局　 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 27 | 血液透析浓缩粉　 | 贵州医科大学附属医院 | 黄骅市思创医疗用品有限公司 | 5人份/袋 AB-DBB　 | 16年01月22日160136　 | 贵州省食品药品监督管理局稽查局　 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 28 | 透析干粉　 | 眉山市中医医院 | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司 | P2-1　 | A：20160415 1604411B：201603181603408　 | 四川省食品药品监督管理局　 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 29 | 血液透析干粉　 | 贵州省人民医院 | 天津泰士康制药科技有限公司 | A:TSK-FA-Ⅰ，B:TSK-FB-Ⅰ　 | A:20160301 16030101B:20160218 16021801　 | 贵州省食品药品监督管理局　 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 30 | HB-Y-II血液透析浓缩液A液/B液　 | 六安市中医院 | 南京海波医疗器械有限公司 | 规格：2人份；型号：HB-Y-II　 | A：2016年4月2616042601B：2016年3月2816032801 　 | 安徽省食品药品监督管理局　 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 31 | 血液透析浓缩液　 | 郏县中医院 | 天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 | HD-Y III A液（10L），HD-Y III B液（12L）　 | A:/16040811B:/16040909　 | 河南省食品药品监督管理局　 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 32 | 血液透析A浓溶液/血液透析B干粉　 | 重庆市第九人民医院 | 广州康盛生物科技有限公司 | A液：KC200401，B粉：KC200101B　 | A：201604101604029B：/160101　 | 重庆市食品药品监督管理局　 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 33 | 透析粉（A粉B粉）　 | 眉山市人民医院 | 天津瑞鹏医疗器械有限公司 | TR-1(BRA)　 | A：20160428CD13160447B：20160428CD13160447　 | 四川省食品药品监督管理局　 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 34 | 透析粉 A粉 B粉　 | 漯河市第二人民医院 | 天津瑞鹏医疗器械有限公司 | A粉：1250克/袋，TR-1(BRA)型；B粉：500克/袋，TR-1(BRA)型　 | A：2016年01月17TJ13160111B：2016年02月02TJ20160203　 | 河南省食品药品监督管理局　 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 35 | 医用透析液 医用透析粉　 | 荆门市第一人民医院 | 天津市海诺德工贸有限公司 | A液：HND-YA-Ⅰ，B粉：HND-FB-Ⅰ　 | A：2016042816042812B：2016/04/3016043002　 | 湖北省食品药品监督管理局　 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 36 | 血液透析浓缩物/血液透析浓缩粉-B剂　 | 山西煤炭中心医院 | 河北紫微山制药有限责任公司 | A剂：AB型 DBB B剂：DBB-F　 | A：2016年04月08160439B：2016年03月301603009　 | 山西省食品药品监督管理局　 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 37 | 血压透析浓缩物　 | 吉林省富生医疗器械有限公司 | 吉林省富生医疗器械有限公司 | FRE AB粉　 | 2016年5月05日160523106　 | 吉林省食品药品监督管理局　 | 江西省医疗器械检测中心 |
| 38 | 弹性体印模材料　 | 北京奥凯伟迪生物科技有限公司 | 北京奥凯伟迪生物科技有限公司 | AK-Y-2X25mL3　 | 20160105/　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心 |
| 39 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 沈阳市北华医材有限公司 | 沈阳市北华医材有限公司 | 5mL　 | 20160220/　 | 辽宁省食品药品监督管理局　 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 40 | 一次性使用无菌注射器 带针　 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 5mL | /160503 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 41 | 白蛋白测定试剂盒（BCG比色法）　 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 |  70mL×5 含标准品 | /160510 | 广东省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 42 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 扬州科迈生物医疗电子有限公司 | 扬州科迈生物医疗电子有限公司 | 6×30ml　 | /160523　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 43 | 白蛋白测定试剂盒-ALB(溴甲酚绿终点法)　 | 山东科立森生物股份有限公司 | 山东科立森生物股份有限公司 | 2×60ml　 | 20160420/　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 44 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 湖南圣湘生物科技有限公司 | 湖南圣湘生物科技有限公司 | 8\*60ml　 | /A2016001　 | 湖南省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 45 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 福建片仔癀诊断技术有限公司 | 福建片仔癀诊断技术有限公司 | R：1×60ml（每盒60ml）　 | /151105-017013　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 46 | 白蛋白检测试剂盒（终点法）　 | 威特曼生物科技（南京）有限公司 | 威特曼生物科技（南京）有限公司 | 2×50ml　 | /DBD16148　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 47 | 白蛋白测定试剂盒(BCG法)　 | 北京欧迪创新生物技术有限公司 | Audit Diagnostics | 1×100 ml　 | /6011　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 48 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒（BCG法）　 | 上海华臣生物试剂有限公司 | 上海华臣生物试剂有限公司 | 规格3 60MLx3　 | /01ALB151109　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 49 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） 　 | 上海正康生物科技有限公司 | 上海正康生物科技有限公司 | 60ml\*3　 | /R601AIC　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 50 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 河北艾欧路生物科技有限责任公司 | 河北艾欧路生物科技有限责任公司 | 80ml\*4　 | 20160428/　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 51 | 白蛋白测定试剂盒（BCG法）　 | 武汉生之源生物科技有限公司 | 武汉生之源生物科技有限公司 | R：60ml×4　 | /15111025-A1　 | 湖北省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 52 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 60ml（R:1×60ml）　 | /160415　 | 广东省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 53 | 白蛋白检测试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 上海睿康生物科技有限公司 | 上海睿康生物科技有限公司 | R:4\*70ml　 | 20160201/ | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 54 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | R：4×60ml　 | 20160428/　 | 安徽省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 55 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿/终点法）　 | 宁波普瑞柏生物技术有限公司 | 宁波普瑞柏生物技术有限公司 | R1：60ml×5 校准品：1ml×1　 | /LB7209　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 56 | 白蛋白试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | 5\*50ml　 | 20160429/　 | 吉林省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 57 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 上海东方顺宇科技有限公司 | 上海东方顺宇科技有限公司 | 280ml（R：70ml\*4）　 | /160402 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 58 | 白蛋白（ALB）(终点法)测定试剂盒　 | 上海北海生物技术工程有限公司 | 上海北海生物技术工程有限公司 | 140ml　 | /BH-21902 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 59 | 白蛋白测定试剂（溴甲酚绿法）　 | 希森美康生物科技（无锡）有限公司 | 希森美康生物科技（无锡）有限公司 | 60mL×2瓶　 | /R6002　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 60 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 北京恩济和生物科技股份有限公司 | 北京恩济和生物科技股份有限公司 | 试剂:1\*60ml　 | /A-160513　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 61 | 白蛋白ALB(溴甲酚绿法)试剂盒　 | 上海丰汇医学科技股份有限公司 | 上海丰汇医学科技股份有限公司 | 60ml×6(标准液1ml×1)　 | 20160329160390　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 62 | 白蛋白检测试剂盒（比色法）　 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | Roche Diagnostics GmbH | 试剂1:6×64ml，试剂2:6×16ml　 | /122386-01　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 63 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 上海华氏亚太生物制药有限公司 | 上海华氏亚太生物制药有限公司 | 210ml(R:70mlx3)　 | /16031202　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 64 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 60ml×4　 | 2016032420160324　 | 广东省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 65 | 白蛋白(ALB)检测试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 南京澳林生物科技有限公司 | 南京澳林生物科技有限公司 | R1：60ml×1　 | /31211DPA　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 66 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 6\*50mL　 | /L1603033 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 67 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚氯发）　 | 四川新健康成生物股份有限公司 | 四川新健康成生物股份有限公司 | 试剂：45ml×3　 | /0516021　 | 四川省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 68 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法）　 | 浙江夸克生物科技有限公司 | 浙江夸克生物科技有限公司 | 70ml×4 校准品：1ml×1　 | /160505 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 69 | 白蛋白(ALB)测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 北京倍肯恒业科技发展股份有限公司 | 北京倍肯恒业科技发展股份有限公司 | 2\*50ml 　 | /AB06D01　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 70 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法））　 | 山东博迈达生物科技有限公司 | 山东博迈达生物科技有限公司 | R:2\*50ml　 | 20160218/ | 山东省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 71 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 宁波博泰生物技术有限公司 | 宁波博泰生物技术有限公司 | R1：50ml×4 校准物：1ml　 | /160503　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 72 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 北京九州泰康生物科技有限责任公司 | 北京九州泰康生物科技有限责任公司 | 40ml\*4　 | /05160301　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 73 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 绍兴圣康生物科技有限公司 | 绍兴圣康生物科技有限公司 | R：50ml×1　 | /16021801　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 74 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 骏实生物科技（上海）有限公司 | 骏实生物科技（上海）有限公司 | R：60ml\*2　 | 2016-05-0416050411　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 75 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 北京北检·新创源生物技术有限公司 | 北京北检·新创源生物技术有限公司 | 50ml×4　 | 20160502/　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 76 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿比色法)　 | 上海名典生物工程有限公司 | 上海名典生物工程有限公司 | 70ml×3　 | /039M16006　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 77 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 试剂45mlX6校验品1ml　 | /25160708　 | 广西省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 78 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 4×65mL | /20160403102　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 79 | 白蛋白检测试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 南昌百特生物高新技术股份有限公司 | 南昌百特生物高新技术股份有限公司 | R：5\*60ml　 | /160428 | 江西省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 80 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法)　 | 德赛诊断系统(上海)有限公司 | 德赛诊断系统(上海)有限公司 | R：5×50ml　 | /50003644 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 81 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 北京豪迈生物工程有限公司 | 北京豪迈生物工程有限公司 | R1：6×60ml STD：1×3ml　 | /H160203　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 82 | 白蛋白测定试剂盒　 | 北京莱帮生物技术有限公司 | Prodia Diagnostics | 2x80ml　 | /050901B　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 83 | 白蛋白(ALB)测定试剂盒（溴甲酚绿比色法）　 | 上海申索佑福医学诊断用品有限公司 | 上海申索佑福医学诊断用品有限公司 | 600ml（100ml\*6）　 | 20160120/ | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 84 | 白蛋白试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 测定试剂：3\*70ML,校准品：2\*1ML　 | 20160312/ | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 85 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 上海蓝怡科技股份有限公司 | 上海蓝怡科技股份有限公司 | R1（60ml\*3）　 | /R602AIA　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 86 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 河南蓝环医疗设备有限公司 | 河南蓝环医疗设备有限公司 | 4×60mL　 | 20151201/ | 河南省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 87 | 白蛋白(ALB)定量测定试剂盒　 | 江苏英诺华医疗技术有限公司 | 江苏英诺华医疗技术有限公司 | R:40ml×4 STD:1ml×1　 | /160524 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 88 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 美高怡生生物技术（北京）有限公司 | 美高怡生生物技术（北京）有限公司 | R1:5×60ml　 | /A11304AH　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 89 | 白蛋白检测试剂盒（BCG法）　 | 重庆鼎润医疗器械有限责任公司 | 重庆鼎润医疗器械有限责任公司 | 60ml\*4　 | 20160201/ | 重庆市食品药品监督管理局 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 90 | 白蛋白检测试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 南京汇标生物科技有限公司 | 南京汇标生物科技有限公司 | 300ml　 | /160501　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 91 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | R1：4×29ml　 | /AUZ3594　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 92 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）　 | 上海景源医疗器械有限公司 | 上海景源医疗器械有限公司 | 70ml\*8　 | /5011N　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |
| 93 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法)　 | 上海执诚生物科技有限公司 | 上海执诚生物科技有限公司 | 8\*60mL　 | /ZCMARP011　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） |