附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子血压计 | 冀州市佳禾医疗器械有限公司 | 冀州市佳禾医疗器械有限公司 | DX-805 | /JH01961 | 河北省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标识要求 |
| 2 | 电子血压计 | 豪展医疗科技（吴江）有限公司 | 豪展医疗科技（吴江）有限公司 | BPM61S | 2016/03/24 SN16302401123 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 标识要求 |
| 3 | 电子血压计 | 松下电气机器（北京）有限公司 | 松下电气机器（北京）有限公司 | EW3106 | 2016年2月20日 20160220006345 | 北京市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标识要求 |
| 4 | 电子血压计 | 松下电气机器（北京）有限公司 | 松下电气机器（北京）有限公司 | EW3108 | 2015年11月10日 20151110006077 | 北京市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标识要求 |
| 5 | 电子自动血压计 | 泰安市迈迪医疗电子有限公司 | 泰安市迈迪医疗电子有限公司 | MD100 | 20160227 1602050012 | 山东省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 标识要求 |
| 6 | 臂式全自动电子血压计 | 东莞市福达康实业有限公司 | 东莞市福达康实业有限公司 | FT-C25Y | 20150915 1509 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 标识要求 |
| 7 | 臂式全自动电子血压计 | 东莞市好康电子科技有限公司 | 东莞市好康电子科技有限公司 | HK-805 | 20151114 805149111101000407 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 标识要求 |
| 8 | 腕式全自动电子血压计 | 东莞市好康电子科技有限公司 | 东莞市好康电子科技有限公司 | HK-610 | 20160517 610AF04060000553 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 标识要求 |