附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q开关Nd：YAG激光治疗仪 | 合肥广安科技开发有限责任公司 | 合肥广安科技开发有限责任公司 | QY-520A | 2016年5月16日 20160501 | 安徽省食品药品 监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 外部标记 |
| 2 | 推车式全数字超声诊断系统 | 深圳市三维医疗设备有限公司 | 深圳市三维医疗设备有限公司 | 3W-5100 | 2016年05月 1720177 | 广东省食品药品 监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 识别、标记和文件 |
| 3 | 超声诊断系统 | 深圳百胜医疗科技有限公司 | 深圳百胜医疗科技有限公司 | Mylab 40HD | 2016年5月 SE-01005 | 广东省食品药品 监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 识别、标记和文件 |
| 4 | B型超声诊断仪 | 徐州市大为电子设备有限公司 | 徐州市大为电子设备有限公司 | DW-3101A | 2016-04-22 5041604511 | 江苏省食品药品 监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 识别、标记和文件 |
| 5 | B型超声诊断仪 | 徐州市恒大电子有限公司 | 徐州市恒大电子 有限公司 | HD-318A | /1605001 | 江苏省食品药品 监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.识别、标记和文件；2.技术说明书 |
| 6 | 全数字B型超声诊断系统 | 南京世帝医疗科技股份有限公司 | 南京世帝医疗科技股份有限公司 | SD-6001A | 2016年4月8日 20160411006 | 江苏省食品药品 监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.识别、标记和文件；2.技术说明书 |
| 7 | 超声显像仪 | 绵阳索尼克电子有限责任公司 | 绵阳索尼克电子有限责任公司 | CX-130D | /191502007 | 四川省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 技术说明书 |