附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特定电磁波谱治疗器 | 广州市康钰贸易有限公司 | 重庆长乐硅酸盐有限责任公司 | CQG-12A | 2016.02.25 160201511 | 广东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 2 | 磁红外加压创面氧合仪 | 深圳市康益生物科技有限公司 | 深圳市康益生物科技有限公司 | KYH-100 | /HY1511007 | 广东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 使用说明书 |
| 3 | 红外光治疗仪 | 哈尔滨亿尔诺医学科技有限公司 | 哈尔滨亿尔诺医学科技有限公司 | YEN-I | /20160419003 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 使用说明书 |
| 4 | 远红外线温热治疗器 | 江苏杰益美医疗器械有限公司 | 江苏杰益美医疗器械有限公司 | JB-8000 | /JB00035388 | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 1.外部标记；2.使用说明书；3.设备或设备部件的外部标记 |