附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氧机 | 贵州康尔乐科技发展有限公司 | 江苏双盛医疗器械有限公司 | SS-3WB | 20160623 160600001 160600149 | 贵州省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 外部标记 |
| 2 | 医用制氧机 | 陕西民起电子科技有限公司 | 陕西民起电子科技有限公司 | S3BPW | 2017/04/25 20170406 AZ17Y040640 | 陕西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 外部标记 |