附件2：

实验室容器
1、塑料容量瓶：聚甲基戊烯，聚丙烯螺旋盖，印刷持久，永不磨损。保证符合ASTM E288和ISO标准384的B类精确要求。无混淆读数的弯月面。半透明，可高温高压灭菌。
（1）、50ml容量，误差极限+0.1ml，高度146mm，共12个。

（2）、100ml容量，误差极限+0.16ml，高度184mm，共12个。

（3）、250ml容量，误差极限+0.24ml，高度222mm，共12个。

（4）、500ml容量，误差极限+0.4ml，高度279mm，共8个。

2、托盘：高密度聚乙烯，用于浸泡实验室器具，轧边设计，可当做搬运把手，锥形底部可嵌套存放。顶部外径不小于540x430x130mm，底部内径不小于420x330x120mm。共12个。
3、细菌培养皿架：聚碳酸酯框架，白色聚碳酸酯柱，可通过高温杀菌来进行消毒，具有平滑的圆角，指握手柄和橡胶底，简单组装即可使用。

（1）、可平稳装载54个塑料圆盘（100mmx15mm），共6个。

（2）、可平稳装载72个塑料圆盘（60mmx15mm），共6个。

4、Parafilm分离器：丙烯酸，可防止一卷102mm或者2卷51mm的Parafilm，取用方便。锯齿前沿可将分出的Parafilm切断。分配器上有刀片存储区域。共12个，每个配2套刀片。
5、透明塑料真空管：厚壁PVC胶管，可以在室温下承受完全真空，可高温高压灭菌，透明。内径3/8in，外径7/8in，壁厚1/4in。共100英尺。投标时需携带样品。
6、彩色标签：抗油防水耐酸，牢固耐用，适用温度区间-23°C到121°C，可用铅笔、水笔和永久记号笔标记，适用于多种表面，易去除。16支/箱，共10箱。投标时需携带样品。
7、一次性塑料比色皿：一次性比色皿，小体积型，聚苯乙烯，1.5ml，光谱范围340nm-750nm。500个/盒。共10盒。

8、手工清点计数器：四位数计数器，上限达9999，扭动重置球柄即可归零。金属构造，易于携带。共4个。
9、计数笔：标记与数字式计数器的组合工具。适用笔尖做出一个黑色标记的同时，自动发出“哔哔”声，并在液晶显示器上显示技术，可用于清点培养皿上的隔离培养生物，清点零件和接受的试样。采用耐用型ABS塑料，计数上限达99999，配有重置键、开关和笔帽。共2个。
10、称量盘：六边形、斜边、平底。聚苯乙烯，适用于固体和液体。

（1）、长度3.6cm，500个/包，共14包。

（2）、长度13.2cm，500个/包，共6包。

11、玻璃容量瓶：硅硼玻璃，用于体积测定，A级，ISO1042，DIN12664标准。带容量标识和可更换聚丙烯塞子，每个均带有符合国际标准的证明文件和再次订购编码。透明，白色标识。
（1）、容量25ml，精度0.04ml，瓶塞直径10/19mm，共10个。

（2）、容量50ml，精度0.06ml，瓶塞直径12/21mm，共10个。

（3）、容量100ml，精度0.10ml，瓶塞直径12/21mm，共10个。

（4）、容量250ml，精度0.15ml，瓶塞直径14/23mm，共6个。

（5）、容量500ml，精度0.25ml，瓶塞直径19/24mm，共6个。

（6）、容量1000ml，精度0.40ml，瓶塞直径24/29mm，共6个。

12、以上耗材要求全部为进口产品。
