资格证明材料装订顺序表

| 序号 | 材料名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 第一册 | 投标人主体册 | 装订成一册（每页需加盖投标人公章） |
| 1 | 投标企业主体册封面 | 格式详见附表1 |
| 2 | 营业执照副本复印件 | 1、需提供年审合格章清晰可辨的复印件，经营范围与所投品种一致。 2、若有更名情况应提供相关证明或说明 |
| 3 | 生产（或经营）许可证复印件 | 1、需提供年审合格章清晰可辨的复印件，许可范围与所投品种一致。 - 三类医疗器械生产（或经营）企业需提供备案表复印件 |
| 4 | 法定代表人授权书 | 格式详见附表2 |
| 5 | 生产（或经营）企业资格声明 | 生产企业格式详见附表3，经营企业格式详见附表4 |
| 6 | 生产（或经营企业）2005年全年纳税申报表或税收通用缴款书 | 1、如果12月份的纳税申报表可以反映全年销售额，可用12月份报表。 2、纳税申报表上的当地税务部门公章应清晰可见。 3、如上述纳税申报表没有税务部门的公章则需提供税收通用缴款书。 |
| 7 | 制造计量器具许可证复印件 | 生产一次性无菌（注、输器具）的生产企业必须提供 |
| 8 | 对中标有利的其他证书 | 如：ISO900系列证书 |
| 第二册 | 生产企业及产品册 | 以生产企业为单位，生产企业及其产品材料分别装订成册 |
| 9 | 生产企业主体册封面 | 格式详见附表6 |
| 10 | 生产企业营业执照复印件 | 1、需提供年审合格章清晰可辨的复印件，经营范围与所投品种一致。 2、若有更名情况应提供相关证明或说明 |
| 11 | 生产企业生产许可证复印件 | 加盖生产企业公章 |
| 12 | 生产企业2005年全年纳税申报表或税收通用缴款书 | 1、如果12月份的纳税申报表可以反映全年销售额，可用12月份报表。 2、纳税申报表上的当地税务部门公章应清晰可见。 3、如上述纳税申报表没有税务部门的公章则需提供税收通用缴款书。 |
| 13 | 生产厂家（或进口医疗器械一级代理商及医疗器械国内总代理）的对医疗器械经营企业授权书原件 | 1、格式详见附表7 2、进口产品的保证书可由实际生产企业或其国内一级代理商出具 3、授权书、投标报价表中产品应一致。不一致时，以授权书为准 4、加盖实际生产企业（或一级代理商）公章 |
| 14 | 生产企业资格声明 | 格式详见附表5 |
| 序号 | 材料名称 | 具体要求 |
| 15 | 制造计量器具许可证复印件 | 生产一次性无菌（注、输器具）的生产企业必须提供 |
| 16 | 生产企业产品册封面 | 格式详见附表17 |
| 17 | 产品资格声明 | 格式详见附表8 |
| 18 | 产品注册证复印件 | 产品名称、规格必须与所投产品一致，且要符合国家标准 |
| 19 | 制造认可表复印件 | 加盖生产企业公章 |
| 20 | 产品合格证复印件 | 加盖生产企业公章 |
| 21 | 产品执行标准复印件 | 加盖生产企业公章 |
| 22 | 产品备案凭证复印件 | 加盖生产企业公章 |
| 23 | 一次性使用无菌医疗器械须提交国家指定的医疗器械检测中心出具的全项质检报告 | 提供2002年以后最近一次的质检报告 |
| 24 | 卫生检验报告 | 非灭菌的产品无需提供 |
| 25 | 消毒合格证复印件 | 非灭菌的产品无需提供 |
| 26 | 产品说明书原件 | 粘贴在A4纸上，加盖生产企业公章 |
| 27 | 进口医疗器械进口注册证复印件 | 国家食品药品监督管理局颁发 |
| 28 | 进口医疗器械口岸检验报告书复印件 | 加盖一级代理商公章 |
| 29 | 外国生产商对中国代理商的授权（一级代理协议）复印件 | 加盖一级代理商公章 |
| 30 | 含有药品的提供相应的GMP证书 | 国家食品药品监督管理局颁发 |
| 31 | 对中标有利的其他证书 | 如：ISO900系列证书等 |
| 第三册 | 配送商册 | 装订成一册（每页加盖配送商公章） |
| 32 | 配送商册封面 | 格式详见附表9 |
| 33 | 配送商经营许可证复印件 | 加盖配送商单位公章 |
| 34 | 配送商营业执照复印件 | 需提供年审合格章清晰可辨的复印件 |
| 35 | 配送商基本情况 | 格式详见附表10 |
| 序号 | 材料名称 | 具体要求 |
| 36 | 配送商2005全年纳税申报表复印件 | 1、如果12月份纳税申报表能反映全年营业额，可用12月份报表 2、纳税申报表上的当地税务部门公章应清晰可见 |
| 37 | 配送商（医疗器械经营企业）配送承诺书原件 | 格式详见附表11 |
|  | 密封材料 | 开标签到前密封递交 |
| 38 | 投标产品样品报送表 | 1、格式详见附表15 2、填一式三份，其中一份随样品递交，一份与投标函一起密封递交，一份放入样品包装 3、在电子投标准备区打印生成 |
| 39 | 投标函 | 1、投标函（格式见附表12） 2、投标函附件1、2（格式见附表13、14） 3、在电子投标准备区打印生成 |
| 40 | 产品集中招标采购投标报价表 | 格式见附表16（在电子投标报价区打印生成） |

注意：

- 投标人必须在2006年6月22日至2006年6月23日向招标代理机构递交第一册材料进行投标人资质审查。

- 投标人必须在2006年6月26日至2006年7月3日向招标代理机构递交第二册和第三册投标文件。

- 产品集中招标采购投标报价表（附表16）密封，并在开标签到前递交。

附表1

崇左市属地医疗机构一次性无菌医疗器械及医用材料

集中招标采购

资格证明材料

第一册

投标人主体册

投标人名称：

投标人序号：

（加盖投标人公章）

投标品种数：

附表2

法定代表人授权书

本授权书声明：在                              注册的（公司地址）                                                  （公司名称）在下面签字的                     （被授权人姓名职务）为本公司的合法代表人，就2006年度崇左市属地23家医疗机构一次性无菌医疗器械及医用材料集中招标采购项目投标文件编制、递交、出席开标会，中标品种购销合同签订、执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

- 本授权书有效期限为：           年   月   日至         年   月   日。

授权法定代表人签字盖章

代理人（被授权人）签字盖章

填表日期                年        月         日

被授权人身份证复印件粘贴处

附表3

医疗器械生产企业资格声明表

| 医疗器械生产企业名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码证号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗器械生产企业是否更名： | □否 | □是 |  | 更名前名称： |  |  |  |  |
| 营业执照证号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照发照机关： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照发照时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照年检情况： | □已年检 |  | □未年检 |  |  | 年检时间： |  |  |
| 所在省市： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产地址： |  |  |  |  |  |  |  | 如果生产地址有两个或两个以上，每个地址间用“； ”号隔开 |
| 法定代表人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本： | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立和（或）注册日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业期限： | 自 至 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济性质： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隶属单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司性质： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗器械生产许可证证号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生 产 范 围 | □一类医疗器械 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品范围： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □二类医疗器械 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品范围： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □三类医疗器械 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品范围： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他（如果有多品种请用“、”号隔开）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗器械生产许可证发证时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 许可证有效期截止日期： | 自 至 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发证机关： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造计量器具许可证证号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造计量器具许可证发证机关： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产企业卫生许可证证号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生许可证发证机关： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生许可证有效期截止日期： | 自 至 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对中标有利的证书： | □ISO9001证书 |  |  | 证书编号： |  |  |  |  |
|  | □ISO9002证书 |  |  | 证书编号： |  |  |  |  |
|  | □其他证书（请注明证书编号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 近两年赞助学术活动或社会公益活动： | □大于等于100万 |  |  |  | □大于等于50万 |  |  | □大于等于5万 |
|  | 说明：提供相关证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行的名称： |  |  |  |  |  |  | 帐号： |  |
| 网址： |  |  |  |  |  |  | 电子信箱： |  |

兹证明上述声明的真实、准确，并提供了全部能够提供的资料和数据，我们同意遵照贵方的要求出具有关的证明文件。

资格声明人公章：                                        资格声明时间：

附表4

医疗器械经营（批发）企业资格声明表

| 企业名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码证号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照注册号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照发照机关： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立（或注册）日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照发照时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业期限： | 自 至 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照年检情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在省市： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济性质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隶属单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司性质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗器械经营企业经营许可证： | □企业法人 |  |  | 证号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □非企业法人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营方式： | □批发 |  |  |  |  | □配送 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围： | □一类医疗器械 |  | □二类医疗器械 |  |  | □三类医疗器械 |  |  |  |  |  | 请以证书为准；如果有多种品种请用“； ”号隔开 |
|  | □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营许可证发证时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营许可证有效截止日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营许可证发证机关： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业职工人数： | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营企业卫生许可证证号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生许可证发证机关： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生许可证有效期截止日期： | 自 至 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仓库地址： |  |  |  |  |  | 面积： |  |  |  |  |  |  |
| 仓库环境及无菌等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对中标有利的证书： | □ISO9001证书 | 证书编号： |  |  |  | □ISO9002证书 |  |  |  |  | 证书编号： |  |
|  | □其他证书（请注明证书编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营质量保障： | 两年内监督部门质量抽检结果 |  |  |  | □假劣品种 |  |  |  | □无假劣药 |  |  |  |
|  | 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 严重违法行为 |  |  |  | □有 |  | □无 |  |  |  |  |  |
|  | 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近两年赞助学术活动或社会公益活动： | □大于等于100万 |  |  |  | □大于等于50万 |  |  |  |  | □大于等于5万 |  |  |
|  | 说明：提供相关证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传真： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行的名称： |  |  |  |  |  |  |  | 帐号： |  |  |  |  |
| 网址： |  |  |  |  |  |  |  | 电子信箱： |  |  |  |  |

兹证明上述声明的真实、准确，并提供了全部能够提供的资料和数据，我们同意遵照贵方的要求出具有关的证明文件。

资格声明人公章：                                        资格声明时间：

附表5

产品生产企业基本情况

企业名称：

企业曾用名：

企业所在地：

企业联系电话：

企业传真：

企业通信地址：

企业通信邮编：

企业开户名称：

企业开户银行：

企业开户帐号：

企业纳税人登记号：

企业上年度全年销售额：

企业法人代表：

企业网址：

填表日期：               年      月     日

附表6                              资料编号:

崇左市属地医疗机构一次性无菌医疗器械及医用材料

集中招标采购资格证明材料

第二册

生产企业主体册

投 标 人序号：

投 标 人名称：

生产企业名称：

（加盖生产企业公章）

本册投标产品（产品序号、名称、规格）

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

附表7

一次性无菌医疗器械及医用材料生产企业（或进口医疗器械一级代理商及国内总代理）对医疗器械经营企业的授权书

- 致：广西医疗机构药品器械招标有限公司

- 作为设在                                     （生产企业或进口医疗器械一级代理商地址）                                            （生产企业或进口医疗器械一级代理商名称）现授权位于                          （医疗器械经营企业地址）的                                        （医疗器械经营企业名称）用我单位生产（或代理）的下表所列产品参与崇左市属地医疗机构2006年度一次性无菌医疗器械及医用材料集中招标采购，该公司是我单位下表所列产品在崇左市唯一合法代理商（医用胶片可多家授权）（招标文号：GXYXZB06H002）。

- 此外，我单位就下表所列产品在此次崇左市属地医疗机构医用材料（医疗器械）集中招标采购中不再委托其他单位投标。

- 根据《崇左市属地医疗机构一次性无菌医疗器械及医用材料集中招标采购招标文件（招标文号：GXYXZB06H002）》的规定，我们在此保证向招标医疗机构提供的上述产品的质量符合国家规定的标准；并保证向上述医疗器械经营企业不间断地及时地提供充足的货源。如有违反，依法承担责任。如产品购销合同规定的采购期限超过本授权书有效期限，我公司承诺本授权书的有效期限无条件延长到采购期限届满。

- 本授权书有效期限为：           年   月   日至         年   月   日。

- 生产企业（或进口医疗器械一级代理商）名称（盖章）:

- 联系电话:

- 日期：              年     月     日

- 注：1、授权期限不能少于 2007年7月31日。

- 2、本授权书应为医疗器械生产企业或进口一级代理商出具并盖章的原件。

3、下表如果不够填写可另做附表作为本授权书附表与本授权书一起提供。

| 投标产品序号 | 产品名称 | 品牌 | 类型 | 规格 | 单位 | 包装规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表8

产品资格声明表

生产企业名称：                                                     招标产品编号：

| 产品基本信息： | 产品名称： |  |  |  | 规格： |  |  |  |  |  | 包装规格： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品类别：□一类医疗器械 |  |  |  | □二类医疗器械 |  |  |  |  |  | □三类医疗器械 |  |  |  |  |
|  | 产品商品名称： |  |  |  | 产品注册证编号： |  |  |  |  |  | 产品备案凭证编号： |  |  |  |  |
|  | 有效期至： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品国家或省级的价格批文或广西区价格主管部门备案证明或企业自主定价证明： | □国家发改委价格批文 |  |  | □生产地省价格公示号 |  |  |  | □广西区价格公示号 |  |  |  |  |  | □企业自主定价 |  |
|  | 公布零售价格： 元 |  | 价格公示号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品检验报告： | 投标产品近半年以来产地省级或销售地监督部门检验合格 |  |  |  |  |  |  |  | □有 |  |  |  | □无 |  |  |
|  | 投标产品生产企业2003年三批自检报告 | 第一批 |  |  |  | □合格 |  |  |  | □低限 |  | □不合格 |  |  | □无 |
|  |  | 第二批 |  |  |  | □合格 |  |  |  | □低限 |  | □不合格 |  |  | □无 |
|  |  | 第三批 |  |  |  | □合格 |  |  |  | □低限 |  | □不合格 |  |  | □无 |
|  | 投标产品经检验部门抽查有不合格品，经媒体曝光者： |  |  |  |  | □假冒品种 |  |  |  |  |  | □无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □劣制不可认同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品质量标准： | □国际标准： |  |  |  |  |  | □国家标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品相关的认证证书：（必须提供证书复印件） | □ISO9001认证 |  |  |  |  |  | □中国国家强制性产品认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ISO9002认证 |  |  |  |  |  | □中国环境管理体制ISO14001认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □美国FDA认证 |  |  |  |  |  | □中国环境标志产品认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □美国UL认证 |  |  |  |  |  | □国家免检产品认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □欧共体CE认证 |  |  |  |  |  | □中国电工产品安全认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □国际电工CB认证 |  |  |  |  |  | □其他认证证书（请在下面空格注明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □德国GS认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内同类产品比较 | □优良 |  |  |  |  |  | □等同 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品说明书 | □内容规范 |  |  |  |  |  | □内容严重缺项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品专利证明： | □有 |  |  |  |  |  | □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对中标有利的产品获奖证书等材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明的真实、准确，并提供了全部能够提供的资料和数据，我们同意遵照贵方的要求出具有关的证明文件。

资格声明人公章：                                    资格声明时间：

附表9

崇左市属地医疗机构一次性无菌医疗器械及医用材料

集中招标采购

资格证明材料

第三册

配 送 商 册

投标人序号

投标人名称

配送商名称

（加盖配送商公章）

附表10

配 送 商 基 本 情 况

配送商名称（盖章）：

配送商地址：

配送商联系电话：

配送商传真：

配送商通信地址：

配送商邮编：

配送商开户名称：

配送商开户银行：

配送商开户帐号：

配送商纳税人登记号：

配送商上一年度全年销售额：

法人代表：

配送商联系人：

配送商电子邮件：

填表日期：               年      月     日

附表11

配送商（医疗器械经营企业）配送承诺书

作为合法的医疗器械经营企业，                                （医疗器械经营企业名称）完全具备《崇左市属地医疗机构一次性无菌医疗器械及医用材料集中招标采购招标文件》（招标文号：GXYXZB06H002）要求的配送能力。

在此承诺对                                       （医疗器械生产企业或进口一级代理商名称）所生产（或代理）的                                医疗器械名称、规格、包装）组织配送。

我方保证在投标人中标后，严格按照《崇左市属地医疗机构一次性无菌医疗器械及医用材料集中招标采购招标文件》（招标文号：GXYXZB06H002）和医疗机构的要求，提供全面、完善的服务，是该中标人合法的配送商。具体的配送协议，由中标人与配送企业另行订立。上述双方间的权利义务关系与招标人无关。我方保证严格按照医疗器械集中采购规则及合同要求，及时供货并提供全面、完善的服务。

本承诺书有效期限为：     年  月  日至     年  月  日。

配送企业名称（盖章）:

联系人：                   联系电话：

法定代表人（签章）:

日期             年          月        日

注：1、产品名称栏不够填写时，可按该格式打印或另行附表，附表须加盖投标人公章

2、承诺期限至少应至2007年7月31日

附表12

崇左市属地医疗机构一次性无菌医疗器械及医用材料

集中招标采购投标函

（招标文号：GXYXZB06H002）

致：广西医疗机构药品器械招标有限公司

在审阅了所有集中招标采购文件后，我方决定按照招标文件的规定和作为产品购销合同一部分的投标报价表确定的产品及价格参与投标。我方保证所提供的全部报价和其它资质证明文件的真实性、合法性，并愿赔偿招标代理机构因上述报价和资质证明文件的瑕疵所蒙受的全部经济损失。

如果我方产品中标，我方将按照招标人的要求按时配送中标产品，确保产品购销合同的履行。

我方同意本投标函在招标公告规定的开标日期起30日内有效，并对我方具有约束力，我方投标在投标有效期期满前均有可能中标。

我方承诺，我方同本项目的招标代理机构没有产权关系，不会为达成此项目同招标人进行任何不正当联系，不会在竞争性投标过程中有任何违法违规行为。

鉴于本公司经资格审查后,将被授予密码进行产品投标活动，现对以下事项做出承诺：

（1）授权            （法人授权委托人姓名）代表本公司领取密码、进行网上投标报价、开标及签订中标合同的工作。

（2）鉴于密码的重要性，本公司将尽量减少掌握密码的人数，对因密码泄露或错误操作而造成的不良后果，由我公司自行负责。

在产品购销合同签订前，本投标函及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的有效文件。我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

我方承诺，如果发生以下情况，并经崇左市药品集中招标采购监督指导领导小组确认，我方接受广西医疗机构药品器械招标有限公司的处罚：

1、提供处方回扣或其他商业贿赂，进行非法促销活动；

2、以低于成本的价格投标报价，扰乱市场秩序；

3、相互串通投标，排斥其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法利益；

4、以向招标人、评标专家行贿的手段牟取中标；

5、提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

6、在投标有效期内撤回其投标，中标人在规定期限内不签定产品购销合同或者不履行合同义务；

7、对一次性无菌医疗器械及医用材料集中招标采购造成严重不良影响的恶意报价行为或者其他行为；

8、其他违反法律法规的行为；

9、具体事项参见《崇左市属地医疗机构一次性无菌医疗器械及医用材料集中招标采购招标文件》中《一次性无菌医疗器械及医用材料集中招标采购须知》第十条的规定。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

出具日期：          年    月    日

- 附表13

投标函附件1：

（招标文号：GXYXZB06H002）

投标人序号：                  投标人名称（盖章）：

投标人作出以下价格调整承诺：

| 产品序号 | 产品名称 | 规格 | 生产企业 | 不同付款时间下的优惠扣率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现款现货 | 1个月结算货款 | 2个月结算货款 |

注意：

1、投标人填写的产品名称、规格包装与《投标样品报送汇总表》一致。

2、投标人所报投标价格为买方在产品送到后三个月付款情况下的报价。如买方在三个月内付款，投标人应按上表第5栏中所做的承诺在投标价的基础上给予买方相应的优惠扣率。如优惠扣率填5%，则指与对方的结算价为投标价的95%。

3、上述承诺作为投标品种的评标要素予以考虑，投标人必须谨慎选择或填写。一旦提交即发生法律效力。中标后，必须在采购期的履约过程中严格遵守。

附表14

投标函附件2：

（招标文号：GXYXZB06H002）

投标人序号：               投标人名称（盖章）：

投标人对所投品种的配送时间等事项作出以下承诺：

一、配送商：

| 自行配送 |  |
| --- | --- |
| 指定配送 |  |

二、配送时间表：

| 配送类型 | 投标人可选择的配送时间 |  |  |  | 投标人承诺的配送时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般供货 | 24小时 | 48小时 | 72小时 | 72小时以上 | （选填左项时间） |
| 加急供货 | 12小时 | 12小时以上 |  | 不承诺 | （选填左项时间） |

三、投标人伴随服务承诺（包括破损退换、近效期退换等）

| 承诺所有投标品种 |  |
| --- | --- |
| 不承诺 |  |

注意：

1、上述承诺将作为投标品种的评标要素予以考虑，投标人必须谨慎选择或填写。一旦提交即发生法律效力，中标后，必须在采购期的履约过程中严格遵守。

2、投标人未在投标函附件1、投标函附件2中列明的事项，视为投标人不作出承诺。

3、该附件由招标代理机构提供的投标准备区打印生成。

附表15

投标样品报送汇总表

投标人序号：           投标人名称(盖章)                 年   月   日

| 序号 | 产品序号 | 产品名称 | 类型 | 规格 | 单位 | 包装规格 | 批准文号 | 生产企业 | 样品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我单位所报的以上内容真实、合法，如不属实而由此产生的一切不良后果均由我单位承担。

注意：1、生产企业产品册（第二册）每个品种为一册。

2、分箱包装时必须按投标品种序号的顺序装好，并附上投标样品报送清单，一式三份，其中一份随样品递交，一份与投标函一起密封递交，一份放入样品包装箱内。

3、评标后样品不退还。

4、该表要求在所有产品所有项目填写完整后在招标代理机构提供的投标准备区打印生成。

附表16

一次性无菌医疗器械及医用材料

集中招标采购投标报价表

投标人序号：        投标人名称（盖 章）         法定代表人（签字）

| 序号 | 产品序号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 计价 单位 | 生产企业 | 配送企业 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年   月  日

注：1、该表要求在所有产品资料审查通过及所有项目填写完整后在招标代理机构提供的电子投标报价区打印生成。一份与投标函一起密封递交。

附表17                               资料编号:

崇左市属地医疗机构一次性无菌医疗器械及医用材料

集中招标采购

第二册

投标品种产品册

投 标 人代号：

生产企业名称：

本册投标产品：

产品序号：

产品名称：

商 品 名:

产品规格：

一次性无菌医疗器械及医用材料需求表

| 编号 | 产品名称 | 规格描述 | 单位 | 类别 | 细化要求 | 备注（样品提供方式） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 | 注明头皮针形式，如：配普通针头、或侧孔针头，或尼普洛针头；按每支报价。 | 注意：需按所投的各种规格分别提供中包装纸盒或中包装袋1份，内放小包装样品1份。 |
| 2 | 一次性使用无菌注射器 | 2ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 3 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 4 | 一次性使用无菌注射器 | 10ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 5 | 一次性使用无菌注射器 | 20ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 6 | 一次性使用无菌注射器 | 30ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 7 | 一次性使用无菌注射器 | 50ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 8 | 一次性使用无菌注射器 | 60ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 9 | 一次性使用无菌注射器 | 100ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 10 | 一次性使用胰岛素注射器（诺和笔除外） | 1ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 11 | 一次性使用无菌避光注射器 | 20ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 12 | 一次性使用无菌避光注射器 | 50ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 13 | 一次性使用自毁性注射器 | 1ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 14 | 一次性使用自毁性注射器 | 2ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 15 | 一次性使用自毁性注射器 | 5ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 16 | 一次性使用自毁性注射器 | 10ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 17 | 一次性使用自毁性注射器 | 20ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 18 | 一次性使用自毁性注射器 | 30ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 19 | 一次性使用自毁性注射器 | 50ml配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 20 | 一次性使用自毁性注射器 | 60ml 配针头 | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 编号 | 产品名称 | 规格描述 | 单位 | 类别 | 细化要求 | 备注（样品提供方式） |
| 21 | 一次性使用无菌注射针 | 4.5#-16# | 支 | 注射穿刺器械 | 按每支报价；招标方只认可相同的报价，4.5#-16#须按同一价格报价 | 注意：需按所投的各种规格分别提供中包装纸盒或中包装袋1份，内放小包装样品1份。 |
| 22 | 一次性使用静脉输液针 | 4.5#-16# | 支 | 注射穿刺器械 |  |  |
| 23 | 一次性使用静脉留置针 |  | 支 | 注射穿刺器械 | 注明：(1)带翼(单翼、双翼)、不带翼；(2)外套管材质；(3)是否有连接管路，注明规格；按每支报价 | 注意需按所投的各种规格分别提供中包装纸盒或中包装袋1份，内放小包装样品1份。 |
| 24 | 一次性使用输血器 | 单钢针 | 付 | 医用高分子材料及制品 | 按所投样品报价，报价包含(基本组件和其余组件)基本组件指：插瓶针、滴斗、普通滴管、普通包装。其余组件是指：(1)如插瓶针为侧孔针；(2)注明带加药口、乳胶管、输液贴、止水夹等的价格；(3)头皮针来源及价格：如普通针、尼普洛针等；(4)滴管材质说明 | 注意：需按所投的各种规格分别提供中包装纸盒或中包装袋1份，内放小包装样品1份。 |
| 25 | 一次性使用输血器 | 双钢针 | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 26 | 一次性使用输血器 | 塑针 | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 27 | 一次性使用输血器 | 钢针加塑针 | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 编号 | 产品名称 | 规格描述 | 单位 | 类别 | 细化要求 | 备注（样品提供方式） |
| 28 | 一次性使用输液器 | 单钢针 | 付 | 医用高分子材料及制品 | 按所投样品报价，报价包含(基本组件和其余组件)基本组件指：插瓶针、滴斗、普通滴管、普通包装。其余组件是指：(1)如插瓶针为侧孔针；(2)注明带加药口、乳胶管、输液贴、止水夹等的价格；(3)头皮针来源及价格：如普通针、尼普洛针等；(4)滴管材质说明 | 注意：一次性使用输液器需按所投的各种规格分别提供中包装纸盒或中包装袋1份，内放小包装样品1份。 |
| 29 | 一次性使用输液器 | 双钢针 | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 30 | 一次性使用输液器 | 塑针 | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 31 | 一次性使用输液器 | 钢针加塑针 | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 32 | 一次性使用空气净化输液器 | 钢针 | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 33 | 一次性使用空气净化输液器 | 塑针 | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 34 | 一次性使用袋式输液器 | 250ml | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 35 | 一次性使用滴定管式输液器 | 150ml | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 36 | 一次性使用滴定管式输液器 | 250ml | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 37 | 一次性使用分装输液器 | 250ml | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 38 | 一次性使用避光输液器 | 普通型 | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 39 | 一次性使用输液镇痛泵 | 机械、持续型 | 付 | 医用高分子材料及制品 | 注明内容物(必须符合国家标准或行业标准)；按每付报价 | 注意：一次性使用输液镇痛泵需按所投的各种规格分别提供样品1份。 |
| 40 | 一次性使用输液镇痛泵 | 机械、自控型 | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 41 | 一次性使用输液调节器 | 带注射件 | 付 | 医用高分子材料及制品 | 注明内容物(必须符合国家标准或行业标准)；按每付报价 | 注意：一次性使用输液调节器需按所投的各种规格分别提供中包装纸盒或中包装袋1份，内放小包装样品1份。 |
| 42 | 一次性使用输液调节器 | 不带注射件 | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 43 | 一次性使用输液接头 | 有针接头 | 个 | 医用高分子材料及制品 | 注明内容物(必须符合国家标准或行业标准)；按每个报价 | 注意：一次性使用输液接头需按所投的各种规格分别提供中包装纸盒或中包装袋1份，内放小包装样品1份。 |
| 44 | 一次性使用输液接头 | 无针接头 | 个 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 编号 | 产品名称 | 规格描述 | 单位 | 类别 | 细化要求 | 备注（样品提供方式） |
| 45 | 一次性使用旋塞 | 二通道 | 个 | 医用高分子材料及制品 | 注明内容物(必须符合国家标准或行业标准)；按每个报价 | 注意：一次性使用旋塞需按所投的各种规格分别提供中包装纸盒或中包装袋1份，内放小包装样品1份。 |
| 46 | 一次性使用旋塞 | 三通道 | 个 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 47 | 一次性使用旋塞 | 四通道 | 个 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 48 | 一次性使用旋塞 | 三排通 | 个 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 49 | 一次性使用旋塞 | 五排通 | 个 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 50 | 一次性使用塑料血袋 | 50ml | 付 | 医用高分子材料及制品 | 按所投样品报价，报价包含(基本组件和其余组件)基本组件指：塑料软袋、采血管、采血针和输血插口组成.请注明含或不含血液保养液，如提供含保养液的还必须提供生产保养液的《药品生产许可证》和药品批准文号。 | 注意：一次性使用塑料血袋需按所投的各种规格分别提供中包装纸盒或中包装袋1份，内放小包装样品1份。 |
| 51 | 一次性使用塑料血袋 | 100ml | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 52 | 一次性使用塑料血袋 | 200ml | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 53 | 一次性使用塑料血袋 | 300ml | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 54 | 一次性使用塑料血袋 | 400ml | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 55 | 一次性使用塑料血袋 | 500ml | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 56 | 一次性使用塑料血袋 | 1000ml | 付 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 57 | 一次性使用真空采血器 |  | 付 | 一次性使用真空采血器 |  | 注意：一次性使用真空采血器需按所投的各种规格分别提供中包装纸盒或中包装袋1份，内放小包装样品1份。 |
| 58 | 医用可吸收缝合线（带针） |  | 包 | 医用缝合材料 | 一次性缝线按缝线的材质进行报价，实际生产的其余规格附清单，按每包报价 | 注意：医用缝合线需按所投的各种规格分别提供中包装纸盒或中包装袋1份，内放小包装样品1份。 |
| 59 | 医用可吸收缝合线（不带针） |  | 包 | 医用缝合材料 |  |  |
| 60 | 不可吸收缝合线（带针） |  | 包 | 医用缝合材料 |  |  |
| 61 | 不可吸收缝合线（不带针） |  | 包 | 医用缝合材料 |  |  |
| 编号 | 产品名称 | 规格描述 | 单位 | 类别 | 细化要求 | 备注（样品提供方式） |
| 62 | 医用X光胶片(感蓝) |  | 张 | 放射科用材料 | 胶片注明尺寸；胶片按每张报价，套药按每套报价，针筒按每支报价。 | 注意：医用胶片，套药不需要提供样品。 |
| 63 | 医用X光胶片(感绿) |  | 张 | 放射科用材料 |  |  |
| 64 | 医用CT胶片 |  | 张 | 放射科用材料 |  |  |
| 65 | 红外激光胶片 |  | 张 | 放射科用材料 |  |  |
| 66 | 氦氖激光胶片 |  | 张 | 放射科用材料 |  |  |
| 67 | 医用X光胶片冲洗套药(显影、定影)液 |  | 套 | 放射科用材料 |  |  |
| 68 | 氦氖激光胶片定影套药 |  | 套 | 放射科用材料 |  |  |
| 69 | 氦氖激光胶片显影套药 |  | 套 | 放射科用材料 |  |  |
| 70 | CT造影剂针筒 |  | 支 | 放射科用材料 |  |  |
| 71 | 单导心电图纸 |  | 卷 | 记录用材料 | 标明尺寸 | 注意：心电图纸不需提供样品。 |
| 72 | 三导心电图纸 |  | 卷 | 记录用材料 |  |  |
| 73 | 六导心电图纸 |  | 卷 | 记录用材料 |  |  |
| 74 | 十二导心电图纸 |  | 卷 | 记录用材料 |  |  |
| 75 | 运动平板心电图纸 |  | 卷 | 记录用材料 |  |  |
| 76 | 纱布绷带 |  | 卷 | 敷料、护创材料 | (1)范围：纱布绷带、弹性绷带、石膏绷带；(2)注明平纹、皱纹；是精装还是简装；(3)尺寸一律以CM标注，是英寸的要折合成CM；(4)规格附清单。 | 注意：绷带需按所投的各种规格分别提供样品1份。 |
| 77 | 医用弹性绷带 |  | 卷 | 敷料、护创材料 |  |  |
| 78 | 医用石膏绷带 |  | 卷 | 敷料、护创材料 |  |  |
| 79 | 医用粘贴敷料 |  | 张 | 敷料、护创材料 | 标明尺寸 | 注意：敷料和输液贴需按所投的各种规格分别提供样品1份。 |
| 80 | 医用透明敷料 |  | 张 | 敷料、护创材料 | 标明尺寸 |  |
| 81 | 医用输液贴（无纺布） |  | 贴 | 敷料、护创材料 | 标明尺寸 |  |
| 82 | 医用输液贴（PE膜） |  | 贴 | 敷料、护创材料 | 标明尺寸 |  |
| 83 | 吸收性明胶海绵 |  | 贴 | 护创材料 | 标明尺寸 |  |
| 编号 | 产品名称 | 规格描述 | 单位 | 类别 | 细化要求 | 备注（样品提供方式） |
| 84 | 灭菌棉签 |  | 袋 | 敷料、护创材料 | 标明每袋多少支装，按每袋报价 | 注意：棉签、棉球和棉花需按所投的各种规格分别提供样品1份。 |
| 85 | 医用脱脂棉球 |  | 斤 | 敷料、护创材料 | (1)注明等级；灭菌和非灭菌(2)脱脂棉规格附清单。 |  |
| 86 | 医用脱脂棉花 |  | 斤 | 敷料、护创材料 | (1)注明等级；灭菌和非灭菌(2)脱脂棉规格附清单。 |  |
| 87 | 灭菌医用纱布 |  | 块 | 敷料、护创材料 | (1)注明纱支数、经纬密度、是否灭菌；(2)纱布(块、片)规格附清单，按每块报价。 | 注意：纱布切、叠片需按所投的各种规格分别提供样品1份。 |
| 88 | 非灭菌医用纱布 |  | 块 | 敷料、护创材料 |  |  |
| 89 | 一次性使用医用治疗巾 |  | 条 | 医用材料 | 注明尺寸，按每条报价。 | 注意：治疗巾、床单、枕套、被套、裤套和鞋套需按所投的各种规格分别提供样品1份。 |
| 90 | 一次性使用医用床单 |  | 条 | 医用材料 | 注明尺寸如120cm*200cm 等。按每条报价。 |  |
| 91 | 一次性使用医用枕套 |  | 条 | 医用材料 | 注明尺寸如40cm*60cm 等。按每条报价。 |  |
| 92 | 一次性使用医用被套 |  | 条 | 医用材料 | 注明尺寸如150cm*200cm 等。按每条报价。 |  |
| 93 | 一次性使用裤套 |  | 只 | 医用材料 | 注明尺寸，按每只报价。 |  |
| 94 | 一次性使用鞋套 |  | 只 | 医用材料 | 注明尺寸，按每只报价。 |  |
| 95 | 一次性使用口罩 |  | 个 | 医用材料 | 无纺布，按每个报价 | 注意：口罩需按所投的各种规格分别提供样品1份 |
| 编号 | 产品名称 | 规格描述 | 单位 | 类别 | 细化要求 | 备注（样品提供方式） |
| 96 | 一次性使用帽子 |  | 个 | 医用材料 | 无纺布，按每个报价 | 注意：帽子需按所投的各种规格分别提供样品1份 |
| 97 | 一次性使用口罩帽子 |  | 个 | 医用材料 | 无纺布，按每套报价 | 注意：口罩帽子需按所投的各种规格分别提供样品1份 |
| 98 | 一次性使用无菌手术衣 |  | 件 | 医用材料 | 无纺布，按每件报价 | 注意：手术衣需按所投的各种规格分别提供样品1份 |
| 99 | 一次性使用洞巾 |  | 条 | 医用材料 | 注明尺寸，规格附清单。按每条报价。 | 注意：洞巾需按所投的各种规格分别提供样品1份 |
| 100 | 一次性使用垫巾 |  | 条 | 医用材料 | (1)注明灭菌还是非灭菌；(2)注明尺寸，规格附清单。按每条报价。 | 注意：垫巾需按所投的各种规格分别提供样品1份 |
| 101 | 灭菌医用手套 |  | 副 | 医用材料 | (1)注明是材质，如：橡胶、乳胶、PE；(2)注明有粉还是无粉，光面还是麻面；检查用手套按每只报价，医用手套按每副报价。 | 注意：手套需按所投的各种规格分别提供样品1份 |
| 102 | 非灭菌医用手套 |  | 副 | 医用材料 |  |  |
| 103 | 灭菌检查手套 |  | 只 | 医用材料 |  |  |
| 104 | 非灭菌检查手套 |  | 只 | 医用材料 |  |  |
| 105 | 医用无纺布透气胶带 |  | 卷 | 粘贴材料 | 规格附清单，按每卷报价。 | 注意：胶带、橡皮膏需按所投的各种规格分别提供样品1份 |
| 106 | PE膜基材透气胶带 |  | 卷 | 粘贴材料 | 规格附清单，按每卷报价。 |  |
| 107 | 医用橡皮膏(塑底) |  | 卷 | 粘贴材料 | 规格附清单，按每卷报价。 |  |
| 108 | 医用橡皮膏(纱底) |  | 卷 | 粘贴材料 | 规格附清单，按每卷报价。 |  |
| 109 | 医用橡皮膏 |  | 卷 | 粘贴材料 | 规格附清单，按每卷报价。 |  |
| 编号 | 产品名称 | 规格描述 | 单位 | 类别 | 细化要求 | 备注（样品提供方式） |
| 110 | 一次性单腔导尿管 | 各种口径 | 根 | 医用高分子材料及制品 | (1)标明单腔、双腔、三腔等；(2) 标明是否为弯头、超滑；(3) 标明成人用还是儿童用；(4) 标明材质，如塑料、硅胶、乳胶等；按每根报价 | 注意：各类医用管需按所投的各种规格分别提供样品1份 |
| 111 | 一次性双腔气囊导尿管 | 各种口径 | 根 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 112 | 一次性三腔气囊导尿管 | 各种口径 | 根 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 113 | 医用鼻吸氧管(单塞) | 各种口径 | 根 | 医用高分子材料及制品 | 注明尺寸，按每根报价 |  |
| 114 | 医用鼻吸氧管(双塞) | 各种口径 | 根 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 115 | 医用鼻吸氧管(挂耳) | 各种口径 | 根 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 116 | 一次性使用气管导管 | 各种口径 | 根 | 医用高分子材料及制品 | 注明尺寸，按每根报价 |  |
| 117 | 一次性使用输氧管 | 各种口径 | 根 | 医用高分子材料及制品 | 注明尺寸，按每根报价 |  |
| 118 | 一次性使用肛管 | 各种口径 | 根 | 医用高分子材料及制品 | 注明尺寸，按每根报价 |  |
| 119 | 一次性使用吸引导管 | 各种口径 | 根 | 医用高分子材料及制品 | 注明尺寸，按每根报价 |  |
| 120 | 一次性使用胃管 | 各种口径 | 根 | 医用高分子材料及制品 | 注明尺寸，按每根报价 |  |
| 121 | 一次性使用无菌鼻饲管 | 各种口径 | 根 | 医用高分子材料及制品 | 注明尺寸，按每根报价 |  |
| 122 | “J”型医用导管（猪尾巴导管） | 单“J”型 | 根 | 医用高分子材料及制品 | 注明尺寸，按每根报价 |  |
| 123 | “J”型医用导管（猪尾巴导管） | 双“J”型 | 根 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 124 | 一次性使用引流袋 |  | 只 | 医用高分子材料及制品 | 注明容量规格，如：1000ml等；按每只报价 | 注意：需按所投的各种规格分别提供样品1份 |
| 125 | 一次性使用负压引流器 |  | 只 | 医用高分子材料及制品 | 注明容量规格，如：1000ml等；按每只报价 |  |
| 126 | 一次性使用负压引流球 |  | 只 | 医用高分子材料及制品 | 注明容量规格：如1000ml等；按每只报价 |  |
| 127 | 一次性使用导尿袋 |  | 只 | 医用高分子材料及制品 | 注明容量规格：如1000ml等；按每只报价 |  |
| 编号 | 产品名称 | 规格描述 | 单位 | 类别 | 细化要求 | 备注（样品提供方式） |
| 128 | 一次性使用无菌灌肠袋 |  | 只 | 医用高分子材料及制品 | 注明容量规格：如1000ml等；按每只报价 | 注意：需按所投的各种规格分别提供样品1份 |
| 129 | 一次性使用尿杯 |  | 只 | 医用高分子材料及制品 | 注明大、中、小。按每只报价。 |  |
| 130 | 一次性尿壶 |  | 只 | 医用高分子材料及制品 | 注明大、中、小。按每只报价。 |  |
| 131 | 一次性痰盂 |  | 只 | 医用高分子材料及制品 | 注明大、中、小。按每只报价。 |  |
| 132 | 一次性便盆 |  | 只 | 医用高分子材料及制品 | 注明大、中、小。按每只报价。 |  |
| 133 | 一次性使用无菌窥阴器 |  | 只 | 医用高分子材料及制品 | 注明大、中、小。按每只报价 |  |
| 134 | 一次性使用电极片（儿童用） |  | 只 | 医用高分子材料及制品 | 注明规格，按每只报价 | 注意：需按所投的各种规格分别提供样品1份 |
| 135 | 一次性使用电极片（成人用） |  | 只 | 医用高分子材料及制品 |  |  |
| 136 | 一次性使用全麻辅助包 |  | 包 | 各类组合包、盘 | 注明内容物(必须符合国家标准或行业标准)；按每包报价 | 注意：各类组合包需按所投的各种规格分别提供样品1份 |
| 137 | 一次性使用（全麻气管插管）麻醉包 |  | 包 | 各类组合包、盘 |  |  |
| 138 | 一次性（神经阻滞）麻醉包 |  | 包 | 各类组合包、盘 |  |  |
| 139 | 一次性（腰椎穿刺）麻醉包 |  | 包 | 各类组合包、盘 |  |  |
| 140 | 一次性（硬膜外）麻醉包 |  | 包 | 各类组合包、盘 |  |  |
| 141 | 一次性（联合）麻醉包 |  | 包 | 各类组合包、盘 |  |  |
| 142 | 一次性使用胸穿包 |  | 包 | 各类组合包、盘 |  |  |
| 143 | 一次性口腔处置包 |  | 包 | 各类组合包、盘 |  |  |
| 144 | 一次性使用医护处置包 |  | 包 | 各类组合包、盘 |  |  |
| 145 | 一次性使用无菌导尿包 |  | 包 | 各类组合包、盘 |  |  |
| 146 | 一次性产包（通用型） |  | 包 | 各类组合包、盘 |  |  |