性艾中心采购768人份HIV病毒载量检测试剂（Easy Q）技术指标
8盒EasyQ配Easy Mag； 8盒EasyQ配 Mini Mag
1. 原理:实时扩增检测，用于定量检测病毒核酸

2. 线性范围：至少4个数量级 （不需要稀释检测）

3. 线性动力学范围50 - 3,000,000 IU/mL, 用国际单位/毫升(IU/mL)报告结果

4. 特异性：99.7%（95%可信区间98.5-100%）

5. 精密度：50 --- 3,000,000 IU/mL，0.12 log，≤1,000 IU/mL，0.28 log

6. 样品体积：10-2000微升

7. 检测样品能力：可以同时检测48个

8. 检测速度: 48个标本扩增检测时间约1小时

9. 试剂盒包装规格: 48人份/盒

10. 检测亚型：HIV-1 M组 A-J亚型

11. 有效期：12个月 
送货地点：西安市疾病预防控制中心
