介绍函

四川省政府采购中心：

兹介绍我公司                 等         位同志前往你处购买川政

采   [    ]      号采购文件第                                包，

请予以接洽。

此致

敬礼！

公司名称（盖章）

年     月     日

--"----------------------------------"--------------------------------------"--

备案资料

欲购采购文件编号：川政采   [    ]      号

欲购包号：

公司名称：

联系人：

联系电话：                   (手机)                    （座机）

传真：

（公司盖章）

年   月   日

附件九：                   采购项目要求

第一包： CD4外部质控品（总价：14万元，数量：按单价确定）

供应商：四川德佩莱医疗设备有限公司

技术参数

1.*进口产品

2.规格：2*3ml（60T）/盒；

3.数量：按单价确定；

4.适用于所有CD4细胞检测的流式细胞仪使用的外部质控全血；

5.产品到达指定送货单位的时间距离效期必须大于3个月。

第二包： BECKMAN CD4检测外部质控品（总价：11万元，数量：按单价确定）

供应商：四川德佩莱医疗设备有限公司

技术参数

1.*进口产品

2.规格：2*3ml（60T）/盒；

3.数量：按单价确定；

4.适用于所有CD4细胞检测的流式细胞仪使用的外部质控全血；

5.产品到达指定送货单位的时间距离效期必须大于3个月。

第一、二包供应商要求：

1、医疗器械注册证书；

2、该产品近三年的生产、销售情况；

3、医疗器械经营企业许可证；

4、经营企业的企业法人营业执照；

5、代理协议书或授权委托书。

二、包装

包装及标识应执行国家标准，具有良好的密封性和防潮性，破损率不得超过国家规定标准。投标试剂最小包装（每盒）上须有“国家免费试剂”中文标识。

三、试剂的质量保证：

1．试剂生产厂家应在试剂的有效期内保证药品的质量。在有效期内试剂生产厂家对确因试剂检验表明是试剂的质量引起的任何缺陷应实施补偿措施，更换所有需要更换的试剂并承担所需费用。更换时间在得到通知后，到达最终用户地不得超过30个工作日。但是，由于最终用户的失误或工作怠慢引起的缺陷和劣变除外。

2．如果由于质量问题需要回收试剂，试剂厂家有义务尽快通知买方，并按买方能够认同的质量标准重新供货并承担所需费用。

四、售后服务

- 投标人投标时须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容：

- 1．服务体系；

- 2．保质期内的服务承诺。

五、运输：

1．运输费用（含保险金等）由供货商负担。

2．运输过程应保证适当的保存条件，运输过程中发生破损由供货方负责。

3．寄达日期不得在周末，以防因无恰当保存条件而导致试剂质量问题。

4．发货之前，供货商应向买方提供发货日程表。

六、交货期：

1．合同签订后1个月内第一批交货，具体数量按用户要求批次供货。

2．其余货物根据用户具体需求发货。

七、交货地点和数量：

按用户要求发往指定地点。

第三包:赛特斯（治疗线虫病），（最高限价：31.8万元，300片/盒,91万片）

供应商：四川宝盛康药业有限公司

- 技术参数

- 规格：12片/盒，300片/盒；每片含阿苯达唑啶0.067g，含双羟荼酸噻嘧啶0.25g

- 数量：91万片

- 包装及标识应执行国家标准，具有良好的密封性和防潮性，破损率不得超过国家规定标准。

- 运输：

- 1.运输费用（含险金等）由供货商负担。

- 2.运输过程应保证适当的保存条件，运输过程中发生破损由供货方负责。

- 3.寄达日期不得在周末，以防因无恰当保存条件而导致试剂质量问题。

- 4.发货之前，供货商应向买方提供发货日程表。

三、交货地点和数量：

按用户要求发往指定地点。