附件1：招标设备要求

“★”为关键条款，不符合则废标

一、胚胎电转仪

- 仪器可实现以下应用：

（1）动物细胞的转染

（2）In Vitro,In Vivo,Ex Vivo,In Ovo实验

（3）核移植

（4）植物组织和原生质细胞的转染

（5）细菌和酵母转化

（6）MOS-高通量快速25/96-well多孔板电转移技术

- 技术参数：

★（1）脉冲波形：方波

（2）具有开机自检功能

（3）数字式用户接口，大屏幕液晶显示

★（4）充电时间:少于5秒(无延时)

★（5）电压范围:5-3000伏，范围广泛。低压模式：5-500伏 / 1伏；高压模式：50-3000伏/5伏

★（6）脉冲范围宽广:10微秒—10秒。低压工作模式：10微秒-999微秒/1微秒；1毫秒-999毫秒／1毫秒；1秒—10秒／0.1秒；高压工作模式:10微秒－600微秒／1微秒

★（7）脉冲个数：1－99

★（8）脉冲间隔：100微秒—10秒

（9）安全性：具有脉冲发生器短路保护设计

- 配置：

- 主机一台

- 1mm/2mm/4mm电极杯各10个

- 2mm电极杯电转套装1套（包含2mm电极杯100个相应数量的Transfer pipette，及电极杯缓冲液）

- 安全池1个

- 电极杯架1个

- 脚踏开关1个

- 镊子电极1套，直径7mm，长度12cm。

二、体视显微镜及示教显微镜配件

- 体视显微镜（1台）：

- 进口品牌

- 镜头变倍范围：0.8- 5.6X，连续变倍

- 两个10x目镜，总放大倍数8-56X，倾斜角45度

- 冷光源，LED反射/透射照明底座

- 其他接口, 连接线, 电源, 及所有其他附件确保整个系统运行达到用户要求。

- 示教显微镜配件（1套）：

在BX53五人共览上升级为十人式共览系统；两侧式十人观察系统，含光路连接器及双目观察筒五个），10X目镜五对及其余保证整个系统正常运行的配件，多人观察时图像一致。

附件2：招标耗材要求

一、限制性内切酶

| 试剂名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手套（丁腈手套）（大号、中号、小号） | 2500只/箱 | 箱 | 15 |
| sal1-HF | 2000U | 支 | 10 |
| EcoR1-HF | 10000U | 支 | 10 |
| xho1 | 5000U | 支 | 10 |
| BamHI-HF | 10000U | 支 | 10 |
| Not1-HF | 500U | 支 | 10 |
| Hind3-HF | 10000U | 支 | 10 |
| Phusion® 超保真 DNA 聚合酶 | 100U | 支 | 10 |
| Phusion® 超保真 DNA 聚合酶 | 500U | 支 | 2 |
| PacI | 250 U | 支 | 3 |
| AgeI-HF | 300 U | 支 | 3 |
| T4 DNA Ligase | 20000U | 支 | 10 |
| CIP | 5000U | 支 | 3 |
| ECL发光试剂盒 | 170ml x 4 | 个 | 5 |

备注：以上产品全部要求为进口品牌，投标商可提供不同包装，但性能和总量一致的相应产品。

二、细胞培养耗材

| 试剂名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| Parafilm 封口膜 |  | 盒 | 20 |
| 转膜滤纸 Chromatography Paper)46*57CM | 100片/盒 | 盒 | 10 |
| PVDF蛋白质印迹膜- 0.45μm | 26.5 cm x 3.75 | 盒 | 10 |
| NUNC 透气25cm2培养瓶 200个/箱 | 200个/箱 | 箱 | 3 |
| NUNC 透气75cm2培养瓶 100个/箱 | 100个/箱 | 箱 | 3 |
| NUNC 96孔板 50块/箱 | 50块/箱 | 箱 | 10 |
| NUNC 24孔板 75块/箱 | 75块/箱 | 箱 | 10 |
| NUNC 6孔板 75块/箱 | 75块/箱 | 箱 | 10 |

备注：以上产品全部要求为进口品牌，投标商可提供不同包装，但性能和总量一致的相应产品。

三、PCR试剂

| 试剂名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dNTP Mix, 10 mM each | 5x1 ml | 包 | 5 |  |
| GeneRuler™ 100 bp Plus DNA Ladder | 5x50 µg | 包 | 5 |  |
| GeneRuler™ 1 kb DNA Ladder | 25x50 µg | 包 | 5 |  |
| PageRuler Prest Protein Ladder | 10 x 250 µl | 包 | 5 |  |
| PageRuler Plus Prestained Protein Ladder | 10 x 250 µl | 包 | 5 |  |
| Taq DNA Polymerase (recombinant) | 10x500 units | 包 |  | 10 |
| RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kit | 100 react | 个 | 15 |  |

备注：以上产品全部要求为进口品牌，投标商可提供不同包装，但性能和总量一致的相应产品。