
腹腔镜器械技术参数

	序号
	技术指标
	技术要求

	1
	无创胃肠抓钳2把
	可旋转，带有单极电凝适配器，直径5mm，长度36cm，无创，有孔，双动钳夹,包括：手柄、外管、钳芯

	2
	有创胃肠抓钳2把
	可旋转，拆分，绝缘，带单极接口，钳口单侧活动，整合剪刀，在抓钳和剪刀中间为无创区域，直径5mm，长度36cm，包括：手柄、外管、钳芯

	3
	肠钳2把
	可旋转，带有单极电凝适配器，直径5mm，长度36cm，双动钳夹，包括：手柄、外管、钳芯

	4
	分离钳2把
	可旋转，带有单极电凝适配器，直径5mm，长度36cm，双动钳夹，包括：手柄、外管、钳芯

	5
	持针器2把
	轴形手柄带锁齿，左弯钳夹，直径5mm，长度33cm，与直径6mm的穿刺器配合使用

	6
	自动复位持针器2把
	在术中可自动使缝针恢复正确位置

	7
	腔内用吸引管1把
	具有双向旋塞的冲洗吸引管，表面抗反射，单手操作


