技术参数如下：
一包、进口高压注射器                                                 1台

	序号
	名    称
	规     格

	1.0
	双筒注射头
	

	1.1
	造影剂针筒（A侧）
	

	1.1.1
	针筒容量
	100ml及200ml   2种

	1.1.2
	注射速度
	0.1-10ml/s，0.1ml增量

	1.1.3
	注射量
	100ml针筒：1-100ml，1ml增量200ml针筒：1-200ml，1ml增量

	1.1.4
	最大压力
	1-300psi

	1.1.5
	手动控制
	前进（快、中、慢），后退（快、中、慢）和自动返回键

	1.1.6
	100ml针筒转换器
	安装100ml针筒用

	1.2
	生理盐水针筒（B侧）
	

	1.2.1
	针筒容量
	100ml

	1.2.2
	注射速度
	0.1ml-10ml/s，0.1ml增量

	1.2.3
	注射量
	1-100ml，1ml增量

	1.2.4
	最大压力
	根据A针筒

	1.2.5
	手动控制
	前进（快、中、慢），后退（快、中、慢）和自动返回键

	1.3
	防漏结构
	推杆上风琴式防漏罩

	1.4
	气泡检测
	确认管路连接正确无误，排气完成后，按下确认键,方可开始注射。

	1.5
	注射头LED指示灯
	针筒支架下照明灯，注射头后部状态指示灯

	1.6
	抽取造影剂方式
	预填充式，注射器自动抽取，手动抽取

	2.0
	注射模式
	

	2.1
	单筒注射模式
	单时相注射、双时相注射、多时相注射（5时相）、变速注射

	2.2
	双筒注射模式
	A→B、A→A→B、A→A+B→B、B→A→A+B→B

	3.0
	注射参数设置方式
	智能化CT值控制系统

体重输入法,输入体重自动生成注射参数。简单，方便，快捷。
人工智能快速选择注射部位，人形式选择注射部位，轻触注射部位即可完成注射部位的选择
手动输入法

	4.0
	控制显示器
	

	4.1
	显示屏
	10.2”触摸式彩色液晶显示屏

	4.2
	操作界面
	图形文字双重显示，带注射压力实时监测曲线

	4.3
	储存介质
	CF卡（容量：32M）

	4.4
	历史记录
	最近20个注射过程及压力曲线

	5.0
	安全装置
	注射头上确认键，与启动按钮联动，须先按下确认键，程序方可启动

具备过压、过速和过量报警及自动停止装置

手动紧急停止按钮（注射头上3个，遥控开关上1个，控制显示器上1个）

	6.0
	加热装置
	内置半导体加热装置，38±3℃

	7.0
	体重输入法
	输入患者体重自动生成注射参数

	8.0
	安装方式
	直立可移动支架式 


二包、进口超声刀                                                          1台                                                   
	1、电压：220－240VAC

2、频率：50－60HZ通用

3、具有漏电保护功能

4、主机输出功率可自动切换

5、可快速设定多种不同输出功率

6、输出设置：10－100%

7、最大输出功率：大于或等于100W

8、带有多种异常报警并自动停止输出

9、可察知破损，松弛，故障，停止输出。

10、与原有设备必须能配套使用：接原有超声刀头、换能器及操作手柄。原有为奥林巴斯设备。


三包、进口纤维膀胱镜                                                       1个
	1.视野角度:120度

2.视野方向:0度

3.景深：3－50毫米

4.插入部外径: 小于或等于16.5Fr. (5.5毫米)

5.先端部外径: 大于或等于11.7Fr (4.6毫米)

6.管道内径：大于或等于6.6Fr (2.2毫米)

7.全长:大于或等于650毫米

8.最大弯曲角度:上210度\下120度

9．最小可视距离3或5毫米

10．兼容6Fr（2毫米）的治疗附件

11.陶瓷先端设计，兼容高频电烧治疗

12.与医院原有设备匹配使用：接原有的摄像主机系统及冷光源。原有为奥林巴斯设备


牡丹江市政府采购中心

                                 2012年6月7日
