	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	合计
	质保期

	1
	血压计外袖带
	布带 成人 鱼跃牌
	10
	个
	　
	　
	六个月

	2
	血压计内袖带
	气囊 成人 鱼跃牌
	10
	个
	　
	　
	六个月

	3
	血压计外袖带
	布带 小儿 鱼跃牌
	5
	个
	　
	　
	六个月

	4
	血压计内袖带
	布带 小儿 鱼跃牌
	5
	个
	　
	　
	六个月

	5
	心电监护仪袖带
	带气囊 单管成人
	30
	个
	　
	　
	六个月

	6
	心电监护仪袖带
	带气囊 单管小儿
	10
	个
	　
	　
	六个月

	7
	心电监护仪导连线
	6孔5导连
	22
	副
	　
	　
	六个月


	8
	金科威UT4000B心电监护仪血氧饱合度探头（小儿）
	多功能金科威UT4000B心电一根粗整线的软指套 5孔塑料接头
	13
	套
	　
	　
	六个月

	9
	金科威UT4000B心电监护仪血氧饱合度探头（新生儿）
	金科威UT4000B心电一根粗整线的软指套 5孔塑料接头
	10
	套
	　
	　
	六个月

	10
	金科威UT4000B心电监护仪血氧饱合度探头（成人）
	金科威UT4000B心电一根粗整线的软指套 5孔塑料接头
	7
	套
	　
	　
	六个月

	11
	金科威UT4000B心电监护仪血氧饱合度探头（成人）
	金科威UT4000B心电一根粗整线的软指套 6孔塑料接头
	3
	套
	　
	　
	六个月

	12
	迈瑞MFC-2000心电监护仪血氧饱合度探头
	迈瑞MEC-2000心电监护仪一根粗整线的软指套    6孔
	13
	套
	　
	　
	六个月

	13
	金科威UT4000C心电监护仪血氧饱合度探头（成人）
	金科威UT4000C心电一根粗整线的软指套 6孔塑料接头
	1
	套
	　
	　
	六个月

	14
	金科威UT4000C心电监护仪血氧饱合度探头（成人）
	金科威UT4000C心电一根粗整线的软指套 5孔塑料接头
	5
	套
	　
	　
	六个月

	15
	迈瑞PM-9000心电监护仪血氧饱合度探头
	迈瑞PM-9000心电监护仪一根粗整线的软指套脑   5孔
	4
	套
	　
	　
	六个月

	16
	迈瑞PM-9000心电监护仪血氧饱合度探头
	迈瑞PM-9000心电监护仪一根粗整线的软指套脑   6孔
	2
	套
	　
	　
	六个月

	17
	迈瑞MFC-7000心电监护仪血氧饱合度探头
	迈瑞PM-7000心电监护仪一根粗整线的软指套    6孔
	6
	套
	　
	　
	六个月

	18
	超思MMED6000DP心电监护仪血氧饱合度探头
	超思MMED6000DP心电监护仪一根粗整线的软指套    5孔
	1
	套
	　
	　
	六个月

	19
	金科威UT4000F心电监护仪血氧饱合度探头（成人）
	金科威UT4000F心电一根粗整线的软指套 5孔塑料接头
	2
	套
	　
	　
	六个月

	20
	飞利浦PHLIPS心电监护仪血氧饱合度探头（成人）
	VMP6飞利浦PHLIPS一根粗整线的软指套    半园8孔
	1
	套
	　
	　
	六个月

	21
	心电图吸球
	日本光电9130P心电图机6个/组
	7
	组
	　
	　
	六个月

	22
	心电图机四肢电极夹
	日本光电9130P心电图机导联线专用   4个/副 国产
	7
	副
	　
	　
	六个月

	23
	动态心电图机导联线
	美国世纪C3000（十二导）10根/副一体式
	5
	副
	　
	　
	六个月

	
	
	
	
	
	合计：
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：１、医疗经营许可证及相关资质；２、生产厂家授权；３、根据单位财务状况分批次付款（货到、验收合格后付款）；

	
	
	
	
	
	
	
	


