	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	美敦力XPS鼻科电钻刀头
	18-84004 Tricut 0度直刀头带注水管 ￠4mm 长度11cm
	6
	个
	　
	　

	2
	美敦力XPS鼻科电钻刀头
	18-84006 RAD  40度弯刀头      ￠4mm 长度11cm
	6
	个
	　
	　

	3
	美敦力XPS鼻科电钻刀头
	18-84008 RAD 儿童腺样体刀头
	6
	个
	　
	　

	4
	24V/250W杯泡
	原装欧司朗64653 使用寿命300小时
	24
	个
	　
	　

	5
	耳科钻头
	长度70mm  ￠1-5mm 5个/套
	6
	套
	　
	　

	6
	鼻吸引管
	长度175mm  ￠3mm 弯手柄
	2
	根
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	　

	注：1、医疗经营许可证；2、授权委托书；3、根据单位财务状况分批次付款


