
附件：

项目需求

供应商要求：

1、注册资金100万元及以上。
2、生产企业必须通过GMP认证或是国家重点微生物实验室。
3、试剂在使用过程中,如发现由于试剂性能不稳定或不出现结果，无条件更换或退货。造成延误检测结果或因试剂更换或退货不能及时检测的，扣除保证金并赔偿损失。

4、试剂分批送货，每次送货时间、数量、品种由采购单位指定。全部货物验收合格后付款。

抗体监测试剂采购                                                                       

	序号
	名称
	技术参数
	规格要求
	单位
	数量

	1
	A型口蹄疫ELISA免疫抗体检测试剂盒
	见下
	180份/盒以上
	盒
	32

	2
	O型口蹄疫ELISA免疫抗体检测试剂盒
	见下
	180份/盒以上
	盒
	38

	3
	亚洲I型口蹄疫ELISA免疫抗体检测试剂盒
	见下
	180份/盒以上
	盒
	34

	4
	猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体检测试剂盒
	见下
	192孔/盒
	盒
	30

	5
	猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒
	见下
	192孔/盒
	盒
	30

	6
	高致病性禽流感抗原
	见下
	300份 /瓶以上
	瓶
	28


	7
	高致病性禽流感阳性血清
	见下
	2ml/瓶
	瓶
	10

	8
	鸡新城疫HI抗原
	见下
	300份 /瓶以上
	瓶
	28

	9
	鸡新城疫标阳性血清
	见下
	2ml/瓶
	瓶
	10


一、O型、A型和亚洲I型ELISA口蹄疫免疫抗体检测试剂技术要求

1、液相阻断ELISA方法；

2、能检测O型、A型和亚洲I型口蹄疫免疫抗体效价；

3、检测结果符合行业标准的规定；

4、能同时检测牛、羊、猪血清，检测标准：牛、羊大于等于128倍，猪大于等于64倍免疫合格。

5、验收时有效期在8个月（包括8个月）以上；

6、试剂性能稳定便于保管；

7、重复性好；

8、对每一样品有详尽的效价保护指标；

9、配备与试剂盒说明检测量相当的96孔包被板及血清稀释板；

10、配备与试剂盒说明检测量相当的标准阴性血清和标准阳性血清，并有与试剂盒相当的稀释液；

11、应用试剂盒检测时不需要再配制其他试剂就能检测出与试剂盒说明相适应的数量和结果,并保证结果准确无误；

12、以上试剂在应用过程中,如发现由于试剂性能不稳定或不出现结果，无条件更换或退货。

二、猪繁殖与呼吸综合征和猪瘟免疫ELISA免疫抗体监测技术要求

1、ELISA方法;

2、检测结果符合行业标准的规定;

3、能同时检测猪血清;检测标准：猪大于等于64倍免疫合格。

4、验收时有效期在10个月（包括10个月）以上;

5、试剂性能稳定便于保管;

6、重复性好;

7、配备与试剂说明检测量相当的标准阴性血清和标准阳性血清;

8、应用试剂盒检测时不需要再配制其他试剂就能检测出与试剂说明相适应的数量和结果,并保证结果准确无误。

9、试剂在应用过程中,如发现由于试剂本身性能不稳定或不出现结果，无条件更换或退货。

二、H5亚型禽流感和新城疫免疫抗体检测试剂

1、血凝与血凝抑制抗原;

2、 H5亚型禽流感、新城疫标准阳性血清；

3、检测对象为相应动物血清; 

4、试剂性能稳定便于保管;

5、重复性好; 

6、H5亚型禽流感和新城疫有效期两年以上;
7、对每一样品有详尽的效价保护指标；

8、以上试剂在应用过程中,如发现由于试剂本身性能不稳定或不出现结果，保证能无条件更换或退货。






































































































