武警上海总队医院第三批医用耗材招标公告

武警上海总队医院近期将组织第三批医用耗材招标采购，欢迎符合条件的生产企业或代理商前来投标。请认真阅读本公告（共5页），严格按照要求制作预审资料和投标文件，并保证所提供材料的真实性，否则，作无效处理。
一、采购项目名称
1、进口创伤类产品2、国产创伤类产品3、进口人工关节4、国产人工关节5、进口脊柱产品6、国产脊柱产品7、可吸收螺钉8、国产人工骨9、进口人工骨10、交叉韧带重建

系列11、半月板修复重建系列12、韧带损伤修复系列13、关节镜手术操作耗材14、整形科乳房假体15、整形科鼻假体16、整形科膨体聚四氟乙烯外科补片17、眼科人工晶体18、脑外科三维成型钛网19、脑外科神经补片20、口腔科牙种植系统21、气管导管（普通型）22、气管导管（加强型）23、气管导管（双腔型）
二、采购项目主要技术要求及品种要求
	1
	进口创伤类产品
	（1）普通钢板，螺钉（含不锈钢、钛合金两种）

	
	
	（2）锁定钢板，螺钉（含不锈钢、钛合金两种）

	
	
	（3）髓内钉及外固定支架（含不锈钢、钛合金两种）

	2
	国产创伤类产品
	（1）普通钢板，螺钉（含不锈钢、钛合金两种）

	
	
	（2）锁定钢板，螺钉（含不锈钢、钛合金两种）

	
	
	（3）髓内钉及外固定支架（含不锈钢、钛合金两种）

	3
	进口人工关节
	（1）全髋关节置换及翻修系列产品（含不锈钢、钛合金两种）

	
	
	（2）全膝关节置换及全膝关节翻修系列（含不锈钢、钛合金两种）

	
	
	（3）半髋关节置换产品（含不锈钢、钛合金两种）

	4
	国产人工关节
	（1）全髋关节置换及翻修系列产品（含不锈钢、钛合金两种）

	
	
	（2）全膝关节置换及全膝关节翻修系列（含不锈钢、钛合金两种）

	
	
	（3）半髋关节置换产品（含不锈钢、钛合金两种）

	5
	进口脊柱产品
	（1）颈椎系列（含不锈钢、钛合金两种）

	
	
	（2）胸腰椎系列（含不锈钢、钛合金两种）

	
	
	（3）椎体后凸成型系统

	6
	国产脊柱产品
	（1）颈椎系列（含不锈钢、钛合金两种）

	
	
	（2）胸腰椎系列（含不锈钢、钛合金两种）

	
	
	（3）椎体后凸成型系统

	7
	可吸收螺钉
	（1）材质：采用超高分子量聚-DL-乳酸(PDLLA)材料制造

	
	
	（2）功能：固定在体内，最终代谢成二氧化碳和水，由身体吸收

	8
	国产人工骨
	（1）高分子合成

	
	
	（2）人骨的替代品或者骨折固定的材料

	9
	进口人工骨
	（1）高分子合成

	
	
	（2）人骨的替代品或者骨折固定的材料

	10
	交叉韧带重建
系列
	（1）胫骨端、股骨端固定材料

	
	
	（2）钛合金固定螺钉及缝合线等

	11
	半月板修复重建系列
	（1）半月板内外快速缝合系统

	
	
	（2）半月板前角修复套件

	12
	韧带损伤修复

系列
	（1）双固定螺钉系统

	
	
	（2）韧带损伤修复缝合线

	13
	关节镜手术操作耗材
	（1）等离子射频气化刀头及一次性刨削头

	
	
	（2）灌注泵管

	14
	整形科乳房假体
	（1）外包装膜材料：假体外包装膜为硅胶囊

	
	
	（2）假体内部材料：假体内部材料为硅橡胶，用于隆胸手术

	15
	整形科鼻假体
	（1）材质：为硅胶或硅橡胶

	
	
	（2）用途：用于隆鼻整形手术

	16
	膨体聚四氟乙烯外科补片
	（1）将聚四氟乙烯分散树脂经过特殊工艺加工而成

	
	
	（2）用于颜面部软组织缺损的填充

	17
	眼科人工晶体
	（1）材料：为疏水性丙烯酸酯、亲水性丙烯酸枝及硅凝胶

	
	
	（2）用途：用于白内障手术

	
	
	（3）报价：按照“前房型”、“后房型”、“可折叠型”分别报价

	18
	脑外科三维成型钛网
	（1）材质：钛合金或纯钛                  

	
	
	（2）用途：用于脑外科手术，可依颅脑外壳进行电脑塑形或剪切

	
	
	（3）报价：按照三规格：15×15cm，7.9×12.8cm，22×12 cm报价

	19
	神经补片
	（1）用途：用于脑膜损伤修复，阻止脑脊液渗漏，保护脑组织

	
	
	（2）材质：补片新分化的细胞形成新膜，最终形成新生的硬脑膜

	
	
	（3）报价：按照两个规格：6×8cm，4×5cm分别报价

	20
	牙种植系统
	（1）牙种植体：包括常规颈、窄颈、宽颈

	
	
	（2）基台：包括直基台、角度基台

	
	
	（3）材质：纯钛或钛涂层

	21
	气管导管（普通型）
	（1）医用级/热敏性PVC材料 

	
	
	（2）高容量/低压气囊，规格型号齐全

	
	
	（3）普通型

	22
	气管导管（加强型）
	（1）医用级/热敏性PVC材料； 

	
	
	（2）高容量/低压气囊，规格型号齐全

	
	
	（3）加强型

	23
	气管导管（双腔型）
	（1）医用级/热敏性PVC材料，双腔导管

	
	
	（2）高容量/低压气囊，规格型号齐全，标志：颜色区分

	
	
	（3）双腔型


三、提交投标文件、预审资料及样品
1、提交内容：请投标人按时提交（1）投标文件（2）预审资料。
2、具体要求：投标文件8件，分2包包装，每包4份，必须密封，1包交设备科，1包交病案室。预审资料2份，交设备科和病案室各1份，投标产品样品1份，交设备科。
时间：2011年6月22日～2011年6月24日（8：30～10：30 ；14：00～16：00）

地点：虹许路831号，设备科联系人刘向宏：51724382；病案室联系人秦士新：51724116

四、投标文件内容及制作要求

1、投标文件封面（贴在外包装袋上，见本公告后页模版）：
（1）产品名称（2）投标公司（3）产品品牌（4）生产厂家及产地（5）代理人手机号码
2、投标文件目录：含页码标识，标明每项内容所在的页码。
3、投标文件内容：（包括2项内容，按照以下顺序由前至后排列）

（1）《投标产品自述报告》
（2）自述报告证明材料复印件
4、填写《投标产品自述报告》要求：
（1）使用我院提供的统一《投标产品自述报告》模板，电子版填写并打印。模板见附件。

（2）《投标产品自述报告》中证明材料复印件按统一模板要求做好标记（标记可以手写），并按照顺序排列，放置在自述报告后面。（http://www.shwj.org/images/fujian3.xls）
（3）报价填写在《投标产品自述报告》相应栏目中，按照参数要求的规格和包装报价，不同规格价格不同的分别报价，《投标产品自述报告》需盖章。
5、参加多项投标者，每项产品投标文件需单独制作，单独包装，多项混杂在一起者无效。
五、预审资料内容及要求
1、预审资料封面（贴在外包装袋上，见本公告后页模版）：

（1）产品名称（2）投标公司（3）产品品牌（4）生产厂家及产地（5）代理人手机号码

2、预审资料内容
（1）医疗器械生产企业的《医疗器械生产企业许可证》；

（2）医疗器械生产企业的《企业法人营业执照》；

（3）医疗器械的《医疗器械产品注册证》及注册产品登记表
（4）生产企业授予投标代理商的《授权书》（加盖生产企业公章）

（5）代理商法人授权代表人《授权委托书》及代表人身份证复印件；

（6）投标代理商的《企业法人营业执照》

（7）投标代理商的《医疗器械经营许可证》

（8）投标产品的《上海价格信息》（或上海物价标准）

（9）上海市医保代码

六、注意事项

1、以上所有要求的证件和资料，应提供复印件并加盖公章。

 2、保证所提供资料的真实性、准确性，否则作无效处理。
投标文件封面

投标产品名称：                     
投标公司：                           
产品品牌：                          
生产厂家及产地：                   
投标代理人姓名：                   
投标代理人手机号码：               
预审资料封面

投标产品名称：                     
投标公司：                           
产品品牌：                          

生产厂家及产地：                   
投标代理人姓名：                   
投标代理人手机号码：               
PAGE  
3

