| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 简要技术要求 | 是否接受进口产品 | 分包控制金额 （人民币万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2-1 | 尿液有形成分分析仪 | 1 | 重复性测试：CV%≤7% | 否 | 29.5 |
|  | 2-2 | 尿液干化学分析仪 | 1 | 检测速度：240标本/小时 | 否 |  |
|  | 2-3 | 尿液分析仪 | 1 | 测试速度：514条/小时 | 否 |  |
| 3 | 3-1 | 全自动酶联免疫分析系统 | 1 | 最大试剂位：样品位≥60个，可扩展 | 是 | 80 |
| 10 | 10-1 | 超声骨密度仪 | 1 | 测量方式：干式超声波透射法，双向超声波传导与接收 | 是 | 30 |
| 11 | 11-1 | 采血电子秤 | 1 | 量程：50~1200ml（含皮） | 否 | 20.64 |
|  | 11-2 | 医用恒温水箱 | 1 | 数字显示箱内温度 | 否 |  |
|  | 11-3 | 高压蒸汽灭菌器手提式 | 2 | 快开门式结构 | 否 |  |
|  | 11-4 | 移液器 | 13 | 量程范围广（0.1μl-5000μl） | 否 |  |
|  | 11-5 | 排枪 | 1 | 管嘴推出器可同时推出8/12道吸嘴，高效省力 | 否 |  |
|  | 11-6 | 医用取血箱 | 2 | 冷藏容积：≥8L | 否 |  |
|  | 11-7 | 医用自动热合机 | 1 | 超压报警，切断电源，避免元器件损坏，机器烧毁 | 否 |  |
|  | 11-8 | -86度超低温保存箱 | 1 | 温度范围：-50℃ - -86℃ | 否 |  |
|  | 11-9 | 血液保存箱 | 1 | 容积：≥79L | 是 |  |
|  | 11-10 | 血小板恒温震荡保存箱 | 1 | 温控范围：22℃±2℃ | 否 |  |
|  | 11-11 | 低温保存箱血浆专用 | 1 | 有效容积≥368 升 | 否 |  |
|  | 11-12 | 融浆机 | 1 | 解冻装载量：4袋 | 否 |  |
|  | 11-13 | 冷链系统 | 1 | 工程状况描述：血库6个温控点，免疫室5个温控点（含-80℃并向1台） | 否 |  |
|  | 11-14 | 离心机 | 1 | 最高转速：4000转/分钟 | 是 |  |
| 13 | 13-1 | 手术器械 | 一批 | 分离结扎钳22角弯90度*18全齿 | 见第三章技术要求 | 179.73 |
| 15 | 15-1 | 除颤仪 | 2 | 除颤充电迅速，充电至200J<5s | 否 | 35.55 |
|  | 15-2 | 自体血液回收机 | 1 | 红细胞回收率：≥90% | 否 |  |
|  | 15-3 | 输液泵 | 21 | 输液速度：1-1100ml/h | 否 |  |
| 16 | 16-1 | 生物显微镜-1 | 5 | 光学系统：无限远光校正系统,齐焦距离≥60mm | 是 | 40.5 |
|  | 16-2 | 显微照相系统 | 1 | 观察镜筒：超宽视野三档三目镜筒，倾斜角为30°，视场直径≥25mm | 是 |  |
|  | 16-3 | 三目生物显微镜 | 1 | 光学系统：无限远光校正系统,齐焦距离≥60mm | 是 |  |
|  | 16-4 | 生物显微镜-2 | 1 | 观察镜筒：双目镜筒，倾斜角为30°，视场直径≥25mm | 是 |  |
|  | 16-5 | 双人共览显微镜 | 1 | 物镜：平场、半复消色差物镜 | 是 |  |
| 17 | 17-1 | 产后康复治疗仪 | 3 | 治疗仪的输出基本脉冲宽度为0.4ｍｓ±10％ | 否 | 65.6 |
|  | 17-2 | 生物反馈刺激仪 | 2 | 通道数3个 | 是 |  |
| 19 | 19-1 | 心驿测训仪 | 1 | 脑健康测评：大脑耗能、失眠诊断、困倦指数、脑疲劳度、负性情绪指数、亚健康状态 | 否 | 48 |
|  | 19-2 | 儿童发育评价系统 | 1 | 儿童智商（IQ）测评功能：图片词汇测试（PPVT）、联合性瑞文测试 | 否 |  |
|  | 19-3 | △投影仪(带幕布) | 2 | 亮度：4000流明 | 否 |  |
|  | 19-4 | △实物投影仪 | 4 | 镜头 F=2.8，f=4.1 | 否 |  |
| 20 | 20-1 | 新生儿听力筛查仪 | 2 | 评估方法： 噪音加权平均，有效信号峰值计数测量技术 | 是 | 30 |
| 22 | 22-1 | 多参数监护仪 | 10 | 模块化插件式监护 | 是 | 73.8 |
|  | 22-2 | 12导联holter分析系统 | 1 | 十二导记录器采用同步真实全息记录24小时心电图 | 是 |  |
|  | 22-3 | 12导心电图机 | 1 | 采样频率：1000Hz；频响范围：0.05 -150Hz | 是 |  |
|  | 22-4 | 动态血压监测仪 | 1 | 根据人体工程学设计的弧形袖带,可拆洗 | 是 |  |
|  | 22-5 | 心电监护仪 | 3 | 低功耗设计, 主机和显示器一体化设计 | 是 |  |
| 23 | 23-1 | 多功能保暖箱 | 3 | 既可以作为婴儿暖箱使用，又可以作为辐射抢救台使用 | 是 | 347.62 |
|  | 23-2 | 多功能婴儿复苏抢救台 | 5 | 辐射加热体器功率≥350W | 是 |  |
|  | 23-3 | 蓝光治疗毯 | 5 | 采用LED光源，产生波长在430-490纳米之间（峰值在440-460nm）的治疗蓝光 | 是 |  |
|  | 23-4 | 经皮黄疸仪 | 2 | 检测方法 蓝、绿光比较 | 否 |  |
|  | 23-5 | 新生儿黄疸治疗仪 | 2 | 有效治疗光线波长范围450-475nm，光源最大照射强度≥40 mw/cm2/nm | 否 |  |
|  | 23-6 | 新生儿辐射暖床 | 3 | 辐射加热体器功率≥350W，输出功率0-100%可调，增量5% | 是 |  |
|  | 23-7 | 超声多普勒胎心仪 | 19 | 超声工作频率：2.5MHz±15％ | 否 |  |
|  | 23-8 | 婴儿正压呼吸治疗系统 | 1 | 工作气体输入流量范围 0-15L/Min(最大) | 是 |  |
| 27 | 27-1 | 医用模型及产后康复设备 | 一批 | 人工手位胸外按压显示报警 | 否 | 27.0698 |
| 28 | 28-1 | 宫腔镜 | 2 | 宫腔镜，30°，直径≤2.9mm，长≧30cm，可高温高压消毒 | 是 | 346 |
|  | 28-2 | 腹腔镜 | 1 | 0°腹腔镜 广角，直径 10 mm，长度≥31 cm，可高温高压消毒。集成光纤传输 | 是 |  |
|  | 28-3 | 能量平台 | 1 | 双极功率：≥90W，可调 | 是 |  |
|  | 28-4 | 高频电刀 | 2 | 单极切割最大功率≥250W。输出模式：隔离浮地式输出 | 是 |  |
| 29 | 29-1 | 医用垃圾桶 | 377 | 医用垃圾储存及转运 | 否 | 3.4564 |
| 30 | 30-1 | 便携式B超 | 1 | 二维显示帧频: 全视野, 18cm深度时,≥ 50 帧/秒 | 是 | 85 |
| 33 | 33-1 | 胎心监护系统 | 1 | 可同时连接和管理床旁胎儿监护仪/胎儿母亲监护仪，可接入32台床边机 | 否 | 131.4 |
| 35 | 35-1 | △医用冰箱等杂项设备 | 一批 | 试剂标本保存冰箱：有效容积360L 功率430w | 否 | 93.3222 |
| 36 | 36-1 | 单道微量注射泵 | 6 | 注射器规格 20ml 、30ml 、50ml | 否 | 20.486 |
|  | 36-2 | 双道微量注射泵 | 4 | 注射器规格 10 ml 、20ml 、30ml 、50ml | 否 |  |
|  | 36-3 | 身高体重秤等 | 一批 | 医用无伸缩性软尺测量范围：5-59cm | 是 |  |
| 交货期 |  | 国产设备交货期为合同签订后30天内，进口设备交货期为合同签订后60天内 |  |  |  |  |
| 交货地点/项目现场 |  | 北京市东城区交道口南大街136号北京市东城区第一妇幼保健院指定地点 |  |  |  |  |
| 质量保证期 |  | 除非各品目特殊要求外，其余均须提供设备验收合格后原厂三年保修服务 |  |  |  |  |