## Sheet1
分类号 | 产品类别 | 要求
1 | 超声造影助显剂 | 服用方便，对人体无副作用，适用于肠胃造影。
2 | 一次性雾化管道
3 | 一次性手腕标识带
4 | 半自动活检枪 | 活检针由不锈钢切割套管、针芯、塑料手柄及扳机组成。材料：切割套管和针芯：304不锈钢； 手柄：聚碳酸酯。活检针用于在B超或X-线监视下，进行实质性脏器或肿瘤的活检。
5 | 植入式静脉输液港 | 用于临床反复插入血管通道的患者的有关治疗，也用于注入药品、血制品等，还用于抽取血液。
6 | 中心静脉导管穿刺包(胸腔引流专用) | 引流专用，中心静脉导管1个、穿刺针1个、导丝1个、一次性使用导丝控制手柄1个、扩张器1个、一次性使用无菌注射器2个、一次性使用无菌注射针2个、无菌塑柄手术刀1个、带线缝合针2个、橡胶医用手套1个、消毒刷3个、医用纱布2个、医用棉球2个、一次性使用非织造布垫单（中单）1个、一次性使用非织造布垫单（孔巾）1个、输液接头1个、肝素帽1个。
7 | 真空采血管及采血针 | 带扫描条码，适用于在全自动流水线上使用。在市三甲医院使用品牌。产品型号齐全，能按要求定制。
8 | 预充式导管冲洗器 | 用于静脉导管冲、封管护理操作，预充好充封管液，独立包装。
9 | 静脉留置针 | 各种型号规格
10 | 无针输液接头
11 | 一次性压舌板 | 要求独立、分开包装，看样品
12 | 水银血压计
13 | 无创呼吸机回路 | 呼吸机型号：伟康V60。
14 | 无创呼吸机面罩及固定网套 | 呼吸机型号：伟康V60。
15 | 大便壶 | 看样品
16 | 小便壶 | 看样品
17 | 新生儿电极片 | 面积小，适用于新生儿，对皮肤没有过敏反应。
18 | 一次性血氧饱和度探头 | 省阳光采购入围产品
19 | 安全型动脉采血针
20 | 一次性使用流量可调输液器
21 | 一体式滤菌加湿吸氧管
22 | 口腔专用骨粉 | 用于骨缺损的修复
23 | 微创扩张引流套件 | 经皮肾扩张器套装，包含扩张器、鞘、引流管，穿刺针、弯头导丝。可分开单卖。用于经皮肾碎石取石
24 | J型输尿管引流导管 | 用于肾、输尿管取石术后
25 | 斑马导丝 | 用于经皮肾碎石取石
26 | 亲水涂层导丝 | 用于经皮肾碎石取石
27 | 膀胱穿刺造瘘管套件 | 包括一次性菊花状膀胱造瘘管、穿刺针、皮肤切口刀。用于急性尿潴留
28 | 一次性输封堵取石导管 | 输尿管镜下碎石取石，用于减少结石向上的移动。
29 | 一次性输尿管镜球囊导管 | 用于推进输尿管镜前，经输尿管镜扩张输尿管壁内段及其他节段。
30 | 经皮肾镜专用取石钳 | 经皮肾镜取石术中取石
31 | 膀胱镜活检钳 | 膀胱镜下取活组织，用于膀胱肿瘤活检
32 | 大号施夹器及同型号结扎锁 | 腹腔镜下结扎肾蒂血管，肾切除
33 | 自我粘贴外科绷带（进口） | 包扎阴茎等伤口
34 | 泌尿专用导尿管 | 灭菌弯头或超滑或三腔前列腺电切尿管（硅胶材质、）；用于导尿
35 | 尿袋 | 粗接头，用于导尿
36 | 前列腺组织吸引瓶（塑料2个） | 容积500ml，前列腺电切后吸出腺体组织
37 | 碎石杆 | 气压弹道（输尿管镜用、直径1.6mm和直径1.0mm）或超声（肾镜用，直径3.3mm），碎结石。超声碎石杆可边击碎结石边吸出结石碎片
38 | 电切环 | 用于佳乐等离子体前列腺电切。
39 | 腔镜消毒盒 | 消毒时保护腔镜免损伤，用于保护腔镜
40 | 快吸收缝线
41 | 抗菌可吸收缝线
42 | 可吸收缝线
43 | 不可吸收缝线
44 | 创伤贴、烧伤贴类 | 具有抗菌、促进伤口愈合的作用
45 | 一次性薄膜手套
46 | 双腔支气管插管包 | 1.专为单肺通气设计，确保对侧术野 2.加厚的气管封堵套囊，防止置管时套囊被门齿及臼齿撕裂。 3.标配Y型连接头，双旋转接头，吸痰管，助插导丝等附件 4.延长管有记忆性，在夹闭后可迅速回弹 5.双旋转接头，防止回路纽结 6.右侧支气管双腔插管双套囊设计，更易于在右主支气管内定位
47 | 麻醉穿刺包 | 一次性使用麻醉用针-硬膜外穿刺针 16# 1支 一次性使用麻醉用针—腰椎穿刺Ⅱ型 1支 一次性使用麻醉用过滤器 药液过滤器 1只 一次性使用麻醉用过滤器 空气过滤器 1只 麻醉导管 带钢丝加强型 1支 导管接头 1只 玻璃注射器 5ml 1支 一次性使用无菌注射器 20ml 1支 一次性使用无菌注射器 3ml 1支 一次性使用无菌注射针 6#、7#、16# 各1 支 负压管 1只 橡胶医用手套 7.5# 1付 覆膜洞巾 60cm*60cm 1 片 纱布块 7cm*7cm*8 3片 消毒液刷 3把 透气胶带 35cm*5cm 1片 透气胶带 15cm*3cm 2片 导管助穿器 1只 治疗巾 1片 贴芯胶带 1片
48 | 克氏针 | 灭菌包装，各种型号
49 | 腰立挺 | 看样品。1、采用进口OK布、尼龙塑料等优质环保材料组成，使用不起毛、不易变形，不含胶水，对人体皮肤无伤害。2、不含磁性，可佩带做CT检查。3、塑料支撑板是根据人体脊椎凸形设计，可调整塑料板轮廓自动的符合脊柱前凸；4、平滑的轨道和拉绳扣紧系统可以为高要求收紧力度的病人提供高效的压紧，调节方便、快捷。5、产品耐用，3年保修。
50 | 一次性骨组织活检针 | 看样品。能提取骨内硬组织和骨髓
51 | 异体骨、替代骨类 | 适用于术中一般骨缺损的填充、脊柱和关节的融合以及非负重骨的重建,骨诱导材料.
52 | 外固定架类 | 供四肢长骨骨折外固定用.1、可以加压延长；2、可以组合；
53 | 椎体成形类 | 用于椎体压缩性骨折时,对椎体进行撑开复位及骨水泥注入的辅助工具.1、国产；2、高粘度骨水泥
54 | 可吸收钉、棒类 | 适用于各种非承重部位的骨折内固定术、截骨术、关节融合术。
55 | 导航带锁髓内钉 | 适用于骨科手术中股骨、胫骨、肱骨、尺桡骨骨折的髓内固定。电声、机械（配软钉）
56 | 双头空心加压螺钉 | 适用于肢体,骨盆和脊柱部位接骨板的内固定配套使用
57 | 带锁髓内钉 | 该产品供骨科手术时四肢骨折时插入髓腔内固定用。
58 | 术后防粘连材料 | 产品适用在临床上预防术后粘连
59 | 医用胶 | 具有手术切口和创口的粘合及止血、缝合口修复加固、脏器破裂修补加固、骨折片粘合、窦道和窦管粘堵等。
60 | 人工皮 | 主要用于供皮区创面；浅Ⅱ°烧伤创面；深Ⅱ°脱痂或削痂创面；网状植皮和小皮片（或条状）植皮创面；后期残余小创面和指端损伤创面。
61 | 胃镜下套扎器
62 | 胃镜下组织胶 | 胃底静脉曲张破裂止血用。
63 | 一次性胃镜包 | 咬口（固定带可调节，背带扣）*1，无纺布巾*1，纸巾*1，托盘*1。看样品。
64 | 多功能纸胶片 | 用于医用影像的打印。