广州医学院羊城医院政府采购

招标文件

项目编号：GZYC-HW-1308

项目名称：广州医学院羊城医院医疗设备采购项目

项目类别：货物类

广东五洲采购电子商务有限公司

发布日期：2013年8月

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 请于2013年9月11日中午12：00前将投标函递交至我公司办公室。投标保证金必须在开标截止时间前汇入我公司指定账号(以到账时间为准)

- 投标截止时间后，本公司不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

- 投标时必须提交经有效年检的营业执照副本复印件。

- 请正确填写《开标一览表》。多包项目请仔细检查包号，包号跟包名称必须一致。

- 加“★”号的条款必须一一响应。

- 投标文件必须按顺序编制页码。

- 我公司为招标代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目      录

第一部分 投标邀请函	3

第二部分 投标人须知	5

第三部分 采购人需求	12

第四部分 合同书格式	19

第五部分 开标、评标和定标	24

第六部分 投标文件格式	30

# 第一部分 投标邀请函

广东五洲采购电子商务有限公司  受  广州医学院羊城医院（广州医科大学附属口腔医院）  的委托，对  广州医学院羊城医院医疗设备采购项目 进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：GZYC-HW-1308

二、采购项目名称：广州医学院羊城医院医疗设备采购项目

三、采购预算：人民币 130.2万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 超声骨刀 | 1台 | 58万元 |
|  | 光固化托盘灯箱 | 1个 |  |
|  | 腭裂开口器 | 1套 |  |
|  | 放大镜（2.5 X） | 11个 |  |
|  | 打磨抛光机 | 1台 |  |
|  | 口腔颌面外科手术器械 | 1批 |  |
| 二 | 内窥镜 | 1台 | 28.5万元 |
| 三 | 高频双极电凝电刀 | 1台 | 10.5万元 |
| 四 | 显微手术器械套装 | 1套 | 4.2万元 |
| 五 | 超声治疗仪 | 3台 | 29万元 |
|  | 光固化灯 | 5支 |  |
|  | 根管长度测量仪 | 5台 |  |
|  | 热牙胶充填机 | 1台 |  |

经政府采购管理部门同意，本项目允许采购国产产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。投标人应对包内所有的招标内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标，不得缺漏。本项目不接受联合体投标。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第三部分采购人需求。

五、供应商资格条件：

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

  - 投标企业依法取得《营业执照》并经有效年检的营业执照副本复印件；

  - 须依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

  - 具有所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》或（法律法规规定必须的证明文件）

  - 在广东地区有良好的的售后服务机构，或本项目的技术支持合作方。

  - 需出具当地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明和公平竞争承诺书（见参考模

版）

投标人须携带以上（一）至（五）项证件（复印件加盖公章）购买招标文件。

六、符合资格的供应商应当在2013年8月22日8时30分起至 2013年9月10日17时00分止（法定节假日除外）携带加盖公章的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件到广东五洲采购电子商务有限公司购买招标文件（POS机刷卡）（发售地点：广州市天河区体育东路140-148号南方证券大厦1019室），招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

七、我公司只接受报名购买本招标文件供应商的投标

八、投标人必须在2013年9月11日中午12:00之前向招标代理机构递交预交文件《投标函》一份

九、投标截止时间：2013年9月12日下午14:30  时(注14:00时开始受理投标文件)

十、投标文件送达地点：广州市天河区体育东路140－148号南方证券大厦1010室

十一、开标评标时间： 2013年9月12日下午14:30 时

十二、开标评标地点：广州天河区体育东路140－148号南方证券大厦1010室

十三、招标文件公示：点击下载

招标文件公示期为2013年8月22日至2013年8月28日五个工作日。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向招标代理机构提出质疑。

| 采购代理机构联系人： | 陈小姐 | 采购人： | 广州医学院羊城医院 （广州医科大学附属口腔医院） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 020-38878049 | 电话 |  |
| 传真： | 020-38879761 | 传真： |  |
| 联系地址： | 广州市天河区体育东路140－148号南方证券大厦1019～1022室 | 联系地址： | 广州市黄沙大道31号 |
| 邮编： | 510610 | 邮编： | 510540 |
| 开户行： | 中国建设银行股份有限公司广州恒福路支行 |  |  |
| 账号： | 44001400808053002564 |  |  |

广东五洲采购电子商务有限公司

2013年8月22日

# 第二部分 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、说  明

（一）适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

（二）定义

1.“采购人”是指：广州医学院羊城医院（广州医科大学附属口腔医院）。

2.“监管部门”是指：广州市财政局政府采购管理办公室。

3.“政府采购代理机构”是指：广东五洲采购电子商务有限公司。

4.“招标采购单位”是指：采购人、政府采购代理机构。

5.合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

6.“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

7.“采购预算”是采购人用于本项目的资金准备，不作为限价要求；投标人的报价超过采购预算，且采购人不愿接受的，采购人有权拒绝该投标人作为中标人。

(三) 合格的货物和服务

1．“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2．“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

## 二、一般要求

### （一）投标的费用

1．投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

### 2．本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

（二）招标文件的构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1．投标邀请函

2．投标人须知

3．采购人需求

4．合同书格式

5．开标评标与订标

6．投标文件格式

7．在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

### （三） 招标文件的澄清和修改

### 招标信息公示、公告期间，投标人对招标文件有质疑的，均应以书面形式向招标代理机构提出。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

### 招标代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，于开标前15天在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司网（www.wzbidding.com）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商，报名及购买招标文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；澄清或修改不足15天的，招标代理机构在征得报名及购买招标文件的供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

### 根据采购的具体情况，招标代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司网站（www.wzbidding.com）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商。

### 知识产权

### 1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### 纪律与保密事项

### 1．投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 2．在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

### 3．在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 4．获得本招标文件的投标人，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

### 5．由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## 质疑与投诉

### 1．供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

### 2．供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

### 3．质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上者，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

### 4．质疑供应商对采购人、招标代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

## 投标文件

### 1、投标文件的构成

### 1.1  投标人对招标文件中多个子包进行投标的，其投标文件的编制应按每个子包的要求分别装订和封装。投标文件应装订牢固（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

1.2  投标文件数量：6份（正本1份，副本5份）

1.3  唱标信封：报价文件（纸质1份，电子报价1份）

2、投标文件的编写

### 2.1  投标人可对一个或多个包进行投标，但不得将同一个包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

### 2.2  投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

### 2.3  招标文件用户需求中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。所有带“▲”号项目为评标委员会打分时的重要参考指标，不作为投标无效条件。

### 2.4  投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

### 2.5  除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 2.6  投标文件必须编页码，页码必须连续。

### 2.7  投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求！（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

### 3、投标文件的标记和密封

### 3.1  投标文件的任何涂改或修正，涂改或修正处必须由投标人代表签字盖章确认。

### 3.2  投标文件封面标明“正本”或 “副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。

### 3.3  正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明 “正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

收件人：广东五洲采购电子商务有限公司 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址、联系人、电话及传真号码 在规定的开标时间 2013 年 月 日下午14：30之前不得启封

### 4、投标文件的递交

### 4.1  投标人应于 2013 年9月11日 12:00时前向招标代理机构递交《投标函》一份。

### 4.2  所有投标文件应在投标截止时间前送达招标代理机构开标地点。

### 4.3  招标代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

(1) 未按要求密封的；

(2) 未按招标文件要求提交投标保证金或《投标函》的；

(3) 投标截止时间后递交的。

### 4.4  招标代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

### 4.5  招标代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

### 5、投标文件的修改与撤回

### 5.1  在投标截止时间之前，投标人可以修改或撤回其投标文件，但必须书面通知招标代理机构。

### 5.2  在投标截止时间之后，招标代理机构不接受投标人对投标文件做任何修改及撤回。

### 6、投标有效期

★开标后不少于90天。

在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

### 7、招标文件的解释权

### 本招标文件由广东五洲采购电子商务有限公司负责解释。

### 8、其它说明事项

### 8.1  招标代理机构在收取样版时不对样版外观验收及性能测试，对样版的破损或质量概不负责；

### 8.2  由于招标代理机构样版室空间有限，敬请各有关供应商支持配合，投标样版请于采购结果公告后7天内取回，否则视同供应商不再认领，招标代理机构有权进行处理。

9、投标保证金

9.1、投标人应依照招标文件规定的投标保证金金额要求(本次项目投标保证金为人民币壹万元整)递交投标保证金，并作为投标文件的一部分。

9.2、投标保证金是为了保护招标代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损

失，招标代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据招标文件的规

定没收投标人的投标保证金。

9.3、投标保证金应在2013 年9月11日12:00时前以投标单位名义电汇至招标机构保证金专用帐户（帐号信息如下），并在递交投标文件时出示电汇回单原件，回单复印件应粘贴在保证金汇款声明函中(以递交投标文件截止时间前保证金到账为准，保证金未能在递交投标文件截止时间前到账均按照未交投标保证金处理)：

收款人：广东五洲采购电子商务有限公司

开户行：华夏银行广州分行营业部

帐号：5030200001810200264745

投标人须在汇款或转帐附言标注本次项目招标编号，同时详细填写附件“保证金汇款声明函”，并与开标一览表一起封装递交，以便办理投标保证金的退还手续。

投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，招标机构不承担投标人的投标保证金未能及时到帐的风险。

9.4、凡没有及时交纳投标保证金的投标，视为非实质性响应投标，将无法通过初审。

9.5、未中标人的投标保证金，将按照投标人承诺的投标有效期满后三十(30)天内或 在发出《中标结果通知书》后五（5）个工作日内原额退还，以先到的时间为准。如在退还保证金时发生银行费用，则需在保证金金额内扣减银行费用后将保证金退回投标人。

9.6、中标人的投标保证金，在中标人按规定签订合同并按招标文件要求支付了中标服务费后予以退还。

9.7、下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

(2)中标人在规定期限内未能根据招标文件要求及投标文件中的承诺规定签订合同；

（3）投标人在投标文件中提供了虚假资料。

# 第三部分 采购人需求

- 一、招标范围

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 超声骨刀 | 1台 | 58万元 |
|  | 光固化托盘灯箱 | 1个 |  |
|  | 腭裂开口器 | 1套 |  |
|  | 放大镜（2.5 X） | 11个 |  |
|  | 打磨抛光机 | 1台 |  |
|  | 口腔颌面外科手术器械 | 1批 |  |
| 二 | 内窥镜 | 1台 | 28.5万元 |
| 三 | 高频双极电凝电刀 | 1台 | 10.5万元 |
| 四 | 显微手术器械套装 | 1套 | 4.2万元 |
| 五 | 超声治疗仪 | 3台 | 29万元 |
|  | 光固化灯 | 5支 |  |
|  | 根管长度测量仪 | 5台 |  |
|  | 热牙胶充填机 | 1台 |  |

二、招标要求

子包一、招标参数及要求

序号一、超声骨刀招标参数要求

- 配置：

主机　　　　　　一台

空气脚踏开关　　一个

消毒盒　　　　　一个

超声工作头　　　10个

冲水管          10条

二、技术参数：

1、电源：230V+10%;60HZ

2、功率：≤170W

▲3、内置≤6片压电陶瓷发生器;陶瓷片直径≤13.3mm

4、显示屏：背投照明的高对比度液晶显示屏

5、预设自检功能

▲6、参数调节：功率≤50级可调，频率≤10级可调

7、微电脑控制可自行编制工作程序≤10个可设置程序

▲8、工作振幅：40-200微米

▲9、工作频率：25-35KHZ

10、手柄可高温高压消毒

▲11、空气脚控开关

序号2、光固化托盘灯箱招标参数要求

1、适用于光固化个别托盘，重衬材料，正畸矫治器及封闭漆等聚合

2、有2个定时先择5/10分钟可选，选择时间结束后仪器会自动切断电源

3、三个冷光灯泡，波长在300-500Am

序号3、腭裂开口器招标参数要求

1、开口器框架 1个 、压舌板3个

序号4、放大镜（2.5X）招标参数要求

1、专业L型头戴，配有i-View系统，不带S-Guard护目镜适用于自身配戴眼镜的使用者，可在配戴眼镜的基础上直接使用。根据人体工程学设计的鼻托适用于长时间作业。高度和宽度完全可调适于任何头型，配卫生舒适的皮垫。

2、2.5X双目放大镜

消色差光学系统，提供高亮度、真彩图像。左右镜头独立调整，以便瞳距精确调节。放大倍数与得到的视野很匹配，提供最理想的景深

技术参数：

光源种类：LED

250mm工作距离的光照强度 ：50000LUX

色温：6250K

420mm工作距离的光斑尺寸：30-80mm

电源/工作时间：Mpack电池/5.2小时

偏角：可调

光强度控制：0-100%

工作距离：420 mm

视野：130mm

景深：180mm

防水性能：防水

重量：51G

序号5、打磨抛光机招标参数要求

1、吸尘一体机

2、电源：220-240V/50/60HZ

3、功率：790W

4、噪声：≤65dB

5、双打磨头的转速：1500转/分；3000转/分

序号6、口腔颌面外科手术器械招标参数要求

| 名 称 | 规格 | 材 质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼻骨锉 | 3# | 不锈钢 | 1把 |
| 锉手柄 | 14cm | 不锈钢 | 1把 |
| 锉起子 |  | 不锈钢 | 1把 |
| 整形镊 | 12cm | 不锈钢 | 1把 |
| 整形镊 | 12cm | 不锈钢 | 1把 |
| 腭粘膜剥离子 | 18cm | 不锈钢 | 2把 |
| 腭粘膜剥离子 | 19.5cm | 不锈钢 | 2把 |
| 双功能剥离子 | 21cm-81/4" | 不锈钢 | 2把 |
| 鼻小柱拉钩 | 14cm | 不锈钢 | 1把 |
| 皮拉钩 | 15cm | 不锈钢 | 2把 |
| 拉钩 | 17cm | 不锈钢 | 2把 |
| 软组织拉钩 | 23cm | 不锈钢 | 2把 |
| 双头拉钩 | 13cm | 不锈钢 | 2把 |
| 鼻腔拉钩 | 17cm | 不锈钢 | 1把 |
| 眼脸压板 | 11cm | 不锈钢 | 1把 |
| 剥离器 | 21cm | 不锈钢 | 2把 |
| 剥离器 | 17.5cm | 不锈钢 | 1把 |
| 下颌肉缘剥离子 | 左18cm | 不锈钢 | 1把 |
| 下颌肉缘剥离子 | 右18cm | 不锈钢 | 1把 |
| 剥离器 | 20.5cm | 不锈钢 | 1把 |
| 骨凿 直径 | 8mm | 不锈钢 | 1把 |
| 骨凿 直径 | 10mm | 不锈钢 | 1把 |
| 骨片把持器 | 17cm | 不锈钢 | 1把 |
| 剥离子 | Buser | 不锈钢 | 2把 |
| 针持 | 15cm-6" | 不锈钢 | 2把 |

子包二、内窥镜招标参数要求

一	功能：用于颌面外科的检查和手术

二	技术指标：

1.摄像系统

▲1.1	完全数字式内窥镜摄像主机，配置DVI数字接口

▲1.2	输出分辨率≥1280线，信噪比≥46dB。

▲1.3	摄像头：带两个功能键，并可自定义功能。

1.4	兼容PAL和NTSC两种制式。

1.5	自动和手动白平衡功能。

▲1.6	一体化光学变焦，可接不同粗细的硬性内窥镜、纤维镜以及电子鼻咽喉镜

1.7	自动曝光亮度控制。

▲1.8	带独立DVI-I及1394接口。

2	.专业医用监视器屏幕尺寸≥19英寸，DVI接口，分辨率1280×1024

3	.冷光源

3.1	灯泡为氙灯

3.2	灯泡功率≥180W

3.3	色温≥6000K

3.4	工作模式：连续

3.5	灯泡使用寿命≥600小时

▲3.6	抽屉式设计，带灯泡寿命指示灯

4. 导光束直径≥4.5mm，长度≥200CM

5. 内窥镜镜

5.1	直径2.7mm，视角0，30度各一根

▲5.2	大图像，图幅在f=22mm的情况下，需实现34mm焦距的图幅大小

▲5.3	超广角，视野≥120度

▲6. 配置要求：摄像，光源，监视器，镜体为同一进口品牌

7. 整机保修一年，提供详细售后服务计划。

子包三 高频双极电凝电刀招标参数要求

一、功能要求：

1、产品适用于手术中对组织的切割和凝血，≥2种切割模式，≥5种凝血模式；

2、设备满足所有外科领域的手术需要，具有单/双极电切电凝等功能；

二、技术参数要求：

▲1. 电刀操作面板具备前置单/双极脚踏共用接口，方便护士快速更换位置使用。

2．具有二种切割方式：

①纯切（PURE）：功率≤300W，峰压≥1980V

②混切（BLEND1）：功率≤200W，峰压≥3380V

▲3. 具备3种干燥凝血方式: 功率≤120W，峰压670－3500V

▲4．具备2种电灼凝血方式: 功率≤120W，峰压6000－8500V

5. 混合切割模式输出波形393KHZ的短脉冲，以27.1KHZ间隔重复，50%负载周期。

6. 凝血模式最大的额定负载下的典型值可达7.0

▲7.电刀具有即时反馈（Instant Response）技术；低功率微双极电凝，功率1-70W，在此功率范围内，当双极间组织电阻值达到100欧姆时，输出功率开始缓缓下降，用于神经外科、显微外科和其它应用双极的外科手术。

▲8. 负极板REM监测系统，负极板两个电极之间具有阻抗和接触面积双重双向监测功能，绝对确保术中病人安全。

9. 射频启动期间REM的电阻测量值在正负10%，射频输出未启动时在正负5%内。当所测量到的电阻超过安全电阻标准范围（小于5欧姆或大于135欧姆）或基线测量接触电阻值增大了40%，REM系统报警，同时射频输出停止。

10. 启动音量45至 大于等于 65dBA。

11. 警报音量大于等于65dBA.

12. 双频射频漏电流≤60mArms,单频射频漏电流≤150mArms。

13. 带射频启动口。

14. 带有RS232串口，9600波特，8个数据位，1个停止位，无奇偶校验。

15. 可与所有内窥镜相连，将来可联接氩气发生器而升级为氩气刀。

16. 默认输出模式设置，更人性化，方便临床使用。

17. 效输出功率（PER值）必须不小于97﹪。

三、双极电凝镊子

1.世界知名品牌，广泛用于神经外科、口腔、眼科等精细手术科室。

2.长度20cm（工作距离至少10cm），尖端宽度≤1mm。

3.镊子表面覆盖黑色防反光绝缘层，尖端部分带防粘连涂层。

四、每台配置要求：

1．主机                                             1台

2．双极脚踏                                         1个

3．一次性手控笔及电极（与电刀同一品牌）             5支

4．负极板（与电刀同一品牌，双板回路带监测功能）     5片

5．刺刀状双极电凝镊子                               1个

6．双插口镊子导线                                   1条

子包四、招标参数要求

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显微手术刀柄 | 显微手术刀柄1支：刀柄为圆柱形，可安装显微手术刀片。材质为钛合金，手柄轻盈。 |
| 2 | 手术刀柄 | 手术刀柄1支：刀柄为圆柱形，可安装普通手术刀片。 |
| 3 | 牙周龈切刀 | 牙周龈切刀1支：工作端为柳叶形。 |
| 4 | 刻度探针，单头 | 刻度探针1支：黑色刻度显示，标识刻度为：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15mm，且在5mm,10mm,15mm处为全黑标识。 |
| 5 | 显微持针钳 | 显微持针钳1把：笔式弹片设计，可以夹持6-0,7-0,8-0的显微缝合线，全长18cm。钛合金材料，轻盈耐磨。 |
| 6 | 显微剪 | 显微剪1把：笔式弹片设计全长18cm。钛合金材料，轻盈耐磨。工作刃为弧形。 |
| 7 | 骨膜分离器1 | 骨膜分离器2支，工作端都带微刃，方便剥离。 |
| 8 | 骨膜分离器2 |  |
| 9 | 手术剪，弯头 | 手术剪一把，长11.5cm，材料为免疫钢制造。工作刃为弧形。 |
| 10 | 刻度探针 | 根分叉探针1支，工作端为弧形，易于探查根分叉部位。黑色刻度表示，刻度为3、6、9、12mm，且在3mm到6mm，9mm到12mm处为全黑标识。 |
| 11 | 显微缝合镊 | 显微缝合镊1把，镊子工作端带有小孔，方便缝针穿过。全长15cm。 |
| 12 | 显微组织镊 | 显微组织镊1把，全长18cm，钛合金材料，轻盈耐磨。工作头为细长，夹持部分为金刚砂防滑设计。 |
| 13 | 小组织钳 | 组织钳1支，小型组织钳一支，用于修整软组织。刃口部分凸出圆球形状。 |
| 14 | 颊面拉钩 | 左右颊面拉钩各1支，一端可拉嘴角，一端可用于拉游离瓣。 |
| 15 | 自洁吸唾器(口径2.0mm,20cm) | 自洁吸唾器1支，为金属材质，全长20cm，可接强吸。器械中间有防堵设计，器械有三部分组成，易于拆卸，方便清洗。 |
| 16 | 外科刮匙 | 外科刮匙1支。 |
| 17 | 牙周锉 | 牙周锉一支，一头为直头，一头为弯头。 |
| 18 | 单头牙周骨凿 | 骨凿1对，工作端三面开刃，刃口分左右两个方向。 |
| 19 | 单头牙周骨凿 |  |
| 20 | 记号镊（左） | 牙龈记号镊1对：镊子一边带刻度，刻度为1、2、3、5、7、8、9，一边是用于刺破牙龈的尖端。分为左右两只。 |
| 21 | 记号镊（右） |  |
| 22 | 牙周龈切刀 | 牙龈斧型刀一把,工作端为斧型。 |
| 23 | 刮治器1 | 刮治器2支，材质为高碳免疫钢，粗手柄设计，易握持，工作端有一定弹性，手柄为中空。用于清洁牙齿近/远中区。 |
| 24 | 刮治器2 |  |
| 25 | 咬骨钳 | 咬骨钳1支：Friedman mini型咬骨钳，全长14.5mm，钳身关节处需经打磨抛光处理。 |
| 26 | 360 °手术刀柄 | 360度刀柄1支：刀片可360度任何角度安装。 |
| 27 | 大器械盒（16支装+空隔） | 器械盒1个：可装16支器械，并且带隔断区域可装其他杂物。 |
| 备注：以上所有器械材质要求为高碳免疫钢（如有特别说明除外） |  |  |

子包五、招标参数及要求

序号1、超声治疗仪招标参数要求

一、要求

1.1  国际知名品牌。

▲1.2  内置双向动力智能化高效超声波发生器。

1.3  电子反馈机制和智能频率调谐机制能精确控制工件尖。

1.4  适合作龈下洁治、根管治疗、根管取断针、烤瓷修复体维护、种植体维护窝

洞预备、牙周护理及刮治治疗的临床应用。

1.5  工作尖硬度应低于牙齿的牙釉质硬，确保治疗时不易损伤牙齿。

二、技术参数

2.1  输入电源：      220V±10%    AC 50/60Hz

2.2  外接水源水压：  1至5bar

2.3  外接气源压力：  4.5至6bar

2.4  输出功率范围：  0.1至10W(功率参数=0.9)

2.5  工作尖振幅：    4至200μm

2.6  输出频率：      28至36KHz

2.7  外形尺寸：      110×250×330mm

2.8  重量≦          3 kg

三、主机功能

▲3.1  主机面板设有四种治疗模式按键并以四种颜色标记系统确保正确设置功率和

选择工作尖。

3.2   所有的工作尖的彩环颜色与主机面板模式的颜色设置相对应，确保治疗的效

率、安全性的保证。

3.3   各模式均可设有10级功率数字四色显示屏，各自模式具有程序记忆功能。

▲3.4   任何时候都可以随时按下“最大功耗”开关，快速增大功率，轻松去除坚硬的牙石，一旦设定所需功能区，主机系统会自动识别工作尖阻力并调整到临床使用的最佳状态。

3.5   三水源快速切换供水系统(外接水源、蠕动泵左、右储液罐的药水和纯净水)。

3.6   多功能双踏板脚踏开关，可控制前面板功能、包括超声治理和喷砂之间转换、启动/停止蠕动泵、模式转换、启动或清洗管路，使医生可以解放双手专注于治疗。

3.7   外置双路消毒液冲冼系统，配置两个独立的450ml可消毒溶器。

3.8.  喷砂水源设有内置水源加热装置。

3.9   喷砂粉和水的混合位置在喷砂手柄中，使喷砂效果更好又不易堵塞管道。

3.10  根据不同用途可供选择的工作尖多达80余种

四、配置

4.1   主机                                         1台

4.2   可消毒蠕动泵                                 1个

4.3   可高温高压消毒450ml储液罐                   2个

4.4   可高温高压消毒输液管                         1条

4.5   多功能双脚踏板开关                           1个

4.6   超声双动力新型手柄                           1支

4.7   新型喷砂手柄                                 1支

4.8   专用喷砂粉                                   1罐

4.9   龈上洁治工作尖半月堆形、扁平、园尖各1支   共 3支

4.10  根管再治疗工作尖不同形态                   共 6支

4.11  根尖刮治手术工作尖不同形态                 共 9支

4.12  根管荡洗工作尖2个型号                     共 8支

4.13  移动小车                                      1辆

序号2、光固化灯招标参数要求

1、要求：

1.1　国际知名品牌；

1.2　发光二极管光固化灯发出420至480nm波长的蓝色光；

1.3　输出光强度≥  1600 mwatt/cm2；

1.4　尺寸：￠23×200㎜。

2、三种工作模式：快速固化、脉冲固化、渐变固化

2.1　快速固化模式 …连续10秒钟持续最大光强照射（5秒时有提示音）；

2.2　脉冲固化模式 …连续12秒钟间断最大光强照射（5秒时有提示音，尽量减少温

度上升）；

2.3　渐变固化模式 …光强渐进式照射，共20秒，前10秒光强逐渐增强，后10秒最大光强照射（5秒时有提示音，充分固化材料减少收缩）；

▲ 2.4　能自动计算聚合时间；

▲ 2.5　设有模式和时间显示屏；

2.6　设有检测光强度装置。

3、电源

3.1电压：110-240VAC

3.2频率：50-60Hz

3.3输出电压：12VDC

3.4输出电流：1.25A

4、电池

4.1电池：锂离子电池

4.2尺寸：￠21×90㎜

4.3容量：2000mAh

5、随机配件：

5.1无线Mini LED  手柄；                               1个

5.2充电基座；                                          1个

5.3与基座连接的变压器；                                1个

5.4锂离子电池；                                        1个

5.5头部弯曲的光导棒，直径7.5mm可高温高压消毒；        1个

5.6遮光罩。                                            1个

序号3、根管长度测量仪招标参数要求

1.特点要求

1.1  国际知名品牌，具有新颖美观的外形设计，更小巧，更简洁；

1.2  全彩屏技术(TFT屏幕技术，真正的彩色显示屏，视野清晰，可视角度大)；

▲1.3　多频根尖定位技术(采用最新的电子芯片技术，测量更准确)。

2.技术要点：

2.1  根管长度测量仪定位区域是超出生理根尖孔但接近根尖狭窄区的位置；

2.2  一旦根管测量仪提示到达根尖区域，可将根管锉后退0.5毫米，以此作为

根管预备的工作长度—这样操作可以防止不慎将生理根尖孔域扩大；

2.3  根测时，次氯酸钠的浓度不要超过3%；

2.4  每次使用之后，所有沾染污染物的部件均可使用沾有清洁剂和消毒剂的毛

巾清洁；

2.5  唇钩、测量夹/叉可高温高压灭菌（134摄氏度18分钟）。

3.技术规格：

3.1  尺寸：130×80×63（㎜）

3.2  重量：360g

3.3  屏幕类型：彩色图形TFT

3.4  屏幕尺寸：3.5英寸

3.5  电源：2.4V NiMH可充电电池

3.6  外部充电器：输入：120V/50-60Hz或230V/50-60H

3.7  输出：6V DC

4.配置：

4.1　主机                        一台

4.2  充电适配器                  一个

4.3  测量连线                    一条

4.4  测量夹                      二个

4.5  口角挂钩                    二个

4.6  牙探针                      二支

序号4、热牙胶充填机招标参数要求

一、产品的性能特点

1）

1、无线笔试设计，操作更方便；

2、日本原装三洋锂电池，充电所需时间短，使用寿命长；

3、电量及温度LED屏幕实时显示

4、设有四个工作模式：150°、180°、200°、230°；

5、▲设有两个加热开关，方便不同角度的操作；

6、加热至设定温度只需2秒钟，短时间即可冷却；

7、配备最全的12个不同型号、锥度的工作尖可供选择；

8、▲工作尖六孔设计，可多角度旋转。

2）

1、无线设计，方便操作；

2、日本原装三洋锂电池，充电所需时间短，使用寿命长；

3、▲电量及温度LED屏幕实时显示

4、设有四个工作模式：150°、180°、200°、230°；

5、纯银工作尖可360°旋转；

6、耗材使用成本低。

二、产品的技术参数：

电池：锂电池 3.7V

电源：100~240V / 50~60Hz, DC 12V, 850mA

工作温度：0℃~45℃.

贮存温度：-20℃~60℃

三、基本配置

工作尖3支

纯银充填针6支

热保护套10个

手工加压充填器 3支

牙胶棒100粒/盒

三、其他要求

1、供应商提供免费的到最终用户所在地的安装、调试、培训(子包技术参数要求里对培训有特殊要求的除外)等服务。

2、厂家为用户提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后2小时内响应，需要现场维修的则在24小时内赶到现场维修。

3、保修期：提供不少于壹年的免费保修，保修期自最终用户验收签字之日起计算。

四、报价要求

投标供应商报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含关税等所有税费。

- 五、交货期、交货地点（技术参数有要求的以技术参数为准）

- 交货期：合同签订后一个月内（用户参数中特别标明的按用户参数的要求执行）。

- 交货地点：广州地区内采购人指定地点。

- 交货要求

### 中标供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

### 属进口产品的，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标供应商承担。

### 进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

### 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

- 六、安装调试及售后服务（技术参数有要求的以技术参数为准）

- 中标供应商必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

- 设备免费保修期为壹年，系统软件两年内免费升级，安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

- 售后服务：

1、中标供应商应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标供应商还需就货物的功能对采购人进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

2、质保期自采购人在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。质保期内中标供应商须提供质量“三包”。如果有设备、部件损坏，中标供应商应在收到损坏设备、部件后，一周内予以更换、维修，全部服务费和更换设备和零部件的费用由中标供应商承担。

3、所有货物保修服务方式均为中标供应商上门保修，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

4、在质保期内，中标供应商须对所提供的设备做定期检查和保养。

5、质保期后，中标供应商应按采购人确认的维修收费标准继续提供产品使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的供应。

- 七、付款方式

合同的款项以人民币支票方式(广州地区外采取转账方式）支付，合同签订且设备安装验收合格后，中标人方凭

（1）合同；（2）中标人开具的正式发票复印件，加盖招标人公章；

（3）验收调试报告（加盖招标人公章）；（4）中标通知书

招标人一次性向中标人支付合同金额的95%的款项,剩余的货款作为质保金在质保期满后由招标人一次性无息退还给中标人。

# 第四部分 合同书格式

广州医学院羊城医院医疗设备采购合同

签约地：                   合同编号：

甲方（采购方）：广州医学院羊城医院                 乙方（供应方）：

地址：                    邮编：512026        地址：              邮编：

电话：             传真：                   电话：             传真：

1、合同设备:乙方负责向甲方供应下表中所列设备及附属配件(详见配置清单)，并负责安装调试。

| 货物名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 报价 | 成交价 | 数量 | 总价 | 主要配置或附件（可另附） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 | 人民币（大写）： 元整 |  |  |  |  | RMB ￥ .00 元 |  |  |

2、设备包装、交货、安装、调试及验收

(1)包装：包装应有良好防湿、防锈、防潮、防腐及防碰撞措施,包装与本合同约定不一致时甲方有权拒收。

(2)交货：1)交货时间：合同签定后   天内。2)交货地点：广州医学院羊城医院          科。

(3)安装调试及验收：1) 设备到达医院后一周内乙方工程师必须安装调试。2)乙方安装时须对各安装场地内其它设备、设施有良好保护措施。3) 合同设备安装完成后10个工作日内由甲乙双方共同验收。验收合格后，设备正式移交给甲方。验收合格前产权及保管责任归乙方。

3、售后服务:(1)保修期    年, 终身提供维修和保养服务。设备出故障, 乙方接通知后24小时内上门检修。设备维修超过一周不能修复的乙方免费提供替代设备。保修期内设备故障30天内无法修复的,需在30天内无偿更换新设备，保（质）修期按故障天数相应延长。

(2)售后服务单位：                  地址：             联系人：        联系电话：

(3)附售后服务承诺书（加盖售后服务单位公章）

4、技术要求: 设备是原厂原装全新未经使用的合格产品，符合国家有关规定和环保要求及甲方技术要求，提供出厂测试报告，国家规定计量和强制检定的设备需提供强制检定合格证和计量合格证，进口设备还需进口商检证明。

5、合同款项:详见招标文件的用户需求

6、违约与处罚: (1)乙方未能按时交货，每逾期一天，须向甲方支付合同总金额3‰的违约金。乙方逾期三十天未能交货或交付的设备不符合合同规定的，甲方有权拒收并中止合同，乙方向甲方支付合同金额10％的违约金，并双倍返还甲方支付的定金。(2)甲方应依合同规定向乙方支付款，逾期付款的，按本合同总额的1‰支付违约金。

7、合同终止: 如一方违反合同并在收到违约通知书后30天内仍未能改正或者未能按照合同约定履行支付违约金的义务，另一方可立即终止合同，违约方应赔偿守约方因此所遭受的一切损失，包括但不限于守约方为实现合同权益所支付的律师费用。

8、法律诉讼:发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决。无法协商解决，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

9、其它: 签约代表为法人或法人授权人(须提交授权书).合同自盖章签字之日起生效。正本五份，具同等法律效力，甲方执两份，乙方执两份,广东五洲招标代理有限公司执一份。

广州医学院羊城医院(加盖公章)                                          (加盖公章)

签约代表：                                      签约代表：

签约日期：      年   月   日                    签约日期：      年   月   日

【备注】合同附件应包含以下资料加盖骑缝章：1、配置清单（如有）；  2、产品三证；  3、售后服务承诺（售后服务单位盖章）；  4、产品授权书（厂家或总代理直接销售可不出具）；  5、供方法人授权书（盖章）；  6、中标通知书（如有）。

附表：

政府采购履约担保函（可选）

编号：

（采购人）：

鉴于你方                      （以下简称供应商）于     年   月   日签订编号为《                        政府采购合同》项目（以下简称主合同），且根据该合同的约定，供应商应在       年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

- 保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1、将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2、主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形。

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为       元（大写               ），币种为         。（即主合同履约保证金金额）

二、 保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后的      日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

  - 承担保证责任的程序

1、你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间向我方发出书面索赔通知，索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供      部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书，调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2、我方收到你方的书面索赔通知及相关证明材料，在      个工作日内进行核定后，按照本保函的承诺承担保证责任。

  - 保证责任的终止

    - 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物/服务/工程全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

    - 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

    - 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4、你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

  - 免责条款

1、因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任；

2、依照法律法规或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

3、因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

  - 争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                 法院。

  - 保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

# 第五部分 开标、评标和定标

- 开标

  - 招标代理机构按招标公告规定的时间和地点公开开标，开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。评标委员会专家成员不参加开标大会。

  - 开标时，由采购人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封唱标文件，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣及其他主要内容等。

  - 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人法定代表人或其委托代理人须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

  - 参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，认可唱标结果。

- 评标

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

  - 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

- 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

- 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

- 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

- 任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；

- 参与招标文件论证的（不含采购人代表）；

- 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（三）评标标准

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

① 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

② 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

③ 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

④ 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价；

⑤ 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，调整价格为该项目在其它有效投标中的最高报价。

评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

3、采用要素加权法对投标产品进行百分制定量评价，评价的计分采取100分制。汇总评标专家定量评价分数，将所有评委的评分取算术平均值，即为该产品的定量评价得分。

- 评标程序

  - ★投标文件初审

1、评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格性审查和符合性审查。

2、投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

### 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

### 投标人未按照本招标文件要求编制投标文件的；

### 投标报价不确定、超出采购人预算且采购人不能支付的或低于本包有效投标人最高投标折扣70%的；

### 投标文件未满足招标文件用户需求中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

### 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

### 投标文件提供虚假材料的；

### 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

### 投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

### 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的。

3、评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员可认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

4、被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过初审，不得参与技术、商务和价格的评审。

  - 投标文件的澄清

1、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

- 评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

（一）评标方法

本次评标采用综合评分法。

（二）评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

1、初审

（1）资格性检查

（2）符合性检查

2、比较与评价

（1）商务评价

（2）技术评价

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3、价格评估；

4、综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单

1.详细的评标标准如下：

| 评分方法 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法 | 50% | 15% | 35% |

根据评标原则提取评标要素（技术、商务、价格三个要素）形成评价指标体系后，按照各项指标进行百分制要素加权。

其中：技术部分（50分）

| 评审内容 | 优 | 良 | 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标设备的技术参数、性能、材质、配置的符合性 （30分） | 22-30分 | 11-21分 | 0-10分 |
| 投标设备技术先进性和可靠性（15分） | 11-15分 | 6-10分 | 0-5分 |
| 保修期、维护保养及应急维修安排（5分） | 4-5分 | 2-3分 | 0-1分 |

其中的商务部分（15分）

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 优 | 良 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由生产厂家（国产）或有效的地区代理商（进口）负责售后服务（需提供由厂家或总代理商盖章的声明函） | 12分 | 有：12分；自行承诺售后服务：3分；无承诺：0分。 |  |  |
| 2 | 投标人具有所投产品生产厂家（国产）或有效的地区代理商（进口）针对本次项目的供货保证函 | 3分 | 有：3分；无：0分 |  |  |

其中的价格部分（35分）

价格的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

（四）综合评分的计算

1、综合评分=技术评分＋商务评分＋价格评分；

2、各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为中标供应商，第二名为候补中标供应商。

- 五、  项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

### 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

### 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

### 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不接受的；

### 因重大变故，采购任务取消的。

- 六、 定标

### 1、凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

1.1提供虚假材料谋取中标的；

1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

1.3与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

1.4向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

1.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

1.7有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

### 2、招标代理机构将中标结果在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司（www.wzbidding.com）公示三个工作日，公示期满如无异议则转为公告。不在中标名单之列者即为落标人，招标代理机构不再以其它方式另行通知。

### 3、中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

- 七、 代理服务费

中标人应按照《招标文件》的规定向招标代理机构缴交代理服务费后，领取《中标通知书》。中标人充分理解并同意在其未向招标代理机构缴交招标代理服务费的情况下，招标代理机构有权拒绝发出《中标通知书》。中标人自招标采购代理机构在网上发布中标公告之日起超过15日仍未能缴交招标代理服务费的，视为中标人自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利。

1、《中标通知书》是该项目成交确认合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

2、代理服务费的收取

2.1、法规依据：国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）。

2.2、本次项目的类型为  货物类  。

2.3、以成交金额作为收费的计算基数。

3、收费对象：招标代理机构按规定向中标供应商收取本项目代理服务费

4、收费标准：详见下表     代理服务费收费标准（单位：万元）

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35％ |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.20％ |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01％ |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

5、代理服务费一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。

公司名称：广东五洲采购电子商务有限公司

银行账号：44001400808053002564

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州恒福路支行

6、服务费不在响应文件的报价中单列。

- 八、  签约

### 1、采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

### 2、采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

# 第六部分 投标文件格式

广州医学院羊城医院政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：GZYC-HW-1308

采购项目名称：广州医学院羊城医院医疗设备采购项目

投标人名称：

日      期：    年   月   日

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

2.2 投标函

## 一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1、自查表 | 1.1资格性/符合性自查表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 1.2评审项目投标资料表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2、资格性文件 | 2.1投标函 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.3关于资格的声明函 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.4投标函/担保函 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.5具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力(有效执照副本复印件) | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.6《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.7投标人认为有必要提交的文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.8┄┄┄┄┄┄┄┄ | 见投标文件第（ ）页 |
| 3、商务部分 | 3.1投标人综合概况 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.2生产企业（经销商）授权委托书 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.3注册证和产品注册登记表或（法律法规规定必须的证明文件） | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.4投标人的相关证明文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.5商务条款响应表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.6售后服务方案 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.7 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | 见投标文件第（ ）页 |
| 4、技术部分 | 4.1货物说明一览表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.2技术条款响应表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.3技术方案 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.4政策适用性说明 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.5投标人认为对本项目有利于技术评分的文字和文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.6 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | 见投标文件第（ ）页 |
| 5、价格部分 | 5.1开标一览表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5.2投标明细报价表 | 见投标文件第（ ）页 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

2.1 投标函

广东五洲采购电子商务有限公司：

我方收到贵方关于“广州医学院羊城医院医疗设备采购项目”（项目编号：GZYC-HW-1308 ）的招标文件，完全理解招标文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份。

具体包括：1. 自查表；2. 资格性文件；3. 商务部分；4. 技术部分；5. 价格部分。

据此我方承诺如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

### 2. 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。

### 3. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

### 4. 我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5. 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

### 6. 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

### 7. 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《政府采购合同》中的全部条款并按照《招标代理服务费缴费通知书》的要求向贵公司足额交纳招标代理服务费。

### 8. 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9. 我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标服务费。

投标人名称(加盖公章)：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

电子邮件：

电    话：                 传  真：

开户银行：

账    号：

日    期：

#### 2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致广东五洲采购电子商务有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：              单位：           （盖章）

附：代表人性别：        年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东五洲采购电子商务有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至      年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：     年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：                      兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：                           兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

2.3  投标保证金交纳凭证

广东五洲采购电子商务有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为GZYC-HW-1308  的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转账、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东五洲采购电子商务有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用现金、转账、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。

2.4 关于资格的声明函

致：广东五洲采购电子商务有限公司

关于贵方采购项目名称: “ 广州医学院羊城医院医疗设备采购项目” 采购项目编号：GZYC-HW-1308包号：     投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - ……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

2.5、政府采购投标担保函（可选）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于                            （以下简称“投标人”）拟参加编号为GZYC-HW-1308  的广州医学院羊城医院医疗设备采购项目（项目包号     （以下简称“本项目”）的投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

- 保证责任的情形及保证金额

- 在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

- 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

- 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写         ），即本项目的投标保证金金额。

二、 保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自保函生效之日起        个月止。

  - 承担保证责任的程序

- 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间向我方发出书面索赔通知，索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

- 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在      个工作日内进行审查，符合应当承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

  - 保证责任的终止

- 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

- 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

- 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

  - 免责条款

- 依照法律法规或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

- 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

- 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

- 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

  - 争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                 法院。

  - 保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年    月     日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

广东五洲采购电子商务有限公司：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为            、项目名称：                   采购项目的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于     年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

#### 2.6  当地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明和公平竞争承诺书

#### 注：无行贿犯罪记录证明（原件备查，复印件有效）在本年度范围内可多次使用。

#### 行贿犯罪档案查询早申请书

广州市人民检察院：

我单位于今年      月       日在广东省广州市参加                 项目招投标，根据                                                         （采购人）的要求，特向贵院申请查询                                                    （单位），法人代表              ，身份证号：                                        ，

项目经理：            ，身份证号：                                        ，

近年来有无行贿犯罪记录，并出具相关证明。

特此申请！

申请单位：

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺:本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料真实性,有良好的历史诚信记录,并将依法参与           项目的公平竞争,不以任何不正当行为谋取不当利益,否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

#### 时间：   年  月  日

## 三、商务部分

#### 3.1 投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近  两  年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、近三年以内投标人同类产品业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

2、投标产品业绩证明材料另附在生产厂家资质后，并以表格形式汇总。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### 3.2商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。 |  |  |
| 6 | ### 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 8 | 主要关键设备均为近 6 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 9 | 交货完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 10 | 质保期：验收交付之日起至少壹年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 11 | 在广州地区有良好的、可靠的后续技术支持、有注册的或工商登记的售后服务机构，或本项目的技术支持合作方（相关证明文件） |  |  |
| 12 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 13 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 14 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
|  | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月   日

#### 3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月   日

## 四、技术部分

#### 4.1 货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：     年  月   日

#### 4.2 技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：      年  月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：      年  月   日

#### 4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细介绍

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：     年  月   日

五、价格部分

#### 5.1 开标一览表

项目名称: 广州医学院羊城医院医疗设备采购项目

项目编号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 设备生产厂家、名称、型号 |  |
| 设备费用 |  |
| 各种税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：     年  月   日

#### 5.2 投标明细报价表

项目名称: 广州医学院羊城医院医疗设备采购项目                项目编号：GZYC-HW-1308                      包号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 |  | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 项 |  | 名 称 | 规格型号 |  |  | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：      年   月  日