浙江省新华医院

招

标

文

件

二0一一 年九月

目      录

- 第一部分………投标邀请函

- 第二部分………投标人须知

- 第三部分………招标项目一览表

- 第四部分………商务要求

- 第五部分………投标文件组成—投标相关文件格式

- 第六部分………附表

第一部分     投标邀请函

为了深化医院改革，规范医德医风行为，加强对医院耗材的管理，降低医疗成本，我院将对骨科内固定材料、人工骨植入材料进行招标采购，欢迎符合条件的生产或经营企业参加投标。招标项目详见第三部分《招标项目一览表》。

- 本次招标采购项目（包括国产和进口产品）

- 骨科内固定材料

- 人工骨植入材料

二、投标人的资格和投标产品要求：

- 国内具有独立法人资格和独立承担民事责任能力的单位，注册资金50万元以上（含50万元），有完善的销售供应和售后服务保障体系；

- 至少为二级经销商或代理商，具有原生产厂家或上一级代理商的授权代理证；

- 投标产品必须至少是浙江省内2家三甲医院在使用的产品（提供有效发票复印件）；

- 投标产品具有国家食品药品监督管理局颁发的、有效的医疗器械注册证，符合中国政府规定的相应技术、安全和环保标准，保证质量；

- 有效期的投标产品效期必须在一年以上；

- 投标产品具有除医疗器械注册证外的其他必需的证件，包括企业的营业执照和医疗器械经营或生产企业许可证，业务员委托书等。所有证照均需齐全、在评标期内有效、且无超范围经营现象。

- 投标企业基本售后服务要求：投标企业应具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，接到供货通知后,须24小时内送货；加急或手术室等特殊科室随叫随送。产品送货当日距产品失效期不小于12个月。配送由投标企业或投标企业委托的配送企业负责，并搬运入库；物品包装破损或质量有问题要求无条件更换。批间差必须符合产品说明书；

- 中标单位应按规定及时供货,若在规定时间内不能及时供货，或在合同期内擅自改变中标价格，我院有权立即终止合作并且停止付款；中标单位应严格遵循本院的相关制度和操作流程，若违反医院制度，且经指出仍不改正的，医院有权终止合同。

三、招标采购周期：12个月。

四、递交投标文件截止时间和地点：2011年10月12日前将投标文件投至浙江省新华医院医用耗材仓库石老师处。

五、联系方法：

电话：0571-85288245

地址：浙江省杭州市潮王路318号   浙江省新华医院医用耗材仓库石老师

邮编：310005 	浙江省新华医院

第二部分     投标人须知

- 本次投标人必须至少为投标产品的生产企业或经营企业的二级经销商或代理商。中标后，生产企业或经营企业的全国总代理作为投标人的，可以直接配送，也可以委托经营企业进行配送，但其资质必须有效。若中途委托事项变更，依次条款办理。

二、招标文件说明

1、招标文件构成

（1）投标邀请函

（2）投标人须知

（3）投标文件编制要求

（4）投标文件格式

（5）投标截止时间及地点

（6）投标文件组成（对招标文件的要求提供投标文件清单）

（7）附表

2、招标文件澄清

在投标截止时间前3天内，投标人如对招标文件有疑点，可要求澄清，并以书面形式加盖公章，告知医院石老师。医院采购中心将采用适当方式予以澄清，必要时以书面形式予以答复。

三、投标文件的编写

1、文件编写要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按要求提供投标文件，作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，由其承担所有法律责任。

- 投标文件组成

见本文件第五部分投标文件组成要求。

- 投标文件格式

投标人应按照投标文件要求的格式填写，按照要求提供相应纸质、电子文档。

- 投标报价

- 投标人应按《招标项目一览表》报人民币单价，不接受任何选择性多项报价和其他货币报价。投标价应包括运输（到使用单位）、保险、相关手术器械工具的使用等所有费用。

- 投标品种的价格不得高于其他医院相同品种的近期最低购入价。

- 投标人所报出的投标价在中标后的供货合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

- 在中标供货合同的供货有效期内，如果成交产品更新换代，中标人必须将原成交产品一对一更换为更新换代后的新产品并同时向医院申请更新，新产品的性能质量不得低于原成交产品，价格必须不高于原中标产品价格。

- 资格证明文件

投标人提交的资格证件应符合招标文件的要求，按要求顺序装订，并加盖公章、注明日期，提供的证件作为合同附件一起归档保存。由提供者承担如因证件问题引起的法律纠纷和责任。

- 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为一年。

四、投标文件的递交

1、提供投标书纸质文档一份（同时提供供货报价一览表电子文档一份或E-mail发至sq3027@163.com）。装入档案袋密封加盖印签，同时标明投标单位名称、投标单位通讯地址、投标联系人手机号、投标单位邮政编码。在投标截止前由专人将投标书送至浙江省新华医院石老师处。

2、超过截止时间，院方不接受投标文件。

3、无效投标

（1）投标截止时间以后以各种方式送到的投标文件；

（2）因包装不妥，严重破损或失散的投标文件；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规要求的；

（5）不响应招标文件中规定的实质性要求的；

（6）不按照招标文件中的要求递交纸质、电子文档，文档存在严重内容、格式错误或缺项的。

五、评标和议价

1、评标和议价工作由医院招标领导小组组织有关技术和管理等方面的专家进行，院纪委监督。

2、评标原则：

（1）科学评估、集体决策、体现公平、公开、公正

（2）质量优先，价格合理（不保证最低投标报价中标）

（3）定量评价和定性评价相结合，以综合评价为主

（4）评标专家对投标人品牌，质量技术，服务能力，价格因素等进行综合评审

3、价格依据：以杭州市海虹中标价和省内、杭州市同类医院的供货发票复印为定价依据。

4、投标文件的澄清

由评标专家对各投标文件的内容进行审核，并确定各投标文件是否合格有效。凡是对招标文件的实质性内容不作相应响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审核，对其投标文件中需要进行澄清的问题，将由采购中心向投标人进行询问，投标人应接受询标，澄清；其记录须经投标人审阅签字，并应视作投标文件的补充，对投标人具有约束力。

六、中标和签约

- 中标供应商一经确定，《中标通知书》将在医院网站上发布并公示（新华医院网址www.xhhos.com）。

- 《中标通知书》一经发出即发生法律效力，中标人放弃成交项目，应当承担相关的法律责任和经济赔偿。

- 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

- 《中标通知书》公示结束后30日内，中标供应商核对确认中标产品和中标价格并签订合同。

- 合同的履行

中标人必须有能力履行合同义务，如中标人在履行合同时发生违约行为，采购单位有权取消中标人的中标资格。

第三部分     招标项目一览表

| 2011年骨科医用耗材招标目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 序号 | 1.关节材料 | 2.髓内钉 | 3.外固定 | 4.板钉 | 5.脊柱 | 6.可吸收材料 |
| 1 | 生物型半髋 | 肱骨带锁髓内钉 | 上肢延长外固定支架 | 重建钢板 | 颈椎前路钢板 | 可吸收螺钉 |
| 2 | 生物型全髋 | 股骨重建髓内钉 | 下肢延长外固定支架 | 重建锁定钢板 | 颈椎后路钢板 | 可吸收棒 |
| 3 | 骨水泥型半髋 | 伽玛型带锁髓内钉 | 上肢外固定支架 | 管形钢板 | 颈椎螺钉 | 可吸收医用膜 |
| 4 | 骨水泥型全髋 | 股骨带锁髓内钉 | 下肢外固定支架 | 管形锁定钢板 | 颈椎融合器 | 同种异体骨 |
| 5 | 混合型全髋 | 股骨髁带锁髓内钉 | 骨盆外固定支架 | 限制性钢板 | 脊柱前路钛板 | 人工合成骨 |
| 6 | 翻修型全髋 | 胫骨带锁髓内钉 | 踝关节外固定支架 | 限制性锁定钢板 | 脊柱后路钛板 | 肋骨钉 |
| 7 | 人工膝关节 | 自锁髓内针 | 肘关节外固定支架 | 宽加压钢板 | 脊柱螺钉 | 软骨固定钉 |
| 8 | 人工肩关节 | 干预螺钉系统 | 腕关节外固定支架 | 宽加压锁定钢板 | 脊柱后路钉棒系统 | ACL界面螺钉 |
| 9 | 桡骨小头 | 拇外翻矫形器 | 掌指骨外固定支架 | 窄加压钢板 | 椎弓根螺钉 | 半月板固定钉 |
| 10 | 单髁膝关节 | 捆绑带 |  | 窄加压锁定钢板 | 连接棒 | 人工韧带 |
| 11 | 髋臼 | 纽扣钢板 |  | 腓骨远端钢板 | 横连器 | 可吸收人工骨粉 |
| 12 | 内衬 | 锚钉 |  | 腓骨远端锁定钢板 | 螺塞 |  |
| 13 | 骨水泥 | 骑缝钉 |  | 肩锁钩钢板 | 椎间融合器 |  |
| 14 | 股骨柄 | 折断式螺钉 |  | 肩锁钩锁定钢板 | 棘突间植入物 |  |
| 15 | 固定螺钉 | BOLD加压螺钉 |  | 胫骨远端板钢板 | 人工椎体成形球囊 |  |
| 16 | 髋臼螺钉 | 半月板缝合器 |  | 胫骨远端板锁定钢板 | 钛网 |  |
| 17 | 双动股骨头 | 胫腓钩 |  | 胫骨近端钢板 | 人工椎体 |  |
| 18 | 髓腔冲洗泵 | 空心钉 |  | 胫骨近端锁定钢板 | 人工椎间盘 |  |
| 19 | 真空搅拌 | 空心钉垫片 |  | 肱骨近端钢板 | 骨水泥 |  |
| 20 | 陶瓷内衬 | 加压空心钉 |  | 肱骨近端锁定钢板 | 融合器固定夹 |  |
| 21 | 股骨头 |  |  | 肱骨远端钢板 |  |  |
| 22 | 陶瓷股骨头 |  |  | 肱骨远端锁定钢板 |  |  |
| 23 | 可换小球头 |  |  | 股骨远端钢板 |  |  |
| 24 | 表面置換全髖 |  |  | 股骨远端锁定钢板 |  |  |
| 25 | 肿瘤型髋关节 |  |  | 股骨近端钢板 |  |  |
| 26 | 肿瘤型肩关节 |  |  | 股骨近端锁定钢板 |  |  |
| 27 | 人工桡骨头 |  |  | 股骨粗隆钢板 |  |  |
| 28 | 人工肘关节 |  |  | 股骨粗隆锁定钢板 |  |  |
| 29 | 手指关节 |  |  | 跟骨钢板 |  |  |
| 30 | 大转子螺钉 |  |  | 跟骨锁定钢板 |  |  |
| 31 |  |  |  | 锁骨锁定钢板 |  |  |
| 32 |  |  |  | 锁骨钢板 |  |  |
| 33 |  |  |  | 锁骨锁定钢板 |  |  |
| 34 |  |  |  | 指掌骨钢板 |  |  |
| 35 |  |  |  | 微型螺钉 |  |  |
| 36 |  |  |  | 桡骨远端钢板 |  |  |
| 37 |  |  |  | 桡骨远端锁定钢板 |  |  |
| 38 |  |  |  | 尺骨钢板 |  |  |
| 39 |  |  |  | 尺骨鹰嘴钢板 |  |  |
| 40 |  |  |  | 耻骨钢板 |  |  |
| 41 |  |  |  | 骨盆钢板 |  |  |
| 42 |  |  |  | 腓骨钢板 |  |  |
| 43 |  |  |  | 动力髋接骨板（DHS） |  |  |
| 44 |  |  |  | 动力髁接骨板（DCS） |  |  |
| 45 |  |  |  | DHS/DCS拉力螺钉 |  |  |
| 46 |  |  |  | 皮质骨螺钉 |  |  |
| 47 |  |  |  | 松质骨螺钉 |  |  |
| 48 |  |  |  | 锁定螺钉 |  |  |
| 49 |  |  |  | 自攻螺钉 |  |  |
| 50 |  |  |  | 锁定自攻螺钉 |  |  |
| 51 |  |  |  | 足部接骨板 |  |  |
| 52 |  |  |  | 肋骨接骨板 |  |  |
| 53 |  |  |  | 胸骨接骨板 |  |  |
| 54 |  |  |  | 髌爪 |  |  |

第四部分     商务要求

1、说明

（1）供需双方签订购销合同条款的依据是《中华人民共和国合同法》。

（2）招标文件、招标文件、技术澄清及询标承诺的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

（3）投标方在合同有效期内按合同项下所供产品和履行服务的价格应该是中标确认的价格。

2、供货方式

在供货期限内，中标单位与医院签订购销合同，保证在服务响应时间内送货至采购单位指定地点。

- 验收

在验收过程中发现数量不足或有质量技术等问题，中标人应负责按照医院的要求及时采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

- 货款支付

中标单位凭发票向医院结算货款，结算周期为验收合格三个月后付款。

- 质量保证

  - 中标单位应保证其提供的货物及服务完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；并保证所提供的货物在其使用有效期内具有的性能应符合国家、行业的有关标准。

  - 中标人必须按实际成交品种、成交量和价格如实开具发票并记帐。

- 医院履约义务

  - 在合同有效期内必须按需采购中标产品。中标人无违约行为时，医院不得以任何理由采购其它品牌的产品替代中标品种。

  - 必须按照合同规定及时结算货款。

- 违约终止合同

中标人未能履行合同中规定的义务或有严重违法行为，医院有权终止全部或部分合同。

- 有严重违法行为是指：

  - 提供回扣或其他商业贿赂，进行非法促销活动；

  - 以低于成本的价格投标报价，扰乱市场秩序；

  - 相互串通投票，排斥其它投标人的公平竞争，损害医疗机构或者其他投标人的合法利益；

  - 以行贿的手段牟取成交；

  - 提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

  - 在投标有效期内撤回其投标，成交供应商在规定期限内不签订购销合同或者不履行合同义务；

  - 其他违反法律法规的行为。

第五部分  投标文件组成

投标文件组成：

- 投标文件目录；

- 投标书；

投   标  书

致：浙江省新华医院

根据贵方招标采购的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件：

1、完整地填写《投标企业登记表》及《承诺书》，由企业法人签名并加盖企业自主权公章；

2、供货报价一览表（按照表格要求填写完整），附海虹中标的合同复印件或省内、杭州市同类医院的供货发票复印件；

3、资格证明材料（加盖红章并按顺序装订）：

（1）医疗器械产品注册证和注册登记表或生产制造认可表及附页；

（2）医疗器械经营企业许可证；

（3）医疗器械生产企业许可证（国产）；

（4）卫生许可证（如需要的话）；

（5）投标企业营业执照；

（6）经营产品国内总代理或上一级代理授权书；

（7）法人代表授权书；

（8）厂家或总代理提供的产品销售承诺和质量保证书；

（9）生产或经营企业2010年纳税申报表；

（10）保险公司产品质量险报单；

（11）进口医疗器械海关报关单、口岸检验报告书，ccc认证书（如需要的话）；

（12）被授权人身份证复印件；

（13）被授权人联系电话。

4、所投产品提供样品（如有需要）、产品说明书或其他资料。

三、商务标部分；

四、投标商认为有必要提供的其他技术资料、说明文件、证书等资料。

第六部分  附表

附表1  投标企业登记表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |
| 邮政编码 |  | 企业性质 |  |
| 注册资金 |  | 法人代表 |  |
| 电 话 |  | 联 系 人 |  |
| 传 真 |  | 备 注 |  |
| 企业简介 |  |  |  |