永康市第一人民医院骨科耗材协议供货

公开招标文件

采购编号：YKCG2013-GK052

永康市第一人民医院医院

永康市公共资源交易中心

二○一三年八月

目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 开标和评标须知

- 技术要求及货物需求一览表

- 商务要求

- 附件—投标文件格式

- 永康市政府采购合同（样本）

前  附  表

| 项号 | 编 例 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：永康市第一人医院骨科耗材公开招标 项目地点：永康市第一人医院 质量要求：符合国家有关规范、标准，详见第四章 供货范围：医用耗材一批 供货期限： 一年。 付款方式： 供货后三个月支付。 |
| 2 | 合同名称：永康市第一人医院骨科耗材采购协议供货合同 |
| 3 | 项目预算：标一：国产创伤耗材（1）（60万）；标二：国产创伤耗材（2）（60万）；标三：进口创伤耗材（1）（90万）；标四：进口创伤耗材（2）（90万）；标五：国产关节产品（40万）；标六：进口关节产品（70万）；标七：国产脊柱产品（35万）；标八：进口脊柱产品（50万）；标九：其它产品（1）（40万）；标十：其它产品（2）（30万）；标十一：韧带修复及关节镜手术耗材（30万） |
| 4 | 投标单位资格要求：详见招标公告 |
| 5 | 投标保证金：每标段叁仟元。 |
| 6 | 履约保证金：中标人的保证金转为履约保证金。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起 60 天。 |
| 8 | 招标文件发售时间：2013年8月1日至2013年8月16日，每份工本费人民币200元整。 招标文件发售地点：永康市公共资源交易中心政府采购窗口 |
| 9 | 招标文件询疑：投标人对招标文件有疑问，如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、互相矛盾、多种含义、歧视性不公正条款或违法、违规等内容时请在2013年8月16日16:00以前以传真或书面的形式送达采购代理机构。逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 |
| 10 | 招标文件答疑会：招标方不组织答疑会。 |
| 11 | 投标文件份数：正本一份，副本六份，价格标一份 |
| 12 | 投标文件递交至：永康市公共资源交易中心，永康市金城路518号(江南甲第大酒店八楼)； 投标截止日期：2013年8月27日上午9:30 |
| 13 | 开标时间：2013年8月27日上午9:30 开标地点：永康市公共资源交易中心 |
| 14 | 评分办法和中标标准：见第三章 |
| 15 | 中标结果公示：中标结果公示在政府采购网http://ww.zjzfcg.gov.cn |
| 16 | 公示期满后，如无有效质疑和投诉，向中标人发出中标通知书。 |
| 17 | 采购代理机构：永康市公共资源交易中心 详细地址：永康市金城路518号八楼 邮编：321300 联系人：陈巧缘 电话：0579-89295177 89295179 传真：0579-89295177 保证金账户开户名称：永康市财政局财政存款专户 开户银行：工商银行永康支行 帐号：1208030009049014512 |

第一章

招 标 公 告

招标公告

日期：2013年8月1日                           采购编号：YKCG2013-GK-052

永康市公共资源交易中心受永康市第一人民医院的委托，对其骨科耗材协议供货进行公开招标采购。欢迎国内有相应资质的供应商参加投标。

1、采购人：永康市第一人民医院

联系人：施劲松      电话： 13605895173

2、招标项目名称：永康市第一人民医院2013年9月15日至2014年9月14日医用耗材协议供货。

3、供货时间：2013年9月15日至2014年9月14日。

4、投标人的资格要求：国内具有独立法人资格的制造商或其授权的代理商；注册资金50万元人民币以上（含50万元）；该行业国家规定必备的资质资格；供应商必须有投标产品的供应能力、能满足合同规定的配送和服务要求，有完善的供货渠道和服务体系；良好的经济技术实力和合同履行能力。

5、报名资料

（1）企业法人授权委托书原件和复印件（加盖单位公章）；

（2）受委托人身份证原件和复印件（加盖单位公章）；

（3）投标人工商营业执照副本（经年检合格的副本复印件加盖公章，年检章要清楚）；

（4）投标人认为需要提供的其他资料。

- 报名时间和地点：2013年8月1日至2013年8月16日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00，节假日除外）在永康市公共资源交易中心政府采购服务窗口报名，招标文件每份收取资料工本费200元人民币。

- 递交投标文件截止及开标时间：2013年8月27日上午9:30。

- 投标文件的递交地点：永康市公共资源交易中心 (永康市金城路518号江南甲第大酒店八楼)

- 开标地点：永康市公共资源交易中心。

10、评标方法：综合评分法。

采购代理机构：永康市公共资源交易中心

详细地址：永康市金城路518号八楼   邮编：321300

联系人：陈巧缘        电话：0579-89295177    89295179

传真：0579-89295177

▲注：投标人参加投标当天必须带所参加项目的货物样品。

第二章

投标人须知

第二章  投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购。

2、定义

2.1“采购人”系指永康市第一人民医院。

2.2“采购单位” 系指永康市第一人民医院。

2.3“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“采购代理机构”系指组织本次招标的永康市公共资源交易中心。

2.5“货物”系指本次招标拟采购的医用耗材。

2.6“服务”系指招标文件规定供方须承担的货物的提供、运输、消毒、售后保证及其它供货方承诺的类似义务。

2.7需方：即永康市第一人民医院，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行协议供货合同阶段称为需方。

2.8供方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行协议供货合同阶段称为供方。

2.9“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

3、合格的投标人

3.1国内具有独立法人资格的制造商或其授权的代理商；注册资金50万元人民币以上（含50万元）；该行业国家规定必备的资质资格；供应商必须有投标产品的供应能力、能满足合同规定的配送和服务要求，有完善的供货渠道和服务体系；良好的经济技术实力和合同履行能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6具备该行业国家规定必备的资质资格；

3.7法律、行政法规规定的其它条件。

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与投标有关的全部费用。不论投标过程和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5、现场考察

5.1投标人可进行现场考察，以获取有关投标准备和签署合同所需的具体资料。不组织集中考察，由各投标人自行安排，但必须在截止期前3天进行。考察的各种费用由投标人自行负责。

5.2采购人也可对投标人的资质及供货能力进行现场考察。考察的各种费用由采购人自行负责。

5.3凡未在规定的时间进行考察的投标人，投标时可能对投标人产生不利的后果（包括因不熟悉情况而造成投标报价失误等）由投标人自行负责。

6、特殊说明

6.1本次招标采购项目为永康市第一人民医院2013年9月15日至2014年9月14日的骨科医用耗材协议供货。投标人可就该类别货物进行不同标段的投标，同个标项不宜拆分投标，否则将有可能造成无效投标，由此产生不利的后果由投标人自行承担。

6.2本次招标不接受联合体投标。

二 、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标程序和合同条款，招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）开标和评标须知

（4）技术要求及货物需求一览表

（5）商务要求

（6）附件—投标文件格式

（7）医用耗材采购协议供货合同（样本）

除上述内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。

1.2打“▲”号的条款为允许采购人谈判可强制的条款，最终条件确定后要求投标人必须满足，否则可以视其投标无效。

2、招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式同时通知采购代理机构和采购人。对在投标截止期3天以前收到的澄清要求，采购代理机构以书面形式予以答复，并在其认为必要时，同时将书面答复发给所有已购买招标文件的投标人（答复中不标明问题的来源）。

3、招标文件的修改

3.1在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

3.2招标文件的修改以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认，否则视投标人已收悉。

3.3招标文件的澄清或者修改的内容将构成招标文件的组成部分。

3.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

三、投标文件的编制

1、要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件，详细了解招标文件各条款。在完全了解招标货物的技术要求和商务要求后编制投标文件。

1.2 编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求逐项逐条做出实质性的回答，顺序编号清楚，可用描述性文字及证明材料（证明材料必须加盖公章或授权代表签章）。

2、语言及计量单位

2.1投标人的投标文件以及有关投标的所有来往函电均使用中文（技术用语除外）。

2.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列内容：

3.1投标人资格的有关证明资料。

3.2投标货物及服务合格性的有关证明资料。

3.3按要求格式填写的投标报价。

3.4按照本须知规定提交的投标保证金。

3.5 投标文件的详细内容见本招标文件第六章。

4、投标文件格式

4.1投标人应按招标文件第六章提供的投标文件格式编制投标文件。

4.2为了方便评标和中标信息发布，投标文件中的《开标一览表》、投标产品目录、规格配置及参数表必须按招标文件格式要求制作，并同时提供电子文档（请严格按照招标文件提供的格式制做，否则由此产生对投标人不利的后果，由投标人自行承担）。

4.3电子文档与纸质文档具有同等法律效力。电子文档应与纸质文档应该保持一致，两者有差异时，以有利于采购方的条款为准。

5、投标人资格的有关证明资料

5.1内容包括：法定代表人授权委托书、资格的声明函、投标人情况介绍等，证明投标人是合格的，且一旦中标，投标人有能力履行合同。

5.2投标人应提交证明资料，并使采购代理机构和采购人满意，即：

（1）投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产供货能力；满足本招标文件对投标人规定的业绩要求。

（2）投标人应有能力履行招标文件中技术和商务要求规定的由供方履行的一切义务。

（3）投标人应具备该行业国家规定必备的资质资格。

6、投标货物及服务合格性的有关证明资料

6.1内容包括：投标货物及服务的详细介绍、规范偏离表、货物测试验收说明、货物质量保证、售后服务及有关承诺等，证明其拟供的货物和服务的合格性符合招标文件的规定。产品必需有授权书。如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商（或中国总代或中国总部）或一级代理同意在本次投标中提供该货物的正式授权，并提供授权书原件。授权关系引起的纠纷，后果由投标人自负。

6.2对货物和服务原产地的说明，应有原产地证书证实。进口产品随供货时提供报关单，否则拒绝供货。

6.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致的资料，可以是文字资料、表格、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的周期内正常、连续地使用所必需的备件

和专用工具的货源及现行价格。

（3）对照招标文件技术与商务要求，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的要求做出了实质性响应，若有偏离的均应在规范偏离表中提出。

（4）特别对于有具体要求的指标，投标人必须提供参投货物的具体参数值。

6.4投标人在阐述上述第6.3时应注意采购人和采购代理机构在技术与商务要求中指出的工艺、材料和产品的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于招标文件的要求，并使采购人满意。

6.5编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

7、投标报价

7.1投标人应在招标文件所附的供货报价一览表（即开标一览表）中写明供应货物的单价（供应价格为含税价）。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

7.2投标报价以人民币为结算货币，包括货物价款、途中运输费、装卸费、技术指导费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

7.3 投标文件《开标一览表》中的报价即为投标价格，除《开标一览表》和《投标产品技术规格电子表格格式》外投标人不需另外填报投标价格表。投标人要按《开标一览表》和《投标产品技术规格电子表格格式》的要求填写产品型号、投标价、优惠率、基准价及相关事项，并由本次投标授权代表签署。

7.4投标人在《开标一览表》中所投产品型号必须与《投标产品技术规格电子表格格式》中描述的型号一致。

7.5在中标人协议供货资格有效期内，如果中标产品价格发生向下调整，中标人必须及时向采购人报价。如发生隐瞒情况致使采购人多支付费用，则采购人在货款中扣回，并加3%的罚款。如果中标产品价格发生向上调整，中标人必须及时向采购人陈述原因，并应取得采购人接受。

7.6在中标人协议供货合同的供货有效期内，如果中标产品更新换代（同品牌），中标人必须将原中标产品一对一替换为更新换代后的新产品并同时向采购人和采购代理机构申请更新，新产品的性能质量不低于原中标产品，调整后的优惠率必须不低于该产品中标时的优惠率。

7.7投标人若有方案和报价未被唱标应在开标时及时声明或提请采购人和采购代理机构注意，否则是投标人自己的风险，采购人和采购代理机构对此不承担任何责任。

7.8采购人和采购代理机构不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

8、投标保证金

8.1投标保证金为投标文件的组成部分之一，未按规定提交投标保证金的投标将被拒绝。

8.2投标保证金用于保护本次招标采购免受因投标人的行为而引起的风险。

8.3投标人须在2013年8月27日9:30前按要求向采购代理机构提交足额投标保证金。

8.4投标保证金应以电汇形式提交并在汇款用途栏内注明“投标保证金”字样。

8.5未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五日内退还（不计息）。

8.6中标供应商的投标保证金将转为履约保证金。

8.7 未中标供应商的投标保证金在开标结束后退回。

8.8履约保证金在协议供货期满一年后，并在无质量问题的情况下凭采购人通知五日内退还（不计息）。

8.8下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）投标人在被确定入围供应商后，不参加公开招标；

（3）入围供应商在规定期限内拒绝与采购人签订协议供货合同。

9、投标有效期

9.1投标文件从开标之日起，有效期为60天，投标有效期不足的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

9.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

10、投标文件的签署

10.1投标人应准备投标文件正本一份，副本六份，价格标一份.电子文档两份（以CD-R光盘做存储介质），并在每套纸质文档的投标文件封面左上角清楚地标明“正本”或“副本”。

投标文件电子文档应用不可擦写的刻录光盘（CD-R）为存储介质，并在盘面标注投标人全称、采购项目名称、采购编号和所投的货物分类。

投标人应保证投标文件电子文档与纸质文档、正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准，电子文档与纸质文档不一致时，以纸质文档或以有利于采购方的条款为准。

因正本与副本、电子文档内容不一致或未按招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或有可能被拒绝等不利后果由投标人承担。

10.2投标文件须打印或用不褪色墨水书写，在规定的签章处无论正本或副本都必须加盖印章（即单位公章和法定代表人或授权代表的签章（字））。

10.3任何行间插字、涂改和增删，必须在相应部位由法定代表人或经正式授权的代表签章，否则有可能导致投标被拒绝等不利后果由投标人承担。

四、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标人应将投标文件的技术标正本和副本以及价格标分别用非透明纸质档案袋密封（电子文档密封在投标文件正本密封袋中），并在每只密封袋上标明采购编号、采购项目名称、投标人名称及“正本”或“副本”或“价格标标”字样，同时注明“于2013年8月27日9：30前不准启封”字样，封条上须加盖印鉴。

1.2为确保评标过程的公正性，投标文件中（包括正本和所有副本）体现投标人价格信息的内容（投标书、供货报价一览表、货物配置及分项报价表、备品备件和专用工具清单）应只能在商务标中体现，并单独密封。技术标中不得体现价格信息。

2、递交投标文件的地点和截止时间

2.1投标文件的递交地点为永康市公共资源交易中心，采购代理机构在开标仪式开始前60分钟即2013年8月27日上午8:30开始接收投标文件。

2.2开标仪式开始时间即为递交投标文件的截止时间。投标文件必须由法定代表人或授权代表在截止时间前递交，采购代理机构将拒绝接收任何迟交的投标文件。

2.3采购代理机构可以按规定通过修改招标文件适当延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

3、投标文件的修改和撤销

3.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面材料递交到采购代理机构。

3.2投标人对投标文件修改的书面材料按谈判文件规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”字样。

3.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

3.4从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

第三章

开标和评标须知

开标评标须知

1、评标委员会

1.1、评标委员会将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、评标原则

2.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

2.2客观公正对待所有投标人，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

2.3在开标评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.4为保证评标工作的公正性，评标过程中评标委员会成员与投标人不得私人交换意见。招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

2.5评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

3、开标

3.1采购代理机构按本招标文件的招标公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人的法定代表人或授权代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

3.2开标时，投标人代表将按规定检查投标文件的密封情况，唱标人当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金以及采购代理机构认为合适的其他内容。

4、投标文件的初审

4.1评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的资质、财务、技术和能力。如果确定投标人无资格履行合同，或在审查中发现谈判文件中第三章4.8、4.9条所列的情况之一，投标人的投标将被拒绝。

4.2评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

4.3在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容作任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，并由授权代表签字，并视作投标文件的组成部分。

4.4算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；若文字与图形表示的不一致，以文字表示为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

4.5对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购代理机构和采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

4.6在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了采购人和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的投标人的公平竞争地位。评标委员会判定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.7实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.8如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 未按招标文件规定提供相关资料、资格证明文件不全的。

- 投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认，无法提供招标文件所要求的必须提供的资料。

- 投标文件未密封或未按规定要求密封；有关部位未按规定加盖印章，或无法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

- 逾期送达投标文件。

- 逾期提交投标保证金或不提交投标保证金。

- 投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的，超出经营范围投标的。

- 投标有效期不足的。

- 投标文件内容与招标文件有重大偏离或无实质性响应的。

- 投标文件中报价不明确的。

- 不同投标人的投标文件出现雷同或相似的。

- 技术文件中体现商务报价的。

4.9有下列情况之一者其投标无效、而且采购代理机构将报送有关部门查处：

- 提交的关于投标人的资格、拟供货物及服务合格性的证明材料不真实，弄虚作假（含成交后查实的）。

- 串通作弊。

- 采用不正当手段妨碍排挤其他投标人，扰乱招投标市场、破坏公平竞争。

- 以他人名义或挂户参与投标。

- 有影响评标公证性或不正当行为的投标。

- 其它不符合《中华人民共和国政府采购法》及国家、省、市有关法律、法规和实施办法、制度等。

5、评标方法

5.1评标委员会按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：①投标价格的竞争性；②拟供服务对招标文件的满足程度；③供货、服务承诺；④质量保证承诺；⑤经营信誉和合同付款条件及合同执行能力。

5.2本次招标以综合评分法对合格的投标人分别作出评标结论，技术加价格总分最高者推荐为拟中标人。

6、评标

6.1评标委员会对各有效投标人按照平等、客观、公正、科学、择优的原则，在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应招标文件的投标文件技术部分、报价部分进行综合评价和比较，先评技术部分，后评报价部分。

6.2评标规则（总分为50分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分数 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信 | 投标人的企业规模、资信、资质等综合评价 | 7 |
|  | 业绩 | 同类产品业绩及经验、用户反馈情况等综合评价 | 8 |
| 2 | 售后服务 | 原厂及投标商技术服务能力，包括配送服务能力、服务响应时间、备品备件供应方法及应急措施的综合评价 | 10 |
| 3 | 优惠 | 除价格因素外的其他优惠条件 | 5 |
| 4 | 产品 | 产品技术性能 | 5 |
|  |  | 材质 | 5 |
|  |  | 工艺 | 5 |
|  |  | 齐全度 | 5 |

6.2.1评标委员会根据评分细则对各投标人进行评标，对各有效投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各评标委员会成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

6.2.2评定技术入围投标人。按技术部分得分从高到低选择，技术得分大于等于35分者为技术入围投标人。技术入围投标人进入价格标的评定。

6.3投标报价拆封

技术入围投标人确定后，将对技术入围投标人投标报价进行拆封，公开宣读并由投标人签字确认，进入价格评分。超过预算金额的投标无效。投标文件中投标价格不明确的投标无效。

6.4价格部分（满分为50分）

6.4.1、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏（如有则按本章规定调整）。

6.4.2、评定评审基准价：在评定某分项时，先由评标委员会专家以临床常用为原则现场确定哪些货物列入评分项，列入评分项的每种货物单价之和为最终总报价，将进入报价评审的有效投标人的最终总报价的最低价为评标基准价。

6.4.3、价格得分=（评标基准价/投标报价）×（100-技术分权值）

6.4.4、计算总分（满分为100分）

总分 = 技术得分+ 价格得分

计算价格得分保留小数2位，价格最低的技术入围投标人其价格得分为满分。

7、确定各标段的中标候选人

7.1根据评标委员会的书面评审报告和推荐的中标候选人的排列顺序确定第一中标候选人，原则上，按总分的高低（计算时保留小数二位），评定中标候选品种、中标候选供应商以及备选品种和备选供应商，第一名为中标供应商，第二名为第一备选供应商，第三名为第二备选供应商。如评标委员会一致认为中标供应商的报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知该投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标无效。评标委员会可将总分第二名者作为第一中标候选人或重新招标，以此类推。

7.2 为避免串标情况发生，中标供应商或备选供应商不得轻易弃权，否则将记入不良记录，后果自负。

7.3如发生入围供应商的最终得分相同，以技术入围排名先后依次排名，如发生两家或两家以上技术入围得分相同情况，则由抽签确定第一中标候选人。

8、授予合同

8.1、中标结果公示、中标通知书

8.1.1招标评审结束后确定的拟中标人报采购人确认，经确认后在指定的媒体上进行公示，公示7个工作日后无异议的，由采购人与采购代理机构共同以书面形式发出《中标通知书》并报市采购办备案。投标人有权在公示期内对评标结果进行投诉或质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

8.1.2《中标通知书》一经发出即发生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

8.1.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。

8.1.4发布评标结果公示的媒体为：http://www.zjzfcg.gov.cn

8.2、接收和拒绝任何或所有招标的权力

采购人和采购代理机构保留在招标之前任何时候接受或拒绝任何招标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有招标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

8.3、授予合同时变更数量的权力

采购人在授予合同时有权对投标货物一览表中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及永康市政府采购的相关规定。

8.4、签订合同

8.4.1中标人自接到《中标通知书》后应在规定的时间内，按指定的地点与采购人签订合同。

8.4.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件中标通知书等，均为合同的组成部分。

8.4.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺、擅自修改报价；或在接到《中标通知书》后30日内借故拖延、拒签合同的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标权。在此情况下，采购人和采购代理机构可将中标权授予评标委员会提供的第二名候选人，或重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

8.4.4采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

8.5、履约保证金

8.5.1 如果中标人没有按照上述8.4条规定执行，采购人和采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其履约保证金。在此情况下，采购人和采购代理机构可将合同授予第二中标候选人，或重新招标。

8.5.2履约保证金在所有货物安装完毕、验收合格后7日内退回中标人

9.签订备选供货协议

备选供应商应在发布招标结果公示后15天内与采购人签订备选供货协议。如果备选供应商被授予协议供货合同后，应履行中标人相应的义务和承担相应的责任。

第四章

技术要求及货物需求一览表

技术要求及招标货物一览表

一、招标范围

本次采购项目为永康市第一人民医院的2013年9月15日至2014年9月14日的骨科耗材协议供货，货物名称、规格、包装要求详见招标货物需求一览表。

标一.国产创伤耗材（1）：普通四肢内固定钢板及螺钉；解剖型四肢内固定钢板（非锁定）及螺钉；锁定型四肢内固定钢板及螺钉；定制型钢板；小儿骨科用内固定钢板（解剖型、非解剖型、锁定型）及螺钉。

| 编号 | 系列 | 产品通用名称 | 材质 | 单位 | 规格范围 | 品牌或厂家 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 直型钢板 | 股骨直型钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 6孔～12孔 |  |  |
| A2 |  | 胫骨直型钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 6孔～12孔 |  |  |
| A3 |  | 肱骨直型钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 5孔～10孔 |  |  |
| A4 |  | 尺桡骨直型钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～10孔 |  |  |
| A5 |  | 直型重建钢板 | 钛 | 块 |  |  |  |
| A6 |  | 弧形重建钢板 | 钛 | 块 |  |  |  |
| A7 |  | 小正T型钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| A8 |  | 小斜T型钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| A9 |  | 大T型钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| A10 |  | 大L型钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| A11 |  |  |  |  |  |  |  |
| A12 |  |  |  |  |  |  |  |
| A13 | 解剖型非锁定钢板 | 锁骨钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 5孔～10孔 |  |  |
| A14 |  | 锁骨远端钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| A15 |  | 肱骨近端外侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| A16 |  | 肱骨远端外侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～8孔 |  |  |
| A17 |  | 肱骨远端内侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～8孔 |  |  |
| A18 |  | 桡骨远端掌侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| A19 |  | 桡骨远端背侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 |  |  |  |
| A20 |  | 股骨近端外侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 5孔～12孔 |  |  |
| A21 |  | 股骨远端外侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 5孔～12孔 |  |  |
| A22 |  | 胫骨近端外侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～12孔 |  |  |
| A23 |  | 胫骨近端内侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～12孔 |  |  |
| A24 |  | 胫骨远端内侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～12孔 |  |  |
| A25 |  | 胫骨远端外侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～12孔 |  |  |
| A26 |  | 腓骨远端解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～10孔 |  |  |
| A27 |  | 跟骨钢板 | 钛 | 块 |  |  |  |
| A28 | 锁定钢板 | 锁骨远端钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| A29 |  | 肱骨近端外侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| A30 |  | 肱骨远端外侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～8孔 |  |  |
| A31 |  | 肱骨远端内侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～8孔 |  |  |
| A32 |  | 桡骨远端掌侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| A33 |  | 桡骨远端背侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 |  |  |  |
| A34 |  | 股骨近端外侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 5孔～12孔 |  |  |
| A35 |  | 股骨远端外侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 6孔～12孔 |  |  |
| A36 |  | 胫骨近端外侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～12孔 |  |  |
| A37 |  | 胫骨近端内侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～12孔 |  |  |
| A38 |  | 胫骨远端内侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～12孔 |  |  |
| A39 |  | 胫骨远端外侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～12孔 |  |  |
| A40 |  | 腓骨远端锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～10孔 |  |  |
| A41 |  | 跟骨锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 |  |  |  |
| A42 |  | 肱骨直型锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 5孔～10孔 |  |  |
| A43 |  | 尺桡骨直型锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～10孔 |  |  |
| A44 |  | 股骨直型锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 6孔～14孔 |  |  |
| A45 |  | 胫骨直型锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 6孔～14孔 |  |  |
| A46 |  | 跟骨锁定板 | 钛 | 块 |  |  |  |
| A47 | 内固定螺钉 | 全螺纹皮质骨螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | Φ3.5 mm |  |  |
| A48 |  | 全螺纹皮质骨螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | Φ4.5 mm |  |  |
| A49 |  | 全螺纹松质骨螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | Φ4.0 mm |  |  |
| A50 |  | 全螺纹松质骨螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | Φ6.5 mm |  |  |
| A51 |  | 半螺纹松质骨螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | Φ4.0 mm |  |  |
| A52 |  | 半螺纹松质骨螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | Φ6.5 mm |  |  |
| A53 |  | 锁定螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | 上肢用 |  |  |
| A54 |  | 锁定螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | 下肢用 |  |  |
| A56 | 定制钢板 | 股骨近端定制钢板 | 钛/不锈钢 | 块 |  |  |  |
| A57 |  | 股骨远端定制钢板 | 钛/不锈钢 | 块 |  |  |  |
| A58 |  | 胫骨近端定制钢板 | 钛/不锈钢 | 块 |  |  |  |
| A59 |  | 胫骨远端定制钢板 | 钛/不锈钢 | 块 |  |  |  |
| A60 |  | 肱骨远端定制钢板 | 钛/不锈钢 | 块 |  |  |  |
| A61 |  | 桡骨远端定制钢板 | 钛/不锈钢 | 块 |  |  |  |
| A62 |  | 骨盆定制钢板 | 钛/不锈钢 | 块 |  |  |  |
| A63 |  | 肩胛骨定制钢板 | 钛/不锈钢 | 块 |  |  |  |
| A64 |  | 跟骨定制钢板 | 钛/不锈钢 | 块 |  |  |  |
| A65 |  | 股骨近端截骨矫形改钢板 | 钛/不锈钢 | 套 | 90º，110º，120º,150º |  |  |
| A66 | 小儿四肢内固定材料 | 小儿股骨直型钢板 |  |  |  |  |  |
| A67 |  | 小儿胫骨直型钢板 |  |  |  |  |  |
| A68 |  | 小儿肱骨直型钢板 |  |  |  |  |  |
| A69 |  | 小儿尺桡骨直型钢板 |  |  |  |  |  |
| A70 |  | 小儿胫骨近端解剖型钢板 |  |  |  |  |  |
| A71 |  | 小儿胫骨远端解剖型钢板 |  |  |  |  |  |
| A72 |  | 小儿骨盆重建钢板 |  |  |  |  |  |
| A73 |  | 克氏针尾帽 |  |  |  |  |  |
| A74 |  | 可吸收棒 |  |  |  |  |  |

标二.国产创伤耗材（2）：髓内钉；空心螺钉（Φ3.5mm～4.0mm之间， Φ6.5mm～7.3mm之间）；微型（手、足）内固定钢板及螺钉；外固定支架（单臂可延长式、组合式、环形或半环形）。

| 编号 | 系列 | 产品通用名称 | 材质 | 单位 | 规格范围 | 补充说明 | 品牌或厂家 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 髓内钉 | 股骨近端髓内钉 | 钛/不锈钢 | 套 |  | 用于股骨粗隆部骨折 |  |  |
| B2 |  | 股骨近端髓内钉 | 钛/不锈钢 | 套 |  | 用于股骨干骨折 |  |  |
| B3 |  | 胫骨髓内钉 | 钛/不锈钢 | 套 |  |  |  |  |
| B4 |  | 肱骨近端髓内钉 | 钛/不锈钢 | 套 |  |  |  |  |
| B5 |  | 肱骨远端髓内钉 | 钛/不锈钢 | 套 |  |  |  |  |
| B6 |  | 弹性髓内钉 | 钛 | 支 |  |  |  |  |
| B7 | 空心螺钉 | 半螺纹空心螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | Φ6.5～7.3mm |  |  |  |
| B8 |  | 半螺纹空心螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | Φ4.0mm |  |  |  |
| B9 |  | 半螺纹空心螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | Φ3.0～3.5mm |  |  |  |
| B10 | 微型钢板螺钉 | 直型指骨钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3～6孔 |  |  |  |
| B11 |  | 直型裁剪型指骨钢板 | 钛/不锈钢 | 块 |  |  |  |  |
| B12 |  | T型指骨钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3～6孔 |  |  |  |
| B13 |  | L型指骨钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3～6孔 |  |  |  |
| B14 |  | 直型掌骨钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3～6孔 |  |  |  |
| B15 |  | T型掌骨钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3～6孔 |  |  |  |
| B16 |  | L型掌骨钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3～6孔 |  |  |  |
| B17 |  | 指骨钢板配套螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 |  |  |  |  |
| B18 |  | 掌骨钢板配套螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 |  |  |  |  |
| B19 |  | 微型半螺纹螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 |  | 用于腕骨等短小骨固定 |  |  |
| B20 |  | 微型双螺纹螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 |  | 用于腕骨等短小骨固定 |  |  |
| B21 | 外固定支架 | 上肢组合式外固定架 | 钛/不锈钢 | 套 |  | 按组件报价 |  |  |
| B22 |  | 上肢单臂式可延长支架 | 钛/不锈钢 | 套 |  |  |  |  |
| B23 |  | 下肢组合式外固定架 | 钛/不锈钢 | 套 |  |  |  |  |
| B24 |  | 下肢单臂式可延长外固定支架 | 钛/不锈钢 | 套 |  |  |  |  |
| B25 |  | 下肢环形/半环形外固定支架 | 钛/不锈钢 | 套 |  |  |  |  |
| B26 |  | 微型单臂式可延长外固定支架 | 钛/不锈钢 | 套 |  |  |  |  |
| B27 |  | 骨盆组合式外固定架 | 钛/不锈钢 | 套 |  |  |  |  |
| B28 |  | 外固定螺钉（上肢用） | 钛/不锈钢 | 枚 |  |  |  |  |
| B29 |  | 外固定螺钉（下肢用） | 钛/不锈钢 | 枚 |  |  |  |  |
| B30 |  | 外固定螺钉（微型） | 钛/不锈钢 | 枚 |  |  |  |  |

标三.进口创伤耗材（1）：普通四肢内固定钢板及螺钉；解剖型四肢内固定钢板（非锁定）及螺钉；锁定型四肢内固定钢板及螺钉；小儿骨科用内固定钢板（解剖型、非解剖型、锁定型）及螺钉。

| 编号 | 系列 | 产品通用名称 | 材质 | 单位 | 规格范围 | 品牌或厂家 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 直型钢板 | 股骨直型钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 6孔～12孔 |  |  |
| C2 |  | 胫骨直型钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 6孔～12孔 |  |  |
| C3 |  | 肱骨直型钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 5孔～10孔 |  |  |
| C4 |  | 尺桡骨直型钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～10孔 |  |  |
| C5 |  | 直型重建钢板 | 钛 | 块 |  |  |  |
| C6 |  | 弧形重建钢板 | 钛 | 块 |  |  |  |
| C7 |  | 小正T型钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| C8 |  | 小斜T型钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| C9 |  | 大T型钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| C10 |  | 大L型钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| C11 | 解剖型非锁定钢板 | 锁骨钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 5孔～10孔 |  |  |
| C12 |  | 锁骨远端钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| C13 |  | 肱骨近端外侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| C14 |  | 肱骨远端外侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～8孔 |  |  |
| C15 |  | 肱骨远端内侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～8孔 |  |  |
| C16 |  | 桡骨远端掌侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| C17 |  | 桡骨远端背侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 |  |  |  |
| C18 |  | 股骨近端外侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 5孔～12孔 |  |  |
| C19 |  | 股骨远端外侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 5孔～12孔 |  |  |
| C20 |  | 胫骨近端外侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～12孔 |  |  |
| C21 |  | 胫骨近端内侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～12孔 |  |  |
| C22 |  | 胫骨远端内侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～12孔 |  |  |
| C23 |  | 胫骨远端外侧解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～12孔 |  |  |
| C24 |  | 腓骨远端解剖板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～10孔 |  |  |
| C25 |  | 跟骨钢板 | 钛 | 块 |  |  |  |
| C26 | 锁定钢板 | 锁骨远端钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| C27 |  | 肱骨近端外侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| C28 |  | 肱骨远端外侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～8孔 |  |  |
| C29 |  | 肱骨远端内侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～8孔 |  |  |
| C30 |  | 桡骨远端掌侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3孔～6孔 |  |  |
| C31 |  | 桡骨远端背侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 |  |  |  |
| C32 |  | 股骨近端外侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 5孔～12孔 |  |  |
| C33 |  | 股骨远端外侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 6孔～12孔 |  |  |
| C34 |  | 胫骨近端外侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～12孔 |  |  |
| C35 |  | 胫骨近端内侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～12孔 |  |  |
| C36 |  | 胫骨远端内侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～12孔 |  |  |
| C37 |  | 胫骨远端外侧锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～12孔 |  |  |
| C38 |  | 腓骨远端锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～10孔 |  |  |
| C39 |  | 跟骨锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 |  |  |  |
| C40 |  | 肱骨直型锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 5孔～10孔 |  |  |
| C41 |  | 尺桡骨直型锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 4孔～10孔 |  |  |
| C42 |  | 股骨直型锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 6孔～14孔 |  |  |
| C43 |  | 胫骨直型锁定板 | 钛/不锈钢 | 块 | 6孔～14孔 |  |  |
| C44 |  | 跟骨锁定板 | 钛 | 块 |  |  |  |
| C45 | 内固定螺钉 | 全螺纹皮质骨螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | Φ3.5 mm |  |  |
| C46 |  | 全螺纹皮质骨螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | Φ4.5 mm |  |  |
| C47 |  | 全螺纹松质骨螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | Φ4.0 mm |  |  |
| C48 |  | 全螺纹松质骨螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | Φ6.5 mm |  |  |
| C49 |  | 半螺纹松质骨螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | Φ4.0 mm |  |  |
| C50 |  | 半螺纹松质骨螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | Φ6.5 mm |  |  |
| C51 |  | 锁定螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | 上肢用 |  |  |
| C52 |  | 锁定螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | 下肢用 |  |  |
| C53 | 小儿四肢内固定材料 | 小儿股骨直型钢板 |  |  |  |  |  |
| C54 |  | 小儿胫骨直型钢板 |  |  |  |  |  |
| C55 |  | 小儿肱骨直型钢板 |  |  |  |  |  |
| C56 |  | 小儿尺桡骨直型钢板 |  |  |  |  |  |
| C57 |  | 小儿胫骨近端解剖型钢板 |  |  |  |  |  |
| C58 |  | 小儿胫骨远端解剖型钢板 |  |  |  |  |  |
| C59 |  | 小儿骨盆重建钢板 |  |  |  |  |  |
| C60 |  | 克氏针尾帽 |  |  |  |  |  |
| C61 |  | 可吸收棒 |  |  | 各种直径 |  |  |
| C62 |  | 克氏针 |  |  | 各种直径 |  |  |

标四.进口创伤耗材（2）：髓内钉；空心螺钉（Φ3.5mm～4.0mm之间， Φ6.5mm～7.3mm之间）；微型（手、足）内固定钢板及螺钉；外固定支架（单臂可延长式、组合式、环形或半环形）；

| 编号 | 系列 | 产品通用名称 | 材质 | 单位 | 规格范围 | 补充说明 | 品牌或厂家 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 髓内钉 | 股骨近端髓内钉 | 钛/不锈钢 | 套 |  | 用于股骨粗隆部骨折 |  |  |
| D2 |  | 股骨近端髓内钉 | 钛/不锈钢 | 套 |  | 用于股骨干骨折 |  |  |
| D3 |  | 胫骨髓内钉 | 钛/不锈钢 | 套 |  |  |  |  |
| D4 |  | 肱骨近端髓内钉 | 钛/不锈钢 | 套 |  |  |  |  |
| D5 |  | 肱骨远端髓内钉 | 钛/不锈钢 | 套 |  |  |  |  |
| D6 |  | 弹性髓内钉 | 钛 | 支 |  |  |  |  |
| D7 | 空心螺钉 | 半螺纹空心螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | Φ6.5～7.3mm |  |  |  |
| D8 |  | 半螺纹空心螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | Φ4.0mm |  |  |  |
| D9 |  | 半螺纹空心螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 | Φ3.0～3.5mm |  |  |  |
| D10 | 微型钢板螺钉 | 直型指骨钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3～6孔 |  |  |  |
| D11 |  | 直型裁剪型指骨钢板 | 钛/不锈钢 | 块 |  |  |  |  |
| D12 |  | T型指骨钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3～6孔 |  |  |  |
| D13 |  | L型指骨钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3～6孔 |  |  |  |
| D14 |  | 直型掌骨钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3～6孔 |  |  |  |
| D15 |  | T型掌骨钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3～6孔 |  |  |  |
| D16 |  | L型掌骨钢板 | 钛/不锈钢 | 块 | 3～6孔 |  |  |  |
| D17 |  | 指骨钢板配套螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 |  |  |  |  |
| D18 |  | 掌骨钢板配套螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 |  |  |  |  |
| D19 |  | 微型半螺纹螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 |  | 用于腕骨等短小骨固定 |  |  |
| D20 |  | 微型双螺纹螺钉 | 钛/不锈钢 | 枚 |  | 用于腕骨等短小骨固定 |  |  |
| D21 | 外固定支架 | 上肢组合式外固定架 | 钛/不锈钢 | 套 |  | 按组件报价 |  |  |
| D22 |  | 上肢单臂式可延长支架 | 钛/不锈钢 | 套 |  |  |  |  |
| D23 |  | 下肢组合式外固定架 | 钛/不锈钢 | 套 |  |  |  |  |
| D24 |  | 下肢单臂式可延长外固定支架 | 钛/不锈钢 | 套 |  |  |  |  |
| D25 |  | 下肢环形/半环形外固定支架 | 钛/不锈钢 | 套 |  |  |  |  |
| D26 |  | 微型单臂式可延长外固定支架 | 钛/不锈钢 | 套 |  |  |  |  |
| D27 |  | 骨盆组合式外固定架 | 钛/不锈钢 | 套 |  |  |  |  |
| D28 |  | 外固定螺钉（上肢用） | 钛/不锈钢 | 枚 |  |  |  |  |
| D29 |  | 外固定螺钉（下肢用） | 钛/不锈钢 | 枚 |  |  |  |  |
| D30 |  | 外固定螺钉（微型） | 钛/不锈钢 | 枚 |  |  |  |  |
| D31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D32 |  |  |  |  |  |  |  |  |

标五.国产关节产品

| 编号 |  | 组套产品名称 | 规格描述 | 说明 | 品牌或厂家 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 人工全髋关节 初次置换 | 骨水泥型 直柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E2 |  | 骨水泥型 解剖 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E3 |  | 生物固定型 直柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E4 |  | 生物固定型 解剖 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E5 |  | 混合固定型 直柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E6 |  | 混合固定型 解剖 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E7 | 人工全髋关节 翻修型 | 骨水泥型 直柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E8 |  | 骨水泥型 解剖 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E9 |  | 生物固定型 直柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E10 |  | 生物固定型 解剖 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E11 |  | 混合固定型 直柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E12 |  | 混合固定型 解剖 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E13 | 人工半髋关节 | 单极股骨头 骨水泥型 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E14 |  | 单极股骨头 生物固定型 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E15 |  | 双极股骨头 骨水泥型 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E16 |  | 双极股骨头 生物固定型 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E17 | 骨水泥固定初次置换 | 聚乙烯髋臼－普通型不带角度 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E18 |  | 聚乙烯髋臼－普通型带角度 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E19 |  | 聚乙烯髋臼－高交联带角度 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E20 |  | 聚乙烯髋臼－高交联不带角度 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E21 |  | 关节柄：解剖型柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E22 |  | 关节柄：标准直柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E23 | 骨水泥固定翻修型 | 髋臼杯+衬 | 各种材质、各种规格 | 臼网（要求带髋臼和骨水泥） |  |  |
| E24 |  | 髋臼杯+衬 | 各种材质、各种规格 | 不带翼加强杯（要求带髋臼和骨水泥） |  |  |
| E25 |  | 髋臼杯+衬 | 各种材质、各种规格 | 带翼的加强杯（要求带髋臼和骨水泥） |  |  |
| E26 |  | 关节柄：解剖柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E27 |  | 关节柄：直柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E28 | 关节头 | 金属头 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| E29 |  | 普通陶瓷头 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| E30 |  | 彩色陶瓷表面 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| E31 | 骨水泥 | 进口普通骨水泥 | 40g |  |  |  |
| E32 |  | 进口骨水泥（含抗生素） | 40g |  |  |  |
| E33 |  | 国产普通骨水泥 | 40g |  |  |  |
| E34 |  | 国产骨水泥（含抗生素） | 40g |  |  |  |
| E35 | 固定 配件 | 骨水泥枪 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| E36 |  | 真空搅拌器 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| E37 |  | 脉冲冲洗器 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| E38 |  | 远端塞 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| E39 |  | 中置器 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| E40 |  | 表面置换柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E41 | 生物固定初次置换柄 | 解剖柄-粗糙面 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E42 |  | 解剖柄-微孔 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E43 |  | 解剖柄－HA | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E44 |  | 解剖柄－微孔＋HA | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E45 |  | 区分左右的解剖柄-粗糙面 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E46 |  | 区分左右的解剖柄-微孔 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E47 |  | 区分左右的解剖柄－HA | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E48 |  | 区分左右的解剖柄－微孔＋HA | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E49 |  | 直柄－粗糙面 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E50 |  | 直柄－微孔 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E51 |  | 直柄－HA | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E52 |  | 直柄－微孔＋HA | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E53 |  | 组合柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E54 |  | 简单组合 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E55 | 生物固定型翻修柄 | 直柄翻修柄－涂层 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E56 |  | 组合翻修柄（210mm-460mm） | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E57 |  | 生物固定配件：螺钉 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E58 | 初次置换生物型髋臼杯 | 髋臼杯-粗糙面 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E59 |  | 髋臼杯-微孔（含金属骨小梁） | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E60 |  | 髋臼杯-HA | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E61 |  | 髋臼杯-微孔+HA | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E62 |  | DDH微孔 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E63 |  | 生物固定翻修髋臼杯（杯+衬） | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| E64 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 聚乙烯髋臼内衬－普通型不带角度 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| E65 |  | 聚乙烯髋臼内衬－普通型带角度 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| E66 |  | 聚乙烯髋臼内衬－高交联带角度 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| E67 |  | 聚乙烯髋臼内衬－高交联不带角度 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| E68 |  | 金属内衬 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| E69 |  | 陶瓷内衬 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| E70 |  | 双极半髋 | 各种型号、各种规格 | 金属杯+聚乙烯内衬 |  |  |
| E71 |  | 双极半髋 | 各种型号、各种规格 | 金属杯+高交联聚乙烯内衬 |  |  |
| E72 |  | 单极半髋 | 各种型号、各种规格 | 钴铬钼合金单极股骨头 |  |  |
| E73 |  | 人工全肩关节 |  |  |  |  |
| E74 |  | 人工半肩关节 |  |  |  |  |
| E75 |  | 人工桡骨头 |  |  |  |  |
| E76 |  | 人工指关节 |  |  |  |  |
| E77 | 人工膝关节 | 后方稳定型关节假体 |  |  |  |  |
| E78 |  | 后交叉韧带保留型关节假体 |  |  |  |  |
| E79 |  | 旋转平台型关节假体 |  |  |  |  |
| E80 |  | 铰链稳定型 |  |  |  |  |
| E81 |  | 旋转铰链型 |  |  |  |  |
| E82 |  | 肿瘤假体 |  |  |  |  |
| E83 |  | 单髁置换型 |  |  |  |  |
| E84 |  | 髁限制型 |  |  |  |  |
| E85 |  | 轴心式 |  |  |  |  |
| E86 |  | 旋转平台型 |  |  |  |  |
| E87 |  | 胫骨垫片 |  |  |  |  |
| E88 |  | 人工膝关节（翻修型） |  |  |  |  |
| E89 |  | 人工全肩关节 |  |  |  |  |

标六.进口关节产品：

| 序号 |  | 组套产品名称 | 规格描述 | 说明 | 品牌或厂家 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 人工全髋关节 初次置换 | 骨水泥型 直柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F2 |  | 骨水泥型 解剖 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F3 |  | 生物固定型 直柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F4 |  | 生物固定型 解剖 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F5 |  | 混合固定型 直柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F6 |  | 混合固定型 解剖 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F7 | 人工全髋关节 翻修型 | 骨水泥型 直柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F8 |  | 骨水泥型 解剖 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F9 |  | 生物固定型 直柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F10 |  | 生物固定型 解剖 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F11 |  | 混合固定型 直柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F12 |  | 混合固定型 解剖 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F13 | 人工半髋关节 | 单极股骨头 骨水泥型 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F14 |  | 单极股骨头 生物固定型 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F15 |  | 双极股骨头 骨水泥型 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F16 |  | 双极股骨头 生物固定型 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F17 | 骨水泥固定初次置换 | 聚乙烯髋臼－普通型不带角度 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F18 |  | 聚乙烯髋臼－普通型带角度 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F19 |  | 聚乙烯髋臼－高交联带角度 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F20 |  | 聚乙烯髋臼－高交联不带角度 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F21 |  | 关节柄：解剖型柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F22 |  | 关节柄：标准直柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F23 | 骨水泥固定翻修型 | 髋臼杯+衬 | 各种材质、各种规格 | 臼网（要求带髋臼和骨水泥） |  |  |
| F24 |  | 髋臼杯+衬 | 各种材质、各种规格 | 不带翼加强杯（要求带髋臼和骨水泥） |  |  |
| F25 |  | 髋臼杯+衬 | 各种材质、各种规格 | 带翼的加强杯（要求带髋臼和骨水泥） |  |  |
| F26 |  | 关节柄：解剖柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F27 |  | 关节柄：直柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F28 | 关节头 | 金属头 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| F29 |  | 普通陶瓷头 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| F30 |  | 彩色陶瓷表面 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| F31 | 骨水泥 | 进口普通骨水泥 | 40g |  |  |  |
| F32 |  | 进口骨水泥（含抗生素） | 40g |  |  |  |
| F33 |  | 国产普通骨水泥 | 40g |  |  |  |
| F34 |  | 国产骨水泥（含抗生素） | 40g |  |  |  |
| F35 | 固定 配件 | 骨水泥枪 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| F36 |  | 真空搅拌器 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| F37 |  | 脉冲冲洗器 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| F38 |  | 远端塞 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| F39 |  | 中置器 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| F40 |  | 表面置换柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F41 | 生物固定初次置换柄 | 解剖柄-粗糙面 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F42 |  | 解剖柄-微孔 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F43 |  | 解剖柄－HA | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F44 |  | 解剖柄－微孔＋HA | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F45 |  | 区分左右的解剖柄-粗糙面 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F46 |  | 区分左右的解剖柄-微孔 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F47 |  | 区分左右的解剖柄－HA | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F48 |  | 区分左右的解剖柄－微孔＋HA | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F49 |  | 直柄－粗糙面 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F50 |  | 直柄－微孔 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F51 |  | 直柄－HA | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F52 |  | 直柄－微孔＋HA | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F53 |  | 组合柄 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F54 |  | 简单组合 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F55 | 生物固定型翻修柄 | 直柄翻修柄－涂层 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F56 |  | 组合翻修柄（210mm-460mm） | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F57 |  | 生物固定配件：螺钉 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F58 | 初次置换生物型髋臼杯 | 髋臼杯-粗糙面 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F59 |  | 髋臼杯-微孔（含金属骨小梁） | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F60 |  | 髋臼杯-HA | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F61 |  | 髋臼杯-微孔+HA | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F62 |  | DDH微孔 | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F63 |  | 生物固定翻修髋臼杯（杯+衬） | 各种材质、各种规格 |  |  |  |
| F64 | 初次置换生物固定髋臼内衬 | 聚乙烯髋臼内衬－普通型不带角度 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| F65 |  | 聚乙烯髋臼内衬－普通型带角度 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| F66 |  | 聚乙烯髋臼内衬－高交联带角度 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| F67 |  | 聚乙烯髋臼内衬－高交联不带角度 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| F68 |  | 金属内衬 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| F69 |  | 陶瓷内衬 | 各种型号、各种规格 |  |  |  |
| F70 |  | 双极半髋 | 各种型号、各种规格 | 金属杯+聚乙烯内衬 |  |  |
| F71 |  | 双极半髋 | 各种型号、各种规格 | 金属杯+高交联聚乙烯内衬 |  |  |
| F72 |  | 单极半髋 | 各种型号、各种规格 | 钴铬钼合金单极股骨头 |  |  |
| F73 |  | 人工全肩关节 |  |  |  |  |
| F74 |  | 人工半肩关节 |  |  |  |  |
| F75 |  | 人工桡骨头 |  |  |  |  |
| F76 |  | 人工指关节 |  |  |  |  |
| F77 | 人工膝关节 | 后方稳定型关节假体 |  |  |  |  |
| F78 |  | 后交叉韧带保留型关节假体 |  |  |  |  |
| F79 |  | 旋转平台型关节假体 |  |  |  |  |
| F80 |  | 铰链稳定型 |  |  |  |  |
| F81 |  | 旋转铰链型 |  |  |  |  |
| F82 |  | 肿瘤假体 |  |  |  |  |
| F83 |  | 单髁置换型 |  |  |  |  |
| F84 |  | 髁限制型 |  |  |  |  |
| F85 |  | 轴心式 |  |  |  |  |
| F86 |  | 旋转平台型 |  |  |  |  |
| F87 |  | 胫骨垫片 |  |  |  |  |
| F88 |  | 人工膝关节（翻修型） |  |  |  |  |
| F89 |  | 人工全肩关节 |  |  |  |  |

标七.国产脊柱产品

| 编号 | 系列 | 产品通用名称 | 材质 | 单位 | 规格范围 | 补充说明 | 品牌或厂家 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 颈椎系列 | 颈椎前路钢板（1） | 钛 | 套 |  | 中低端产品，按部件报价 |  |  |
| G2 |  | 颈椎前路钢板（2） | 钛 | 套 |  | 高端产品，按部件报价 |  |  |
| G3 |  | 颈椎融合器 | 钛/peek | 个 |  |  |  |  |
| G4 |  | 钛网 | 钛 | 个 | 大规格 | 颈椎用 |  |  |
| G5 |  | 钛网 | 钛 | 个 | 小规格 | 颈椎用 |  |  |
| G6 |  | 颈椎后路钉棒系统（1） | 钛 | 套 |  | 中低端产品，按部件报价 |  |  |
| G7 |  | 颈椎后路钉棒系统（2） | 钛 | 套 |  | 高端产品，按部件报价 |  |  |
| G8 |  | 颈椎椎板支撑钢板 | 钛 | 套 |  | 用于颈椎单开门手术 |  |  |
| G9 |  | 颈2齿状突螺钉 | 钛 | 枚 | Φ3.5mm |  |  |  |
| G10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G12 | 腰椎系列 | 腰椎前路内固定系统 | 钛 | 套 |  | 按组件报价 |  |  |
| G13 |  | 腰椎后路钉棒系统（1） | 钛 | 套 |  | 撑开或加压功能，按组件报价 |  |  |
| G14 |  | 腰椎后路钉棒系统（2） | 钛 | 套 |  | 提拉复位功能，按组件报价 |  |  |
| G15 |  | 骶骨后路钉棒系统 | 钛 | 套 |  |  |  |  |
| G16 |  | 腰椎前路融合器 | 钛/peek | 个 |  |  |  |  |
| G17 |  | 腰椎后路融合器 | 钛/peek | 个 |  | 用于PLIF手术 |  |  |
| G18 |  | 腰椎后路融合器 | 钛/peek | 个 |  | 用于TLIF手术 |  |  |
| G19 |  | 钛网 | 钛 | 个 | 大规格 |  |  |  |
| G20 |  | 钛网 | 钛 | 个 | 小规格 |  |  |  |

标八.进口脊柱产品

| 编号 | 系列 | 产品通用名称 | 材质 | 单位 | 规格范围 | 补充说明 | 品牌或厂家 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 颈椎系列 | 颈椎前路钢板（1） | 钛 | 套 |  | 中低端产品，按部件报价 |  |  |
| H2 |  | 颈椎前路钢板（2） | 钛 | 套 |  | 高端产品，按部件报价 |  |  |
| H3 |  | 颈椎融合器 | 钛/peek | 个 |  |  |  |  |
| H4 |  | 钛网 | 钛 | 个 | 大规格 | 颈椎用 |  |  |
| H5 |  | 钛网 | 钛 | 个 | 小规格 | 颈椎用 |  |  |
| H6 |  | 颈椎后路钉棒系统（1） | 钛 | 套 |  | 中低端产品，按部件报价 |  |  |
| H7 |  | 颈椎后路钉棒系统（2） | 钛 | 套 |  | 高端产品，按部件报价 |  |  |
| H8 |  | 颈椎椎板支撑钢板 | 钛 | 套 |  | 用于颈椎单开门手术 |  |  |
| H9 |  | 颈2齿状突螺钉 | 钛 | 枚 | Φ3.5mm |  |  |  |
| H10 | 腰椎系列 | 腰椎前路内固定系统 | 钛 | 套 |  | 按组件报价 |  |  |
| H11 |  | 腰椎后路钉棒系统（1） | 钛 | 套 |  | 撑开或加压功能，按组件报价 |  |  |
| H12 |  | 腰椎后路钉棒系统（2） | 钛 | 套 |  | 提拉复位功能，按组件报价 |  |  |
| H13 |  | 骶骨后路钉棒系统 | 钛 | 套 |  |  |  |  |
| H14 |  | 腰椎前路融合器 | 钛/peek | 个 |  |  |  |  |
| H15 |  | 腰椎后路融合器 | 钛/peek | 个 |  | 用于PLIF手术 |  |  |
| H16 |  | 腰椎后路融合器 | 钛/peek | 个 |  | 用于TLIF手术 |  |  |
| H17 |  | 钛网 | 钛 | 个 | 大规格 |  |  |  |
| H18 |  | 钛网 | 钛 | 个 | 小规格 |  |  |  |

标九.其它产品（1）：人工骨（进口、国产）、创面封闭负压引流材料。

| 编号 | 系列 | 产品通用名称 | 材质 | 单位 | 规格范围 | 品牌或厂家 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | 国产人工骨 | 人工骨（颗粒） |  |  |  |  |  |
| I2 |  | 人工骨（柱状） |  |  |  |  |  |
| I3 |  | 人工骨（可注射、可塑性） |  |  |  |  |  |
| I4 |  | 人工骨（含BMP） |  |  |  |  |  |
| I5 | 进口人工骨 | 人工骨（颗粒） |  |  |  |  |  |
| I6 |  | 人工骨（柱状） |  |  |  |  |  |
| I7 |  | 人工骨（可注射、可塑性） |  |  |  |  |  |
| I8 |  | 人工骨（含BMP） |  |  |  |  |  |
| I9 | 创面负压引流材料 | VSD（普通型） |  |  |  |  |  |
| I10 |  | VSD（带冲洗装置） |  |  |  |  |  |
| I11 |  | VSD（带灌吸分离功能） |  |  |  |  |  |
| I12 |  | 负压吸引装置（负压泵） |  |  |  |  |  |
| I13 |  | 负压吸引装置（负压瓶） |  |  |  |  |  |

标十.其它产品（2）：骨科支具

| 编号 | 系列 | 产品通用名称 | 材质 | 单位 | 规格范围 | 品牌或厂家 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 颈部护具 | 费城喉开口式围领 |  |  |  |  |  |
| J2 |  | 迈阿密围领 |  |  |  |  |  |
| J3 |  | 软围领 |  |  |  |  |  |
| J4 |  | 头颈胸外固定支具（Ⅰ型） |  |  |  |  |  |
| J5 |  | 头颈胸外固定支具（Ⅱ型） |  |  |  |  |  |
| J6 |  | 改良哈罗士架 |  |  |  |  |  |
| J7 |  | 斜颈矫形支具 |  |  |  |  |  |
| J8 | 胸腰椎护具 | 腰骶固定背心 |  |  |  |  |  |
| J9 |  | 胸腰骶固定背架 |  |  |  |  |  |
| J10 |  | 脊柱过伸支具（夹克式背架） |  |  |  |  |  |
| J11 |  | 脊柱过伸支具（三点式过伸支架） |  |  |  |  |  |
| J12 |  | 腰椎牵引带 |  |  |  |  |  |
| J13 |  | 软围腰 |  |  |  |  |  |
| J14 |  | 加强围腰 |  |  |  |  |  |
| J15 |  | 超高围腰 |  |  |  |  |  |
| J16 |  | 普通腰围 |  |  |  |  |  |
| J17 |  | 高帮腰围 |  |  |  |  |  |
| J18 |  | 肋骨固定带 |  |  |  |  |  |
| J19 | 上肢支具 | 拇指外展护托 |  |  |  |  |  |
| J20 |  | 拇指固定器 |  |  |  |  |  |
| J21 |  | 手指伸展牵引支架 |  |  |  |  |  |
| J22 |  | 手指屈曲牵引支架 |  |  |  |  |  |
| J23 |  | 腕关节固定器 |  |  |  |  |  |
| J24 |  | 腕关节固定支架 |  |  |  |  |  |
| J25 |  | 腕部牵引带 |  |  |  |  |  |
| J26 |  | 前臂悬吊带 |  |  |  |  |  |
| J27 |  | 网球肘带 |  |  |  |  |  |
| J28 |  | 可调式肘关节矫形器 |  |  |  |  |  |
| J29 |  | 低温板手指固定器 |  |  |  |  |  |
| J30 |  | 低温板半掌固定器 |  |  |  |  |  |
| J31 |  | 低温板手部固定器 |  |  |  |  |  |
| J32 |  | 肩外展支架 |  |  |  |  |  |
| J33 |  | 轻便型肩外展枕 |  |  |  |  |  |
| J34 |  | 锁骨带（Ⅰ型） |  |  |  |  |  |
| J35 |  | 锁骨带（Ⅱ型） |  |  |  |  |  |
| J36 |  | 肱骨固定支具 |  |  |  |  |  |
| J37 | 下肢支具及矫形垫 | 下肢短腿固定支具 |  |  |  |  |  |
| J38 |  | 下肢长腿固定支具 |  |  |  |  |  |
| J39 |  | 足内外翻矫正足托（支具） |  |  |  |  |  |
| J40 |  | 膝关节可调式下肢支具 |  |  |  |  |  |
| J41 |  | 底温板踝足矫形器 |  |  |  |  |  |
| J42 |  | 平足矫形足垫 |  |  |  |  |  |
| J43 |  | 足跟垫 |  |  |  |  |  |
| J45 |  | 踇外翻矫正支具 |  |  |  |  |  |
| J46 |  | 踇外翻夜间固定带 |  |  |  |  |  |
| J47 |  | 截瘫行走支具（Ⅰ型） |  |  |  |  |  |
| J48 |  | 截瘫行走支具（Ⅱ型） |  |  |  |  |  |
| J49 |  | 双髋蛙式支具（Ⅰ型） |  |  |  |  |  |
| J50 |  | 双髋蛙式支具（Ⅱ型） |  |  |  |  |  |

标十一.韧带修复及关节镜手术耗材

| 编号 | 产品通用名称 | 材质 | 单位 | 规格范围 | 品牌或厂家 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 纽扣钢板 |  | 套 |  |  |  |
| K2 | 界面螺钉 |  | 枚 |  |  |  |
| K3 | 半月板缝合器 |  | 套 |  |  |  |
| K4 | 锚钉 |  | 套 |  |  |  |
| K5 | 异体肌腱 |  | 根 |  |  |  |

注：

- 货物分类见本章技术要求；

- 所有产品均按分类11个标段分别投标；

- 需取出的内植物，供方须随货物提供一套取出工具。

- 货物需求一览表中产品名称的空格部分由投标人根据医院实际使用情况及产品分类自行填写，各产品有不同规格的可在相关产品下面自行增加，编号可标注为XXX-XX（如钛网F029-01）。

- 每个分项投标人必须应标3/4以上（不含投标人自己增加的品种和规格）。国产价格不得高于进口，不锈钢不得高于钛合金，非评分产品价格不得高出相近产品10%。

二、技术要求

（一）骨科内植入类医用耗材

1、人工关节:

学名：关节替代物

所使用材料要求：（见货物一览表中产品规格）：主要是金属材料，与之配伍使用的有超高分子量聚乙烯、羟基磷灰石、骨水泥、医用陶瓷和其它涂层材料。

主要性能要求：（由投标人提供参数）：关节替代物的性能包括：化学组成、抗拉强度、硬度、疲劳性能、磨损性能、粘接强度、抗扭力、抗静载力、表面粗糙度、球面径向偏差、冲击强度等。

采用的标准：YY0117-93《外科植入物骨关节假体锻、铸件》；Y0118-1993《髋关节假体》

2、脊柱固定用植入物：

所使用材料要求：（见货物一览表中产品规格）：主要是金属材料一般为不锈钢、纯钛、钛合金，还有生物涂层材料、碳纤维增强聚砜复合材料、碳纤维增强PMMA复合材料等

主要性能要求：（由投标人提供参数）

（1）物理性能：包括抗拉强度、屈服强度、硬度、磨损性能、弯曲性能、刚度、静态轴向压缩、静态弯曲压缩、静态拉伸、静态扭转、动态扭转、动态弯曲压缩、疲劳性能等。

（2）化学性能

包括：化学成分、耐腐蚀性能等。

（3）生物性能

包括：生物相容性等。

采用的标准：YY0341-2002《骨结合用非有源外科金属植入物通用技术要求》；Y0119-2002《骨接合植入物 金属矫形用钉》。

无国际和国内产品标准的由投标人提供企业标准。

3、髓内钉：

所使用材料要求：（见货物一览表中产品规格）：为金属材料制成，由髓内钉、锁钉、尾钉组成。分为股骨髓内钉、胫骨髓内钉、肱骨髓内钉、γ钉、股骨髁上钉等。其材料一般为不锈钢、纯钛、钛合金。

主要的形状为：梅花针、双距形弹性针、圆形弹性针、勾针、弓形针、弧型针、三角针、细针等结构， 基本规格：梅花针  φ6—14；双距形弹性针7—10；圆形弹性针φ3.5—4.5；勾针φ2.5—6.0；弓形针φ4.0—5.0；弧型针φ4.0—5.0；三角针2.0—3.5；细针φ2.0—4.0

主要性能指标：（由投标人提供参数）材料化学成分、硬度、力学性能、耐腐蚀性能、表面缺陷、表面粗糙度、外观、尺寸。

采用的标准：YY0341-2002《骨结合用非有源外科金属植入物通用技术要求》；Y0019-2002《骨接合植入物 金属髓内钉》；YY 0018-2002 《骨接合植入物  金属接骨螺钉》

4、金属接骨螺钉

所使用材料要求：（见货物一览表中产品规格）

为金属材料制成，按拧入骨的方式、功能、大小和用于骨的类型而分为：

自攻螺钉，非自攻螺钉，拉力螺钉，皮质骨螺钉和松质骨螺钉。

其材料一般为不锈钢、纯钛、钛合金。

主要性能指标：（由投标人提供参数）

材料化学成分、硬度、耐腐蚀性能、表面缺陷、表面粗糙度、外观、尺寸。

采用标准：YY 0018-2002 《骨接合植入物  金属接骨螺钉》；YY 0345 《骨接合植入物 金属骨针》；YY 0346 《骨接合植入物 金属股骨颈固定钉》；YY 0119 《骨接合植入物 金属矫形用钉》

5、金属接骨板

所使用材料要求：（见货物需求一览表中产品规格）

其材料一般为不锈钢、纯钛、钛合金。

接骨板的类型根据其原理、结构、功能：（见货物一览表中产品规格）

主要性能指标：（由投标人提供参数）

材料化学成分、硬度、耐腐蚀性能、表面缺陷、表面粗糙度、外观、尺寸。

采用的标准：YY 0017-2002《骨接合植入物  金属接骨板》

6、外固定支架

所使用材料的要求：

主要规格：（见货物一览表中产品规格）

主要性能指标：（由投标人提供参数）

采用的标准：无国家和行业标准，由投标人提供企业标准。

7、人工骨

所使用材料要求：（见货物一览表中产品规格）

采用各种材料制成，有天然生物医用衍生材料（衍生骨产品）、羟基磷灰石涂层、羟基磷灰石、磷酸钙的材料，（由投标人提供）。

主要规格：（见货物一览表中产品规格）

主要性能指标：（由投标人提供参数）

采用的标准：

YY 0459 《外科植入物　丙烯酸类树脂骨水泥》

8、人工椎间盘

椎间盘替代物；

所使用材料：（由投标人提供）

主要规格： （见货物一览表中产品规格）

主要性能指标：（由投标人提供参数）

采用的标准：（由投标人提供参数）

9、其他骨科产品

所使用材料：（由投标人提供）

主要规格： （见货物一览表中产品规格）

主要性能指标：（由投标人提供参数）

采用的标准：（由投标人提供参数）

特别说明：

本技术规格只是对骨科医用耗材原则性的要求，并非详尽的要求，供应商有责任对提供的产品符合技术规范负责，并有责任提出在本技术规格中未阐述的但为保证今后能一次性通过验收及保证正常使用所必须的建议和要求，并落实在投标文件和投标报价之中。

三、工作范围

3.1供应商需按本招标文件的要求完成产品的配送、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本招标文件的要求，无论其是否被明细列在合同文件中。

提供的产品须包括以下工作服务但不仅限于以下：

- 按需方认可的方案和材料进行加工、制造、供货；

- 须提供详细的构造图、产品样本和使用操作说明书；

- 运输配送：按时运输并送至需方指定的地点；急诊手术所需材料必须在接到电话1小时内送达：

- 提供产品的验收标准和检测办法，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，经采购人确认后作为验收的依据；

- 供方应负责提供完整的中文操作维护使用手册，至少两份。

3.2本招标文件只是对一些原则性问题提出要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对产品符合技术规范、标准负责。

3.3拟供产品原产地必须明确地标明在投标文件中，并出具原产地证明。

3.4供应商需对产品的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

四、 技术资格和能力

4.1制造商须提供有浙江省用户和服务的经历，并提供相关产品的省级以上医疗器械注册证、医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营许可证等必需的其他证书。

4.2评标小组将对供应商提供服务的用户及产品使用情况和售后服务进行总体评估。

4.3制造商须获得ISO9000系列质量和管理资格认证或同等资格认证。

4.4进口产品具有进口医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）

4.5供应商须有能力在永康市提供长期及时的服务，并做出相关承诺及服务计划

五、产品标准和规范

5.1本招标文件成文时，下列标准和规范均有效。所有标准和规范都可能会被修订，供应商应达到下列标准和规范最新版本的要求。

  - 国际标准及其它被普遍认可的标准；

  - 由采购人认可的其它国家的其它权威标准；

  - 产品应取得相关国际或国内认证；

5.2供应商遵守不限于以上标准时，应向采购人及时解释清楚。

5.3上述技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、

国际最新标准为依据。

六、出厂检验

6.1产品总体的检验都应在工厂内结束，在检验结束后，供方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份检验报告给需方。但工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

七、产品的防护、包装及运输

7.1产品内外表面应洁净。供应商在投标中须提供产品的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。

7.2所有产品应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

7.3包装箱（盒）应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。产品的包装费应包含在供货总价中，这些包装材料应属于需方所有。

7.4在包装箱中，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一整套完整的经批准的技术文件等资料。包装箱外面应注明数量、产品名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。

7.5供方应对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸的安全等。

7.6随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

八、到货验收

8.1所有标的物必须原包装运到医院（费用由中标方负责），中标产品必须备齐各种规格，由于规格不全及产品质量原因产生一切后果由中标单位负责。

8.2供方应派员在所供产品到需方时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，供方应负责妥善处理直至需方满意。此工作所发生的费用应由供方自行承担。

8.3产品卸至需方指定地点，具体验收流程按医院手术室管理规定执行。

8.4交货时，供需双方交验后在交接单上签章并直接交需方保管，同时在配送执行书的相关部位签章。

九、验收合格的条件

9.1验收结果符合产品标准和本招标文件及合同文件的要求。

9.2所有合同中规定的货物和材料均已提交。

9.3整套产品图纸及技术文件均已提交并得到接受。

9.4进口货物需提供进口报关单。

9.5供方必须提供每一个货物单独的检验合格证明。

十、专用工具

10.1供方必须随货物提供配套的特殊专用工具给需方临床使用，用毕后由需方及时归还给供方。

10.2需取出的内植入物，供方须随货物提供一套取出工具，供货开始即无偿赠送医院。

10.3推荐的专用工具应在投标文件中注明。

十一、技术培训

1.1跟台人员必须有具备资质，并相对固定。

11.2供方须对需方的技术人员进行技术培训，并提供培训计划。

11.3供方提供的负责培训的人员应具有同类产品的操作经验。

10.4技术培训费用应包含在供货总价中。

十二、资料要求

12.1投标所需资料（不仅限以下）：

    - 产品制造许可证、医疗器械注册证、（进口产品包括医疗器械产品登记表）、医疗器械经营许可证等行业必须的证件；

    - 制造商资格证明文件；

    - 产品鉴定证书；

    - 产品的具体结构图、工作原理图及产品样本、说明书、选型手册；

    - 产品特性及技术说明；

    - 产品执行的主要标准；

    - 关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍；

    - 近三年来同类产品的生产、销售情况及主要用户清单；

    - 备品备件及专用工具清单；

    - 货物配送计划表及详细的售后服务条款和承诺；

    - 供应商还需进一步明确提供的技术参数；

    - 如供应商是代理商，则应具有与采购招标相应货物的代理资格，提供本次采购响应货物的原厂商授权证书或原厂商授予的产品经销权证书、产品保质期与生产厂家规定的质保期相符的证明以及质量保证承诺证明；

    - 供应商认为可能需要的其它文件。

    - 技术标中提供所投货物清单。

12.2合同签订后所需资料

（1）供方须在合同签订后五天内提交一份完整的计划书供需方认可，内容包括：货物配送、质保期内规定完成的所有工作及活动。

（2）供方应对合同中提供的产品建立质量保证计划，若质量保证计划已被需方认可，供方不会因此而减少任何义务。

（3）清楚详细地列明所有的产品使用说明书。

（4）供方认为可能需要的其它文件。

第五章

商务要求

- 说明

1.1供需双方签订采购合同条款的依据是《中华人民共和国合同法》。

1.2招标文件、投标文件、资格预审申请书、技术澄清及询标承诺的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。当文件有相矛盾之处，以时间后者为准。

1.3合同货物及服务的价款应不高于评标中确定的中标人供货报价。

1.4合同货物及服务的质量、技术标准如在招标、投标文件中无相应说明的则按最近国

家或专业标准及相应的国际标准执行。

2、服务响应时间：为供方收到需方通知后12小时内，急诊做到1小时内配送到达需方指定地点。

3、供货期限及供货对象

供方负责永康市第一人民医院2013年9月15日至2014年9月14日骨科内植入类耗材的供应。

4、供货方式

在供货期限内，供方在与采购单位签定采购配送执行书后，保证在服务响应时间内送货至采购单位指定地点。

5、验收

5.1供方应提供货物的有效检验文件、测试办法和验收标准，经需方认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准。验收合格后，采购单位收取发票并在货物验收单上签署验收意见及加盖单位印章。

5.2货物的数量不足或表面瑕疵，采购单位应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在收到货物后15个工作日内提出。

5.3在验收过程中发现数量不足或有质量，技术等问题，供方应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5.4采购单位在供方按合同规定交货后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的供方直接损失。

5.5验收人员由需方(包括其外聘专家)、供方、需方的上级管理机关以及相关部门人员组成。验收工作主要以中标方提供的文件为基础。

6、售前与售后服务

供应商有义务在售前收集各医院的计划需求量，及时备货和配送各医院所需的货物。并在售后跟踪货物的实际使用情况，并及时解决使用中出现的问题。

7、履约保证金

成交人应在合同签订前，按要求向需方提交履约保证金人民币每标段叁仟元整，履约保证金在协议供货期满一年后，并在无质量问题的情况下凭采购人通知五日内退还（不计息）。

8、货款支付

结算货款前，供方应汇总当月各采购单位的采购合同（协议供货合同配送计划书），并送采购代理机构统一备案；供方凭经永康市政府采购办公室盖备案专用章后的采购合同（协议供货合同配送计划书）、发票在当月25日前向采购单位结算货款，结算周期不超过三个月，对有医疗纠纷或异议的产品在解决问题后付款。

9、质量保证

9.1供方应保证其提供的货物及服务完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；并保证所提供的货物在其使用寿命期内具有的性能应符合国家、行业的有关标准。

9.2▲对供方所提供的材料，因产品原因造成医疗事故（医疗事件），由供方全部承担经济赔偿并负法律责任。

9.3根据需方按检验标准自己检验结果或国家授权质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，需方应及时以书面形式通知供方，提出索赔。

9.4供方在约定的时间内未能弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方承担，采购单位根据协议供货合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

9.5质保期按国家及行业有关规定执行，质保期内因货物本身缺陷造成各种问题应由供方负责。

10、补救措施和索赔

10.1采购单位有权根据质量检测部门出具的检验证书向供方提出索赔。

10.2在质量保证期内，如果供方对缺陷产品负有责任，供方应承担全部经济赔偿并负法律责任。

10.3如果在采购单位发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如果供方未能在采购单位发出索赔通知后十天内或采购单位同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购单位有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购单位损失的，采购单位有权进一步要求供方赔偿。

11、履约延误

11.1乙方应按照采购合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2在履行采购合同过程中，如果供方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购单位。采购单位在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

11.3如供方无正当理由而拖延交货，经协商无效，采购单位有权追究供方的违约责任。

12、不可抗力

12.1如果合同各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

12.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

12.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事顶。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

11、违约责任

11.1需方(使用单位)无正当理由拒收货物，拒付货款的，需方向供方偿付合同价款总值的百分之五违约金。

11.2需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额百分之五的违约金。

11.3供方所交付货物的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒绝。供方向需方偿付合同总额的百分之五的违约金。

11.4供方不能交货，供方向需方支付货款总额百分之五的违约金。

11.5供方逾期交货的，供方向需方每日偿付货款总额万分之二的滞纳金。

12、保密

招标及合同中凡涉及需方项目的有关信息，不得透露给第三方。

14、违约终止合同

14.1在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- 供方提供的产品质量、配置不符合国家规定和合同承诺的标准或产生医疗事故的；

- 供方没有按合同承诺的时间供货或提供其他服务；

- 供方没有按合同承诺的价格或优惠率配送货物；

- 供方无故不提供合同供货范围内部分型号的产品；

- 违反《浙江省政府采购协议供货制实施办法（试行）》中规定或承诺的其他情形。

需方在提出中止合同的同时，取消该供货商政府采购协议供货资格，并没收供货商的质量保证金。

14.2采购单位及其人员，不得假借政府采购之名为其他单位或个人采购，不得向供货商提出超越协议供货范围的其他要求，如有违反，将依照政府采购法对其进行处罚。

14.3如果需方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，需方可以向备选供应商采购类似货物。但是供方应继续执行合同中未终止的部分。

14.4如果供方在履行合同过程中有不正当竞争行为，需方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

15、破产终止合同

如果供方丧失履约能力或被宣布破产，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方任何补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

16、合同转让和分标段

未经需方书面同意供方不得将合同产品转包给第三方。

17、保密：

招标及合同中凡涉及需方项目的有关信息，不得透露给第三方

第六章

附件—投标文件格式

投 标 文 件

（技术标）

采购编号：

项目名称：

投 标 人：

年    月     日

投标文件（技术标）目录

有关投标人资格的证明资料：

  - 法定代表人授权书（附件1）

  - 关于资格的声明函（附件2）

  - 投标人情况介绍（附件3）

制造商情况介绍。

国家规定必备的资格资质证明文件复印。

代理等级证明复印件。

有关投标货物及服务符合招标文件规定的证明资料：

  - 投标货物及服务的详细介绍（附件4）

  - 货物质量保证、售后服务及有关承诺（附件5）

  - 货物测试、验收资料说明（附件6）

附件1

法定代表人授权书

永康市公共资源交易中心：

本授权书声明：注册于                   （投标人地址）的             （投标人名称）              法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权在下面签字的            （授权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的永康市第一人民医院2013年9月15日至2014年9月14日骨科医用耗材协议供货，采购编号：             ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2010年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

被授权代表签字：

年    龄：

职    务：

身份证号：

单位名称：

办公地址：

联系电话：

传    真：

邮政编码：

单位公章：

日    期：     年   月   日

附件2

投标人的资格声明函

永康市公共资源交易中心：

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）招标邀请函，本签字人愿意参加投标，提供《招标货物一览表》中规定的                   （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1、由                         签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2、由                         签发的投标人情况介绍。

3、其他资格、资质文件：                、               、                 （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4、本签字人确认所提供的所有文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                   授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                       签字（盖章）：

地址：                              职务

传真：                              电话：

邮编：                              签署日期：

附件3

投标人情况介绍

总体介绍、技术经济实力、生产与售后服务能力、资格、资质、质量认证、与本次招标货物服务相类似的实际项目的介绍（提供尽可能多的、近期的县市级以上医院的供货合同复印件）。

最近的财务报表、业绩表（含用户的联系方式）等相关证明资料复印件加盖公章后附后。

投标人认为有必要的声明和文件（鉴定材料、荣誉证书等），复印件加盖公章后附后。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年     月      日

本附件可根据实际情况自行制作

制造商情况介绍

- 名称及其它情况：

（1）制造商名称：

（2）地址：                              电话：          传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）注册资本：

- 与投标产品的生产、销售和服务有关的情况：

  - 关于制造投标货物的设施及其它情况：

  - 供货商及供货区域，销售、服务网点分布（可另行附表）：

- 投标产品投产时间（按型号）：

- 近三年同类投标产品的主要销售业绩：（复印件，附后）表格不够填可自行添加

| 合同买方名称 | 销售内容 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |

- 制造商营业执照副本（复印件，附后）。

- 投标产品生产许可证、注册证、产品鉴定（认证）证书（复印件，附后）。

- 生产投标产品的生产线质量认证证书和/或销售、服务投标产品的商业服务质量认证证书和/或环保认证证书（复印件，附后）。

- 制造商资信。

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：     年     月     日

制造商名称：

授权代表签字或公章：

授权代表的职务：

制造商和代理商国家规定必备的资格资质证明文件复印

（加盖单位公章）

代理等级证明复印件

（加盖单位公章）

附件4             投标货物及服务详细介绍

有关证明所供货物和服务的合格性符合招标文件规定的资料。对照招标货物一览表及技术要求、商务要求（非报价部分）的内容逐条详细说明。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年     月      日

本附件可根据实际情况自行制作

附件5      货物质量、服务保证、售后服务及有关承诺

- 投标人售后服务承诺书

- 投标人在质保期外的售后服务承诺内容。

- 对用户人员的详细培训计划。

- 其他有关优惠承诺。

- 其他相关内容。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年     月     日

本附件可根据实际情况自行制作

附件6         货物测试、验收资料说明

- 投标人应提供货物测试及验收方法和应达到的各项技术指标及相关国家标准和国际标准。

- 提供验收内容及其操作程序。

- 投标人承诺无条件配合第三方检测机构（由采购人确认）对货物全面的检测和验收。

- 其他相关内容。

投标人名称（盖章）

授权代表签字

年     月      日

本附件可根据实际情况自行制作

附件7

投  标  书

致：永康市公共资源交易中心

（投标人全称）授权                      （全名、职务）为全权代表参加贵方组织的                         （招标项目名称、采购编号）招标有关活动。

据此函，签字代表宣布同意如下：

    - 为此提交招标文件规定的全部投标文件

《投标文件》正本一份和副本六份.价格标一份.电子文档两份。

    - 保证遵守《招标文件》中有关规定。

    - 投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

    - 其投标自开标之日起有效期为     天。（≥60天）

    - 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

    - 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

    - 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

投标人名称：                           （公章）

投标人授权代表姓名、职务：

投标日期：     年    月    日    授权代表签字：

附件9

永康市第一人医院医用材料公开招标

报价一览表

投标人名称（盖章）： 采购编号：

标X：XXXXXXXX

按招标货物一览表项下要求填写，复制表格到此位置。

每个标段分开投标（分开密封）。

所附标X供货报价一览表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为（注明币种）                 ，即                                 （大写）。投标人授权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：

- 投标报价以人民币为结算货币，须包括货物价款、包装、运输、装卸、保险、安装调试、服务、资料、培训、税收和利润以及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

- 安装过程中的试验用材和费用，均由供应商自行分析、测算，并将费用纳入供货总价中。

- 投标人应根据技术要求，针对各部分具体情况制定货物配置及分项报价表然后汇总成上述供货报价一览表 。

- 此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供货配送承诺书

永康市公共资源交易中心：

根据永康市第一人民医院骨科内植入类耗材协议供货项目招标文件要求，我公司在协议供货有效期内（2013年9月15日至2014年9月14日）郑重承诺：

一、如发现我公司自身原因违反招标文件或承诺书的有关规定或承诺，采购人有权根据招标文件罚则对我公司进行处罚，直至停止我公司政府采购协议供货项目成员资格，情节严重的，列入政府采购不良供应商名单。

二、我公司保证根据招标文件、《浙江省政府采购协议供货制实施办法（试行）》要求及我公司投标文件的承诺，按中标价格（包括单一合同折扣）及时向永康市骨科医院提供高质量的中标产品和服务，且不在《政府采购协议供货合同书》内容之外，提出任何附加条款。

三、我公司保证本合同中所供货物的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准执行。

四、对我公司提供的产品，因产品原因造成医疗事故（医疗事件），由我公司承担全部经济赔偿并负法律责任。

五、我公司保证在供货时按中标合同文本规定内容执行配送。

六、我公司同意贵方为实施政府采购工作的需要可以在有关网站和相关文件上公布我方中标产品的型号、价格、优惠率以及相关的信息。

七、贵方决定延长协议供货合同有效期，可通过相关媒体公示，我公司若在七日内没有提出书面异议，即为接受贵方的要求。此时，我公司缴纳的质量保证金的有效期也相应延长。除此之外，我公司承诺不修改投标文件的其他实质性内容。

本承诺书自我公司签字之日起至协议供货合同终止日内有效。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地 址：                             邮 编：

电 话：

日 期：

第七章

永康市第一人民医院医用耗材协议采购

供货合同（样本）

编号

编号

甲方（采购人）： 永康市第一人民医院

乙方（供货商）：

招标方：永康市公共资源交易中心

永康市公共资源交易中心经过__   _采购，确定               _为中标单位，甲、乙双方经协商，就协议供货合同有效期内乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：总则

1、甲乙双方签订协议供货合同条款的依据是《中华人民共和国合同法》；

2、招标文件、投标文件、资格预审申请书、技术澄清及询标承诺的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。当文件有相矛盾之处，以时间后者为准。

3、合同货物及服务的单价应不高于评标中确定的中标价。

4、合同货物及服务的质量、技术标准如在招标、投标文件中无相应说明的则按最近国家或专业标准及相应的国际标准执行。

第二条：采购商品清单及协议供货价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：                                金额单位：元

| 品名 | 材质 | 产地（品牌） | 规格 | 单位（块） | 投标价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配件

| 品名 | 品牌 | 材质 | 产地 | 规格 | 单位 | 投标价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三条：质量保证

1、供方应保证其提供的货物及服务完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；并保证所提供的货物在其使用寿命期内具有的性能应符合国家、行业的有关标准。

2、因产品原因造成医疗事故（医疗事件），由供方全部承担经济赔偿并负法律责任。

3、根据需方按检验标准自己检验结果或国家授权质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，需方应及时以书面形式通知供方，提出索赔。

4、供方在约定的时间内未能弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方承担，采购单位根据协议供货合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

5、质保期按国家及行业有关规定执行，质保期内因货物本身缺陷造成各种问题应由供方负责。

第四条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第五条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量保证书和保修保养证书。

第六条：供货期限及供货对象

供方负责永康市第一人民医院2013年9月15日至2014年9月14日骨科内植入类耗材的供应。

第七条：供货方式

一般货物保证在12小时内送货至采购单位指定地点，急诊做到1小时内配送。

第八条：验收

1、供方应提供货物的有效检验文件、测试办法和验收标准，经需方认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准。验收合格后，采购单位收取发票并在货物验收单上签署验收意见及加盖单位印章。

2、货物的数量不足或表面瑕疵，采购单位应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在收到货物后15个工作日内提出。

3、在验收过程中发现数量不足或有质量，技术等问题，供方应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、采购单位在供方按合同规定交货后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的供方直接损失。

5、验收人员由需方(包括其外聘专家)、供方、需方的上级管理机关以及相关部门人员组成。验收工作主要以中标方提供的文件为基础。

第九条：售前与售后服务

供应商有义务在售前收集各医院的计划需求量，及时备货和配送各医院所需的货物。并在售后跟踪货物的实际使用情况，并及时解决使用中出现的问题。

第十条：质量保证金

中标人的投标保证金自动转为质量保证金；质量保证金在供货期满一年后，并在无质量问题的情况下凭采购人通知三日内退还（不计息）。

第十一条：货款支付

结算货款前，供方应汇总当月各采购单位的采购合同（协议供货合同配送计划书），并送采购代理机构统一备案；供方凭经永康市政府采购办公室盖备案专用章后的采购合同（协议供货合同配送计划书）、发票在当月25日前向采购单位结算货款，结算周期不超过三个月，对有医疗纠纷或异议的产品在解决问题后付款。

第十二条：辅助服务

1、乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一货物的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2、乙方还应提供下列服务：

（1）货物的使用监督及技术支持；

（2）对采购单位操作人员进行培训。

3、辅助服务的费用应包含在协议价中，采购单位不再另行支付。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购单位有权根据质量检测部门出具的检验证书向供方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果供方对缺陷产品负有责任，供方应承担全部经济赔偿并负法律责任。

3、如果在采购单位发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如果供方未能在采购单位发出索赔通知后十天内或采购单位同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购单位有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购单位损失的，采购单位有权进一步要求供方赔偿。

第十四条：服务响应时间

一般货物保证在12小时内送货至采购单位指定地点，急诊做到1小时内配送。

第十五条：履约延误

1、乙方应按照采购合同规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行采购合同过程中，如果供方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购单位。采购单位在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如供方无正当理由而拖延交货，经协商无效，采购单位有权追究供方的违约责任。

第十六条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事顶。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十七条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购单位有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商开始十天内仍不能解决，可以向永康市政府采购办公室提请调解。调解不成，任何一方有权在协议签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十八条：违约终止合同

1、在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- 供方提供的产品质量、配置不符合国家规定和合同承诺的标准；

- 供方没有按合同承诺的时间供货或提供其他服务；

- 供方没有按合同承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

- 供方无故不提供合同供货范围内部分型号的产品；

- 违反《浙江省政府采购协议供货制实施办法（试行）》中规定或承诺的其他情形。

需方在提出中止合同的同时，取消该供货商政府采购协议供货资格，并没收供货商的质量保证金。

2、采购单位及其人员，不得假借政府采购之名为其他单位或个人采购，不得向供货商提出超越协议供货范围的其他要求，如有违反，将依照政府采购法对其进行处罚。

3、如果需方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，需方可以向备选供应商采购类似货物。但是供方应继续执行合同中未终止的部分。

4、如果供方在履行合同过程中有不正当竞争行为，需方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

第十九条：破产终止合同

如果供方丧失履约能力或被宣布破产，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方任何补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

第二十条：协议转让和分标段

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分标段其应履行的协议义务。

第二十一条：协议生效

1、下列文件与本协议具有同等法甲方招标文件：

- 乙方投标文件；

- 询标纪要；

- 协议供货承诺书。

如上述文件与本协议有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本协议经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

3、本合同一式五份,分存供方、需方、政府采购办、永康市公共资源交易中心。本合同和拨付货款凭证，均具同等效力。

第二十二条：协议修改

本合同未尽事宜，双方可以补充协议加以补充或增加条款，但补充增加部分不得与原招投标文件相矛盾，更不得修改其实质性条款。补充协议或增加条款与本合同具有相同的法律效力。

第二十三条：本合同加盖“永康市政府采购办公室备案专用章”后正式生效。

甲方（公章）：                     签证方（公章）：

法定代表人或受委托人              法定代表人或受委托人

（签字）                           （签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

乙方（公章）：

法定代表人或受委托人                  永康市政府采购办公室（公章）：

（签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

签约时间：2013年    月    日