一、招标编号：广区采GQC【2013】024号。

二、招标项目：艾滋病、乙肝、梅毒母婴阻断项目

三、资金来源：1、资金自筹。

2、采购最高控制价：人民币40.2万元

四、招标项目简介：

（具体详见招标文件第五章）。

第五章 招标项目技术、商务及其他要求

一、采购项目名称、数量、技术参数及要求

1、人类免疫缺陷病毒HIV(1+2)抗体诊断试剂盒。数量：12783条。

技术参数及要求：(1)方法学：胶体金法。(2)试剂效期：18个月。(3)规格50份/盒。(4)敏感性：98%以上。(5)、特异性：99%以上，结果判读：15-20分钟；可检测全血样本。

(6)验收标准：

| 试验项目 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 外观检验 | 试剂盒标签正确；说明书为正确版本，与生产项目一致；各组分批号、有效期打印正确清晰；内容物准确无缺失；试剂盒及各组分整洁无污渍 |
| 性能检验 | 灵敏度试验符合要求；通过国家考核盘实验；稳定性试验符合要求 |

2、乙肝五项测试卡。数量：12783人/份。

技术参数及要求： (1)规格：25人份/盒。(2)灵敏度：99.0%以上。(3)特异性：99.0%以上。(4)测定时间： 20-30分钟。(5)检测标本：血清/血浆/全血。

(6)产品有效期：24个月。(7)获得SFDA认证。(8)生产厂家通过国际医疗器械准入ISO13485、中国GMP认证。(9)乙肝五项检测卡：五项取得独立的注册证件。

3、梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒。数量：12783条。

技术参数及要求：(1)规格：50人份/盒。(2)方法学：胶体金法。(3)原理：层析法。(4)试剂有效期:18个月。

(5)验收标准

| 试验项目 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 外观检验 | 试剂盒标签正确；说明书为正确版本，与生产项目一致；各组分批号、有效期打印正确清晰；内容物准确无缺失；试剂盒及各组分整洁无污渍。 |
| 性能检验 | 灵敏度试验符合要求；通过国家考核盘实验；稳定性试验符合要求 |

二、交货及付款

（1）交货方式：中标供应商按采购单位的通知在1年内分期分批供货，批次不得超过三次(具体方式在签定合同时协商)。

（2）中标供应商每送货物一次，经采购单位人员验收合格后，凭正式税务发票采购单位付本次货款的90％，余款作为质量保证金。在货物送完后，采购单位一次性结清所有货款。