大连医科大学附属第二医院手术器械采购项目

招 标 文 件

（项目编号：LNZC20130501545）

招  标  人：大连医科大学附属第二医院

招标代理人：大连东大招投标代理有限公司

日      期：二0一三年六月

目  录

投标邀请函…………………………………………………………………2

第一章 投标人须知及前附表……………………………………………4

第二章 合同条款及合同格式……………………………………………18

第三章 项目需求及技术要求……………………………………………24

第四章 投标文件格式……………………………………………………29

附件1开标一览表…………………………………………………………46

附件2 评标方法……………………………………………………………47

大连医科大学附属第二医院手术器械采购项目

投标邀请函

大连东大招投标代理有限公司受大连医科大学附属第二医院的委托，对其所需手术器械采购项目进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的投标人报名参加投标。

一、项目编号：LNZC20130501545

二、招标内容：

手术器械  一批

（详细内容见第三章 项目需求及技术要求）

注：谈判文件中要求供应商须提供非进口产品，否则视为无效报价文件。

进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品。

三、投标人的资格：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件。

（二）应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为。

（三）本项目不允许联合体投标。

（四）合格投标人还要满足的其它资格条件

1、在中国境内注册的独立企业法人；

2、投标人为代理经销商须具有部分所投产品的合法有效授权，需提供合法有效授权的投标产品详见“第三章技术规格及其他方面要求”；

3、投标人须提供《医疗器械经营企业许可证》；

4、投标人为所投产品制造商须提供《医疗器械生产企业许可证》；

5、投标人须提供所投产品的《医疗器械注册证》；

6、外省投标人须具有在辽宁地区工商行政管理部门注册的售后服务机构。非投标人分公司或办事处的售后服务机构须有投标人和售后服务机构之间盖有公章的委托协议。

注：经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。

四、报名及招标文件发售时间、地点：2013年06月14日起每天8:00-17:00（北京时间，公休日、节假日除外）至2013年06月29日报名截止，在大连东大招投标代理有限公司发售招标文件（大连市沙河口区高尔基路769号）。

五、报名要求：

参与辽宁省省本级政府采购项目竞标的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁省政府采购网站“使用帮助”中公布的“供应商用户手册”，及时办理入库登记手续。

申请购买招标文件的投标人携带企业法人营业执照副本原件、税务登记证副本原件、《医疗器械经营企业许可证》原件、《医疗器械生产企业许可证》原件、《医疗器械注册证》、售后服务机构相关证明材料原件及复印件各一份（复印件须加盖公章）。采购代理人将对投标人进行资格初审（仅限于发售招标文件），初审合格后发售招标文件，详细资格审查以评标委员会审议结果为准。

六、招标文件售价（人民币）：300元/套，售后不退。

七、接受投标文件的时间与地点：2013年07月04日13：30至14：00（北京时间），在大连医科大学附属第二医院门诊楼8楼会议室（地址：大连市沙河口区中山路467号）。

八、投标截止日期及时间：2013年07月04日14：00（北京时间）。

九、开标时间与地点：2013年07月04日14：00时（北京时间）在大连医科大学附属第二医院门诊楼8楼会议室（地址：大连市沙河口区中山路467号）。

十、招 标 人：大连医科大学附属第二医院

十一、招标代理人：大连东大招投标代理有限公司

联 系 人：边  源、薛  啸             电  话：0411－84350800-8011

传    真：0411－84359600（自动）电子邮箱：dldd_by@163.com

地    址：大连市沙河口区高尔基路769号

开户银行及帐号：中国银行大连和平广场支行

3077   5632  4632

第一章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：大连医科大学附属第二医院手术器械采购项目 项目编号：LNZC20130501545 |
| 2 | 招标人名称: 大连医科大学附属第二医院 |
| 3 | 投标保证金额：投标人应提交不少于投标总额1%的保证金（人民币）。投标保证金可以是现金、支票、汇票、电汇等形式中的一种（支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。 投标保证金的递交时间及地点：在开标前一日（2013年07月03日）17：00（北京时间）之前到大连东大招投标代理有限公司财务部递交（北京时间每天8：00—17：00，公休日、节假日除外）外地企业若要汇款，请汇至“户名：大连东大招投标代理有限公司；开户行：中国银行大连和平广场支行；帐号：307756324632”（汇款以到帐时间为准），2013年07月03日北京时间17：00之前需到账。 |
| 4 | 投标有效期：开标之日起90个日历日 |
| 5 | 投标文件数量及封装要求：1套正本，5套副本，正、副本需封装在同一密封袋内。 |
| 6 | 投标文件递交时间:开标当日在（2013年07月04日13:30至14：00），到开标地点当面递交。 |
| 7 | 投标截止日期及时间：2013年07月04日14：00（北京时间） 开标日期及时间：2013年07月04日14：00（北京时间） 开标地点：大连医科大学附属第二医院门诊楼8楼会议室（地址：大连市沙河口区中山路467号）。 |
| 8 | 评标方法：综合评分法 |
| 9 | 招标文件售价（人民币）：300元/套，售后不退。 报名及招标文件发售时间：2013年06月14日起每天8:00－17:00（北京时间，公休日、节假日除外）至2013年06月29日报名截止。 联系人：边 源、薛 啸 联系电话：0411－84350800-8011 公司地址：大连市沙河口区高尔基路769号 |
| 10 | 投标人的资格条件： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件。 （二）应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为。 （三）本项目不允许联合体投标。 （四）合格投标人还要满足的其它资格条件 1、在中国境内注册的独立企业法人； 2、投标人为代理经销商须具有部分所投产品的合法有效授权，需提供合法有效授权的投标产品详见“第三章技术规格及其他方面要求”； 3、投标人须提供《医疗器械经营企业许可证》； 4、投标人为所投产品制造商须提供《医疗器械生产企业许可证》； 5、投标人须提供所投产品的《医疗器械注册证》； 6、外省投标人须具有在辽宁地区工商行政管理部门注册的售后服务机构。非投标人分公司或办事处的售后服务机构须有投标人和售后服务机构之间盖有公章的委托协议。 |
| 11 | （一）供货安装及项目完成时间：合同签订后，自接到招标人通知之日起一个月内供货完毕。 （二）项目实施地点：大连医科大学附属第二医院。 |
| 12 | 质保期：1年 |
| 13 | 其他要求： 中标人最终提交给采购人的成果物应包括用户手册、培训素材等。 中标人须保证工期和质量要求，因中标人所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，须由中标人承担违约责任。 本次投标报价应包含项目人工费、材料费、软件维护费、系统软件升级费、验收费等所有费用，直到验收合格为止，招标人不再支付除合同价款以外的任何费用。投标人需承担项目产生的一切手续费和税费等。 |
| 14 | 注：经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。 |

投标人须知

- 一、总  则

- （一）项目概述及资金来源

1.本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，实行国内公开招标。

（1）招标人名称：大连医科大学附属第二医院

（2）本次招标的内容为：

手术器械  一批

（详见第三章项目需求及技术要求）

（3）供货安装及项目完成时间：合同签订后，自接到招标人通知之日起一个月内供货完毕。

（4）项目实施地点：大连医科大学附属第二医院。

（5）付款方式：签订合同后，货物到场安装验收合格后支付合同总价款的70%，预留合同总价款的30%作为质保金，质保期满后付清（无息）。

2.资金来源：财政性资金。

（二）投标人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件。

2、应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为。

3、本项目不允许联合体投标。

4、合格投标人还要满足的其它资格条件

（1）在中国境内注册的独立企业法人；

（2）投标人为代理经销商须具有部分所投产品的合法有效授权，需提供合法有效授权的投标产品详见“第三章技术规格及其他方面要求”；

（3）投标人须提供《医疗器械经营企业许可证》；

（4）投标人为所投产品制造商须提供《医疗器械生产企业许可证》；

（5）投标人须提供所投产品的《医疗器械注册证》；

（6）外省投标人须具有在辽宁地区工商行政管理部门注册的售后服务机构。非投标人分公司或办事处的售后服务机构须有投标人和售后服务机构之间盖有公章的委托协议。

注：经检察机关查询三年内有行贿犯罪记录的不得参加本采购项目。

其他要求：

1.投标人只有在法律和财务上独立，并且与招标人没有隶属关系才可以参与本项目的投标。

2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与投标；投标人之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的投标人。

3.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.本项目不接受联合体投标。

5.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
  违反前两款规定的，相关投标均无效。

（三）投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的一切费用，不论投标的结果如何，招标人及招标代理人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、招标文件

- （一）招标文件构成

- 1.招标文件包括：

- 投标邀请函

第一章    投标人须知及前附表

第二章    合同条款及合同格式

第三章    项目需求及技术要求

第四章    投标文件格式

附件1    开标一览表

附件2    评标办法

2.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、项目任务等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其投标将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标文件中的通讯地址，以书面形式（如传真等）及时通知招标代理人，招标代理人将及时以书面形式予以答复，同时将书面答复告知所有购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

（三）招标文件的修改

1.在投标截止时间前，招标代理人依法可主动的或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.招标文件的修改将以书面形式（如传真等）通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应在24小时内但不超过投标的截止时间，以书面形式（如传真等）确认已收到修改文件或加盖单位公章确认收到，否则因此影响投标活动的任何情况由投标人自行承担。

3.为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理人将依法延长投标截止时间。

三、投标文件的编制

（一）投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理人就有关投标的所有往来函均应使用中文。

（二）投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 1.投标函；

- 2.投标报价表；

3.规格及技术响应表；

4.技术和商务条款偏离表；

5.资格证明文件：

- 6.售后服务承诺书；

- 7.其他；

- 8.投标人需说明的其他问题；

- 9.开标一览表（要求单独密封）。

- （三）投标函

投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表及其附件。

（四）投标报价

1.投标人的投标文件中只允许有一个总报价，任何有选择的报价将不予接受。

2．投标人要按第二章的要求填写价格及其他事项，并由法定代表人或其授权代表签署。

3.最低报价不能作为中标的保证。

4.投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人在报价时应充分考虑本次招标的各种风险（包括漏项风险），在合同执行期间中标价不再实行政策性调整和变动。以可调整的价格提交的投标将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

- （五）投标货币

投标报价采用人民币报价。

（六）证明投标人资格合格的文件

1.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

2.投标人提交的中标后有能力履行合同的资格证明文件应使招标人满意。

（1）投标人必须具备履行合同所需的财务能力、技术能力；

（2）投标人应有能力履行合同条款中对所提供的货物所承担的维修、保养和备件储存的义务。

3.投标人应按招标文件格式要求填写并提交 “资格证明文件”。

（七）投标保证金

1. 投标人应提交不少于投标总额1%的保证金（人民币），并作为其投标的一部分。

2.投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，招标人在因投标人的行为致使其利益受到严重损害时可从投标人的投标保证金中得到补偿。

3.投标保证金应为支票、汇票、电汇或现金(人民币)等形式中的一种（支票或汇票必须为投标人企业的支票或汇票）。

4.在开标时，对于未能按要求提交投标保证金的投标人，将被视为非响应性投标予以拒绝。

5.未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内予以退还（无息）。

6.中标人的投标保证金，在中标人按照本招标文件规定签订合同后，五个工作日内予以退还（无息）。

7.投标人有下列情况之一的，投标保证金将被没收：

（1）弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标的；

（2）在投标有效期内撤回其投标文件的；

（3）因中标人过错被废除授标；

（4）中标人未按要求在规定时间内签订合同的；

（5）法律法规规定其他严重损害招标人利益的情形。

保证金递交时间及地点:在开标前一日（2013年07月03日）17：00（北京时间）之前到大连东大招投标代理有限公司财务部递交（北京时间每天8：00—17：00，公休日、节假日除外）外地企业若要汇款，请汇至“户名：大连东大招投标代理有限公司；开户行：中国银行大连和平广场支行；帐号：307756324632”（汇款以到帐时间为准），2013年07月03日北京时间17：00之前需到账。

注：无论递交保证金的形式或来源如何，代理机构在返还投标保证金时，只汇入投标人的单位账号。

- （八）投标有效期

1.所有投标应从开标之日起，90个日历日计算的投标有效期内有效。

2.在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标代理人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求和答复均应为书面形式（如传真等）。投标人可以拒绝招标代理人的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长的投标人不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

（九）投标文件的式样和签署

1.投标人应按照招标文件要求，提交投标文件正本1份和副本5份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本” 。当正本和副本不符时，以正本为准。

2.投标人应在投标文件中加盖投标单位的行政公章（加盖投标单位的财务章、投标专用章或其他业务章视为无效投标）。

3.投标文件的正本和所有的副本均使用永不褪色的墨水工整书写或打印。

4.除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改，必须由投标人法定代表人或被授权人签字。

- 四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

1.投标文件须按以下要求装袋密封：

投标文件正、副本需封装在同一密封袋内。封口处应有投标人法定代表人或是被授权人的签字和投标人的公章。封皮上写明项目名称、招标编号、投标人名称，并注明“开标截止      年        月       日          时前不得开封”字样。

2.如果外层信封未按本招标文件要求封装和标记，招标代理人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理人将予以拒绝，并退给投标人。

3.为方便开标唱标，投标人必须将开标一览表按要求单独封装和标记，并在信封上标明“开标一览表”字样，在递交投标文件时单独递交。

（二）投标截止时间

1.招标代理人收到投标文件的时间不得迟于“投标邀请函”中规定的开标时间。

2.招标代理人可以通过修改招标文件依法延长投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

（三）迟交的投标文件

招标代理人将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

（四）投标文件的修改和撤回

1.投标人在递交投标文件后、投标截止时间前修改或撤回其投标文件。但这种修改或撤销通知，须在投标截止时间前以书面形式交给招标代理人，该通知须有经正式授权的投标方代理人的签字。

2.投标人的修改或撤回通知书应按本招标文件中“投标文件的密封和标记”规定编制、密封、标记和递交，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

3.在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- 五、开标与评标

（一）开标

1.招标代理人将于2013年07月04日14：00时（北京时间），在大连医科大学附属第二医院门诊楼8楼会议室（地址：大连市沙河口区中山路467号）进行开标。

2.提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

3.开标时，招标代理人将会同投标人代表共同检查投标文件是否按招标文件的要求

进行密封和标记并同时在密封检查表上签字确认。

4.开标时，招标代理人将当众宣读投标人名称、投标价格、折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。只有在开标时唱出的折扣，评标时才能考虑。

5.招标代理人将做开标记录，开标记录包括开标时宣读的全部内容。投标人的法定代表人或被授权人须在开标记录表上签字确认。

（二）评标委员会的组成

1.本项目招标依法组建评标委员会。

2.评标委员会由采购人代表和随机抽取的有关方面的专家组成，其中具有专业经济、技术资格的专家不少于成员总数的2/3。

3.与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

（三）评标过程的保密性

1.公开开标后，直至向中标候选人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

2.在评标过程中，投标人试图影响招标人在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废除。

（四）投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

（五）投标文件的审查

1.开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算错误，是否提交了投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。

2.投标文件有下列情况之一的，投标文件无效：

（1）投标文件未装订、密封，未按招标文件要求予以盖章、签署、标注的；

（2）投标文件未按规定填写，内容不全或字迹模糊、难以辨认的；

（3）投标文件未按规定签字、盖章的；投标文件无法定代表人授权书的（原件）；

（4）未按招标文件要求交纳投标保证金或交纳金额不足的；

（5）有两个以上不同的投标报价，且未注明何者有效的；

（6）供货期超出招标文件规定的；

（7）投标文件逾期送达的；

（8）投标人法定代表人或被授权人未参加开标会议的；

（9）有作假行为，提供虚假业绩、获奖证书等证明资料的；

（10）附有不合理的条件的；

（11）投标资格不符合招标文件要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

（12）投标人所提供货物在技术参数、规格型号、性能等方面实质上不响应项目需求及技术规格表要求的；

（13）不符合法律法规及招标文件规定的其他实质性要求的。

3.在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量、性能或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

5.评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）当总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）当单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）当开标一览表与投标文件报价不符时，应以开标一览表为准。

6.评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

7.评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏差的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

（六）串标

在评审过程中，评标委员会对认定属于串通投标的，相关投标单位的投标文件作无效投标文件处理，并报送政府采购管理机构依法进行处理。

（七）评标原则及方法：

1.招标文件是评标工作的重要依据。投标人的投标文件必须满足招标文件的各项要求：包括投标文件的有效性、完整性和与招标文件的一致性。

2.评标应严格按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定的评标要求，以及招标文件的要求进行。

3.对所有投标人的评价、评估，都采用相同的程序和标准，遵循公开、公平、公正的原则。

4.本项目的评标办法采用综合评分法，具体评分方法详见附件2。

5.评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较。

6.评标委员会将按照综合评分法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。

7.综合评分法是指在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总分得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

8.评标委员会对经过初步评审为合格有效的各投标人的投标文件进行评审后，由各评委独立打分，打分时保留2位小数，每人一份评分表，并签名。

9．分别计算出各评标委员会成员对某一特定投标人非价格因素评分的汇总得分，去掉一个最高汇总得分和一个最低汇总得分后计算出该投标人的“比较用非价格因素汇总得分平均分值”。用各评标委员会成员评出的该投标人非价格因数汇总得分与“比较用非价格因素汇总得分平均分值”进行比较，剔除偏离幅度等于和超过+15%的评标委员会成员的非价格因数汇总得分后计算出评标委员会成员对该投标人非价格因数汇总得分平均分值。价格因素得分与非价格因素得分平均分值之和即为该投标人的评标总得分，总得分由高到低排出顺序，总得分最高的投标人推荐为中标候选人。如果投标人评标总得分相同，报价低的投标人排序在前。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（八）废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

（九）中标候选人的推荐

1.评标委员会根据评标结果，写出评标报告，推荐中标候选人。

2.招标人有权对中标候选人履行合同的能力进行审查确认（包括资质、业绩等），如发现舞弊行为，即依法取消其中标候选人资格。

3.招标代理人将评标情况形成书面评标报告，送至政府采购管理部门审查。

（十）定标

中标的标准

1.评标委员会将推荐得分最高的投标人为中标候选人，招标人将依据评标委员会评审意见确定中标人；

2.具有良好的履行合同的能力和条件；

3.保证质量、保证供货期，按照招标文件要求提供售后服务。

六、授予合同

（一）合同授予标准

招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够圆满地履行合同义务的中标候选人。

（二）资格后审

1.如果招标人认为有必要对中标候选人履行合同能力进行确认，可以进行资格后审，包括实地考察或要求其提供相关证明资料。如果招标人对中标候选人资格后审后认为其无履行合同能力，可以提请评标委员会进行复会审议。

2.上述审查将考虑中标候选人的财务、技术能力并基于中标候选人按规定提供的资格审查的证明文件以及招标人认为必要的和合适的其他资料。

3.如果有必要，招标人可对中标候选人进行技术询问，或对其所选货物、竣工的项目进行实地考察。

4．招标人还可以对中标候选人同类项目有关价格进行考察。如果在质量和服务要求相同的不同项目中，相同的货物价格偏差很大，招标人有权利质疑和询问，并提请评标委员会进行复会审议。

5.如果中标候选人被确认为无能力履行合同，将被取消其中标候选人资格。

6.在中标候选人被确认为无能力履行合同，并被取消其中标人资格的情况下，评标委员会将重新推荐中标候选人或由招标人重新组织采购。

（三）中标通知书

1.招标代理人应当在规定时间内向政府采购管理部门提交招标、开标、评标、定标过程有关文件资料、评标报告、中标人的投标文件等备案资料，经政府采购管理部门审查通过后，方可发放“中标通知书”。

2.中标通知书经备案后，招标代理人应当在3个工作日内向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

3.中标公告详见《辽宁省政府采购网》。

（四）签订合同

1.中标人在收到中标通知书后3个日历日内与招标人签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清、承诺等文件均作为该书面合同的附件。

2.如果中标人没有按照本招标文件要求的时间签订合同，将取消其中标资格，并没收其投标保证金，在此情况下评标委员会可依序推荐其他候选人或由招标人重新组织采购。

(五)履约保证金

1.中标人在收到中标通知书后与招标人签订合同，并在合同签订之前或同时向招标人提供相当于合同总价10％的履约保证金。

2.如果中标人未能履行合同并给招标人造成损失，履约保证金将作为对这一损失的补偿而付给招标人。

3.履约保证金将在验收合格之日起十个工作日内予以退还，不计利息。

（六）招标代理人服务费

1.招标代理人向中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格{2002}1980号）文件的规定和标准收取代理服务费。

2.中标人在领取“中标通知书”时，须向大连东大招投标代理有限公司缴纳代理服务费。

- 3.招标代理服务收费标准:

| 招 标 类 别 费 率 中 标 金 额 （ 万 元 ） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100--500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500--1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000--5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

- 100万元×1.5％＝1.5万元

（500-100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000-500）万元×0.8％＝4万元

（2000-1000）万元×0.5％＝5万元

合计收费=1.5十4.4＋4＋5＝14.9（万元）

4.本次招标代理服务费按货物招标标准向中标人收取。

（七）其他注意事项：

1.投标人被视为充分熟悉本招标项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况；

2.投标人应遵守我国与政府采购相关的法律、法规及规章条例，不得违反；

3.投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的报价和资料，可能导致投标文件被拒绝。

第二章 合同条款及合同格式

合同条款及合同格式

（如行业内有合同格式，可采用行业内合同）

项目名称：

采购编号：

合同编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方根据      年    月     日政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方为本项目                            采购所做的投标文件，乙方必须完全按成交通知书中项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、货物内容

（一）货物名称:

（二）型号规格:

（三）技术参数:

（四）数量(单位):

二、合同金额

（一）本合同金额为(大写):               元 (￥:             元) 人民币。

（详见报价表）

三、技术资料

（一）甲方向乙方提供所采购货物的有关技术资料。

（二）乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（三）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，否则由此产生的一切后果由乙方负全责。

五、无产权瑕疵条款

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第十二条第三款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金外，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计算）

七、交货期、交货方式及交货地点

（一）交货期：

（二）交货方式：

（三）交货地点：

八、付款方式

签订合同后，货物到场安装验收合格后支付合同总价款的70%，预留合同总价款的30%作为质保金，质保期满后付清（无息）。

九、质量保证及售后服务

（一）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供货物的质量保证期为自交货验收合格之日起不少于      年。在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可以按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

（四）在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

十、调试和验收

（一）甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

（二）乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

（四）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十一、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三） 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议的解决

在履行合同过程中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第      __1__种方法解决。

1.提交大连仲裁委员会经济建设仲裁中心仲裁；

2.依法向招标人所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

（二）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1.供货清单和分项价格表

2.技术规格

3.乙方招标文件的内容及澄清内容

4.其他与本合同相关的单据

5.本合同适用的特殊条款

（四）本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

（五）本合同正本一式四份（招标人、投标人、招标代理机构及政府采购管理办公室各执一份），具有同等法律效力，在项目验收合格后立即将验收报告（一份）送达招标代理机构。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

地址：                            地址：

法定代表人：                      法定代表人：

被授权人：                        被授权人：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

邮政编码：                        邮政编码：

开户银行：                        开户银行：

帐号：                            帐号：

签订地点：                        签订日期：

第三章 项目需求及技术要求

- 一、项目需求一览表

- 项目名称：大连医科大学附属第二医院手术器械采购项目

- 项目编号：LNZC20130501545

| 序号 | 货物名称 | 数 量 | 单 位 | 供货及安装完成时间 | 供货及安装地点 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术器械 | 1 | 批 | 合同签订后，自接到招标人通知之日起一个月内供货完毕 | 招标人指定地点 | 1年 |

注：1、具体需求及技术要求详见“技术规格及其他方面要求”。

2、谈判文件中要求供应商须提供非进口产品，否则视为无效报价文件。

进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品。

3、投标人为代理经销商须具有部分所投产品的合法有效授权，需提供合法有效授权的投标产品详见“第三章技术规格及其他方面要求”；

二、技术规格及其他方面要求

| 关节置换器械 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 是否需要授权 |
| 1 | 半月板拉钩 | 175mm | 8 | 需要 |
| 2 | 深四爪钩 | 三齿 | 8 |  |
| 3 | 深三爪钩 | 四齿 | 16 |  |
| 4 | 骨刀 | 300*8，木柄 | 4 |  |
| 5 |  | 300*10，木柄 | 4 |  |
| 6 | 刮勺 | 300*8，木柄 | 4 |  |
| 7 |  | 300*10，木柄 | 4 |  |
| 8 | 咬骨钳 | 180*3微弯 | 4 |  |
| 9 | 克什针 | 2.5*250 | 24 |  |
| 10 | 骨圆针 | 4.0*300 | 16 |  |
| 11 | 钢丝 | 1.2mm | 4 |  |
| 12 | 骨膜启子 | 刃20mm | 4 |  |
| 13 |  | 刃15mm | 4 |  |
| 14 | 钻头 | 3.2*200 | 4 |  |
| 15 | 钻头 | 2.5*150 | 4 |  |
| 16 | 钢丝剪 | 1.2*170 | 4 |  |
| 17 | 髋拉钩 | 425*123*34 | 4 |  |
| 18 |  | 314*192*35 | 4 |  |
| 19 |  | 240*87*55 | 4 |  |
| 20 |  | 425*103*58 | 4 |  |
| 内固定器械 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 是否需要授权 |
| 1 | 尖嘴钳 | 全长200mm | 4 | 需要 |
| 2 | 钢丝钳 | 方头 | 4 |  |
| 3 | 钢针剪 | 1.2*170 | 4 |  |
| 4 |  | 1.2*200 | 4 |  |
| 5 |  | 2.5*240 | 8 |  |
| 7 | 钢丝缠绕器 | 胶木柄 | 4 |  |
| 8 | 空心钢丝引导器 | 直型大号 | 4 |  |
| 9 |  | 直型小号 | 4 |  |
| 10 |  | 左弯 | 4 |  |
| 11 |  | 右弯 | 4 |  |
| 12 | 六角镙刀 | sw2.5 | 4 |  |
| 13 |  | sw3.5 | 4 |  |
| 刮匙 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 是否需要授权 |
| 1 | 骨刮匙 | 300*1.5*20° | 2 | 需要 需要 |
| 2 |  | 300*2*5° | 2 |  |
| 3 |  | 300*2*15° | 2 |  |
| 4 |  | 300*2*25° | 2 |  |
| 5 |  | 300*3*20° | 2 |  |
| 6 |  | 300*5*10° | 2 |  |
| 7 |  | 300*8直头 | 2 |  |
| 8 |  | 300*15直头 | 2 |  |
| 9 |  | 300*15*5° | 2 |  |
| 10 | 带齿骨刮匙 | 300*5 | 2 |  |
| 11 |  | 300*12 | 2 |  |
| 骨折固定器械－骨特殊 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 是否需要授权 |
| 1 | 深四爪钩 | 三齿 | 10 | 需要 |
| 2 | 深三爪钩 | 四齿 | 10 |  |
| 3 | 骨折复位钳 | 小号 | 5 |  |
| 4 |  | 大号 | 5 |  |
| 5 | 咬骨钳 | 180*3微弯，双关节 | 10 |  |
| 6 | 脊突剪 | 200*2直头 | 5 |  |
| 7 | 凿子 | 300*30 | 5 |  |
| 8 |  | 300*20 | 5 |  |
| 9 |  | 300*10 | 5 |  |
| 10 | 启子 | 刃10mm | 5 |  |
| 11 |  | 刃12mm | 5 |  |
| 12 |  | 刃15mm | 5 |  |
| 13 |  | 刃12mm-刃15mm | 5 |  |
| 14 | 刮勺 | 300*4*10° | 10 |  |
| 15 | 骨固定器 | 全长210mm | 10 |  |
| 16 | 带钩复位钳 | 大号 | 5 |  |
| 17 | 翘骨板 | 面包型 | 10 |  |
| 18 | 骨锉 | 平锉及圆锉 | 5 |  |
| 19 | 自动复位钳 | 125mm | 10 |  |
| 20 | 棘突双关节咬骨钳 | 直头 | 5 |  |
| 21 |  | 微弯 | 5 |  |
| 22 | 单关节咬骨钳 | 200*2直头 | 5 |  |
| 23 |  | 200*3直头 | 5 |  |
| 24 |  | 200*4直头 | 5 |  |
| 骨科脊柱器械－后路腰椎 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 是否需要授权 |
| 1 | 吸引器头 | 2mm | 3 | 需要 需要 需要 需要 |
| 2 |  | 3mm | 3 |  |
| 3 |  | 4mm | 3 |  |
| 4 | 椎板咬骨钳 | 220*2*130° | 3 |  |
| 5 |  | 220*3*130° | 3 |  |
| 6 |  | 220*4*130° | 3 |  |
| 7 |  | 220*5*130° | 3 |  |
| 8 | 髓核钳 | 220*2直头 | 3 |  |
| 9 |  | 220*2弯头 | 3 |  |
| 10 |  | 220*3直头 | 3 |  |
| 11 |  | 220*3弯头 | 3 |  |
| 12 |  | 220*4直头 | 3 |  |
| 13 |  | 220*4弯头 | 3 |  |
| 14 | 咬骨钳 | 直头 | 3 |  |
| 15 |  | 弯头 | 3 |  |
| 16 |  | 240*4直头 | 3 |  |
| 17 |  | 240*5微弯 | 3 |  |
| 18 | 神经根探子 | Φ3.2 | 3 |  |
| 19 | 椎管骨打击器 | 3.5*90° | 3 |  |
| 20 |  | 5.0*90° | 3 |  |
| 21 | 骨撬 | 230*10mm | 3 |  |
| 22 | 骨刮匙 | 260*5左弯 | 3 |  |
| 23 |  | 260*5右弯 | 3 |  |
| 24 |  | 300*8直头 | 3 |  |
| 25 | 椎弓根匙形开口器 | 胸椎（胶木柄） | 3 |  |
| 26 |  | 腰椎（胶木柄） | 3 |  |
| 27 | 带钩带槽神经剥离子 | 腰椎型 | 3 |  |
| 28 | 单钩后颅牵开器 | 总长200mm | 12 |  |
| 29 | 多钩牵开器 | 四齿 | 3 |  |
| 30 |  | 六齿 | 3 |  |
| 31 | 脊柱撑开器 | 260*65mm | 3 |  |
| 32 | 椎体撑开器 | 260*65mm | 3 |  |
| 33 | 椎板拉钩 | 大号 | 24 |  |
| 34 | 神经根拉钩 | 90°*3 | 3 |  |
| 35 |  | 90°*5 | 3 |  |
| 36 |  | 90°*7 | 3 |  |
| 37 | 椎间盘铰刀 | 平型有刃 刃4-刃13（1套） | 3套 |  |
| 38 | 开路椎 | 腰椎型 | 3 |  |
| 39 | 椎弓根开口器 | 锥三角 | 3 |  |
| 40 | 骨刀 | 300*8 | 3 |  |
| 41 |  | 300*15 | 3 |  |
| 42 | 脊突剪 | 全长260mm | 3 |  |
| 43 | 启子 | 圆头 20mm 锐口 | 6 |  |
| 44 |  | 椭圆 20mm 锐口 | 6 |  |
| 骨科脊柱器械－颈前路腰椎 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 |  |
| 1 | 超薄椎板钳 | 220*1*130° | 2 |  |
| 2 |  | 220*2*130° | 2 |  |
| 3 |  | 220*3*130° | 2 |  |
| 4 |  | 220*4*130° | 2 |  |
| 5 | 髓核钳 | 220*2直头 | 2 |  |
| 6 |  | 220*3直头 | 2 |  |
| 7 |  | 220*4直头 | 2 |  |
| 8 | 双关节咬骨钳 | 240*4微弯 | 2 |  |
| 9 | 骨撬 | 230*10 | 2 |  |
| 10 | 神经剥离子 | 颈椎型 | 2 |  |
| 11 | 颈椎拉钩 | 大号 | 2 |  |
| 12 |  | 小号 | 2 |  |
| 13 | 颈椎S型拉钩 | 总长220mm | 4 |  |
| 14 | 脑膜钩 | 20cm整体式 | 2 |  |
| 15 | 吸引器头 | 2mm | 2 |  |
| 16 |  | 3mm | 2 |  |
| 17 |  | 4mm | 2 |  |
| 18 | 颅骨牵开器 | III型 | 2 |  |
| 19 | 颈前路刮勺 | 300*3*5° | 2 |  |
| 20 |  | 300*5*5° | 2 |  |
| 骨科脊柱器械－颈后路补充 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 |  |
| 1 | 骨撬 | 230*10mm | 2 |  |
| 2 | 神经剥离子 | 颈椎型 | 2 |  |
| 3 | 单钩后颅牵开器 | 200mm | 8 |  |
| 4 | 多钩牵开器 | 四齿 | 2 |  |
| 5 |  | 六齿 | 2 |  |
| 6 | 双关节咬骨钳 | 240*3微弯 | 2 |  |
| 7 | 髓核钳 | 220*2直头 | 2 |  |
| 8 |  | 220*4直头 | 2 |  |
| 9 | 侧弯双关节咬骨钳 | 240*3 | 2 |  |
| 骨科脊柱－侧前方入路腰椎补充 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 |  |
| 1 | 骨刀 | 350*8 | 2 |  |
| 2 |  | 350*20 | 2 |  |
| 3 | 椎板咬骨钳 | 260*2*130° | 2 |  |
| 4 |  | 260*4*130° | 2 |  |
| 5 | 髓核钳 | 260*3直头 | 2 |  |
| 6 |  | 260*5直头 | 2 |  |
| 7 | 双关节咬骨钳 | 240*5直头 | 2 |  |
| 8 |  | 240*5微弯 | 2 |  |
| 9 | 神经剥离子 | 颈椎型 | 2 |  |
| 10 | 骨膜分离器 | 圆头 20mm 锐口 | 2 |  |
| 11 |  | 圆头 15mm 锐口 | 2 |  |
| 12 | 骨刮匙 | 300*10直头 | 2 |  |
| 13 |  | 300*10*5° | 2 |  |
| 14 | 骨刀 | 350*8 | 2 |  |
| 15 |  | 350*20 | 2 |  |
| 骨科其他器械－小骨科 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 |  |
| 1 | 半月板拉钩 | 75mm | 20 |  |
| 2 | 深三爪钩 | 钉耙式 三齿 | 20 |  |
| 3 | 深四爪钩 | 钉耙式 四齿 | 20 |  |
| 4 | 骨凿 | 240*10 | 20 |  |
| 5 |  | 240*18 | 10 |  |
| 6 | 镙刀 | sw2.5 | 10 |  |
| 7 |  | sw3.5 | 20 |  |
| 耳鼻喉科综合 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 是否需要授权 |
| 1 | 扁桃体剥离子 | 20cm双头弯长圆形头宽 4/4 | 2 | 需要 需要 需要 需要 |
| 2 | 耳道皮瓣刀 | 16CM直 | 2 |  |
| 3 |  | 16CM角弯45°刃2.5 | 2 |  |
| 4 |  | 16CM角弯45°刃2 | 2 |  |
| 5 | 小镰状刀 | 16CM | 2 |  |
| 6 | 镫骨足弓剪 | 7.5CM 左上翘 | 2 |  |
| 7 |  | 7.5CM 右上翘 | 2 |  |
| 8 | 缒骨咬骨钳 | 8CM | 2 |  |
| 9 | 锤骨头剪 | 11CM | 2 |  |
| 10 | 镫骨安装钳 | 8CM | 2 |  |
| 11 |  | 11CM | 2 |  |
| 12 | 中耳息肉钳 | 11CM圆口 | 2 |  |
| 13 |  | 11CM长圆口 | 2 |  |
| 14 |  | 11CM短麦粒 | 2 |  |
| 15 |  | 11CM长麦粒 | 2 |  |
| 16 |  | 11CM上翘圆口 | 2 |  |
| 17 |  | 11CM环形口 | 2 |  |
| 18 |  | 11CM碗型口 | 2 |  |
| 19 |  | 11CM麦粒头 | 2 |  |
| 20 | 耳用异物钳 | 15CM/头2*6 | 2 |  |
| 21 |  | 15CM/头3*7 | 2 |  |
| 22 | 显微耳剪 | 直8cm | 2 |  |
| 23 | 乳突牵开器 | 14mm固定式钩锐 | 1 |  |
| 24 |  | 14mm固定式钩钝 | 1 |  |
| 25 | 自动乳突牵开器 | 13CM固定式 | 1 |  |
| 26 |  | 16CM活动式 | 1 |  |
| 27 | 乳突吸引管 | 直径3 | 2 |  |
| 28 |  | 直径4 | 2 |  |
| 29 |  | 直径5 | 2 |  |
| 30 | 吸引头 | 5CM微型 | 2 |  |
| 31 | 测量器 | 12.5CM | 2 |  |
| 32 | 耳刮匙 | 16CM单头2CM | 2 |  |
| 33 |  | 16CM双头大 | 2 |  |
| 34 |  | 16CM双头小 | 2 |  |
| 35 | 剥离子 | 16CM/1.5CM | 2 |  |
| 36 | 鼻用刀 | 枪形刃宽3 | 5 |  |
| 37 | 鼻粘膜刀 | 双头 | 5 |  |
| 38 |  | 单头 | 5 |  |
| 39 | 鼻用剪 | 下介 | 5 |  |
| 40 |  | 中介 | 5 |  |
| 41 |  | 上介 | 5 |  |
| 42 |  | 11CM精细 | 5 |  |
| 43 | 鼻中隔咬骨钳 | 对切口头宽3 | 5 |  |
| 44 |  | 对切口头宽4 | 5 |  |
| 45 | 鼻咬骨钳 | 18CM头宽2.5 | 5 |  |
| 46 |  | 18CM头宽2.5*6 | 5 |  |
| 47 |  | 18CM头宽3.5 | 5 |  |
| 48 | 鼻蝶窦咬骨钳 | 15 cm刃宽3 | 5 |  |
| 49 | 鼻窦咬骨钳 | 18CM/135°/2.5 | 5 |  |
| 50 | 咬切钳 | 上反向长圆口16CM | 5 |  |
| 51 |  | 下反向长圆口16CM | 5 |  |
| 52 | 鼻筛头开放钳 | 翘头 | 5 |  |
| 53 |  | 平头 | 5 |  |
| 54 |  | 尖头 | 5 |  |
| 55 | 鼻腔拉钩 | 15CM/双球头 | 8 |  |
| 56 | 鼻中隔鱼尾凿 | 枪形刃宽3mm | 5 |  |
| 57 |  | 枪形刃宽4mm | 5 |  |
| 58 | 上额窦灌洗管 | 直径2.5mm | 5 |  |
| 59 | 鼻腔吸引管 | 弯直径2mm | 6 |  |
| 60 |  | 弯直径3mm | 6 |  |
| 61 |  | 弯直径4mm | 6 |  |
| 62 |  | 直直径2mm | 6 |  |
| 63 |  | 直直径3mm | 6 |  |
| 64 |  | 直直径4mm | 6 |  |
| 65 | 鼻中隔镜 | 55mm*81mm | 5 |  |
| 66 | 扁桃体止血钳 | 18mm角弯 | 8 |  |
| 67 |  | 20mm角弯 | 8 |  |
| 68 |  | 18mm微弯 | 8 |  |
| 69 |  | 20mm微弯 | 8 |  |
| 70 | 扁桃体夹持器 | 22mm | 2 |  |
| 71 | 扁桃体拉钩 | 头宽10/12 | 4 |  |
| 72 | 扁桃体圈断器 | 直型 | 4 |  |
| 73 | 冲洗吸引管 | 直径1.5mm | 2 |  |
| 74 |  | 直径2mm | 2 |  |
| 75 |  | 直径3mm | 2 |  |
| 76 | 舌钳 | 16.5mm直 | 2 |  |
| 77 |  | 16.5mm弯 | 2 |  |
| 78 | 压舌板 | 直角 | 8 |  |
| 79 | 甲状腺拉钩 | 2*1 | 2 |  |
| 80 | 喉钳 | 20CM瓜子型 | 4 |  |
| 81 |  | 24CM上弯角型 | 4 |  |
| 82 |  | 22CM左腰形口 | 4 |  |
| 83 |  | 22CM碗型口 | 4 |  |
| 84 |  | 22CM上弯碗型 | 4 |  |
| 85 |  | 22CM碗型5 | 4 |  |
| 86 |  | 22CM上弯碗型5 | 4 |  |
| 87 |  | 24CM上弯碗型4 | 4 |  |
| 88 |  | 24CM碗型6 | 4 |  |
| 89 |  | 24CM碗型5 | 4 |  |
| 90 |  | 24CM长圆匙口 | 4 |  |
| 91 | 鼻咽活体取样钳 | 16CM弯 | 5 |  |
| 92 |  | 16CM直 | 5 |  |
| 93 |  | 筒式 | 5 |  |
| 94 | 鼻腔吸引管 | 18CM弯直径2.5 | 2 |  |
| 95 |  | 18CM弯直径3.5 | 2 |  |
| 96 | 鼻骨膜剥离器 | 20CM双头 | 2 |  |
| 97 | 喉镜 | 大 | 2 |  |
| 98 |  | 中 | 2 |  |
| 99 |  | 小 | 2 |  |
| 101 | 支撑喉镜吸引器头 | 长 | 2 |  |
| 102 | 支撑喉镜刀柄 | 标准 | 2 |  |
| 103 | 内窥喉镜 | 15度 | 2 |  |
| 104 | 吸引器头 | 直径0.8 | 2 |  |
| 105 |  | 直径1.0 | 2 |  |
| 106 |  | 直径1.2 | 2 |  |
| 107 |  | 直径1.5 | 2 |  |
| 109 |  | 直径2.0 | 2 |  |
| 110 |  | 直径3.0 | 2 |  |
| 111 | 吸引器接头 | 通用 | 4 |  |
| 112 | 弓形开口器 | 大／小 | 4 |  |
| 113 | 戴维斯开口器 | 大／小 | 4 |  |
| 胸科－开胸器械 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 是否需要授权 |
| 1 | 侧壁钳 | L: 20cm,双角弯 80°×53 1×2齿 | 2 | 需要 |
| 2 | 肺叶钳 | L:20cm 头宽 18 | 2 |  |
| 3 | 无损伤血管钳 | L:22cm 圆弯 77×31 1×2齿 | 2 |  |
| 4 | 长金把针持 | L:22cm 直细针 0.3 | 2 |  |
| 5 |  | L:20cm 直粗针 0.5 | 2 |  |
| 6 | 无损伤长镊 | L:22cm 直头 1.2×2.6 | 2 |  |
| 7 | 四爪胸骨撑开器 | 叶深23 | 1 |  |
| 8 | 弧形肋骨牵开器（大） | 叶深60*75 | 2 |  |
| 9 | 小板钩 | 小号 | 2 |  |
| 10 | 支气管钳 | L: 22cm | 1 |  |
| 11 | 组织钳 | 210mm | 4 |  |
| 胸科器械－胸骨刀 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 是否需要授权 |
| 1 | 胸骨钢丝针持 | 方头 | 4 | 需要 |
| 2 | 考克 | L:18cm 普通,直有钩 | 24 |  |
| 1 | 克氏钳 | 180cm | 2 |  |
| 4 | 胸骨刀 | L:22cm | 2 |  |
| 胸腔镜器械 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 是否需要授权 |
| 1 | 卵圆钳 | 加大号，全长340mm,头端长度180mm | 6 | 不需要 |
| 2 | 长直角钳 | 工作长度280mm,头端长度25mm | 6 |  |
| 3 | 长无损伤钳 | 加大号，340mm,头端长度182mm | 6 |  |
| 4 | 吸引器头（弯） | 330mm,直径10mm,头端麻花齿槽 | 3 |  |
| 5 | 吸引器头（直） | 10mm*330mm | 3 |  |
| 6 | 电钩 | 5mm*330mm | 3 |  |
| 7 | 针持 | 420mm | 6 |  |
| 8 | 小乳突牵开器 | 多齿 | 3 |  |
| 9 | 推结器 | 5mm*330mm | 3 |  |
| 10 | 腔镜剪刀 | 5mm*330mm | 3 |  |
| 11 | 腔镜长艾里斯 | 5mm*330mm | 3 |  |
| 12 | 带锁扣抓钳 | 5mm*330mm | 3 |  |
| 13 | 分离钳 | 5mm*330mm | 3 |  |
| 腹腔镜器械（普外、泌外） |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 是否需要授权 |
| 1 | 弯钳 | 5mm*420mm/5mm*330mm | 14 | 不需要 |
| 2 | 直钳 | 5mm*330mm | 14 |  |
| 3 | 无损伤抓钳 | 5mm*330mm | 14 |  |
| 4 | 弯剪 | 5mm*330mm | 14 |  |
| 5 | 胆囊抓钳 | 5mm*330mm | 14 |  |
| 6 | 电钩（含连线） | 5mm*330mm | 7 |  |
| 7 | 双极电凝 | 5mm*330mm弯形 | 7 |  |
| 8 | 双极电凝 | 5mm*330mm中空型 | 7 |  |
| 9 | 持针器 | 5mm*330mm直 | 7 |  |
| 10 | 直角钳 | 5mm*330mm | 7 |  |
| 11 | 气腹针 | 标准 | 7 |  |
| 12 | 气腹管 | 100cm | 7 |  |
| 13 | 抓钳 | 5mm*330mm带锁扣手柄 | 7 |  |
| 14 | 八孔吸引器 | L:420mm | 7 |  |
| 15 | 吻合器头把持钳 | 10mm*330mm | 7 |  |
| 16 | 巾钳 | 大号 | 14 |  |
| 17 | 肠钳 | L:420mm | 14 |  |
| 关节镜器械 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 是否需要授权 |
| 1 | 髓核钳（直） | 直头，刃口2.5mm，杆长200mm | 4 | 需要 |
| 手外科器械－清创 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 是否需要授权 |
| 1 | 小骨咬 | 160*3微弯 | 10 | 需要 |
| 2 | 锉 | 弯型 | 10 |  |
| 心外科－取血栓器械 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 是否需要授权 |
| 1 | 阻断钳 | L:20cm 角弯 90°×40 1×2齿 | 4 | 需要 需要 |
| 2 |  | L:22cm 圆弯 70×32单齿 | 4 |  |
| 3 |  | L:22cm 角弯 30°×28单齿 | 4 |  |
| 4 |  | L:22cm 直 单齿 弯柄 | 4 |  |
| 5 | 搭桥剪 | 后向 | 4 |  |
| 6 | 侧壁钳 | L:18cm 圆弯 77×45 1×2齿 | 4 |  |
| 7 |  | L:24cm 双角弯 弯柄 | 4 |  |
| 8 | 针持 | 镶片,L:18cm 直细针 0.3 | 4 |  |
| 9 |  | 镶片,L: 22cm 直细针 0.3 | 4 |  |
| 10 |  | 镶片,L:18cm 直粗针 0.5 | 4 |  |
| 11 |  | 镶片,L: 22cm 直粗针 0.5 | 4 |  |
| 12 | 血管镊 | L:18cm 直头 1.8×1.8 | 8 |  |
| 13 |  | L:22cm 直头 1.8×3 | 8 |  |
| 14 | 直角 | L:18cm 角弯 90°×20半齿 | 4 |  |
| 15 | 剥离子 | 双头 | 4 |  |
| 16 | N拉钩 | 钝头 | 4 |  |
| 17 | 多钩牵开器 | 四齿 | 4 |  |
| 18 | 乳突牵开器 | 多齿 | 4 |  |
| 普外科－胆道特殊 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 是否需要授权 |
| 1 | 取石钳 | L:20c m胆穿鳃式 H32 | 5 | 需要 |
| 2 |  | L: 20cm 胆穿鳃式 H20 | 5 |  |
| 3 |  | L:22cm 胆迭鳃式有齿 H22 | 5 |  |
| 4 |  | L:22cm 胆迭鳃式无齿 H22 | 5 |  |
| 5 | 刮勺 | 单头匙 6 | 5 |  |
| 6 |  | 单头匙 8 | 5 |  |
| 7 |  | 单头匙 10 | 5 |  |
| 8 |  | 双头匙 5/匙 6 | 5 |  |
| 9 |  | 双头匙 8/匙 10 | 5 |  |
| 10 |  | 双头匙 12/匙 14 | 5 |  |
| 11 | 探子 | φ2～φ8 | 5 |  |
| 12 |  | φ2 | 5 |  |
| 13 |  | φ3 | 5 |  |
| 14 |  | φ4 | 5 |  |
| 15 |  | φ5 | 5 |  |
| 16 |  | φ6 | 5 |  |
| 17 |  | φ7 | 5 |  |
| 18 |  | φ8 | 5 |  |
| 神经外科－开颅 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 是否需要授权 |
| 1 | 自动牵开器 | 小五爪 | 2 | 需要 需要 |
| 2 | 自动牵开器 | 大四爪 钝 | 2 |  |
| 3 | 自动牵开器 | 大五爪 尖 | 2 |  |
| 4 | 脑压板 | 平 1～5# | 2 |  |
| 5 | 脑压板 | 匙状 1～5# | 2 |  |
| 6 | 头皮夹钳 | TJQ-1 总长155mm | 6 |  |
| 7 | 活组织取样钳 | 长圆口 3 mm | 2 |  |
| 8 | 活组织取样钳 | 长圆口 5 mm | 2 |  |
| 9 | 活组织取样钳 | 圆口 12 mm | 2 |  |
| 10 | 单关节咬骨钳 | 后颅凹205×6 mm | 2 |  |
| 11 | 双关节咬骨钳 | 后颅凹190×7 mm | 2 |  |
| 12 | 吸引管 | 普通 2～5 mm | 2 |  |
| 13 | 颅钻 | LZ-1 4 mm | 2 |  |
| 14 | 颅骨修补器 | 小号 | 2 |  |
| 15 | 通条 | 4×500 mm | 2 |  |
| 16 | 弹簧拉钩及放置架 | 5×1 | 2 |  |
| 17 | 脑室穿刺针 | 2.5×100 mm | 2 |  |
| 18 | 脑室穿刺针 | 3×100 | 2 |  |
| 19 | 吸引针 | 2.5×100 mm | 2 |  |
| 20 | 剥离器 | 3×1 | 2 |  |
| 21 | 神经根拉钩 | 3×1 | 2 |  |
| 22 | 刮匙 | 210×3 mm | 2 |  |
| 23 | 髓核钳 | 170×5 直头 | 2 |  |
| 24 | 颅骨咬骨钳 | 200 mm | 2 |  |
| 25 | 手摇钻 | 弓形 | 2 |  |
| 26 | 一次成型钻头 | 3×1 | 2 |  |
| 27 | 线锯手柄 | 2×1 | 2 |  |
| 28 | 线锯导板 | 340 mm | 2 |  |
| 29 | 剥离子 | 2×1 | 2 |  |
| 30 | 脑膜挑针 | 150 mm | 2 |  |
| 31 | 骨撬 | 200 mm | 2 |  |
| 32 | 显微剪刀 | 簧式 长220mm 尖直 | 2 |  |
| 33 | 显微剪刀 | 簧式 长240mm 尖弯 | 2 |  |
| 34 | 显微镊 | 无齿 长240mm 直 | 2 |  |
| 35 | 显微镊 | 横齿 长220mm 直 | 2 |  |
| 36 | 显微镊 | 鼠齿 长220mm 直 1*2齿 | 2 |  |
| 37 | 显微镊 | 勺状 长220mm 直 Φ2.0 | 2 |  |
| 38 | 显微镊 | 环状 长240mm 直 Φ2.0 | 2 |  |
| 39 | 剥离器 | 球形长210mm 杆状直 Φ1.0 柔性 | 2 |  |
| 40 | 剥离器 | 叶片型 长210mm 杆状直 Φ1.5 | 2 |  |
| 41 | 剥离器 | 叶片型 长210mm 杆状直 Φ2.5 | 2 |  |
| 42 | 显微拉钩 | 杆状 长度210mm 90°弯 2.5*0.3 | 2 |  |
| 43 | 显微拉钩 | 杆状 长度210mm 90°弯 2.5*0.6 | 2 |  |
| 44 | 显微拉钩 | 杆状 长度210mm 45°弯 2.5*1.0 | 2 |  |
| 45 | 吸引器 | 长度220mm Φ1.5mm | 2 |  |
| 46 | 吸引器 | 长度220mm Φ2.0mm | 2 |  |
| 47 | 吸引器 | 长度220mm Φ2.5mm | 2 |  |
| 48 | 吸引器 | 长度220mm Φ3.0mm | 2 |  |
| 49 | 吸引器 | 长度220mm Φ3.5mm | 2 |  |
| 50 | 吸引器 | 长度220mm Φ4.0mm | 2 |  |
| 51 | 吸引器 | 长度220mm Φ4.5mm | 2 |  |
| 52 | 双关节咬骨钳 | 240mm | 2 |  |
| 53 | 侧弯头双关节咬骨钳 | 240mm | 2 |  |
| 54 | 鹰嘴咬骨钳 | 230mm | 2 |  |
| 55 | 鸭嘴咬骨钳 | 225mm | 2 |  |
| 56 | 消毒篮 | 消毒器械用 | 8 |  |
| 神经外科－脊柱 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 是否需要授权 |
| 1 | 乳突牵开器 | 150x3x3 | 2 | 需要 需要 |
| 2 | 乳突牵开器 | 150x22 | 2 |  |
| 3 | 乳突牵开器 | 170 | 2 |  |
| 4 | 后颅凹牵开器 | 280X4X4 | 2 |  |
| 5 | 后颅凹牵开器 | 220X3 | 2 |  |
| 6 | 后颅凹牵开器 | 225mm | 2 |  |
| 7 | 椎板牵开器 | 180x5 | 2 |  |
| 8 | 椎板牵开器 | 55X25 | 2 |  |
| 9 | 椎板牵开器 | 65X35 | 2 |  |
| 10 | 头皮夹钳 | 总长155mm | 6 |  |
| 11 | 取瘤镊 | 枪形 3 mm | 2 |  |
| 12 | 取瘤镊 | 枪形 5 mm | 2 |  |
| 13 | 通条 | 4×500 mm | 2 |  |
| 14 | 弹簧拉钩及放置架 | 5×1 | 2 |  |
| 15 | 脑室穿刺针 | 2.5×100 mm | 2 |  |
| 16 | 脑室穿刺针 | 3×100 | 2 |  |
| 17 | 吸引针 | 2.5×100 mm | 2 |  |
| 18 | 剥离器 | 3×1 | 2 |  |
| 19 | 神经根拉钩 | 3×1 | 2 |  |
| 20 | 脑膜镊 | 220 mm 直形 | 2 |  |
| 21 | 脑膜镊 | 220 mm 枪形 | 2 |  |
| 22 | 组织镊 | 220 mm 枪形 | 2 |  |
| 23 | 剥离子 | 2×1 | 2 |  |
| 24 | 脑膜剪 | 160 mm | 2 |  |
| 25 | 脑膜挑针 | 150 mm | 2 |  |
| 26 | 骨撬 | 200 mm | 2 |  |
| 27 | 显微镊 | 勺状 长240mm 上弯 Φ2.0 | 2 |  |
| 28 | 显微镊 | 勺状 长240mm 下弯 Φ2.0 | 2 |  |
| 29 | 显微刮圈 | 左右环形 长度260mm 枪状直 Φ4.0 | 2 |  |
| 30 | 显微刮圈 | 上下环形 长度260mm 枪状直 Φ4.0 | 2 |  |
| 31 | 吸引器 | 长度240mm Φ1.5mm | 2 |  |
| 32 | 吸引器 | 长度240mm Φ2.0mm | 2 |  |
| 33 | 吸引器 | 长度240mm Φ2.5mm | 2 |  |
| 34 | 吸引器 | 长度240mm Φ3.0mm | 2 |  |
| 35 | 吸引器 | 长度240mm Φ3.5mm | 2 |  |
| 36 | 吸引器 | 长度240mm Φ4.0mm | 2 |  |
| 37 | 吸引器 | 长度240mm Φ4.5mm | 2 |  |
| 38 | 脑压板 | 长度200mm 头宽2mm | 2 |  |
| 39 | 脑压板 | 长度200mm 头宽4mm | 2 |  |
| 40 | 脑压板 | 长度200mm 头宽6mm | 2 |  |
| 41 | 脑压板 | 长度200mm 头宽8mm | 2 |  |
| 42 | 鼻窥镜 | 双外翻 82mm | 2 |  |
| 43 | 鼻镜撑开钳 | 角型 82mm | 2 |  |
| 44 | 鼻镜撑开钳 | 直 | 2 |  |
| 45 | 取瘤钳 | 200*3 直头 | 2 |  |
| 46 | 取瘤钳 | 200*3 翘头 | 2 |  |
| 47 | 显微剪刀 | 165mm 直 | 2 |  |
| 48 | 咬骨钳 | 180*Φ4 90°上弯 | 2 |  |
| 49 | 咬骨钳 | 180*Φ4 130°上弯 | 2 |  |
| 50 | 消毒篮 | 消毒器械用 | 8 |  |
| 手术室综合 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 是否需要授权 |
| 1 | 蚊钳 | L:12.5cm 直全齿 | 24 | 需要 需要 需要 |
| 2 |  | L:12.5cm 弯全齿 | 482 |  |
| 3 | 5寸 | L:14cm 普通弯全齿 | 210 |  |
| 4 | 6寸 | L:16cm 普通弯全齿 | 281 |  |
| 5 | 7寸 | L:18cm普通弯全齿 | 444 |  |
| 6 | 9寸 | L:24cm普通弯全齿 | 68 |  |
| 7 | 皮钳 | L:18cm 普通头宽 5 | 24 |  |
| 8 |  | L:16cm 普通头宽 5 | 191 |  |
| 9 | 阑尾钳 | L: 16cm | 21 |  |
| 10 | 持针器 | L:14cm 细针 | 5 |  |
| 11 |  | L:16cm 细针 | 12 |  |
| 12 |  | L:16cm 粗针 | 10 |  |
| 13 |  | L:18cm 粗针 | 156 |  |
| 14 |  | L:18cm 细针 | 38 |  |
| 15 |  | L:22cm 粗针 | 24 |  |
| 16 | 考克钳 | L:18cm 普通弯 有钩 | 58 |  |
| 17 |  | L:22cm 普通弯 有钩 | 28 |  |
| 18 | 直角钳 | L:20cm 角弯 90°×50 1×2齿 | 22 |  |
| 19 |  | L:12.5cm 角弯 45°×32 1×2齿 | 5 |  |
| 20 |  | L:18cm 角弯 45°×12网纹全齿 | 5 |  |
| 21 |  | L:18cm 角弯 90°×20直半齿 | 3 |  |
| 22 |  | L:22cm 角弯 90°×14全齿 | 46 |  |
| 23 | 直钳 | L:18cm 普通直全齿 | 253 |  |
| 24 |  | L:22cm 普通直全齿 | 2 |  |
| 25 | 巾钳 | 大号 | 38 |  |
| 26 |  | L:16cm 尖头 | 317 |  |
| 27 | 镊 | 14cm 1×2钩 | 153 |  |
| 28 |  | L:22cm | 66 |  |
| 29 |  | L:14cm | 69 |  |
| 30 |  | 有齿长尖镊 | 22 |  |
| 31 |  | 无齿长尖镊 | 36 |  |
| 32 |  | L: 11cm | 9 |  |
| 33 |  | 膝状镊，短 | 8 |  |
| 34 |  | 有齿短尖镊 | 1 |  |
| 35 | 尖钳 | L:22cm 弯全齿 H15 | 14 |  |
| 36 | 刀柄 | 4# | 62 |  |
| 37 |  | 3L# | 1 |  |
| 38 |  | 7# | 84 |  |
| 39 | 锤子 | 大号 | 3 |  |
| 40 |  | 小号 | 5 |  |
| 41 | 剪刀 | L:16cm 直圆 | 82 |  |
| 42 |  | L: 22cm 直 | 14 |  |
| 43 |  | L:18cm 弯 | 70 |  |
| 44 |  | L: 22cm 弯 | 16 |  |
| 45 |  | L:18cm 弯尖圆 | 33 |  |
| 46 |  | L:18cm 弯尖 | 33 |  |
| 47 |  | L:12cm 弯窄头 | 38 |  |
| 48 |  | L:10cm 弯窄头 | 2 |  |
| 49 | 吸引器头 | 有侧孔 | 27 |  |
| 50 |  | 无侧孔 | 29 |  |
| 51 |  | 长弯 | 15 |  |
| 52 |  | 长直 | 3 |  |
| 53 | 盆 | 大 | 130 |  |
| 54 |  | 小 | 126 |  |
| 55 | 弯盘 | 中 | 130 |  |
| 56 | 小杯 | 标准 | 205 |  |
| 57 | 筋钩 | 标准 | 126 |  |
| 58 | 筋钩 | 小儿 | 70 |  |
| 59 | 板钩 | 标准 | 56 |  |
| 60 | 腹壁钩 | L:28cm 圆柄式 | 20 |  |
| 61 | S钩 | 大号 | 19 |  |
| 62 |  | L:30cm 板式 | 14 |  |
| 63 |  | L:25cm 板式 | 12 |  |
| 64 | 压肠板 | 标准 | 10 |  |
| 65 | 静脉拉钩 | 标准 | 2 |  |
| 66 | 甲状腺钩 | 直角钩 | 12 |  |
| 67 |  | 四齿钝钩 扁柄 | 20 |  |
| 68 | 肌腱小爪钩 | 双齿锐钩 扁柄 | 12 |  |
| 69 | 肌腱剥离子 | 标准 | 9 |  |
| 70 | 肾盂拉钩 | L:22cm 12×15 | 6 |  |
| 71 | 钢尺 | 20cm | 5 |  |
| 72 | 绷带剪 | 180mm | 2 |  |
| 73 | 开胸器 | 钢支架 52 | 1 |  |
| 74 | 肾蒂钳 | L:25cm圆弯 R23×35 | 4 |  |
| 75 |  | L: 25cm圆弯 R30×32 | 4 |  |
| 76 |  | L: 25cm圆弯 R37×29 | 4 |  |
| 77 | 泌尿取石钳 | L: 22cm H22 | 3 |  |
| 78 | 泌尿取瘤钳 | L:25cm φ 30 | 3 |  |
| 79 | 肋骨合拢器 | 齿轮式 | 1 |  |
| 80 | 方头肋骨咬骨钳 | L:30cm 双关节直 | 2 |  |
| 81 | 肋骨剪 | L:34cm 单关节 肋骨无钩 | 2 |  |
| 82 | 肋骨剥离子 | L: 25cm 平/圆 | 3 |  |
| 83 | 肛门拉钩 | 大中小 | 2 |  |
| 84 | 肠钳 | L:16cm 直斜齿 | 8 |  |
| 85 |  | L: 16cm 弯斜齿 | 8 |  |
| 86 | 十二指肠钳 | L:180mm | 4 |  |
| 87 | 消毒钳 | L:25cm 普通弯有齿头宽 12 | 197 |  |
| 89 | 头皮拉钩 | L:32cm (1×4附放置架) | 6 |  |
| 90 | 半月板拉钩 | L:175mm | 24 |  |
| 91 | 枪状镊 | L:16cm | 6 |  |

注：1、技术规格参数中有五条不符合招标文件要求的，属实质性不响应招标文件要求，视为无效投标文件。2、根据投标人资格条件第二条要求，根据此表中所投产品“是否需要授权”情况，在投标文件中按要求提供所投产品的合法有效授权。

本技术规格和技术规范提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。

三、售后服务要求

1、质保期：1年；

2、交货期：合同签订后，自接到招标人通知之日起一个月内供货完毕；

3、交货地点：大连医科大学附属第二医院指定地点。

4、售后服务：

(1)以上产品要求负责现场安装调试。

(2)设备出现故障时需在2小时内响应，并尽快完成保修任务。如因故不能尽快完成时，应提前与采购方协商并征得其同意，否则采购方有权追究违约责任。

(3)保修期内（保修期自设备安装结束，开始正常运行时计算）发生与保修服务相关的一切费用由供应商承担，并且在保修范围内损坏而更换过的部件保修期顺延。

(4) 制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。保修期满后维修，供应商应只收成本费。

(5)提供售后跟踪服务，保修期内定期回访。

(6)免费指导所有设备的使用和维护，并提供详细的技术资料。

(7)优秀售后服务标准应达到：厂家直接提供售后（非代理商提供）服务保障，售后维修服务无转让；设备故障时，2小时内予以响应，24小时到达现场提供维修，维修期间提供样机替代使用；设备具备新版本升级端口；保修期间提供至少2次非故障免费维护保养。

第四章 投标文件格式

一、投标函格式

致：大连东大招投标代理有限公司

根据贵方的                        项目招标采购公告的投标邀请

（招标编号），签字代表                 （全名、职务）

经正式授权并代表投标人

（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式    份。

（1）开标一览表

（2）投标价格表

（3）按投标须知要求提供的全部文件

（4）资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供货物、数量及相关服务投标总价为       元人民币，供货安装及项目完成时间：                       。（招标文件要求为合同签订后，自接到招标人通知之日起一个月内供货完毕）

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、其投标自开标日起有效期为    90  个日历日。

5、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、我方保证遵守LNZC20130501545号招标文件中“投标人须知”中关于招标代理人服务费的规定。

投标人名称（公章）：

日期：      年      月      日

投标人法定代表人或被授权人签字：

二、投标报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 原产地 | 交货单价 |  |  |  | 单项货物总价【项4×交货单价合计】 |
|  |  |  |  |  | 货物单价 | 运输、保险、调试、安装、培训、验收、售后服务、检测等费用 | 其他相关费用 | 合计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 | （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 所有价格系用人民币表示，单位：元。　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人法定代表人或被授权人签字：

- 如果单价和总价不符时，以单价为准。

- 项6交货单价中分类报价按投标人须知规定填报。　　　　　              投标人公章：

- 投标报价直接转入到投标函中作为投标人的最终报价（有调价函时，

以调价函中报价为投标人最终报价）。

5. 投标人应将项5中的内容明确填写                                      日　　　期：

三、规格及技术响应表

| 货物名称 | 参考规格 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或被授权人签字：

注：（1）参考规格在投标文件第三章项目需求及技术要求中有明确规定；

（2）报价规格由投标人填写；

（3）如投标人有其他说明，可以在规格及技术响应表后作出文字说明。

四、技术和商务条款偏离表

说明：如有偏离需投标人详细填写

| 序 号 | 货物名称 | 招标货物 主要参数 | 投标货物 主要参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人法定代表人或被授权人签字：

四、资格证明文件

（一）企业法人营业执照副本复印件

（二）税务登记证复印件

（三）法定代表人身份证复印件

（以上证明材料复印件需加盖投标人公章）

（四）法 定 代 表 人 授 权 书

本授权书声明：注册于                      的                   公司（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                 项目的投标及合同的执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于                年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人职务：

单位名称（加盖公章）、电话：

地  址：

（五）投标人为代理经销商须具有部分所投产品的合法有效授权，需提供合法有效授权的投标产品详见“第三章技术规格及其他方面要求”（投标文件响应顺序按招标文件中“技术规格及其他方面要求”中产品的顺序装订）

投标人所投产品的合法有效授权证明是指：

注：（如提供长期授权，投标文件中须提供加盖投标人公章的复印件，并将授权原件携带到开标现场备查并在报价文件中说明）

（1）投标人如具有厂家直接出具的授权书，须提供加盖厂家公章的原件（扫描件、复印件、传真件等无效）；

（2）投标人如具有总代理出具的授权书，除须提供总代理对其出具的授权书原件外，还应当提供生产厂家给总代理的授权书作为证明（须提供加盖投标人公章的复印件）；

（3）投标人如具有授权资格的授权单位（除生产厂家或总代理之外）出具的授权书，除须提供该授权单位对其出具的授权书原件外，还应当提供从生产厂家直到授权给该授权单位的各级授权书作为证明（须提供加盖投标人公章的复印件）。

（六）《医疗器械生产企业许可证》；《医疗器械经营企业许可证》；

《医疗器械注册证》。

（以上证明材料复印件需加盖投标人公章，投标文件响应顺序按招标文件中“技术规格及其他方面要求”中产品的顺序装订）

（七）外省供应商必须具有在辽宁省内工商管理部门注册的售后服务机构,非供应商分公司或办事处的售后服务机构须有供应商和售后服务机构之间盖有公章的委托协议。

1、服务机构为投标企业分支机构的应提供工商管理部门注册的服务机构营业执照；

2、服务机构为投标企业委托其他机构作为其售后服务机构的应提供服务机构的营业执照并提供相关协议或合同，如提供授权书须授权方与被授权方同时加盖公章。

五、售后服务承诺书

六、其 他

（一） 投标人基本情况表

（1）公司名称：                  电话号码：

（2）地    址：                  传    真：

（3）注册资金：                  经济性质:

（4）公司经营及资金状况:

（5）公司开户银行名称及帐号：            地   址：

（6）营业注册执照号：

（7）其他说明：

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

日期：

投标人名称：            (公章)

（二）近三年投标人完成的类似项目业绩一览表(以项目合同或中标通知书为准)

投标人:

| 序号 | 项目名称 | 招标人 | 采购时间 | 数量 | 金额 | 单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、将供货合同或中标通知书复印件附在投标文件中，原件携带至开标现场备查；

2、上述材料必须真实可信，如有弄虚作假，一旦被发现将按废标处理，并报请政府采购管理部门严肃处理，追究有关单位和人员的责任。

（三）售后服务保障

售后服务保障方案及服务机构的设置情况

格式自拟，包括：

1、技术人员配置（包括技术人员职称、等级等情况）；

2、详细的售后服务方案；

3、服务机构的设置情况；

4、售后服务响应时间。

（四）产品彩页及相关说明

1、投标人所投产品的宣传彩页；

2、投标人需对产品的技术性能、品质等予以说明，形式可以是文字、数据、检测报告及产品的相关认证等等。

（五）投标人所投的产品属于节能或者环境标志产品的须提供相关证明资料复印件（包括在政府采购节能产品、环境标志相关目录的详细介绍），

注：1.证明资料应为在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购节能及环境标志相关目录的详细说明，投标人须对自己所投的产品在中国政府采购网的节能及环境标志相关目录中明确标注本项目所投产品型号和位置（可采用网络截屏）以方便专家评审。

2.在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购节能及环境标志相关目录的详细说明只有在投标文件中具备才能获得该类产品加分否则不予以加分。

（六） 履约保证金保函

（中标后如以保函形式递交履约保证金以此格式开具）

：

本保函是我行（           〈银行全称〉）为          （以下简称卖方）根据贵处组织的          项目（项目编号）投标结果，将与           （以下简称买方）签订的经济合同及执行合同提供的担保。保证金额为              元（大写人民币），即合同总金额的10%。

当我行在收到贵处说明卖方违约的书面通知后，在20天内按通知要求金额无条件地支付给买方。

本保函的有效期为自开出之日起，至全部货物验收合格之日止。

银行全称：　　　　　　　        卖方全称：

（盖章）                        （公章）

开具人（签字）：　　　　　      被授权人（签字）：

职　务：　　　　　　　　        职　务：

电　话：　　　　　　　　        电　话：

传　真：　　　　　　　　        传　真：

日　期：　　　　　　　　        日　期：

（七）预付款保函的格式和内容

致：

根据                   付款方式的约定，                     （以下称“卖方”）应向买方提交人民币（大写）           元（RMB￥        元）的预付款银行保函，以保证其履行合同的上述条款。

本银行受卖方委托，作为保证人，当买方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，就无条件地、不可撤消地于      日内予以支付，以保证在卖方没有履行或部分履行合同条款第      条的责任时，买方可以向卖方收回全部或部分预付款。

本银行还同意：在买方和卖方之间的合同条款、合同项下的采购或合同文件发生变化、补充或修改后，我行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充或修改也无须通知本银行。

本保函的有效期从预付款支付之日起至买方向卖方收回全部预付款之日期止。

银行名称：                                    （盖章）

银行法定代表人或负责人：                （签字或盖章）

地        址：			            			邮政编码：

联系人：                联系电话：

日   期：       年       月      日

（八）其他文件和资料

八、 投标人需说明的其它问题

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的技术要求更合理的建议方案或其技术偏离可以满足招标人使用要求的理由，同时应说明对技术条件、价格、维护、检修、安装等方面的影响。

附件：1

开 标 一 览 表

项目名称：大连医科大学附属第二医院手术器械采购项目

项目编号：LNZC20130501545

年   月   日

| 序号 | 投标总报价 （人民币/万元） | 供货安装及项目完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： |  |  |  |

投标人名称：

投标人法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

注：为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。开标时，投标文件中如开标一览表内容与投标文件内容不一致时，以开标一览表内容为准。

### 附件：2

### 预付款银行保函格式

预付款银行保函

出具日期：

致：（买方名称）

（合同名称）

根据合同条款第34条中的规定，（卖方名称、地址）（以下简称“卖方”），向买方提交总额为（人民币、以文字和数字表示的保函金额）的银行保函，以保证卖方将正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行，（银行名称），根据卖方的要求，无条件地和不可撤销地同意作为第一责任人而不仅仅作为保证人，保证在收到买方的第一次书面要求，说明买方因卖方违约或终止合同等情况发生而不能获得合同货物或已付预付款，就在七（7）个工作日内支付给买方不超过（币种、以文字和数字表示的保函金额）的金额，我行无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，双方同意的对将要履行的合同条款或合同文件的更改、增补或修改均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示上述更改、增补或修改无需通知我行。但是贵方与卖方协商变更合同且修改内容涉及本保函，卖方应同时书面向我行申请对本保函进行相应修改。

本保函在本合同规定的全部货物通过到货验收前完全有效，货物到货验收并办理验收手续之日失效。基于本保函的任何索款要求通知，必须由贵方的授权签字人签署并加盖公章，在上述日期前以书面形式送达我行。在我行验证贵方签名和印章后，该书面通知即可生效。

本保函于到期日自动失效，并请将其正本退还买方归还我行注销。但是不论本保函正本是否归还我行，我行在本保函项下的义务和责任将于到期日之后自动解除。

谨启

出具保函银行名称

出具保函银行公章

签字人姓名和职务

签 字 人 签 名

出具保函银行地址

出具保函银行电话

出具保函银行传真

附件：3

评 标 方 法

评标方法：本项目采用综合评分法进行评标：

分别计算出各评标委员会成员对某一特定投标人非价格因素评分的汇总得分，去掉一个最高汇总得分和一个最低汇总得分后计算出该投标人的“比较用非价格因素汇总得分平均分值”。用各评标委员会成员评出的该投标人非价格因素汇总得分与“比较用非价格因素汇总得分平均分值”进行比较，剔除偏离幅度等于和超过+15%的评标委员会成员的非价格因数汇总得分后计算出评标委员会成员对该投标人非价格因素汇总得分平均分值。价格因素得分与非价格因素得分平均分值之和即为该投标人的评标总得分，总得分最高的投标人为中标候选人。

- 基本评分标准

| 分项 | 评分因素 | 满分 分值 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 投标报价 | 40分 | 投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100 注解： 1、评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价； 2、投标人报价为投标函中投标总价。 |
| 技术 | 技术指标 | 50分 | 评标委员会综合评定投标人提供设备的性能指标对招标文件的响应程度。 |
|  |  |  | 满足产品技术参数要求：投标人的货物技术规格、参数完全响应招标文件要求得50分（基础分值）。 所投产品技术参数低于招标文件第三章技术部分的指标，每低于一项扣3分，扣到0分为止。 |
| 商务 | 近三年相关项目业绩 | 2分 | 投标人近三年（2010年04月1日至2013年04月1日）相关项目业绩（以合同或中标通知书为准）,每提供一份合同或中标通知书得0.4分，最高得2分 |
|  | 售后服务体系 | 5分 | 1、具有完备的售后服务体系（包括售后呼叫中心）；售后服务承诺完善，充分满足用户要求且提供优质服务，可实现本地化上门服务的，快速反应、及时服务、切实可行的得4--5分 2、售后服务承诺比较完善，具有售后服务体系、可实现本地化上门服务的，能够满足用户需要可行的，得1--3分。 3、有售后服务承诺，但售后服务体系不完备的， 得0分。 |
|  | 售后服务技术人员配备 | 3分 | 按投标人为本项目配备的售后服务技术人员数量进行评分。配售后服务技术人员3人以上（含3人）的得3分、配备2人以上（含2人）得1--2分。售后服务技术人员的能力、素质、工作经验、业绩充分满足业主需要、切实可行的可得分，否则不得分。 |

（二）加分项评分标准

| 加分因素 | 说明 |
| --- | --- |
| 节能 产品 | 对于纳入国家有关行政管理部门发布的《节能产品政府采购清单》的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%～5%的加分，加分幅度由评标委员会根据产品节能水平确定，计算公式中用K2表示。 本项目计算公式：节能产品加分 ＝ 技术加分 + 价格加分 ＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×50×K2 +（节能产品投标报价之和/投标总价）×40×K2。 |
| 环保 产品 | 对于纳入国家有关行政管理部门发布的《环境标志产品政府采购清单》的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值3%～5%的加分，加分幅度由评标委员会根据产品环保程度确定，计算公式中用K3表示。 本项目计算公式：环保产品加分 ＝ 技术加分 + 价格加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×50×K3 +（环保产品投标报价之和/投标总价）×40×K3。 |

注：1、保留小数点后两位（按四舍五入原则）

2、获得最高评估分的投标人将被推荐为合格的中标候选人。

3、如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：

（1）投标价低的；

（2）技术评估得分高的；

（3）售后服务承诺得分高的。

4、投标人加分项相应产品投标报价之和以评标委员会复核结果为准。

5、投标人在投标时须提供与以上评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其投标资格。

6、保密要求

从开标时起到中标公告发布时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评审工作无关的人员。

有关说明

以上所有证件均须以原件或副本原件为证明支持（投标文件中放入复印件），但不保证查看所有投标人的所有原件。