政府采购

询价采购文件

采购项目：梅毒和艾滋病试剂

婴儿HIV快速检测试剂

孕产妇HIV快速检测试剂

（2013年）

采购编号： LSZC013-- 91 号

凉山州政府采购中心

二0一三年五月

询 价 须 知

一、询价须知：

1.受采购人委托，依据《政府采购法》，凉山州政府采购中心（以下称“采购中心”）采用询价方式为委托方(凉山州卫生局)采购一批梅毒和艾滋病试剂、婴儿HIV快速检测试剂、孕产妇HIV快速检测试剂，项目编号：LSZC013--91 号

2.参加报价的供应商（即报价人）应具备所投标报价产品生产或经营的资格，有供货和服务能力。

3.询价文件售价：人民币100元/包（标书售后不退）。

4.询价文件发售时间：2013年5月23 日—2013年5月30 日，北京时间每天上午9：00—12：00时，下午15：00—17：00时（节假日除外）；地点：凉山州政府采购中心（西昌市航天大道东路金财大厦底楼）

5.投标保证金：人民币包一：4000元，包二：4500元，包三：3000元。报价人在递交报价文件时，将足额的现金（分包）密封、签（章）字后一并递交。报价结束后，当场开启成交供应商递交的密封投标保证金，并验审投标保证金的金额、真伪，对不符合要求的成交者，投标保证金将被没收，同时取消其成交资格并依法进行处罚。对未成交的报价人当场全额退还其投标保证金。符合要求的成交者其投标保证金转为履约保证金，合同如约履行后无息退还。

在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，采购中心将视其为非响应性投标而予以拒绝。

6.若发生下列情况之一，投标（履约）保证金将被没收

（1）开标后报价人撤回其投标报价文件；

（2）中标供应商拒绝同采购人签订购销合同；

（3）中标供应商要求更改已为双方确认的有关条款；

（4）中标供应商本次提供的产品出现以次充好、偷梁换柱、减少配置或不履行合同义务等扰乱政府采购正常秩序的情况；

（5）签定合同后无力履行合同或擅自转包合同。

### 7.报价文件的印制和签署

（1）报价人应当准备报价文件“正本”壹份、“副本”壹份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（壹份）,用于资格审核的“资格证明文件”（壹份）。报价文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面报价文件为准。

（2）报价文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由报价人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。报价文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

（3）报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由报价人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清、模糊不清或可能导致非唯一理解的报价文件可能视为无效投标。

（4）报价文件“正本”和“副本”及“资格证明文件”必须装订成册并编目、编码。

（5）报价文件应根据询价采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，可能将被视为无效报价。

（6）报价文件统一用A4幅面纸印制。

### 8.报价文件的密封和标注

（1）报价人应在报价文件正本和所有副本的封面上注明报价人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

（2）报价文件正本、所有副本和询价采购文件要求单独提交的“开标一览表”（一式一份）、报价资格文件（一式一份），应分别封装于密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表” 、“报价资格文件”字样，并注明报价人名称、招标编号、项目名称及所投包号（如有分包）。

（3）所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（报价人印章）。

9.递交报价文件开始时间：2013年6月7日9:30 时

10.递交报价文件截止时间：2013年6月7日9:30 时

11.递交报价文件地点及方式：凉山州政府采购中心（西昌市航天大道东路金财大厦底楼），现场递交用密封袋密封好的报价人的资格文件（单独密封递交）和报价文件各一份。逾期送达或密封和标注不符合询价文件规定的报价文件以及报价资格文件恕不接受。本次询价不接受邮寄的报价文件。

12.开标时间：为报价截止时间，在同一地点公开进行。

13.“报价人声明”和“报价表”必须由公司法定代表人签署并加盖公章。

14.报价人应自行承担所有与参与投标有关的费用。不论投标的结果如何，凉山州政府采购中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.采购货物的商品名称、规格型号、单位、数量、技术参数等详见本询价文件第九条。

16.本次采购的货物共计3包，报价人所投包号的货物必须全部报价，且规格型号、技术参数等必须全面响应，否则报价投标无效。报价表所列各项内容必须逐项填列，不得遗漏。

17.货物的单价和总价应是指所有货物按询价文件要求的交付使用的价格，包括货物购置费、运输费、安装调试费、货物伴随服务费及各种税费等。

18.报价人的投标报价不得超过该包的预算控制价，否则该包视为无效投标。

19.所投货物单价不能高于市场零售价。若经核实高于市场零售价，取消本次成交资格并将没收保证金或予以一定时间的市场禁入。

20.报价人的资格要求（需单独密封并提供下列证照）：

（1）具有独立承担民事责任的能力，具备合法的投标产品生产或经营能力；

（2）报价人具有经年检且有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、社保登记证。

（3）报价人须提供药品GMP(药品生产质量管理规范)认证,药品经营企业GSP认证、药品生产许可证、产品的注册证、药品经营许可证。（报价人为非投标产品制造商还必须提供投标产品制造商的相关证件）。报价人（包一）须提供所投试剂生产厂家须具备通过中国GMP、欧洲CE、 ISO13485三大国际权威认证和美国FDA注册认证，且须提供投标试剂制造商针对本次投标项目的授权书原件（不接受代理商的授权），报价人（包二、包三）须提供所投产品经国家食品药品监督管理局注册批准认证书，生产厂家具备CE、ISO13485等认证；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪记录；

（8）投标资格证明文件齐全且全额交纳了投标保证金、具有供货、安装、调试、维护等技术力量的合法企业；

（9）由法人委托代理人参加投标的，代理人须出具法人委托书和本人身份证，并提交法人和代理人身份证复印件。

（10）报价人必须向招标人购买询价文件并登记备案。

（11）询价文件中规定的和法律行政法规中有规定的其他条件。

（以上资格文件必须装订成册，编目编码）

21.报价人不得具有的情形

报价人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，投标（履约）保证金将被没收。

（1）报价开始后在报价有效期间，报价人撤回其报价文件。

（2）报价人相互串联，哄抬报价。

（3）成交人不按照规定时间、地点签订合同。

（4）成交人要求更改已为招投标双方确认的报价文件中的有关条款或拒签合同。

（5）成交人将成交项目转包给他人。

（6）成交人本次提供的货物以次充好，偷梁换柱，减少配置或不履行合同义务等扰乱政府采购次序现象发生的。

（7）成交人不按照所签订合同中的规定交验货物。

（8）报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件的。

二、询价原则：本次询价采用经评审的最低评标价法成交原则，每包取满足询价要求，且报价最低的一家为成交人。

三、合同签订：询价结束后，采购中心发出成交通知书，成交人与采购人根据通知书签订政府采购合同。

四、交货时间: 常规规定为合同签定之日起15日内，特殊情况见《货物需求一览表》。报价人必须在询价规定交货时间内承诺，并按承诺的时间交货。

五、交货地点及方式：采购人指定的地点（在西昌交货）。

六、验收：验收由采购人负责，中标人与采购人应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行验收。

七、付款方式：经采购单位验收合格后，凭验收单或验收报告及发票等政府采购凭证，交凉山州政府采购中心、凉山州财政局确认后，由采购单位一次性付款。

八、集中采购机构：凉山州政府采购中心。

联系地点：凉山州政府采购中心（西昌市航天大道东路金财大厦底楼）

联系人：杨老师  联系电话：0834—2169776

0834—2169776 （传真）

九、项目名称、规格型号和配置参数、数量

包一：

| 采购项目 | 品牌 | 规格型号及配置参数 | 采购数量(份） |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅毒试纸条 | 艾博 | 特异性梅毒螺旋体试验金标法*1.投标试剂生产厂家具备通过中国GMP、欧洲CE、 ISO13485三大国际权威认证和美国FDA注册的公司。 | 77000 |
|  |  | *2.可检测血清、血浆、全血样本胶体金层析法。 |  |
|  |  | *3.整个检测过程在30分钟内出结果。 |  |
|  |  | *4.有效期：24个月。 |  |
|  |  | *5.要求试剂灵敏度达99.5%，特异性99.05%。 |  |
|  |  | *6.在2011年全国性病实验室检测项目时间质评满分。 |  |
|  |  | *7.2010年梅毒诊断试剂临床评估排名前二。 |  |
|  |  | *8.包装规格单人份包装条，50人份/盒。 |  |
|  |  | *9、投标人具有厂家投标授权书。 |  |
| 梅毒酶免试剂 | 新创 | *1.酶联免疫法 | 9120份（95盒） |
|  |  | *2. 有效期：12个月 |  |
|  |  | *3.96T/盒 |  |
|  |  | *4.同时检测人血清中的梅毒螺旋体抗体IgG与IgM抗体，缩短窗口期，可利于临床早期诊断。 |  |
|  |  | *5.灵敏度和特异性都比现在有的RPR/TPUST高，与现通用的确证试剂TPPA的符合率高达100%。 |  |

包二：

| 采购项目 | 品牌 | 规格型号及配置参数 | 采购数量(份） |
| --- | --- | --- | --- |
| 婴儿HIV快速检测试剂（第一种） | 艾博(Abon)人类免疫缺陷病毒（HIV1/2）抗体检测试剂盒(乳胶法) | 1、包装规格：卡式单包装，40人份/盒； 2、检测原理：乳胶法； 3、产品经国家食品药品监督管理局注册批准，生产厂家具备CE、ISO13485等认证； 4、可检测末梢血、静脉血、血清、血浆或全血样本； 5、检测毒型：可以检测HIV I型和II型； 6、每个试纸条必须具备独立的质控反应带； 7、操作简便, 20分钟内出结果，结果易读； 8、批批检合格，用国家参考品最低检出量参考品或经标化的企业参考品进行测定，要求S1为阴性； 9、室温（4～30℃）保存，有效期24个月； 10、配备缓冲液、毛细采血管。 | 1200 |

| 孕产妇HIV快速检测试剂（第一种） | 艾博(Abon)人类免疫缺陷病毒（HIV1/2）抗体检测试剂盒(乳胶法) | 1、包装规格：卡式单包装，40人份/盒； 2、检测原理：乳胶法； 3、产品经国家食品药品监督管理局注册批准，生产厂家通过CE、ISO13485等认证； 4、可检测末梢血、静脉血、血清、血浆或全血样本； 5、检测毒型：可以检测HIV I型和II型； 6、每个试纸条必须具备独立的质控反应带； 7、操作简便, 20分钟内出结果，结果易读； 8、批批检合格，用国家参考品最低检出量参考品或经标化的企业参考品进行测定，要求S1为阴性； 9、室温（4～30℃）保存，有效期24个月； 10、配备缓冲液、毛细采血管。 | 87000 |
| --- | --- | --- | --- |

包三：

| 采购项目 | 品牌 | 规格型号及配置参数 | 采购数量(份） |
| --- | --- | --- | --- |
| 婴儿HIV快速检测试剂（第二种） | 蓝十字(BlueCROSS)人类免疫缺陷病毒(HIV1+2)抗体诊断试剂(胶体金法) | 1、包装规格：卡式单包装，25人份/盒； 2、检测原理：胶体金法； 3、产品经国家食品药品监督管理局注册批准，生产厂家通过CE、ISO13485等认证； 4、可检测末梢血、静脉血、血清、血浆或全血样本； 5、检测毒型：可以检测HIV I型和II型； 6、每个试纸条必须具备独立的质控反应带； 7、操作简便, 20分钟内出结果，结果易读； 8、室温（4～30℃）保存，有效期24个月； 9、配备缓冲液、毛细采血管。 | 1200 |

| 孕产妇HIV快速检测试剂（第二种） | 蓝十字(BlueCROSS)人类免疫缺陷病毒(HIV1+2)抗体诊断试剂(胶体金法) | 1、包装规格：卡式单包装，25人份/盒； 2、检测原理：胶体金法； 3、产品经国家食品药品监督管理局注册批准，生产厂家通过CE、ISO13485等认证； 4、可检测末梢血、静脉血、血清、血浆或全血样本； 5、检测毒型：可以检测HIV I型和II型； 6、每个试纸条必须具备独立的质控反应带； 7、操作简便, 20分钟内出结果，结果易读； 8、室温（4～30℃）保存，有效期24个月； 9、配备缓冲液、毛细采血管。 | 50000 |
| --- | --- | --- | --- |

凉山州政府采购中心

2013年5月23日

附件1：询价投标文件格式

报价声明

凉山州政府采购中心：

根据贵中心政府采购询价文件LSZC013-- 91号，我方愿意参加贵中心组织的本次询价采购活动。并授权我公司       （法定代表人参加的可不填写）为本项目的报价代表人。为此，我方向贵中心作如下保证：

1.我方将严格遵守《政府采购法》等法律法规规章及凉山州政府采购有关规定。

2.我方已认真阅读政府采购询价文件的全部内容，对本次询价采购将作出实质性响应。

3.我方接受询价须知的各项要求和规定，承诺其在递交报价文件起60日内对我方具有约束力。

4.我方同意按照贵中心的要求提供与报价有关的一切数据和资料，并对其真实性和合法性负责。

5.我方报价代表人参加本次询价采购的一切活动和行为，均代表我方行为。

报价人名称（公章）：

年   月   日

法定代表人（签字）：

年   月   日

报价人详细地址：

法定代表人联系电话：

授权报价代表人联系电话：

附件2：

## 投标报价表

# （采购编号LSZC013- 号）

第XX包                                                金额单位：元

| 产品名称 |  | 规格型号以及配置参数要求 | 数量 | 单价 | 总金额 |  | 所投产品技术指标响应情况详细描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

## 1.报价人必须按“投标报价表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分和所投产品技术指标响应情况详细描述，否则作无效投标处理。

2.报价人必须把询价采购文件项目的全部技术参数列入此表。

3.按照询价采购文件项目规格型号以及配置参数要求的顺序对应填写。

4.报价人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或中标资格。

报价人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：