武警上海总队医院医用耗材招标公告

武警上海总队医院近期将对部分医用耗材进行招标采购，欢迎符合条件的生产企业或代理商前来投标。

一、采购项目名称

1、血液透析器2、血滤器3、透析液4、内瘘针5、血液透析导管6、血路管7、消毒液

二、采购项目主要技术参数

|  | 项目名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析器 | （1）聚砜膜 |
|  |  | （2）750G膜的面积≥1.5m2；150G膜的面积≥1.3m2 |
| 2 | 血滤器 | （1）聚砜膜 |
|  |  | （2）有效面积≥1.5m2 |
| 3 | 透析液 | 同时适用于费森尤斯、贝朗、日机装、金宝机型的透析液 |
| 4 | 内瘘针 | （1）具有固定翼及旋转翼两种规格 |
|  |  | （2）针的长度：20～25mm； |
|  |  | （3）导管长度≥300mm |
| 5 | 血液透析导管 | （1）专用于血液透析的导管 |
|  |  | （2）双腔 |
| 6 | 血路管 | （1）材质：医用级PVC |
|  |  | （2）根据血透机型及客户要求设计通用型管路 |
|  |  | （3）要求配静脉穿刺护理包：手套1副，棉签8根，伤口敷贴4块，一次性弯盘1个，治疗巾1块，纱布4块 |
| 7 | 消毒液 | （1）适用范围：清洗和消毒各种型号的血液透析机、水处理系统 |
|  |  | （2）产品功效：脱钙，除铁，清除有机物同步进行 |

三、提交投标文件

1、提交内容：请投标人按时提交 （1）投标文件和（2）预审资料

2、具体要求：投标文件8份，必须密封包装，交设备科。预审资料2份，交设备科和病案室各1份。

时间：2013年5月14日～2012年5月24日（8：30～11：00 ；14：00～16：30）

地点：虹许路831号武警医院

联系人：设备科王金瑞，电话：51724383；病案室秦士新，电话：51724116

四、投标文件内容及制作要求（投标文件提交8份）

1、投标文件封面（贴在外包装袋上，见本公告后页模版）：

（1）产品名称（2）投标公司（3）产品品牌（4）生产厂家及产地（5）代理人手机号码

2、投标文件目录：含页码标识，标明每项内容所在的页码。

3、投标文件内容：（包括2项内容，按照以下顺序由前至后排列）

（1）《投标产品自述报告》

（2）自述报告证明材料复印件

4、填写《投标产品自述报告》要求：

（1）使用我院提供的统一《投标产品自述报告》模板，电子版填写并打印。

模板见附件。

（2）《投标产品自述报告》中证明材料复印件按统一模板要求做好标记（标记可以手写），并按照顺序排列，放置在自述报告后面。

（3）注意：报价填写在《投标产品自述报告》相应栏目中，按照参数要求的规格和包装报价，不同规格价格不同的分别报价，《投标产品自述报告》需盖章。

5、参加多项投标者，每项产品投标文件需单独制作，单独包装，多项混杂在一起者无效。

五、预审资料（资质资料）内容及要求（提交2份）

1、预审资料封面（贴在外包装袋上，见本公告后页模版）：

（1）产品名称（2）投标公司（3）产品品牌（4）生产厂家及产地（5）代理人手机号码

2、预审资料内容

（1）医疗器械生产企业的《医疗器械生产企业许可证》；

（2）医疗器械生产企业的《企业法人营业执照》；

（3）医疗器械的《医疗器械产品注册证》及注册产品登记表

（4）生产企业授予投标代理商的《授权书》（加盖生产企业公章）

（5）代理商法人授权代表人《授权委托书》及代表人身份证复印件；

（6）投标代理商的《企业法人营业执照》

（7）投标代理商的《医疗器械经营许可证》

（8）投标产品的《上海价格信息》（或上海物价标准）

（9）上海市医保代码

六、注意事项

1、以上所有要求的证件和资料，应提供复印件并加盖公章。

2、保证所提供资料的真实性、准确性，否则作无效处理。

投标文件封面

投标产品名称：

投标公司：

产品品牌：

生产厂家及产地：

投标代理人姓名：

投标代理人手机号码：

预审资料封面

投标产品名称：

投标公司：

产品品牌：

生产厂家及产地：

投标代理人姓名：

投标代理人手机号码：

| 武警医院医用耗材投标产品自述报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 |  |  |  |  |
| 产品名称 |  |  | 产品类别 | （1）进口（2）国产 |
| 生产厂家 |  |  | 产 地 |  |
| 代理商名称 |  |  | 代理商所在地 |  |
| 二、产品相关情况 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 填写内容 |  | 备 注 |
| 1 | 价格信息公布时间 |  | 提供复印件，在右下角手写标记 ① | 需要提供的重要复印材料包括：①、②、③、④、⑤五项 |
| 2 | 医保代码 |  | 提供复印件，在右下角手写标记 ② |  |
| 3 | 价格信息公布最高零售价 |  | 提供复印件，在右下角手写标记 ③ |  |
| 4 | 产品报价 |  |  |  |
| 5 | 报价与最高零售价的折扣 |  |  |  |
| 6 | 收费类别 | （1）医保支付（2）医保部分支付（3）自费 |  |  |
| 三、参数符合情况 |  |  |  |  |
| 序号 | 参 数 | 参数符合情况 | 证明材料要求 | 备 注 |
| 1 |  |  | 提供复印件，在右下角手写标记 ④ | 核对招标公告中的参数要求 |
| 2 |  |  | 提供复印件，在右下角手写标记 ⑤ |  |
| 1、填写说明：请用电子版填写空白处；选择项打“√”；与所投产品无关的不必填写。 |  |  |  |  |
| 2、不同规格型号价格也不同的要分别报价；投标人保证所提供资料的真实性、准确性，否则作无效处理。 |  |  |  |  |