项目编号：AH-H20130207

安徽省残疾人联合会2012年中央专项

彩票公益金辅助器具项目采购招标文件

安徽省政府采购中心

二〇二六二〇二六年七月  安徽省政府采购中心招标公告

项目编号 ：AH-H20130207

安徽省政府采购中心现以公开招标方式，对安徽省残疾人联合会2012年中央专项彩票公益金辅助器具项目进行政府采购，欢迎合格的供应商参加投标。

1、采购内容：第1包：下肢假肢材料；第2包：上肢假肢材料；第3包：矫形器材料；第4包：低视力产品；第5包：电动代步车；第6包：功能轮椅等；第7包：护理床。

2、投标人资格要求：具备《政府采购法》第22条规定的条件；在“安徽省政府采购网（http://www.ahzfcg.gov.cn）”通过网上注册、盖章确认并按规定足额缴纳投标保证金。其他要求详见本项目招标文件（见附件）。

3、标书下载：本项目招标文件自2013年5月6日起至2013年5月13日止，在安徽省政府采购网查看下载。招标文件如果有更正说明，将在“安徽省政府采购网”上公布，请予以关注。

4、投标保证金金额及缴纳时间：投标保证金每包均为10000元。请在2013年5月13日17时前转到下述银行帐户（以银行受理时间为准）。缴纳后请及时向我中心填报“供应商投标通知函”（格式见附件）。

5、投标截止时间：2013年5月31日上午9时整。

6、开标时间、地点：2013年5月31日上午9时，在安徽省政府采购中心6楼609会议室进行开标，供应商请于开标当日8时至9时将投标文件统一递交至6楼大厅，届时请参加投标的供应商准时参加。

项目联系人：张霞   电话：0551－65101623/65101622  传真：0551－65101624  邮编：230061

详细地址：合肥市阜南西路238号安徽省财政厅综合服务楼5楼503室

银行户名：安徽省政府采购中心

开 户 行：徽商银行合肥科技支行

账    号：2071012080080150

安徽省政府采购中心

2013年4月28日

目    录

第一章  招标书	3

一、投标人须知前附表	3

二、投标人须知	4

三、合同条款前附表	16

四、合同条款	17

五、合同格式	24

六、投标人须知补充事项	26

七、合同特殊条款	34

八、货物需求一览表………………………………………………35

九、技术要求………………………………………………………..56

第二章  投标书	57

一、投标函格式	58

二、开标一览表	60

三、供货及投标报价表	61

四、零件、配件表	62

五、规格响应表	63

六、供货及投标技术方案	64

七、资格证明文件	65

# 第一章  招标书

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：安徽省残疾人联合会2012年彩票公益金辅助器具项目采购 招标编号：AH-H20130207 |
| 2 | 采 购 人：安徽省残疾人联合会 采购人地址：合肥市 集中采购机构：安徽省政府采购中心 集中采购机构地址：合肥市阜南西路238号安徽省财政厅综合服务楼5楼503室 |
| 3 | 招标方式：公开招标 |
| 4 | 投标保证金数额：每包均为10000元。缴纳时间：2013年5月13日17时前（以银行受理时间为准）。 投标保证金有效期：投标保证金应在投标有效期截止日后30天内保持有效 |
| 5 | 投标有效期：开标后30天 |
| 6 | 投标书递交至：安徽省政府采购中心6楼大厅 投标书递交时间：2013年5月31日上午8时至9时整 投标书接收人：张 霞 联系电话：0551-65101623/65101622 传 真：0551-65101624 |
| 7 | 开标时间：2013年5月31日上午9时整 开标地点：安徽省政府采购中心6楼609室 |
| 8 | 交货地点：按买方要求 |
| 9 | 正本份数：1份 副本份数：4份 |
| 10 | 签订合同地点：安徽省政府采购中心 |
| 11 | 投标保证金请汇至： 户 名：安徽省政府采购中心 开户行：徽商银行合肥科技支行 账 号：2071012080080150 |

## 二、投标人须知

（一）、总    则

- 资金来源

1.1 买方已筹集了一笔可靠资金，用于支付“投标人须知前附表”中序号1所列的项目采购的费用。根据《安徽省省级政府采购管理实施细则》的规定，买方已将本项目委托给安徽省政府采购中心（以下简称政府采购中心）进行招标采购。

- 本次招标方式及投标人资质要求

- 2.1本次招标采取“投标人须知前附表”序号3规定的招标方式。

2.2凡是受到邀请或符合招标公告中规定资质要求的法人或其他经济组织，均可参加投标。

- 投标费用

3.1投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(二)、招标文件

- 招标文件构成

4.1  招标文件包括：

第一章

- 投标人须知及前附表

- 投标人须知

- 合同条款及其前附表

- 合同条款

五、合同格式

六、投标人须知补充事项

七、合同特殊条款

八、货物需求一览表

九、技术要求

第二章

- 投标函格式

- 开标一览表

- 供货及投标报价表

- 零件、配件表

- 规格响应表

- 供货及投标技术方案

- 资格证明文件

4.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清

5.1投标人有权要求政府采购中心对招标文件中的有关问题进行答疑、澄清。

5.2投标人对招标文件如有疑问，应在本招标文件“投标人须知补充事项”中规定的时间内，以书面形式（如传真、信件、电报等）通知政府采购中心。政府采购中心对在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将以第6.2节所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

- 招标文件的修改

6.1在某些情况下，政府采购中心可能对招标文件进行修改。

6.2 政府采购中心对投标人质疑的答复和对招标文件的修改，将以更正公告的形式发布于《安徽省政府采购网》（网址是www.ahzfcg.gov.cn），更正公告是招标文件不可缺少的组成部分，对投标人具有约束力。

6.3 为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购中心可以决定延长投标截止日期，并以书面形式通知所有购买投标文件的投标人。

（三）、投标书的编制

- 投标的语言及度量衡单位

7.1 投标人的投标书、以及投标人与政府采购中心就有关投标的所有来往函电均须使用中文。

7.2 除技术要求中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

- 投标书构成

8.1 投标书应包括第4.1条第二章中所包括的全部内容。

8.2 投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

8.3 投标人不得在未征得政府采购中心许可的情况下，擅自对招标文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其投标书在评标时有可能被认为是未对招标文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

9、投标报价

9.1 投标书的投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、规格型号、生产厂家、数量、单价和总价。每一包（或组）只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

9.2 投标报价表上货物的价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。

9.3 招标文件中规定的安装、调试和培训的费用应包括在投标报价中。

10、投标货币

10.1 投标须以人民币报价。

11、证明投标人合格的资格文件

11.1投标人在其投标文件中，应包括证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的资质证明文件。

11.2投标人所提供的关键货物如果不是自己制造的，投标人应取得生产厂家正式授权，或者取得总经销机构的授权。有一般经销商授权的，则经销商必须提供生产厂家或总经销机构给自己的授权等相关证明。

11.3投标人必须具有履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面的能力。

11.4 由两家或两家以上供应商组成的联营体进行投标时，应满足以下要求：

- 联营体应签订联合投标的协议，并指定其中的一个成员作为投标人，其他联营体成员应授予该主办人代表联营体任何成员和全体成员承担责任。此协议或授权书应作为投标文件的一部分。

- 联营体投标人应能全权处理投标过程中的有关问题。一旦联营体中标，联营体投标人应负责合同的全面实施，包括合同款项的收付。

- 联营体的每一成员均应在投标书中提交11.1至11.3节要求的资质证明文件。

12、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

12.1投标人应提交招标文件要求提供的证明货物、辅助服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标书的一部分。

12.2为使所采购的关键性货物正常、连续地使用，投标人应提供关键性货物正常使用两年期间所需的完整的零配件、特种工具等清单，以及它们的货源及现行价格（见投标书表四“零件、配件表”）。此价格不包括在总报价中。

12.3投标人应注意：招标文件在技术要求中指出的工艺、材料、设备，参照的商标仅作为说明并没有限制性，投标人可以在投标中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。

13、投标保证金

13.1 投标人投标时，必须以人民币提交投标人须知前附表中规定数额的投标保证金。政府采购中心和买方的利益在因投标人行为受到损害时，可根据第13.6条规定的条件从投标人的投标保证金中获得补偿。

13.2 投标保证金可采取以下任何一种形式：

- 转帐；

- 电汇。

13.3 在开标时，对于未按要求在规定时间前足额缴纳投标保证金的投标，政府采购中心将视其为未做出实质性响应而予以拒绝。

13.4 未中标人的投标保证金，将按照第14条规定的投标有效期或经投标人同意的延长投标有效期期满后三十天内予以退还，不计利息。

13.5 中标人的投标保证金，将在中标人按第28条规定签订合同，并按第27条规定交纳履约保证金后予以退还，不计利息。

13.6 下列任何情况发生时，投标人将不得要求政府采购中心退还其投标保证金：

A. 投标人在投标函格式中规定的有效期内撤回其投标；

B. 中标人在规定期限内未能：

(a)根据第28条规定签订合同；或

(b)根据第27条规定交纳履约保证金。

14、投标有效期

14.1 投标有效期在“投标人须知前附表”序号5中有明确的规定。投标人承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2 在特殊情况下，政府采购中心可于原投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。投标人可以拒绝政府采购中心的这种要求而不失去其投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标书。第13条的有关投标保证金的规定，在延长的投标有效期内继续有效。

15、投标书份数和签署

15.1 投标人应准备投标人须知前附表序号9规定份数的投标书。每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

15.2 投标书的正本需打印，副本可以用正本的复印件，正本和副本均由投标人的法定代表人或其授权代表正确签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在投标书上。投标书正本的每一页都应由投标人或其授权代表用姓签字。

15.3投标书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

（四）、投标书的递交

16、投标书的密封和标记

16.1 投标人应将投标书的正本和所有副本分别用包装袋封装，即正本单独装在一个密封袋中，所有的副本再装在一个或几个密封袋中，且在封皮的右上角标明“正本”或“副本”的字样，这些“正本”和“副本”再封装在一个密封袋中。

16.2 内外层密封袋均应：

(A) 按“投标人须知前附表”注明的地址发至政府采购中心；

(B) 注明项目名称、招标编号、所投包组、正本或副本及“请勿在  年  月  日上午  时   分（开标时间，详见“投标人须知前附表”序号7的规定）之前启封”的字样。

16.3 投标人应在内外密封袋上写明自己名称和地址，以便其投标文件晚于投标截止时间到达政府采购中心时，能原封退回。

17、迟交的投标书

17.1政府采购中心将拒绝迟交的标书并原封退回。

18、投标书的修改和撤回

18.1 投标人在递交投标书后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回其投标书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知政府采购中心。

18.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按第16条的规定进行密封、标记和发送。

（五）、开标与评标

19、开标

19.1 采购中心将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标（或竞争性谈判），投标人可委派代表参加；若为竞争性谈判，投标人应由法定代表人或委派其授权代表参加。

19.2 开标前，先由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封、唱标；若为竞争性谈判，则不公开唱标。

19.3 唱标的内容包括投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知、是否提交投标保证金，以及政府采购中心认为合适的其它详细内容。投标人如对原投标价提供折扣，则只有在开标时唱出，评标时才予以考虑。

19.4 政府采购中心将做开标记录，记录的内容应包括开标时宣读的全部内容。

20、评标

20.1开标会结束后，评标随即开始。

20.2 评标工作由为该项目专门组织的、由五人以上单数组成的评标委员会(简称评委会)进行。

20.3 评委会采用综合评分法，按先初审、后复审的程序对投标文件进行评审。

20.4 在初审阶段，属于下列情况的投标书将不得进入复审阶段：

(1)未足额提交投标保证金，或其投标保证金的有效期未能满足招标文件规定要求的；

(2)投标书未经法定代表人或其授权代表签字、盖章的；

(3)投标书编排混乱、且擅自修改招标文件格式化文件的；

(4)未能满足招标邀请书（公告）或招标文件要求资质条件的。

20.5在复审阶段，评委会将从经济、技术、资信三个方面对进入复审阶段的投标人投标文件进行评审。

(1)经济上的评审，主要是评审投标人的现场交货价格，该价格包括货物的生产成本、运输费用、保险费用、运输和保管过程中发生的合理损耗费用、国家对供应商征收的各种税费、安装调试费、培训费和相关的服务费用等。

(2)技术上的评审，主要是审查投标书对招标文件技术要求的响应程度。这除了要评审规格响应表外，还要评审投标书所承诺的服务；如招标文件有要求，评委会还将评审投标技术方案等。

(3)资信上的评审，主要是针对招标文件要求投标人提供的资格证明文件进行评审，以确定投标人承担本项目信誉、经验方面的能力，以及所提供货物与服务的正当性、可靠性等。

20.6 采购中心根据项目（包）的不同，将项目（包）分成以下几档。各项目（包）将按“货物需求一览表”中规定对应档次标准进行评审：

| 类别 档次 | 经济 | 技术 | 资信 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 60 | 10 | 1、每个档次满分为100分； 2、从A-H，技术含量和资信要求递减； 3、在评标前，除经济得分外，还会对技术和资信细分出若干指标进行评审。 |
| B | 35 | 55 | 10 |  |
| C | 40 | 50 | 10 |  |
| D | 40 | 55 | 5 |  |
| E | 45 | 50 | 5 |  |
| F | 50 | 45 | 5 |  |
| G | 55 | 40 | 5 |  |
| H | 60 | 35 | 5 |  |

20.7 进入复审的投标人经济（即投标报价）得分计算公式如下：

某一投标人经济得分＝进入复审投标人的最低投标报价÷该投标人的投标报价×该项目（包）所适用档次经济分所占的百分比

20.8 评委会的每个成员将根据进入复审的每个投标人总得分的高低的顺序，标出1、2、3……的序号，交给采购中心的工作人员。采购中心的工作人员将评委会的每个成员给各个投标人标出的序号，分别累加。序号值之和最小的公司将作为拟授标的第一中标人，其次的为第二中标人，依此类推。

20.9 在复审阶段,评委会还需对投标人的投标报价和数量进行审核，看其是否有计算上的算术错误。修正错误的原则如下:

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准;

(2)如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准。当小数点有明显的错误时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

20.10评委会将允许投标人修改其投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。

20.11 如为竞争性谈判，评委会在评标时将分别与各投标人就其产品的质量、服务、价格进行协商、谈判。其后，评委会根据协商的结果，综合评价各投标人的协商谈判后的承诺，排出拟授标人的名单。

21、投标书的澄清

21.1为有助于对投标书的审查、评价和比较，评委会可分别要求投标人对投标书中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但投标价格和实质性的内容不得更改。

22、评标过程的保密性

22.1 开标后，直到授予中标人合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及授标建议等方面的情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

22.2在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝，采购中心将记录其不良行为。

（六）、授予合同

23、合同的授予

23.1 评委会将评标情况写出评标报告提交项目招标领导小组，对进入复审阶段(实质上响应招标文件)的投标人，按其得分的高低，由高到低排出第一中标人、第二中标人、第三中标人等拟授标的先后顺序。

23.2评标报告经项目招标领导小组批准同意并在“安徽省政府采购网”等指定媒体公示无异议后，在政府采购中心的主持下，买方与第一中标人（卖方）签订合同。

24、买方授标时更改采购货物数量的权利

24.1买方在授予合同时，有权对“货物需求一览表”中规定的采购货物和服务的数量予以增加或减少，增减的幅度为采购数量的10%。但是不得对单价和其他条款、条件做出任何改变。

25、否决所有投标和重新招标

25.1 如评委会认为所有投标书均未能对招标文件做出实质性响应，可以否决所有的投标，经项目招标领导小组批准，政府采购中心将宣布本次招标无效，并重新组织招标。

26、中标公告

26.1在投标有效期满之前，政府采购中心将招标结果刊登在“安徽省政府采购网”等指定媒体上公示，无异议后签订合同。中标公告是合同不可分割的组成部分。合同签定后，政府采购采购中心将退回所有投标人的投标保证金。

27、履约保证金

27.1中标人在签订合同前，必须按照合同规定向政府采购中心提交“合同条款前附表”中规定数额的履约保证金。

27.2履约保证金的形式可以是转帐或电汇。

28、签订合同

28.1中标人应按中标公告指定的时间、地点与买方和见证方签订合同。

28.2如果中标人没有按照第27条的规定去做，政府采购中心将取消该授标，该中标人不得要求政府采购中心退还其投标保证金。在此情况下，经项目招标领导小组研究决定后，政府采购中心可将合同授予第二中标人，或重新招标。

（七）、投标人须知的补充与修改

29、未尽事宜

29.1  如以上投标人须知不能满足项目的要求，其具体的补充与修改内容见“六、投标人须知补充事项”。

## 三、合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付 款 人：安徽省财政厅 |
| 2 | 付款条件：采购项目完成后，买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式，在10个工作日内向卖方支付合同价款。 |
| 3 | 履约保证金：投标人在签订合同时应向政府采购中心提交合同总价5%的履约保证金（转帐或电汇），期限为12个月。 |

## 四、合同条款

1. 定义

本合同条款中的下列术语应解释为：

- 合同价：系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后付款人应支付给卖方的价款。

- 货物：系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

- 服务：系指根据合同规定卖方承担与供货有关的技术支持，如安装、调试、维修、培训和其他类似的义务。

- 工程施工：系指卖方根据合同规定须向买方提供的、与货物安装相关的房屋改造、装修等。

2. 技术规格

2.1卖方提供和交付的货物技术规格、工程施工应与招标文件规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。

3. 专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的诉讼。

4. 包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运条件：

5.1 卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

5.2 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

6. 合同款的支付

6.1 卖方应按照签订的合同规定交货。交货后卖方应向买方提供下列单据：

- 发票原件；

- 制造厂家出具的质量检验证书、数量证明书和装箱单；

- 自我检验报告等。

7. 技术资料

7.1 卖方应在交货的同时－最迟应不晚于项目的竣工验收结束时，向买方指定的最终用户移交所有与项目有关的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、应用软件开发文档、维修指南、加盖卖方印章的发票复印件和投标时技术规格响应表等。

7.2 如合同的标的物为进口货物，卖方除必须向买方指定的最终用户提供一套完整的原版的技术资料外，还必须向买方指定的最终用户提供一套与原版技术资料完全一致的中文技术资料。

- 质量保证

8.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。卖方应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的十二个月质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.2卖方在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修更换有缺陷的货物或部件。

8.3 如果卖方在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

- 检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的自我检验，并出具一份证明货物符合合同规定的自我检验报告。该报告应作为卖方向买方要求付款时提交的付款单据之一。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不能视为最终检验。

- 索赔

10.1如果货物的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请当地技术监督局或其他有关部门进行检查，并有权凭质检证书向卖方提出索赔。但应由保险公司或运输部门承担责任的除外。

10.2在合同质量保证期内，如果卖方对质量问题负有责任，当买方提出的索赔时，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 卖方同意退货，并将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息费、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。

- 根据货物的低劣和损坏的程度，以及买方所遭受损失的数额，由买卖双方协商降低货物的价格。

- 卖方用符合合同规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。

10.3买方发出索赔通知后20天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受；如卖方未能在买方提出索赔通知后20天内或买方同意的延长时间内，按照本合同条款第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将通过政府采购中心从卖方提交的履约保证金中获得赔偿。

11、卖方误期赔偿

11.1 卖方承担的项目须严格按照其在投标函中确定的完工日期完工，并经规定的各方验收合格后交付买方使用。

11.2 卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析、研究，以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间，或终止合同。

11.3 除合同第12条规定外，如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从应支付给卖方未履行完的合同款项中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取0.5%，但误期赔偿费总额不得超过未履行完合同额的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方可考虑终止合同。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

11.4合同履约保证期限原则上为一年，若卖方承诺货物质保期限超过生产厂家或总经销机构承诺的期限，则质保期满后，方可退还履约保证金，但供应商履约保证金期限不得低于国家或行业的规定。

12、不可抗力

12.1 如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、火灾等不能预见、不能避免的，且不能克服的不可抗力事件影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；如不可抗力事件导致整个全部或部分合同无法履行时，受事件影响的一方可部分或全部免除责任。

13、税费

13.1 卖方的投标报价中应包含国家规定的应交纳的所有税费。

14、履约保证金

14.1 卖方应在收到中标结果后提供“合同条款前附表”中序号3规定比例的履约保证金，原则上履约保证金期限为一年（特别约定的除外）。若卖方承诺货物质保期限超过生产厂家或总经销机构承诺期限，则质保期满后，方可退还保证金，但供应商履约保证金期限不得低于国家或行业的规定。

14.2如卖方经政府采购中心证实确实未能履行其合同规定的义务，买方有权要求从履约保证金中取得补偿。

15、买方的责任

15.1 在合同实施期间，买方应指派专人配合卖方工作，并为卖方履行合同提供必要的场地、资料、人员上的帮助。如因买方的原因致使合同无法如期履行，买方须对因此造成的后果负责；给卖方造成损失的，卖方有权要求从买方获得赔偿。

15.2买方不得强迫卖方接受合同以外的无理要求。在此情况下，卖方可以拒绝买方的此类要求而不被视为违约

15.3 在合同实施期间，买卖双方可在政府采购中心的参与下就合同的未尽事宜签订补充协议，但不得签订背离原合同实质内容的协议；合同履行期间的重大问题，买卖双方应及时向政府采购中心通报。

15.4 在由买方直接支付货款的情况下，当卖方忠实地履行了合同，向买方提交了付款所必须的凭证和相关文件并经买方审查合格后，买方应按合同条款前附表中规定的条件付款，不得无故拖延。

16、政府采购中心的责任

16.1 在整个合同履行期间，政府采购中心应严格按公平、公正的原则，根据省财政厅《关于加强集中采购执行工作的意见》（财购[2008]857）等文件要求，维护买卖双方的合法权益。

16.2 在由政府采购中心提请省财政厅拨付货款的情况下，当卖方忠实地履行了合同，并向买方和政府采购中心提交了付款所必须的凭证和相关文件后，应按“合同条款前附表”中规定的条件提请省财政厅审核付款，不得拖延。

17、仲裁

17.1 在本合同执行中所发生的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。如从协商开始的30天内仍得不到解决，双方应将争端提交有关省、市政府的行业主管部门寻求解决的办法。如仍得不到解决，则应申请仲裁。

17.2 仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，向当地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

18、转让

18.1 除政府采购中心和买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。

19、合同生效及其它

19.1 本合同一式陆份，买方、卖方和见证方各执壹份，送出资方留存壹份等。

19.2 合同应在买卖双方和政府采购中心签字、盖章，并在政府采购中心收到卖方提交的履约保证金后即开始生效。

20、本合同条款未尽事宜

20.1 如本合同条款不能满足项目的需要，其特殊条款见“七、合同特殊条款”。

## 五、合同格式

安徽省残疾人联合会2012年中央专项

彩票公益金辅助器具采购项目合同

任务号：RWSC2013-0217

项目编号：AH-H20130207

甲方（买方）：安徽省残疾人联合会          电话:____________

乙方（卖方）：             　　           电话:____________

见证方：安徽省政府采购中心               电话:____________

买方通过见证方组织的招标投标活动，经评标委员会的认真评审并经项目招标领导小组批准，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1、货物、服务的名称、技术规格和数量

本合同所采购货物的名称、技术规格和数量在卖方投标书“供货及投标报价表”中有明确规定。

2、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 本项目招标文件及答疑函、更正公告；

- 本项目中标公告；

- 卖方提交的投标书及书面承诺函；

- 补充协议。

3、 合同金额

根据招标文件的要求和卖方承诺,本合同的总金额为    元（人民币大写：     元）,分项价格在卖方投标书的投标报价表中有明确规定。

4、付款条件

采购项目完成后，买方通过“电子化政府采购系统”上传验收报告、发票原件等信息。经财政部门审核后，由买方按申报的资金支付方式，在10个工作日内向卖方支付合同价款。

5、项目完成时间

卖方应于合同签字生效后开始计算的    日内，完成合同规定的全部责任与义务，提交一份完整的自我验收报告，由买方进行验收。

6、合同生效

本合同一式陆份，经买卖双方授权代表和见证方签字盖章，并在见证方收到卖方提交的履约保证金后立即生效。履约保证金数额为    元（人民币大写：         ），期限为验收合格后   个月。

甲方（买方）：                乙方（卖方）：

单位盖章：                   单位盖章：

代表签字：                   代表签字：

时间：2013年  月  日         时间：2013年  月  日

见证方:  安徽省政府采购中心

单位盖章：

代表签字：

时间：2013年  月  日、

备注：

1、支出处室：

2、中心项目经办人：

## 六、投标人须知补充事项

投标人除必须认真阅读本招标文件“投标人须知”外，还必须认真阅读本补充事项，如“投标人须知”与本补充事项有抵触，以本补充事项为准：

（一）基本情况

1、本中心提醒投标人注意：①根据财政部《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》精神，凡招标文件中未明确注明进口产品，一律不允许进口产品参加；②如发现投标人在投标文件中有弄虚作假行为，将直接取消该投标人的投标资格，并将其列入不诚信供应商名单。凡被列入不诚信供应商名单的，将禁止其在一定时期内参与省级政府采购活动。

2、本项目共分7个包，投标人可以投其中的一个或几个包，但均必须以包为单位分别编写投标文件、分别装订、分别包装，并在投标文件封面和包装袋上清楚标明包号和包名。否则，该投标人的投标文件有可能被拒绝进入复审。

3、本项目招标方式为公开招标。如果某些包别投标人达不到法定公开开标数量的，或在项目评审中对招标文件做出实质性响应的投标人不足3家的，经报政府采购管理部门批准同意后，将改为其他采购方式或重新招标。

4、本项目投标文件及样品接收在：安徽省财政厅综合服务楼6楼大厅；开标地点在：6楼609室；详细地址是：合肥市阜南西路238号。

5、特别提醒

⑴供应商在熟悉招标文件并确定参加投标后，请在2013年5月13日17时前将“供应商投标通知函”和投标保证金转帐凭证复印件送到省政府采购中心项目经办人处进行登记，省政府采购中心拒绝接收超过规定时间送达的“供应商投标通知函”和投标保证金转帐凭证。

⑵合肥市内供应商应自已将“供应商投标通知函”和投标保证金转帐凭证送达到项目经办人处登记；外地供应商可以用传真方式将“供应商投标通知函”和投标保证金转帐凭证传真给采购中心项目经办人，但在传真后应电话与项目经办人进行确认，如未确认而造成投标行为无效其责任自负。

（二）有关注意事项

1、对于投标保证金，我们作出如下规定，请投标人严格遵守：

(1)投标人必须在招标公告规定的投标保证金缴纳时间前将投标保证金转入指定的银行帐户，并在投标截止日之前到帐。

(2)缴纳投标保证金的单位名称必须与投标人名称一致，否则视为无效。

(3)投标保证金缴纳方式为：转帐、电汇。投标人在转帐或电汇时，必须在银行转帐凭证上注明投标项目编号、包号等内容。

(4)投标人未按以上规定缴纳投标保证金，由此造成的后果由投标人自行承担。

2、投标人在做投标文件时，必须严格按照安徽省政府采购中心招标文件的格式及招标文件的要求，如有违背或改动，其投标文件将不能进入复审。

3、投标人在编写投标文件时，必须把本招标文件“货物需求一览表”中所投包别技术参数移入“规格响应表”“采购人填写”一列中；将本公司所提供产品品牌、型号及详细技术参数填入《规格响应表》“投标人填写”一列中。本中心提醒各投标人必须认真填写“规格响应表”中的内容，任何企图通过对“采购人填写”内容的修改以达到投标人技术要求的满足，或简单地将采购人填写的技术参数复制到投标人填写的一列中，都将导致该投标人的投标文件不能进入复审。

4、所有投标人都应在采购中心规定的投标截止时间前，将自巳所投包的投标文件递交至本招标文件规定的开标地点，如迟到将拒绝接收其投标文件。

5、投标人的投标文件必须装订，如将投标文件不装订而是散装在投标文件袋内，其投标文件将不能进入复审。

6、投标人提供的彩页必须和投标文件一起装订，如散装在封装袋中，视为无彩页。

7、政府采购中心提醒各投标人，每包的货物均不能拆开投标，必须对该包的全部货物投标。否则，其投标行为无效。

8、本次采购不接受投标人的联合投标。

9、投标人如对招标文件有何疑问，请在2013年5月14日17时之前以书面方式向本中心提出，本中心不接受其他方式的咨询，此后（包括评标结果公示后），本中心将不再受理此方面质疑。本中心对招标文件相关内容的修改以及对投标人咨询的答复，将在2013年5月16日18时前发布于“安徽省政府采购网”（网址是http://www.ahzfcg.gov.cn），不再另行通知。逾期的澄清要求，概不受理。如果投标人在质疑答复截止时前未对本招标文件有关条款提出质疑，视为投标人完全接受招标文件的全部条款，开标后不得对招标文件的内容或条款提出质疑。因此请各投标人注意，不管是否以书面形式向政府采购中心提过询问，都请投标人在招标文件规定的时间上网查看是否有政府采购中心关于本次采购的有关澄清函。

10、本项目的开标一览表不要与投标文件封装在一起，必须按包单独用信封封装（一式两份），并且在信封封面上注明投标人名称、包号和包名，在采购中心规定的投标截止时间前，将自己所投包的投标文件、开标一览表同时递交给开标现场的工作人员，以便我们及时统计，如迟到采购中心将拒绝接收。

（三）投标人应当具备下列条件：

（1）具有法人资格和独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的专业技术能力和资质，有完善的经营管理、产品质量监控及销售服务制度；生产商须有生产场地、专用（生产和检测）设备及技术人员；经销商所投产品须获得生产商的授权；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）生产或销售所投产品三年以上，且参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（四）投标人及其所提供的产品必须满足以下资质条件：

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册登记的制造商或由制造商授权的代理商(独立的企业或事业法人)。若投标人提供的货物不是自己生产的，该投标人必须取得货物制造商或该货物在我国境内总经销商的正式授权。

2、投标人对其所提供的产品，凡属国家实行许可、认证或注册管理的，必须在其投标文件中附有国家主管部门核发的有效期内的相应证件复印件，如医疗器械生产或经营许可证、假肢矫形器生产或经营许可证等，复印件必须清晰、完整。投标文件中未提供相关证件的，或复印件不清晰、不完整的，一律不能进入复审。

3、所投产品应有国家质检中心出具的近两年的检验合格证明。在项目评审期间，采购中心有可能要求投标人在规定时间内提供该检验合格证明的原件。在此情况下，投标人必须无条件提供，否则将取消该投标人投标文件的评审资格，并将其视为对招标文件虚假响应将该投标人列入不诚信投标人的名单。

4、为便于评委对投标人所投产品的了解，投标人在其投标文件中必须附有所投产品的彩色样本图（该样本图必须是在本项目招标之前就已经印制好、用于产品宣传的，用电脑合成、打印出来的无效）。

5、投标人必须在其投标文件中根据本项目的特点提供详细的“供货及投标技术方案”，包括供货、售后服务、培训等等。

6、凡“投标人须知”和本补充事项对投标人或其所提供货物提出资质要求的，投标人均须提供书面证明文件，否则均不能进入复审。所有的证明文件都必须以书面的形式附在投标文件中。

（五）关于产品的技术参数

1、投标人必须详细地列明产品的所有参数，否则视为不响应。

2、如果招标文件中的某一设备技术参数为某一产品的专有参数，投标人必须在招标文件规定的澄清截止时间前来函说明，我们将要求采购人予以更正。如无更正答复，投标人在投标时须在投标文件的“规格响应表”中明确表述清楚，评委认为不影响产品的整体性能的，可不作为评审的必备参数。

3、“货物需求一览表”中标有“*”的参数为关键性技术参数，投标人必须无条件满足，如有一项不能满足，该投标文件将不能进入复审。没有标有“*”的参数，第1包、第4包和第6包，每包最多只能有10项偏离，每偏离一项扣0.5分，超过10项不满足的该包不能进入复审；第2包、第3包、第5包和第7包每包最多只能有3项偏离，每偏离一项扣0.5分，超过3项不满足的该包不能进入复审。

（六）关于产品样品的要求

1、本项目第1包投标人投标时必须提供（大腿假肢）主材产品样品；第2包投标人投标时必须提供（前臂一自由度肌电控制假肢）主材产品样品；第4包投标人投标时必须提供（手持式电子助视器和电子导航盲杖）2个产品样品；第6包投标人投标时必须提供（高靠背轮椅、防褥疮座垫和洗浴椅）3个产品样品；且在样品外包装和样品本身明显位置标注投标人名称、包号、包名、项目联系人姓名及电话，未按要求标注的，评审时作为无主样品处理。

2、评标过程中对照招标参数，对投标样品进行比较和操作，结果作为评标依据。项目结束后，所有样品退回采购单位，请投标方自行前往领取。中标单位样品由采购方留存至产品验收合格，用于产品质量比对，确保订购产品质量不低于样品。未中标样品在评标结果公示后一个月内，由投标方携带有效介绍信和身份证明到安徽省残联辅具中心自行领取，超过一个月未领取的，将不再继续履行保管义务。联系人：邓璐；联系电话：0551-65366721。

（五）关于投标报价

1、投标人在报价时，必须将所投的每项产品的单价一一列明；

2、所有报价均以人民币报价；

3、报价中含设备运到指定地点的一切运输、保险、培训、安装调试等所有费用；

4、所有计量、检测设备必须由法定机构计量检定、检测合格，投标人的报价中应含检定、校准或检测费用，中标人在交货时发生的上述费用均由中标人承担。

（七）关于抽检及售后

1、产品发货前，用户方将对第1包、第2包、第3包、第4包和第6包相关产品进行抽样检查，并委托国家康复器械质量监督检验中心对上述产品进行质量抽检，有关费用由中标方负责。

2、产品出现问题，企业应在不少于三年的保修期内予以保修，并终生负责维修。因质量问题造成的伤害，由产品生产企业负责。

3、提供质保期内因质量问题予以更换的零备件及易损件清单。

4、请提供详细的售后服务方案。

（八）关于运保及培训

投标方应全面考虑所投货物的运保费、培训费、产品质量抽检费。

运保要求：1、卖方承担产品运输及运输保险相关费用；

2、按用户方要求发往全省18个市、县级残联。

培训要求：

第四包对全省县级以上残疾人辅助器具服务机构专业人员的管理培训和技术培训。培训方式为集中培训，培训内容为项目实施细则、中标产品性能特点、中标产品的适配方法、中标产品的使用方法以及中标产品的日常维护维修等。培训人员：约150人，培训时间：共5天，标准每人260元/天，培训产生的所有费用由中标公司承担。

第五包对全省市级以上残疾人辅助器具服务机构专业人员的管理培训和技术培训。培训方式为集中培训，培训内容为项目实施细则、中标产品性能特点、中标产品的适配方法、中标产品的使用方法以及中标产品的日常维护维修等。培训人员：约50人，培训时间：共3天，标准每人260元/天，培训产生的所有费用由中标公司承担。

（九）关于交货期

合同签订后50日内交货。

（十）关于评标办法

评标将以《安徽省省级政府招标采购评标规程》规定的程序、原则要求进行，评标办法的制定将以本招标文件为依据。本项目投标文件接收、开标都将进行现场公正；评标将在纪检监察人员或省级政府采购特邀监察员的全程监督下进行。

1、公开开标评标办法

见本招标文件第11页“20、评标”。

2、关于评分分值设定

复审阶段，评委会将采用打分法，从经济、技术、资信三个方面按招标文件规定的评分档次，对投标书进行评审。评审采取百分制计分，除经济得分外，还将把技术和资信的分值分解到招标文件规定的各个子项中进行细划打分。具体评分细则如下：

| 经济分（35分） | 技术分（55分） |  | 资信分（10分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 某一投标人得分=（进入复审投标人的最低投标报价÷该投标人的投标报价）×35 | 硬件响应 | 30 | 业绩（提供近两年的合同复印件） | 5 |
|  | 技术方案 | 20 | 售后服务（包括使用前培训、硬件产品的服务时限、故障响应处理时限、是否提供备品备件等） | 5 |
|  | 样 品 | 5 |  |  |

## 七、合同特殊条款

## 八、货物需求一览表

第1包：下肢假肢材料

| 名 称 | 材 质 | 规 格 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、小腿假肢连接件（300套） |  |  |  |  |
| 1.方锥四爪连接盘 | 不锈钢 | 1.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤95g 3. 适用体重：100Kg 4. 表面进行抛光处理， 外表光洁，无麻点。 5.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 6.提供欧盟CE认证。 | 305只 |  |
| 2.锁紧管接头 | 不锈钢 | 1.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤110g 3.适用体重：100Kg 4.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；管直径为30mm。 5.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 6.提供欧盟CE认证。 | 305只 |  |
| 3.小腿可调铝合金一体管 | 不锈钢 | 1.材质：一体化连接管为铝合金材料、管连接头为不锈钢材料。 2.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 3.自重：≤185g 4.适用体重：100Kg 5.铝合金管长度不低于200mm,管壁厚度不低于2mm，管直径30mm；管连接器为不锈钢材料；两者连接牢固，不松动。 6.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 7.提供欧盟CE认证。 | 305只 |  |
| 4.单轴动踝关节 | 不锈钢 | 1.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤290g 3.适用体重：100Kg 4.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 5.适用于20cm-28cm的脚号。均可通过使用硬度不同的后缓冲橡胶块， 对假脚位置和最大趾屈角度进行调节。 6.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 7.提供欧盟CE认证。 | 305只 |  |
| 5.假脚 | 聚胺酯 | 1.每件独立包装。 2.规格20cm-28cm，由木脚芯和橡胶材料制作而成，强度高，耐用性好，更加适用于农村或山区患者装配。分左右脚，可根据买方要求随时供货，并能进行左右及号码的调换。 | 320只 |  |
| 小腿假肢所需辅材 |  |  |  |  |
| 名 称 | 规格 | 数量 |  |  |
| 树脂 | 4kg/桶 | 56桶 |  |  |
| 固化剂 | 150g/瓶 | 80瓶 |  |  |
| 颜色糊 | 300g/瓶 | 56瓶 |  |  |
| 小腿成品包装海棉 | 只 | 350只 |  |  |
| 小腿外包装袜 | 双 | 800双 |  |  |
| 小腿残肢袜 | 30cm/双 | 400双 |  |  |
| 沙套 | 1KG/1卷(宽9cm) | 150kg |  |  |
| 碳纤维布 | 0.8*1m/张 | 40张 |  |  |
| 成品PVA薄膜（小腿） | 只 | 800只 |  |  |
| 假肢内衬板 | 1500mm*800mm *5mm/张 | 100张 |  |  |
| 石膏绷带 | 12.5cm*360cm/卷 | 900卷 |  |  |
| 小腿皮带 | 套 | 60套 |  |  |
| 防松胶 | 50ml/瓶 | 20瓶 |  |  |
| 二、大腿假肢连接件（300套） |  |  |  |  |
| 1.可旋阴三爪连接盘 | 不锈钢 | 1.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤220g 3. 适用体重：100Kg 4.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 5.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 6.提供欧盟CE认证。 |  | 305只 |
| 2.锁紧管接头 | 不锈钢 | 1.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤110g 3.适用体重：100Kg 4.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点,管直径为30mm。 5.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 6.提供欧盟CE认证。 |  | 305只 |
| 3.大腿可调铝合金一体管 | 不锈钢 | 1.材质：一体化连接管为铝合金材料、管连接头为不锈钢材料。 2.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 3.自重：≤280g 4.适用体重：100Kg 5.铝合金管长度不低于400mm,管壁厚度不低于2mm，管直径30mm；管连接器为不锈钢材料；两者连接牢固，不松动。 6.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 7.提供欧盟CE认证。 |  | 320只 |
| 4.单轴动踝关节 | 不锈钢 | 1.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤ 290g 适用体重：100Kg 3.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 适用于20cm-28cm的脚号。均可通过使用硬度不同的后缓冲橡胶块，对假脚位置和最大趾屈角度进行调节。 4.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 5.提供欧盟CE认证。 |  | 305只 |
| 5.假脚 | 聚胺酯 | - 每件独立包装。 2.规格20cm-28cm，由木脚芯和橡胶材料制作而成，强度高，耐用性好，更加适用于农村或山区患者装配。分左右脚，可根据买方要求随时供货，并能进行左右及号码的调换。 |  | 320只 |
| 6.四连杆膝关节 | 不锈钢 | 1.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤655g 3.适用体重：100Kg 4.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 5.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 6.提供欧盟CE认证。 |  | 305只 |
| 大腿假肢所需辅材 |  |  |  |  |
| 名 称 | 规格 | 数量 |  |  |
| 树脂 | 4kg/桶 | 65桶 |  |  |
| 固化剂 | 150g/瓶 | 80瓶 |  |  |
| 发泡剂A | 4kg/桶 | 24桶 |  |  |
| 发泡剂B | 4kg/桶 | 24桶 |  |  |
| 成品PVA薄膜（大腿） | 只 | 800只 |  |  |
| 纱套 | 1KG/1卷(宽15CM) | 240卷 |  |  |
| 碳纤维布 | 0.8*1m/张 | 50张 |  |  |
| 颜色糊 | 300g/瓶 | 65瓶 |  |  |
| 快干胶A | 1000ml/桶 | 24桶 |  |  |
| 快干胶B | 1000ml/桶 | 24桶 |  |  |
| 401胶 | 500g/桶 | 65桶 |  |  |
| 大腿成品外包装海棉 | 只 | 350只 |  |  |
| 大腿外包装袜 | 双 | 800双 |  |  |
| 大腿排气弯管（阀门） | 套 | 320套 |  |  |
| 大腿皮带 | 套 | 300套 |  |  |
| 防松胶 | 50ml/瓶 | 20瓶 |  |  |
| 大腿残肢袜 | 50cm/双 | 400双 |  |  |
| 三、膝离段假肢连接件（100套） |  |  |  |  |
| 1.膝离段关节 | 不锈钢 | 1.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤900g 3.适用体重：100Kg 4.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 5.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 6.提供欧盟CE认证。 | 105只 |  |
| 2.锁紧管接头 | 不锈钢 | 1.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤110g 3.适用体重：100Kg 4.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；管直径为30mm。 5.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 6.提供欧盟CE认证。 | 105只 |  |
| 3.大腿可调铝合金一体管 | 不锈钢 | 1.一体化连接管为铝合金材料、管连接头为不锈钢材料。 2.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 3.自重：≤280g 4.适用体重：100Kg 5.铝合金管长度不低于400mm,管壁厚度不低于2mm，管直径30mm；管连接器为不锈钢材料；两者连接牢固，不松动。 6.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 7. 提供欧盟CE认证。 | 105只 |  |
| 4.单轴动踝关节 | 不锈钢 | 1.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤ 290g 3.适用体重：100Kg 4.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 适用于20cm-28cm的脚号。均可通过使用硬度不同的后缓冲橡胶块，对假脚位置和最大趾屈角度进行调节。 5.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 6.提供欧盟CE认证。 | 105只 |  |
| 5.假脚 | 聚胺酯 | 1.每件独立包装。 2.规格20cm-28cm，由木脚芯和橡胶材料制作而成，强度高，耐用性好，更加适用于农村或山区患者装配。分左右脚，可根据买方要求随时供货，并能进行左右及号码的调换。 | 110只 |  |
| 膝离段假肢所需辅材 |  |  |  |  |
| 名 称 | 规格 | 数量 |  |  |
| 树脂 | 4kg/桶 | 50桶 |  |  |
| 固化剂 | 150g/瓶 | 70瓶 |  |  |
| 颜色糊 | 300g/瓶 | 50瓶 |  |  |
| 成品PVA薄膜（大腿大号） | 只 | 300只 |  |  |
| 纱套 | 1KG/1卷(宽15CM) | 80卷 |  |  |
| 碳纤维布 | 0.8*1m/张 | 30张 |  |  |
| 快干胶A | 1000ml/桶 | 20桶 |  |  |
| 快干胶B | 1000ml/桶 | 20桶 |  |  |
| 401胶 | 500g/桶 | 30桶 |  |  |
| 大腿成品外包装海棉 | 只 | 150只 |  |  |
| 大腿外包装袜 | 双 | 200双 |  |  |
| 内衬板 | 1500mm*800mm *5mm/张 | 80张 |  |  |
| 石膏绷带 | 15cm*360cm/卷 | 500卷 |  |  |
| 防松胶 | 50ml/瓶 | 20瓶 |  |  |
| 大腿残肢袜 | 50cm/双 | 200双 |  |  |
| 四、髋离断假肢连接件（40套） |  |  |  |  |
| 1.单轴髋关节 | 不锈钢 | 1.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤650g 3.适用体重：100Kg 4.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 5.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 6.提供欧盟CE认证。 | 42只 |  |
| 2.铝合金管 | 铝合金 | 1.独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤210克 3.铝合金管长度不低于400mm,管壁厚度不低于2mm，管直径30mm。 4. 提供欧盟CE认证。 | 42只 |  |
| 3.弯头锁紧管接头 | 不锈钢 | 1.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤140g 3.适用体重：100Kg 4.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；管直径为30mm。 5.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 6.提供欧盟CE认证。 | 42只 |  |
| 4.四连杆膝关节 | 不锈钢 | 1.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤655g 3.适用体重：100Kg 4.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 5.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 6.提供欧盟CE认证。 | 42只 |  |
| 5.锁紧管接头 | 不锈钢 | 1.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤110g 3.适用体重：100Kg 4.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；管直径为30mm 5.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 6.提供欧盟CE认证。 | 42只 |  |
| 6.大腿可调铝合金一体管 | 不锈钢 | 1.一体化连接管为铝合金材料、管连接头为不锈钢材料。 2.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 3.自重：≤280g 4.适用体重：100Kg 5.铝合金管长度不低于400mm,管壁厚度不低于2mm；管直径30mm；管连接器为不锈钢材料；两者连接牢固，不松动。 6.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 7.提供欧盟CE认证。 | 42只 |  |
| 7.单轴动踝关节 | 不锈钢 | 1.零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 2.自重：≤ 290g 3.适用体重：100Kg 4.表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 适用于20cm-28cm的脚号。均可通过使用硬度不同的后缓冲橡胶块，对假脚位置和最大趾屈角度进行调节。 5.符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 6.提供欧盟CE认证。 | 42只 |  |
| 8.假脚 | 聚胺酯 | 1.每件独立包装。 2.规格20cm-28cm，由木脚芯和橡胶材料制作而成，强度高，耐用性好，更加适用于农村或山区患者装配。分左右脚，可根据买方要求随时供货，并能进行左右及号码的调换。 | 45只 |  |
| 髋离断假肢所需辅材 |  |  |  |  |
| 名 称 | 规格 | 数量 |  |  |
| 树脂 | 4kg/桶 | 30桶 |  |  |
| 进口软树脂 | 900g/桶 | 50桶 |  |  |
| 固化剂 | 150g/瓶 | 80瓶 |  |  |
| 颜色糊 | 300g/瓶 | 30瓶 |  |  |
| PVA薄膜 | 100m/卷 | 5卷 |  |  |
| 纱套 | 1KG/1卷(宽23CM) | 40卷 |  |  |
| 碳纤维布 | 0.8*1m/张 | 20张 |  |  |
| 快干胶A | 1000ml/桶 | 15桶 |  |  |
| 快干胶B | 1000ml/桶 | 15桶 |  |  |
| 401胶 | 500g/桶 | 20桶 |  |  |
| 大腿成品外包装海棉 | 只 | 50只 |  |  |
| 大腿外包装袜 | 双 | 80双 |  |  |
| 内衬板 | 1500mm*800mm *5mm/张 | 20张 |  |  |
| 石膏绷带 | 15cm*360cm/卷 | 300卷 |  |  |
| 防松胶 | 50ml/瓶 | 20瓶 |  |  |

第2包：上肢假肢材料

| 序号 | 名 称 | 数量 | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前臂一自由度肌电控制假肢 | 10例 | 符合国家GB/T18027-2008《电动上肢假肢部件》标准要求 1.肌电控制手指动作 2最大开手距离≥95mm 3.指端捏力≥30N 4.配置抗电磁干扰控制线路，可以安全使用手机等电子产品 5.假手开手95mm能耗≤1.3J 6.二维拇指，可以多角度掰动，实现手掌动作的多种形态 7.配前臂硅胶专用手皮 8.金属件有防锈处理，表面光滑无毛刺、鼓泡、剥落、麻点、漏底等 9.提供国家质检中心出具的近两年的质量检验合格证明 |
| 前臂肌电假肢所需辅材. 名称; 规格; 数量. 树脂; 4kg/桶; 3桶. 固化剂 进口软树脂; 150g/瓶; 3瓶. 900g/桶; 4桶. 进口固化剂; 50 g/盒; 1盒. 颜色糊; 300g/瓶; 3瓶. 纱套; 1KG/1卷（宽8cm）; 5卷. 碳纤维布; 0.8*2m/张; 3张. 成品PVA薄膜前臂手; 只; 50只. |
| 2 | 前臂功能性索控手假肢 | 20例 | 1.拉动绳索打开手指，松开绳索弹簧自动闭合 2.手头带有零位自锁功能。指端零位自锁阻力大于等于10公斤 3.控制绳索可以根据要求在手背或者手掌拉出 4.索控手头（加被动腕）：重量190±5g 长度130mm±2mm 5.腕关节直径45毫米，可被动旋转 6.指端捏力≥0.6公斤 7.骨架为高强度铝合金 8.配前臂硅胶专用手皮 9.提供国家质检中心出具的近两年的质量检验合格证明 |
| 前臂功能性假肢所需辅材. 名称; 规格; 数量. 树脂; 4kg/桶; 8桶. 固化剂; 150g/瓶; 8瓶. 进口软树脂; 900g/桶; 8桶. 进口固化剂; 50 g/盒; 8盒. 颜色糊; 300g/瓶; 8瓶. 纱套; 1KG/1卷（宽8cm）; 10卷. 碳纤维布; 0.8*2m/张; 8张. 成品PVA薄膜前臂手; 只; 60只. |
| 3 | 前臂装饰性假肢 | 60例 | 1.可以用健侧手或通过其他方式扳动打开手掌 2.在内部弹簧作用下自动闭合 3.手头骨架为高强度铝合金 4.腕关节直径45mm，可被动旋转 5.配前臂硅胶专用手皮 6.提供国家质检中心出具的近两年的质量检验合格证明 |
| 前臂装饰性假肢所需辅材. 名称; 规格; 数量. 树脂; 4kg/桶; 20桶. 固化剂; 150g/瓶; 20瓶. 进口软树脂; 900g/桶; 20桶. 进口固化剂; 50 g/盒; 8盒. 颜色糊; 300g/瓶; 8瓶. 纱套; 1KG/1卷（宽8cm）; 30卷. 碳纤维布; 0.8*2m/张; 25张. 成品PVA薄膜前臂手; 只; 250只. |
| 4 | 上臂装饰性假肢 | 30例 | 1.骨骼为高强度铝合金材料，肘关节为不锈钢材料 2肘关节锁定时伸屈角度≤5度 3.上臂和前臂都有被动旋转功能 4. 肩关节具有伸屈功能，并可以内收和外展 5.配上臂背带及配件一套 6.配上臂硅胶专用手皮，发泡手头 7.提供国家质检中心出具的近两年的质量检验合格证明 |
| 上臂装饰性假肢所需辅材. 名称; 规格; 数量. 树脂; 4kg/桶; 15桶. 固化剂; 150g/瓶; 12瓶. 进口软树脂; 900g/桶; 15桶. 进口固化剂; 50 g/盒; 8盒. 颜色糊; 300g/瓶; 8瓶. 纱套; 1KG/1卷（宽8cm）; 20卷. 碳纤维布; 0.8*2m/张; 10张. 成品PVA薄膜上臂手; 只; 150只. 上臂美观手接受腔连接件; 套; 30套. 外包装海绵; 只; 35只. 包装袜; 只; 80只. |

第3包：矫形器材料

| 序号 | 名 称 | 数量 | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯板材 | 230张 | 1.材质：国产聚乙烯，颜色为透明白色 2.外形尺寸（长×宽×厚）mm：2000*1000*4 3.参数： 拉升强度﹥25MPA横向﹥24MPA 冲击强度纵向﹥11KJ㎡横向﹥14KJ㎡ 纵向尺寸变化率59% 阻燃性能：不易燃 塑模温度在红外线烘箱中150-170°C ，在平板加热器中相对为 170-180°C, 适合负压成型 4. 产品对使用者无害 5．提供产品质量检测参数报告复印件 |
| 2 | 泡沫板材 | 230张 | 1. 材质：国产软质泡沫聚合材料， 2. 外形尺寸（长×宽×高）mm：2000*1000*4 3. 参数：硬度70MPA 拉升强度1380MPA 断裂伸长率：纵向﹥260%横向﹥260% 背胶带孔 4. 产品对使用者无害 5. 提供产品质量检测报参数告复印件 |
| 3 | 弹性踝关节 | 460付 | 1.材质：不锈钢 2.规格：大号 长度45 mm 3.每个包装包括1对关节，含螺丝 4.使用寿命不小于1年，质保6个月 5.提供产品检测参数报告复印件 |
| 4 | 落环锁 | 460 付 | 1.材料：铝合金支条落环锁 2.外形尺寸（长×宽×厚）mm：550*20*5 3.承重：≥90kg 4.落环锁（不锈钢材料），支条（铝合金材料） |
| 5 辅 助 材 料 | 石膏绷带 | 50箱 | - 固化时间不超过6min - 固化后强度大、坚挺、不回潮、不还软 - 外形尺寸（长×宽）mm：150×4600 - 其他技术指标符合国家医药行业标准《石膏绷带》相关要求，有权威机构出具的相关证书复印件（含CE认证） |
|  | 粘带 | 2500条 | 1.成品粘带、钩毛一体 2.外形尺寸（长×宽）mm：380*38 |
|  | 粘带 | 1500条 | 1.成品粘带、钩毛一体 2.外形尺寸（长×宽）mm：250*28 |
|  | 减压垫 | 4000个 | - 和成品粘带配套使用 - 外形尺寸（长×宽）mm：150*58 |
|  | 字母钉 | 10000个 | - 每个铝铆钉配套一个平垫 - 外形尺寸（长×宽）mm：10*12 |
|  | 沉头铜铆钉 | 5000个 | 1.外形尺寸（长×宽）mm：12*4 |
|  | 纱套 | 150KG | - 丙纶纱套 - 规格mm：150 |
|  | 鞋底橡胶垫 | 150张 | - 外形尺寸（长×宽×厚）mm： 500*500*40 |
|  | 超强环保胶水 | 25桶 | - 规格：500ML／桶 |
|  | 低温板 | 10张 | 1.外形尺寸（长×宽×厚）mm：920X610X3.2 |

第4包：低视力产品

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式电子助视器 | 1.屏幕尺寸：不低于4.2寸，TFT显示屏； *2..放大倍率范围（指能清晰阅读的放大倍率范围）：最小放大倍率不高于2.5倍，最大放大倍率不低于17倍； 3.颜色模式种类：不低于12种； 4.工作距离（指从机器底面到阅读物表面可清晰阅读的距离）：最小工作距离不高于2mm，最大工作距离不低于35mm； 5.最大清晰可视范围不低于50mm； 6.屏幕亮度可以调节； 7.在屏幕最大亮度条件下，屏幕亮度不低于300cd/m²； 8.对比度不低于500； 9.具备图像冻结功能； 10.屏幕图像均应均匀无闪烁； 11.具有可折叠支架，可提供书写功能； 12.具有节电模式； 13.供电方式：可充电锂电池供电； 14.附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 1000件 |
| 2 | 便携式电子助视器 | *1.放大倍率范围（指能清晰阅读的放大倍率范围）：在连接19”显示器条件下，最小放大倍率不高于2.5倍，最大放大倍率不低于70倍； 2.颜色模式种类：不低于8种； 3.在正常工作状态下，视近的工作距离（指从摄像头底面到阅读台上表面可清晰阅读的距离）不低于250mm； 4.摄像头旋转角度：垂直旋转角度不低于270度，水平旋转角度不低于180度； 5.接口：VGA-OUT、USB； 6.功能： 1）具有定位功能，能够快速查找目标位置的相关内容 2）具有标记线、窗功能 3）具有焦距锁定功能 4）图像冻结功能 5）左右手调节功能 6）可记忆当前使用状态 7）具有图片保存功能 8）可调亮度/对比度 9）具有恢复出厂模式功能 *7.至少提供两种使用方式：视远、视近； 8.配备19寸液晶显示器一台； 9.配备线控盒，更方便操作使用； 10.附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 50套 |
| 3 | 手持式放大镜 | 1. 放大倍率：2.5倍，局部5倍； 2. 使用4.5V、20MA、白光LED电珠，采用两节5号电池供电； 3. 照明光源：白光LED。； 4.透镜材质：PMMA； 5．支架：平衡、稳定、回转灵活； 6．视场直径：90MM； 7．手柄可折叠，即可作为手持式助视器变换阅读距离使用，也可以将支架展开，作为立式使用； 8.附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 3000件 |
| 4 | 单筒望远镜4倍 | 1.放大倍率4倍； 2.物镜口径：12mm； 3.棱镜材料：BK7； 4.出瞳直径：3mm； 5.出瞳距离：11mm； 6.视场角：12.5°； 7.近焦距离（指可清晰观察到目标物的最近距离）不大于250mm； 8.镜片采用全表面镀膜； 9.附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 2500件 （配置比例为2:2:1） |
|  | 单筒望远镜6倍 | 1.放大倍率6倍； 2.物镜口径：16mm； 3.棱镜材料：BK7； 4.出瞳直径：3mm； 5.出瞳距离：11mm； 6.视场角：9.5°； 7.近焦距离（指可清晰观察到目标物的最近距离）不大于250mm； 8.镜片采用全表面镀膜； |  |
|  | 单筒望远镜8倍 | 1.放大倍率8倍； 2.物镜口径：21mm； 3.棱镜材料：BK7； 4.出瞳直径：3mm； 5.出瞳距离：10.5mm； 6.视场角：7°； 7.近焦距离（指可清晰观察到目标物的最近距离）不大于250mm； 8.镜片采用全表面镀膜。 |  |
| 5 | 眼镜式助视器 | 1.放大倍率：2倍； 2.重量：不高于40克； 3.最远可清晰观察3米处目标物； 4.镜片尺寸：35mm； 5.镜架材质：PP； 6.镜片材质：PC、PMMA； 7.包装材质：防护袋。 8.附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 600件 |
| 6 | 听书机 | 1.支持语速调节,支持语音调节,至少4种音效设置； 2.支持文本格式：txt； 3.支持翻页模式，支持快进、快退； 4.支持断点记忆续播功能，支持书签功能； 5.支持MP3、wma、wav等多种音频格式； 6.材质：ABS工程塑料，抗冲击； 7.支持FM收音机； 8.支持录音功能； 9.附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 1500套 |
| 7 | 盲杖 | 1.产品符合GB16930.1-1997《盲人手杖 安全色标志》和GB16930.2-2009《盲杖 技术条件》国家标准； 2.颜色：红白颜色； 3.杆身外表具有反光膜复盖，夜间行走遇有车灯照射，杆身会自然警示反光； 4.杆身长度尺寸（mm）：1200≤L＜1500，折叠后长度＜350； 5.手柄最小长度（mm）：≥150； 6.手柄材质：环保材料，无毒、无害、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘；结构设计应适合盲杖使用中正确握持，不易从手中滑落；手柄上端应装有弹性腕带，并易于更换； 7.杖尖材质：耐磨、绝缘、振动传导信号，并且在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用、有敲击声反馈，易于更换，杖头采用耐磨性能优良的材料做成旋转头，杖头采用多向旋转设计； 8.杆身材质：选用优质铝合金，外径13mm，壁厚1mm，并经阳极氧化处理，具有耐磨，不氧化的特点； 9.手柄松紧绳橡胶制成,具有回弹性强,耐拉,抗老化特点。 10.转动部件转动灵活；连接部件链接牢固；折叠部件方便折叠和打开，不应有卡滞现象； 11.铝合金管口采用软塑胶防护衬套，防止松紧绳因多次折叠发生断裂； 12.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺； 13.正常使用时，各部件材料不应掉色，不应使皮肤、衣服着色； 14.每只盲杖配有独立包装袋。 15.附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 2000件 |
| 8 | 电子导航盲杖 | 产品符合GB16930.1-1997《盲人手杖 安全色标志》和GB16930.2-2009《盲杖 技术条件》国家标准 1.材质：杖柄为ABS工程塑料，采用一次性塑料开模制成；杆身材质选用优质铝合金，并经阳极氧化处理，具有耐磨，不氧化的特点； 2.杆身长度尺寸（mm）：1200≤L＜1500，直径≤20mm；杖柄长度≤300mm，直径≤45mm，；杖体节数不少于4节； 3.功能： 1）具有遥控找杖功能； 2）上、下两个探头，探头密封防水，声波测距； 3）三段距离报警，具有铃声和震动两种功能；探测距离≥2米，探测角度±30°； 4）具有报时和语音指南功能； 5）配有安全警示盲文.各按键有不同的凸点提示； 4.电池：锂电池，容量≥2000mah，配遥控控制器和充电器 5.附彩页于招标文件内并装订在一起。。 | 500件 |
| 9 | 盲用手表 | 1.材质：锌合金表壳、表带为金属、电子机芯，不锈钢表扣，不锈钢底盖； 2.三针显示时间和语音报时功能； 3.清晰语音播报； 4.闹钟功能。 5.附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 3000件 |

第5包 ：电动代步车

| 名称 | 技 术 要 求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 四轮电动代步车 | 产品设计符合ISO7176-8国际标准和GB12996-91《电动轮椅车》道路型国家标准。针对本次招标，GB12996-91《电动轮椅车》型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行: 1.材质要求：车架选用优质钢材焊接组合成型，表面喷塑处理；车身覆盖ABS吸塑板；座椅采用环保材料材质，坐垫及靠背均为高弹性海绵包裹PU革。 2.配置要求：座椅可以升降、前后平移、旋转，可旋转角度≥90°,旋转后带锁定装置；座椅配置安全带，扶手可后翻;前轮独立避震，转弯灵活；车身配置购物篮，防后倾安全轮和防撞保险杆。 3.整体尺寸(cm)：长×宽×高:（125～145）×（60～75）×（110～125）；坐宽≥45，座深≥40，靠背高度≥45； *4．电机：进口电机，功率500W； *5. 控制器：进口控制器； *6．制动方式：电磁制动，制动距离＜2m；停车时自动刹车，并锁死电机，能够实现驻坡停车； 7.电池： 12V40AH×2； 8.充电器：24V/5A； 9．续航里程：≥30公里； 10．最大速度：10-15公里/小时,最大后退速度＜6公里/小时；爬坡角度10-15°； 11.轮胎要求：防扎高阻充气轮胎和高强度铝合金轮毂组成，轮胎尺寸≥10英寸； 12.载重：≥ 120㎏。 13.提供国家质检中心出具的近两年的质量检验合格证明。 14.通用要求： 1)皮革制品要求 面料色泽一致无伤残、污迹，易于清洁不渗水，填充物充盈饱满无破损，边缘整齐，缝边牢固。 2)漆面要求 漆膜平滑、光亮、牢固，面无堆漆、起泡、皱纹影响美观。 3)如是拆装产品须有拆装文字说明或图解，另附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 200辆 |

第6包：功能轮椅等

| 序号 | 名称 | 技 术 要 求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能轮椅 | 1.产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准。 2.针对本次招标，GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行: 1）手驱动后轮； 2）车架材质高强度铝合金，管直径≥25mm、壁厚≥2.5mm，表面氧化处理，可折叠；配有双侧防后倾装置； 3）座宽≥460mm，软座，材质高强度、透气性好，中间夹层为大于600d的帆布，座面平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷；配有独立的透气、防滑海绵座垫，厚度不小于60mm； 4）前轮为直径8英寸高品质PU实心轮胎，高强度铝合金前轮叉；后轮为直径24英寸充气轮胎，轮辐钢质，采用13#的36根辐条；后轮手圈采用高强度铝合金管，管直径≥19mm、壁厚≥1.2mm，表面氧化处理； 5）扶手高度可调、可旋后或可速拆装并易于操作；扶手垫采用优质PU材料，脚踏为铝合金材质，支架可旋转、可拆装并易于操作，高度可调，配有小腿带，轮椅车配备安全带； 6）铝合金手动驻刹，驻车装置制动后不能高于座面； 7）承重≥100KG； 3.除满足以上条件规定外，应有相应的医疗器械生产许可证、质量管理 体系认证等。 4.附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 100辆 |
| 2 | 高靠背轮椅 | 1.产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准。 2.针对本次招标，GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行: 1）手驱动后轮，座位离地面高度≥500mm，总靠背高度≥760mm，腰背部靠背高度≥450mm，头肩部靠背部分可卸，配置弧形软质地头枕； 2）车架材质高强度铝合金，管直径≥25mm、壁厚≥2.5mm，表面氧化处理，可折叠，配有双侧防后倾装置； 3）采用卡快式后躺调整，调整角度90°～180°，腿托、坐垫、靠背 可调整为180度平面，角度调节位置应固定可靠，扶手可旋后或可速 拆装并易于操作； 4）座宽≥460mm，软座，材质高强度、透气性好，中间夹层为大于600d的帆布，座面平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷；配有独立的透气、防滑海绵座垫，厚度不小于60mm。配有可拆装餐板； 5）采用带座便器抽拉式座便垫，材质为高密度海绵，坐垫安装方式为卡口式并保持座垫与扶手高度合理，座垫与车架连接部稳固、贴合，没有晃动、大缝隙等缺陷。坐便板可拆，厕桶方便可取，且均采用高强度工程塑料，便于清洗。配有PVC光面厕桶,采用抽拉式，与座板完全吻合，抽拉顺畅，便于清洗。 6）前轮为直径8英寸高品质PU实心轮胎，高强度铝合金前轮叉；后轮为直径24英寸充气轮胎，轮辐钢质，采用13#的36根辐条； 7）脚踏支架长度可调，抬高的角度可与座面达180°，并有重力自锁装置，腿托为PU材料，脚踏为铝合金材质，配有小腿带； 8）铝合金手动驻刹，驻车装置制动后不能高于座面； 9）承重≥100KG； 3. 除满足以上条件规定外，应有相应的医疗器械生产许可证、质量管理体系认证等。 4.附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 300辆 |
| 3 | 手摇三轮车 | 1.产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准。 2.针对本次招标，GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行: 1)车架材质钢质，管直径不小于22mm，壁厚不小于1.5mm，表面喷塑处理； 2) 手动平摇驱动后轮式，设有倒档装置，前后均配有刹车装置； 3）前后轮为直径24英寸充气轮胎，轮辐钢质，采用13#的36根辐条； 4） 座宽≥460mm，软座，材质高强度、透气性好，座面平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷，坐高≥450mm； 5）座位两侧扶手为木质扶手，脚踏板带波点防滑功能。 5）承重≥100KG； 3.除满足以上条件规定外，应有相应的医疗器械生产许可证、质量管理体系认证等。 4.附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 100辆 |
| 4 | 助行器 | 1．产品应符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法第一部分：框式助行器》国家标准； 2．针对本次招标，GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法第一部分：框式助行器》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行: 1）外形尺寸（长×宽×高）mm: （560-580）×（530-570）×（750-950） 2）材质高强度铝合金，直径≥25mm，壁厚≥2.5ｍｍ，表面氧化处理，可折叠； 3）支脚垫为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料； 4）PVC把手，表面作纹条防滑处理，不易破损、变形； 5）车架四脚配有伸缩管，脚管高度不少于4档调节； 6）扶手承重≥100kg； 3. 除满足以上条件规定外，应有相应的医疗器械生产许可证、质量管理体系认证等。 4.附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 100件 |
| 5 | 掖拐 | 1．产品应符合GB/T19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第2部分：掖拐》国家标准； 2．针对本次招标，GB/T19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第2部分：掖拐》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行: 1）材质铝合金, 铝管直径≥25mm、壁厚≥2mm,表面氧化处理； 2）高度两段式可调，扶手可调范围360-510mm，撑杆调节范围1100-1300mm，伸缩自如，安全可靠。 3）支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料， 4）表面应精光，光滑，无啃头、刨痕、横茬、逆纹、沟纹和机械损伤，手感应无毛刺。 5）配备2个备用防滑支脚垫。 6）承重≥100kg。 3.除满足以上条件规定外，请按相应企业标准执行。 4.附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 100副 |
| 6 | 站立架 | 1.整体尺寸（长×宽×高）mm：（750～850）×（800～900）×（900～1400）； 2.上肢支撑台可拆卸，可作为餐板使用，台面高度调节范围mm：900～1400； 3.胸托架前后调节范围≥100mm； 4.背托架前后调节范围≥200mm； 5.膝托下缘离地高度300mm，上下调节范围250mm； 6.胸部、臀部和膝部绑带最大负载质量≥120kg，绑带宽度≥110mm，载荷≥1000N；台板额定承载：1000N，脚踏板负载质量≥120kg； 通用要求： 1.安全性 产品必须注意安全性，产品要有足够的稳定度，零件不易脱落，人体可触及部位不得有毛刺、刃口或尖角，餐板为弧形，无棱角。站立绑带粘性强，牢固，起辅助站立稳定作用。 2.材质要求 国家标准型A3方形钢，金属表面加工无毛剌、锐角和机械损伤，焊接件光滑平整、焊接牢固，无虚焊、漏焊、烧穿等。电镀件及涂层色泽均匀，无露底、起泡、流挂，无明显损伤烧伤等。 3.皮革制品要求 胸托、膝托、背托为高密度泡沫海绵，外包及绑带为优质PU，所有部位垫块均为开模一次发泡成形。面料色泽一致无伤残、污迹，易于清洁不渗水，填充物充盈饱满无破损，边缘整齐，缝边牢固。 4.木制品要求 优质木材表面清漆，木制件要求结合牢固，加工表面不得有明显崩茬和刀痕，无虫眼、节疤、裂纹和明显的色差，防火防菌板，清漆面光滑。 5.附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 100件 |
| 7 | 防褥疮床垫 | 1.材质：优质尼医用PVC布料，柔软舒适，拥有良好的吸湿透气性能，保持卧床使用者皮肤的干爽舒适， 2功能：防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力，有效防止褥疮的生成。 1）充气床垫由电控箱、边框、床面、床罩功能等组成 2）由1组常压气腔和2组波动气腔组成； 3）至少有26管气腔管道组成平稳舒适的床垫； 4）气囊，进口高分子环保材料制成，冬天不变硬、夏天不沾身； 5）床垫压力控制方式：电器控制床垫压力； 6）工作气压：0.01-0.014Mpa；气腔压力：≥518kpa 7）电源条件：额定电源电压：AC 220V；额定电源频率：50Hz 输入功率：25VA 8）安全分类：所属的类 II 类 所属的型 B 型 9）床垫额定负载：≥ 200 Kg 3.尺寸（mm）： L（1900-1950）×W（800-850）×H（60-75）； 4.产品要有独立外包装； 5.除满足以上条件规定外，请按相应企业标准执行。 6.附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 150件 |
| 8 | 防褥疮座垫 | 1．结构：不同密度、硬度和回弹性能多层组合而成的平面型或稳定坐姿的曲线性座垫； 2．功能：分散体压，稳定坐姿； 3．尺寸（mm）：L（400-420）×W（400-420）×H（60-80）； 4．材质： 1）内部填充物：坐姿的臀部和腿部的支撑部分为柔性软慢回弹聚氨酯海绵，底部高密度聚氨酯海绵，以稳定坐姿； 2）座垫外套：聚酯纤维材料，防水处理，防霉、透气、有弹力，可机洗，具有阻燃性，能适应坐姿产生的表面张力。 5.产品要有独立外包装 6.除满足以上条件规定外，请按相应企业标准执行。 7.附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 300件 |
| 9 | 洗浴椅 | 1.材质高强度铝合金, 铝管直径≥25mm、壁厚≥2.5mm,表面氧化处理，可折叠； 2.带有靠背，靠背高度≥450mm； 3.椅座高强度工程塑料，表面防滑，环保，易于清洗，靠背和坐垫都有透气孔设计； 4.扶手可旋后，配PVC浸塑防滑扶手垫； 5.配有脚踏板； 6.四脚配高压注塑橡胶垫，高度防滑； 7.承重≥80kg； 8.使用者可触及表面均不应有外露的锐角、尖角、刃口和毛刺； 9.焊接件表面及注塑件表面应光滑平整； 10.除满足以上条件规定外，请按相应企业标准执行。 11.附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 100件 |

第7包：护理床

| 名称 | 技 术 要 求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 护理床 | 1.产品应符合Q/HBBQ 11-2011《家居电动床》标准,符合国家医疗器械产品市场准入规定。 2.针对本次招标，Q/HBBQ 11-2011《家居电动床》标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行: *1）材质：床面板条为冷轧钢板一次冲压成型（带圆形透气孔），厚度不小于1.2mm。床边框为30mm×60mm矩形管，厚度不低于1.2mm。 2）配无线呼叫响铃，需要帮助时可以呼叫，防止意外发生； 3）配备多功能活动餐板，可拆卸，方便放于床底； *4）电动四功（电动翻身、电动起身、电动下曲腿、电动坐便转换）， 方便自如调节，翻身角度≥45°，起背角度≥70°，下曲腿角度≥45°；以及便器的送进、移出，头枕与床垫契合良好，可拆卸，拆卸后与所配置洗头盆衔接良好； * 5）坐便转换要求采用电动联动方式，坐便孔打开的同时，坐便器自动推到坐便孔下方。坐便转换时间≤10秒钟。坐便器要求ABS一次注塑成型，不生锈，不腐蚀，光滑不伤害病人臀部。坐便器运动时要采用滑轮设计，保证静音、顺畅； 6）配备三段式的防水床垫，内容物是高弹性海绵和棘棕，厚度不低于40mm，床垫两侧有透气孔、无异味、柔软、舒适耐用，液体不渗透； 7）带有不锈钢输液架，高度可调节（800-1550mm）； 8）床头、床位可拆卸，方便护理人员的日常护理。 9）电机噪声≤50dB； 10）两侧配有铝合金折叠式护栏，长度≥1000mm； 11）移动脚轮，方便自由移动；同时带有刹车装置以固定床身； 3.尺寸（mm）：L（2100～2300）×W（900～1000）×H（400～450）； 4.承重≥200KG； 5.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺 6. 除满足以上条件规定外，应有相应的医疗器械生产企业许可证、质量管理体系认证等 7．附彩页于招标文件内并装订在一起。 | 50件 |

注：本项目各包所适用的评分档次为：B

九、技术要求

# 第二章  投标书

投    标   书

标书编号：

包号：

包名：

项目名称：安徽省残疾人联合会2012年中央专项

彩票公益金辅助器具项目采购

投 标 人：

年   月   日

## 一、投标函格式

致：安徽省政府采购中心

1、根据贵中心AH-H20130207号招标邀请书的邀请，我们决定参加贵中心组织的“安徽省残疾人联合会2012年中央专项彩票公益金辅助器具”项目的招标采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物与服务，总投标价为人民币（大写）            。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵中心递交金额为人民币（大写）             的投标保证金。并且承诺，在招标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵中心退还该投标保证金的权力。

5、我方为本项目提交的投标书一式伍份，其中正本一份、副本四份。

6、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：

（公    章）

投标单位授权代表姓名（签字）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                电    话：

传    真：                移动电话：

投标单位开户行:

账          号:

## 二、开 标 一 览 表

投标人名称:

| 项目名称 | 省残疾人联合会2012年中央专项彩票公益金辅助器具采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所投的包号及包名 |  | 品 牌 及型号 |  |
| 投标保证金 数额 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |  |  |
| 投标保证金 形式 |  |  |  |
| 投标报价 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |  |  |
| 项目完工 时间 | 合同签字日后 完工(或交货) |  |  |

注：1、本表不要与投标文件一起装订，请将此表单独封装递交；

2、投标人必须严格按此格式填写，凡未按此表格式样填写或填写不完整的“开标一览表”将被视为对招标文件未做出实质性响应而被拒绝。

3、投标人如有优惠承诺，请另附纸张说明。

4、请投标人注意：项目完工时间必须按日历天数计算填报。

5、请投标人详细填写如下内容，以便省政府采购中心退还投标保证金（投标保证金为保函的除外）：

收 款 人：          ，开户行：          ，账号：             。

联系电话：          ，联系人：          ，手机：             。

(投标人签章)

年     月     日

## 三、供货及投标报价表

| 序号 | 货物名称及 型号 | 制造商 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 金额 （元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签字：

## 四、零件、配件表

| 序 号 | 零配件名称及型号 | 制造商 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、该表的报价为在两年正常使用过程中易损易耗件的使用成本，供评委在评标时参考。投标人必须详细列明这些易损易耗件，并在中标后两年的使用期内按此价格提供。

2、此报价不计入投标总报价

投标人签字：

## 规格响应表

| 序号 | 货物名称及型号 | 采购人填写部分 |  | 投标人填写部分 |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术参数 | 数量 | 技术参数 | 数量 |  |

注：1、投标人对“采购人填写部分”的内容不得有任何的修改（采购中心“更正公告”中更正的内容除外），否则在初审中将直接被淘汰，并列入不诚信的供应商名单；

2、投标人必须真实、准确地在“投标人填写部分”一列中列明所投产品的名称、品牌、型号及详细技术参数。

## 六、供货及投标技术方案

如：

  - 本项目的生产安排(含生产方案、时间安排、技术规格要求、包装运输要求等)

  - 年生产能力方面的叙述

  - 产品质量保证（保质期长短、服务承诺及响应时间）

  - 详细的培训计划

  - 其他

## （格式自定）

## 七、资格证明文件

格式一  企业法人营业执照副本（复印件）

格式二  法定代表人授权书

致：安徽省政府采购中心

本授权书声明：           （投标人名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就AH-H20130207号＂安徽省残疾人联合会2012年中央专项彩票公益金辅助器具采购＂项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

投标人名称：

（公章）

日      期：

注意：必须提供法定代表人和代理人（被授权人）的身份证复印件和

联系电话（含移动电话）。

格式三  制造厂家授权书

致：安徽省政府采购中心

(制造厂家名称)是在      (国名)依法登记注册的，其厂址是在        。

(被授权公司的名称)是在      (国名) 依法登记注册的，其主要营业地点在         。

兹授予         （被授权公司的名称）代表我方提供安徽省政府采购中心第 AH-H20130207号＂安徽省残疾人联合会2012年中央专项彩票公益金辅助器具采购＂项目招标文件要求由我方制造的       产品的合法代理人，全权处理与该货物有关的一切事宜。

被授权公司名称：          出具授权书制造厂家名称：

（公   章）               （公   章）

姓   名：                 姓   名：

职   务：                 职   务：

日   期：

格式四  银行出具的资信证明

（格式由银行自定）

格式五  制造厂家资格声明

- 名称及其它情况

- 制造商名称：

- 地 址：

- 成立和/或注册日期：           (4)主管部门:

(5) 性 质：                       (6)职工总数:

(7) 工程技术及管理人员：          (8)生产工人:

(9) 近期资产负债表（到            止）

A. 固定资产：               原    值：

净    值：               流动资金：

B. 长期负债：               短期负债：

C. 银行贷款：               自有资金：

D. 生产资金：               非生产资金：

E. 净资产:

2、制造厂家不生产，而须从其它制造厂家购买的主要零部件：

制造厂家名称        主要部件名称

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要单位的名称地址：

使用单位名称         销售项目            数量

- 国内销售：               (2) 出口销售：

5、近三年的年营业额：

年份       国内     国外       总额

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称      供应商

7、有关银行的名称和地址：

8、其他情况：

我们保证上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，如贵中心需要我们愿意出示进一步的证明文件。

制造商名称：              授权代表的职务：

授权代表签字：            电          话：

传        真:

公章：

日期：

格式六  贸易公司（作为代理）的资格声明

- 名称及其它情况

(1) 投标人名称：

(2) 地   址：                     (3)  电   话：

(4) 成立和注册日期：              (5) 主管部门：

(6) 性    质：                    (7) 企业法人：

(8) 职工人数：

(9) 近期资产负债有关情况表（到             止）

A. 固定资产：                原值：

净值：                    流动资产：

- B. 长期负债：                短期负债：

- C. 银行贷款：                自有资金：

- D. 商业性：                  非商业性：

E. 净资产：

2、最近三年的年度总营业额：

年 份       国 内       出 口       总 额

3、同意为投标人制造投标货物和附有制造商的资格声明：

制造商名称和地址      制造项目和数量

4、须由其它制造厂家供应和制造的部件（如果有的话）：

制造厂家名称和地址      制造项目

5、最近三年中与各买方单位成交的此种投标货物（如果有的话）：

合 同 号：

签字日期：

产品名称：

数    量：

6、其他需说明的情况：

我们保证上述声明是真实的、准确的，并提供了全部能提供资料和数据。如贵中心需要，我们愿意出示进一步的证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话：                          传真：

公   章：

日   期：

格式七  生产许可证

格式八  类似业绩（合同）

格式九  产品的检测报告

格式十  其他有关资格证书