阆中市政府采购中心

询 价 文 件

文件编号：阆政采询[2013]7号

采购方式：询价采购

采购项目：预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试剂项目采购

采 购 人：阆中市妇幼保健院

报价时间：2013年5月9日

二Ｏ一三年四月

第一章  询价邀请书

阆中市政府采购中心根据阆中市政府采购监管部门下达的采购计划，拟对阆中市妇幼保健院所需的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试剂项目进行国内公开询价采购，现邀请合格的供应商提交密封报价。

一、采购标的：预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试剂

二、供应商资格要求：

1、在中国境内注册的合法企业法人或经销商；

2、在参加本次政府采购活动前三年内无重大违法、违纪记录；

3、供应商须提供经过年检且有效的营业执照（复印件）；

4、供应商须提供组织机构代码证（复印件）；

5、供应商须提供税务登记证（复印件）；

6、供应商须提供法定代表人授权书（原件）；

7、供应商须提供授权代表和法定代表人身份证（复印件）；

8、投标人为经销商的，应提供生产厂家针对本次采购项目的授权书；（原件）

9、其他资质条件。

以上要求提供复印件的，均需加盖单位鲜章。

- 三、报名及领取询价文件时间：请有意参与的合格供应商持营业执照复印件、单位介绍信原件于2013年4月27日至2013年5月2日17:50分止（双休日除外）在阆中市政府采购中心(市七里大道政务服务中心三楼)报名，并领取询价文件，询价文件200元/份，售后不退。

- 四、提交报价文件时间及地点：2013年5月9日15：30分前，将报价文件递交至阆中市七里大道政务服务中心四楼开标室。

- 五、询价时间及地点：定于2013年5月9日15：30分在阆中市七里大道政务服务中心四楼采购开标室进行询价采购公开报价会，届时，请各位供应商委派代表参加。

- 六、报价保证金：参加本项目报价的每位供应商，报价前应提交1500元报价保证金（单独密封），未成交者，报价后全额退还。

- 七、联系人：

采购人：阆中市妇幼保健院

地    址：阆中市七里开发区巴都大道

联 系 人：汤  丽

联系电话：18781767460

采购代理机构：阆中市政府采购中心

地    址：阆中市七里新区巴都大道政务服务中心三楼

邮    编：637400

联 系 人：王廷俭

联系电话：0817-6306178

阆中市政府采购中心

二Ｏ一三年四月二十七日

第二章  供应商须知

- 一、本项目资金来源及最高限价：

- 资金来源：中央专款

- 最高限价：16.5万元。

- 二、采购组织者和采购人：本项目由阆中市政府采购中心负责组织采购，采购人为阆中市妇幼保健院。

- 三、合格供应商的资质要求：

1、在中国境内注册的合法企业法人或经销商；

2、在参加本次政府采购活动前三年内无重大违法、违纪记录；

3、供应商须提供经过年检且有效的营业执照（复印件）；

4、供应商须提供组织机构代码证（复印件）；

5、供应商须提供税务登记证（复印件）；

6、供应商须提供法定代表人授权书（原件）；

7、供应商须提供授权代表和法定代表人身份证（复印件）；

8、投标人为经销商的，应提供生产厂家针对本次采购项目的授权书。（原件）

9、其他资质条件（见第四章第二部分）

以上要求提供复印件的，均需加盖单位鲜章。

四、报价费用：供应商自行承担所有与编制和提交报价文件有关的费用。

五、询价文件的构成：报价邀请书、供应商须知、合同主要条款、货物需求及技术规格、报价文件格式。

供应商应详细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等要求，按照询价文件要求提交报价文件，并对询价文件的要求在各方面都做出实质性响应。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。

- 六、报价文件的构成

1．按照供应商须知第三条“合格供应商的资质要求”的规定提交证明供应商具有合格资格的全部证明文件；

2．按照第五章“报价文件格式”的要求提交完整的报价文件（其中报价函和报价一览表不装订在报价文件中）。

七、报价方式

1、供应商一次性报出拟提供货物的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接收。供应商所报价格应为在采购人指定地点交货、由供应商负责安装调试并验收合格的全部价格。

2、供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价文件将作为非响应性报价文件予以拒绝。

八、报价保证金

1、报价保证金在提交报价文件时一并密封递交。

2、未成交者，保证金在报价结束后现场退还。

3、成交供应商的报价保证金在成交通知书发出后与采购人签订采购合同后5个工作日内以银行转帐方式返还，不计利息。

4、下列情况发生时，报价保证金将被没收：

（1）成交供应商未按规定时间与采购人签订合同的；

（2）成交供应商未按规定交纳履约保证金的。

九、报价文件有效期：自公开报价之时起三十（30）天内。

十、报价文件的签署

1、报价文件需打印或用不褪色墨水书写，并按要求由供应商的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章或骑缝公章。报价文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人授权书”。

2、除供应商对错漏处做必要的修改外，报价文件中不得行间插字、涂改和增删。如有修改错漏处，须由报价文件签署人签字盖章。

十一、报价文件的递交

1、报价文件应采用胶装不可拆方式装订成册并逐页编目编码、密封并在信封上标明项目名称、询价文件编号、供应商名称等，并按“报价邀请书”规定的报价地点和截止时间前递交。

2、报价文件份数：正本1份、副本2份，并在密封袋上标明，当正本与副本不一致时，以正本为准。

3、拒绝接收并原封退回报价文件截止时间以后送达的报价文件。

4、递交报价文件后，询价小组将对所有文件进行资格审查和符合性审查，全部符合条件的供应商（至少三家符合）参与报价，并递交报价函和报价表，不符合条件的供应商不参与本次报价，其报价函和报价一览表不再递交。

十二、公开报价

1、采购中心将于2013年5月9日15：30分在阆中市七里大道政务服务中心四楼开标室举行公开报价会，供应商应派授权代表参加并签名报到以证明其出席，并出示其有效身份证件。

2、提交报价文件及公开报价过程中有下列情形之一的，视为无效报价。

（1）在报价文件递交截止时间以后递交的；

（2）未交纳询价保证金的；

（3）报价文件未按规定密封的；

（4）供应商法定代表人或其授权代表未按规定时间到公开报价会现场的；

（5）要求提供样品而未提供的；

（6）询价文件规定公开报价时属于无效报价的其他情形。

十三、询价采购评审过程的保密性：公开报价后，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料的全过程，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

十四、报价文件的评审：

1、询价采购的评审工作由采购中心负责组织，具体评审工作由采购中心依法组建的询价小组负责。询价小组由相关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交候选供应商。

2、审查所有供应商的报价是否均超过采购预算；如出现所有供应商的报价均超过采购预算，采购人没有支付能力的情况时采购无效，询价小组有权决定拒绝所有报价文件。

3、审查供应商是否具备合格的供应商资格（及资格审查）：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交资格证明文件，或者提交的的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

4、审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求（及符合性审查）：

（1）对于经审查确定为资格合格的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

（2）实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据询价文件的本身内容而不寻求外部证据。

（3）询价小组允许补正报价文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的细微偏离，但这些补正不能对其他供应商造成不公平的结果。

（4）无论供应商的报价文件在货物需求、技术规格和商务条款方面与询价文件的要求是否有偏离，均应详细填写《报价货物及技术规格、商务条款偏离表》（格式见第五章）。

（5）询价小组在进行上述资格性和符合性审查时，对属于下列情况之一的报价文件，将作无效报价文件处理：

报价文件超出国家批准的经营范围的；

报价文件未按规定由供应商法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章的；

报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定的期限的；

明显不符合询价文件规定的技术规格、标准以及商务条款要求的；

报价文件载明的货物验收标准和方法等明显不符合询价文件要求的；

报价文件附有采购人和采购中心不能接受的条件的；

不符合询价文件规定的其他实质性要求的。

5、报价的审查：所有供应商的报价均以公开报价会上当众宣布的总报价为准。公开宣布的总报价即为评标价。报价文件中的分项报价合计与公开宣布的总报价不一致的，供应商应按总报价相应修改分项报价。如果供应商不按上述原则修正，则其报价文件将被拒绝，其报价保证金将被没收。总报价需同时大、小写，出现大小写不一致时，以大写为准。

6、澄清：询价小组对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，可以书面形式（由询价小组专家签字）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、修正、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒绝或不能在规定的时间内作出书面澄清、说明或补正的，询价小组可以否决其报价。

7、报价文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按下列原则修改：

（1）用数字表示的金额与文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，修正总价；

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误方法调整的投标报价对投标人具有约束力，如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

十五、根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，询价小组将否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1、符合条件的供应商或对询价文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十六、评审方法和标准

1、本项目采用最低评标价法评审。询价小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序排列，并由低到高确定成交供应商。如果询价小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的期限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组可以取消其被评为成交商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

2、询价小组将根据采购项目的具体情况评定成交商。

3、评审结果确定后，由询价小组当场向参加询价的供应商宣布，并解答供应商的问题。对于供应商提出的问题，询价小组将认真研究并作出决定。本项目采购结果将在《四川政府采购网》公示。

十七、采购人更改货物数量的权利：采购人与成交供应商签订合同时，根据实际情况有权对第四章《货物需求及技术规格》中规定的货物数量或服务予以适当增加或减少，但不得改变单价和其他条款及条件，增减幅度均不得超过10%。

十八、签订合同

1、采购中心在公示期满后将向成交供应商发出《成交通知书》，成交通知书是合同的一个组成部份，对采购和供应商均具有约束力。

2、成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

3、成交供应商应在成交通知书规定的时间内与采购人签订合同。

十九、履约保证金

1、成交供应商在签订合同前，应交纳10%的履约保证金。

2、履约保证金待供应商将应提交的货物或服务执行完毕后无息退还。

二十、付款方式、交货时间及地点和售后服务

乙肝免疫球蛋白（新生儿用）售后服务：提供免费技术培训，发生问题后24小时内响应，其他按合同规定办理。

第三章  主要合同条款

询价结束、成交通知书发出后，供应商应尽快与采购人签订政府采购合同，合同应包括以下主要条款：

1、合同标的；

2、合同价款、交货时间及地点、付款方式及条件；

3、验收；

4、售后服务；

5、违约责任；

6、其他需要特别约定的事项。

第四章  药品需求及技术规格

一、药品需求及技术规格详细表

| 序号 | 试剂或药品类型及名称 | 规格 | 方法 | 技术参数及要求 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV抗体检测试剂 | 50人份/盒 | 胶体金法 | 1、可用于全血、血清或血浆检测。2、每个试纸条必须具备独立的质控反应带。3、操作简单，结果易读。4、试纸条必须具独立包装，易于在室温保存。 | 124盒 |
| 2 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂（梅毒初筛） | 50人份/盒 | 胶体金法 | 1、方法学：胶体金法。2、测试原理：免疫层析法。3、产品规格：50人份/盒。4、试剂有效期≥18个月。5、检测标本：血清、血浆、全血。 | 124盒 |
| 3 | 乙肝两对半检测试剂 | 25人份/盒 | 胶体金法 | 1、产品规格：25人份/盒。2、检测标本：血清、血浆、全血。3、产品有效期≥24个月。4、灵敏度和特异性都在99.0%以上。5、测定方法：胶体金法。 | 248盒 |
| 4 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂（梅毒复查） | 100人份/盒 | 酶联免疫法 | 1、名称：梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（明胶颗粒凝集法）。2、用途：适用于梅毒初筛及确认试验。3、产品规格：100人份/盒。4、产品有效期≥12个月。5、敏感性、特异性都在99％以上。 | 2盒 |
| 5 | 乙肝免疫球蛋白（新生儿用） | 100IU/瓶 |  | 1、功能及用途：用于预防乙型肝炎。适用于乙型肝炎表面抗原阳性的母亲所生的婴儿。2、规格：100IU/支，注射剂型。★3、外观：无色或蛋黄色澄清液体，可见乳光，不混浊。★4、可见物：除有可摇散的沉淀外，不得检出玻璃屑、纤维、色点、色块及其他外来异物。5、热稳定性：目测应无凝胶或絮状物。★6、PH值：应为6.5--7.3。★7、免疫球蛋白纯度：应不低于蛋白质总量的92%。8、蛋白质含量：应不高于180g/L。★9、分子大小分布：IgG单体及二聚体含量之和应不低于92%。★10、抗-HBs效价：抗-HBs效价应不低于100IU/ml,每瓶抗-HBs效价应不低于标示量。11、无菌检查：依法检查，应符合国家规定。12、免疫原性：注射后安全、有效，免疫原性及安全性符合国家规定。13、异常病毒检查：依法检查，应符合国家规定。 | 410支 |
| 备 注 |  | 1、表中标注★的参数为实质性参数要求，不允许有负偏离。2、以上试剂配相应人份的真空采血针及采血管。 3、新生儿免疫球蛋白配备相应人份一次性注射器。 |  |  |  |

二、其它资质条件：

（一）以下3条是针对HIV抗体检测试剂的资质条件：

1、快速纸条必须具备国家食品药品监督管理局的药品注册证。（竞标单位需提供药品注册证供复印件）

2、2010-2012年连续3年参加国家艾滋病参比实验室HIV抗体诊断试剂临床质量评估，敏感性、特异性和功效率结果每年结果均排名前五名（含并列第五名，竞标单位需提供证明原件）

3、 2010-2012年连续3年参加国家艾滋病参比实验室HIV抗体诊断试剂临床质量评估，敏感性、特异性功效率均在98%以上（竞标单位需提供证明原件）

（二）以下2条是针对乙肝两对半检测试剂的资质条件：

1、生产厂家通过ISO13485认证和中国药品GMP认证。（竞标单位需提供复印件）

2、乙肝五项检测卡：五项取得独立的注册证件。（竞标单位需提供复印件）

（三）以下4条是针对梅毒螺旋体抗体诊断试剂（梅毒初筛）的资质条件

1、试剂盒取得国家医疗器械注册，需提供注册证（表）。（竞标单位需提供复印件）

2、生产厂家通过ISO13485认证和中国药品GMP认证。（竞标单位需提供复印件）

3、在最近三年参加中国疾病预防控制中心性病控制中心的试剂临床质量评比中需排名均在前五名（含并列第五名，竞标单位需提供证明原件）。

4、在最近三年参加中国疾病预防控制中心性病控制中心的试剂临床质量评比中Kappa值均在0.9以上（竞标单位需提供证明原件）。

（四）以下2条是针对乙肝免疫球蛋白（新生儿用）的资质条件：

1、技术要求：符合国家药典，通过国家食品药品监督管理局注册。（竞标单位需提供复印件）

2、批批检：提供批批检报告，批批检合格。（竞标单位需提供复印件）

第五章  报价文件格式

（仅为部份格式，其余若未涉及由报价人自行设计制作）

格式一：

报价函格式

阆中市政府采购中心：

根据贵方询价采购         项目的编号为        -        询价文件，本供应商正式授权的下述签字人              （姓名和职务）代表供应商（供应商的名称），提交下述报价文件正本1分，副本2份。

1、询价采购报价一览表；

2、报价货物及技术规格、商务条款偏离表；

3、“供应商须知”第3条要求提交的资格、资信证明文件；

4、售后服务承诺书；

5、金额为人民币          元的报价保证金（现场密封递交）。

6、“供应商须知”第6条要求提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供货物及服务的总报价为（大写）     元人民币。

2、我们已详细阅读了全部询价文件以及询价文件的修改、补充文件和有关的附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

3、保证根据询价文件的规定履行合同责任和义务。

4、我们同意在“报价邀请书”规定的公开报价时间起遵循本报价文件，并在“供应商须知”第9条规定的报价有效期满之前均具有约束力，并有可能被确定为成交供应商。

5、如果在规定的报价有效期内撤回报价文件，我们的报价保证金可被贵方没收。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何证据或资料。

7、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价的规定。

8、本报价文件自公开报价之时起30天内有效。

供应商全称：

通信地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

供应商法定代表人或授权代理人签字：

公章：

日期：      年    月    日

格式二：

询价采购报价一览表（格式）

采购项目名称：           询价文件编号：       货币单位：元(人民币)

报价单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：              时间：    年  月  日

| 序 号 | 货物名称 及品牌 | 原产地及 制造厂商 | 规格型号及配置 | 数量 | 数量 单位 | 单价 | 合计 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格折扣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

报价要求：

1、上表中的所有项目必须完整详细填列，数量单位应明确台（套），交货时间统一填写订立合同后多少个工作日，如果提供价格折扣应明确标明。

2、提供的所有货物均须标明品牌、规格型号、配置、原产地及制造厂商，否则将被视为非响应性报价予以拒绝。

3、与本项目有关的各种费用均应包含在总报价中。

4、需要说明的问题可另加附页说明并按规定签署和加盖公章。

5、此表可根据需要自行拉长加宽。

格式三：

报价货物及技术规格、商务条款偏离表（格式）

采购项目名称：              询价文件编号：

报价单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：              时间：    年  月  日

| 序 号 | 货物名称 | 询价文件规定的货物需求、技术规格、商务条款 | 报价文件对应的货物情况、技术规格、商务条款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、技术条款和商务条款均应根据报价文件对询价文件的偏离情况逐项一一相对应的填列。

2、商务条款主要填列付款条件、交货时间、交货方式、售后服务、质量保证、违约责任等重要条款方面的偏离情况。

3、供应商应特别注意“供应商须知第14款的规定。

4、表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

5、此表可根据需要自行拉长加宽。

格式四：

法定代表人授权书格式（提供原件）

本授权书声明：注册于         的            公司的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就阆中市政府采购                项目（询价文件编号              ）的报价以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

报价单位名称（盖章）：                     地址：

授权人（法定代表人）签字：           被授权人（代理人）签字：

格式五：

售后服务承诺书格式

阆中市政府采购中心及需方：

我公司自愿参加阆中市政府采购                   项目（询价文件编号                 ）并提交报价文件。我公司郑重承诺，如果我公司的报价被确定为成交，我公司对于成交的货物，除完全响应询价采购文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目；

二、售后服务响应及到达现场的时间；

三、技术培训的具体安排；

四、维修技术人员及设备、备品备件供应的保证措施及收费标准；

五、制造厂家和/或谈判供应商在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况；

六、其他售后服务措施。

报价单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：                      年   月   日