重庆市政府采购中心                                                              招标文件


政府采购

招 标 文 件

招标项目编号：0611-B1200090987
采购计划编号：12A2186、12A2291
采购项目名称：2012年艾滋病检测试剂和

流感检测设备采购（第二次）
采购人：重庆市卫生局
集中采购机构：重庆市政府采购中心

二○一三年一月

目   录

- 3 -第一篇
投标邀请书


- 3 -一、招标项目内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、投标人资格要求


- 4 -四、投标、开标有关说明


- 4 -五、投标保证金


- 4 -六、投标有关规定


- 5 -七、联系方式


- 6 -第二篇  项目技术规格、数量及质量要求


- 6 -一、招标项目一览表


- 7 -二、招标项目需求


- 20 -三、附件、图纸及包装要求


- 21 -第三篇  项目商务要求


- 21 -一、交货时间、地点及验收方式


- 21 -二、质量保证及售后服务


- 22 -三、付款方式


- 22 -四、知识产权


- 22 -五、培训


- 22 -六、其他


- 24 -第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款


- 24 -一、评标方法


- 25 -二、评标标准


- 27 -三、无效投标条款


- 27 -四、废标条款


- 28 -第五篇  投标人须知


- 28 -一、投标人


- 28 -二、招标文件


- 28 -三、投标文件


- 30 -四、开标


- 30 -五、评标


- 30 -六、定标


- 31 -七、中标通知书


- 31 -八、关于质疑和投诉


- 32 -九、招标代理服务费


- 33 -十、交易服务费


- 33 -十一、签订合同


- 34 -第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）


- 34 -一、合同主要条款


- 37 -二、政府采购货物购销合同（格式）


- 39 -第七篇  投标文件格式


- 40 -一、经济文件


- 42 -二、资格文件


- 48 -三、商务文件


- 53 -四、技术文件


- 55 -五、其他





第1篇  投标邀请书

重庆市政府采购中心按照重庆市财政局下达的采购计划，对2012年艾滋病检测试剂和流感检测设备采购项目进行第二次公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

一、招标项目内容

	分包号
	项目名称
	最高限价

（万元）
	投标保证金

（万元）
	数量

	6
	-25度低温冰箱
	2
	0.02
	2台

	7
	高压灭菌器
	30
	0.3
	1批

	8
	血药浓度分析系统
	60
	0.6
	1套

	12
	全自动上样流式细胞仪
	75
	0.75
	1套

	14
	CD4检测试剂（含质控）
	380
	3.8
	1批

	15
	梅毒螺旋抗体检测试剂
	346
	3.46
	1批

	16
	病毒载量检测试剂
	210
	2.1
	1批

	19
	心理CT系统
	25
	0.25
	1套


	20
	脑涨落图仪
	62
	0.6
	1台

	21
	超低频经颅刺激仪
	65
	0.65
	1台

	22
	多参数生物反馈治疗仪
	30
	0.3
	1台

	24
	HIV酶联试剂
	6
	0.06
	1批

	25
	非梅毒螺旋抗体检测试剂
	8
	0.08
	1批

	29
	丙肝酶联试剂
	3
	0.03
	1批

	30
	丙肝确认试剂
	35
	0.35
	1批

	31
	HIV新发感染检测试剂
	20
	0.2
	1批

	32
	安全套
	20
	0.2
	1批

	33
	核酸提取试剂
	80
	0.8
	1批

	35
	细胞培养液及胎牛血清
	45
	0.45
	1批


注：投标人名称须与投标报名名称相符，才具备投标资格；允许一个投标人对多个分包进行投标。
二、资金来源

财政预算资金，资金已到位。

三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

投标人须为投标产品制造商或代理商；如是代理商投标，须具有所投产品的合法经销资格，并提供证明文件。
四、投标、开标有关说明

（一）招标文件发售时间：2013年1月23日-2月7日
（二）招标文件发售地点：重庆市政府采购中心（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋1604室）

（三）招标文件售价：人民币300元/分包（售后不退）

传真报名方式：

凡有意参加的供应商，请在本招标公告规定的报名截止时间前，将购买采购文件费用，汇至下列账户，请在银行的汇款凭据的备注栏中注明采购项目编号及所参与项目名称。

请将上述汇款凭证（复印件）和《重庆市政府采购报名登记表》，在报名截止时间前传真至67707519。

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：工商银行建新北路支行红五路分理处

账  号：3100023419200023047

（四）投标地点：重庆市政府采购中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日大厅指示牌）

（五）投标截止时间：2013年2月19日北京时间10:00

（六）开标时间：2013年2月19日北京时间10:00

（七）开标地点：同投标地点
五、投标保证金

（一）缴纳投标保证金方式

投标保证金限于电汇方式缴纳，并于开标前一天上午12:00前到账，且务必在进账凭证上明确“12A2186、12A2291”的财政计划编号。
（二）投标保证金账户

户  名：重庆市政府采购交易中心

开户行：工商银行建新北路支行红五路分理处

账  号：3100023409200176584
（三）保证金退还方式

评审结果公示后，投标人凭投标保证金收据到重庆市政府采购中心采购一处办理退还投标保证金事宜。

电  话：（023）67702099
六、投标有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

2、合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该合同包的投标，否则投标无效。

3、同一合同包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

4、本招标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至（023）67707519。如投标人无补遗文件回执，采购机构视同投标人已收到本招标项目补遗文件。

5、超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，恕不接受。

6、投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。
七、联系方式

（一）集中采购机构：重庆市政府采购中心

联系人：何源  文杰

邮  编：400023
电  话：（023）67707262  67707261

传  真：（023）67707519

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦1604室
（二）采购人：重庆市卫生局
联系人：冉嘉
电  话：（023）67706376
地  址：重庆市渝北区松石北路418号
（三）采购相关问题咨询：

采购文件咨询联系人：石元军  何  源  电  话：（023）67707262

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

一、招标项目一览表

	分包号
	序号
	项目名称
	数量
	备注

	6
	1
	-25度低温冰箱
	2台
	

	7
	1
	高压灭菌器
	10台
	

	8
	1
	血药浓度分析系统
	1套
	

	12
	1
	全自动上样流式细胞仪
	1套
	

	14
	1
	CD4检测试剂（含质控）
	3万人份
	

	15
	1
	梅毒螺旋抗体检测试剂
	46万人份
	

	16
	1
	病毒载量检测试剂
	4400人份
	

	19
	1
	心理CT系统
	1套
	

	20
	1
	脑涨落图仪
	1台
	

	21
	1
	超低频经颅刺激仪
	1台
	

	22
	1
	多参数生物反馈治疗仪
	1台
	

	24
	1
	HIV酶联试剂
	6万人份
	

	25
	1
	非梅毒螺旋抗体检测试剂
	8万人份
	

	29
	1
	丙肝酶联试剂
	2万人份
	

	30
	1
	丙肝确认试剂
	1000人份
	

	31
	1
	HIV新发感染检测试剂
	6000人份
	

	32
	1
	安全套
	4万人份
	

	33
	1
	病毒RNA核酸提取试剂
	5000人份
	

	
	2
	病毒RNA全自动核酸提取试剂
	6000人份
	

	35
	1
	RPMI 1640基础液（1×液体）  500mL/瓶
	600瓶
	

	
	2
	胎牛血清（Foetal Bovine Serum）500mL/瓶
	60瓶
	

	36
	1
	无菌细胞培养瓶
	1批
	

	
	2
	无菌吸管
	1批
	

	
	3
	无菌带滤芯吸尖
	1批
	

	
	4
	除菌滤膜
	1批
	


注：除非特别说明，本次采购的货物须为中国大陆境内生产。
二、招标项目需求
（一）分包六：-25度低温冰箱具体需求

	序号
	产品名称
	配置及关键特征
	备注

	1
	-25度低温冰箱
	※1、有效容积：≥380升，立式；
※2、箱内温度：-10℃~-25℃自由设定，微电脑控制，带有高低温报警控制器，可根据需要设定报警温度点；
3、报警方式：声光报警，可实现高低温报警、传感器故障报警；
4、压缩机及制冷方式：名牌压缩机，直冷系统；
5、环保无氟制冷剂，节能省电；
6、安全门锁设计，储藏物品更安全；
7、柜内配置人性化钢丝筐篮，方便物品存取；
※8、通过国家3C认证和ISO13485、ISO9001、ISO14001认证；
※9、通过国家医疗器械注册认证及登记表。
	本分包货物可为进口产品


（二）分包七：高压灭菌器具体需求

	序号
	产品名称
	配置及关键特征
	备注

	1
	高压灭菌器
	1、方式：自动高压蒸气灭菌

※2、温度范围：105--135℃

3、最高使用压力：0~0.4MPa

4、内装：不锈钢SUS304

5、温控方式：PID微电脑控制

6、温度设定方式：数码设定

7、温度表示：LED数码表示

8、定时：1--99小时后

9、定时分解能：1分或1小时

※10、安全装置：对温度传感器异常/加热器断线/SSR短路/主接续不良/空加热进行自我诊断。

※11、安全阀/漏电保险装置/水箱设置遗忘防止功能

※12、排气方式：内排气体，防气味外泄

※13、内部尺寸：≥直径400 mm，≥深400mm

14、电源式样：单项交流220伏,50-60赫兹公用电源（20安以上）。
	本分包货物可为进口产品


（三）分包八：血药浓度分析系统具体需求

	序号
	产品名称
	配置及关键特征
	备注

	1
	血药浓度分析系统
	1、操作温度范围：15—32°C

2、最大相对湿度32°С（无水汽）时，80%

※3、第一个出测试结果的时间：10分钟。样本前处理上机后进行全自动分析，并打印即时报告。

4、样本系统

※4.1速度：130测试/小时（双模式）

4.2样本位 51个 

5、试剂系统：试剂转盘26个试剂位，随机进样。

6、急诊模式：提供

※7、分析系统：原理：均相酶放大免疫检测技术（EMIT）

8、随时添加样本：可随时添加无需停止仪器操作

9、分析方法：速率法，带线性控制，双波长终点测量，两点法

10、测试精度：CV值<10％

※11、分析性能：波长340-700nm

12、运行中的添加能力：试剂、缓冲液等随时添加

13、可做环孢霉素、FK506、霉酚酸、以及其他多种治疗药物：地高辛、丙戊酸、苯妥英、甲氨喋呤、卡马西平、茶碱、美沙酮等检测

※
14、操作系统：

14.1液晶显示器，奔腾处理器，WIN操作系统，可进行仪器故障诊断；
14.2接口：USB&并行，可与LIS系统连接；
15、详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书，提供中英文对照技术信息；
16、供方提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，为两名仪器操作人员提供免费的现场操作及维护培训。投标人设有免费电话提供各种技术服务。
	本分包货物可为进口产品


（四）分包十二：全自动上样流式细胞仪具体需求

	序号
	产品名称
	配置及关键特征
	备注

	1
	全自动上样流式细胞仪
	※1、激光器配置：单根激光器，488nm氩离子激光

2、检测参数：FSC, SSC, FL1, FL2, FL3

3、检测灵敏度：≦200MESF

4、信号分辨率：CV≦3％

※5、最大检测速度：≥10000个细胞/秒

6、颗粒检测范围：0.5-50um

7、具备自动清洗进样针的功能

※8、最小样本检测量：100ul

※9、专用淋巴细胞计数自动化软件，可自动调节电压、补偿等试验参数

※ 10、计数原理为微球法，同品牌配套试剂中含有绝对计数管, 并获得中国体外诊断试剂注册证

※ 11、可升级成双激光四色及内置一体化机械式细胞分选。

※ 12、配备40管自动上样系统1台（可与FACSCalibur等机型匹配）。

※13、适用BD公司CD4检测试剂。
	本分包货物可为进口产品


（五）分包十四：CD4检测试剂（含质控）具体需求

	序号
	产品名称
	配置及关键特征
	备注

	1
	CD4检测试剂（含质控）
	（一）COULTER试剂参数：

※1、适用于用户已有的仪器设备：与EPICS-XL流式细胞仪器（贝克曼）匹配实现CD4绝对计数；
2、三色抗体（CD4-FITC、CD8-PE、CD3- PC5）、荧光微球（FLOW-COUNT）、溶血素；
3、提供质控全血；
4、配套12×75mm的（国产/进口）流式上样管，鞘液（20L\桶），清洗液（5L\桶）；
※5、获得中国体外诊断试剂注册证；
6、质控品到达用户手中，效期在2月以上；
（二）FACSCalibur试剂参数：

※1、适用于用户已有的仪器设备：试剂必须可以配套BD FACSCalibur流式细胞仪的MultiSET软件完成自动数据获取分析，直接得到CD4细胞计数结果

2、试剂包含内容： 

2.1三色荧光试剂：同时包括CD3,CD4,CD8，其中CD3以PerCP标记，CD4以FITC标记，CD8以PE标记；（如果是四色的试剂就是同时包括CD3,CD4,CD8,CD45，其中CD3以FITC标记，CD4以APC标记，CD8以PE标记，CD45以APC标记）

2.2绝对计数管：包含有绝对计数微球的内参法计数管，上样管中直接包括已知数目的微球；

2.3红细胞裂解液

3、红细胞裂解后无需洗涤步骤

※4、获得中国体外诊断试剂注册证

5、质控品到达用户手中，校期在2月以上；
（三）FACSCount试剂参数：

※1、适用于用户已有的仪器设备：试剂必须可以配套BD FACSCount流式细胞仪完成自动样本获取和CD4细胞计数分析，直接得到CD4细胞计数结果；
2、试剂包含内容：

2.1荧光抗体：包括CD3,CD4,CD8抗体，其中CD4,CD8以PE标记，CD3以PE-Cy5.5标记

2.2绝对计数微球：上样管中已包括试剂及已知数目的微球，通过内参法实现绝对计数

2.3固定液

3、无需红细胞裂解步骤和洗涤步骤

※4、获得中国体外诊断试剂注册证。

5、质控品到达用户手中，校期在2月以上

※（四）以上三种试剂保质期：到交货地点的有效期为8个月以上。
	本分包货物可为进口产品


（六）分包十五：梅毒螺旋抗体检测试剂具体需求

	序号
	产品名称
	配置及关键特征
	备注

	1
	梅毒螺旋抗体检测试剂
	1、原理：被动颗粒凝集分析技术；

※2、包被载体：人工明胶粒子；
※3、方法学：明胶颗粒凝集法；
4、规格：100人份/盒或220人份/盒；

5、反应时间：两小时；

※6、反应条件：室温；

7、操作简单、可单人份操作、不需要特殊设备；

8、具有国家SFDA颁发的注册证；

9、产品具有专利、ISO认证的，优先选择；

10、提供30家以上三甲以上医院做为梅毒筛查的客户名单。
	本分包货物可为进口产品


（七）分包十六：病毒载量检测试剂具体需求

	序号
	产品名称
	配置及关键特征
	备注

	1
	病毒载量检测试剂
	（一）罗氏COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HIV-1病毒载量试剂

※1、线性动力学范围：20—1.0×107  Copies/mL

2、特异性：100％

※3、灵敏度：20 copies(95%可信区间)

4、亚型覆盖：HIV-1  M组、O组

5、样本量：1mL EDTA血浆

6、检测原理：实时荧光定量PCR

7、检测方法：TaqMan探针

※8、定量原理：内标定量

※9、检测区域：gag和LTR双区域检测

10、能连接LIS系统

11、有抗污染系统AmpErase-dUTP

※12、所有检测试剂即开即用，所有检测试剂2－8℃保存

※13、适合COBAS Amplicor病毒载量仪或COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan48病毒载量仪

14、到交货地点的有效期为8个月以上

（二）罗氏RT-PCR（COBAS Amplicor HIV-1 Monitor Test）病毒载量检测试剂

※1、特异性100%

※2、适用于用户已有的仪器设备：罗氏RT-PCR（COBAS Amplicor HIV-1 Monitor Test）。
	本分包货物可为进口产品


（八）分包十九：心理CT系统具体需求

	序号
	分项名称
	配置及关键特征
	备注

	1
	精神卫生量表测评系统配套光电阅卷机
	1、阅读速度：2—3.5张/秒

2、数据密度：最大信息位40×128，行间距不小于3mm，列间距为55.08mm

3、信息卡尺寸：64k_8k

4、信息卡厚度：60—140g胶版纸

5、印刷误差：套印误差0.1mm，裁纸误差0.2mm

6、填涂工具：铅笔头读头：HB\B\2B铅笔     

7、格式识别：最多可同时阅256种各式的信息卡

8、工作方式：串口，USB接口

9、重张率：100%重张检测，重张率小于万分之一

10、容错率：硬件容错

11、误码率：误码率小于千万分之一

12、工作环境：A.温度10—45℃ B.湿度85%RH以下，无凝结  C.无腐蚀性气体 l电源：AC 190_240V

13、功率：30W。
	

	2
	精神卫生量表测评系统配套服务器及工作平台
	1、前台工作平台（计算机）：2台

2、PentinumDualCoreG630/2G(DDR31333*)/500(SATA)/DVD
/FreeLnx/NOFDD/PS2KB/PS2 Optical Mouse/3-3-3有限保修+19显示器

3、塔式服务器：1台

4、机箱形态：4U塔式

5、处理器：双核英特尔®处理器G820

6、内存：2GB  硬盘 500GX2 集成显示控制器 

7、光驱：标配DVD 
8、显示器：18.5寸
	

	3
	心苗心理（精神）卫生量表测评系统
	（一）心理（精神）卫生量表评定系统：

1．明尼苏达多项个性测验MMPI（心理CT）

2．卡特尔16种人格测验(16PF)

3．艾森克个性测验(成人、儿童)EPQ

4．成人气质量表

5．症状自评量表SCL-90

6．康奈尔医学指数（CMI）

7．健康状况问卷结果分析报告（SF-36）

8．自测健康评定量表SRHNS

9．情商自评量表EQ

10．受挫折力测验个人AQ

11．自卑心理测验

12．心理适应能力测验

13．理想与现实自我评价

14．美容心理状态自评量表

15．抑郁自评量表SDS

16．Beck抑郁自评BDI

17．汉密顿抑郁量表HRSD

18．流调用抑郁自评量表CES—D

19．纽卡斯尔抑郁诊断量表NDI

20．UCLA孤独量表

21．焦虑自评量表SAS

22．汉密顿焦虑量表HAMA

23．Beck焦虑自评量表

24．羞怯量表

25．惧怕否定量表FNE

26．社交焦虑量表IAS

27．考试焦虑量表TAS

28．社会回避及苦恼量表（SAD）

29．焦虑状态习性调查表

30．激惹、抑郁和焦虑自评量表IDA

31．综合性医院焦虑抑郁HAD

32．生活满意度量表LSR、LSIA、LSIB

33．情感量表

34．总体幸福感受量表GWB

35．简明精神病量表BPRS

36．阳性症状量表SAPS

37．阴性症状量表SANS

38．阳性与阴性量表PANSS

39．躁狂量表BRMS

40．精神现状检查PSE

41．家庭环境量表FES-CV

42．父母养育方式评价量表EMBU

43．婚姻质量问卷ENRICH

44．治疗时出现的症状量表TESS

45．锥体外系副反应量表PSESE

46．不自主运动量表AIMS

47．抗抑郁药副反应量表SERS

48．护士用简明精神病量表N-BPRS

49．护士用住院病人观察量表NOSIE

50．临床疗效总评量表(CGI)

51．大体评定量表(GAS)

52．精神症状全面量表CPRS

53．恐怖强迫量表MOS

54．耶鲁—布朗强表量表YBOCS

55．简易智力状态检查MMSE

56．缺血指数量表HIS

57．老年人临床评定量表SCAG

58．痴呆简易筛查量表BSSD

59．克莱顿皇家行为量表CRBRS

60．长谷川智能量表HDS

61．青少年生活事件量表ASLEC

62．生活事件量表LES

63．应付方式问卷YFFS

64．防御方式问卷


65．儿童孤独量表

66．儿童孤独症家长评定量表ABC

67．Conners父母问卷PSQ

68．Conners教师用评定量表TRS

69．儿童社交焦虑量表（SASC）

70．儿童气质问卷NYLS

71．儿童社会期望量表（CSD）

72．Piers-harris儿童自我意识量表

73．儿童感觉统合检核表

74．情绪—社交孤独问卷ESLI

75．韦里. 威斯. 彼得斯活动水平量表WWPARS

76．儿童受虐筛查表

77．学龄前儿童活动调查表

78．社会功能缺陷量表SDSS

79．日常生活能力量表ADL

80．职业兴趣问卷

81．霍兰德职业倾向

82．威廉斯创造能力测验

83．性自我防卫能力评定量表

84．网络成瘾自评量表

85．超常行为检查表

86．A型行为

87．疲劳评定量表（FAI）

88．疲劳测量-14（FS—14）

89．阿森斯失眠量表AIS

90．匹斯堡睡眠质量指数量表（PSQI）

91．教师职业倦怠问卷TBI

92．德克萨斯社会行为问卷（TSBI）

93．态度评定简明问卷

94．中学生学习方法测验

95．青年价值观自测

96．中小学生心理健康诊断

97．中学生心理健康检测

98．在校学生气质量表QTS

99．中学生考试焦虑影响因素问卷

100．中学生特质焦虑影响因素问卷

101．学生生活应激问卷

102．中学生应对方式问卷

103．高中生生存质量量表

104．大中专学生生活事件量表

105．大学生幸福感影响因素问卷

106．大学生生活满意度评定量表

107．自我和谐量表

108．情绪稳定性自测

109．成就动机自测

110．抗挫折能力自测

111．自信心理自测

112．交际能力测试

113．大学生心理健康问卷UPI

114．生命质量测定表TDL

115．生活质量指数QL-Index

116．精神病人生存质量问卷QOL-P

117．精神分裂症病人生活质量量表SQLS

118．家庭关怀度指数APGAR

119．自杀意念自评量表SIOSS

120．自杀态度问卷QSA

121．密西根酒精依赖调查表(MAST)

122．药物依赖诊断量表SCID-DD

123．社会支持评定量表SSRS

124．幸福度量表MUNSH

（二）技术要求：

1、软件应支持当前最流行的数据库技术标准；必须完全支持中文国家标准的中文字符的存储处理。

2、应支持大数据量处理，有良好的死锁处理机制，以及阶段提交机制，自动备份，以保证数据的完整性和一致性，保证数据安全性。

3、批量处理与阅读，常规心理测验集合式报告；可同时对500-1000人进行集体测试。

4、WINDOWS XP及以上版本操作平台。

（三）主要技术指标及其功能：

1、心理测验采用多媒体触摸屏、光电答题卡、局域网与因特网上键盘和鼠标等多种方式进行检查。多媒体投影-录音-光电版本可以同时对500-1000人进行集体测试。

※2、报告包括总体印象、量表结果、因子分析、症状提示、危险行为预测和文字描述等内容。涉及心理健康、心身疾病和心理素质等，如幻觉妄想、焦虑抑郁、内外向、掩饰或夸大、自杀伤人、情商、社交、领导、创造、职业倾向、婚恋和家庭、学习和承受能力、性变态、心理防御和躯体不适等120个重要心理量表。

※3、“心理化验单报告”——即精神卫生量表综合报告（集合式）

各种专业报告可供心理咨询、精神卫生、综合医院、司法鉴定、学业咨询、职业咨询、婚姻咨询等不同机构的需要。报告内容详尽，可以根据实际需要选择各种打印组合。

强大实用的测谎功能，多维度监控和自动校正测量效度。

预测自杀、暴力、等危险行为，为危险行为的早期干预提供依据。

智能数据库管理，多字段联合检索，反复调用和多次报告。与SPSS、SAS标准连接，方便统计分析。

产品均采用中文提示界面，操作简便，专业人员经过短期培训即可上机操作。
	


（九）分包二十：脑涨落图仪具体需求

	序号
	产品名称
	配置及关键特征
	备注

	1
	脑涨落图仪
	（一）硬件
1、电压测量：误差不超过±10%；
2、时间间隔：误差不超过±5%；
3、时间常数：0.1s、0.3s二档预置，误差不超过±20％；
4、功率谱：幅度差不超过±10％；频率差不超过±5％；
5、噪音电平  ≤5μVp-p；
6、共模抑制比  ≥86dB；
7、耐极化电压  加±300mV的直流极化电压，偏差不超过±5％；
8、连续工作时间：大于8h；
9、一体化台车：最大限度阻断交流干扰，保证采集信号不失真。

（二）软件

※1、通过脑电超慢涨落信号，直接分析计算递质对应超慢波的功率（非概率方法），无创检测脑内神经化学介质功率；
1.1神经递质功率分析指标：谷氨酸(GLu)、γ-氨基丁酸(GSBA)、5-羟色胺(5-HT)、乙酰胆碱(Ach)、去甲肾上腺素(NE)、多巴胺(DA) 、兴奋递质3、兴奋递质6、抑制递质13；
1.2递质相对功率分析指标：谷氨酸(GLu)、γ-氨基丁酸(GSBA)、5-羟色胺(5-HT)、乙酰胆碱(Ach)、去甲肾上腺素(NE)、多巴胺(DA) 、兴奋递质3、兴奋递质6、抑制递质13；
1.3衍生分析指标：运动指数、兴奋抑制指数、血管舒缩指数；
1.4其它分析指标：总功率分布、α单频竞争图和熵值等参数；
2、检测及分析时间：10分钟；
※3、分区定位功能，可将大脑分为2脑区、4脑区和12脑区，并可显示每一脑区的检测结果；
※4、多重干扰波识别和处理技术；
5、脑电信号采样频率：1024次/秒；
※6、灵敏度：EFG能够检测出脑死亡时大脑神经递质的功率为10-5平方微伏级别；
7、数据库：一般检索和高级检索功能；
※8、暂停功能：针对特殊精神病人（如AD），设置了暂停功能；
9、超慢波分析功能：可提取出脑电波中包含的频率在1mHz～255mHz范围的超慢波。

※10、5000例以上的常模指标。

※11、预留扩充端口，可与同品牌、同一技术原理开发的超低频经颅磁仪产品配套，实现对脑部疾病诊断与治疗整体解决方案。
	


（十）分包二十一：超低频经颅刺激仪具体需求

	序号
	产品名称
	配置及关键特征
	备注

	1
	超低频经颅刺激仪
	※一、硬件
1、磁刺激器控制主机：1台；
2、8字型线圈或仿人脑半球型线圈：1套； 
3、电脑管理与控制系统：1套
4、具备国家或省级药监局医疗器械产品注册认证；

二、产品主要技术性能要求

※1、刺激方式为连续稳定磁场，磁场强度稳定保持在500GS±20%之间，刺激频率≤100Hz；

※2、磁刺激线圈：作用于整个大脑，直接透过颅骨达到中枢神经系统，对应调节神经递质功率产生兴奋或抑制作用；
3、设备既能用于中枢神经和外周神经的检测，也能用于精神疾病的治疗研究，且1岁以上人群均可适用； 
※4、特异性调节 GABA、Glu、5-HT、ACh等不同神经递质参数，模拟药物的作用，定量、精细化的实现不同参数达到不同的生理作用；

5、个性化设置治疗模式功能：根据每个病人情况，针对性地设置不同的治疗模式；

6、电脑操作控制系统能实现无线或有线的网络化管理方案。

※7、提供1年免费保修终身服务，24小时内解决出现的问题；负责上门安装、调试、维修和技术支持及软件免费升级
	


（十一）分包二十二：多参数生物反馈治疗仪具体需求

	序号
	产品名称
	配置及关键特征
	备注

	1
	多参数生物反馈治疗仪
	一、硬件参数：

1、全进口核心部件，包括信号处理器、传感器、专用电极、以及软件，并汉化成中文。

※2、多参数信号处理器，可监测脑电、肌电、心电、皮电、皮温、血容量搏动、呼吸等多种生理信号.

※3、支持一台设备同时2人进行最少2组脑电2组肌电的同时训练。

 4、每个专用多功能传感器可以采集一种生理信号又可以采集多种生理信号，避免相互干扰影响数据传输。

 5、脑电电极可用于头部任何位点，肌电电极可用于全身任何部位肌肉。

※ 6、数据采用光纤传输（光纤的长度可调节）或USB2.0传输。

二、软件参数：

1、全进口生物反馈平台软件（中文版），支持AVI、MIDI、WAVE、MP3、DVD等通用媒体格式。

2、全进口开发工具软件，通道编辑软件（Channel Editor），界面编辑软件（Screen Editor）

训练方案编辑软件 （Training Protocol），通道数据统计打印输出软件（Print，Excel）

脑电伪迹处理软件 （EEG Artifact）
3、提供60余种运算方式，支持255个虚拟通道。

※4、可升级支持一台设备上四人同时最少4组脑电4组肌电的团队训练，可实现竞争与合 作等训练模式。

5、具有最新心理训练游戏“Macro马可游戏”，心理学左右脑协调平衡训练 — 曼佗罗技术

6、可同时采用多个界面进行训练，并可随时切换；可输出数字或模拟信号，直方图、两维频谱图、三维频谱图等。
7、支持视频实时采集反馈功能，数据管理功能，可回放训练，进行分析并生成报告，支持多次训练趋势报告分析。

8、听觉反馈可采用各种MIDI、WAVE、MP3等文件，还可以改变节奏、音调或音量，可采用AVI格式的影像文件。

※9、采样率256-2048Hz；
     共模抑制比≥100db；
     噪声≤5µV；
     输入阻抗：≥50MΩ。 
	本分包货物可为进口产品


（十二）分包二十四：HIV酶联试剂具体需求

	序号
	产品名称
	配置及关键特征
	备注

	1
	HIV酶联试剂
	※1、检测方法：ELISA法 

※2、敏感性：≥ 99％ 

※3、特异性： ≥98％ 

4、有效期： ≥12个月，交货时，实际使用效期≥8个月

5、储藏温度： 2～8℃

※6、提供国家相关机构出具的对试剂进行批批检的相关证明文件。
7、可检测样品： 人血清或血浆 

※8、检测病毒型： HIV i＋ii型 

9、交货地点 按用户指定地点及时间进度发货 发货至用户指定地点，交货日期 供货通知送达之日起20个工作日内。
	


（十三）分包二十五：非梅毒螺旋抗体检测试剂具体需求

	序号
	产品名称
	配置及关键特征
	备注

	1
	非梅毒螺旋抗体检测试剂
	1、规格：120人份/盒或220人份/盒；

2、反应时间：小于等于8分钟；

※3、反应条件：室温；

4、操作简单、可单人份操作、不需要特殊设备；

5、具有国家SFDA颁发的注册证；

6、提供30家以上三甲以上医院做为梅毒筛查的客户名单。
	


（十四）分包二十九：丙肝酶联试剂具体需求

	序号
	产品名称
	配置及关键特征
	备注

	1
	丙肝酶联试剂
	※1、检测方法：ELISA法 

※2、敏感性：≥ 99％ 

※3、特异性： ≥99％ 

4、有效期： ≥12个月，交货时，实际使用效期≥8个月

5、储藏温度： 2～8℃ 

※6、批批检： 提供 

7、可检测样品：人血清或血浆 

8、交货地点 按用户指定地点及时间进度发货 发货至用户指定地点，交货日期 供货通知送达之日起20个工作日内。
	



（十五）分包三十：丙肝确认试剂具体需求

	序号
	产品名称
	配置及关键特征
	备注

	1
	丙肝确认试剂
	1、原理：WB或RIBA

※2、取得国家食品药品监督管理局注册批准

3、可检测血清或血浆

※4、能上机批量进行检测

※5、自带质控线，可有效提示操作失误和假阴性（带GST质控）

6、需带封闭试剂，减少非特异性吸附

※7、涵盖HCV基因组结构区和非结构区，包括Core、NS3、NS4和NS5区

8、产品有效期＞12个月。
	


（十六）分包三十一：HIV新发感染检测试剂具体需求

	序号
	产品名称
	配置及关键特征
	备注

	1
	HIV新发感染检测试剂
	※1、采用BED原理的酶联免疫法，可识别HIV确证阳性样本的新近感染与长期感染；
※2、规格：96孔板，2板/盒；
3、试剂盒包含： 酶标板，缓冲液，底物，终止液，保存条件：2-8°C；对照及生物素抗原肽、酶，保存条件-20°C；在推荐保存温度下至少6个月内稳定；
※4、实验可重复性： R2>0.9；
5、中标货物在国内市场有批量使用，用户评价良好；
※6、到交货地点的有效期至少为8个月。
	本分包货物可为进口产品


（十七）分包三十二：安全套具体需求

	序号
	产品名称
	配置及关键特征
	备注

	1
	安全套
	※1、天然橡胶厚度不超过0.03毫米，加入SHEERLON（诗朗）物料；
※2、材质强韧且柔软度高，润滑度、摩擦性、拉伸性及膨胀性好，通过二次电子针孔测试；
3、产品通过中国食品药品监督管理局注册；
4、单支或3支包装，外包装标明“重庆市防治艾滋病工作委员会办公室赠用”。
	本分包货物可为进口产品


（十八）分包三十三：核酸提取试剂具体需求

	序号
	产品名称
	配置及关键特征
	备注

	1
	病毒RNA核酸提取试剂
	1、试剂盒应为柱离心式RNA核酸提取试剂；

2、适合于从微量体液中提取高纯度的病毒RNA，抽提总 RNA 得率应在90%以上；

※3、不使用苯酚/氯仿等有机溶剂，操作应简单可控，能轻松处理大量样品；
4、实验结果稳定性、特异性、灵敏性较好；
5、操作简单、时间短、价格低；
6、包装为50人份/盒；
※7、除乙醇外，试剂盒应含有提取过程所需所有试剂；
8、试剂盒中带有Carrier RNA。
	本分包货物可为进口产品

	2
	病毒RNA全自动核酸提取试剂
	适用QIASymphony Virus/Bacteria Mini Kit 192人份/盒及相应耗材
	本分包货物可为进口产品


（十九）分包三十五：细胞培养液及胎牛血清具体需求

品目1：RPMI 1640基础液（1×液体）  500mL/瓶，共600瓶 

进口产品原料，其技术参数内容为配方及含量。投标时经销商需提供相关质量证明文件，否则不予考虑。

	成分
	------
	成分
	------

	无机盐
	含量（mg/L）
	氨基酸
	含量（mg/L）

	Ca(NO3)2·4H2O
	100.00
	L-组氨酸（游离碱）
	15.00

	KCl
	400.00
	L-羟脯氨酸
	20.00

	MgSO4(无水)
	48.84
	L-异亮氨酸
	50.00


	MgSO4·7H2O
	<0.50
	L-亮氨酸
	50.00

	NaCl
	6000.00
	L-赖氨酸盐酸盐
	40.00

	NaHCO3
	2000.00
	L-甲硫氨酸
	15.00

	Na2HPO4（无水）
	800.00
	L-苯丙氨酸
	15.00

	Na2HPO4·7H2O
	<0.50
	L-脯氨酸
	20.00

	ZnSO4·7H2O
	<0.50
	L-丝氨酸
	30.00

	其他成分
	含量（mg/L）
	L-苏氨酸
	20.00

	D-葡萄糖
	2000.00
	L-色氨酸
	5.00

	乙醇胺
	<0.10
	L-酪氨酸二钠盐二水合物
	29.00

	谷胱甘肽（还原型）
	1.00
	L-缬氨酸
	20.00

	HEPES
	25mmol/L
	维生素
	含量（mg/L）

	酚红
	5.00
	抗坏血酸磷酸酯
	<0.10

	丙酮酸钠
	<0.50
	生物素
	0.20

	氨基酸
	含量（mg/L）
	泛酸钙
	0.25

	L-丙氨酸
	<0.20
	氯化胆碱
	3.00

	L-精氨酸
	200.00
	叶酸
	1.00

	L-天冬酰胺（游离碱）
	50.00
	内消旋肌醇
	35.00

	L-天冬氨酸
	20.00
	烟酰胺
	1.00

	L-胱氨酸二盐酸盐
	65.00
	对氨基苯甲酸
	1.00

	L-谷氨酸
	20.00
	盐酸吡哆醇
	1.00

	L-丙氨酰-L-谷氨酰胺
	<1.00
	核黄素
	0.20

	L-谷氨酰胺
	300.00
	盐酸硫胺
	1.00

	甘氨酸
	10.00
	维生素B12
	0.005


注：进口RPMI 1640基础液的组分大致相同，不同公司的该产品之间各组分对应含量相差一般不超过1%。本分包货物可为进口产品。
品目2：胎牛血清（Foetal Bovine Serum）500mL/瓶，共60瓶

质量认证：必须是经过质量认定的胎牛血清（批号：10099），胎牛来源为澳大利亚。投标时经销商需提供“出厂质量证明”，否则不予考虑。

	检测项目
	检测结果

	经过噬菌体检测
	阴性

	生物化学谱
	通过

	氧化血红蛋白百分比测定
	>70%

	电泳图谱
	正常

	内毒素（EU/ml）
	<0.500

	血红蛋白
	11.5mg/100mL

	激素谱
	通过

	支原体
	阴性

	渗透压
	332mmol/kg

	经过性能测试
	通过

	pH值
	7.0～7.2

	Sf9细胞试验
	通过

	无菌性测试（细菌/真菌）
	阴性

	四环素
	通过

	总蛋白
	35～50g/L

	赤羽病毒
	阴性

	蓝舌病毒
	阴性

	牛腺病毒FA株
	阴性

	牛细小病毒FA株
	阴性

	牛呼吸道合胞体病毒FA株
	阴性

	牛病毒性腹泻病毒FA株
	阴性

	致细胞病变物质（例：IBR）
	阴性

	血细胞吸附物质（例：PI-3）
	阴性

	呼肠病毒FA株
	阴性

	狂犬病毒FA株
	阴性


本分包货物可为进口产品
三、附件、图纸及包装要求

所有产品按照厂家规定的产品包装和随机标准附件为准。
第三篇  项目商务要求

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

除在“第二篇 技术部分”中明确的交货时间以外，所有设备要求在采购合同签订后60日历日内交货，并安装调试完毕。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定

（三）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全并与投标时所提供的技术资料一致。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要厂家对中标供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、自验收之日起，提供在一年内出现质量问题，免费包换；

2、产品自身质量问题的产品或零配件进行免费维修、更换。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在1小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求
供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，2小内到达现场进行处理。

（四）维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

三、付款方式

1、货物通过到货验收后，经中标单位提出书面申请，采购人验收确认无误后，于7个工作日内报请重庆市财政局支付合同总金额95%；

2、货物正常使用一年后，经中标单位提出书面申请，由采购人在七个工作日内报请重庆市财政局支付合同总金额5%。

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
五、培训

供应商对其提供的产品应尽培训义务。供应商应提供对采购人的正常培训，使采购人使用人员能够正常操作相关设备。

六、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标供应商的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为110分，其中：10分为政策性加分。

（二）评标程序

评标工作由集中采购机构负责组织，具体评标事务由集中采购机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头领导该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	投标人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，以及投标人法定代表人身份证明和授权代表委托书等。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	最近一年的财务报表复印件。（新成立未满一年的公司除外）
	或见诚信声明

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	生产力情况（包括生产设备、技术人员介绍）；售后服务能力（包括售后场地、服务人员介绍）。
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	缴税及社会保障金证明材料复印件（提供近三个月的缴纳记录）。
	

	
	
	（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加本项目招标活动前三年内无重大违法记录。
	

	2
	特殊资格条件
	证明材料的复印件，原件备查

	3
	投标保证金
	符合本招标文件第一篇规定


2、符合性检查。依据招标文件的规定，从供应商投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。

	
	
	投标方案
	每个分包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。

	
	
	投标文件内容
	投标文件内容齐全、无遗漏。

	3
	招标文件的响应程度审查
	投标文件内容
	对招标文件第一篇和第二篇规定的招标内容全部作出响应。

	
	
	投标有效期
	满足招标文件规定。


3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会成员对各评委打分情况进行核查及复核，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，集中采购机构汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5、推荐中标候选人名单。除“分包三十四”以外，各分包均按综合得分由高到低的顺序推荐排名第一的投标人为本分包中标候选人。

二、评标标准
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（50%）
	50
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术部分

（40%）
	40
	（1）有效投标人的起评基准分为25分；

带※的技术条款每优于1条加3分，最多加15分；

非※的技术条款有1条不满足扣3分，最多扣12分。
（2）出现以下情况之一的技术部分得0分：

带※的技术条款1条不满足的；

非※的技术条款有5条（含本数）以上达不到招标要求的，技术部分得0分。
技术支持资料以制造商公开发布且含有技术参数的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不符合上述要求或低于制造商官方网站公开发布的技术文件的，视为无效技术支持资料。
（注：制造商公开发布的印刷资料必须提供原件。检测机构出具的检测报告可提供复印件，原件备查。）

	3
	业绩

（3%）
	3
	投标人自2008年以来在省级及以上医疗机构完成过单个合同金额100万元人民币以上类似的项目，每个可得1分，得分不超过3分。
	以采购购销合同复印件为准，原件备查

	4
	售后服务及信誉
（7%）
	7
	（1）质保期（满分2分）

以招标文件质保期要求为基础，质保期每增加一年加1分，得分不超过2分。
	

	
	
	
	（2）信誉（满分2分）

所投产品获得过省级及以上“科学技术进步奖”的，有一项加1分，得分不超过2分。
	

	
	
	
	（3）售后服务方案（满分2分）

按照招标文件要求，提出完整的售后服务方案（包括维修响应时间、质保期内服务方式、质保期外服务方式，本地具有备件库，是否能够提供损坏备用品及其他服务承诺）的可根据方案优劣评分。
	

	
	
	
	（4）培训方案（满分1分）

根据投标人提供的产品操作培训方案/计划评分。
	

	5
	政策性加分

（10%）
	10
	（1）投标产品列入当期节能产品政府采购清单的，有一款得1分，最多得3分；
（2）投标产品列入当期环境标志产品政府采购清单的，有一款得1分，最多得2分；
（3）投标人属于小微企业的得3-5分。


关于政策性加分的相关说明：

1、节能、环保以国家财政部等部门发布的产品清单为准（中国政府采购网上查询）；

2、关于小微企业：

2.1按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

2.1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

2.1.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.2具体加分说明：

投标人为小型企业得3分、注册资金在十五万元以上的微型企业得4分、注册资金在十五万元及以下的微型企业得5分。

三、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（三）投标人超出营业范围投标的；

（四）投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人或授权代表签字，或未按招标文件要求的格式加盖公章的；

（五）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（六）投标报价超出招标文件规定的投标限价或公布的采购预算的；

（七）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
（八）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（九）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的；
（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知
一、投标人

1、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

1、招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

2、采购机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3、本招标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至（023）67707519。如投标人无补遗文件回执，采购机构视同投标人已收到本招标项目补遗文件。

4、采购机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。
（二）联合投标

本项目不接受联合体投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定向采购机构缴纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、采购机构在《中标通知书》发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日无息退还中标人的投标保证金。

6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由采购机构上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档推荐采用的载体为光盘或U盘）。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、投标文件正本必须加盖骑缝章，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖投标人公章或授权代表签字。

2、如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层信封密封。

（1）内层信封的封装与标记同 “1、”款规定。

（2）外层信封装入“1、”款所述全部内封资料，并注明招标编号、项目名称、采购机构名称及地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

3、如果未按上述规定进行密封和标记，采购机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由采购机构工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标人案和投标文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标人案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购机构指定专人负责记录，并存档备查。
五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、采购机构在评标结束后三个工作日内将评标报告交采购人确认。

2、采购人在收到评标报告后三个工作日内确定中标人，确认后，采购机构在“重庆市政府采购网”对评标结果进行公告。

3、公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购机构联系人和电话。

4、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5、中标人变更

5.1若为下列情况之一的，中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的中标候选人为中标人：

5.1.1拟中标金额在500万及以下的，报价不超过前一名报价5%的中标候选人；

5.1.2拟中标金额在500—1000万的，报价不超过前一名报价4%的中标候选人；

5.1.3拟中标金额在1000万及以上的，报价不超过前一名报价3%的中标候选人；

5.1.4采购人须按以上程序履行定标程序，否则应重新招标。

5.2中标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。
七、中标通知书

1、采购人依法确定中标人后，采购机构以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、关于质疑和投诉
（一）质疑内容、时限

1、投标人对招标文件如有异议，应在招标文件发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、投标人对中标结果有异议的，应当在中标预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人、采购机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）质疑答复方式

采购机构将在重庆市政府采购网上对质疑答复内容进行公告。

（四）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书内容不符合《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》之规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（五）投诉

1、投标人对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。
九、招标代理服务费

投标人中标后向集中采购机构缴纳招标代理服务费的，招标代理服务费的收取标准按照国家计委[2002]1980号文件及国家发改委[2003]857号文件规定的货物类标准执行。投标人可以部分或全部将投标保证金转为代理服务费。

国家计委（2002）1980号文件规定的招标代理服务费费率如下：
	招标类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

十、交易服务费

投标人中标后向“重庆市政府采购交易中心”缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按照渝价[2012]387号文件执行。

渝价[2012]387号文件规定的交易服务费费率如下：

	项目每标包中标金额

（人民币，万元）
	收费费率
	备   注

	100（含）以下
	1.0‰
	1.交易服务费由中标中标人支付。双方有合同约定的从其约定。

2.每宗交易收费不低于500元。

	100-500（含）
	0.95‰
	

	500-1000（含）
	0.9‰
	

	1000-5000（含）
	0.85‰
	

	5000-10000（含）
	0.8‰
	

	10000以上
	0.7‰
	


注：交易服务收费按差额定率累进法计算。计算实例：某项目中标金额为7000万元，计算交易服务收费额如下：

100万元×1.0‰=0.1万元

（500-100）万元×0.95‰=0.38万元

（1000-500）万元×0.9‰=0.45万元

（5000-1000）万元×0.85‰=3.4万元

（7000-5000）万元×0.8‰=1.6万元

合计收费=0.1+0.38+0.45+3.4+1.6=5.93（万元）

十一、签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

2、招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

3、合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4、合同原则上应按照《政府采购购销合同》签订。

5、采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。
第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）
一、合同主要条款

1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（3）合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务
5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

5.1在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5上述的货物免费保修期为 3  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.6中标人提供的货物由原厂提供售后服务的，中标人必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

6、付款

（1）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（2）付款方式：支票、现金。

（3）付款方法：财政直接支付或需方自行支付。

7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

10、合同争议的解决

（1）当事人友好协商达成一致

（2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

（1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

（2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。
二、政府采购货物购销合同（格式）

重庆市政府采购货物购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	1、 质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、 质保期限：

2、 保修范围：

3、 服务措施：

4、 质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	5、 付款方式：

（按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列）

	6、 违约责任：

按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。

	七、其他约定事项：

1、 招标文件及其补遗书、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2、 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3、 本合同一式__份， __方各执一份，具同等法律效力。

4、 其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）
	集中采购机构：

地址： 

电话：

传真：

授权代表：



	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）
（六）本单位缴纳社会保障金证明材料；

（七）诚信声明

（八）特定资格条件证书或文件复印件

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）投标人基本情况介绍及商务承诺

（三）商务条款差异表

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）
（三）技术条款差异表
五、其他

（一）其他资料
一、经济文件

（一）开标一览表

采购项目名称：

	投标人全称
	

	序号
	招标项目名称
	数量
	投标报价（小写）

单位（元）
	交货期
	交货地点

	
	
	
	
	
	

	投标报价（大写）：                            元整

	备注：


投标人：                            法人授权代表：

  （投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表
采购项目名称：

	序号
	名称
	相关信息（品牌、规格型号、制造商等）
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	人工费
	
	/
	
	

	9
	运输费
	
	
	
	

	10
	其他费用
	
	/
	
	

	11
	……
	
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                                  法人授权代表：

    （投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字、盖章。

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （投标人公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）


（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日


（六）本单位缴纳社会保障金证明材料；

（七）诚信声明
采购项目名称：                                                
致：                   （采购机构名称）：

                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（八）特定资格条件证书或文件复印件（原件备查）
三、商务文件
（一）投标函（格式）

采购项目名称：                                             

致：                    （采购机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本   份。
五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。
五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。
九、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

（投标人公章）

年    月   日
（二）投标人基本情况介绍及商务承诺
1、投标人基本情况

	项  目
	数据资料
	说  明

	企业性质
	
	

	职工人数
	
	

	销售额
	
	

	资产总额
	
	

	是否属于小微企业
	
	


注：
（1）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准；

（2）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若投标人为联合体投标的，联合体各方分别填列此表。

2、中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定。本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为  （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加      单位的      项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
3、商务承诺（包括但不限于）：

3.1质保期；

3.2售后服务方案；

3.3培训；

3.4业绩。
（三）商务条款差异表
采购项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                                  法人授权代表：

    （投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：
1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。
3、该表可扩展。
四、技术文件
（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）
（三）技术条款差异表
采购项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：
1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

五、其他

（一）其他资料（自附）
（结束）

- 1 -

