PAGE  
- 34 -
内蒙古自治区政府采购中心招标文件

内蒙古自治区政府采购中心

公开招标文件

项目名称：免疫疫苗及注射器
项目编号：NZC2012-A10-94
包    号：    第1-15包
采 购 人：内蒙古自治区卫生厅
集中采购机构：内蒙古自治区政府采购中心
二〇一二年十一月十三日

目       录

第一章   公开招标公告
2
第二章   投标须知
5
一、说明
5
二、招标文件
6
三、投标文件的编制
7
四、投标文件的递交
12
五、开标与评审
13
六、定标
19
七、公告
20
八、质疑
20
九、投诉
22
十、签订合同
23
十一、特别说明
24
第三章 商务须知（合同条款）
25
一、通用条款
25
二、专用条款
33
第四章 招标内容与技术要求
35
第五章  投标人资质证明及有关文件要求
37
第六章 评标原则和方法
39
第七章   投标文件格式与要求
44
  附件  政府采购合同（范本）
56


 第一章 内蒙古自治区卫生厅免疫疫苗及注射器公开招标公告  

受内蒙古自治区卫生厅的委托，内蒙古自治区政府采购中心拟采用国内公开招标的方式采购免疫疫苗及注射器。现邀请合格的投标人前来投标。
一、项目概述
（一）项目名称与编号

项目名称：免疫疫苗及注射器
项目编号： NZC2012－A10-94 

批准文件编号：内财购准字（电子）[2012]2780号 
     （二）采购内容、分包情况及预算

 第一包：皮内注射卡介苗，预算为73.31万元；
第二包：重组酵母乙肝疫苗，预算为140.05万元；

第三包：脊髓灰质炎疫苗，预算为86.92万元；

第四包：无细胞百白破疫苗，预算为334.15万元；

第五包：白破疫苗，预算为15.73万元；

第六包：麻疹、风疹联合疫苗，预算为142.51万元；

第七包：麻疹、风疹、腮腺炎疫苗，预算为511.06万元；

第八包：乙脑减毒活疫苗，预算为353.81万元；
第九包：A群流脑疫苗，预算为68.80万元；

第十包：A+C群流脑疫苗（多糖），预算171.99万元；

第十一包：甲肝减毒活疫苗，预算为479.12万元；

第十二包：炭疽疫苗（皮上划痕），预算为26.78万元；

第十三包：麻疹疫苗，预算为86.68万元；

第十四包：出血热疫苗，预算为85.00万元；

第十五包：注射器，预算为190.70万元。
    详细数量及配置要求见招标文件。 
二、投标人的资格要求
投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且第一至十四包投标企业具备药品经营许可证，第十五包投标企业具有医疗器械经营企业许可证。
三、登记时间和获取招标文件的方法

符合上述条件的供应商可通过两种方式报名：

（一）登录内蒙古自治区政府采购中心官方网站（http://www.nmgzfcg.gov.cn/），于2012年11月 13日至2012年11月20日， 17：00时，通过“网上报名专栏”注册报名。
（二）投标企业填写《投标供应商登记表》后（在内蒙古政府采购网http://www.nmgzfcg.gov.cn/右侧下载）与其它报名材料一起，于报名截止的最后一个工作日10：00—12：00时，15：00—17：00时递交到自治区政府采购中心报名登记。
报名时，需提交以下文件：

1．投标企业的营业执照副本复印件,网上报名需提供营业执照副本的原件扫描件(均加盖公章)；
2. 投标企业的法定代表人授权委托书（网上报名提供原件扫描件）；
3. 出示投标保证金收据原件，并提供复印件。

经初审合格的供应商可从自治区政府采购中心网站的“标书下载”栏目下载招标文件。
四、投标截止及开标时间、开标地点

（一）投标截止及开标时间：2012年12月3日10：00时
（二）开标地点：内蒙古自治区政府采购中心三楼开标大厅  
五、联系方式

集中采购机构：内蒙古自治区政府采购中心

联 系 人： 王蓉蓉  

联系电话：（0471） 6944149
传    真：（0471）6946223          
地    址：呼和浩特市新华大街63号院8号楼东副楼420室

邮政编码：010055
采 购 人：内蒙古自治区卫生厅      

联 系 人： 高喜元  
联系电话：（0471）6944516
地    址：呼和浩特市新华大街63号院8号楼
二〇一二年十一月十三日

投标须知前附表

	序号
	项    目
	内           容

	1
	项目名称
	免疫疫苗及注射器

	2
	项目编号
	NZC2012-A10-94

	3
	采购人
	单位名称：内蒙古自治区卫生厅    邮编：010055
地  址：呼和浩特市新华大街63号院8号楼 

联系人：高喜元     

电  话： （0471）6944516

	4
	集中采购机构
	内蒙古自治区政府采购中心   邮编：010055

地  址：呼和浩特市新华大街63号院 8号楼东副楼
联系人：王蓉蓉  传真：6946223
电  话：0471-6944149

	5
	投标文件份数
	正本1份  副本6份

	6
	招标文件澄清
	2012年11月19日17：00时前

	7
	实物样品
	有

	8
	投标有效期
	开标之日起60天

	9
	投标文件递交时间
	2012年12月3日10 :00时前

	10
	开标时间
	2012年12月3日10 :00时

	11
	开标地点
	内蒙古自治区政府采购中心三楼开标大厅

	12
	交货期及地点
	交 货 期：合同签订后一个月内陆续供货；
交货地点：全区各盟市

	13
	评标办法
	综合评分法

	14
	投标保证金
	人民币3万元

账户名称：内蒙古自治区政府采购中心

开户银行：浦发银行呼和浩特新华大街支行
帐　  号： 59030154900000079

联 系 人:  许晓艳

联系电话：0471-6946572

	15
	付款方式
	国库集中支付


第二章   投标须知

一、说明

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物服务招投标管理办法》（财政部令第18号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。
1．适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1.2本招标文件的解释权为组织本次采购活动的采购代理机构。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目招标文件的采购人特指内蒙古自治区卫生厅。

2.2 “采购代理机构”是指政府设立的负责本级财政性资金的集中采购和招标组织工作的专门机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古自治区政府采购中心（以下简称政府采购中心 ）。 

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目招标文件的供应商特指响应本次招标文件要求，向政府采购中心提交投标文件的供应商。供应商在参加采购活动中也被称为投标人。
2.4 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

3.合格的货物和服务

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并符合采购合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。
3.2“服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,包括投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。
4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，政府采购中心和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5. 招标文件的构成
5.1 招标文件由下列文件组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）商务须知

（4）招标内容与技术要求

（5）投标人资格证明及相关文件要求

（6）评审方法、步骤及标准

（7）投标文件格式要求

（8）在采购过程中由采购人或政府采购中心发出的修正和补充文件等

（9）采购人或政府采购中心要求投标人提供的其它材料

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标。

6. 招标文件的澄清

6.1 任何对招标文件提出质疑、要求澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间15日以前通知政府采购中心或采购人。书面形式是指投标人出具正式公函（原件），公函上要有投标人的公章和联系人、联系方式，传真件、复印件均不是有效文件。政府采购中心将协同采购人对投标人要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个报名参加投标的潜在投标人，答复中不包括问题的来源。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，政府采购中心将视其为同意。

6.3 本次招标文件的质疑截止期为2012年11月19日17:00时。
7. 招标文件的修改

7.l 在投标截止时间15日以前，无论出于何种原因，政府采购中心或采购人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有报名参加投标的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向政府采购中心或采购人确认。

7.3 为使投标人有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，政府采购中心商采购人后可适当推迟投标截止期，并书面通知所有报名投标的潜在投标人。

三、投标文件的编制

8．编制要求
8.1 投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。

8.2 投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
8.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或政府采购中心对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

8.4投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编写投标文件，并使用A4规格打印。投标文件应编写目录，页码必须连续（所附的图纸、不能重新打印的资料和印刷品等除外），采用胶订方式牢固装订成册，不可活页装订，否则为无效投标。

8.5本项目分包，且投标人投两个或两个以上标段，投标产品品类相同或相近，投标文件可以合包编制。

8.6投标文件具有法律效力，投标人与政府采购中心或采购人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。
8.7投标文件及资料无论投标人是否中标均不予退还。
9. 文件构成

投标人编制的投标文件应包括但不少于下列内容：

（1）投标文件封面

（2）投标文件目录

（3）投标承诺书

（4）法定代表人授权委托书

（5）开标一览表
（6）投标货物分项报价明细表

（7）技术规格响应表
（8）商务规格响应表
（9）货物发运计划、安装方案和进度表
（10）投标人售后服务承诺及方案

（11）投标人应提供的各类证明材料
①资格证明材料

②资信证明材料

③投标货物资格证明材料

④投标货物主要技术资料 

⑤投标人认为需提供的相关证明文件及资料 

⑥不良记录、近来牵涉的重大诉讼案件等说明

（12）售后服务承诺及方案

（13）近三年同类投标项目或类似项目的业绩

（14）投标人认为需提供的相关资料

（15）采购人或采购中心要求提供的其他材料

10. 投标报价

10.1 投标人所提供的货物和服务均以人民币报价。

10.2 投标人应按照“第四章招标内容与技术要求”的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“投标货物分项报价明细表”规定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

10.3  投标人应按投标文件“开标一览表”要求的统一格式填写，并由法人代表或授权代表签署并加盖公章。此表除在标书中提供外，还要将另一份完全相同的“开标一览表”放入密封的信封内，投标时单独递交，在开标大会上供唱标使用。以上内容缺一不可，否则为无效投标。
10.4《投标货物分项报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1) 对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；

（3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。
10.5 每一种规格的货物只允许有一个报价。

10.6 投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11. 备选方案

本采购项目不允许投标人有备选投标方案。

12. 联合体投标

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动，并同时符合《政府采购法》第22条、第24条，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第34条的相关规定。
13.投标保证金

13.1 投标人应在递交投标文件的同时或开标前，递交3万元的投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

13.2 投标保证金提交形式和时间

投标人须以银行电汇或现金入账的形式交付，名称必须为投标人法人名称，否则无效。投标时需将银行入账单复印件、入账单原件交到自治区政府采购中心财务室换取收据；本市供应商可凭投标保证金卡投标，如投标保证金卡不足本次招标要求的金额，需另外补齐。否则将视为无效投标。投标有效期截止日后的30天期限内有效。

投标保证金账户名称：内蒙古自治区政府采购中心

开户银行：浦发银行呼和浩特新华大街支行
帐　  号： 59030154900000079
联 系 人:  许晓艳

联系电话：0471-6946572
13.3投标现场不接受以存折、银行卡、银行保函、支票、现金等形式交纳的投标保证金。

13.4未中标的投标人，其投标保证金在中标公告公布7个工作日后，如无质疑或投诉，5个工作日内无息原额退还；如有质疑或投诉，政府采购中心将在质疑和投诉处理完毕后无息原额退还。

13.5 中标供应商的投标保证金,在签订合同后5个工作日内无息原额退还。

13.6发生下列任何情况时，投标保证金不予退还：

（1）中标后无正当理由不签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）投标人在投标有效期内撤回其投标的；

（4）提供虚假投标文件的。

14. 投标的有效期

14.1 投标有效期为开标之日起共60天。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，政府采购中心或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝政府采购中心或采购人的要求，其投标保证金不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。
15. 投标文件的数量和签署

15.1 投标人应编制投标文件一式7份，其中，正本1份、副本6份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

15.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，加盖公章并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。

15.3 投标文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字才有效。

四、投标文件的递交

16. 投标文件的密封和标记

16.1 投标人应使用密封袋将投标文件密封，加盖公章并标明投标人（单位）名称、项目名称、项目编号以及“正本”或“副本”字样，粘贴密封条，加盖公章或由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字。
16.2 每一密封条注明“于2012年12月3日上午10:00时之前不准启封”的字样。

16.3投标人按上述规定进行密封和标记后，将投标文件按照招标文件的要求送达指定地点。

16.4如果未按上述规定进行密封和标记，政府采购中心对误投或提前启封概不负责。
17. 投标截止期

本次招标的投标截止期为2012年12月3日10:00时。

18. 迟交的投标文件

政府采购中心拒绝接收投标截期后递交的投标文件。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，可以修改其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件递交给政府采购中心。在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在投标截止期之前以书面形式告知政府采购中心。

19.3 从投标截止期至投标有效期这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将按照本须知的有关规定被没收。

五、开标与评审

20. 开标

20.1 政府采购中心在招标公告规定的时间和地点组织开标。开标时需有采购人和投标人代表参加，必要时还将邀请政府采购监督管理部门、纪检、监察、审计等有关单位代表和政府采购中心聘请的社会监督员参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

20.2投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。由政府采购中心组织有关专家对采购文件是否存在不合理条款进行审核并出具审核报告。若招标文件存在不合理条款，或招标公告时间及程序不符合规定的，由采购人调整采购需求，政府采购中心修改招标文件后重新组织招标；若招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，经政府采购监督管理部门批准，可变更为竞争性谈判、询价或单一来源等采购方式进行采购。

20.3 开标时，由投标人代表或其推选的代表和现场监督人员检查投标文件的密封情况，经确认无误后由政府采购中心工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣和招标文件要求的开标时宣读的有关内容。

20.4对报价的计算错误按以下原则修正：
（1）《开标一览表》的报价与《竞标货物分项报价明细表》的报价不一致的，以《开标一览表》的报价为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额之和与总价不符的，应以总价为准，并修改单价。
20.5 政府采购中心做好开标纪录，开标纪录由各投标人签字确认。

20.6所有未按招标文件要求印制、签署、盖章、装订、包装、密封、标记的投标文件，将被视为无效投标。
21. 评标委员会的组成和评标方法

21.1 评审工作由政府采购中心组织，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家（技术、经济等方面）组成，评标委员会的专家依法从政府采购专家库中随机抽取。
21.2采购人和政府采购中心就招标文件征询过意见和参加过论证的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本项目的评标。政府采购中心工作人员不得参加本项目非投标人资格部分的评标。采购人和政府采购中心工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评标工作。

21.3评标委员会成员的职责：

（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《专家承诺书》上签字；

（2）按照招标文件中的评标办法，对投标文件中投标人资格以外的内容进行评审，并对评审结果承担责任；
（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；

（5）配合政府采购中心答复投标人质疑；

（6）配合财政部门处理投标人投诉；

（7）向财政部门反映评标工作中的问题，提出意见和建议。

21.4评标委员会集体的职责：
（1）选定评标委员会主任委员，该主任委员或负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。

（2）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；
（3）配合采购人和政府采购中心答复投标人的质疑；

（4）配合财政部门做好投诉处理工作；

（5）必要时，向投标人解释评标结果；

（6）向财政部门或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.5政府采购中心的职责：
（1）依法组建评标委员会；
（2）开标前，不得向评标专家透露其即将参与的评标项目名称及采购人和投标人有关的情况；
（3）制定并向评标委员会宣读评标纪律，确认评标委员会成员与投标人是否有利害关系；
（4）按照招标文件中的评标办法，协助评标委员会对投标人的资格部分进行评审，并写出评审意见。未通过资格评审的投标文件，不得提交给评标委员会进入下阶段的评审；
（5）协助评标委员会做好有关资料和数据汇总整理、评标报告起草等基础性工作；
（6）向财政部门报告评标委员会成员的在评审过程中的违法违规行为；
（7）负责处理投标人的质疑，并依法向投标人做出书面答复。

21.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，政府采购中心工作人员向评标委员会成员宣布和印发评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《政府采购项目评审专家承诺书》，并遵照执行。

21.7评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。

21.8 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审内容分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

21.9评标委员会独立履行下列职责：
（1）认真阅读、领会招标文件规定的各项条款，按照资格性和符合性审查的要求逐项审查投标文件是否符合招标文件的要求；
（2）按照评标原则和评审办法逐一对合格投标人的投标做出比较和评价；

（3）要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

（4）按评审得分高低确定中标供应商，或向采购人提出授标排序。

22. 投标文件的初审

在评标委员会对投标文件进行评议之前,政府采购中心工作人员协助评标委员会对投标文件进行初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

22.1资格性审查。依据有关法律和招标文件的规定,对投标文件提供的资格证明文件进行审查，以确定投标人和投标货物是否具备有效的投标资格。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，将视为无效投标：
（1）投标人未提供投标保证金或金额不足的；

（2）投标产品超出其经营范围的；
（3）投标人和投标货物资格证明文件不满足招标文件要求和过期失效的；

（4）未提供依法纳税证明和缴纳社会保障资金（养老、医疗）证明的。

22.2符合性审查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，将视为无效投标：
（1）未按招标文件要求印制、签署、盖章、装订、包装、密封、标记的；
（2）投标文件编写不符合招标文件要求，或没有按招标文件要求填写格式文件的；

（3）投标有效期不足的；
（4）法定代表人不能参加投标，又无法定代表人授权委托书的；
（5）一种货物出现两个或两个以上报价，投标报价有缺漏项，或不符合招标文件要求的；

（6）投标报价超出已公布的采购预算的；

（7）投标内容有缺项漏项的；
（8）交货时间或质保期不能满足要求的；

（9）投标文件未提供所投设备的产品品牌、型号和具体参数，而是原文复制招标文件要求的参数充当所投设备的参数；

（10）投标文件未提供投标人的商务规格响应，而是原文复制招标文件的商务要求的；

（11）投标人为代理商，未提供生产商有效授权书的；
（12）未提供产品生产企业的药品生产许可证的（第一至十四包）；

（13）未提供产品生产企业的医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证的（第十五包）；

（14）第一至十四包产品生产企业未通过GMP认证的；
（15）未能按要求提供注射器GB认证的；
（16）有不良经济纠纷记录和违法行为的；

（17）有采购文件规定的其它无效条款的。

23. 投标文件的澄清
23.1评标委员会有权向投标人询标，请投标人澄清其投标内容，投标人法人代表或其授权人必须接受评标委员会的询标，在规定的时间内，对重大关键问题投标人未进行答疑和澄清，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。

23.2 重要澄清的答复应是书面的，并由法人代表或授权代表签署，但不得对投标内容进行实质性修改。此书面文件是投标文件的组成部分。

24. 投标文件的评价

24.1 评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。
24.2评标采用综合评分法的，价格分值由工作人员协助经济专家根据公式计算，其结果由评标委员会所有成员签字确认。

政府采购中心工作人员和现场监督人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。

24.3 评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素 ：

（1）投标文件的制作（是否按照采购文件要求制作）；

（2）公司状况（企业资质、财务状况、技术力量，交纳税金、社会保障资金情况等）；

（3）所投货物的制造、检验、验收标准；

（4）所投货物的性能、安全、质量、可靠性、完整性。

25．废标条款
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的（经政府采购监督管理部门同意变更采购方式的除外）；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标报价均超出采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
六、定标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，推荐中标候选人排序，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

评委会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和评标标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果和中标候选人排序；
（6）评标委员会的其他建议。
26.2 采购人按照评审委员会推荐中标候选人顺序确定中标供应商。

26.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.4 中标供应商确定后，政府采购中心将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标结果公告，公告期满无异议后，向中标供应商和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标供应商和采购人具有同等法律效力。
七、公告
27.1中标结果公告。中标人确定后，采购人和政府采购中心应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，中标公告期不得少于七个工作日。中标公告应当包括下列内容：

（1）采购人、政府采购中心的名称、地址和联系方式；
（2）招标文件编号；

（3）中标人名称、地址和中标金额；

（4）采购项目名称、中标产品的品牌、型号、产地、数量、单价及合同履行日期；
（5）定标日期；
（6）本项目招标公告日期；
（7）评标委员会成员名单；
（8）政府采购监督员名单。
27.2中标通知书。中标公告期结束内没有投标人书面质疑的，政府采购中心向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八．质疑
28.质疑

28.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购中心提出询问，采购人应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
28.2供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在招标文件质疑截止期前提出质疑，采购人和采购中心按招标文件公示制度的规定予以答复。
28.3投标人认为招标过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和政府采购中心提出质疑。采购人和政府采购中心应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.4投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公示期内提出质疑，采购人和政府采购中心应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
28.5为了使您提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，您递交的质疑函请务必提供以下信息和内容。否则，有可能被视为无效质疑。

（1）质疑采用实名制，提供质疑人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话、身份证明、法人授权书；
（2）被质疑人的单位名称或姓名等；。
（3）质疑的具体事项和理由及合法有效证明材料；

（4）质疑人的签章及提出质疑的准确时间； 
（5）必须为本次采购活动当事人。
28.6质疑人对采购人和政府采购中心的答复不满意或者采购人和政府采购中心未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.7有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）非投标人提出的质疑；

（2）对中标结果没有实质性影响的质疑；

（3）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（4）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（5）未按规定时间或超过公示期提出的质疑。

28.8质疑实行实名制，应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。
九．投诉 

供应商提出质疑后，对采购人和采购中心的答复不满意或者采购人和采购中心未在规定的时间内做出书面答复的，拥有向同级政府采购部门投诉的权利，其规定和程序如下：

29.1投诉对象：采购人、采购中心。

29.2投诉的时限：质疑答复期满后15个工作日内。
29.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
（2）提起投诉前已依法进行质疑；
（3）投诉书内容符合本办法的规定；
（4）在投诉有效期限内提起投诉；
（5）属于本级财政部门管辖；
（6）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（7）国务院财政部门规定的其他条件。
29.4投诉书。投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、政府采购中心(以下简称被投诉人)和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；
（2）具体的投诉事项及事实依据；
（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；
（4）提起投诉的日期。

29.5投诉书的署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
29.6投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
29.7投诉的内容。投标人可以对以下内容进行投诉：

（1）招标程序的合法性；

（2）评标委员会专家评审委员会人员组成人员的合法性；

（3）政府采购中心评标活动中的违法行为；

（4）评标委员会及各成员评标活动中的违法行为；

（5）评审结果的合法性；

（6）投标人认为其不中标理由不充分的；

（7）采购人或政府采购中心与本项目有关的违法行为。
29.8投诉人应当保证提出的投诉内容及相应证明材料的真实性及来源合法性，并承担相应的法律责任。

29.9处理投诉事项期间，财政部门可以视具体情况书面通知招标采购单位暂停签订合同等活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

29.10有下列情况之一的投诉不予受理：

（1）非投标人提出的投诉；

（2）对中标结果没有实质性影响的投诉；

（3）投诉函件无投标人法人签字及签章的投诉；

（4）未按本办法规定提供相应证明材料的投诉；

（5）未按规定时间提出的对招标文件内容的投诉；

（6）未在规定时间内将合格的投诉函件送达的投诉。

十、签订合同

30.合同的签订

30.1 中标供应商应在《中标通知书》发出之日起30天内与采购人、政府采购中心协商签订政府采购合同。

30.2采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。任何一方无故拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的违约责任。
十一、特别说明

31.如采购项目需要生产和制造商授权，生产和制造商原则上只能授权一家供应商前来投标。如给多家供应商授权，评标时也将确定一家报价最低供应商计算；如只有一个品牌的多家供应商前来投标，则不管本招标文件采用何种评标办法，均变更为最低评标价法。

第三章 商务须知（合同条款）

一、通用条款（签订合同时不再另附）
1.定义

本须知中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给的价格；

（3）“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和相关技术资料及其他材料；

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务；

（5）“买方”系指内蒙古自治区卫生厅；

（6）“卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

 2．技术规范

 提供和交付的货物技术规范应与采购文件规定的技术规范以及所附的技术规范响应表相一致。

 3．专利权

 买方在使用卖方提供的货物过程中，卖方承担第三方提出、追究侵犯其专利权、商标权和工业设计权等责任。

 4．包装要求

 4.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

 4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

4.3 货物外包装应牢固、完好，符合储存运输要求。标签应清晰（须注明产地、品名、批号、有效期、规格等内容），投标产品包装符合《生物制品包装规程》的标准。标识按国家食品药品监督管理局和卫生部联合下发的《关于纳入国家免疫规划疫苗包装标注特殊标识的通知》（国食药监注[2005]257号）的要求进行标注，即最小外包装的显著位置，应有标明“免费”字样以及“免疫规划”专用标识。大包装指整箱，中包装指里面的中盒，小包装指中包装里面每人份（或每支、糖丸10粒包装）的包装盒。大、中、小包装均应印有批号（生产日期）、失效期等包装标识。如上述要求不合格，采购人有权拒绝接收。

 5．装运条件

5.1（1）卖方应在合同规定的交货期前5天以电报或电传形式将合同号、货物名称、数量、包装箱号、总毛重、总体积和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

（2）卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

5.2 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

5.3 第一至十四包货物须在冷链条件下运输到指定地点。

6．装运通知

卖方应在货物装完后，24小时之内将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知买方。如因卖方延误将上述内容用电报或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

7．保险

由卖方以人民币办理按照发票金额100％的“一切险”保险。

8．采购资金支付

详见第四章“项目说明——付款”的规定。

9．技术资料

合同生效后，卖方应将货物的中文技术资料一套，如样本、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图连同货物一道交给买方。

10．质量保证

10.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。第一至十四包货物质保期为12个月，第十五包货物质保期为24个月，卖方负责有效期到期货物的及时调货，费用由卖方负担。
10.2第一至十四包货物如在接种或服用时发生反应，卖方接到买方通知后立即响应，及时派员赶到现场，协助处理。且在投标文件中应说明响应和赶到现场的时间。
10.3卖方协助做好第一至十四包货物使用的宣传、技术培训工作，投标文件中应提供宣传、技术培训的方案。必要时与买方协商另安排时间请专家讲课。培训人员和技术人员的差旅、食宿、培训场地和消耗品等费用均由卖方承担。
10.4 卖方协助买方进行自毁型注射器使用和基层操作者培训，由卖方提供自毁型注射器和一次性注射器使用教材，旗县、乡镇级接种医生每人一册；提供自毁型注射器和一次性注射器培训光盘，各接种点一张；并按采购量的3%提供自毁型注射器和一次性注射器用于培训试用。
10.5 卖方需出具产品质量（包括生产、储存和运输等）保证书。

11．检验

11.1 在发货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

11.2 买方应会同用户以及专业技术人员对货物的质量、规格、数量进行检验，并出具验收证书。如发现货物的质量、规格、数量与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权向卖方提出索赔和退货。

12.索赔

12.1 根据合同，卖方对买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1)卖方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险金、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用；

2)根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格；

3)用符合规格要求的零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所产生的一切直接费用。同时，对更换件相应延长质量保证期。

12.2 如果在买方发出的索赔通知后7天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后7天内或买方同意的更长时间内，按照本须知第12.1条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将重议付款或从卖方交付的履约保证金中扣回索赔金额。

13.迟交货

13.1 卖方应按照“货物需求一览表”中买方规定的时间交货和提供服务。

13.2 如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收罚款或终止合同。

13.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

14.违约罚款

14.1除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可以罚款，罚金从货款中扣除，罚金按每周迟交货物或未提供服务交货价的1％计收。但罚金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5％。一周按7天计算。如果达到最高限额，买方将终止此合同。

14.2 上述违约金、罚金尚不能补偿对方损失时，采购人有权向中标人追索实际损失的赔偿金。

   14.3 合同有效期间，中标人如没有履行合同和赔偿损失支付违约金时，采购人对履约保证金有追索权。

15.不可抗力

15.1 如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续30天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

16.税费

16.1 中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

16.2 中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

16.3 在中国以外地区发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

17.仲裁

17.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交合同履约地仲裁机构寻求解决办法。

17.2 仲裁应由当地工商行政管理局根据其仲裁程序和暂行规则进行仲裁。

17.3 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

17.4 仲裁费用除工商行政管理局另有裁决外由败诉方负担。

17.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

18.违约终止合同

18.1 在卖方违约且买方利益不受损害的情况下，买方有权向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

18.2 在买方根据上述第18.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。

19.破产终止合同

如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候都以书面通知卖方终止合同，该终止合同将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

20.转让和分包

20.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.2 如投标中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中所授给的全部分包合同，但原投标书中或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

21.售后服务

21.1 售后服务承诺书

21.2 售前、售后服务内容(对有偿、无偿应分别列出)

21.3 售后服务网点情况

21.4 售后服务技术人员及其资质情况

22.验收办法及要求 

22.1 外观检查

（1）检查货物内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况；

（2）检查货物及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等；

（3）如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据；

（4）特殊货物要依据货物的特性和合同要求及相关国家、行业、企业标准、进行外观检查；

22.2 数量验收

（1）以供货合同和装箱单为依据，检查货物的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对；
（2）认真检查随货资料是否齐全，如货物说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等；
（4）做好数量验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量；

    22.3 质量验收

    （1）要严格按照合同条款、货物使用说明书、操作手册的规定和程序，进行验收；
    （2)对照合同技术参数指标条款、货物说明书，认真进行各种技术参数测试，检查货物的技术指标和性能是否达到要求(出具验收数据单)；
（3)质量验收时要认真做好记录。若货物出现破损、损毁及其他质量问题，应立即予以更换，由此造成的损失费用由卖方承担；

（4) 以合同的相关条款及卖方提供的产品验收单为验收标准；

（5) 按双方签订的技术协议进行验收，验收试品由买方提供，验收合格后，双方签署验收单；

（6) 每批次供货时均提供“产品质量鉴定报告书”，否则，买方有权拒绝接收；

（7) 关于货物使用人员培训，必须保证使用人员能正确操作、能进行基本养护、处理一般问题；

22.4 验收确认

货到安装调试、培训完成及预验收后，采购单位安排货物最终验收时间，由采购单位负责组织货物验收工作小组进行货物最终验收及上报审批工作。

23.适用法律

买卖双方签订的合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

24.合同生效及其他

24.1 合同应在双方签字并在买方收到卖方提供的履约保证金后即开始生效。

24.2 合同一式4份，以简体中文形式，经采购单位、供应商、政府采购中心法人代表（或授权人）签字并加盖公章后生效。

24.3本合同由采购单位、供应商、政府采购中心、政府采购监管部门各执一份。

24.4 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为合同不可分割的一部分。

25.履约保证金
25.1为保证中标人更好地履行合同，中标人须向采购人交纳履约保证金，金额为中标金额的5%。履约保证金的交付时间为合同签订后3日内。
25.2在验收合格正常运行1——3个月期满后，经招标采购单位出具书面认可文件后，无息原额退还中标供应商的履约保证金。
25.3若中标人未能履行其合同规定的任何义务，招标采购单位有权扣罚履约保证金。
  二、专用条款

专用条款是通用条款的补充和完善，专用条款的具体内容将以招标文件为原则，由中标人与采购人协商确定。具体格式见本招标文件附件《合同范本》。
   第四章 招标内容与技术要求

1、 项目说明
1. 项目基本情况
本项目为内蒙古自治区采购2012年度免疫规划用疫苗及注射器，具体分包情况如下：

第一包：皮内注射卡介苗，预算为73.31万元；

第二包：重组酵母乙肝疫苗，预算为140.05万元；

第三包：脊髓灰质炎疫苗，预算为86.92万元；

第四包：无细胞百白破疫苗，预算为334.15万元；

第五包：白破疫苗，预算为15.73万元；

第六包：麻疹、风疹联合疫苗，预算为142.51万元；

第七包：麻疹、风疹、腮腺炎疫苗，预算为511.06万元；

第八包：乙脑减毒活疫苗，预算为353.81万元；

第九包：A群流脑疫苗，预算为68.80万元；

第十包：A+C群流脑疫苗（多糖），预算171.99万元；

第十一包：甲肝减毒活疫苗，预算为479.12万元；

第十二包：炭疽疫苗（皮上划痕），预算为26.78万元；

第十三包：麻疹疫苗，预算为86.68万元；

第十四包：出血热疫苗，预算为85.00万元；

第十五包：注射器，预算为190.70万元。                                                                   
2.交货期：合同签订后一个月根据采购人需要陆续供货。
3.交货地点：全区各盟市。                  
4.付款
4.1付款单位：财政厅国库收付中心

4.2付款方式：货到验收合格后 7 个工作日内，采购人携采购合同、验收单、供货发票到自治区财政厅国库收付中心办理集中支付手续。自治区财政厅国库收付中心向供应商一次性支付100%货款。
二、技术参数与配置要求
	包号
	货物名称
	规格
	单位
	剂型
	数 量（万）

	1
	皮内注射用卡介苗
	5人份/支
	支
	冻干制剂
	19.66

	2
	重组酵母乙肝疫苗
	10ug/支 3支/人份
	支
	液体制剂
	24.57

	3
	脊髓灰质炎疫苗
	 1人份/粒
	粒
	糖丸
	164

	4
	无细胞百白破疫苗
	3支/人份
	支
	液体制剂
	98.28

	5
	白破疫苗
	4人份/2ml/支
	支
	液体制剂
	12.29

	6
	麻疹、风疹联合疫苗
	 1人份/支
	支
	冻干制剂
	24.57

	7 
	麻疹、风疹、腮腺炎疫苗
	1人份/支
	支
	冻干制剂
	24.57

	8
	乙脑减毒活疫苗
	1人份/支
	支
	冻干制剂
	49.14

	9
	A群流脑疫苗
	3人份/支
	人份
	冻干制剂
	98.28

	10
	A+C群流脑疫苗（多糖）
	1人份/支
	支
	冻干制剂
	49.14

	11
	甲肝减毒活疫苗
	1人份/支
	支
	冻干制剂
	24.57

	12
	炭疽疫苗（皮上划痕）
	5人份/支
	支
	液体制剂
	0.35

	13
	麻疹疫苗
	2人份/1ml/支
	支
	冻干制剂
	39.4

	14
	出血热疫苗
	2支/1ml/人份
	支
	液体制剂
	10

	15
	一次性注射器
	1ml
	支
	
	369.68

	
	自毁型注射器
	0.5ml
	支
	
	245.7

	
	自毁型注射器（自溶性）
	0.1ml
	支
	
	24.58


第1-14包说明：

1. 产品必须按相应的国家标准及有关政府部门的规范标准生产；

2. 产品质量符合2010年版《中华人民共和国药典》的有关规定；

3. 质保期不小于12个月；
4. 如在接种或服用时发生反应，卖方接到买方通知后立即响应，及时派员赶到现场，协助处理。且在投标文件中应说明响应和赶到现场的时间。
第15包说明：
一次性使用无菌注射器产品质量符合国家标准GB15810-2001《一次性使用无菌注射器》和GB15811-2001《一次性使用无菌注射针》之各项标准，自毁型注射器通过GB认证。

注射器技术参数：

     1．0.5ml一次性自毁型注射器

   （1）最大容量：0.5ml：0.5ml+20%（用于排除气泡），

   （2）刻度及准确性：0.5ml，只允许两个刻度：0和0.5ml，最大刻度标量与排除量差值应小于25微升；

   （3）渗漏：在88KPa负压作用下保持60s，外套与活塞接触部位不得产生漏气现象，且活塞与芯杆不得脱离；

   （4）残留量：最大残留量≤25微升；

   （5）自毁功能：当注射器注射0.5ml疫苗或蒸馏水后，应完全自动丧失其使用功能；

   （6）一次性能：制作注射器的非金属材料应为可燃的，并在燃烧时不产生、释放有毒的物体；

    （7）阻力：活塞在空注射器中按每分100mm运动，可测的阻力应小于下列值；充满液体时最大启动力：10牛顿，充满液体时最大平均力：5牛顿；

    （8）防震荡能力：在摸拟运输的震荡情况下，注射器的使用不应受影响，当注射器从1米高处落到水泥地面后不能影响注射器的使用及自毁功能；

    （9）针头：固定、带针头帽，针头5号（0.5mm-25mm）固定于针筒不可再移动。固定的针头在34N拉力下不应脱落。如在注射器和针头上设有防止意外刺伤装置，这些装置不应影响注射器的易操作性；

   （10）排气：在吸入疫苗时，中途能进行排气；

   （11）为了便于操作，注射器按手间距需≥12mm；

   （12）回血功能：如用于肌肉注射时必须具备回血功能；

   （13）溶药功能：仅用一支注射器即可完成干粉剂疫苗的溶药与注射；

   （14）吸入疫苗：将注射器的针头插入密封的疫苗瓶，吸入疫苗或通过疫苗瓶内压力吸入；

   （15）外观：注射器不得有毛边、毛刺、塑流、缺损等缺陷；注射器针筒应有足够的透明度，能清晰地看到刻度线；注射器内表面不得有明显可见的润滑剂汇聚；

   （16）注射器应无菌、无致热原、无溶血反应、无急性全身毒性；

   （17）环氧乙烷残留量应≤10μg/g。

    2．0.1ml一次性自毁型注射器

   （1）最大容量：0.1ml：0.1ml+20%（用于排除气泡）；

   （2）刻度及准确性：0.1ml：只允许两个刻度：0和0.1ml，最大刻度标量与排除量差值应小于25微升；

   （3）渗漏：在88KPa负压作用下保持60s，外套与活塞接触部位不得产生漏气现象，且活塞与芯杆不得脱离；

   （4）残留量：最大残留量≤25微升；

   （5）自毁功能：当注射器注射0.1ml疫苗或蒸馏水后，应完全自动丧失其使用功能；

   （6）一次性能：制作注射器的非金属材料应为可燃的，并在燃烧时不产生、释放有毒的物体；

   （7）阻力：活塞在空注射器中按每分100mm运动，可测的阻力应小于下列值；充满液体时最大启动力：10牛顿，充满液体时最大平均力为5牛顿；

   （8）防震荡能力：在摸拟运输的震荡情况下，注射器的使用不应受影响，当注射器从1米高处落到水泥地面后不能影响注射器的使用及自毁功能；

   （9）针头：固定、带针头帽，针头4-1/2号（0.45mm-10mm）固定于针筒不可再移动。固定的针头在34N拉力下不应脱落。如在注射器和针头上设有防止意外刺伤装置，这些装置不应影响注射器的易操作性。

   （10）排气：在吸入疫苗时带入的气泡应易于排出；

   （11）为了便于操作，注射器按手间距需≥12mm；

   （12）吸入疫苗：将注射器的针头插入密封的疫苗瓶，吸入疫苗或通过疫苗瓶内压力吸入；

   （13）外观：注射器不得有毛边、毛刺、塑流、缺损等缺陷；针筒应有足够的透明度，能清晰地看到刻度线。注射器内表面不得有明显可见的润滑剂汇聚；

   （14）注射器应无菌、无致热原、无溶血反应、无急性全身毒性； 

   （15）环氧乙烷残留量应≤10μg/g；

   （16）安全性能：能保障免疫接种的安全性高的产品优先采用。

    3．1ml一次性注射器

   （1）针头：固定、带针头帽，针头5号（0.5mm-25mm）固定于针筒不可再移动。固定的针头在22N拉力下不应脱落。如在注射器和针头上设有防止意外刺伤装置，这些装置不应影响注射器的易操作性；

   （2）标尺：一个或一个以上相同标尺，标尺至公称容量标记处分度的最小全长57mm，最大分度值0.05mL；

   （3）渗漏：88KPa负压作用下保持60s±5s，外套与活塞接触部位不得产生漏气，且活塞与芯杆不得脱离；

   （4）按手间距：卷边内表面到按手外表面的优先最小间距为8mm。

   （5）橡胶活塞：应无胶丝、胶屑、外来杂质、喷霜；

   （6）滑动性能：应有良好的滑动性能；

   （7）残留容量：当芯杆完全推入到外套封底时，其残留在外套内的液体体积≤0.07mL；

   （8）外观：注射器不得有毛边、毛刺、塑流、缺损等缺陷；注射器针筒应有足够的透明度，能清晰地看到刻度线；注射器内表面不得有明显可见的润滑剂汇聚。

三、样品提供

开标时提供样品

第五章  投标人资质证明及有关文件要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按内蒙古自治区政府采购中心《对投标供应商提供虚假材料的处罚规定》予以相应处罚。资质证明文件应包括：

一、投标人的资格证明文件

1.投标人经年检的营业执照副本； 
2.税务登记证副本（国、地）；

3.企业组织机构代码证；

4.投标企业的药品经营许可证（第一至十四包）；

5.投标企业的医疗器械经营企业许可证（第十五包）。

以上文件均要求提供复印件并加盖投标人公章，未提供或提供的文件过期失效的，均为无效投标。
二、投标人的资信文件及企业介绍

1．银行出具的资信证明（原件）；

2．委托代表投标时的法人代表授权书（原件）；
3． 2010、2011年度财务审计报告（含报表和附注）；

4．本企业近6个月的纳税证明（以税务机关提供的完税凭证为准）；

5．本企业近3个月的为企业员工缴纳养老、医疗保险的凭证；

6．能够真实反映3年来投标企业同类或相似项目业绩的有效证明材料，如中标通知书或服务合同等；

7．行业主管或相关部门颁发的（获奖）证书；

8．投标人情况介绍，包括生产、办公场所、机构设置、技术力量、技术装备、服务能力、管理制度建设等；

9．其他有利于投标的投标人的证明文件；

10．不良记录、近来牵涉的重大诉讼案件等情况。

三、投标货物的资格性证明文件

1．产品生产企业的药品生产许可证（第一至十四包）；

2. 产品生产企业的医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证（第十五包）； 
3. 制造商针对本项目出具的授权书原件；
4. 第一至十四包产品生产企业的GMP认证材料；
5. 货物制造、检验、验收执行的标准；

6. 产品获奖证书；

7．产品生产（或经销）企业的ISO9001质量管理体系认证证书；

8. 上五年度疫苗销售和生产批签发报告（第一至十四包）；
9．注射器的GB认证。
四、投标货物主要技术资料

1．货物清单，包括投标产品的型号、规格及主要技术参数； 
2．与投标产品型号相关的产品检测报告和鉴定证书及2011-2012年国家级检测中心出具的自毁式注射器橡胶活塞不含DEHP成份的检测报告；

3．与投标产品性能和功能有关的新技术、新工艺、新材料应用情况；

4．与投标产品型号及技术参数有关的产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

5．投标人认为需要提供的证明文件及资料。

以上文件除要求提供原件的以外，其它均要求提供复印件并加盖投标人公章，除在本招标文件中明确规定不提供为无效投标外，其余均供评委在评审打分时参考，未提供或提供的资料不全，有可能影响投标人的得分。
第六章 评标原则和方法

一、 评标原则

评标活动遵循公开、公平、公正、择优的原则进行。 评委会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出预中标人。
二、评标办法
（一）本次招标采用百分制综合评分法进行评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标办法。
（二）本次评标内容分为价格和技术与商务两个部分，各部分依据如下原则评定。

1．价格和技术权值占总分值的80%。

价格权值占35%，即投标报价占35分。在价格评标项中，按下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）

按照财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例由采购人或者政府采购中心确定。
最低报价不是中标的唯一依据。
技术占权值的45%，即45分。
评价内容主要为投标企业技术方案的可行性；对投标产品的技术性能、参数的响应性；产品主要部件的质量；产品使用过程中的先进性、可靠性、稳定性、操作性及维护性；企业采用的技术、工艺流程、技术装备情况等。根据投标企业提供的技术资料由技术专家和采购人代表逐项分别进行比较和评价，按照评分细则给出相应的分值。
2．商务部分（客观项）的权值占总分值的20%。

商务评价通过对投标企业的财务状况和信誉、业绩、服务、企业规模和技术实力等进行比较和评价后，根据合格的投标企业的总体水平，由评委会集体审议后，统一确定分值。其中，经济专家负责财务状况和信誉、企业规模和实力方面的审查，技术专家和采购人负责业绩和服务方面的审查，并将审查情况提交评委会共同审议后给出一致的分值。

财务状况和信誉占4%，即4分。根据投标企业的审计报告，信誉、资信状况等做出评价；

业绩占8%，即8分。根据投标企业同类项目或同类产品的市场销售业绩等做出评价，以中标通知书、销售合同为准；

服务占6%，即6分。根据投标企业的售后服务承诺、服务体系、质保期、安装调试、培训方案、本地化服务机构和人员等进行综合评价。
其它占2%，即2分。根据投标企业规模、经营状况等和采购项目具体情况确定。
（三）按得分从高到低排序，按顺序向采购人提出授标意见。

第七章   投标文件格式与要求

格式一：

投标文件封面

（项目名称）

投标文件

（正本/副本）
项目名称： 

项目编号：

包    号：    第    包（若项目分包时使用）
（投标人名称）

年  月  日

格式二： 

投标文件目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、开标一览表…………………………………………………………（ ）

四、投标货物分项报价明细表…………………………………………（ ）

五、技术规格响应表……………………………………………………（ ）
六、投标货物配置明细表………………………………………………（ ）
七、商务规格响应表 ………………………………………………… （ ）
八、货物发运计划、安装方案和进度表 …………………………… （ ）
九、售后服务承诺及方案  ……………………………………………（ ）

十、各类证明材料………………………………………………………（ ）

格式三：

一、投标承诺书
内蒙古自治区政府采购中心： 

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目招标文件要求，经我公司认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部分，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在_______年_______月_______日交货完毕。

    3. 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。
4. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。
5. 我方接受采购文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。
6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

投标人名称：
详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：
投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：
投标人名称(公章)：

年 月 日
 格式四：

二、法定代表人授权委托书

兹委派我单位      （姓名）参加贵单位组织的          采购招标活动（项目编号：NZC2012－  －  －），委派人全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵中心收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

[image: image1]
投标人：（公章）

法定代表人：（签字）

                                   年   月   日

格式五：

三、开标一览表

投标人名称（加盖公章）

项目名称：                    项目编号：

包    号：
	货物名称
	投标总报价
	交货期
	质保期

	
	大写：
	
	

	
	小写：
	
	

	备  注
	


说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．价格应按照“投标须知”的要求报价。

3．此表除在投标文件中体现外，还要将另一份完全相同的本表与优惠声明（如有的话）密封装在一个信封中，单独递交，作为唱标之用。

4．以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整，否则为无效投标。
5.优惠承诺属于服务评审内容，不作为投标报价打分的依据。如中标，优惠承诺将列入合同条款。
                     法定代表人或法人授权代表（签字）：
           年    月     日

格式六：
四、投标货物分项报价明细表

分包名称及包号：

	序号
	货物内容
	品牌
	规格型号
	产地或生产厂家
	数量及单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1．供货内容尽可能详细，涉及配件、备品、备件的应列出；
2．有关货物的技术参数和配置情况需在“投标货物配置明细表”中表述。

3．此表将随中标公告一并公示，请投标人认真填写。

格式七：
五、技 术 规 格 响 应 表

分包名称及包号：

	编号
	货物名称
	招标文件要求
技术参数、性能指标
	投标人提供 

技术参数、性能指标
	响应

程度
	佐证文件名称

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：
1.投标人应按照“招标内容与技术要求”中确定的技术参数与配置要求，将投标产品的技术参数和性能指标逐一列出，以证明投标产品对招标文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制采购文件要求的参数，为无效投标。
 2.佐证文件名称：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称。如产品质检报告、说明书、技术手册、彩页样本等。

格式八：
六、投标货物配置明细表

	编号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	主要技术参数/指标
	生产厂家及产地
	整机进口/散件组装
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	…
	
	
	
	
	
	


说明：此表应根据分项报价明细表中型号分别填写一份，应包含但不仅限于以上所有项目，包括所有配套设备，必须详尽。

格式九：

七、商务规格响应表
分包名称及包号： 

	序号
	招标文件商务
要求的项目
	投标人响应的
商务项目
	响应程度
	说 明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


    注：如投标人未提供商务规格响应，而是原文复制招标文件的商务要求或只标注完全响应的为无效投标。

格式十：

八、货物发运计划和进度

格式十一：
九、售后服务承诺及方案

（一）售后服务承诺

1.在   年的质保期内，投标人对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。
2.质保期过后   年内，投标人将继续为 （设备名称） 提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。

3.质保期过后   年内，投标人将继续为 （设备名称） 提供维修服务，除收取交通费、住宿费和所更换部件的成本费外，不再收取任何维修费用。

4．投标人在接到用户维修通知后   小时内响应，  个工作日内排除故障（节假日照常服务）。

5．在设备的设计使用寿命期内，投标人必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。 

6.免费安装调试、人员培训、技术支持。

7.定期进行用户回访，及时处理用户意见。

8.所有软件终身免费升级。

（二）技术培训

1.免费培训内容：
2.培训日期及地点：
（三）售后服务机构和服务体系

1. 生产厂家售后服务机构、联系人、联系电话
2.本地化售后服务网点分布、机构名称、联系人、联系电话。

3. 售后服务人员及技术职称情况。
（以上内容可视具体情况删改）

格式十二：
十、各类证明材料

详见第四章要求。
附件：
政府采购合同（范  本）
合同编号：
项目名称：
政府采购执行机构：内蒙古自治区政府采购中心
采购人（甲方）：
供应商（乙方）：
合同签订地点：呼和浩特市
为了保护供需各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定并严格遵循       ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目（招标编号：NZC2012 －  －  ）招标文件中的相关规定，由采购执行机构和采购人共同与供应商签订本合同，并共同遵守。
 一、合同文件

本合同所附下列文件资料为本合同不可分割的部分：

（1）招标文件规定的合同基本条款

（2）投（竞）标人提交的投（竞）标书、投标报价明细表和售后服务承诺等全部投（竞）标文件
（3）货物需求一览表

（4）中标通知书

（5）双方以文字记述的补充条款或承诺

（6）商务谈判过程中双方以文字记述的补充条款或承诺
二、 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见“货物需求一览表”中，货物名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数、性能指标、单价（元）、数量、金额合计（元）如下表：

	序号
	货物名称
	生产厂家

品牌、规格型号
	技术性能参数
	数量及单位（套）
	单价（元）
	金额合计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：元整人民币              小写：￥元

	备注
	


四、合同金额

根据中标通知书的内容，合同的总金额为（大写）：（￥元）。

五、交货期

本合同货物的交货期为合同签订后      日内。

六、验收办法

乙方交货时，必须同时出具符合国家规定的货物合格证书。货物到达采购人指定地点后，甲方对货物进行验收，验收合格方可交货。本合同的货物验收责任人是采购人（甲方）。

七、交货地点及数量

本合同货物的交货地点为           ，数量            。

八、付款方式

货到安装、调试、验收合格后， 

供应商开户行名称：                               

帐            号：                               

九、履约保证金

为保证中标人更好地履行合同，中标人须向采购人交纳履约保证金，金额为中标金额的5%。履约保证金的交付时间为合同签订后3日内。合同履约并通过验收后15个工作日内，采购人将按照合同规定全额无息退还。

十、合同生效及其他

本合同一式四份，经甲乙双方法定代表人（或授权代表）以及内蒙古自治区政府采购中心签字并加盖公章后生效。甲乙双方和自治区政府采购中心各执一份，内蒙古自治区财政厅政府采购管理处备案一份。

采购执行机构：内蒙古自治区政府采购中心                          
负责人：                        
地  址：呼和浩特市新华大街63号院8号楼东附楼             
电  话：0471-              
年　月　日

采购人：
负责人：
地  址：
电  话：
年　月　日

供应商：
负责人：
地  址：
电  话： 

　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日







委托代理人身份证扫描件


（本证件需直接扫描，不允许粘贴）














法定代表人身份证扫描件


（本证件需直接扫描，不允许粘贴）











PAGE  
内蒙古自治区政府采购中心         地址：呼和浩特市新华大街63号院8号楼东副楼

电话：0471—6944149              E-mail：wangrongrongde@163.com
传真：0471—6946223                   网   址： http://www.nmgzfcg.gov.cn 

