广州市番禺区中心血站

政府采购招标文件

项目编号：PYXZ-HW-1202

项目名称：广州市番禺区中心血站医疗耗材、设备采购项目

项目类别：货物类

广东五洲采购电子商务有限公司

发布日期：2012年9月28日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 以投标保证函代替投标保证金项目，请于开标前一日中午12：00前将投标保证函递交至我公司办公室。

- 投标截止时间后，本公司不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

- 投标时必须提交经有效年检的营业执照副本复印件。

- 请正确填写《开标一览表》。多包项目请仔细检查包号，包号跟包名称必须一致。

- 加“★”号的条款必须一一响应。

- 投标文件必须按顺序编制页码。

- 我公司为招标代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目      录

第一部分 投标邀请函	1

第二部分 投标人须知	3

第三部分 采购人需求	8

第四部分 合同书格式	12

第五部分 开标、评标和定标	18

第六部分 投标文件格式	24

# 第一部分 投标邀请函

广东五洲采购电子商务有限公司（原广东五洲招标代理有限公司） 受  广州市番禺区中心血站  的委托，对  广州市番禺区中心血站医疗耗材、设备采购项目 进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：PYXZ-HW-1202

二、采购项目名称：广州市番禺区中心血站医疗耗材、设备采购项目

三、采购预算：人民币144万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 子包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价（总价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | —— | 血浆病毒灭活专用血袋 | 20000个 | 100万元 |
| 二 | —— | 接驳机专用熔接片 | 10000片 | 15万元 |
| 三 | —— | 接驳机专用计数器 | 10000台 | 15万元 |
| 四 | 1 | 试剂保存箱 | 1台（套） | 14万元 |
|  | 2 | 样本保存箱 | 2台（套） |  |
|  | 3 | 质控品保存箱 | 1台（套） |  |
|  | 4 | 自动脱盖离心机 | 1台（套） |  |
|  | 5 | 生物安全柜 | 1台（套） |  |

投标人须对本项目以子包为单位进行整体投标，不允许只对其中部分内容进行投标。不接受联合体投标。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第三部分采购人需求。

五、供应商资格条件：

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

  - 投标人必须是中华人民共和国内的企业法人或事业单位；

  - 具有所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》或（法律法规规定必须的证明文件）；

  - 生产厂家在广东省内有售后服务机构。

六、符合资格的供应商应当在2012年9月29日8时30分起至 2012年10月17日17时30分止（法定节假日除外）携带加盖公章的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件到广东五洲采购电子商务有限公司购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

七、我公司只接受报名购买本招标文件供应商的投标

八、投标人必须在2012年10月18日12：00之前向招标代理机构递交预交文件《投标保证函》一份（如果缴纳投标保证金的投标人则无需提交）

九、投标截止时间：2012年10月19日上 9:30   时(注 9:00时开始受理投标文件)

十、投标文件送达地点：广州市天河区体育东路140－148号南方证券大厦1010室

十一、开标评标时间：2012年10月19日上 9:30   时

十二、开标评标地点：广州天河区体育东路140－148号南方证券大厦1010室

十三、招标文件公示/下载：

招标文件公示期为2012年9月29日至2012年10月11日五个工作日。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向招标代理机构提出质疑。

| 采购代理机构联系人： | 董先生 | 采购人联系人： | 广州市番禺区中心血站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 020－38878049 | 电话： |  |
| 传真： | 020-38879761 | 传真： |  |
| 联系地址： | 广州市天河区体育东路140－148号南方证券大厦1019～1022室 | 联系地址： | 广州市番禺区市桥盛泰南路血站大楼 |
| 邮编： | 510610 | 邮编： |  |
| 开户行： | 中国建设银行股份有限公司广州恒福路支行 |  |  |
| 帐号： | 44001400808053002564 |  |  |

广东五洲采购电子商务有限公司

2012年9月28日

# 第二部分 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、说  明

（一）适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

（二）定义

1.“采购人”是指：广州市番禺区中心血站。

2.“监管部门”是指：广州市番禺区财政局。

3.“政府采购代理机构”是指：广东五洲采购电子商务有限公司。

4.“招标采购单位”是指：采购人、政府采购代理机构。

5.合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

6.“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

(三) 合格的货物和服务

1．“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2．“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

## 二、一般要求

### （一）投标的费用

1．投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

### 2．本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

（二）招标文件的构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1．投标邀请函

2．投标人须知

3．采购人需求

4．合同书格式

5．开标评标与订标

6．投标文件格式

7．在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

### （三） 招标文件的澄清和修改

### 招标信息公示、公告期间，投标人对招标文件有质疑的，均应以书面形式向招标代理机构提出。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

### 招标代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，于开标前15天在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司网（www.wzbidding.com）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商，报名及购买招标文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；澄清或修改不足15天的，招标代理机构在征得报名及购买招标文件的供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

### 根据采购的具体情况，招标代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司网站（www.wzbidding.com）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商。

### 知识产权

### 1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### 纪律与保密事项

### 1．投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 2．在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

### 3．在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 4．获得本招标文件的投标人，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

### 5．由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## 质疑与投诉

### 1．供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

### 2．供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

### 3．质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上者，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

### 4．质疑供应商对采购人、招标代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

## 投标文件

### 1、投标文件的构成

### 1.1  投标人对招标文件中多个子包进行投标的，其投标文件的编制应按每个子包的要求分别装订和封装。投标文件应装订牢固（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

1.2  投标文件数量：6份（正本1份，副本5份）

1.3  唱标信封：报价文件（纸质1份，电子报价1份）

2、投标文件的编写

### 2.1  投标人可对一个或多个子包进行投标，但不得将同一个子包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

### 2.2  投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

### 2.3  招标文件用户需求中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

### 2.4  投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

### 2.5  除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 2.6  投标文件必须编页码，页码必须连续。

### 3、投标文件的标记和密封

### 3.1  投标文件的任何涂改或修正，涂改或修正处必须由投标人代表签字盖章确认。

### 3.2  投标文件封面标明“正本”或 “副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。

### 3.3  正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明 “正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

收件人：广东五洲采购电子商务有限公司 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址、联系人、电话及传真号码 在规定的开标时间2012年 月 日上\午 之前不得启封

### 4、投标文件的递交

4.1  投标人应于2012年10月18日12：00时前向招标代理机构提交投标保证金或《投标保证函》，签署并递交《投标保证函》视为贵公司已履行了缴纳投标保证金的义务。

### 4.2  所有投标文件应在投标截止时间前送达招标代理机构开标地点。

### 4.3  招标代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

(1) 未按要求密封的；

(2) 未按招标文件要求提交投标保证金或投标保证函的；

(3) 投标截止时间后递交的。

### 4.4  招标代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

### 4.5  招标代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

### 5、投标文件的修改与撤回

### 5.1  在投标截止时间之前，投标人可以修改或撤回其投标文件，但必须书面通知招标代理机构。

### 5.2  在投标截止时间之后，招标代理机构不接受投标人对投标文件做任何修改及撤回。

### 6、投标有效期

★开标后不少于90天。

在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

### 7、招标文件的解释权

### 本招标文件由广东五洲采购电子商务有限公司负责解释。

### 8、其它说明事项

### 8.1  招标代理机构在收取样版时不对样版外观验收及性能测试，对样版的破损或质量概不负责；

### 8.2  由于招标代理机构样版室空间有限，敬请各有关供应商支持配合，投标样版请于采购结果公告后7天内取回，否则视同供应商不再认领，招标代理机构有权进行处理。

# 第三部分 采购人需求

- 招标范围：

- 本项目采购本国产品。

- 采购内容：

| 子包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价（总价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | —— | 血浆病毒灭活专用血袋 | 20000套 | 100万元 |
| 二 | —— | 接驳机专用熔接片 | 10000片 | 15万元 |
| 三 | —— | 接驳机专用计数器 | 10000台 | 15万元 |
| 四 | 1 | 试剂保存箱 | 1台（套） | 14万元 |
|  | 2 | 样本保存箱 | 2台（套） |  |
|  | 3 | 质控品保存箱 | 1台（套） |  |
|  | 4 | 自动脱盖离心机 | 1台（套） |  |
|  | 5 | 生物安全柜 | 1台（套） |  |

- 二、招标要求：

子包一 血浆病毒灭活专用血袋参数及其它要求

一、主要性能指标：

1、高温高压蒸气灭菌，确保产品的无毒、无菌等生化指标

2、指示病毒灭活效果：

灭活后血浆内指标病毒的滴度下降值>6LogTCLD50。

3、血浆主要凝血因子的回收率 ≥80%

4、总蛋白的回收率≥85%

6、血浆蛋白的免疫原性无变异

7、白细胞去除率≥99.99%

8、光敏剂吸附率≥85%

9、过滤后血浆在颜色、外观上与正常血浆无太明显差异。

10、具有相应的生产许可及国家药监局颁发的产品注册证；

11、近三年来，有同类产品供货和服务客户50家；

12、必须支持、满足以下医用病毒灭活箱的要求。

二、技术参数

1、工作环境条件

1.1 温度：10℃～25℃；

2、系统性能和技术指标：

2.1、系统原理和用途

医用病毒灭活箱是利用光化学法进行血浆病毒灭活的实用新型专利产品。它是将血浆病毒灭活光敏剂——亚甲蓝加入血浆之中，在医用病毒灭活箱内一定的温度、光照、摆动等条件下，对血浆中的HBV、HCV、HIV等病毒，进行病毒灭活，从而保证血液安全输注的装置

2.2、病毒灭活性能

2.2.1灭活后血浆内指示病毒的滴度下降值：＞6LogTCID50;

2.2.2灭活后血浆蛋白总回收率：≥85﹪；

2.2.3灭活后血浆内各项凝血因子活性保有率≥80﹪；

2.2.4单箱灭活有效时间：30分钟；

2.2.5单箱灭活数量：30~40袋

2.3、制冷系统

2.3.1系统稳定时箱内温度均匀度： 4～8℃

2.3.2噪音：≤70分贝；

2.3.3安全功能：超温报警；

2.4、光照系统

2.4.1光源：荧光灯管；

2.4.2箱门关闭，灭活箱正常开机后，6组灯管启动，每层光照度可控及显示；

2.4.3光照度：30000～38000LUX。

2.5、摆动机构

2.5.1 摆动幅度：50±10mm; 2.5.2摆动频率：60±5次/分。

2.6操作控制系统

2.6.1触摸屏控制；

2.7显示设定单元

液晶触摸式控制屏

2.8整机功率电源

≤3500W；交流220V。

3、配套耗材（一次性使用病毒灭活输血过滤器）

3.1能够滤除光敏剂（亚甲蓝）和血浆中的白细胞。

3.2性能指标：

3.2.1过滤前后血浆的性质不变；

3.2.2总蛋白回收率：≥85%；

3.2.3凝血因子保有率：≥80%；

3.2.4光敏剂（亚甲蓝）吸附率：≥85%；

3.2.5白细胞去除率：≥99.99%。

三、适应症：

1、杜绝HBV、HCV、HIV等病毒传染。

2、特别适用于需反复多次输血的患者。

四、商务要求：

3、 供货：

100毫升：11500套；200毫升：11800套

4、 厂家在没有特殊情况发生时必须保证中心血站使用产品的连续性。

5、 中标厂家应根据中心血站实际需求量发货；货款按实际发货数量月结。

6、 中标厂家应每二个月对产品质量、使用情况进行售后服务一次。

7、 厂家应负责对血浆病毒灭活滤器使用人员进行培训，保证设备正常使用；

8、 中标厂家应免费提供两套与中标耗材相配套的医用病毒灭活箱，并提供设备终生免费维修。

9、 提供厂家授权书，提供三证（营业执照，医疗器械生产许可证，产品注册证）。

子包二 接驳机专用熔接片参数及其它要求

一、医用耗材名称：熔接片

二、总体要求：

- 投标人应具有进口产品注册证、医疗经营许可证及国家批准的合格的资质证明材料。

- 用途：适用于无菌连接两条管径大小相等或不等的管道。

三、主要技术参数及要求：

- 在接驳过程中确保管道无菌，不产生粒子、废气及化学残留物。

- 适用于国内生产的各种耗材管道的连接。

- 使用安全、方便、操作简单。

- 接合面光滑，不会产生斜面、接合不完整等造成血液渗漏的情况。

- ★为保证采购人现有的泰尔茂无菌接驳机正常使用，参投的无菌接驳片必须出示能用于泰尔茂无菌接驳机的证明文件。

四、售后服务：

- 交货时间：从订货日起五个工作日内必须交货，以确保工作顺利进行。

- 如在使用过程中，出现由于熔接片质量问题而产生的各种损失（血液的报废、无菌接管机的损坏等）均由供应商负责赔偿。

子包三 接驳机专用计数器参数及其它要求

一、医用耗材名称：无菌接驳计数器

二、总体要求：

- 投标人应具有进口产品注册证、医疗经营许可证及国家批准的合格的资质证明材料,生产厂家出具的授权委托书。

- 用途：适用于无菌连接两条管径大小相等或不等的管道。

三、主要技术参数及要求：

- 封闭式、无接触式接管：采用高频热合后分断，接驳过程中管路接驳口一直处于封闭状态，加热采用高温陶瓷片465℃辐射加热，与管路接驳口不接触。

- 体积小、容量大，一次装入可进行2500次接驳。

- 无医用废料产生，保护环境。

- 只对成功完成接驳的进行计数，未完成对接的不计数。

参投的接管计数器必须与费森尤斯无菌接管机相匹配,并出具费森尤斯接管机生产厂家允许其在本设备使用的证明

子包四 技术参数及其它要求

序号1、试剂保存箱参数及其它要求

| 产品名称 | 试剂保存箱 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| 1 | 工作条件 | 适合环境温度10℃~32℃，湿度60%以下使用. |
| 2 | 功能描述 | 是医疗行业冷藏药品的专业设备. |
| 3 | 样式 | 立式 |
| 4 | 有效容积 | ≥900L |
| 5 | 外部尺寸（宽*深*高） | ≤1150*800*2000 mm |
| ★6 | 内部尺寸（宽*深*高） | ≥1000*550*1400mm |
| 7 | 制冷剂 | 无氟环保制冷剂 |
| 8 | 温度控制 | 微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为<1℃. |
| 9 | 安全系统 | 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；可实现高低温报警、传感器故障报警. |
| 10 | 压缩机 | 采用进口压缩机. |
| 11 | 门 | 透明玻璃门设计，方便随时观察箱内物品；安全门锁设计，防止随意开启. |
| 12 | 外箱材料 | 采用冷轧钢板 |
| 13 | 内胆材料 | 采用PS板材 |
| 14 | 人性化设计 | 多层搁物架设计（≥6个搁物架），并有搁物条，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间. |
| 15 | 资质、资信情况和履约能力 | 生产公司通过ISO9001、ISO14001认证；获得医疗器械生产企业许可证. |
| 16 | 货物制造、检验、验收执行的标准 | 设计、制造、生产和销售过程严格执行ISO9001标准 |
| 17 | 货物质量保证措施 | 具有完善的售后服务保障体系和覆盖国内各市县区的本地化海尔售后服务网络，售后服务按照国家三包标准执行，设立了全国统一的服务电话及分布全国各市县区的售后服务网点，确保了服务及时率、满意率。 |
| 18 | 货物包装、运输和交货方式 | 货物包装、运输由中标方负责，并运送至用户指定实验室内，现场进行安装调试，合格后 交付用户使用。 |
| 19 | 正常质量保证期 | 整机保修一年，压缩机保修三年. |

序号2、样本保存箱参数及其它要求

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作条件 | 适合环境温度10℃~32℃，湿度60%以下使用. |
| 2 | 功能描述 | 是医疗行业冷藏药品的专业设备. |
| 3 | 样式 | 立式 |
| 4 | 有效容积 | ≥260L |
| 5 | 内部尺寸（宽*深*高） | ≥520*450*1120mm |
| 6 | 气候类型 | N |
| 7 | 制冷剂 | 无氟环保制冷剂 |
| 8 | 温度控制 | 微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为≤1℃. |
| 9 | 安全系统 | 两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；可实现高低温报警、传感器故障报警. |
| 10 | 压缩机 | 采用进口压缩机 |
| 11 | 风机 | 采用进口冷凝风机，性能优良 |
| 12 | 门 | 透明玻璃门设计，方便随时观察箱内物品；安全门锁设计，防止随意开启. |
| 13 | 外箱材料 | 采用冷轧钢板,表面喷粉处理 |
| 14 | 内胆材料 | 采用PS板材 |
| 15 | 人性化设计 | 多层搁物架设计（≥4个搁物架），并有搁物条，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间. |
| 16 | 资质、资信情况和履约能力 | 生产公司通过ISO9001、ISO14001认证；获得医疗器械生产企业许可证. |
| 17 | 货物制造、检验、验收执行的标准 | 设计、制造、生产和销售过程严格执行ISO9001标准 |
| 18 | 货物质量保证措施 | 具有完善的售后服务保障体系和覆盖国内各市县区的本地化海尔售后服务网络，售后服务按照国家三包标准执行，设立了全国统一的服务电话及分布全国各市县区的售后服务网点，确保了服务及时率、满意率。 |
| 19 | 货物包装、运输和交货方式 | 货物包装、运输由中标方负责，并运送至用户指定实验室内，现场进行安装调试，合格后 交付用户使用。 |
| 20 | 正常质量保证期 | 整机保修一年，压缩机保修三年. |

序号3、质控品保存参数及其它要求

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温控方式 | 电子控制 LED显示 |
| 2 | 电源 | 220V/50Hz |
| 3 | 门体 | 发泡门 |
| 4 | 发泡箱体内胆材料 | PS板，不少于3.0吸附内胆 |
| 5 | 箱壳材料 | 0.5mmPCM板 |
| 6 | 外形尺寸(宽*深*高mm) | 627*590*1685 |
| 7 | 总有效容积 | ≥200L （ 冷冻室≥78L 冷藏室127L） |
| 8 | 温度范围 | 冷藏2~8 （设定5） 冷冻≤-16℃ （设定-20）；显示精度为1 ℃ |
| 9 | 气候类型 | ST型 |
| 10 | 制冷方式 | 直冷（蒸发器置于箱体内与搁架一体） |
| 11 | 制冷剂 | R600a |
| 12 | 发泡剂 | 环异戊烷 |
| 13 | 压缩机 | 进口压缩机 |
| 14 | 冷凝器 | 丝管型 |
| 15 | 蒸发器 | 丝管型 |
| 16 | 高低温报警 | 闪烁报警、声鸣报警 |
| 17 | 防触电保护 | I级 |
| 18 | 资质、资信情况和履约能力 | 生产公司通过ISO9001、ISO14001认证；获得医疗器械生产企业许可证. |
| 19 | 货物制造、检验、验收执行的标准 | 设计、制造、生产和销售过程严格执行ISO9001标准 |
| 20 | 货物质量保证措施 | 具有完善的售后服务保障体系和覆盖国内各市县区的本地化海尔售后服务网络，售后服务按照国家三包标准执行，设立了全国统一的服务电话及分布全国各市县区的售后服务网点，确保了服务及时率、满意率。 |
| 21 | 货物包装、运输和交货方式 | 货物包装、运输由中标方负责，并运送至用户指定实验室内，现场进行安装调试，合格后 交付用户使用。 |
| 22 | 正常质量保证期 | 整机保修一年，压缩机保修三年. |

序号4、自动脱盖离心机参数及其它要求

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高转速 | ≥4000 r/min |
| 2 | 最大相对离心力 | ≥3000×g |
| ★3 | 最大容量 | ≥120根真空采血管（5ml） |
| 4 | 转速精度 | ±30r/min |
| 5 | 显示类型： | LCD液晶显示 |
| 6 | 时间控制 | 1sec～99min59sec |
| 7 | 温控范围 | -20℃—+40℃ |
| 8 | 温控精度 | ≥1.5℃ |
| 9 | 制冷系统 | 进口无氟压缩机 |
| 10 | 电源 | AC220V 50Hz |
| 11 | 过滤效率 | 对0.3um颗粒过滤效率≥99.9% |
| 12 | 密闭性 | 当承受500PA±10%的压力下，其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现 |
| 13 | 平均风速 | 0.377±0.015m/s,吸入口风速0.65± 0.015m/s |
| 14 | 噪音等级 | ≤70dB |
| 15 | 抗电强度 | 耐压1500V，1分钟不击穿 |
| 16 | 货物包装、运输和交货方式 | 货物包装、运输由中标方负责，并运送至用户指定实验室内，现场进行安装调试，合格后 交付用户使用。 |
| 17 | 正常质量保证期 | 整机保修一年，终身免费维护. |
| 18 | 配置清单 |  |
|  | 自动脱盖离心机主机 | 1台 |
|  | 方形吊篮转子 | 2套 |
|  | 120孔适配器 | 2套 |
|  | 螺丝刀 | 1把 |
|  | 开口扳手 | 1把 |

序号5、生物安全柜参数及其它要求

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型别 | A2型生物安全柜为30%气体外排，70%气体循环； |
| 2 | 内部有效尺寸(宽×深×高) | ≥1150mm×500mm×650mm |
| 3 | 过滤器： | 排风过滤器HEPA过滤效率≥99.99%@0.3μm；送风过滤器ULPA过滤效率≥99.9995%@0.12μm；用百分比显示过滤器剩余寿命，剩余寿命不足10%时有联系更换提示；自动扫描检测过滤器运行状态，有过滤器泄漏报警功能； |
| 4 | 洁净度 | 10级 |
| 5 | 工作台面模式 | 凹盘式工作台设计，液体倾泻时易于清理； |
| 6 | 噪音 | ≤65dB(A) |
| 7 | 安全保护 | 断电时前窗玻璃必须可以手拉式开启和关闭，以保证断电时能及时关闭，防止微生物泄漏，保护工作人员安全 |
|  | 操作保护 | 开门过高、过滤器阻塞、下降气流和流入气流超标均应自动声光报警； |
|  | 漏电保护 | 具有漏电保护功能，保证操作人员安全； |
| 8 | 紫外消毒 | 紫外灯只有在风机、荧光灯、前窗玻璃全部关闭的情况下才可使用； |
|  |  | 可任意设定紫外灯运行时间，数字式设定紫外灯预定开启时间、工作运行时间、间隔开启时间，保障人员安全； |
|  |  | 紫外灯不要固定在均流板上，以免阻挡下降气流，破坏下降气流的均匀性； |
|  |  | 打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行； |
| 9 | 照度 | 平均照度≥1100lx，各照度实测值不小于980lx； |
| 10 | 前口风速（工作窗口吸入风速） | ≥0.5m/s； |
| 11 | 下降平均风速 | ≥0.25m/s |
| 12 | 质量保证措施 | 所提供产品必须有国家药监局颁发的医疗器械产品注册证，同时必须通过CE认证和生物安全柜欧洲标准EN12469：2000认证，提供证书扫描件； |
| 13 | 质量保修期 | 测试验收后36个月 |

三、报价要求

投标供应商报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含关税等所有税费。

- 四、交货期、交货地点（技术参数有要求的以技术参数为准）

- 交货期：合同签订后 60天内。

- 交货地点：广州市内采购人指定地点。

- 交货要求

### 中标供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

### 进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

### 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

- 五、安装调试及售后服务（技术参数有要求的以技术参数为准）

- 中标供应商必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

- 安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

- 售后服务：

- 免费质保期期限：验收合格后1年，质保期内中标供应商必须负责免费维修及更换配件。

- 免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：24小时。

- 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

- 所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

- 六、付款方式

本合同的每笔款项均以人民币支票方式支付，支付的时间和金额如下：

合同设备到招标人指定地点交付并完成安装验收后，凭

（1）合同；（2）中标人开具的正式发票复印件，加盖招标人公章；

（3）验收调试报告（加盖招标人公章）；（4）中标通知书

货物安装调试完毕验收合格支付合同金额的95%货款，余5％为质保金，一年后的一个月内付清合同金额的5%货款。

# 第四部分 合同书格式

广州市政府采购

合 同 书

（货物类）

项目编号：PYXZ-HW-1202

项目名称：广州市番禺区中心血站医疗耗材、设备采购项目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：番禺区中心血站医疗耗材、设备采购项目        项目编号：PYXZ-HW-1202

根据 广州市番禺区中心血站医疗耗材、设备采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

2.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式四份。甲、乙双方各执一份，（监管部门）和广东五洲采购电子商务有限公司各一份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

代表：                            代表：

签定地点：

签定日期：  年   月   日      签定日期：   年    月    日

# 第五部分 开标、评标和定标

- 开标

  - 招标代理机构按招标公告规定的时间和地点公开开标，开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。评标委员会专家成员不参加开标大会。

  - 开标时，由采购人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封唱标文件，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣及其他主要内容等。

  - 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人法定代表人或其委托代理人须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

  - 参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，认可唱标结果。

- 评标

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

  - 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

- 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

- 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

- 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

- 任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；

- 参与招标文件论证的（不含采购人代表）；

- 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

  - 评标标准

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

①投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

③对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。；

④买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价。

⑤供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，调整价格为该项目在其它有效投标中的最高报价。

评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

3、采用要素加权法对投标产品进行百分制定量评价，评价的计分采取100分制。在汇总评标专家定量评价分数前，应去掉一个最高分，去掉一个最低分，然后将剩余的评委评分取算术平均值，即为该产品的定量评价得分。

- 评标程序

  - ★投标文件初审

- 评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格性审查和符合性审查。

- 投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

### 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

### 投标人未按照本招标文件要求编制投标文件的；

### 投标报价不确定、超过最高限价＞100%）或低于本包有效投标人最高投标折扣85%的；

### 投标文件未满足招标文件用户需求中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

### 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

### 投标文件提供虚假材料的；

### 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

### 投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

### 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的。

- 评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员可认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

- 被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过初审，不得参与技术、商务和价格的评审。

  - 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

- 评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

（一）.评标方法

本次评标采用综合评分法。

（二）.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

1．初审

（1）资格性检查；

（2）符合性检查；

2．比较与评价

（1）商务评价；

（2）技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

4.综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单·

1.详细的评标标准如下：

| 评分方法 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分法 | 50% | 15% | 35% |

根据评标原则提取评标要素（技术、商务、价格三个要素）形成评价指标体系后，按照各项指标进行百分制要素加权。

子包一评分标准（技术部分）（50分）

| 评审内容 | 优 | 良 | 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人需求的响应程度: （10分） | 7-10分 | 4-6分 | 0-3分 |
| 产品临床性能评价（产品使用安全性，稳定性） （15分） | 11-15分 | 6-10分 | 0-5分 |
| 投标产品品牌知名度 （10分） | 7-10分 | 4-6分 | 0-3分 |
| 配送服务能力及伴随服务评价（提供随访服务、破损产品退换、近效期等）（8分） | 5-8分 | 2-4分 | 0-1分 |
| 其它服务及应急安排评价（5分） | 3-5分 | 1-2分 | 0-1分 |
| 技术支持服务能力评价 （2分） | 2分 | 1分 | 0分 |

子包二评分标准（技术部分）（50分）

| 评审内容 | 优 | 良 | 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标设备的技术参数、性能、材质、配置的符合性 （35分） | 18-35分 | 9-17分 | 0-8分 |
| 投标设备技术先进性和可靠性（10分） | 5-10分 | 2-4分 | 1分 |
| 保修期、维护保养及应急维修安排（5分） | 3-5分 | 1-2分 | 0.5分 |

包一至包五评分标准（商务部分）（15分）

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 优 | 良 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造商的资质 | 5分 | 3-5分 | 1-2分 | 0-1分 |
| 2 | 履约能力评价 | 5分 | 3-5分 | 1-2分 | 0-1分 |
|  | 企业信誉 | 3分 | 3分 | 2分 | 1分 |
| 3 | 财务状况 | 2分 | 2分 | 1分 | 0分 |

注：同类业绩须为投标人自己完成的业绩。

其中的价格部分（35分）

价格的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

  - 综合评分的计算

    - 综合评分=技术评分＋商务评分＋价格评分；

    - 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为中标供应商，第二名为候补中标供应商。

    - 项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

### 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

### 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

### 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

### 因重大变故，采购任务取消的。

    - 定标

### 凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

    - 与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

    - 向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

    - 有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

### 招标代理机构将中标结果在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司（www.wzbidding.com）公示三个工作日，公示期满如无异议则转为公告。不在中标名单之列者即为落标人，招标代理机构不再以其它方式另行通知。

### 中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

    - 代理服务费

中标人应按照《招标文件》的规定向招标代理机构缴交代理服务费后，领取《中标通知书》。中标人充分理解并同意在其未向招标代理机构缴交招标代理服务费的情况下，招标代理机构有权拒绝发出《中标通知书》。中标人自招标采购代理机构在网上发布中标公告之日起超过15日仍未能缴交招标代理服务费的，视为中标人自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利。

（一） 《中标通知书》是该项目成交确认合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（二） 代理服务费的收取

1．法规依据：国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）。

2．本次项目的类型为  货物类  。

3．以成交金额作为收费的计算基数。

3．收费对象：招标代理机构按规定向中标供应商收取本项目代理服务费

4．收费标准：详见下表     代理服务费收费标准（单位：万元）

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35％ |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.20％ |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01％ |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

5.代理服务费一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。

公司名称：广东五洲采购电子商务有限公司

银行帐号：44001400808053002564

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州恒福路支行

6．服务费不在响应文件的报价中单列。

- 八、  签约

### 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

### 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

# 第六部分 投标文件格式

广州市番禺区中心血站政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：PYXZ-HW-1202

采购项目名称：广州市番禺区中心血站医疗耗材、设备采购项目

投标人名称：

日期：     年      月      日

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

2.2 投标函

## 一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标保证函 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力，注册资本人民币50万元以上。（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1、自查表 | 1.1资格性/符合性自查表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 1.2评审项目投标资料表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2、资格性文件 | ★2.1投标函 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | ★2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | ★2.3关于资格的声明函 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | ★2.4投标保证函 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | ★2.5具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力(有效执照副本复印件) | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.6 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.7投标人认为有必要提交的文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.8┄┄┄┄┄┄┄┄ | 见投标文件第（ ）页 |
| 3、商务部分 | 3.1投标人综合概况 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.2生产企业（经销商）授权委托书 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.3法律法规规定必须的证明文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.4投标人的相关证明文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.5商务条款响应表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.6售后服务方案 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.7 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | 见投标文件第（ ）页 |
| 4、技术部分 | 4.1货物说明一览表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.2技术条款响应表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.3技术方案 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.4政策适用性说明 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.5投标人认为对本项目有利于技术评分的文字和文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.6 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | 见投标文件第（ ）页 |
| 5、价格部分 | 5.1开标一览表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5.2投标明细报价表 | 见投标文件第（ ）页 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

2.1 投标函

广东五洲采购电子商务有限公司：

我方收到贵方关于“广州市番禺区中心血站医疗耗材、设备采购项目”（项目编号：PYXZ-HW-1202 ）的招标文件，完全理解招标文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份。

具体包括：1. 自查表；2. 资格性文件；3. 商务部分；4. 技术部分；5. 价格部分。

据此我方承诺如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

### 2. 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。

### 3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

### 4. 我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

### 6、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

### 7、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《政府采购合同》中的全部条款并按照《招标代理服务费缴费通知书》的要求向贵公司足额交纳招标代理服务费。

### 8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致广东五洲采购电子商务有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：              单位：           （盖章）

附：代表人性别：        年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东五洲采购电子商务有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至     年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：     年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：                      兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：                           兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

附表：

联合体共同投标协议书（可选）

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目标号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标，联合体各方共同与广州市番禺区中心血站签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与广州市番禺区中心血站签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

| 甲公司全称：（盖章） | 乙公司全称：（盖章） | ……公司全称（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

注：1．联合投标时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

2.3投标保证金交纳凭证

广东五洲采购电子商务有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为PYXZ-HW-1202 的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东五洲采购电子商务有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。

2.4关于资格的声明函

致：广东五洲采购电子商务有限公司

关于贵方采购项目名称: “ 广州市番禺区中心血站医疗耗材、设备采购项目” 采购项目编号：PYXZ-HW-1202；     投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - ……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年   月   日

2.5投标保证函

广东五洲采购电子商务有限公司：

根据采购项目名称为：广州市番禺区中心血站医疗耗材、设备采购项目（项目编号：PYXZ-HW-1202 ）的《招标文件》的要求，本人代表投标方        （投标方名称）参加本项目     的投标，并提交投标文件。我公司愿意接受以签署《投标保证函》的形式替代缴纳投标保证金，同时自愿向贵公司做出如下投标保证：

（一）同意自行承担投标所发生的一切费用；

（二）除我公司投标需要外，本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经贵公司同意，不以任何方式抄袭、刻录或翻印；

（三）保证在参加本次招标工作的全部过程中，不违反有关法律法规和广东省政府采购管理相关规定；

（四）我公司保证在上述《招标文件》规定的开标时间准时参加投标和开标；

（五）如获中标，我公司保证自贵公司在网上发布中标公告之日起15日内，按照上述《招标文件》的规定向贵公司缴交中标代理服务费后，领取《中标通知书》；若我公司不按《招标文件》规定缴纳中标代理服务费，视为我公司自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利，贵公司有权拒绝向我公司发出《中标通知书》；

（六）保证在领取《中标通知书》后，严格按照上述《招标文件》的要求，与招标方签订合同，并全面正确地履行合同；

（七）保证对相关法律法规及上述《招标文件》中规定需要保密的内容严格履行保密义务。

我公司有上述情形之一的，贵公司有权将上述情况上报财政部门，建议财政部门将我公司列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；给贵公司造成经济损失的，依照有关民事法律规定向贵公司承担民事责任。

我公司已明确理解了上述条款的含义并确保履行。同时，在签署本《投标保证函》的同时，视为我公司已履行了缴纳投标保证金的义务。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人授权代表签字：（签字）

联系电话：           联系人手机：

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

广东五洲采购电子商务有限公司：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为            、项目名称：                   采购项目的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于    年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

## 三、商务部分

#### 3.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近      年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### 3.2商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | 在近 2 年内具有独立完成同类项目（产品）的业绩不少于 3 项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的 %，并可提供对应项目合同和客户验收评价 |  |  |
| 7 | ### 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。 |  |  |
| 8 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 9 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 10 | 主要关键货物均为近 6 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 11 | 交货完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 12 | 质保期：验收交付之日起 年。 |  |  |
| 13 | 满足对售后服务的各项要求，在广东售后服务机构 |  |  |
| 14 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
|  | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
|  | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年  月   日

#### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保质期；

2.应急时间安排；

3. 售后服务地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4. 售后服务服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月   日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.货物技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月   日

#### 4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月   日

## 五、价格部分

#### 5.1开标一览表

项目名称: 番禺区中心血站医疗耗材、设备采购项目                  项目编号：PYXZ-HW-1202

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 货物生产厂家、名称、型号 |  |
| 货物费用 |  |
| 各种税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月   日

#### 5.2投标明细报价表

项目名称: 广州市番禺区中心血站医疗耗材、设备采购项目                项目编号：PYXZ-HW-1202                   子包号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 |  | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 项 |  | 名 称 | 规格型号 |  |  | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月