
招 标 公 告
福建省级机关医院将对弹力袜进行公开招标,现请国内合法的投标人前来投标. 现将相关事宜公告如下:
1、 招标项目: 弹力袜采购项目。
2、 投标人必须提供有效的企业法人营业执照原件和税务登记证（注：以上资料必须提供原件及复印件。复印件须加盖公章，原件审核后退回）。开标时请携带弹力袜实物样品。
3、 招标内容及要求详见附件。
4、 投标地点:福建省级机关医院纪检办公室。
5、 标书接受方: 福建省级机关医院院纪检办公室康宽红收。
6、 投标截止日期: 2012年 8月 31日上午09:30
7、 开标时间: 2012年 8 月31日上午10:00
8、 公告时间: 2012年  8月24日至2012年 8 月 31 日
   逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受,凡对此次招标活动需要咨询，请在 8 月 31 日前与医院总务科联系。
联系人：黄  焜  联系电话：0591-88013080
福建省级机关医院

2012年8月23日

附件：

弹力袜招标内容及要求
	成    份
	杜邦莱卡、棉质、锦纶丝

	压力级别
	一级
	15－30mmHg
	二级
	30－40mmHg
	三级
	40－50mmHg

	厚 薄 度
	薄  型
	主要适于夏季（四季皆可穿）

	尺    寸
	S
	M
	L
	XL
	
	

	压力要求
	脚踝压力最大，小腿、大腿递减，至小腿时压力达70％，至大腿时减至25％—45％。

	类    型
	小腿
	大腿
	连裤
	其他要求
	露脚趾，以利于脚部血液循环观察

	价    格
	上限为：150元/双

	安全类别
	可直接接触皮肤（一级、B类）

	执行类别
	符合FZ/T 73001-2008《袜子》标准，最好是通过欧盟CE、美国FDA、ISO9001/13485等国际认证标准


注：可按上述几种类型，分别以数量210双进行报价，
    开标时请携带弹力袜实物样品。
