广州市动物卫生监督所实验室检测试剂、耗材协议供货资格采购项目                         项目编号：GZDW-HW-1204

广州市动物卫生监督所
政府采购招标文件

[image: image1.jpg]h Mo i

LAY 78501 7HAOBIAD





项目编号：GZDW-HW-1204
项目名称：广州市动物卫生监督所实验室检测试剂、耗材协议供货资格采购项目  
项目类别：货物类

广东五洲招标代理有限公司

发布日期：2012年4月18 日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

1、 以投标保证函代替投标保证金项目，请于开标前一日中午12：00前将投标保证函递交至我公司办公室。
2、 投标截止时间后，本公司不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

3、 投标时必须提交经有效年检的营业执照副本复印件。

4、 请正确填写《开标一览表》。多包项目请仔细检查包号，包号跟包名称必须一致。

5、 加“★”号的条款必须一一响应。

6、 投标文件必须按顺序编制页码。

7、 我公司为招标代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。
（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目      录
1第一部分 投标邀请函

第二部分 投标人须知
3
第三部分 采购人需求
8
第四部分 合同书格式
38
第五部分 开标、评标和定标
44
第六部分 投标文件格式
51



第一部分 投标邀请函

广东五洲招标代理有限公司  受  广州市动物卫生监督所  的委托，对  广州市动物卫生监督所实验室检测试剂、耗材协议供货资格采购项目  进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。
一、采购项目编号：GZDW-HW-1204
二、采购项目名称：广州市动物卫生监督所实验室检测试剂、耗材协议供货资格采购项目  
三、采购预算：人民币185万元
四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)
	包组号
	包组名称
	数量
	预算金额（万元）
	中标人数量

	子包一
	动物疫病监测试剂
	一批
	53
	1家

	子包二
	无疫病区维护实验室检测试剂
	一批
	80
	1家

	子包三
	理化检测试剂、标准品、耗材
	一批
	31
	1家

	子包四
	实验室耗材、化学试剂
	一批
	21
	1家


投标人须对本项目以子包为单位进行整体投标，不允许只对其中部分内容进行投标。不接受联合体投标。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第三部分采购人需求。

五、供应商资格条件：

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

（1） 具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人；
（2） 供应商为具有投报产品生产或经营许可证、批准文号等资质证明的厂家或代理                商；
（3） 广东省内有售后服务机构，或本项目的技术合作支持方。
六、符合资格的供应商应当在2012年4月19 日8时30分起至 2012年5 月 8 日17时30分止（法定节假日除外）携带加盖公章的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件到广东五洲招标代理有限公司购买招标文件（POS机刷卡），招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

七、我公司只接受报名购买本招标文件供应商的投标
八、投标人必须在2012年5月 8 日12：00之前向招标代理机构递交预交文件《投标保证函》一份（如果缴纳投标保证金的投标人则无需提交）
九、投标截止时间：2012年5月10 日上午9:30 时(注 9:00 时开始受理投标文件)

十、投标文件送达地点：广州市天河区体育东路140－148号南方证券大厦1010室

十一、开标评标时间： 2012年5月10 日上午9:30 时

十二、开标评标地点：广州天河区体育东路140－148号南方证券大厦1010室

十三、招标文件公示/下载：
招标文件公示期为2012年4月19日至2012年4月25日五个工作日。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向招标代理机构提出质疑。
	代理机构联人：
	陈小姐，易先生
	采购人联系人：
	广州市动物卫生监督所

	电话：
	020－38878648/38878049
	电话：
	

	传真：
	020-38879761
	传真：
	

	联系地址：
	广州市天河区体育东路140－148号南方证券大厦1019～1022室
	联系地址：
	广州市白云区

	邮编：
	510610
	邮编：
	

	开户行：
	中国建设银行股份有限公司广州恒福路支行
	
	

	帐号：
	44001400808053002564
	
	


广东五洲招标代理有限公司

                 2012年4月 18 日

第二部分 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。
一、说  明

（一）适用范围
本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

（二）定义

1.“采购人”是指：广州市动物卫生监督所。

2.“监管部门”是指：广州市财政局政府采购监管处。

3.“政府采购代理机构”是指：广东五洲招标代理有限公司。

4.“招标采购单位”是指：采购人、政府采购代理机构。
5.合格的投标人 

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

6.“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

(三) 合格的货物和服务

1．“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
2．“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

二、一般要求

（一）投标的费用

1．投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2．本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

（二）招标文件的构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1．投标邀请函

2．投标人须知

3．采购人需求

4．合同书格式

5．开标评标与订标

6．投标文件格式 

7．在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

（三） 招标文件的澄清和修改
1. 招标信息公示、公告期间，投标人对招标文件有质疑的，均应以书面形式向招标代理机构提出。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
2. 招标代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，于开标前15天在相关政府采购网和广东五洲招标代理有限公司网（www.wzbidding.com）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商，报名及购买招标文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；澄清或修改不足15天的，招标代理机构在征得报名及购买招标文件的供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

3. 根据采购的具体情况，招标代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间在相关政府采购网和广东五洲招标代理有限公司网站（www.wzbidding.com）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商。

（4） 知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
（5） 纪律与保密事项
1．投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
2．在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。
3．在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。
4．获得本招标文件的投标人，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。
5．由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。
（6） 质疑与投诉

1．供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
2．供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
3．质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上者，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。
4．质疑供应商对采购人、招标代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

（7） 投标文件

1、投标文件的构成
1.1  投标人对招标文件中多个子包进行投标的，其投标文件的编制应按每个子包的要求分别装订和封装。投标文件应装订牢固（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。
1.2  投标文件数量：6份（正本1份，副本5份）

1.3  唱标信封：报价文件（纸质1份，电子报价1份）
2、投标文件的编写
2.1  投标人可对一个或多个子包进行投标，但不得将同一个子包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。
2.2  投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

2.3  招标文件用户需求中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。打▲号的为重要参数，若不满足，则会导致严重扣分。

2.4  投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.5  除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.6  投标文件必须编页码，页码必须连续。

3、投标文件的标记和密封

3.1  投标文件的任何涂改或修正，涂改或修正处必须由投标人代表签字盖章确认。

3.2  投标文件封面标明“正本”或 “副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。

3.3  正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明 “正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：
	收件人：广东五洲招标代理有限公司
项目名称：
项目编号： 
投标人名称：

投标人地址、联系人、电话及传真号码

在规定的开标时间2012年 月 日上午9:30之前不得启封


4、投标文件的递交

4.1  投标人应于2012年5月 8 日12：00时前向招标代理机构提交投标保证金或《投标保证函》，签署并递交《投标保证函》视为贵公司已履行了缴纳投标保证金的义务。

4.2  所有投标文件应在投标截止时间前送达招标代理机构开标地点。

4.3  招标代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

(1) 未按要求密封的；

(2) 未按招标文件要求提交投标保证金或投标保证函的；
(3) 投标截止时间后递交的。

4.4  招标代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

4.5  招标代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。
5、投标文件的修改与撤回
5.1  在投标截止时间之前，投标人可以修改或撤回其投标文件，但必须书面通知招标代理机构。

5.2  在投标截止时间之后，招标代理机构不接受投标人对投标文件做任何修改及撤回。

6、投标有效期

★开标后不少于90天。

在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

7、招标文件的解释权
本招标文件由广东五洲招标代理有限公司负责解释。
8、其它说明事项

8.1  招标代理机构在收取样版时不对样版外观验收及性能测试，对样版的破损或质量概不负责；

8.2  由于招标代理机构样版室空间有限，敬请各有关供应商支持配合，投标样版请于采购结果公告后7天内取回，否则视同供应商不再认领，招标代理机构有权进行处理。

第三部分 采购人需求
一、招标范围

	包组号
	包组名称
	数量
	预算金额（万元）
	中标人

数量
	备注

	子包一
	动物疫病监测试剂
	一批
	53
	1家
	

	子包二
	无疫病区维护实验室检测试剂
	一批
	80
	1家
	

	子包三
	理化检测试剂、标准品、耗材
	一批
	31
	1家
	

	子包四
	实验室耗材、化学试剂
	一批
	21
	1家
	


二、项目招标要求和技术参数
（一）、项目概述
1、为提高采购效率和服务质量，广州市动物卫生监督所对实验室检测所需试剂、耗材实行协议供货资格提供服务，通过公开招标的形式，确定协议服务供应商。

2、本次采购的内容是协议服务资格的取得，并不代表服务已成交。协议服务有效期为：合同签定后一年内。
3、投标人须对本项目以子包为单位整体投标，任何只对某子包其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

4、本项目将确定每个子包有一名中标协议供货商。

5、投标文件的报价为单价报价，投标人在报价时以各子包为单位，报出子包内所含项目的各项单价. 对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，以各项单价的算术平均价做为价格分的基础。

6、采购时根据用户需要，以实际采购数为准，实际采购总价不少于招标总价的80%。

7、子包三、四中招标人对品牌无要求的货物，投标方需单独列出拟提供货物的品牌和型号规格，并提供相关的产品质量说明。

（二）、项目要求

1、本项目由中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、安装、调试、参与验收、培训及相关服务等。

2、投标人必须具有满足为子包中所有货物供货的能力。

3、中标人不得以任何方式转包或分包本项目。
4、实际采购中，用户方将按中标人所报单价金额进行支付，协议供货商不得拒绝供货或提高单价，供货数量由招标方根据工作需要提出，但所采购总价不得超过招标总价。

5、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。

6、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供

并在投标文件中明确列出。

7、投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），

如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。 

8、中标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，

买方将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

（三）、商务要求

1、根据用户方要求，分批分期交货。

2、交货时间：根据采购人的电话或传真通知后，急需产品需在8小时内送到，其它产品最长不超过10个工作日，急需产品节假日照常配送。采购物品和数量以采购人的通知为准。

3、交货地点：广州市动物卫生监督所或采购方指定地点。

4、配送要求：产品由中标人直接配送，不得委托其他经销商进行配送。 

4.1、货物的包装适应广州的气候，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

4.2、货物对温度条件有要求的，必须确保运输全过程中冷链条件，且安排货物必须在工作日到达用户方，否则造成的货物质量问题，中标方必须在接到通知后在3日内无条件进行更换。
5、交货要求：

5.1、产品应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵合同交货地点。

5.2、中标人提供的货物必须是全新的（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞各项技术参数完全符合国家计量检测标准。

5.3、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及等字体清晰、明确。

5.4、检测标准品、检测试剂盒在交货时必须提供本批次的合格检验报告，中标方提供的标准物质必须为有证标准物质。

5.5、中标人交货时须随附货物清单，且必须提交如下资料：

检测用试剂盒、标准品及所列项目中有明确品牌要求的货物，需提供货物出厂产品合格证、原产地证明（英文版须提供中文翻译文本）。

6、货物的验收

6.1、验收按国家有关的规定、规范进行。货物质控要求符合用户需求的质量控制标准或有效试验判断标准要求。

6.2、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，由招标人和中标供应商双方签署详细的验收记录。此现场记录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标供应商承担。

6.3、国内产品或合资厂产品必须具备出厂合格证。

6.4、 进口产品必须具有《进口产品注册证书》及相关商检证明。

6.5、对于检测试剂类货物，若不能在收到货物时进行验收的，用户方在使用过程中发现有质量问题的，中标方需在5个工作日内无条件换货。

7、 质量保证及售后服务

7.1、中标人应将其提供的合同货物运抵现场，并经验收合格方可交付采购人。

7.2、中标人按合同交付货物给采购人时，其交货日到该货物标明失效日的时间不得少于其质保期的2/3 。质保期内正常使用下，因非人为因素损坏的，中标人应在收到有关通知后，一周内予以更换，质保期内全部服务费和更换货物的费用由中标人承担。

7.3、中标人必须设有售后服务电话热线，保证在接到故障电话后及时响应用户，在收到服务要求时2小时内有专人答复，48小时内有专人到达现场解决。

7.4、如货物不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并依法追究中标人的违约责任。

7.5、如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标方应及时安排换货，以保证合同货物验收的成功完成。换货的相关费用由中标方承担。
8、货款结算方式

8.1、货物到采购人指定地点交付并完成验收后，凭以下有效文件原件由采购人按月结方式支付合同价款。

（1）合同；

（2）与货物相应金额 的正式发票；

（3）验收报告；

8.2、付款方式：

按广州市财政部门的规定直接支付，付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

(四)、项目采购清单及技术参数要求

子包一：动物疫病监测试剂

	序号
	物品名称
	生产厂家/品牌
	要求（保存温度）
	规格/型号

	1
	禽流感H5-5亚型HI抗原
	哈尔滨维科
	-20℃以下
	2ml/瓶

	2
	禽流感H5-5亚型阳性血清
	
	-20℃以下
	2ml/瓶

	3
	禽流感H5-4亚型HI抗原
	
	-20℃以下
	2ml/瓶

	4
	禽流感H5-4亚型阳性血清
	
	-20℃以下
	2ml/瓶

	5
	禽流感H9HI抗原
	
	-20℃以下
	2ml/瓶

	6
	禽流感H9HI阳性血清
	
	-20℃以下
	2ml/瓶

	7
	布鲁氏菌病虎红平板凝集抗原
	中国兽医药品监察所
	2-8℃
	15ML

	8
	布鲁氏菌病试管凝集抗原
	
	2-8℃
	15ML

	9
	布鲁氏菌病阴性血清
	
	8℃
	1ML

	10
	布鲁氏菌病阳性血清
	
	8℃
	1ML

	11
	马鼻疽菌素
	
	2-8℃
	18份/瓶

	12
	鸡新城疫血凝试验抗原
	北京市海淀中海动物保健科技公司
	-20℃以下
	2ml/瓶

	13
	鸡新城疫阳性血清
	
	-20℃以下
	2ml/瓶

	14
	鸡新城疫阴性血清
	
	-20℃以下
	2ml/瓶

	15
	鸡传染性法氏囊病琼扩抗原
	
	-20℃以下
	2ML

	16
	鸡传染性法氏囊病阳性血清
	北京市海淀中海动物保健科技公司
	-20℃以下
	2ML

	17
	鸡白痢鸡伤寒多价染色平板凝集试验抗原
	
	2-8℃
	300羽/瓶

	18
	鸡白痢鸡伤寒阳性血清
	
	-20℃以下
	2ML

	19
	鸡白痢鸡伤寒阴性血清
	
	-20℃以下
	2ML

	20
	A型口蹄疫抗体液相阻断ELISA检测试剂盒
	兰州兽医研究所
	2-8℃
	10×96

	21
	亚洲Ⅰ型口蹄疫抗体液相阻断ELIS检测试剂盒
	
	2-8℃
	10×96

	22
	口蹄疫O型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒
	
	2-8℃
	10×96

	23
	猪瘟正向间接血凝抗原
	
	2-8℃
	2ML

	24
	猪瘟正向间接血凝阳性/阴性血清
	
	-20℃以下
	2ML

	25
	猪瘟正向间接血凝稀释液
	
	2-8℃
	10ML

	26
	O型口蹄疫正向间接血凝抗原
	
	2-8℃
	2ML

	27
	O型口蹄疫正向间接血凝阴/阳性血清
	
	-20℃以下
	2ML

	28
	O型口蹄疫正向间接血凝稀释液
	
	2-8℃
	10ML

	29
	口蹄疫VP1抗体试剂盒
	上海优耐特
	2-8℃
	2×96

	30
	猪蓝耳病抗体检测试剂盒
	法国LSI
	2-8℃
	5×96

	31
	
	美国IDEXX
	
	

	32
	
	荷兰Cedi
	
	

	33
	狂犬病抗体检测试剂盒
	美国SYNBIOYICS
	2-8℃
	2×96

	34
	OIE标准阳性血清
	
	2-8℃
	1ML

	35
	非结构蛋白口蹄疫抗体单抗阻断ELISA检测试剂盒
	荷兰CEDI
	2-8℃
	5×96

	36
	
	世纪元亨
	2-8℃
	1×96

	37
	猪伪狂犬gI抗体检测试剂盒
	美国IDEXX
	2-8℃
	6×96

	38
	猪伪狂犬gB抗体检测试剂盒
	
	2-8℃
	6×96

	39
	猪流感H1N1抗体检测试剂盒
	
	2-8℃
	5×96

	40
	猪口蹄疫非结构蛋白3ABC抗体检测试剂盒
	
	2-8℃
	5×96

	41
	禽白血病抗原试剂盒(含稀释液)
	
	2-8℃
	5×96

	42
	猪瘟抗体检测试剂盒
	美国IDEXX
	2-8℃
	5×96

	43
	猪瘟抗体检测试剂盒
	世纪元亨
	2-8℃
	1×96

	44
	禽流感(通用型)抗原速测卡
	韩国BioNote
	常温
	30T/盒

	45
	牛布鲁氏菌抗体
	韩国BioNote
	2-8℃
	5板/盒

	46
	禽流感H5亚型荧光RT-PCR试剂盒
	太太基因
	2-8℃
	48份/盒

	47
	禽流感通用性荧光RT-PCR试剂盒
	凯杰生物
	2-8℃
	48份/盒

	48
	禽流感H5亚型荧光RT-PCR试剂盒
	
	2-8℃
	48份/盒

	49
	禽流感H7亚型荧光RT-PCR试剂盒
	
	2-8℃
	48份/盒

	50
	禽流感H9亚型荧光RT-PCR试剂盒
	
	2-8℃
	48份/盒

	51
	鸡新城疫中强毒荧光RT-PCR试剂盒
	
	2-8℃
	48份/盒

	52
	禽白血病荧光RT-PCR试剂盒
	韩国BioNote
	2-8℃
	1板/盒

	53
	 传染性支气管炎荧光RT-PCR试剂盒
	韩国BioNote
	2-8℃
	1板/盒

	54
	 传染性法氏囊荧光RT-PCR试剂盒
	韩国BioNote
	2-8℃
	1板/盒

	55
	口蹄疫荧光RT-PCR试剂盒
	生科尚仪
	2-8℃
	48份/盒

	56
	
	世纪元亨
	2-8℃
	50份/盒

	57
	O型口蹄疫荧光RT-PCR试剂盒
	索奥
	2-8℃
	40份/盒

	58
	A型口蹄疫荧光RT-PCR试剂盒
	
	2-8℃
	40份/盒

	59
	亚洲I型口蹄疫荧光RT-PCR试剂盒
	
	2-8℃
	40份/盒

	60
	猪圆环病毒荧光PCR试剂盒
	生科尚仪
	2-8℃
	48份/盒

	61
	伪狂犬荧光RT—PCR试剂盒
	生科尚仪
	2-8℃
	48份/盒

	62
	猪瘟病毒实时荧光PCR试剂盒
	匹基
	2-8℃
	48份/盒

	63
	
	维伯鑫
	2-8℃
	40份/盒

	64
	
	世纪元亨
	2-8℃
	50份/盒

	65
	猪蓝耳病(变异株)荧光RT-PCR试剂盒
	生科尚仪
	2-8℃
	48份/盒

	66
	
	世纪元亨
	2-8℃
	50份/盒

	67
	猪流感病毒H1N1核酸检测试剂盒
	达安基因
	2-8℃
	24反应/盒

	68
	猪流感病毒H3N2核酸检测试剂盒
	
	2-8℃
	24反应/盒

	69
	A型流感病毒核酸检测试剂盒
	
	2-8℃
	24反应/盒

	70
	核酸抽提试剂盒
	匹基
	2-8℃
	500反应/盒

	
	
	ABI
	
	

	71
	牛结核菌素
	中监所
	2-8℃
	100头份/瓶


子包二：无疫病区维护实验室检测试剂

	序号
	物品名称
	生产厂家/品牌
	要求
	规格/型号

	1
	流感通用型检测试剂盒
	ABI
	2-8℃
	100反应/盒

	2
	核酸抽提试剂盒
	匹基
	2-8℃
	500反应/盒

	3
	
	ABI
	
	

	4
	猪乙型脑炎病毒ELISA抗体检测试剂盒
	武汉科前
	2-8℃
	2×96

	5
	乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒
	广州维伯鑫
	2-8℃
	40份/盒

	6
	水泡性口炎病毒核酸检测试剂盒
	
	
	

	7
	西尼罗河脑炎抗体检测试剂盒
	
	
	

	8
	尼帕病毒荧光RT-PCR试剂盒
	
	
	

	9
	亨德拉病毒荧光RT-PCR试剂盒
	
	
	

	10
	马病毒性动脉炎检测试剂盒
	INGENASA
	2-8℃
	5×96

	11
	马流感抗体检测试剂盒
	IDVET
	2-8℃
	2×96

	12
	马流感抗原检测试剂盒
	IDVET
	2-8℃
	2×96

	13
	西尼罗河脑炎抗体检测试剂盒
	IDVET
	2-8℃
	1×96

	14
	马梨浆虫EQ抗体检测试剂盒
	VMRD.INC
	2-8℃
	2×96

	15
	马梨浆虫CABIL抗体检测试剂盒
	VMRD.INC
	2-8℃
	2×96

	16
	非洲马瘟检测试剂盒
	INGENASA
	2-8℃
	5×96

	17
	马传贫琼扩检测试剂
	VMRD.INC
	2-8℃
	200次

	18
	
	哈尔滨兽医研究所
	2-8℃
	2ML

	19
	
	IDEXX
	2-8℃
	180份

	20
	马传贫ELISA检测试剂盒
	IDEXX
	2-8℃
	1×96

	21
	伊氏锥虫乳胶凝集试纸卡
	比利时
	2-8℃
	250份/盒


子包三；理化检测试剂、标准品、耗材

	序号
	物品名称
	规格/型号
	品牌
	要求

	1
	盐酸克伦特罗标准品（Clenbuterol Hydrochloride）
	标准品，纯度≥98%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	
	克伦特罗标准品（Clenbuterol）
	标准品，纯度≥98%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	2
	沙丁胺醇标准品(Salbutamol）
	标准品，纯度≥98%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	3
	莱克多巴胺标准(Ractopamine)
	标准品，纯度≥98%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	4
	美托洛尔标准品
	标准品，纯度≥98%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	5
	特布他林标准品(Terbutaline)
	标准品，纯度≥98%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	6
	班布特罗标准品（Bambuterol）
	标准品，纯度≥98%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	7
	齐帕特罗标准品（Zilpaterol）
	标准品，纯度≥98%
	加拿大PRC
	

	8
	氯丙那林标准品（Clorprenaline）
	标准品，纯度≥98%
	德国WITEGA
	

	9
	溴布特罗标准品（Brombuterol）
	标准品，纯度≥98%
	德国WITEGA
	

	10
	马布特罗标准品（Mabuterol）
	标准品，纯度≥98%
	德国WITEGA
	

	11
	西布特罗标准品（Cimbuterol）
	标准品，纯度≥98%
	加拿大PRC
	

	12
	西马特罗标准品(Cimaterol)
	标准品，纯度≥98%
	德国WITEGA
	

	13
	苯乙醇胺A标准品（Phenylethanolamine A）
	标准品，纯度≥98%
	加拿大PRC
	

	14
	克仑普罗标准品
	标准品，纯度≥98%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	15
	妥布特罗标准品
	标准品，纯度≥98%
	德国WITEGA
	

	16
	非诺特罗标准品
	标准品，纯度≥98%
	加拿大PRC
	

	17
	喷布特罗标准品
	标准品，纯度≥98%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	18
	磺胺嘧啶标准品
	标准品，纯度≥99%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	19
	磺胺间甲氧嘧啶标准品
	标准品，纯度≥99%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	20
	磺胺二甲基嘧啶标准品
	标准品，纯度≥99%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	21
	磺胺甲氧嗪标准品
	标准品，纯度≥99%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	22
	磺胺甲恶唑标准品
	标准品，纯度≥99%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	23
	磺胺喹恶啉标准品
	标准品，纯度≥99%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	24
	磺胺地索辛标准品
	标准品，纯度≥99%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	25
	喹乙醇标准品
	标准品，纯度≥99%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	26
	金霉素标准品
	标准品，纯度≥95%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	27
	土霉素标准品
	标准品，纯度≥95%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	28
	四环素标准品
	标准品，纯度≥95%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	29
	多西环素标准品
	标准品，纯度≥95%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	30
	恩诺沙星标准品
	标准品，纯度≥95%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	31
	环丙沙星标准品
	标准品，纯度≥95%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	32
	苏丹红Ⅰ标准品
	标准品，纯度≥95%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	33
	苏丹红Ⅱ标准品
	标准品，纯度≥95%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	34
	苏丹红Ⅲ标准品
	标准品，纯度≥95%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	35
	苏丹红Ⅳ标准品
	标准品，纯度≥95%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	36
	三聚氰胺标准品
	标准品，纯度≥95%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	37
	克仑特罗-D9标准品
	标准品，纯度≥98%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	38
	沙丁胺醇-D3标准品
	标准品，纯度≥98%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	39
	莱克多巴胺-D5标准品
	标准品，纯度≥98%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	40
	西马特罗-D7标准品
	标准品，纯度≥98%
	德国WITEGA
	

	41
	磺胺二甲氧嘧啶
	标准品，纯度≥99%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	42
	磺胺嘧啶
	标准品，纯度≥99.5%
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	43
	达氟沙星
	标准品，纯度≥94%
	Dr.Ehrenstorfer
	

	44
	沙拉沙星
	标准品，纯度≥95.5%
	Dr.Ehrenstorfer
	

	45
	阿莫西林
	标准品，纯度≥98%
	Dr.Ehrenstorfer
	

	46
	头孢噻呋
	标准品，纯度≥98%
	Dr.Ehrenstorfer
	

	47
	杆菌肽
	标准品，纯度≥77%
	Dr.Ehrenstorfer
	

	48
	泰乐菌素
	标准品，纯度≥95%
	Dr.Ehrenstorfer
	


	49
	氯丙嗪
	标准品，纯度≥99%
	Dr.Ehrenstorfer
	

	50
	甲硝唑
	标准品，纯度≥99.5%
	Dr.Ehrenstorfer
	

	51
	苯丙酸诺龙
	标准品，纯度≥98%
	
	

	
	
	
	
	

	52
	呋喃唑酮
	标准品，纯度≥99%
	Dr.Ehrenstorfer
	

	53
	地克珠利
	标准品，纯度≥99%
	Dr.Ehrenstorfer
	

	54
	氘代睾酮标准溶液
	100μg/ml
	美国Cerilliant
	

	55
	β-葡萄糖醛酸苷（β-glucuronidase)
	3000 U/mL
	Sigma 
	

	
	
	
	Dr.Ehrenstorfer
	

	56
	莱克多巴胺检测试剂盒
	96孔×1/盒
	德国拜发
	

	57
	阿莫西林检测试剂盒
	96孔×1/盒
	美国Beacon
	

	58
	四环素检测试剂盒
	96孔×1/盒
	美国Beacon
	

	
	
	
	REAGEN
	

	59
	杆菌肽检测试剂盒
	96孔×1/盒
	荷兰Euro-Diagnostica
	

	60
	泰乐菌素检测试剂盒
	96孔×1/盒
	荷兰Euro-Diagnostica 
	

	
	
	
	北京望尔
	

	61
	氯丙嗪检测试剂盒
	96孔×1/盒
	艾瑞德
	

	62
	硝基咪唑酶联免疫检测试剂盒
	96孔×1/盒
	北京望尔
	

	63
	苯丙酸诺龙检测试剂盒
	96孔×1/盒
	上海江莱
	

	64
	呋喃唑酮检测试剂盒
	96孔×1/盒
	美国Abraxis
	

	65
	喹乙醇检测试剂盒
	96孔×1/盒
	深圳绿诗源
	

	66
	硝基呋喃类代谢物检测试剂盒
	96孔×1/盒
	北京六角体
	

	67
	恩诺沙星检测试剂盒
	96孔×1/盒
	粤尔生物
	

	
	
	
	荷兰Euro-Diagnostica
	

	68
	地克珠利检测试剂盒
	96孔×1/盒
	荷兰Euro-Diagnostica
	

	69
	BSTFA+TMCS
	20×1mL
	Supelco
	

	
	
	144×0.1mL
	
	

	70
	容量瓶
	5ML
	上海齿轮牌
	棕色，透明，检定A级


	71
	
	10ML
	
	

	72
	
	25ML
	
	

	73
	
	50ML
	
	

	74
	
	100ML
	
	

	75
	
	200ML
	
	

	76
	
	250ML
	
	

	77
	
	500ML
	
	

	78
	
	1000ML
	
	

	79
	塑料试剂瓶
	20ML
	
	宽口、白色塑料


	80
	
	50ML
	
	

	81
	
	100ML
	
	

	82
	
	200ML
	
	

	83
	
	250ML
	
	

	84
	
	500ML
	
	

	85
	
	1000ML
	
	

	86
	
	80ML
	
	

	87
	
	400ML
	
	

	88
	玻璃离心管
	2ML
	上海齿轮牌
	带刻度


	89
	
	5ML
	
	

	90
	
	10ML
	
	

	91
	塑料离心管
	2ML
	
	带刻度

	92
	
	5ML
	
	带刻度、带旋盖

	93
	
	10ML
	
	

	94
	
	50ML
	Thermo Fisher
	

	95
	
	50ML
	Greiner
	

	96
	具塞玻璃刻度离心管
	20ML
	上海齿轮牌
	

	97
	
	10ML带塞
	
	

	98
	玻璃滴瓶
	25ML
	上海齿轮牌
	棕色

	99
	
	50ML
	
	

	100
	玻璃三角瓶
	50ML
	上海齿轮牌
	带刻度


	101
	
	100ML
	
	

	102
	
	200ML
	
	

	103
	
	250ML
	
	

	104
	
	500ML
	
	

	107
	
	1000ML
	
	

	108
	玻璃烧杯
	40ML
	上海齿轮牌
	带刻度


	109
	
	80ML
	
	

	110
	
	100ML
	
	

	111
	
	200ML
	
	

	112
	
	250ML
	
	

	113
	
	500ML
	
	

	114
	
	1000ML
	
	

	115
	玻璃量筒

	5ML
	上海齿轮牌
	A级


	116
	
	10ML
	
	

	117
	
	50ML
	
	


	118
	
	100ML
	
	

	119
	
	250ML
	
	

	120
	
	500ML
	
	

	121
	
	1000ML
	
	

	122
	玻璃棕色分液漏斗
	100 ML
	上海齿轮牌
	

	123
	玻璃具塞锥形瓶
	250 ML
	上海齿轮牌
	

	124
	玻棒
	30CM
	上海齿轮牌
	

	125
	医用口罩
	个
	广州医药公司
	

	126
	注射器头
	2ML
	
	

	127
	擦手纸盒
	塑料
	
	抽取式、白色

	128
	擦手纸
	≥20×20mm
	
	抽取式

	129
	一次性帽子
	
	
	100个/包

	130
	一次性无粉胶手套
	大
	海门光明牌
	50对/盒

	131
	
	中
	
	

	132
	
	小
	
	

	133
	一次性薄膜手套
	
	广州医药公司
	100个/包

	134
	无尘胶手套
	大
	海门光明牌
	独立包装


	135
	
	中
	
	

	136
	
	小
	
	

	137
	注射器
	1ML
	上海金塔医用器材有限公司
	塑料、带刻度

	138
	
	2ML
	
	

	140
	
	5ML
	
	

	141
	
	10ML
	
	

	142
	
	20ML
	
	

	144
	鞋套
	200个/盒
	
	适用于自动鞋套机居家乐BT—EA

	145
	密封袋
	29mm×40mm
	
	

	146
	
	20mm×30mm
	
	

	148
	
	15mm×20mm
	
	

	149
	定性滤纸
	9㎝
	杭州特种纸业有限公司
	

	150
	
	15㎝
	
	

	151
	
	18㎝
	
	

	152
	广范试纸
	pH1-14
	上海三爱思试剂有限公司
	

	153
	精密试纸
	pH0.5-5.0
	上海三爱思试剂有限公司
	

	154
	精密试纸
	pH3.8-5.4
	上海三爱思试剂有限公司
	

	155
	
	pH5.4-7.0
	
	

	156
	
	pH5.5-9.0
	
	

	157
	
	pH8.9-10.0
	
	

	158
	
	pH9.5-13
	
	

	159
	微孔滤膜
	有机， 0.22μm
	天津津腾实验设备有限公司
	

	160
	
	水系，0.22μm
	
	

	161
	
	有机，0.45μm
	
	

	162
	
	水系，0.45μm
	
	

	163
	棉签
	25支/包
	广州医药公司
	医用、灭菌

	164
	无尘棉签
	支
	
	医用、灭菌

	165
	高纯氮气
	99.999%
	
	送货上门

	166
	高纯氦气
	99.999%
	
	送货上门

	167
	高纯氩气
	99.999%
	
	送货上门

	168
	液氮
	
	
	送货上门

	169
	化学溶剂吸垫
	
	3M
	

	170
	手动水泵
	
	
	

	171
	冰箱外置数显温度计
	
	
	电子显示、带探头

	172
	温湿度计
	
	
	电子显示

	173
	硅胶干燥剂
	500g/瓶
	
	

	174
	吸耳球
	
	
	

	175
	背心型胶袋
	大
	
	50个/卷

	176
	
	中
	
	

	177
	
	小
	
	

	178
	PH计探头
	MODEL818
	奥立龙
	

	179
180
	研钵
	中
	
	带研钵棒

	
	
	大
	
	

	181
	单道移液器
	20-200μl
	普兰德
	

	182
	
	0.5-10μl
	
	

	183
	
	2-20μl
	
	

	184
	
	10-100μl
	
	

	185
	单道移液器
	1ML
	普兰德
	

	186
	
	5ML
	
	

	187
	多道移液器
	10-100μl
	普兰德
	

	188
	
	0.5-10μl
	
	

	189
	
	5-50μl
	
	

	190
	
	20-200μl
	
	

	191
	
	30-300μl
	
	

	192
	生物安全医疗锐器盒
	大
	广东无害化处理中心专用
	印有生物安全标识

	193
	
	中
	
	

	194
	
	小
	
	

	195
	移液器枪头
	200μl
	Greiner
	袋装，个/袋

	196
	
	
	BRAND
	

	197
	
	
	AXYGEN
	

	198
	
	20μl-200μl、
	日本wason

	预装、无RNA酶、灭菌、96支/盒


	199
	
	0.5-10μl、
	
	

	200
	
	100-1000μl、
	
	

	201
	
	加长、250μl、
	
	

	202
	
	5ML，
	日本wason
	带刻度

	203
	隔热手套
	中
	VWR
	

	204
	玻璃瓶

	50ML
	DURAN
	带聚丙烯螺旋盖，可高压


	205
	
	100ML
	
	

	206
	
	250ML
	
	

	207
	
	500ML
	
	

	208
	
	1000ML
	
	

	209
	
	2000ML
	DURAN
	

	211
	
	5000ML
	
	

	212
	高效液相色谱瓶
	货号1129750
	DURAN
	GL45多孔螺旋盖系统

	213
	
	货号1129751
	
	

	214
	
	货号1129812
	
	

	215
	高效液相色谱瓶
	货号1129813
	DURAN
	GL45多孔螺旋盖系统

	216
	SCX固相萃取柱
	500mg/3ml
	Supelco
	

	217
	HLB固相萃取柱
	30mg/1mL
	
	

	218
	HLB固相萃取柱
	60mg/3mL
	
	

	219
	MCX固相萃取柱
	60mg/3mL
	WATERS
	

	220
	
	150 mg/6mL
	Supelco
	

	221
	C18柱
	100 mg/mL
	Varian
	

	222
	碱性氧化铝SPE柱
	500mg/3ml
	WATERS
	

	223
	刻度移液管（一次性，独立包装）
	0.5mL
	BRAND
	A级

	224
	
	1mL
	
	A级

	225
	
	2mL
	
	A级

	226
	
	5mL
	
	A级

	227
	
	10mL
	
	A级

	228
	
	20mL
	
	A级

	229
	
	25mL
	
	A级

	230
	TRACE DSQ 脱氧管
	
	Thermofisher
	

	231
	透镜垫圈
	119650-0426
	
	

	232
	透镜垫圈支架
	119650-0420
	
	

	233
	不分流衬管
	45350033
	
	

	234
	灯丝
	119701-60287
	
	

	235
	自动进样针
	36500525
	
	

	236
	机械泵油
	A0301-15101
	
	

	237
	最大回收进样瓶（带盖）
	2ml
	WATERS
	货号：600000670CV

	238
	进样瓶/进样盖
	
	安捷伦
	货号:5182-0553

	239
	内插管
	100μl
	安捷伦
	

	240
	顶空进样瓶
	2mL
	
	货号:5188-6537

	241
	顶空进样瓶盖
	2mL
	
	货号:5188-2759

	242
	2mL样品瓶
	100个/盒
	
	

	243
	2mL样品瓶盖
	100个/包
	
	

	244
	泵油
	
	
	货号：9499390M002

	245
	V型进样瓶
	3.031509.0000
	CNW Technologies GmbH
	

	246
	V型进样瓶盖
	3.B05395.09FR
	
	

	247
	纯化柱
	611CPR/611CPU
	SARTORIUS 611CKRU
	

	248
	超纯水前置处理器滤芯
	大容量过滤滤芯
	SARTORIUS612CKRU
	

	249
	封口膜
	PM-996
	PARAFILM
	

	250
	称量纸
	100×100 mm
	上海伯奥生物科技有限公司
	

	251
	
	120×120 mm
	
	

	252
	
	150×150 mm
	
	

	253
	无尘纸
	318×427mm
	美国金佰利
	

	254
	气相色谱柱
	HP-5MS
	安捷伦
	30m×0.25mm×0.25μm

	255
	液相色谱柱
	BEH C18
	WATERS
	50mm×2.1mm，1.7μm，货号：17600863

	256
	
	HSS T3
	WATERS
	50mm×2.1mm，1.8μm

	257
	
	BEH C18
	WATERS
	1.7μm,VanGuard PRE-Columm 3/PK

	258
	
	BEH C18
	WATERS
	100mm×2.1mm，1.7μm，货号186002352

	259
	切动物组织刀具
	
	
	含塑料砧板

	260
	简易绞肉机
	HR2168
	飞利浦
	

	261
	微生物分析无菌滤膜
	47mm
	
	用于流动相滤膜

	262
	深层滤膜
	47mm
	
	用于流动相滤膜

	263
	全玻璃微孔过滤漏斗
	口径47mm，2000ml
	
	

	264
	无油真空泵
	AP-01P
	天津奥特赛恩斯
	

	265
	甲苯
	色谱纯，500ML
	sigma
	

	266
	甲酸
	色谱纯，500ML
	
	

	267
	HPLC甲醇
	色谱纯，4L
	
	

	268
	HPLC乙腈
	色谱纯，4L
	
	

	269
	乙酸乙酯
	色谱纯,500ml
	
	

	270
	氨水
	分析纯，500ml
	广州化学试剂厂
	

	271
	冰乙酸
	分析纯，500ml
	
	

	272
	丙三醇
	分析纯，500ml
	
	

	273
	丙酮
	分析纯，500ml
	
	

	274
	草酸
	分析纯，500ml
	
	

	275
	次氯酸钠
	分析纯，500ml
	
	

	276
	醋酸铅
	分析纯，500ml
	
	

	277
	二氯甲烷
	分析纯，500ml
	
	

	278
	碘化钾
	分析纯，500ml
	
	

	279
	二甲基甲酰胺
	分析纯，500ml
	
	

	280
	二氯甲烷
	分析纯，500ml
	
	

	281
	二乙胺
	分析纯，500ml
	
	

	282
	高氯酸
	分析纯，500ml
	
	

	283
	高锰酸钾
	分析纯，500ml
	
	

	284
	高氯酸铵
	分析纯，500ml
	
	

	285
	高碘酸钾
	分析纯，500ml
	
	

	286
	庚烷磺酸钠
	分析纯，500ml
	
	

	287
	甲醇
	分析纯，500ml
	
	

	288
	邻苯二甲酸氢钾
	分析纯，500ml
	
	

	289
	磷酸
	分析纯，500ml
	
	

	290
	磷酸氢二钠
	分析纯，500ml
	
	

	291
	磷酸二氢钠
	分析纯，500ml
	
	

	292
	磷酸二氢钾
	分析纯，500ml
	
	

	293
	磷酸氢二钾
	分析纯，500ml
	
	

	294
	硫酸
	分析纯，500ml
	
	

	295
	硫酸铝钾
	分析纯，500ml
	
	

	296
	氯化钠
	分析纯，500ml
	
	

	297
	氯化钾
	分析纯，500ml
	
	

	298
	柠檬酸
	分析纯，500ml
	
	

	299
	柠檬酸三钠
	分析纯，500ml
	
	

	300
	PH缓冲剂
	PH4.00、PH6.86、PH9.18
	
	

	301
	偏磷酸
	分析纯，500ml
	广州化学试剂厂
	

	302
	氢氧化钾
	分析纯，500ml
	
	

	303
	氢氧化钠
	分析纯，500ml
	
	

	304
	三氯甲烷
	分析纯，500ml
	
	

	305
	三水合乙酸钠
	分析纯，500ml
	
	

	306
	三乙醇铵
	分析纯，500ml
	
	

	307
	三氯乙酸
	分析纯，500ml
	
	

	308
	三乙胺
	分析纯，500ml
	
	

	309
	四氯化碳
	分析纯，500ml
	
	

	310
	十水合四硼酸钠
	分析纯，500ml
	
	

	311
	叔丁基甲醚
	分析纯，500ml
	
	

	312
	叔丁醇
	分析纯，500ml
	
	

	313
	碳酸钙
	分析纯，500ml
	
	

	314
	碳酸氢钠
	分析纯，500ml
	
	

	315
	无水碳酸钠
	分析纯，500ml
	
	

	316
	无水亚硫酸钠
	分析纯，500ml
	
	

	317
	无水磷酸氢二钠
	分析纯，500ml
	
	

	318
	无水乙醇
	分析纯，500ml
	
	

	319
	无水硫酸钠
	分析纯，500ml
	
	

	320
	亚硝酸钠
	分析纯，500ml
	
	

	321
	盐酸
	分析纯，500ml
	
	

	322
	95%乙醇
	分析纯，500ml
	
	

	323
	乙酸铵
	分析纯，500ml
	
	

	324
	乙腈
	分析纯，500ml
	
	

	325
	乙酸乙酯
	分析纯，500ml
	
	

	326
	乙酸铵
	分析纯，500ml
	
	

	327
	乙酸铅
	分析纯，500ml
	
	

	328
	乙酸
	分析纯，500ml
	
	

	329
	乙二胺四乙酸二钠
	分析纯，500ml
	
	

	330
	异戊醇
	分析纯，500ml
	
	

	331
	异丙醇
	分析纯，500ml
	
	

	332
	异丁醇
	分析纯，500ml
	广州化学试剂厂
	

	333
	正已烷
	分析纯，500ml
	
	

	334
	正庚烷
	分析纯，500ml
	
	

	335
	正丙醇
	分析纯，500ml
	
	

	336
	葡萄糖
	分析纯，500ml
	
	

	337
	三氟乙酸
	分析纯，500ml
	
	

	338
	进样瓶（带盖/PTFE隔垫）
	2ml
	WATERS
	货号：600000668CV

	339
	全部回收进样瓶（带盖）
	2ml
	WATERS
	货号：600000671CV

	340
	螺口盖和预切割隔垫-硅胶/PTFE
	
	WATERS
	货号：186000305


子包四：实验室耗材、化学试剂

1、 实验室耗材表：

	序号
	物品名称
	型号/规格
	品牌
	要求

	1
	容量瓶
	5ML
	
	棕色，透明，检定A级


	2
	
	10ML
	
	

	3
	
	25ML
	
	

	4
	
	50ML
	
	


	5
	
	100ML
	
	

	6
	
	200ML
	
	

	7
	
	250ML
	
	

	8
	
	500ML
	
	

	9
	
	1000ML
	
	

	10
	塑料试剂瓶
	20ML
	
	宽口、白色塑料


	11
	
	50ML
	
	

	12
	
	100ML
	
	

	13
	
	200ML
	
	

	14
	
	250ML
	
	

	15
	
	500ML
	
	

	16
	
	1000ML
	
	

	17
	
	80ML
	
	

	18
	
	400ML
	
	

	19
	玻璃离心管
	2ML
	
	带刻度


	20
	
	5ML
	
	

	21
	
	10ML
	
	

	22
	塑料离心管
	2ML
	
	带刻度

	23
	
	10ML
	
	带刻度、带旋盖

	24
	
	5ML
	
	

	25
	
	50ML
	
	

	26
	具塞刻度离心管
	20ML
	
	带刻度


	27
	
	10ML带塞
	
	

	28
	玻璃试管
	
	
	带刻度

	29
	玻璃滴瓶
	25ML
	
	棕色

	30
	
	50ML
	
	

	31
	玻璃三角瓶
	50ML
	
	带刻度


	32
	
	100ML
	
	

	33
	
	200ML
	
	

	34
	
	250ML
	
	

	35
	
	500ML
	
	

	36
	
	1000ML
	
	

	37
	玻璃烧杯
	40ML
	
	带刻度


	38
	
	80ML
	
	

	39
	
	100ML
	
	

	40
	
	200ML
	
	

	41
	
	250ML
	
	

	42
	
	500ML
	
	

	43
	
	1000ML
	
	

	44
	玻璃量筒
	5ML
	
	A级


	45
	
	10ML
	
	

	46
	
	50ML
	
	

	47
	
	100ML
	
	

	48
	
	250ML
	
	

	49
	
	500ML
	
	

	50
	
	1000ML
	
	

	51
	玻璃广口洗瓶
	500ML
	
	带磨砂盖

	52
	比色管
	25ML
	
	

	53
	玻璃培养皿
	小
	
	

	54
	
	大
	
	

	55
	
	60㎜
	
	

	56
	玻棒
	30CM
	
	

	57
	塑料放水瓶

	10L
	
	

	58
	
	1-2L
	
	

	59
	
	20L
	
	

	60
	采样箱
	大
	
	

	61
	连续加样器接头
	25μl
	
	

	62
	
	250μl
	
	

	63
	
	0.5ML
	
	

	64
	天平砝码
	1套
	
	

	65
	酒精灯
	
	
	玻璃

	66
	一次性医用口罩
	独立包装
	广州医药公司
	医用灭菌

	67
	N9型简易消毒口罩
	个
	
	

	68
	医用灭菌棉球
	
	
	包

	69
	纱布
	
	
	医用灭菌

	70
	玻璃体温计
	
	
	

	71
	注射器头
	2ML
	
	

	72
	擦手纸盒
	
	
	抽取式、白色

	73
	擦手纸
	20mm×20mm
	
	抽取式

	74
	盖玻片
	
	
	

	75
	载玻片
	
	
	

	76
	快速平板凝集试验卡片
	张
	
	适用于布病检测

	77
	一次性帽子
	100个/包
	
	

	78
	一次性胶手套
	大
	
	

	79
	
	中
	
	

	80
	
	小
	
	

	81
	一次性薄膜手套
	100个/包
	广州医药公司
	包

	82
	无尘胶手套
	大
	
	

	83
	
	中
	
	

	84
	
	小
	
	

	85
	防护服

	大
	
	连体，带鞋套


	86
	
	中
	
	

	87
	
	小
	
	

	88
	血凝板
	90°V 型
	
	塑料

	89
	
	110°U型
	
	

	90
	
	110°V型
	
	

	91
	一次性血凝板
	V型
	
	

	92
	96孔酶标板
	
	
	PS材制，适用于ELISA

	93
	96孔板盖
	
	
	

	94
	镊子
	大
	
	

	95
	
	中
	
	

	96
	手术刀
	4号加长
	
	配刀片

	97
	CO2气体
	
	
	用于CO2培养箱

	98
	剪刀
	大
	
	

	99
	
	中
	
	

	100
	注射器
	1ML
	
	

	101
	
	2ML
	
	

	102
	
	5ML
	
	

	103
	
	10ML
	
	

	104
	
	20ML
	
	

	105
	长袖医用大褂
	大
	
	具白、蓝、红三种以上色

	106
	
	中
	
	

	107
	
	小
	
	

	108
	鞋套
	200个/盒
	
	适用于自动鞋套机居家乐BT—EA

	109
	密封袋
	29mm×40mm
	
	

	110
	
	20mm×30mm
	
	

	111
	
	15mm×20mm
	
	

	112
	定性滤纸
	9㎝
	
	

	113
	
	15㎝
	
	

	114
	
	18㎝
	
	

	115
	广范试纸
	pH1-14
	
	

	116
	精密试纸
	pH0.5-5.0
	
	

	117
	
	pH3.8-5.4
	
	

	118
	
	pH5.4-7.0
	
	

	119
	
	pH5.5-9.0
	
	

	120
	精密试纸
	pH8.9-10.0
	
	

	121
	
	pH9.5-13
	
	

	122
	微孔滤膜
	有机， 0.22μm
	
	

	123
	
	水系，0.22μm
	
	

	124
	
	有机，0.45μm
	
	

	125
	
	水系，0.45μm
	
	

	126
	棉签
	25支包
	广州医药公司
	医用、灭菌

	127
	无尘棉签
	支
	
	医用、灭菌

	128
	微孔滤膜
	水系 50mm
	
	

	129
	
	有机 0.22um
	
	

	130
	
	有机 50mm
	
	

	131
	采血针
	7号
	
	

	132
	
	8号
	
	

	133
	头皮针
	12号
	
	两端带针头

	134
	分离胶促凝管
	5ML
	
	

	135
	真空采样管
	10ML
	
	

	136
	抗凝管
	2ML
	
	

	137
	喷壶
	400ML
	
	

	138
	采便器
	
	
	

	139
	高纯氮气
	99.999%
	
	送货上门

	140
	高纯氦气
	99.999%
	
	送货上门

	141
	高纯氩气
	99.999%
	
	送货上门

	142
	液氮
	
	
	送货上门

	143
	具塞玻璃离心管
	10ML带塞
	
	

	144
	化学溶剂吸垫
	
	3M
	

	145
	手动水泵
	
	
	

	146
	冰箱外置数显温度计
	
	
	电子显示、带探头

	147
	定时器
	
	
	

	148
	温湿度计
	
	
	电子显示

	149
	硅胶干燥剂
	500g/瓶
	
	

	150
	吸耳球
	
	
	

	151
	玻棒
	30CM
	
	

	152
	背心型胶袋
	大
	
	

	153
	
	中
	
	

	154
	
	小
	
	

	155
	PH计
	MODEL818
	奥立龙
	

	156
	研钵
	中
	
	带研钵棒

	157
	单道移液器
	20-200μl
	普兰德
	

	158
	
	0.5-10μl
	
	

	159
	
	2-20μl
	
	

	160
	
	10-100μl
	
	

	161
	
	1ML
	
	

	162
	
	5ML
	
	

	163
	多道移液器
	10-100μl
	
	

	164
	
	0.5-10μl
	
	

	165
	
	5-50μl
	
	

	166
	
	20-200μl
	
	

	167
	
	30-300μl
	
	

	168
	血平板
	
	环凯
	

	169
	促凝管
	5ML
	
	含EDTA

	170
	
	10ML
	阳普
	

	171
	止血贴
	
	邦迪
	

	172
	塑料离心管
	50ML
	Thermo Fisher
	带刻度、带旋盖

	173
	
	
	Greiner
	

	174
	生物安全袋
	大
	广东无害化处理中心专用
	印有生物安全标识

	175
	
	中
	
	

	176
	
	小
	
	

	177
	生物安全医疗锐器盒
	大
	
	

	178
	
	中
	
	

	179
	
	小
	
	

	180
	移液器枪头
	200μl
	Greiner
	袋装

	181
	移液器枪头
	200μl
	BRAND
	袋装

	182
	
	
	AXYGEN
	

	183
	
	20μl-200μl、
	日本wason

	预装、无RNA酶、灭菌、96支/盒


	184
	
	0.5-10μl、
	
	

	185
	
	100-1000μl、
	
	

	186
	
	加长、250μl、
	
	

	187
	
	5ML，
	
	带刻度，支

	188
	无RNA酶离心管
	0.5ML
	greinerbio
	

	189
	
	1.5ML
	greinerbio
	

	190
	冻存管
	2ML
	AXYGEN
	

	191
	MCX柱
	货号：186000256
	WATERS
	

	192
	采血卡（FAT卡）
	
	
	

	193
	超低温手套
	中
	VWR
	

	194
	隔热手套
	中
	VWR
	

	195
	灭菌指示胶
	24mm
	VWR
	

	196
	96孔PCR板
	
	罗氏
	含封板垫

	197
	96孔荧光PCR板
	
	ABI
	

	198
	八联PCR管
	
	
	

	199
	96孔浅孔板
	
	热电

	适用于热电KingFisher Flex

	200
	96孔浅孔板磁套
	
	
	

	201
	96孔深孔板
	
	
	

	202
	96孔深孔板磁套
	
	
	

	203
	玻璃瓶
	50ML
	DURAN
	带聚丙烯螺旋盖

	204
	
	100ML
	
	带聚丙烯螺旋盖

	205
	
	250ML
	
	带聚丙烯螺旋盖

	206
	
	500ML
	
	带聚丙烯螺旋盖

	207
	
	1000ML
	
	带聚丙烯螺旋盖

	208
	
	2000ML
	
	带聚丙烯螺旋盖

	209
	
	5000ML
	
	带聚丙烯螺旋盖

	210
	高效液相色谱瓶
	货号1129750
	DURAN
	GL45多孔螺旋盖系统

	211
	
	货号1129751
	
	GL45多孔螺旋盖系统

	212
	
	货号1129812
	
	GL45多孔螺旋盖系统

	213
	
	货号1129813
	
	GL45多孔螺旋盖系统

	214
	SCX固相萃取柱
	500mg/3ml
	Supelco
	

	215
	HLB固相萃取柱

	30mg/1mL
	
	

	216
	
	60mg/3mL
	
	

	217
	MCX固相萃取柱
	60mg/3mL
	WATERS
	

	218
	
	150mg/6mL
	
	

	219
	C18
	100mg/mL
	Varian
	

	220
	碱性氧化铝SPE柱
	500mg/3ml
	WATERS
	

	221
	刻度移液管（一次性，独立包装）
	0.5mL
	BRAND
	A级

	222
	
	1mL
	
	A级

	223
	
	2mL
	
	A级

	224
	
	5mL
	
	A级


	225
	
	10mL
	
	A级

	226
	
	20mL
	
	A级

	227
	
	25mL
	
	A级

	228
	TRACE DSQ 脱氧管
	
	Thermofisher
	

	229
	透镜垫圈
	119650-0426
	
	

	230
	透镜垫圈支架
	119650-0420
	
	

	231
	不分流衬管
	45350033
	
	

	232
	灯丝
	119701-60287
	
	

	233
	自动进样针
	36500525
	
	

	234
	机械泵油
	A0301-15101
	
	

	235
	进样瓶/进样盖
	5182-0553
	安捷伦
	

	236
	V型进样瓶/进样盖
	2ML,个
	
	

	237
	内插管
	100μl
	
	

	238
	顶空进样瓶
	5188-6537
	
	

	239
	顶空进样瓶盖
	5188-2759
	
	

	240
	2mL样品瓶
	100个/盒
	
	

	241
	2mL样品瓶盖
	100个/包
	安捷伦
	

	242
	V型进样瓶
	3.031509.0000
	CNW Technologies GmbH
	

	243
	V型进样盖
	3.B05395.09FR
	
	

	244
	纯化柱
	611CPR/611CPU
	SARTORIUS 611CKRU
	

	245
	超纯水前置处理器滤芯
	大容量过滤滤芯
	SARTORIUS612CKRU
	

	246
	封口膜
	PM-996
	PARAFILM
	

	247
	最大回收进样瓶（带盖）
	
	WATERS
	货号：600000670CV

	248
	称量纸
	120×120mm
	
	

	249
	
	150×150mm
	
	

	250
	无尘纸
	
	
	

	251
	泵油
	
	安捷伦
	货号：9499390M002

	252
	气相色谱柱
	HP-5MS
	安捷伦
	30m×0.25mm×0.25μm

	253
	液相色谱柱
	BEH C18
	WATERS
	50mm×2.1mm，1.7μm

	254
	
	HSS T3
	
	50mm×2.1mm，1.8μm

	255
	
	BEH C18
	
	1.7μm,VanGuard PRE-Columm 3/PK

	256
	
	BEH C18
	
	100mm×2.1mm，1.7μm

	257
	刀具
	套
	
	

	258
	简易绞肉机
	
	飞利浦
	

	259
	棕色分液漏斗
	100ml
	
	

	260
	具塞锥形瓶
	250ml
	
	

	261
	1×MEM培养基
	
	Gibco
	货号：11095-080

	262
	两性霉素B（Fungizone）
	
	英国Invitrogen
	货号：15240-096

	263
	灭菌V型96孔板
	
	
	

	264
	灭菌U型96孔板
	
	
	

	265
	溶血素
	
	英国TCS Biosciences公司
	（兔抗羊红细胞）（Rabbit Haemolytic serum, haemolysin）

	266
	CFTB（补体结合试验缓冲液粉末）
	
	Institute virion Serion GmbH(德国)
	

	267
	DNA/RNA清除剂
	
	
	

	268
	塑料废物容器
	高30cm，直径10cm
	
	

	269
	塑料垃圾袋
	60×60mm
	
	

	270
	无盖垃圾箱
	约40×40mm
	
	

	271
	塑料袋
	约1500×1500mm
	
	可高压灭菌

	272
	消毒液
	
	美国杜邦卫可
	

	273
	手部消毒剂
	
	健之素
	免洗消毒剂

	274
	消毒浸泡缸
	30 cm×30 cm×16 cm，带盖30 cm×30 cm×23 cm
	
	耐强酸强碱、带盖，有可过滤内胆

	275
	消毒浸泡缸
	20 cm×20 cm×16 cm，带盖20 cm×20 cm×23 cm
	
	耐强酸强碱、带盖，有可过滤内胆

	276
	气体减压阀
	输入压力15MPa，输出压力0.85MPa，
	AMFLO
	不锈钢材质，适用于N2/He/Ar/Air


2、实验室化学试剂表：
	序号
	试剂名称
	型号/规格
	品牌
	要求

	1
	甲苯
	色谱纯，500ML
	Sigma
	

	2
	甲酸
	色谱纯，500ML
	
	

	3
	HPLC甲醇
	色谱纯，4L
	
	

	4
	HPLC乙腈
	色谱纯，4L
	
	

	5
	乙酸乙酯
	色谱纯,500ml
	
	

	6
	氨水
	分析纯，500ml
	广州化学试剂厂
	

	7
	冰乙酸
	分析纯，500ml
	
	

	8
	丙三醇
	分析纯，500ml
	
	

	9
	丙酮
	分析纯，500ml
	广州化学试剂厂
	

	10
	草酸
	分析纯，500ml
	
	

	11
	次氯酸钠
	分析纯，500ml
	
	

	12
	醋酸铅
	分析纯，500ml
	
	

	13
	二氯甲烷
	分析纯，500ml
	
	

	14
	碘化钾
	分析纯，500ml
	
	

	15
	二甲基甲酰胺
	分析纯，500ml
	
	

	16
	二氯甲烷
	分析纯，500ml
	
	

	17
	二乙胺
	分析纯，500ml
	
	

	18
	高氯酸
	分析纯，500ml
	
	

	19
	高锰酸钾
	分析纯，500ml
	
	

	20
	高氯酸铵
	分析纯，500ml
	
	

	21
	高碘酸钾
	分析纯，500ml
	
	

	22
	庚烷磺酸钠
	分析纯，500ml
	
	

	23
	甲醇
	分析纯，500ml
	
	

	24
	邻苯二甲酸氢钾
	分析纯，500ml
	
	

	25
	磷酸
	分析纯，500ml
	
	

	26
	磷酸氢二钠
	分析纯，500ml
	
	

	27
	磷酸二氢钠
	分析纯，500ml
	
	

	28
	磷酸二氢钾
	分析纯，500ml
	
	

	29
	磷酸氢二钾
	分析纯，500ml
	
	

	30
	硫酸
	分析纯，500ml
	
	

	31
	硫酸铝钾
	分析纯，500ml
	
	

	32
	氯化钠
	分析纯，500ml
	
	

	33
	氯化钾
	分析纯，500ml
	
	

	34
	柠檬酸
	分析纯，500ml
	
	

	35
	柠檬酸三钠
	分析纯，500ml
	
	

	36
	PH缓冲剂
	PH4.00、PH6.86、PH9.18
	
	

	37
	偏磷酸
	分析纯，500ml
	
	

	38
	氢氧化钾
	分析纯，500ml
	
	

	39
	氢氧化钠
	分析纯，500ml
	广州化学试剂厂
	

	40
	三氯甲烷
	分析纯，500ml
	
	

	41
	三水合乙酸钠
	分析纯，500ml
	
	

	42
	三乙醇铵
	分析纯，500ml
	
	

	43
	三氯乙酸
	分析纯，500ml
	
	

	44
	三乙胺
	分析纯，500ml
	
	

	45
	四氯化碳
	分析纯，500ml
	
	

	46
	十水合四硼酸钠
	分析纯，500ml
	
	

	47
	叔丁基甲醚
	分析纯，500ml
	
	

	48
	叔丁醇
	分析纯，500ml
	
	

	49
	碳酸钙
	分析纯，500ml
	
	

	50
	碳酸氢钠
	分析纯，500ml
	
	

	51
	无水碳酸钠
	分析纯，500ml
	
	

	52
	无水亚硫酸钠
	分析纯，500ml
	
	

	53
	无水磷酸氢二钠
	分析纯，500ml
	
	

	54
	无水乙醇
	分析纯，500ml
	
	

	55
	无水硫酸钠
	分析纯，500ml
	
	

	56
	亚硝酸钠
	分析纯，500ml
	
	

	57
	盐酸
	分析纯，500ml
	
	

	58
	95%乙醇
	分析纯，500ml
	
	

	59
	乙酸铵
	分析纯，500ml
	
	

	60
	乙腈
	分析纯，500ml
	
	

	61
	乙酸乙酯
	分析纯，500ml
	
	

	62
	乙酸铵
	分析纯，500ml
	
	

	63
	乙酸铅
	分析纯，500ml
	
	

	64
	乙酸
	分析纯，500ml
	
	

	65
	乙二胺四乙酸二钠
	分析纯，500ml
	
	

	66
	异戊醇
	分析纯，500ml
	
	

	67
	异丙醇
	分析纯，500ml
	
	

	68
	异丁醇
	分析纯，500ml
	
	

	69
	正已烷
	分析纯，500ml
	
	

	70
	正庚烷
	分析纯，500ml
	广州化学试剂厂
	

	71
	正丙醇
	分析纯，500ml
	
	

	72
	葡萄糖
	分析纯，500ml
	
	

	73
	三氟乙酸
	分析纯，500ml
	
	


三、报价要求：详见“项目招标要求和技术参数”
四、交货期、交货地点：详见“项目招标要求和技术参数”
五、安装调试及售后服务：详见“项目招标要求和技术参数”
六、付款方式：详见“项目招标要求和技术参数”
付款方式：采用支票、银行汇票、电汇等三种方式。 

第四部分 合同书格式

广州市政府采购

合 同 书

（货物类）

	项目编号：GZDW-HW-1204          

	

	项目名称：广州市动物卫生监督所实验室检测试剂、耗材协议供货资格采购项目  

	


注：本合同为规范文本，如需添加，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充。

甲    方：                   
电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：   

项目名称：广州市动物卫生监督所实验室检测试剂、耗材协议供货资格采购项目      
项目编号：GZDW-HW-1204     
    根据 广州市动物卫生监督所实验室检测试剂、耗材协议供货资格采购项目  的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
1、 货物内容 

	序号
	商品名称
	品牌、规格型号、配置（性能参数）
	产地
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	  合计总额：￥       元；    大写：         


合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。    

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点： 甲方指定地点
五、付款方式
由甲方按下列程序在        内付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为    年，（招标文件如对质保期有约定，按照招标文件约定，无约定，质保期不少于一年）质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，主机延长半年质保期（除探头），质保期满后软件免费升级，维修保养服务不收上门开机费，零配件更换收费为维修厂家报价后的50%。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。
十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
十三、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式六份。甲方执三份、乙方执一份，（监管部门）和广东五洲招标代理有限公司各一份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法人代表：                         法人代表： 

地址：                             地址：

联系人：                           联系人：

联系电话：                         联系电话：                                 

开户银行：

银行账号：

签定地点：

签定日期：    年   月   日      签定日期：   年    月    日    

第五部分 开标、评标和定标

1、 开标
（1） 招标代理机构按招标公告规定的时间和地点公开开标，开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。评标委员会专家成员不参加开标大会。

（2） 开标时，由采购人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封唱标文件，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣及其他主要内容等。

（3） 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人法定代表人或其委托代理人须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

（4） 参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，认可唱标结果。
2、 评标

（1） 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。
（2） 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1. 三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

2. 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

3. 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

4. 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

5. 任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；

6. 参与招标文件论证的（不含采购人代表）；

7. 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（3） 评标标准
1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
2、评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：  

①  投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

③  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。；

④  买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价。

⑤  供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，调整价格为该项目在其它有效投标中的最高报价。

评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

3、采用要素加权法对投标产品进行百分制定量评价，评价的计分采取100分制。在汇总评标专家定量评价分数前，应去掉一个最高分，去掉一个最低分，然后将剩余的评委评分取算术平均值，即为该产品的定量评价得分。
3、 评标程序

（1） 投标文件初审
1. 评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格性审查和符合性审查。

2. 投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

(1) 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
(2) 投标人未按照本招标文件要求编制投标文件的；
(3) 投标报价不确定、超过最高限价＞100%）或低于本包有效投标人最高投标折扣60%的；

(4) 投标文件未满足招标文件用户需求中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；
(5) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；
(6) 投标文件提供虚假材料的；
(7) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
(8) 投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；
(9) 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的。
3. 评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员可认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。
4. 被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过初审，不得参与技术、商务和价格的评审。

（2） 投标文件的澄清

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

4、 评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

（一）.评标方法

本次评标采用综合评分法。

（二）.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价： 

1．初审

（1）资格性检查；

（2）符合性检查；

2．比较与评价

（1）商务评价；

（2）技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

4.综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单·

1.详细的评标标准如下：
	评分方法
	技术得分
	商务得分
	价格得分

	综合评分法
	40%
	 25%
	 35%


根据评标原则提取评标要素（技术、商务、价格三个要素）形成评价指标体系后，按照各项指标进行百分制要素加权。

2、技术部分（40分）
技术评分：子包一、二
	1
	对招标文件“品牌、技术规格及要求”的响应程度及性能符合性（35分）
	优（25～35分）：完全满足并有优于招标文件要求，并能提供所有产品（阴阳性血清除外）使用说明书（原件或彩页）

良（20～25分）：满足招标文件要求，只能提供部分产品（阴阳性血清除外）使用说明书（（原件或彩页）
差（0～15分）：有部分的偏离招标文件条款

	2
	供货方案的综合评价

（5分）
	优（4～5分）：提供供货方案的完整程度，人员安排、供货时间等完全满足并有优于招标文件要求

良（2～3分）：满足招标文件要求
差（0～1分）：有部分的偏离招标文件条款


技术评分：子包三、四
	1
	供货方案的综合评价

（10分）
	优（8～10分）：提供供货方案的完整程度，人员安排、供货时间等完全满足并有优于招标文件要求

良（5～7分）：满足招标文件要求
差（0～3分）：有部分的偏离招标文件条款

	2
	投标产品与用户需求中产品“品牌、技术规格及要求”符合性

（25分）
	优（20～25分）：完全满足并有优于招标文件要求

良（15～25分）：满足招标文件要求
差（0～15分）：有部分的偏离招标文件条款

	3
	投标方提供的招标方未对品牌提出要求的产品的质量可靠性、安全性

（5分）
	优（4～5分）：满足招标文件要求，能提供相关的质量合格证，产品检验报告、用户评价资料等资质文件的。

良（2～3分）：满足招标文件要求。
差（0～1分）：有部分的偏离招标文件条款


3、的商务部分（25分）

	序号
	评分内容
	评分参考

	
	
	

	1
	项目业绩（12分）
	提供在省级或市级以上同类产品业绩，最高得12分，没有业绩此项目不得分；需提供合同、中标通知书作为证明材料（原件备查）。

	2
	公司信誉

（5分）
	获重合同守信用证书并提供银行资信证明得5分，仅提供一项的，得3分，最低得分0分。

	3
	公司实力及财务状况
（3分）
	注册资本不少于30万元（含），根据公司规模、财务状况（以第三方审计报告为准）和资质情况、备品配件的存储情况进行综合评价。

	4
	履约能力、售后服务安排

（5分）
	在广东省内有售后服务机构，技术服务队伍（需提供社保证明）及其力量、资质、详细的证明材料、；服务响应时间、承诺及其可行性； 


4、价格部分（35分）

价格的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

（3） 综合评分的计算

1. 综合评分=技术评分＋商务评分＋价格评分；

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为中标供应商，第二名为候补中标供应商。
5、 项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

（1） 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的； 
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（3） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

（4） 因重大变故，采购任务取消的。 

6、 定标

（1） 凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

1. 提供虚假材料谋取中标的；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3. 与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

4. 向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7. 有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

（2） 招标代理机构将中标结果在相关政府采购网和广东五洲招标代理有限公司（www.wzbidding.com）公示三个工作日，公示期满如无异议则转为公告。不在中标名单之列者即为落标人，招标代理机构不再以其它方式另行通知。
（3） 中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

7、 代理服务费

中标人应按照《招标文件》的规定向招标代理机构缴交代理服务费后，领取《中标通知书》。中标人充分理解并同意在其未向招标代理机构缴交招标代理服务费的情况下，招标代理机构有权拒绝发出《中标通知书》。中标人自招标采购代理机构在网上发布中标公告之日起超过15日仍未能缴交招标代理服务费的，视为中标人自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利。

（一） 《中标通知书》是该项目成交确认合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（二） 代理服务费的收取

1．法规依据：国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）。

2．本次项目的类型为  货物类  。

3．以成交金额作为收费的计算基数。

3．收费对象：招标代理机构按规定向中标供应商收取本项目代理服务费

4．收费标准：详见下表     代理服务费收费标准（单位：万元）

	招标类型　　　中标　　　费率　

金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.00％

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.70％

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55％

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35％

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	 0.20％

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05％

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01％


注：代理服务收费按差额定率累进法计算；每个子包代理服务费按采购预算金额计算。
   5.代理服务费一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。

公司名称：广东五洲招标代理有限公司

银行帐号：44001400808053002564
开户银行：中国建设银行股份有限公司广州恒福路支行

6．服务费不在响应文件的报价中单列。

八、  签约

（1） 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

（2） 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
第六部分 投标文件格式

广州市动物卫生监督所政府采购
投标文件

（正本/副本）

子包号：
采购项目编号：GZDW-HW-1204
采购项目名称：广州市动物卫生监督所实验室检测试剂、耗材协议供货资格采购项目  
投标人名称：                        

日      期：      年      月      日
货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

    2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

       2.1开标一览表

2.2 投标函

一、自查表
1.1资格性/符合性自查表

	评审内容
	招标文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	投标函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	□通过

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过 

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	
	投标保证函
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过 

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	
	准入条件         

(关于资格的声明函)
	能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力，（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章)
	□通过

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	
	其他要求
	按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料
	□通过

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	符合性审查
	报价人的合格性
	在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚
	□通过 

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	
	
	在经营范围内报价
	□通过 

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	
	技术要求
	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求
	□通过 

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	
	商务要求
	实质性响应标书中“★”号参数的商务要求
	□通过 

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	□通过 

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	
	其它
	实质性响应招标文件中规定的其它情况
	□通过 

□不通过
	见投标文件

第（  ）页


注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
1.2评审项目投标资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	1、自查表
	1.1资格性/符合性自查表
	见投标文件第（  ）页

	
	1.2评审项目投标资料表
	见投标文件第（  ）页

	2、资格性文件
	2.1投标函
	见投标文件第（  ）页

	
	2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	见投标文件第（  ）页

	
	2.3关于资格的声明函
	见投标文件第（  ）页

	
	2.4投标保证函
	见投标文件第（  ）页

	
	2.5具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力(有效执照副本复印件)
	见投标文件第（  ）页

	
	2.6供应商为具有投报产品生产或经营许可证、批准文号等资质证明的厂家或代理商。
	见投标文件第（  ）页

	
	2.7投标人认为有必要提交的文件
	见投标文件第（  ）页

	
	2.8┄┄┄┄┄┄┄┄
	见投标文件第（  ）页

	3、商务部分
	3.1投标人综合概况
	见投标文件第（  ）页

	
	3.2注册证和产品注册登记表或（法律法规规定必须的证明文件）
	见投标文件第（  ）页

	
	3.3投标人的相关证明文件
	见投标文件第（  ）页

	
	3.4商务条款响应表
	见投标文件第（  ）页

	
	3.5售后服务方案
	见投标文件第（  ）页

	
	3.6 ┄┄┄┄┄┄┄┄
	见投标文件第（  ）页

	4、技术部分
	4.1货物说明一览表
	见投标文件第（  ）页

	
	4.2技术条款响应表
	见投标文件第（  ）页

	
	4.3技术方案
	见投标文件第（  ）页

	
	4.4政策适用性说明
	见投标文件第（  ）页

	
	4.5投标人认为对本项目有利于技术评分的文字和文件
	见投标文件第（  ）页

	
	4.6 ┄┄┄┄┄┄┄┄
	见投标文件第（  ）页

	5、价格部分
	5.1开标一览表
	见投标文件第（  ）页

	
	5.2投标明细报价表
	见投标文件第（  ）页


投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函 
广东五洲招标代理有限公司：

我方收到贵方关于“广州市动物卫生监督所实验室检测试剂、耗材协议供货资格采购项目  ”（项目编号：GZDW-HW-1204 ）的招标文件，完全理解招标文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份。

具体包括：1. 自查表；2. 资格性文件；3. 商务部分；4. 技术部分；5. 价格部分。

据此我方承诺如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2. 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
4. 我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

7、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《政府采购合同》中的全部条款并按照《招标代理服务费缴费通知书》的要求向贵公司足额交纳招标代理服务费。

8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
9.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标服务费。

投标人名称(公章)：：                               

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：             

电话：                  传真：                     
电子邮件：                                         
开户银行：                                         

帐号：                                             
地址：                                              
日期：                                              
2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致广东五洲招标代理有限公司：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：              单位：           （盖章）

附：代表人性别：        年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)


（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东五洲招标代理有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：     年龄：       职务：         身份证号码：

  联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：                      兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：                           兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。


附表：              

联合体共同投标协议书（可选）
立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目标号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标，联合体各方共同与广州市动物卫生监督所签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与广州市动物卫生监督所签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。


	甲公司全称：（盖章）
	乙公司全称：（盖章）
	……公司全称（盖章）

	法定代表人：（签字）
	法定代表人：（签字）
	法定代表人：（签字）

	   年  月  日
	  年  月  日
	  年  月  日


注：1．联合投标时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。
2.3投标保证金交纳凭证

广东五洲招标代理有限公司：
    （投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为GZDW-HW-1204 的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：                     
投标人开户银行：                 
投标人银行帐号：                 

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东五洲招标代理有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
附： 

	粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件


注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。
2.4关于资格的声明函

致：广东五洲招标代理有限公司
    关于贵方采购项目名称: “ 广州市动物卫生监督所实验室检测试剂、耗材协议供货资格采购项目  ” 采购项目编号：GZDW-HW-1204子包号：     投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、   ……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：              
投标人名称（签章）：                        

日期：    年   月   日

2.5投标保证函

广东五洲招标代理有限公司：

根据采购项目名称为：广州市动物卫生监督所实验室检测试剂、耗材协议供货资格采购项目  （项目编号：GZDW-HW-1204 ）的《招标文件》的要求，本人代表投标方        （投标方名称）参加本项目子包     的投标，并提交投标文件。我公司愿意接受以签署《投标保证函》的形式替代缴纳投标保证金，同时自愿向贵公司做出如下投标保证：

（一）同意自行承担投标所发生的一切费用；

（二）除我公司投标需要外，本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经贵公司同意，不以任何方式抄袭、刻录或翻印；

（三）保证在参加本次招标工作的全部过程中，不违反有关法律法规和广东省政府采购管理相关规定；

（四）我公司保证在上述《招标文件》规定的开标时间准时参加投标和开标；

（五）如获中标，我公司保证自贵公司在网上发布中标公告之日起15日内，按照上述《招标文件》的规定向贵公司缴交中标代理服务费后，领取《中标通知书》；若我公司不按《招标文件》规定缴纳中标代理服务费，视为我公司自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利，贵公司有权拒绝向我公司发出《中标通知书》；

（六）保证在领取《中标通知书》后，严格按照上述《招标文件》的要求，与招标方签订合同，并全面正确地履行合同；

（七）保证对相关法律法规及上述《招标文件》中规定需要保密的内容严格履行保密义务。

我公司有上述情形之一的，贵公司有权将上述情况上报财政部门，建议财政部门将我公司列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；给贵公司造成经济损失的，依照有关民事法律规定向贵公司承担民事责任。

我公司已明确理解了上述条款的含义并确保履行。同时，在签署本《投标保证函》的同时，视为我公司已履行了缴纳投标保证金的义务。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人授权代表签字：（签字）

联系电话：           联系人手机：

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）
（适用于非投标人生产的投标标的）

广东五洲招标代理有限公司：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为            、项目名称：                   采购项目的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于    年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。
授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）    
法定代表人（或授权代表）：（签字） 

职务：             

部门：            
投标人名称：  （盖章）        

法定代表人（或授权代表）：（签字）   

职务：               

部门：                                            

年   月   日
三、商务部分

3.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

    2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近      年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
二、供货渠道与合作机构情况
	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	华南地区或

广东省总代理或中国总代理或生产厂家
	单位名称：

地    址：

销售负责人：
	Name:

Tel:

Fax:

	关键设备（货物）
合法来源渠道

（1）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	Tel:

Fax:

	关键设备（货物）
合法来源渠道

（2）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	Tel:

Fax:

	设在广东省内的

售后服务机构情况
	机构名称：

地    址：

负 责 人：

服务机构性质：企业自有 /委托代理
	Name:

Tel:

Fax:


三、同类项目业绩介绍

	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	竣工时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	1 
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	2 
	月   日—   月   日
	
	

	3 
	月   日—   月   日
	
	

	4 
	月   日—   月   日
	质保期
	


六、其它重要事项说明及承诺
(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：    年  月   日

3.2 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	3 
	
	
	

	4 
	
	
	

	5 
	
	
	

	6 
	
	
	

	7 
	
	
	

	8 
	
	
	

	9 
	
	
	

	10 
	
	
	

	11 
	
	
	

	12 
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：    年  月   日

（2）一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	6
	在近 2 年内具有独立完成同类项目（产品）的业绩不少于  项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的  %，并可提供对应项目合同和客户验收评价
	
	

	7
	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。
	
	

	8
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	9
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	10
	主要关键设备（货物）均为近 6 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	11
	交货完工期：合同生效后   天内完成并可交付验收
	
	

	12
	质保期：验收交付之日起 1 年。
	
	

	13
	满足对售后服务的各项要求，在广东省有良好的售后服务机构，或本项目的技术合作支持方。
	
	

	14
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	13 
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	14 
	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	15 
	其它商务条款偏离说明：


注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：    年  月   日

3.3售后服务方案(售后服务计划及保证措施)
售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、 试剂、耗材有效期

2、 应急时间安排

3、 应急电话，人员

4、 其它服务承诺

5、 生产企业的技术支持
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：   年  月   日

四、技术部分

4.1货物说明一览表

	货物名称
	规格及型号
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：    年  月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：    年  月   日

（2）一般技术条款响应表

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：    年  月   日

4.3技术方案（试剂、耗材详细参数及简要说明书）（格式自定）

   备注：投标人必须提供详细的配置清单。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：    年  月   日
试剂盒检验、实验报告

（格式自定）
五、价格部分

5.1开标一览表
项目名称: 广州市动物卫生监督所实验室检测试剂、耗材协议供货资格采购项目  
项目编号：GZDW-HW-1204                                 
	子包号
	试剂、耗材名称
	规格型号
	品牌产地
	单位
	试剂、耗材单价

(单位:元)
	单价算术平均价

(单位:元)
	交货期(天)
	备注

	
	　
	
	
	　
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标试剂、耗材单价算术平均价：大写）人民币                 小写：￥           元　


注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：    年  月   日

5.2投标明细报价表

项目名称: 广州市动物卫生监督所实验室检测试剂、耗材协议供货资格采购项目          项目编号：GZDW-HW-1204         子包号： 
	 DOCVARIABLE  项目名称  \* MERGEFORMAT 一、货物、设备及材料类详列

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号、主要技术参数
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	1 。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	二、施工安装工程与服务类详列

	序号
	分项名称
	具体施工工程与服务内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	广东省现市场零售价

	2 。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	三、其他费用

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说    明

	3 。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	  四、报价汇总：人民币    元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准）

	五、其他参考费用  （下列报价不列入投标/报价总价内）

	分     项
	名      称
	规格型号
	制造商
	单价
	使用周期 /寿命

	常用易损件及配件
	
	
	
	
	

	质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：


注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                 
投标人名称（签章）：                                           
日期：   年   月    日









法定代表人身份证复印件














代理人身份证复印件








PAGE  
2
http://www.wzbidding.com/                                                广东五洲招标代理有限公司

