[image: image1.jpg]M
W



宿迁市招标投标
                                          政府采购

招 标 文 件

（网上招标投标）

采购编号：SGZD[2012]14 号
          项目名称：宿迁市中心血站2012年-2013年度血液检测试剂采购项目
宿迁市政府采购中心

       目 录

4第一章 投标人须知


4一、总则


4（一）适用范围


4（二）采购方式


4（三）合格的投标人


4（四）投标费用


4（五）法律适用


4（六）招标文件的约束力


5二、招标文件


5（七）招标文件的组成


5（八）招标文件的澄清


5（九）招标文件的修改


5三、投标文件的编制


5（十）投标文件的语言及度量衡


6（十一）投标文件的组成及编制要求


6（十二）投标报价


7（十三）年度投标保证金


7（十四）投标有效期


8四、投标文件的提交


8（十五）投标文件的提交方式


8（十六）投标文件接收截止时间


8（十七）迟交的投标文件


8（十八）投标文件的修改


8五、开标及评标程序


8（十九）开标会议


9（二十）评标委员会


9（二十一）评标原则


9（二十二）评标程序


10（二十三）供应商不足三家情形处理


10六、无效投标和废标条款


10（二十四）无效投标条款


10（二十五）废标条款


11（二十六）取消中标候选人资格条款


11七、定标及合同签订


11（二十七）确定中标人


11（二十八）资格后审


11（二十九）中标通知书


12（三十）签订合同


12（三十一）履约保证金


12八、验收及付款


12（三十二）验收


12（三十三）项目办结及付款


13九、质疑与投诉


13（三十四）质疑与投诉


14第二章 招标需求


14一、招标主要内容


15二、合格投标人资格要求


15三、评标办法


16四、2011年全国采供血机构血液检测试剂使用单位数统计表


18五、技术响应


22六、变更通知


23第三章 投标文件组成


23一、资格、资质证明文件


231.投标企业法人营业执照副本


232.投标函


243.法定代表人授权委托书


244.专业资质证书和项目相关的证书、证明文件


245.生产商直接授权的销售委托书


256.投标人认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料


25二、报价文件


251.开标一览表


272.报价明细表


28三、技术文件


281.项目整体实施方案、计划进度和验收方案


282.主要货物详细技术资料


283.货物主要材料、辅材明细表


294.项目管理及技术人员一览表


315.质量保证及详细售后服务方案


326.技术响应偏差表


33四、商务文件


331.投标人资信声明


342.2009年度以来同类项目业绩一览表


353.商务偏差表


364.投标人认为有必要提供的其它材料




第一章 投标人须知

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于宿迁市政府采购中心组织的网上招标采购活动。

（二）采购方式

本次招标采取公开招标方式。

（三）合格的投标人

1、合格的投标人须具有网上投标的条件和能力，熟悉宿迁本地电子招投标的要求和操作技能、本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2、合格的投标人须是有能力按照本招标文件规定的要求提供设备和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。
3、合格的投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第二章“招标需求”规定的条件，中标后不允许分包、转包。
4、合格的投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《招标投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

（四）投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

（五）法律适用

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（六）招标文件的约束力

投标人一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

二、招标文件

（七）招标文件的组成

招标文件由三章组成，包括：

第一章  投标人须知

第二章  招标需求
第三章  投标文件格式

（八）招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在投标文件的截止时间三日前以书面形式通知采购中心，采购中心对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。
（九）招标文件的修改
1、在投标文件接收截止日期15日前，采购中心可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行必要修改。
2、招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内回复采购中心，逾期不回的，视同已收。

3、为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购中心有权推迟招标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有报名的投标人。

4、采购中心发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告为准。
三、投标文件的编制

（十）投标文件的语言及度量衡

1、投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用简体中文。

2、投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

3、除在招标文件另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

4、本招标文件所表述的时间均为北京时间。

（十一）投标文件的组成及编制要求
1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按“招标文件”的要求编制“投标文件”，投标文件应包括：（1）资格、资质证明文件；（2）报价文件；（3）技术文件；（4）商务文件；（5）投标人认为有必要提供的其它材料。投标人应保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，将被拒绝。
2、投标人应严格按照要求准备投标文件，除按要求进行网上投标外，还须提供一正一副纸质投标文件。电子投标文件应与纸质文件保持一致，若存在非重大差异，以电子投标文件为准；若存在重大差异，按无效标处理。

3、纸质投标文件包括：正本一份，副本一份，封面显著处须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本不符，以正本为准。正本和副本全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订成册。密封件外层正面应注明投标人名称、项目名称、项目编号等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生后果的由投标人自负。

4、投标人除对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处须有投标人法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

（十二）投标报价

1、报价为一次报价，于开标后通过网上开标系统电声宣读。

2、本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括: 货物本身价格、配件、辅材、运输、装卸、人工费用、安装施工费、设备损耗、税费、售后服务费用及设备交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

3、报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
（十三）年度投标保证金

1、投标人申请市招管办电子招标采购网员时，需按规定一次性交纳年度投标保证金贰万元，详情请到宿迁市招标投标网“政府采购服务指南”栏目中查询。除重大或特殊项目明确要求外，网员不需另行缴纳投标保证金和履约保证金。
2、投标人在投标报名时或投标文件接收截止时间前两个工作日，携带本单位的基本账户《开户许可证》原件和盖有单位公章的复印件，到市招管办财务室审核备案单位基本账户（如变更应及时重新备案）。
3、投标人需提前两个工作日，用转帐支票（同城）、电汇（异地）、网上银行等方式（现金除外）将保证金从基本账户转到保证金专用账户（户名：宿迁市招标投标管理办公室，账号：1520 0188 0000 4980 8，开户行：江苏银行宿迁分行），然后凭银行进账单到市招管办财务室开具年度投标保证金收款收据。
4、开标现场仅以市招管办财务室开具的年度投标保证金收款收据原件为准，其它票据一律不予认可。市招管办财务室仅以投标文件接收截止时间前实际到账的年度投标保证金为准，开具财务收据。
5、投标人退出市招管办电子招标采购网员，可申请退付年度投标保证金。
6、发生下列情况之一时，年度投标保证金将被没收：
（1）投标人在投标截止期后至投标有效期内撤回其投标；
（2）中标人未在规定期限内及时签订项目合同的；
（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。
（十四）投标有效期

1、投标有效期为招标文件规定的投标人提交投标文件截止之日起90天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件并予以拒绝。

2、在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

四、投标文件的提交

（十五）投标文件的提交方式

1、投标人应严格按照招标文件规定的要求正确制作电子投标文件并加密，并在投标截止时间前，通过互联网等方式提交经过电子签名的投标文件。

2、所有纸质投标文件均须在招标文件规定的递交截止时间前送达指定开标地点，采购中心对误投或过早启封概不负责。

3、本项目不接受单一的纸质投标文件和未按招标文件要求正确制作的投标文件。

（十六）投标文件接收截止时间

采购中心可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十七）迟交的投标文件

采购中心将拒绝接收在规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件（含电子和纸质文件）。
（十八）投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

五、开标及评标程序

（十九）开标会议

1、采购中心按招标文件第二章“招标需求”规定的时间和地点组织公开开标。采购人代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门代表视情况参与监管。
2、投标人应委派法人或授权代表参加开标活动，参加开标会议的代表须持本人身份证件签名报到。

3、开标会议由采购中心主持。

4、由采购人及投标人代表检查投价文件提交情况等。

5、开标时，由采购人代表及监管人员根据各自的权限共同对投标人的投标文件解密，公开唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容。
（二十）评标委员会

根据项目评审需要，招标采购单位于开标前半天，从评审专家库中随机抽取评审专家，组建评标委员会，其组员由有关技术、经济等方面的专家等五人以上单数组成。评标委员会在监督部门的监督下独立完成评标工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

（二十一）评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

（二十二）评标程序

1、投标文件初审。分为资格性检查和符合性检查。评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件系统地进行初步评审和比较，确定不合格投标人和进入详细评审阶段的投标人名单。

⑴资格性检查：评标委员会将根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

⑵符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述货物质量、技术、规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
2、评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。补充资料以扫描件上传归档。

4、比较与评分。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评分，综合比较并打分。

5、推荐中标候选人名单。评标委员会按顺序排列，推荐1-3名中标候选人。
（二十三）供应商不足三家情形处理

1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，由采购人填写《政府采购重大事项审批表》，申请采取竞争性谈判、询价或单一来源方式采购；招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予以废标。

2、在评标期间，出现符合条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，参照执行。

六、无效投标和废标条款

（二十四）无效投标条款

1、投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

2、投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章和提交的；

3、标书出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应（★部分为实质性要求）；

4、电子投标文件与纸质投标文件存在重大差异的；

5、其它评标委员会认为有必要取消的投标；

6、法律、法规规定的其他情况。

（二十五）废标条款

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（二十六）取消中标候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

6、法律、法规规定的其他情况。

七、定标及合同签订

（二十七）确定中标人

评标委员会根据本招标文件规定的评分办法与评分标准推荐中标候选人。

（二十八）资格后审

1、采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2、采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。

（二十九）中标通知书

1、中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告后，采购中心将向中标人发出中标通知书。

2、中标人应及时到采购中心领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

（三十）签订合同

1、中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同（合同范本请到宿迁市招标投标网“政府采购下载专区”中下载），招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。合同经采购中心审核盖章后实施。
2、中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

（三十一）履约保证金

中标人中标后年度投标保证金自动转为合同履约保证金。

八、验收及付款

（三十二）验收

1、采购单位组建验收小组，验收小组由单位纪检人员、技术人员等三人以上组成，按采购合同约定的时间组织验收，并出具验收报告（验收报告格式请到“政府采购下载专区”中下载）。
2、50万元（含）-100万元项目，由采购单位组织验收，采购中心现场参与；100万元（含）以上项目，由采购中心和采购单位共同组织验收，从政府采购评审专家库中随机抽取专业评委组成验收小组，财政部门、纪检监察部门现场监督。

3、从政府采购评审专家库中抽取专业评委参与验收的，评委费（200-400元/人.次）由中标人支付。

（三十三）项目办结及付款

1、项目完成后，中标人凭采购人出具的验收报告到采购中心办理《政府采购项目办结单》。

2、中标人凭项目合同、验收报告、项目办结单和发票原件及复印件到市财政局政府采购处办理资料备案及发票签章事宜。未经政府采购处审核签章的，采购人不得将采购款支付给供应商。

3、采购人凭政府采购计划申请表（采购单位留存联）、项目合同、验收报告和经政府采购处签章的发票原件在合同约定的时间内办理采购款支付手续。
九、质疑与投诉

（三十四）质疑与投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式由法定代表人或法人授权代表送达采购人或采购中心。

2、质疑函的必备内容

（1）质疑函必须注明质疑人单位名称、详细地址、单位和法定代表人电话号码；

（2）所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

（3）提起质疑的日期；

（4）质疑函必须由法定代表人签字并加盖公章。

3、质疑应符合下列条件：

（1）质疑人是参与所质疑项目的投标人；

（2）质疑函内容符合相关的规定；

（3）在规定的有效期限内提起质疑；

（4）国务院财政部门规定的其他条件。

4、采购人或采购中心在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关人员，但答复的内容不涉及商业秘密。
5、提出质疑的投标人对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

6、对不符合质疑投诉条件及虚假、恶意质疑投诉、举报将予以驳回，并记录诚信管理档案，降低诚信等级。
第二章 招标需求

宿迁市政府采购中心受宿迁市中心血站委托，就宿迁市中心血站2012年-2013年度血液检测试剂采购项目项目进行公开招标，欢迎合格投标人前来投标。

一、招标主要内容

	项目
	内    容

	1
	项目信息：

（1）项目名称：宿迁市中心血站2012年-2013年度血液检测试剂采购项目                
（2）采购编号： SGZD[2012]14号
（3）实施地点：宿迁市中心血站                        

（4）付款渠道：财政

	2
	采购人信息：
宿迁市中心血站

联系人：王雷

电话：84385812

	3
	投标有效期：投标人提交投标文件截止之日起90天。

	4
	报名信息：

（1）报名时间：2012年04月12日—2012年04月20日  
（2）报名方式：本项目实行网上报名，报名方法详见宿迁市招标投标网“政府采购”服务指南栏目。

（3）招标文件获取方式：本项目在江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）、宿迁政府采购网（www.sqzfcg.cn）、宿迁市招标投标网（www.sqzbtb.com）等网站上发布，供应商可从以上网站上直接下载招标文件。
（4）报名联系人：胡海洋     联系电话：0527-84338702

注：供应商须按规定报名登记，参与投标。报名供应商不符资格要求随意报名或报名后无故不参与投标的，将记录诚信管理档案，降低诚信等级（详见宿财购〔2011〕10号文件）。

	5
	投标文件接收：

投标文件接收截止时间：2012年05月07日 14:30

	6
	开标时间和地点：

（1）开标时间：2012年05月07日 14:30
（2）开标地点：宿迁市招标投标服务中心三楼开标厅（市太湖路181号人防大楼裙楼三楼）

	7
	招标联系事项：

采购中心联系人： 黄态靖
联系电话：84338703
传真电话：0527-84338702

联系地址：宿迁市政府采购中心（市太湖路181号人防大楼裙楼一楼）

邮政编码：223800 

	8
	不管投标结果如何，投标人均应承担自己投标所需一切费用。


二、合格投标人资格要求

  投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备下列条件：

（一)投标人须是企业财务资信状况良好，具有独立承担民事责任的法人或其他经济组织；

（二)投标人必须具有生产商直接授权的销售委托书。

（三）所投产品为药品类检测试剂的必须提供以下的资料：1、《药品生产许可证》和《药品经营许可证》；2、《药品生产质量管理规范》和《药品经营质量管理规范》认证证书；3、药品的批准证明文件；4、供货商药品销售委托书；5、销售人员有效身份证明；

（四)投标人必须是宿迁市招标投标管理办公室电子招标采购网员，具体申报条件和办法请到宿迁市招标投标网“政府采购服务指南”栏目中查询；

三、评标办法

  本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列（每标段均采用此评分标准）。

  (一)投标报价（35分）。所有通过评审的有效投标报价，最低报价为评标基准价得满分，各投标人投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35。

  (二)经营业绩、信誉（13分）。 

  2.1)业绩得分（8分）。2009年1月1日以来，投标人完成同类项目，每有一个业绩得2分，最高得8分（须提供业绩合同复印件）。

  2.2)企业信誉（5分）。 

  2.2.1)企业诚信分（2.10分）。根据供应商诚信等级对应打分，每级0.3分，新参与的供应商按4级插入计算（详见宿财购〔2011〕10号）。

  2.2.2)其他（2.90分）。根据各投标产品环保、节能等方面的证书，质量管理体系、环境保证体系等方面认证证书，获得的相关证书、荣誉、资信况进行对比打分。

  (三)技术响应情况（30分）。产品响应招标文件基本要求的得基本分21分，，每有一项正偏差加1分, 每有一项负偏差减1分。所投试剂是2011年度全国采供血机构血液检验试剂使用单位数前5名的品牌，可以加分1-5分（第1名加5分、第2名加4分，第3名加3分，第4名加2分，第5名加1分）见附表。（依据：2011年度卫生部临检中心全国采供血机构血液检验3次室间质评小结中检测试剂使用单位数的平均数），具体由评标委员会根据招标文件第三部分技术响应要求，对各投标单位投标文件中的清单及技术偏差表等相关内容对比打分。本项最高得30分。

  (四)项目实施方案（12分）。具体由评标委员会根据招标文件要求及各投标人投标文件的相关内容逐项进行对比打分。本项最高得12分，最低得0分。

  4.1) 收到采购方订货信息后，如何保证在承诺的时间内将试剂安全运送到血站指定位置（3分）。 

  4.2)试剂在自动化检测设备上的调试、实验操作的培训和确保操作人员正确使用试剂的方案（3分）。 

  4.3)管理力量、技术人员配备情况（3分）。 

  4.4)采取什么措施保证试剂运送途中温度符合试剂说明书要求，对试剂运输冷链进行监控并提供记录（3分）。 

  (五)售后服务方案（10分）。评标委员会具体根据各投标人投标文件的采购方在寻求技术支持时供货方响应时间、试剂出现质量问题时应急处理方案、定期现场回访试剂的使用情况、技术人员服务态度和水平等相关服务承诺内容逐项进行打分，分优、良、一般、差四个等级分别得10-8分、7-5分、4-2分、1分，没有内容不得分。

  具体由评标委员会根据招标文件要求及各投标人投标文件的相关内容逐项进行对比打分。

四、2011年全国采供血机构血液检测试剂使用单位数统计表

附表：

2011年全国采供血机构血液检测试剂使用单位数统计表

（依据：2011年度卫生部临检中心采供血机构血液检验3次室间质评小结）

1．HBsAg项目：

	试剂名称及编码
	第1次室间质评小结中使用单位数
	第2次室间质评小结中使用单位数
	第3次室间质评小结中使用单位数
	平均使用单位数
	名次
	得分

	23003

厦门新创
	276
	278
	278
	277
	第1名
	5

	23081

北京万泰
	211
	209
	215
	212
	第2名
	4

	23001

上海科华
	130
	123
	128
	127
	第3名
	3

	23043

珠海丽珠
	69
	74
	76
	73
	第4名
	2

	23018

美国雅培
	55
	59
	65
	60
	第5名
	1


2．抗HCV项目：

	试剂名称及编码
	第1次室间质评小结中使用单位数
	第2次室间质评小结中使用单位数
	第3次室间质评小结中使用单位数
	平均使用单位数
	名次
	得分

	23003

厦门新创
	232
	236
	242
	237
	第1名
	5

	23081

北京万泰
	214
	221
	221
	219
	第2名
	4

	23001

上海科华
	131
	122
	125
	126
	第3名
	3

	23043

珠海丽珠
	82
	92
	100
	91
	第4名
	2

	23046

北京金豪
	50
	46
	42
	46
	并列第5名
	1

	230018

美国雅培
	36
	46
	56
	46
	并列第5名
	1


3．抗TP项目：

	试剂名称及编码
	第1次室间质评小结中使用单位数
	第2次室间质评小结中使用单位数
	第3次室间质评小结中使用单位数
	平均使用单位数
	名次
	得分

	23003

厦门新创
	264
	257
	264
	262
	第1名
	5

	23081

北京万泰
	233
	243
	246
	241
	第2名
	4

	23043

珠海丽珠
	115
	125
	129
	123
	第3名
	3

	23001

上海科华
	70
	76
	75
	74
	第4名
	2

	23046

北京金豪
	53
	53
	50
	52
	第5名
	1


4．抗HIV项目：

	试剂名称及编码
	第1次室间质评小结中使用单位数
	第2次室间质评小结中使用单位数
	第3次室间质评小结中使用单位数
	平均使用单位数
	名次
	得分

	23003

厦门新创
	152
	小结中没公布
	151
	152
	第1名
	5

	23085

北京万泰

（第4代）
	125
	小结中没公布
	142
	134
	第2名
	4

	23081

北京万泰（第3代）
	130
	小结中没公布
	135
	133
	第3名
	3

	23089

伯乐(上海)
	107
	小结中没公布
	130
	119
	第4名
	2

	23043

珠海丽珠
	106
	小结中没公布
	103
	105
	第5名
	1


五、技术响应

  技术参数及说明

宿迁市中心血站

2012年—2013年 两个年度血液检测试剂采购项目
一、项目简要说明：

宿迁市中心血站拟采购一批检验试剂，本项目共分五个标段，投标人可以对本项目第一、二、三、四、五标段整体进行投标，也可以对任一标段进行投标。

	标段
	要求
	试剂品种
	规格
	拟采购数量

	第1标段
	采用2个不同生产厂家的ELISA试剂检测乙型肝炎表面抗原，HBsAg试剂1和HBsAg试剂2必须是不同生产厂家生产的ELISA试剂，综合评分第1名者供货：HBsAg试剂1，综合评分第2名者供货（如果为同一生产厂家，选综合评分第3名者供货，依此类推）： HBsAg试剂2。
	HBsAg试剂1（第1次检验时使用）(ELISA)
	96孔/盒，8孔/条

（有效期≥12个月）
	1000盒

	
	
	HBsAg试剂2（第2次检验时使用）(ELISA)
	
	1000盒

	第2标段
	采用2个不同生产厂家的ELISA试剂检测HCV抗体，抗HCV试剂1和抗HCV试剂2必须是不同生产厂家生产的ELISA试剂。综合评分第1名者供货：抗HCV试剂1，综合评分第2名者供货（如果为同一生产厂家，选综合评分第3名者供货，依此类推）：抗HCV试剂2。
	抗HCV试剂1（第1次检验时使用）(ELISA)
	
	1000盒

	
	
	抗HCV试剂2（第2次检验时使用）(ELISA)
	
	1000盒

	第3标段
	采用2个不同生产厂家的ELISA试剂检测梅毒特异性抗体，抗TP试剂1和抗TP试剂2必须是不同生产厂家生产的ELISA试剂。综合评分第1名者供货：抗TP试剂1，综合评分第2名者供货（如果为同一生产厂家，选综合评分第3名者供货，依此类推）：抗TP试剂2。
	抗TP试剂1（第1次检验时使用）(ELISA)
	
	1000盒

	
	
	抗TP试剂2（第2次检验时使用）(ELISA)
	
	1000盒

	第4标段
	采用ELISA试剂检测HIV-1和HIV-2抗体，第三代试剂。综合评分第1名者供货：抗HIV试剂1。
	抗HIV试剂1（第1次检验时使用）(ELISA，第3代)
	
	1000盒

	第5标段
	采用ELISA试剂联合检测HIV-1和HIV-2抗原和抗体，第四代试剂。本标段的中标供货商所投试剂不能和第4标段为同一生产厂家，如果为同一生产厂家，选综合评分第2名者供货，依此类推。
	抗HIV试剂2（第2次检验时使用）(ELISA、第4代Ag/Ab)
	
	1000盒


二、付款方式：

根据采购方的工作需要，进行分批采购，使用完后支付该批货款。如果试剂验收不合格，无条件退货，所有费用由中标供货商承担。

三、参数及要求：

第一标段：

HBsAg试剂(采用2个不同生产厂家的ELISA试剂检测乙型肝炎表面抗原）。其中HBsAg试剂1（第1次检验时使用）1000盒，HBsAg试剂2（第2次检验时使用）1000盒，HBsAg试剂1和HBsAg试剂2必须是不同生产厂家生产的ELISA试剂。综合评分第1名者供货：HBsAg试剂1，综合评分第2名者供货（如果为同一生产厂家，选综合评分第3名者供货，依此类推）： HBsAg试剂2。

1.1试剂的敏感性=100%，特异性≥99.5%。批内变异系数在15%以内，批间变异系数在20%以内。弱阳性室内质控品（浓度水平为0.2IU/ml）2≤S/CO值≤5。

1.2检测试剂说明书上要求被检标本为血清或血浆。试剂盒组成、组分性状与说明书一致，无泄漏，足量，标识正确。96孔/盒，8孔/条，有效期≥12个月。

1.3每批试剂运输包装箱完整无损；并附有销售凭证(购货单位、试剂、供货商等名称，规格、批号、数量、价格）。试剂运送途中的温度必须符合试剂说明书要求，供货商必须提供试剂运输冷链监控温度记录。

1.4在我省设有试剂仓库，配货速度快；发货日期与试剂生产日期间隔不超过4个月。中标供应商根据采购方需求按时供货，每一批试剂中不能出现2个批号。供应商货物送达后，执行进货检查验收制度，检查验收内容主要有：1）验明药品合格证明和其他标识；2）外观检查（运输包装箱完整无损，运输冷链符合要求，试剂包装盒完整无损，无液体泄漏）；3）到货数量和销售凭证，如不合格应无条件退货或换货。4）必须有试剂出厂质量检验报告和国家批批检合格文件。
第二标段：

抗HCV试剂(采用2个不同生产厂家的ELISA试剂检测HCV抗体）。其中抗HCV试剂1（第1次检验时使用）1000盒，抗HCV试剂2（第2次检验时使用）1000盒，抗HCV试剂1和抗HCV试剂2必须是不同生产厂家生产的ELISA试剂。综合评分第1名者供货：抗HCV试剂1，综合评分第2名者供货（如果为同一生产厂家，选综合评分第3名者供货，依此类推）：抗HCV试剂2。

1.1试剂的敏感性=100%，特异性=100%；分析灵敏度≤14.75天；分析特异性=100%。（必须全部满足，如不满足按无效标处理，依据：2011年HCV抗体诊断试剂质量评估结果-附表2-中国疾病预防控制中心性艾中心艾滋病参比实验室）。弱阳性室内质控品（浓度水平为0.5NCU/ml）2≤S/CO值≤5。

1.2检测试剂说明书上要求被检标本为血清或血浆。试剂盒组成、组分性状与说明书一致，无泄漏，足量，标识正确。96孔/盒，8孔/条，有效期≥12个月。

1.3每批试剂运输包装箱完整无损；并附有销售凭证(购货单位、试剂、供货商等名称，规格、批号、数量、价格）。试剂运送途中的温度必须符合试剂说明书要求，供货商必须提供试剂运输冷链监控温度记录。

1.4在我省设有试剂仓库，配货速度快；发货日期与试剂生产日期间隔不超过4个月。中标供应商根据采购方需求按时供货，每一批试剂中不能出现2个批号。供应商货物送达后，执行进货检查验收制度，检查验收内容主要有：1）验明药品合格证明和其他标识；2）外观检查（运输包装箱完整无损，运输冷链符合要求，试剂包装盒完整无损，无液体泄漏）；3）到货数量和销售凭证，如不合格应无条件退货或换货。4）必须有试剂出厂质量检验报告和国家批批检合格文件。

第三标段：

抗TP试剂(采用2个不同生产厂家的ELISA试剂检测梅毒特异性抗体）。其中抗TP试剂1（第1次检验时使用）1000盒，抗TP试剂2（第2次检验时使用）1000盒，抗TP试剂1和抗TP试剂2必须是不同生产厂家生产的ELISA试剂。综合评分第1名者供货：抗TP试剂1，综合评分第2名者供货（如果为同一生产厂家，选综合评分第3名者供货，依此类推）：抗TP试剂2。
1.1试剂的敏感性=100%，特异性≥99.5%。批内变异系数在15%以内，批间变异系数在20%以内。弱阳性室内质控品（浓度水平为6mIU/ml）2≤S/CO值≤5。

1.2检测试剂说明书上要求被检标本为血清或血浆。试剂盒组成、组分性状与说明书一致，无泄漏，足量，标识正确。96孔/盒，8孔/条，有效期≥12个月。

1.3每批试剂运输包装箱完整无损；并附有销售凭证(购货单位、试剂、供货商等名称，规格、批号、数量、价格）。试剂运送途中的温度必须符合试剂说明书要求，供货商必须提供试剂运输冷链监控温度记录。

1.4在我省设有试剂仓库，配货速度快；发货日期与试剂生产日期间隔不超过4个月。中标供应商根据采购方需求按时供货，每一批试剂中不能出现2个批号。供应商货物送达后，执行进货检查验收制度，检查验收内容主要有：1）验明药品合格证明和其他标识；2）外观检查（运输包装箱完整无损，运输冷链符合要求，试剂包装盒完整无损，无液体泄漏）；3）到货数量和销售凭证，如不合格应无条件退货或换货。4）必须有试剂出厂质量检验报告和国家批批检合格文件。
第四标段：

抗HIV试剂1(采用ELISA试剂检测HIV-1和HIV-2抗体，第三代，第1次检验时使用）1000盒。综合评分第1名者供货：抗HIV试剂1。
1.1试剂的敏感性=100%，特异性≥98.95%，功效率≥99.34。（必须全部满足，如不满足按无效标处理，依据：2011年全国HIV抗体诊断试剂临床质量评估报告-附表4-中国疾病预防控制中心性艾中心）。弱阳性室内质控品（浓度水平为0.5NCU/ml）2≤S/CO值≤5。

1.2检测试剂说明书上要求被检标本为血清或血浆。试剂盒组成、组分性状与说明书一致，无泄漏，足量，标识正确。96孔/盒，8孔/条，有效期≥12个月。

1.3每批试剂运输包装箱完整无损；并附有销售凭证(购货单位、试剂、供货商等名称，规格、批号、数量、价格）。试剂运送途中的温度必须符合试剂说明书要求，供货商必须提供试剂运输冷链监控温度记录。

1.4在我省设有试剂仓库，配货速度快；发货日期与试剂生产日期间隔不超过4个月。中标供应商根据采购方需求按时供货，每一批试剂中不能出现2个批号。供应商货物送达后，执行进货检查验收制度，检查验收内容主要有：1）验明药品合格证明和其他标识；2）外观检查（运输包装箱完整无损，运输冷链符合要求，试剂包装盒完整无损，无液体泄漏）；3）到货数量和销售凭证，如不合格应无条件退货或换货。4）必须有试剂出厂质量检验报告和国家批批检合格文件。
第五标段：

抗HIV试剂2(采用ELISA试剂联合检测HIV-1和HIV-2抗原和抗体，第四代，第2次检验时使用）1000盒。综合评分第1名者供货：抗HIV试剂2（第5标段和第4标段的中标供货商所投试剂不能为同一生产厂家，如果为同一生产厂家，选综合评分第2名者供货，依此类推）。
1.1试剂的敏感性=100%，特异性≥98.95%，功效率≥99.32。（依据：2011年全国HIV抗体诊断试剂临床质量评估报告-附表5-中国疾病预防控制中心性艾中心）。弱阳性室内质控品（浓度水平为0.5NCU/ml）2≤S/CO值≤5。

1.2检测试剂说明书上要求被检标本为血清或血浆。试剂盒组成、组分性状与说明书一致，无泄漏，足量，标识正确。96孔/盒，8孔/条，有效期≥12个月。
1.3每批试剂运输包装箱完整无损；并附有销售凭证(购货单位、试剂、供货商等名称，规格、批号、数量、价格）。试剂运送途中的温度必须符合试剂说明书要求，供货商必须提供试剂运输冷链监控温度记录。

1.4在我省设有试剂仓库，配货速度快；发货日期与试剂生产日期间隔不超过4个月。中标供应商根据采购方需求按时供货，每一批试剂中不能出现2个批号。供应商货物送达后，执行进货检查验收制度，检查验收内容主要有：1）验明药品合格证明和其他标识；2）外观检查（运输包装箱完整无损，运输冷链符合要求，试剂包装盒完整无损，无液体泄漏）；3）到货数量和销售凭证，如不合格应无条件退货或换货。4）必须有试剂出厂质量检验报告和国家批批检合格文件。
四、交货时间及地点

（一）交货期：根据采购方的工作需要，进行分批采购。接到采购方的订货电话时，3天内应到宿迁市中心血站指定的位置。

（二）交货地点：宿迁市中心血站指定的位置（如果产生搬运费用由中标供货商支付）。

五、其他要求

1.1在使用试剂时，中标供货商负责仪器设备的参数设置及程序编写，并进行培训（供货商免费提供调试、培训所需试剂盒）。

1.2试剂在使用过程中采购方在寻求技术支持时供货商应在1小时内给予应答，如需到达现场指导则应为无偿服务，出现质量问题应无条件退货或换货，如对采购方造成损失，须给予相应的经济赔偿，如反复出现质量问题采购方有权终止合同。

1.3如果国家调整政策，采购方依照相关政策有权终止合同。

六、变更通知

  有关招标采购的内容如有变动，将在相关网络媒体上另行通知。

第三章 投标文件组成

一、资格、资质证明文件

1.投标企业法人营业执照副本

  （电子标书以原件的扫描件上传，纸质标书提供加盖单位公章的复印件）；

2.投标函

投  标  函

宿迁市政府采购中心：
经研究，我们决定参加编号为SGZD[2012]14的 宿迁市中心血站2012年-2013年度血液检测试剂采购项目项目的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方严格按照要求准备报价文件，除按要求进行网上投标外，提供纸质报价文件，正本1份，副本1份；

二、不论何种原因，电子采购系统无法接收或确认我方的电子投标文件，责任由我方承担；

三、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量交付履约方；

四、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

五、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

六、我们同意按招标文件的规定交纳年度投标保证金，遵守贵方有关招标的各项规定；

七、我方的投标文件有效期为90天。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

3.法定代表人授权委托书

宿迁市政府采购中心：

                  （单位名称）法定代表人授权我单位                
          （职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次          项目招标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

4.专业资质证书和项目相关的证书、证明文件

  （电子标书以原件的扫描件上传，纸质标书提供加盖单位公章的复印件）；

5.生产商直接授权的销售委托书

宿迁市政府采购中心：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产（货物名称）的        （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加宿迁市政府采购中心组织的本项目的公开招标采购活动及后续的合同谈判和合同签署。
我们在此保证以投标合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。
我方于      年    月    日签署本文，以此为证。
 投标人名称：                               
 出具授权书的制造厂家名称：                       
姓   名：             （制造厂授权代表签字）
职   务：              
单位公章：                  

日   期：     年   月    日

注：授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达（特别是质量保证和售后服务）。

6.投标人认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料

二、报价文件

1.开标一览表

	项目
	宿迁市中心血站2012年-2013年度血液检测试剂采购项目

	投标总价
	 ￥：      

人民币（大写）：      

	交付时间及免费维保期
	 签订合同后    日历天内 

设备安装调试完成时间：设备到货后    日历天内 

免费维保期：      

	备注
	        


  注:(1) 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容;

(2)设备安装调试完成时间指设备安装到位并且试运行成功的时间；

(3)开标一览表格式不得自行改动。

单位公章：         法定代表人（或授权代表）签字或盖章：                   

2.报价明细表

	序号
	货物名称
	品牌型号规格
	单价(元)
	数量
	合价
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	报价金额总计
	 
	 
	 
	 
	 


  注：投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

三、技术文件

1.项目整体实施方案、计划进度和验收方案

2.主要货物详细技术资料

  （包括实物样图、结构图、相关检测报告、规格说明等）；

3.货物主要材料、辅材明细表

  （列出易损件及主要配件保障情况及价格）；

货物主要部件、辅材明细表

	主要部件及辅材
	品牌
	产地
	生产厂家
	主要技术参数
	质保期满后优惠价格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列，表中行数可自行添加。

单位公章：         法定代表人（或授权代表）签字或盖章：       
4.项目管理及技术人员一览表

项目管理及技术人员一览表

	姓  名
	本项目

拟任职务
	技术

职称
	学历
	身份证号
	主要资历及

担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、如投标人中标，项目管理及技术人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换；#2、管理及技术人员身份证、技术职称证书、学历证书复印件附后。

单位公章：         法定代表人（或授权代表）签字或盖章：     
5.质量保证及详细售后服务方案

  （包括质保期、本地化服务、售后服务管理体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施等，格式自拟）

6.技术响应偏差表

	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况

	 
	 
	 

	 
	 
	 


  注：凡投标文件中所投货物数量、规格型号、技术参数及质量标准与招标文件有偏差的（包括正偏差和负偏差），均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求

四、商务文件

1.投标人资信声明

	企业名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法定

代表人
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内经营活动中

有无重大违法记录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单

位

概

况
	注册资本
	     万元
	占地面积
	平方米

	
	职工总数
	     人
	建筑面积
	平方米

	
	资产

情况
	净资产        万元
	固定资产原值:   万元

固定资产净值:   万元     

	
	
	负债          万元
	

	财务状况

（最近两年）
	年 份
	主营收入（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）

	
	     年
	
	
	
	

	
	     年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

单位公章：         法定代表人（或授权代表）签字或盖章：       
2.2009年度以来同类项目业绩一览表

	项目名称
	使用单位
	项目金额
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人提供2009年1月1日以来完成的同类业绩合同（电子标书以原件的扫描件上传，纸质标书提供加盖单位公章的复印件）。

单位公章：         法定代表人（或授权代表）签字或盖章：      
3.商务偏差表

	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容
	偏离情况

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


  注：凡投标文件中商务条款（包括工期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

投标人公章：                   投标代表签字：             

4.投标人认为有必要提供的其它材料

