（采购人及货物名称）                                                       招标编号：


汕头市政府采购

汕头市中心血站2012年度关键耗材采购项目
（招标编号: GMTC11YDZHG0217JO）
招

标

文

[image: image3.wmf]件

广东省机电设备招标中心
2011年11月

目   录

第一部份     投标邀请函

第二部份     投标人须知

第三部份     用户需求书

第四部份     合同书格式

第五部份     投标文件格式

第一部份

投 标 邀 请 函

投标邀请函
广东省机电设备招标中心（以下简称“采购代理机构”）受汕头市中心血站（以下简称“采购人”）的委托，就汕头市中心血站2012年度关键耗材采购项目的供货、运输、验收及相关服务接受合格的国内投标人提交密封投标。现将该项目招标文件（请点击汕头市中心血站2012年度关键耗材采购项目打开下载）进行公示，公示时间到2011年11月9日17：30止。有关事项如下：有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、简要技术要求或者招标项目的性质:

1、  招标项目名称：汕头市中心血站2012年度关键耗材采购项目

2、  招标项目简要内容：本次招标关键耗材一批，分为六个包（投标人可以选择其中的一个或多个分包进行投标，但必须对每一个分包包内所有内容进行投标）具体如下表：

	序 号
	名   称
	规 格

	第一包：国产试剂

	1
	乙肝病毒表面抗原（HBsAg）快速测定试剂
	100人份/盒

	2
	国产HBsAg试剂盒
	96人份/盒、8孔条

	3
	国产抗-HCV试剂盒
	96人份/盒、8孔条

	4
	国产抗-HIV试剂盒
	96人份/盒、8孔条

	5
	国产梅毒螺旋体（TP）抗体试剂盒
	96人份/盒、8孔条

	第二包：HBsAg试剂（可以为进口产品）

	1
	HBsAg试剂  
	96人份/板、8孔条

	第三包：抗-HCV试剂（可以为进口产品）

	1
	抗-HCV试剂
	96人份/板、8孔条

	第四包：抗-HIV试剂（可以为进口产品）

	1
	抗-HIV试剂
	96人份/板、8孔条

	第五包：采血血袋和一次性血浆病毒灭活滤器

	1
	采血血袋
	200ml三联

	2
	采血血袋
	200ml四联

	3
	采血血袋
	400ml三联

	4
	采血血袋
	400ml四联

	5
	一次性使用病毒灭活输血活滤器
	100ml

	6
	一次性使用病毒灭活输血活滤器
	200ml

	第六包：自动血液收集系统配套管路（可以为进口产品）

	1
	自动血液收集系统配套管路


（第一包、第五包招标货物必须是产自中华人民共和国境内货物；第二包、第三包、第四包、第六包采购货物可以是进口产品。详细内容请参阅招标文件的《用户需求书》，包括货物供货、运输、验收及相关服务。）
3、 耗材产品到货交付使用时间：
中标后采用分批次供货方式，根据采购人的进度安排通知分批供货,中标人需在接到采购人书面通知后，5天内供货。

二、合格的投标人:
1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

2、独立于采购人和采购代理机构的供应商；

3、投标人应具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；所投国内产品应具备《医疗器械产品生产注册证》，如是进口产品应具备《医疗器械产品进口注册证》；

4、 投标人不是制造商的必须取得货物制造商颁授的有效代理证书或为本次投标提供货物的有效授权证书；

5、投标人或制造商必须在广东省设有该耗材产品品牌固定的售后服务机构。

三、投标人必须按招标文件规定的方式及金额提交投标保证金

四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价:
1、获取招标文件时间：2011年11月2日至2011年11月16日（节假日除外）上班时间
2、获取招标文件地点：汕头市天山路17号天山大厦九楼广东省机电设备招标中心粤东营业部办公大厅或广州市越华路118号之一广东省机电设备招标中心一楼售标书处。

3、获取招标文件方式：凭营业执照副本、法人组织机构代码证书、法人证明书（原件）、授权委托书（原件）、被授权人身份证的复印件并加盖公章及符合合格投标人要求第3、5条规定的相关证明资料复印件需加盖公章，现场购买，不办理邮购。
4、招标文件售价：人民币150元/套（售后不退）。

五、采购人和采购代理机构将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

六、投标截止时间、开标时间及地点:
1、递交投标文件时间：2011年11月22日上午9：30-10：00

2、投标截止时间：2011年11月22日上午10：00止

3、开标时间：2011年11月22日上午10：00

4、开标地点：汕头市天山路17号天山大厦九楼广东省机电设备招标中心粤东营业部开标厅

七、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式:

1、采购人联系方式

采购人名称：汕头市中心血站

地    址：汕头市澄海路华新城西侧800米
联 系 人：肖先生

电    话：0754-82483528

2、采购代理机构：广东省机电设备招标中心
地    址：汕头市天山路17号天山大厦九楼 

电    话：0754－88896852 

传    真：0754－88896853 

联 系 人：杨工 
网址：http://www.gdmeetc.com

广东省机电设备招标中心
                                                             2011年11月2日
第二部份

投 标 人 须 知
目   录
7一、说  明………………………………………………………………
二、招标文件……………………………………………………………8
三、投标文件的编制……………………………………………………9
四、投标文件的递交………………………………………………… 14
五、开标与评标……………………………………………………… 15
六、授予合同………………………………………………………… 16


一、说  明

1. 采购项目说明

1.1 广东省机电设备招标中心受委托代理的本次招标采购货物及相关服务项目，属政府采购项目。项目背景及概况见《投标资料表》介绍。
1.2 本次采购项目根据采购人实际需求进行分批次采购、结算，采购实施时间为壹年（共不超6个批次）。
1.3 资金来源：财政性资金。
2. 定义及解释

2.1 货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物。

2.2 服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

2.3 采购人：见《投标资料表》所示。

2.4 投标人：投标人是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织或者自然人，本次招标对合格投标人的具体要求见本须知第3条。

2.5 采购代理机构：广东省机电设备招标中心。

2.6 评标委员会：评标委员会是依法组建，负责本次招标的评标工作机构。

2.7 日期：指公历日。

2.8 合同：指依据本次货物及服务采购招标结果签订的协议。

2.9 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

2.10 招标文件中所规定的“书面形式”，包括纸质文件和电讯文件形式，既含手写、打印或印刷的文字资料形式，也包括电报、传真等通讯形成文件。

3. 合格的投标人

3.1 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；
3.2 独立于采购人和采购代理机构的供应商；
3.3 投标人应具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；所投国内产品应具备《医疗器械产品生产注册证》，如是进口产品应具备《医疗器械产品进口注册证》；
3.4 投标人不是制造商的必须取得货物制造商颁授的有效代理证书或为本次投标提供货物的有效授权证书；

3.5 投标人或制造商必须在广东省内设有该耗材产品品牌固定的售后服务机构。
4. 合格的货物和服务

4.1 合同中提供的所有货物及相关服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

4.2　　　合同中提供的所有货物及其相关服务，必须满足《投标资料表》的有关要求。

5. 禁止事项

5.1 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

5.2 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.3 除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

5.4 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其它禁止事项。

6. 保密事项

6.1 由采购人向投标人提供的用户需求书、资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。
7. 投标人知悉

7.1 投标人将被视为已合理地尽可能地对与其直接或间接相关的所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

8. 保证

8.1 投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

9. 投标费用

9.1 投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件包括：

第一部份   投标邀请函 

第二部份   投标人须知

第三部份   用户需求书

第四部份   合同书格式

第五部份   投标文件格式

10.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

11. 招标文件的澄清与修改

11.1 采购代理机构将在招标文件公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式对任何要求对招标文件进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复发送给招标文件的每个收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。
11.2 采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间解答投标人在此之前以书面提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知招标文件的所有收受人。

11.3 根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者采购代理机构提出质疑）招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部份，并对投标人具有约束力。

11.4 为使投标人编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知所有招标文件的收受人。

11.5 投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

12. 投标语言及计量

12.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

12.2 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的构成

13.1 投标人编写的投标文件应编排为三部份：①　投标报价表；②　商务响应文件；③　技术响应文件，并包含但不限于以下内容：

（1）按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

（2）按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3）按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

（4）按本须知的规定提交的投标保证金；

（5）对招标文件第三部份作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件、商务要求等；

（6）投标人应参照招标文件第五部份的内容格式提供全面的响应文件。

具体编排顺序参照投标函格式。

14. 投标函

14.1 投标人应完整地填写投标文件格式中规定的投标函。

15. 投标报价

15.1 投标人应根据招标文件中用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。如遇政府的政策性调整或其他原因（如全省集中招标、财政资金拨付不到位等原因），导致采购人在采购购执行有效期内无法足额购买本次招标的货物，中标人应无条件接受，且不退回招标服务费。
15.2 投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。

15.3 为方便投标人制作投标文件及评标工作顺利进行，投标人应按投标报价格式所示的软件制作投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。
15.4 本招标项目总价及每项综合单价的最高限价详见用户需求书，超出总价最高限价或综合单价的将导致废标，本项目的采购实施时间为壹年。
16. 投标货币

16.1 投标人提供的货物和服务在投标时必须用人民币报价。

17. 证明投标人合格和资格的文件

17.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部份。

17.2 投标人须提交，但不限于，以下合格性证明文件：

（1） 投标人营业执照副本复印件（或《投标资料表》要求的其它证明文件）；

（2） 投标人的资格声明（按招标文件第五部份格式提供，声明其提交的证明文件的真实性与正确性，声明其是独立于采购人和采购代理机构的供应商，并按《投标资料表》要求的年限申明其在经营活动及政府采购活动中没有重大违法活动和涉嫌违规行为）；

（3） 按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。

（4） 如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
17.3 投标人须提交，但不限于，以下资格证明文件：

（1） 投标人必须具有健全稳定的组织机构，并具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力（按招标文件第五部份提供的投标人简介格式如实填写《投标人基本情况表》）；

（2） 投标人具有《投标资料表》要求提供类似货物的经验与业绩（按招标文件第五部份提供的格式填报《投标人业绩表》）；

（3） 如果投标人按照招标文件要求提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商颁授的有效代理证书或为本次投标提供货物的有效授权（提供有效的代理证书或按招标文件第五部份的格式出具《制造商授权函》）；

（4） 货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部份的要求提供说明；

（5） 投标人应具有为本招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部份的要求提供说明和承诺，出具《服务承诺书》；

（6） 投标人应按《投标资料表》要求，提供有关证明其信誉、资格、管理水平、生产许可等相关证明文件。
18. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1 投标人应提交证明其拟提供的货物和服务符合招标文件规定的合格性证明文件，包括在投标报价表中对货物和服务原产地作说明，作为其投标文件的一部份。

18.2 证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、数据和实物，包括如下各项：

（1）货物的型号、规格；

（2）货物主要技术指标和性能的详细说明，如果《投标资料表》有要求，投标人须提供有关部门出具的检验报告；

（3）详细的合同项下提供货物及服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（4）对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3 投标人在阐述本须知第17.2（2）条要求的货物主要技术指标和性能时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和耗材产品标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

19. 投标保证金

19.1 投标人必须按《投标资料表》的规定数额提交投标保证金，并作为其投标文件的一部份。

19.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

19.3 投标保证金可以采用现金支票、银行汇票、银行转账等形式提交。

（1）用银行转账形式提交的，应符合下列规定：

a．收款人：广东省机电设备招标中心

开户行：广州银行吉祥支行
帐  号：800071578309497
b．在投标截止时间之前到达采购代理机构帐户上。

（2）用现金、支票、银行汇票提交的：
a．直接到广州市越华路116号雅兰酒店一楼广州银行吉祥支行递交，由银行开出回单。中心不另开收据。（交款时须向银行提供完整的招标编号）

b．银行营业时间：上午9：00-12：00，下午2：30-5：00（节假日除外）。
c．在投标截止时间之前到达采购代理机构帐户上。

19.4 凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

19.5 未中标人的投标保证金，将按本须知第21条规定的投标有效期满后三十（30）天内或在采购人与中标人签订合同后的五日内原额退还（以先到的时间为准）。

19.6 中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）中标人按本须知的规定签订了中标合同；

（2）中标人按本须知的规定交纳了履约保证金；

（3）中标人按本须知的规定支付了招标服务费。

19.7 下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

（1） 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2） 中标人在规定期限内未能根据本须知的规定签订合同

（3） 中标人在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金；

（4） 中标人在规定期限内未能按本须知的规定支付招标服务费。

20. 知识产权

20.1 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部份时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

20.2 投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

21. 投标有效期

21.1 投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

21.2 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

22. 投标文件的式样和签署

22.1 投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

22.2 投标人应同时提交与投标文件正本内容相同的电子文件一套（以光盘形式，文件格式采用目前最通用的、采购代理机构认可的办公软件制作），如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。

22.3 投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。被授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》附在投标文件中。

22.4 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人用姓氏或首字母在旁边签字才有效。

22.5 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，投标文件正本均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。

22.6 投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成。

22.7 传真的投标文件将被拒绝。

四、投标文件的递交

23. 投标文件的密封和标记

23.1 投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的封套中，且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2 封套均应按以下要求标记：

（1）清楚注明“递交：广东省机电设备招标中心”

（2）注明：“（项目名称、招标编号）投标文件”及“在（投标截止时间）前不得启封”的字样。

23.3 封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

23.4 如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封，概不负责。

24. 投标截止

24.1 投标人应在《投标资料表》规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达《投标资料表》规定的地点，递交至采购代理机构。

收件人：广东省机电设备招标中心。
24.2 采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

25. 迟交的投标文件

25.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

26. 投标文件的修改与撤回

26.1 投标人在投标截止时间之前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

26.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改。

26.3 从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

五、开标与评标

27. 开标

27.1 本次招标采用一次性开标形式。开标时，开启投标文件[正本]封套。

27.2 采购代理机构在《投标资料表》规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表请准时出席，并以签名报到证明。

27.3 开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的话）以及采购代理机构认为必要的其他内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

27.4 开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

27.5 采购代理机构将做开标记录，并由出席开标会的投标人代表签字确认，存档备查。
28. 评标委员会

28.1 本次招标工作的评标委员会依法组建。

28.2 评标委员会依据相关法规和招标文件的规定对投标文件进行评审，并提交评标报告。

29. 评标

29.1 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2 评标方法：本次招标的评标方法和标准在《投标人须知附件2》中规定。

29.3 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本，从而可能影响其货物质量和诚信履约的，将要求该投标人作书面解释说明并提供相关证明材料。投标人在规定期限内不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

29.4 投标报价的校核及对其错误的处理与修正原则

（1） 投标报价的算术错误修正

①大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

③单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（2） 投标报价的缺项、单列项的处理

①投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

29.5 投标文件的澄清

（1）
在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改；

（2）
评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。
（3）
如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。

30. 拒绝任何或所有投标的权利

30.1 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

30.2 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布本次招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

六、授予合同

31. 中标人的确定

31.1 根据评标委员会评选结果，采购人依法确定中标人。

31.2 采购人不承诺将合同授予投标报价最低的投标人。

32. 招标结果公告

32.1 采购代理机构将在《投标资料表》中列明的媒体上公告招标结果。

33. 质疑和投诉

33.1 投标人对招标过程或评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的，并加盖投标人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。

33.2 投标人对中标公告内容有异议的，应在公告发布之日起7个工作日内，按如下联系方式以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东省机电设备招标中心
地    址: 广州市越华路118号之一

邮    编：510030

电    话：020-62791876

传    真：020-62791874

联 系 人：王女士

33.3 对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按《投标资料表》所列联系方式向监督管理机构投诉。

34. 中标及中标结果通知

34.1 中标结果公告发布的同时，采购代理机构向中标人书面发出经采购人及采购代理机构双方确认的《中标通知书》；中标人收到《中标通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

34.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，均应承担相应的法律责任。

34.3 采购代理机构在向中标人发出《中标通知书》的同时，将向所有落标人发出《中标结果通知书》。

35. 签订合同

35.1 中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

35.2 合同的组成基于，但不限于以下部分：

（1）合同书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及其澄清、修改及补充文件；
（4）中标人的投标文件及其澄清、修改及补充文件。

36. 履约保证金

36.1 如果《投标资料表》有要求，中标人在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。

36.2 如果中标人没有按照本须知36条规定签订合同并按37.1条要求提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消中标决定，并没收该中标人的投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

37. 服务费

37.1 中标人在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳招标服务费，招标服务费的收费标准参见《投标资料表》。

37.2 招标服务费以人民币支付。

37.3 招标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

37.4 招标服务费不在投标报价中单列。

37.5 中标人不按规定交纳招标服务费的，采购代理机构将以中标人的投标保证金抵扣招标服务费，不足部分采购代理机构保留进一步追索权利。

38. 招标文件的解释

38.1 本招标文件由广东省机电设备招标中心负责解释。

投标人须知附件1

投标资料表

本资料表的条款序号与《投标人须知》中的条款序号是对应的，即使新增条款亦依此序增列，内容都是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、 说明

	1.1
	项目背景及概况：广东省机电设备招标中心受汕头市中心血站的委托，就汕头市中心血站2012年度关键耗材采购项目的供货、运输、验收及相关服务接受合格的国内投标人提交密封投标。供货商负责耗材产品的供货、运输、验收及售后服务等，详细技术要求和服务内容见招标文件相关部分。

	2.3
	采购人名称：汕头市中心血站

	4.2
	第一包、第五包招标货物必须是产自中华人民共和国境内货物；第二包、第三包、第四包、第六包采购货物可以是进口产品。

	
	二、 招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广州市越华路118号之一
邮编：510030

电话：020-62791568
传真：020-83187428
联系人：陈工
广东省机电设备招标中心粤东营业部
地址：汕头市天山路17号天山大厦九楼

电话：0754－88896852  传真：0754－88896853        联系人：杨工

	11.2
	如投标人有疑问请根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》和有关规定依时以书面形式传真至广东省机电设备招标中心向采购人提出（0754-88896853），并将电子文档发送到电子邮箱：yangshuli@126.com (以加盖公章的书面形式为准)。

	
	三、 投标文件的编制

	14.2
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	16.2
	（2）投标人应提供近三年（2008年至2010年）无违法违规活动的申明；

	
	（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

	16.3
	（2）投标人具有提供类似货物的近3年的经验与业绩；

	
	（6）投标人应提供近2年（2009年至2010年）的审计报告及年度财务报表；

	17.2
	（2）投标人是否需提供有关部门出具的检验报告：是；

	
	（4）货物验收后运行12个月所需的备品备件。

	18.1
	投标保证金金额(人民币)：

第一包：3000元；第二包：2800元；第三包：8500元；第四包：4000元；

第五包：18000元；第六包：20000元。

	18.3
	开户银行：广州银行吉祥支行；
帐号：800071578309497

	20.1
	投标文件应在投标截止日后60天内有效。

	21.1
	投标文件正本一份，副本肆份。

	
	四、 投标文件的递交

	23.1
	投标文件递交时间：2011年11月22日上午 9时30分至10时00分（北京时间）；

投标截止时间：2011年11月22日上午 10时00分（北京时间）；

投标文件送达地点为：汕头市天山路17号天山大厦九楼广东省机电设备招标中心开标厅

	
	五、评标与开标

	26.2
	开标时间：2011年11月22日10时00分（北京时间）。

开标地点：汕头市天山路17号天山大厦九楼广东省机电设备招标中心开标厅

	
	六、 授予合同

	32.1
	招标结果公告媒体：1、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)；2、广东省机电设备招标中心网(www.gdmeetc.com)；3、中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)； 4、汕头市政府采购网(www. shantou.gdgpo.gov.cn)；5、汕头市政府门户网站（www.shantou.gov.cn）6、中国财经报（http://www.cfen.cn）

	33.3
	监督管理机构名称：汕头市政府采购管理办公室 

地    址：汕头市长平路11街区财政大楼十八楼
邮    编：515041
电    话：0754-88179775

	36.1
	不需交履约保证金

	37.1
	招标服务费的收费标准按国家计委（计价格[2002]1980号）文件货物类规定执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算：

	
	中标金额(万元)
服务

100
以下
100－
500
500－
1000
1000－
5000
5000－
10000
10000－
100000
100000
以上

货物招标中标
服务费费率
1.5%
1.1%
0.8%
0.5%
0.25%
0.05%
0.01%
例如：某货物招标代理业务中标金额为400万元，计算招标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

合计收费＝1.5＋3.3＝4.8万元

	
	附加说明：

	
	无


投标人须知附件2

评标方法

1、 总则

1. 本评标办法采用综合评分法，分包进行评审。
2. 评标步骤：评标委员会先进行初步评审，再进行技术商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐两位中标候选人。
3. 各包评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分去掉一个最高分和一个最低分，其余评委评分的算术平均值即为该投标人的技术商务评分。然后，评出投标人的价格评分。将各投标人的技术商务评分和价格评分分别乘以权重并相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人（得分相同时价格低者列前；得分及价格均相同时，以抽签形式确定先后顺序）。
2、 初步评审

1. 评标委员会按照《初步审查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。
2. 评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

3. 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。
4. 评标委员会将审查实质参加投标人数是否够3家，以决定是否需废标。
5. 无效投标的认定
按《初步审查表》（见附表1）所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。
3、 详细评审

1. 详细评审是对通过初步评审的投标进行技术商务和价格的评审。

2. 技术商务评分（满分F1=100分）：评标委员会就投标人对技术商务评审表中各项要求的技术响应程度、综合实力、售后服务等因素进行评分，各因素所占权重见《技术商务评审表》（附表），评分统计按本评标方法第一条规定进行。
3. 价格评分（满分F2=100分）：评委会根据（28.4投标报价的校核及对其错误的处理与修正原则）对各投标人的投标报价进行修正后的价格确定为评标价格。取各评标价格的最低价作为评标基准价格，其价格评分为满分。其他各投标人的价格评分按以下公式计算：
      价格评分=（评标基准价格/评标价格）×100。
4. 技术商务及价格权重分配：

	评分项目
	技术商务评分（A1）
	价格评分（A2）

	权重（总和为100%）
	70%
	30%


5. 根据上述技术商务及价格的综合评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的总得分。进入详细评审的各投标人的综合得分，按得分从高到低排名（得分相同时价格低者列前；得分及价格均相同时，以抽签形式确定先后顺序）。

评标总得分= F1×A1+F2×A2
其中，F1、F2分别为技术商务及价格评分的汇总得分；A1、A2分别为技术商务及价格评分所占权重值（A1+A2 =1）。
四、中标候选人
评标委员会将出具评标报告，并按本评标办法的规定推荐第一、第二中标候选人。

附表1：初步审查表（注：本表不需要投标人填写）

初步审查表（第   包）
招标编号：GMTC11YDZHG0217JO                       评委签名：                                           日期：2011年  月  日
	序号
	评标内容
	投标人
	投标人
	投标人
	投标人

	1
	符合投标须知条款3合格投标人条件
	
	
	
	

	2
	投标文件是否按招标文件规定要求签署及盖章
	
	
	
	

	3
	投标保证金是否已足额递交
	
	
	
	

	4
	投标有效期是否为60天
	
	
	
	

	5
	投标价格是否固定且投标方案为不可选择
	
	
	
	

	6
	单价与总价相符，或单价与总价不符，但能接受修正或合理说明
	
	
	
	

	7
	交货期满足招标文件要求
	
	
	
	

	8
	提供本包全部耗材产品的投标报价，无缺漏项
	
	
	
	

	9
	所报耗材产品质保期是否满足用户需求书要求
	
	
	
	

	10
	每包投标报价总价、综合单价分别不高于每包总价最高限价、综合单价最高限价
	
	
	
	

	11
	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	结                 论
	
	
	
	

	不通过原因：
	
	
	
	


1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“(”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

附表2：详技术商务评审表（注：以下表格不需要投标人填写）；

技术商务评审表（第一包）

招标编号：GMTC11YDZHG0217JO                      评委签名：                                 日期：2011年  月  日
	序号
	评审项目
	评议内容
	单项权重（%）
	评分准则
	A投标人得分
	B投标人得分
	C投标人得分

	1
	技术响应程度（45%）
	提供招标文件技术指标中总体要求的国家认可的相关资质文件。
	15
	有且能提供完整证明资料每一种试剂得3分，否则不得分，最高得15分。
	
	
	

	
	
	对招标文件技术指标中主要技术要求的响应程度。
	30
	对招标文件技术要求的响应程度（对于加“▲”号的技术参数重要指标，不响应或无提供相关证明材料的每一项扣5分，直到扣至0分）。
	
	
	

	2
	产品质量

（25%）
	产品先进性、检测可靠性、品质稳定性。
	10
	优10分，良7分，中4分，差0分。
	
	
	

	
	
	提供证明试剂质量的各种证书：如获奖证书、专利证书、国际国内权威机构对诊断试剂的考评等。
	15
	有且能提供证明资料每一项得5分，否则不得分，最高得15分。
	
	
	

	3
	综合实力（20%）
	参投公司实力（注册资金、经营范围）
	8
	注册资金人民币300万以上（含300万）得8分，200-299万得6分，100-199万得4分，100万以下2分。
	
	
	

	
	
	生产商综合实力、产品知名度、影响力
	8
	优：8分；良：6分；中：3分；差：0分。
	
	
	

	
	
	参投公司财务状况、银行资信履约能力及信誉
	4
	优：4分；良：3分；中：2分；差：0分。
	
	
	

	4
	售后服务（10%）
	售后服务、配送能力和有效保障紧急供货服务的证明文件
	10
	售后服务承诺书优于用户需求书技术指标中售后服务要求的得10分，等于售后服务要求的得8分，低于或无承诺不得分。
	
	
	

	
	得分合计
	100
	
	
	
	


技术商务评审表（第二包）

招标编号：GMTC11YDZHG0217JO                      评委签名：                                 日期：2011年  月  日
	序号
	评审项目
	评议内容
	单项权重（%）
	评分准则
	A投标人得分
	B投标人得分
	C投标人得分

	1
	技术响应程度（45%）
	新药证书、GMP证书和通过国家卫生部批批检的相关证明资料
	15
	有且能提供证明资料每一项得5分，无则不得分。
	
	
	

	
	
	对招标文件技术指标的响应程度。
	20
	全部符合得满分20分，一条不符合扣4分，三条不符合得0分。
	
	
	

	
	
	产品先进性、检测可靠性、品质稳定性。
	10
	优10分，良7分，中4分，差0分。
	
	
	

	2
	产品质量

（15%）
	提供证明试剂质量的各种证书：如证明试剂质量的欧盟CE或FDA证书、国际国内权威机构对诊断试剂的考评等。
	15
	有且能提供证明资料每一项得5分，否则不得分，最高得15分。
	
	
	

	3
	信誉

（15%）
	信誉情况 （提供其2010年在省内不少于5家血站直销用户名单以及可供电话核实的使用单位联系人、联系电话（以上资料需提供使用单位盖章原件），并提供相应的批量进货销售发票复印件加盖投标人公章或者中标通知书）。
	15
	符合的得10分，每增加一个加1分，最高得15分，无提供证明文件则不得分。
	
	
	

	4
	综合实力（15%）
	参投公司实力（注册资金、经营范围）
	5
	注册资金人民币300万以上（含300万）得5分，200-299万得4分，100-199万得3分，100万以下1分。
	
	
	

	
	
	生产商综合实力、产品知名度、影响力
	5
	优：5分；良：4；中：3分；差：0分。
	
	
	

	
	
	参投公司财务状况、银行资信履约能力及信誉
	5
	优：5分；良：4；中：3分；差：0分。
	
	
	

	5
	售后服务（10%）
	售后服务及配送能力
	10
	售后服务承诺书优于用户需求书技术指标中售后服务要求的得10分，等于售后服务要求的得8分，低于或无承诺不得分。
	
	
	

	
	得分合计
	100
	
	
	
	


技术商务评审表（第三包）

招标编号：GMTC11YDZHG0217JO                      评委签名：                                 日期：2011年  月  日
	序号
	评审项目
	评议内容
	单项权重（%）
	评分准则
	A投标人得分
	B投标人得分
	C投标人得分

	1
	技术响应程度（45%）
	新药证书、GMP证书和通过国家卫生部批批检的相关证明资料
	15
	有且能提供证明资料每一项得5分，否则不得分。
	
	
	

	
	
	对招标文件技术指标的响应程度。
	20
	全部符合得满分20分，一条不符合扣4分，三条不符合得0分。
	
	
	

	
	
	产品先进性、检测可靠性、品质稳定性，产品必须提供无专利纠纷证书。
	10
	优10分，良7分，中4分，差0分，没法提供或无专利纠纷证书不得分。
	
	
	

	2
	产品质量

（15%）
	提供证明试剂质量的各种证书：如证明试剂质量的欧盟CE或FDA证书、国际国内权威机构对诊断试剂的考评等。
	15
	有且能提供证明资料每一项得5分，无则不得分，最高得15分。
	
	
	

	3
	信誉

（15%）
	信誉情况 （提供其2010年在省内不少于5家血站直销用户名单以及可供电话核实的使用单位联系人、联系电话（以上资料需提供使用单位盖章原件），并提供相应的批量进货销售发票复印件加盖投标人公章或者中标通知书）。
	15
	符合的得15分，每减少一个减3分，无提供证明文件则不得分。
	
	
	

	4
	综合实力（15%）
	参投公司实力（注册资金、经营范围）
	5
	注册资金人民币300万以上（含300万）得5分，200-299万得4分，100-199万得3分，100万以下1分。
	
	
	

	
	
	生产商综合实力、产品知名度、影响力
	5
	优：5分；良：4；中：3分；差：0分。
	
	
	

	
	
	参投公司财务状况、银行资信履约能力及信誉
	5
	优：5分；良：4；中：3分；差：0分。
	
	
	

	5
	售后服务（10%）
	售后服务及配送能力
	10
	售后服务承诺书优于用户需求书技术指标中售后服务要求的得10分，等于售后服务要求的得8分，低于或无承诺不得分。
	
	
	

	
	得分合计
	100
	
	
	
	


技术商务评审表（第四包）

招标编号：GMTC11YDZHG0217JO                      评委签名：                                 日期：2011年  月  日
	序号
	评审项目
	评议内容
	单项权重（%）
	评分准则
	A投标人得分
	B投标人得分
	C投标人得分

	1
	技术响应程度（45%）
	新药证书、GMP证书和通过国家卫生部批批检的相关证明资料
	15
	有且能提供证明资料每一项得5分，否则不得分。
	
	
	

	
	
	对招标文件技术指标的响应程度。
	20
	全部符合得满分20分，一条不符合扣4分，三条不符合得0分。
	
	
	

	
	
	产品先进性、检测可靠性、品质稳定性。
	10
	优10分，良7分，中4分，差0分。
	
	
	

	2
	产品质量

（15%）
	提供证明试剂质量的各种证书：如证明试剂质量的欧盟CE或FDA证书、国际国内权威机构对诊断试剂的考评等。
	15
	有且能提供证明资料每一项得5分，否则不得分，最高得15分。
	
	
	

	3
	信誉

（15%）
	信誉情况 （提供其2010年在省内不少于5家血站直销用户名单以及可供电话核实的使用单位联系人、联系电话（以上资料需提供使用单位盖章原件），并提供相应的批量进货销售发票复印件加盖投标人公章或者中标通知书）。
	15
	符合的得10分，每增加一个加1分，最高得15分，无提供证明文件则不得分。
	
	
	

	4
	综合实力（15%）
	参投公司实力（注册资金、经营范围）
	5
	注册资金人民币300万以上（含300万）得5分，200-299万得4分，100-199万得3分，100万以下1分。
	
	
	

	
	
	生产商综合实力、产品知名度、影响力
	5
	优：5分；良：4；中：3分；差：0分。
	
	
	

	
	
	参投公司财务状况、银行资信履约能力及信誉
	5
	优：5分；良：4；中：3分；差：0分。
	
	
	

	5
	售后服务（10%）
	售后服务及配送能力
	10
	售后服务承诺书优于用户需求书技术指标中售后服务要求的得10分，等于售后服务要求的得8分，低于或无承诺不得分。
	
	
	

	
	得分合计
	100
	
	
	
	


技术商务评审表（第五包）

招标编号：GMTC11YDZHG0217JO                      评委签名：                                 日期：2011年  月  日
	序号
	评审项目
	评议内容
	单项权重（%）
	评分准则
	A投标人得分
	B投标人得分
	C投标人得分

	1
	技术响应程度（50%）
	对招标文件技术参数的响应程度。
	50
	根据用户需求书中的技术参数进行评分，完全符合的得50分，每一条不符合扣5分，直至扣至0分。病毒灭活耗材不能与HDME-1A医用病毒灭活箱配套使用的扣30分。
	
	
	

	2
	货物制造商及供应商销售业绩（20%）
	同类型货物业绩（2008年至今有过类似业绩，并能提供供货合同复印件）。
	20
	提供相关证明文件的每一项得4分，最高得20分，无提供证明文件则不得分。
	
	
	

	3
	综合实力（20%）
	参投公司实力（注册资金、经营范围）
	8
	注册资金人民币300万以上（含300万）得8分，200-299万得6分，100-199万得4分，100万以下2分。
	
	
	

	
	
	生产商综合实力、产品知名度、影响力
	8
	优：8分；良：6分；中：3分；差：0分。
	
	
	

	
	
	参投公司财务状况、银行资信履约能力及信誉
	4
	优：4分；良：3分；中：2分；差：0分。
	
	
	

	4
	售后服务（10%）
	售后服务及配送能力
	10
	售后服务优得10分；良得6分；中得2分；差不得分。
	
	
	

	
	得分合计
	100
	
	
	
	


技术商务评审表（第六包）

招标编号：GMTC11YDZHG0217JO                      评委签名：                                 日期：2011年  月  日
	序号
	评审项目
	评议内容
	单项权重（%）
	评分准则
	A投标人得分
	B投标人得分
	C投标人得分

	1
	技术响应程度（50%）
	对招标文件技术参数的响应程度。
	50
	根据用户需求书中的主要技术参数进行评分，完全符合的得50分，每一条不符合扣10分，直至扣至0分（不能用于TRIMA设备使用及无法提供TRIMA设备生产厂家允许其在本设备使用的证明的扣30分。）
	
	
	

	2
	货物制造商及供应商销售业绩（20%）
	同类型货物业绩（2008年至今有过类似业绩，并能提供供货合同复印件）。
	20
	提供相关证明文件的每一项得4分，最高得20分，无提供证明文件则不得分。
	
	
	

	3
	综合实力（20%）
	参投公司实力（注册资金、经营范围）
	8
	注册资金人民币300万以上（含300万）得8分，200-299万得6分，100-199万得4分，100万以下2分。
	
	
	

	
	
	生产商综合实力、产品知名度、影响力
	8
	优：8分；良：6分；中：3分；差：0分。
	
	
	

	
	
	参投公司财务状况、银行资信履约能力及信誉
	4
	优：4分；良：3分；中：2分；差：0分。
	
	
	

	4
	售后服务（10%）
	售后服务及配送能力
	10
	售后服务优得10分；良得6分；中得2分；差不得分。
	
	
	

	
	得分合计
	100
	
	
	
	


备注：评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

第三部份

用 户 需 求 书
1、 供货清单及交货期：

1、 汕头市中心血站拟采购关键耗材产品一批，本项目耗材产品供货清单如下：（第一包、第五包招标货物必须是产自中华人民共和国境内货物；第二包、第三包、第四包、第六包采购货物可以是进口产品。）
第一包：
	序号
	名 称
	规格
	综合单价最高限价（单位：元）
	数量（盒）
	金额
（单位：元）

	1
	乙肝病毒表面抗原（HBsAg）快速测定试剂
	100人份/盒
	160
	150
	24000

	2
	国产HBsAg试剂盒
	96人份/盒
	75
	340
	25500

	3
	国产抗-HCV试剂盒
	96人份/盒
	250
	340
	85000

	4
	国产抗-HIV试剂盒
	96人份/盒
	300
	340
	102000

	5
	国产梅毒螺旋体（TP）抗体试剂盒
	96人份/盒
	200
	340
	68000

	合计（总价最高限价）
	304500.00元

	注:各投标人的投标报价总价、综合单价均不能高于上述总价最高限价、综合单价最高限价,否则将为废标。


第二包：

	序号
	名 称
	规格
	综合单价最高限价（单位：元）
	数量    （人份）
	金额
（单位：元）

	1
	HBsAg试剂（可以为进口产品）
	96人份/板
	8.80
	32160
	283008.00

	合计（总价最高限价）
	283008.00元

	注:各投标人的投标报价总价、综合单价均不能高于上述总价最高限价、综合单价最高限价,否则将为废标。


第三包：
	序号
	名 称
	规格
	综合单价最高限价（单位：元）
	数量    （人份）
	金额
（单位：元）

	1
	抗-HCV试剂（可以为进口产品）
	96人份/板
	26.50
	32160
	852240.00

	合计（总价最高限价）
	852240.00元

	注:各投标人的投标报价总价、综合单价均不能高于上述总价最高限价、综合单价最高限价,否则将为废标。


第四包：

	序号
	名 称
	规格
	综合单价最高限价（单位：元）
	数量   （人份）
	金额
（单位：元）

	1
	抗-HIV试剂（可以为进口产品）
	96人份/板
	12.50
	32160
	402000.00

	合计（总价最高限价）
	402000.00元

	注:各投标人的投标报价总价、综合单价均不能高于上述总价最高限价、综合单价最高限价,否则将为废标。


第五包：

	序号
	名 称
	规格
	综合单价最高限价（单位：元）
	数量（套）
	金额
（单位：元）

	1
	采血血袋
	200ml三联
	16.00
	9000
	144000.00

	2
	采血血袋
	200ml四联
	19.00
	8000
	152000.00

	3
	采血血袋
	400ml三联
	21.00
	12000
	252000.00

	4
	采血血袋
	400ml四联
	23.00
	1000
	23000.00

	5
	一次性使用病毒灭活输血活滤器
	100ml
	50.00
	12500
	625000.00

	6
	一次性使用病毒灭活输血活滤器
	200ml
	55.00
	10000
	550000.00

	合计（总价最高限价）
	1746000.00元

	注:各投标人的投标报价总价、综合单价均不能高于上述总价最高限价、综合单价最高限价,否则将为废标。


第六包：

	序号
	名 称
	规格
	综合单价最高限价（单位：元）
	数量（套）
	金额
（单位：元）

	1
	自动血液收集系统配套管路（可以为进口产品）
	Trima  Accel 血小板/血浆采集管路
	900.00
	1750
	1575000.00

	2
	自动血液收集系统配套管路（可以为进口产品）
	Trima  Accel 红细胞/血小板/血浆采集管路
	1000.00
	750
	750000.00

	合计（总价最高限价）
	2325000.00元

	注:各投标人的投标报价总价、综合单价均不能高于上述总价最高限价、综合单价最高限价,否则将为废标。


2、交货期限：中标后买方书面通知卖方即日起5天内供货。

3、交货地点及方式：根据采购人的采购要求分批次(共不超6批次)供货至汕头中心血站（汕头市澄海路华新城西侧800米) 。

4、本项目的采购执行周期为壹年。
2、 耗材产品一般要求：

1. 所供耗材产品必须是已注册的市场成熟品牌产品，在中国市场有较为成熟用户且具有正式代理渠道的产品，无知识产权使用纠纷，质量要求和技术标准必须符合国家检测相关技术标准或有效质量检测部门出具的耗材产品检验合格证明；

2. 所供耗材产品（包括需部件）应是全新、未使用过的产品，标识明显，准确显示耗材产品型号、规格、产品生产日期或批（编）号、产品注册证号、生产许可证号、产品标准编号、生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式；耗材产品外观清洁，字体清晰、明确，限期使用的产品应标明有效期限；

3. 所供货物技术规格、标准应符合用户需求书要求，技术参数须提供原厂技术参数文件为凭证；

4. 对于影响耗材产品正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应在投标文件中明确列出。
3、 技术指标：
第一包：

一、乙肝病毒表面抗原（HBsAg）快速测定试剂  
（一）试剂名称：乙肝病毒表面抗原（HBsAg）快速测定试剂
（二）总体要求：

1.投标人参投乙肝病毒表面抗原（HBsAg）快速测定试剂，应具有国家认可的相关资质文件。

2.提供证明试剂质量的各种证书：如获奖证书、专利证书、国际国内权威机构对诊断试剂的考评等。

（三）主要技术参数及要求:

1．乙肝病毒表面抗原（HBsAg）快速测定试剂用于初筛。

2．乙肝病毒表面抗原（HBsAg）快速测定试剂检测灵敏度为1ng/ml。

3．投标人在投标文件中提供详细的技术数据。

4．规格：100人份/盒

（四）售后服务：

1．试剂有质量问题，投标人须无条件（在24小时内）给予退换。

2．投标人应在接到采购人的供货要求后2小时内予以响应，5天内能够送货上门。因缺货或不能按时交货的、或因试剂质量问题的，用户有权终止合同。

二、国产HBsAg试剂盒 （ELISA） 

（一）试剂名称：国产HBsAg试剂盒

（二）总体要求：

1.投标人在参投国产HBsAg试剂盒时，应具有新药证书、GMP证书、质量体系认证证书和通过国家卫生部批批检。

2.提供证明试剂质量的各种证书：如获奖证书、专利证书、国际国内权威机构对诊断试剂的考评等。

（三）主要技术参数及要求

1.原理：酶联免疫试验（ELISA），二步法。
2．HBsAg试剂敏感性>99%，特异性>98%，阴阳性结果区分明显，有良好的S/CO值分布和极小的批间差异。HBsAg检测下限<0.5ng/ml,可同时检测HBsAg已知的所有亚型。

3．规格：96人份/盒，96孔每板，8孔每条

4．▲2009，2010年报批量全国前6名。

5．投标人在投标文件中提供详细的技术数据。

6.▲能提供不少于5家血站的使用评价（加盖使用单位公章，需提供原件）。

（四）售后服务：

1．试剂有质量问题，投标人须无条件（在24小时内）给予退换。

2．投标人应在接到采购人的供货要求后2小时内予以响应，5天内能够送货上门。因缺货或不能按时交货的、或因试剂质量问题的，用户有权终止合同。

3.供应商应能够有效保障紧急供货服务（有通过GSP认证的仓库的证明）

三、国产抗-HCV试剂盒（ELISA）  

（一）试剂名称：国产抗-HCV试剂盒
（二）总体要求：

1.投标人在参投国产抗-HCV试剂盒时，应具有新药证书、GMP证书、质量体系认证证书和通过国家卫生部批批检。

2.提供证明试剂质量的各种证书：如获奖证书、专利证书、国际国内权威机构对诊断试剂的考评等。

（三）主要技术参数及要求

1.原理：酶联免疫试验（ELISA），二步法。
2．抗-HCV试剂敏感性>99%，特异性>98%，阴阳性结果区分明显，有良好的S/CO值分布和极小的批间差异。HCV抗体检测能检出不同基因型。

3．规格：96人份/盒，96孔每板，8孔每条

4．▲2009，2010年报批量全国前6名。

5．投标人在投标文件中提供详细的技术数据。

6. ▲能提供不少于5家血站的使用评价（加盖使用单位公章，需提供原件）。

（四）售后服务：

1．试剂有质量问题，投标人须无条件（在24小时内）给予退换。

2．投标人应在接到采购人的供货要求后2小时内予以响应，5天内能够送货上门。因缺货或不能按时交货的、或因试剂质量问题的，用户有权终止合同。

3.供应商应能够有效保障紧急供货服务（有通过GSP认证的仓库的证明）。

四、国产抗-HIV试剂盒 （ELISA）  

（一）试剂名称：国产抗-HIV试剂盒  

（二）总体要求：

1．参投国产抗-HIV试剂盒，应具有新药证书、GMP证书、质量体系认证证书和通过国家卫生部批批检。

2.提供证明试剂质量的各种证书：如获奖证书、专利证书、国际国内权威机构对诊断试剂的考评等。

（三）主要技术参数及要求：

1.原理：酶联免疫试验（ELISA），二步法。
2.抗-HIV试剂敏感性>99%，特异性>98%，阴阳性结果区分明显，有良好的S/CO值分布和极小的批间差异。HIV抗体检测能检出HIV-1、HIV-2和O亚型。

3．规格：96人份/盒，96孔每板，8孔每条

4.▲2009，2010年报批量全国前6名。

5.▲能提供不少于5家血站的使用评价（加盖使用单位公章，需提供原件）。

6.▲试剂在中国疾病预防控制中心对全国HIV抗体初筛诊断试剂近两年质量评估中名列前6名。
（四）售后服务：

1．试剂有质量问题，投标人须无条件（在24小时内）给予退换。

2．投标人应在接到采购人的供货要求后2小时内予以响应，5天内能够送货上门。因缺货或不能按时交货的、或因试剂质量问题的，用户有权终止合同。

3.供应商应能够有效保障紧急供货服务（有通过GSP认证的仓库的证明）。

五、国产梅毒螺旋体（TP）抗体试剂盒   （ELISA）  

（一）试剂名称：国产梅毒螺旋体（TP）抗体试剂盒  

（二）总体要求：

1.投标人参投国产梅毒螺旋体（TP）抗体试剂盒，应具有国家认可的相关资质文件。

2.提供证明试剂质量的各种证书：如获奖证书、专利证书、国际国内权威机构对诊断试剂的考评等。

（三）主要技术参数及要求

1.原理：酶联免疫试验（ELISA），二步法。
2.检测试剂敏感性>99%，特异性>98%，阴阳性结果区分明显，有良好的S/CO值分布和极小的批间差异。

3．规格：96人份/盒，96孔每板，8孔每条

4.▲2009，2010年报批量全国前6名。

5.投标人在投标文件中提供详细的技术数据。

6.▲能提供不少于5家血站的使用评价（加盖使用单位公章，需提供原件）。

（四）售后服务：

1．试剂有质量问题，投标人须无条件（在24小时内）给予退换。

2．投标人应在接到采购人的供货要求后2小时内予以响应，5天内能够送货上门。因缺货或不能按时交货的、或因试剂质量问题的，用户有权终止合同。

3.供应商应能够有效保障紧急供货服务（有通过GSP认证的仓库的证明）。

第二包：HBsAg进口试剂 （ELISA） 

（一）试剂名称：HBsAg进口试剂  

（二）总体要求：

1.参投HBsAg进口试剂，应具有国家认可的相关资质文件,具有合法的进口手续和途径。

2.提供证明试剂质量的各种证书：如获奖证书、专利证书、国际国内权威机构对诊断试剂的考评等。

（三）、主要技术参数及要求

1．原理：符合《中国药典》2010年版对酶联免疫试验诊断试剂盒的要求。
2.检测试剂敏感性>99%，特异性>98%，阴阳性结果区分明显，有良好的S/CO值分布和极小的批间差异。HBsAg检测下限<0.2ng/ml,可同时检测HBsAg已知的所有亚型

3．规格：96孔每板，8孔每条

4．投标人在投标文件中提供详细的技术数据。

5.2010年进口试剂报批量前4名。

6. ▲供应商能提供其2010年以来在省内不少于5家血站直销用户名单以及可供电话核实的使用单位联系人、联系电话（以上资料需提供使用单位盖章原件），并提供相应的进货销售发票复印件或中标通知书加盖投标人公章。

（四）、售后服务：

1．试剂有质量问题，投标人须无条件（在24小时内）给予退换。

2．投标人应在接到采购人的供货要求后2小时内予以响应，5天内能够送货上门。因缺货或不能按时交货的、或因试剂质量问题的，用户有权终止合同。

第三包：抗-HCV进口试剂  （ELISA）

（一）试剂名称：抗-HCV进口试剂  

（二）总体要求：

1.参投抗-HCV进口试剂，应具有国家认可的相关资质文件,具有合法的进口手续和途径。

2.提供证明试剂质量的各种证书：如获奖证书、专利证书、国际国内权威机构对诊断试剂的考评等。

（三）主要技术参数及要求

1.原理：符合《中国药典》2010年版对酶联免疫试验诊断试剂盒的要求。
2. 检测试剂敏感性>99%，特异性>98%，阴阳性结果区分明显，有良好的S/CO值分布和极小的批间差异。HCV抗体检测能检出不同基因型。

3．投标人在投标文件中提供详细的技术数据。

4．规格：96孔每板，8孔每条

5.2010年进口试剂报批量前4名。

6. ▲供应商能提供其2010年以来在省内不少于5家血站直销用户名单以及可供电话核实的使用单位联系人、联系电话（以上资料需提供使用单位盖章原件），并提供相应的进货销售发票复印件或中标通知书加盖投标人公章。
（四）售后服务：

1．试剂有质量问题，投标人须无条件（在24小时内）给予退换。

2．投标人应在接到采购人的供货要求后2小时内予以响应，5天内能够送货上门。因缺货或不能按时交货的、或因试剂质量问题的，用户有权终止合同。

第四包：抗-HIV进口试剂 （ELISA）

（一）试剂名称：抗-HIV进口试剂  

（二）总体要求：

1.参投抗-HIV进口试剂，应具有国家认可的相关资质文件,具有合法的进口手续和途径。

2.提供证明试剂质量的各种证书：如获奖证书、专利证书、国际国内权威机构对诊断试剂的考评等。

（三）主要技术参数及要求

1.原理：符合《中国药典》2010年版对酶联免疫试验诊断试剂盒的要求。
2.检测试剂敏感性>99%，特异性>98%，阴阳性结果区分明显，有良好的S/CO值分布和极小的批间差异。HIV抗体检测能检出HIV-1、HIV-2和O亚型。能同时检测抗原和抗体。

3．投标人在投标文件中提供详细的技术数据。

4．规格：96孔每板，8孔每条

5.2010年进口试剂报批量前4名。

6. ▲供应商能提供其2010年以来在省内不少于5家血站直销用户名单以及可供电话核实的使用单位联系人、联系电话（以上资料需提供使用单位盖章原件），并提供相应的进货销售发票复印件或中标通知书加盖投标人公章。
7.▲试剂在中国疾病预防控制中心对全国HIV抗体初筛诊断试剂近两年质量评估中名列前6名。
（四）售后服务：

1.试剂有质量问题，投标人须无条件（在24小时内）给予退换。

2.投标人应在接到采购人的供货要求后2小时内予以响应，5天内能够送货上门。因缺货或不能按时交货的、或因试剂质量问题的，用户有权终止合同。
第五包：

一、一次性塑料血袋技术参数

1、本产品属一次性无菌医疗器械产品，采用医用高分子材料制成。主要由一个或多个袋体组成，并带有采血针、采血管、转移管、输血插口、阻塞件等部件，该血袋可装入抗凝剂和（或）保养液。

2、本产品经高压蒸汽灭菌，产品无菌、无毒、无热原和无溶血反应。物理、化学、生物等各项性能指标均符合GB14232.1-2004《人体血液及血液成分袋式塑料容器 第1部分：传统型血袋》的规定。

3、完整的密闭系统，避免血液储存期的细菌污染和采集、分离、输注环节的交叉感染。

4、16G进口超薄采血针，最大限度地减轻供血者的痛苦；折断式阻塞件确保血液成分的分离和质量；扭断式输血插口，方便了临床血液成分的输注。

5、规格：200ml三联袋, 200ml四联袋, 400ml三联袋, 400ml四联袋。

6、用途：适用于全血及血液成份的采集、贮存、处理、转移、分离和输注。

二、一次性使用病毒灭活输血过滤器参数

1、本产品是医用病毒灭活箱的配套耗材，属于一次性使用无菌医疗器械，它主要由无菌插袋针、亚甲蓝（MB）添加元件、光照袋、管路、过滤吸附部件和血浆贮存袋等组成。

2、经高压蒸汽灭菌，产品无菌、无毒、无热原和无溶血反应。物理、化学、生物等各项性能指标均符合Q/SAFK01-2000《一次性使用病毒灭活输血过滤器》的规定。

3、指示病毒灭菌效果，VSV≥6lgTCID50；Sindbis≥6lgTCID50。

4、血浆主要凝血因子（FIB、FV、FVIII、FIX、FXI）的回收率≥80%。

5、总蛋白的回收率≥85%。

6、AT-III和vwf的回收率均达到90%以上。

7、血浆蛋白的免疫原性无差异。

8、白细胞去除率≥99.9% 。

9、光敏剂吸附率≥85%。

10、规格50ml、100ml、150ml和200ml。

11、适用于血浆的病毒灭活。

▲12、为保证受血者的安全，病毒灭活耗材必须与我站现有的HDME-1A医用病毒灭活箱配套使用。

第六包：自动血液收集系统配套管路  

（1） 医用耗材名称：自动血液收集系统配套管路
规格型号1：Trima  Accel 血小板/血浆采集管路
规格型号2：Trima  Accel 红细胞/血小板/血浆采集管路
（2） 主要技术参数要求：

1、为单针、全密闭管路。

2、管路采用PVC材料制造；存储袋材料为丁基三己柠檬酸制造。为一次性使用封闭管线装置。

3、采用专利的非过滤性的LRS单段分离技术，在采集过程中可同时去除白细胞，无血小板损失。不需在管路中增加过滤器。

4、超过99%的产品中白细胞含量少于1×106
5、美国FDA批准采集血小板在适当条件下可保存7天。

6、▲为保证献血者安全和血站现有的TRIMA设备正常使用，参投的耗材必须出示TRIMA设备生产厂家允许其在本设备使用的证明。

注：带“▲”号标记为重要技术指标，作为技术响应程度的主要依据。

4、 技术文件

供货商应提供包括但不限于满足耗材产品使用和维护的技术文件，包括：

须提供产品的中文使用说明书或中文的操作指导、产品出厂合格证、使用手册等相关技术资料，并确保所供产品的技术指标与说明书所列技术指标一致。

5、 包装和发运

1. 应按出厂标准及国家有关要求进行包装；

2. 运输方式：送货上门，费用由中标方负担；

3. 运输风险负担：在运输过程中造成的产品灭失或损坏由中标方负担；

4. 包装要求：耗材产品的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标方承担。包装不回收。

6、 验收

1. 供货商负责耗材产品的运送,到货后，由中标单位负责对照招标文件要求，逐一检验各项技术性能是否达到招标文件要求，期间产生的费用由中标方负责。如耗材产品的各项指标均能达到中标方投标文件要求，视为验收合格；如有部分指标未能达到中标方投标文件要求，视为验收不合格。

2. 验收时间：15个工作日内完成验收工作。

3. 验收标准：按国家相关技术标准或企业标准验收，经检定或校准合格。

4. 验收方式：

5.1   验收标准：

A、数量验收方式：按合同规定即装箱清单、耗材配置清单与耗材组件三者一致；

B、质量验收方式：按照产品说明书以及采购方要求的应用技术测试进行产品验收。

5.2   耗材产品出现异议应按下列办法处理：

耗材产品组件的数量与合同、装箱清单不符，中标方应督促耗材产品的供货厂家及时给予补齐。

7、 质量保证与售后服务

1. 免费质保期期限：壹年，自耗材产品验收合格并签字之日起计算。

2. 提供相应的维修保养期，对耗材产品进行定期保养服务，保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题，由供方负责包换、包修或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。供方不能修理或不能调换，按不能交货处理。

3. 耗材产品质量应以为《中华人民共和国产品质量法》为基本准绳，保修期为用户单位和供货商双方对耗材产品终验合格签字之日起不少于12个月，保修期起计日为耗材产品的验收结束日。保修期内，如发生耗材产品出现故障停止运行时，该耗材产品在更换或维修正常工作顺延一年的质量保修期；

4. 售后服务

投标人或制造商必须在广东省内设有该耗材产品品牌固定的售后维修服务机构。各售后维修服务机构应拥有良好和稳定的售后服务体系，各售后维修服务机构应拥有良好和稳定的售后服务体系，技术问题在线响应时间不大于4个小时。

5. 技术服务：检测及人员培训工作应在耗材产品验收时完成。

6. 投标人应提供按投标人格式填写“售后服务承诺”并列出“售后服务主要技术人员的情况”。

8、 技术培训 

1. 现场培训：供货商在耗材产品的验收完毕后即进行现场免费培训直至买方基本掌握运行操作。

第四部份
合 同 条 款
汕头市中心血站2012年度关键耗材采购项目
通用合同
合同编号：                                
签约地点：                                
签订日期：二○   年    月     日

买方：汕头市中心血站
地址：

联系人：

联系电话：

卖方：

地址：

联系人：

联系电话：

本项目中标金额共人民币         元，合同标的：        包括供货、运输、验收及相关服务等内容，采购实施时间为1年，采用分批次采购、结算（共不超6批次）方式，合同自签订生效之日起1年内有效。如遇政府的政策性调整或其他原因（如全省集中招标、财政资金拨付不到位等原因），导致买方在采购执行有效期内无法足额购买本合同标的的货物，卖方应无条件接受，且不退回招标服务费）。经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：
一、定义

1．“买方”系指与中标单位签订合同并接受合同产品及服务的医疗机构。

2．“卖方”系指中标后提供合同产品和服务的生产或批发经营企业。

3．“合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，内容包括：

（1）中标通知书和中标品种一览表；

（2）产品购销合同和采购品种一览表；

（3）其他相关文件。

4．“合同价格”是指根据合同规定，在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格，亦可解释为卖方对买方的实际供应价。此处特指公开招标采购《中标通知书》规定的中标价。

5．“伴随服务”是指根据合同规定卖方承担的与供货有关的辅助服务和合同中规定卖方应承担的其它义务。
二、适用范围

本合同条款适用于本次医用耗材公开招标采购活动。

三、技术标准

本合同项下所供产品的技术标准应与本招标文件规定的标准相一致。若技术标准中无相应规定，所供产品（包括其包装）则应符合相应的国家或有关部门最新颁布的正式标准。

四、规格

1．交付产品的规格应与招标文件规定的规格相一致。

2．除招标文件有特殊要求外，计量、数量单位应该使用国家通用的计量、数量单位。

五、有效期

1．交付产品的有效期应与招标文件中规定的有效期相一致。

2．除非买方对有效期另有规定，卖方所提供产品的剩余有效期原则上占于整个效期的三分之二。

六、包装

1．除非对包装另有规定，卖方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装，以防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点。

2．每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书、产品合格证、包装、标记和包装箱内外的单据应符合合同的要求，包括买方后来提出的特殊要求。

3．产品包装上（包括大包装、小包装等）必须附有以下所列各项国家规定的中文标识：

（1）产品名称、型号、规格；

（2）生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式；

（3）产品注册证号、生产许可证号；

（4）产品标准编号；

（5）产品生产日期或批（编）号；

（6）限期使用的产品应标明有效期限；

（7）依据产品特点应标注的图形、符号以及其它相关内容。

七、发票

卖方在提供中标产品的同时应提供正式发票，在发票上注明生产厂家、产品名称、规格、数量、价格、金额等名目。

八、价格

除非双方另有约定，在合同有效期内卖方在本合同项下所供产品和履行服务的价格应该是中标通知书中确认的价格。

九、付款

1．每批次交验货后卖方应向买方提出付款要求，并提交对已交易产品的发票和有关单据以及合同规定的其他义务已经履行的证明，一个月内结清货款。
十、配送
配送由卖方或卖方委托的经营企业负责。

十一、委托配送

中标人不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，如有需要，中标人可委托当地其他配送机构进行配送，但是，采购人必须和中标人签订购销合同。

十二、交货

1．交货方式采用送货上门，有关运输和保险的一切费用由卖方承担。

2．所有货物运抵买方收货地点的日期为交货日期。

十三、伴随服务

1．卖方可能被要求提供下列服务中的一项或全部服务。

（1）产品的现场搬运或入库；

（2）提供产品开箱或分装的用具；

（3）对开箱时发现的破损、近效期产品或其他不合格包装产品无条件及时更换；

（4）在买方指定地点为所供产品的临床应用进行现场讲解或培训；

（5）其他卖方应提供的相关服务项目。

2．卖方应具备解决紧急问题的能力，如买方在使用货物的过程中发现问题，卖方应及时到买方现场解决。

3．如果卖方对可能发生的伴随服务需要收取费用，应在报价时予以注明。
十四、质量保证及检验

1．按合同交付的产品质量应符合国家承认的相应标准，并与投标时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。

2．如果买方确认需要进行产品质量检验，应及时以书面形式把质量检验的具体要求通知卖方。如果卖方同意进行产品质量检验，如通过检验证明产品确实存在质量问题，应在7日内报相关行政主管部门备案，进行产品质量检验的费用由卖方承担。检验在卖方交货的最终目的地进行。
3．买方在接收产品时，应对产品进行验货确认，对不符合合同中对质量、数量、包装、标识等要求的，买方有权拒绝接受。卖方应及时提供合格的产品，不得影响医疗机构的临床使用。由此给买方造成的损失，卖方应承担损害赔偿责任。

十五、履约延误

1．卖方应按照其投标时承诺的时间和合同中规定的时间，配送产品并提供伴随服务。
2．在履行合同的过程中，如果卖方遇到妨碍按时配送产品和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方和采购代理机构。买方或采购代理机构在收到卖方通知后，应尽快对情况进行核实，并由买方确定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止合同。
3．如卖方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：减收货款的_____%作为误期赔偿费和（或）终止合同。
十六、买方履约义务

1．买方按中标品种目录根据临床需要分期分批采购中标品种。

2．买方须按照合同规定及时结算货款。指定结算银行的买方，不得以任何理由干涉结算银行的正常结算行为。

3．买方必须要求卖方按实际成交价格如实开具发票，并如实记帐。

4．不履行上述合同义务，将受到以下制裁：支付法定滞纳金和/或终止合同。

十七、不可抗力

1．卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2．所述的“不可抗力”指那些卖方不能控制、不能克服、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方商定的事件。

3．不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。不可抗力事件结束后，卖方必须在10天内提供不可抗力事件发生地公证机关出具的有关不可抗力事件的证明。除买方另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。不可抗力事件影响消除后，双方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十八、违约终止合同

1．如果卖方未能在规定期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部中标产品，或者卖方未能履行合同中规定的其它义务，以及在本合同的实施过程中有严重违法行为，买方有权终止全部或部分合同，同时报有关采购监督部门备案。

2．如果买方根据上述规定，终止了部分合同的，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

3．如果买方未能按本合同规定交付货款，卖方有权提出中止合同。并及时报招标监督小组备案。

4．卖方两次提供不合格产品的，买方有权中止合同，并及时报有关招标监督小组备案。

十九、争议的解决

因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成，当事人可选择将争议提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

二十、合同终止

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

二十一、合同修改

欲对合同条款做出修改，须双方同意，并由买卖双方签署书面的合同修改书。

二十二、合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方授权代表签字或双方盖章后即开始生效。

二十三、主导语言
本合同以中文书写。

二十四、适用法律
本合同应按照中华人民共和国现行法律、法规和规章进行解释。

二十五、其它
本合同一式    份，双方各执    份。
买方（盖章）：                            卖方（盖章）：

授权人：                                 授权人：

日期：                                   日期：
合同附件（合同编号№
       ）

1．中标通知书…………………………………………………………………
2．招标文件及其澄清、修改及补充文件……………………………………

3．中标人投标文件及其澄清、修改及补充文件……………………………

4．技术文件（包括资料、手册等）…………………………………………

备注：

1．本合同所有附件均在签订合同时编制，依据是招标文件及中标人的投标文件的相应内容；
2．合同附件的具体条目及内容由双方在签订合同时商定，故此处只有目录而没有内容。
第五部份

投 标 文 件 格 式

目  录

一、投标报价表

1、
投标报价格式……………………………………………51
二、商务响应

2、
投标函格式………………………………………………54
3、
法定代表人授权书格式…………………………………56
4、
资格证明文件格式  ……………………………………57
5、
投标保证金相关格式……………………………………60
6、
合同条款响应表格式……………………………………61
7、
服务费承诺书格式………………………………………62
8、
其它资料格式……………………………………………63
三、技术响应

9、
技术响应文件格式  ……………………………………68
10、 与用户需求差异表格式…………………………… …77


一、投 标 报 价 表

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.2的格式提交投标报价表，并提供用微软Office中文版Excel软件制作的投标报价表的电子文件。
附表1.1

投标报价总表(第   包)
[货币单位：人民币元]

投标人名称：
招标编号：
	序号
	内容
	价格
	备注

	1
	汕头市中心血站2012年度关键耗材产品
	
	

	总计
	大写：
（￥       ）


注：1. 此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即投标总价。
    2. 所有货物的价格是包括了运至交货地的货物及随机附件（包括维修工具）、材料、备品备件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、检验、验收、技术服务（提供相关资料）、质保期保障等全部费用。

3．本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

4．以上报价均应包含所有税费。

投标人（法人公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：
1.2   分项报价明细表格式(第   包)
报价表填写要求：(表内产品内容参考用，产品分项及数量各投标商计算列出)

表1：汕头市中心血站2012年度采购关键耗材产品一批
	序号
	材料名称
	规格、型号
	数量
	综合单价最高限价
	综合单价


	报价合计

（即：数量×综合单价）
	制造国和厂商
	说明

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总价：
	小写：
大写（人民币）：


注： 1、此表为本招标项目评分和项目款支付法律依据。

2、本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

3、本表所有价格的单位均为：元。

4、此表为报价总表之货物报价明细表，必须提供本明细表及以上所有投标报价综合单价均不能高于综合单价最高限价，否则，将会导致废标。

投标人（法人公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日     期：
二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东省机电设备招标中心

    我方已收到汕头市中心血站2012年度关键耗材采购项目的招标文件，我单位考虑现场和研究上述项目招标文件的投标须知、合同条款、用户要求及其他相关文件后，我方愿以人民币（大写）                   元（小写）               元的总价，按上述合同条款、用户要求的条件承包上述项目的供货和质保期等服务，代表我方进行有关本投标的一切事宜。
    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本四份。包括如下等内容:

（1） 投标报价表

（2） 商务技术响应文件

   我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  （一）我方决定参加：招标编号为GMTC11YDZHG0217JO号的投标；

  （二）投标报价中的总价为固定不变价，不因材料、劳动力等条件的变化而调整（见投标报价表）；

  （三）本投标文件的有效期投标截止日后60天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

  （四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白,我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

  （五）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标,则投标保证金将被贵方没收。

  （六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。
（七）我方理解本招标采购实施时间长为壹年及分批次供货、结算。如遇政府的政策性调整或其他原因（如全省集中招标、财政资金拨付不到位等原因），导致本项目中断或终止，我方将无条件接受合同中断或完结，并且招标服务费不要求退回。

  （八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

  （九）如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付给采购代理机构的招标服务费列于招标文件要求的承诺书中。

  （十）所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .  邮政编码：                  .
  电    话：                             .  电报挂号：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .  职    务：                  .

           投 标 人（法人公章）：

  投标人地址：

           授权代表姓名（签名）：

 日      期：

 3．法定代表人授权书格式

法定代表人证明书

（　 ）第　号


[image: image1]
……………………………………………………………………………
授权委托证明书

（　 ）第　号
[image: image2]注：①法定代表人证明书及授权委托证明书采用此统一格式或按从工商管理部门购买的表格填写，其他格式无效。②“授权委托证明书”的有效期限应等于或超过投标有效期限。
4．资格证明文件格式
[说明]投标人应按照招标文件的要求提交（但不限于）下列证明其合格及具有资格的证明文件，以对招标文件作出全面的响应。

4.1资格声明

4.2制造商出具的授权书格式（制造商作为投标人时或采购人接受制造商颁发的代理证书时不需填写）；

4.3《企业法人营业执照》（或注册登记证书）复印件；

4.4《税务登记证》复印件；

4.5 投标人应提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；所投国内产品应提供《医疗器械产品生产注册证》，如是进口产品应提供《医疗器械产品进口注册证》；
4.6投标人或制造商必须在广东省内设有该耗材产品品牌固定的售后服务机构的证明文件；

4.7相关产品的质量体系认证（如有的话）。

4.8技术商务评审表中要求提供的相关各种试剂质量证书（如有的话）。

资格声明

资格声明

广东省机电设备招标中心：

下述投标人愿响应你方     年     月     日的（招标编号）投标邀请，参与投标，提供用户需求书中规定的（货物名称），并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

1. 我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2. 我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东省机电设备招标中心（采购代理机构）；

3. 我方在参加本次投标前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

附资格文件如下：

1）制造商出具的授权书（制造商作为投标人时或采购人接受制造商颁发的代理证书时不需提交）；

2）《企业法人营业执照》（或注册登记证书）复印件；

3）《税务登记证》复印件；

4）投标人应提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；所投国内产品应提供《医疗器械产品生产注册证》，如是进口产品应提供《医疗器械产品进口注册证》。

5）投标人或制造商在广东省内设有该耗材产品品牌固定的售后维修服务机构的证明文件。

6）相关产品的质量体系认证（如有的话）。

7）技术商务评审表中要求提供的相关各种试剂质量证书（如有的话）。
投标人
受权签字人

名称：                          
姓名：                        
地址：                          
职务：                        

邮编：                          
签名：                        

传真：                          
电话：                        

4.1 制造商出具的授权函格式
制造商授权函

致:广东省机电设备招标中心
我们，（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)按贵方（招标编号）招标邀请的要求，就提供由我方制造的货物投标，代表我方在中国办理有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予(投标人名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认(投标人名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于        年    月    日签署本文件，(投标人名称)于        年    月    日接受此件，以此为证。

投标人名称：                          
制造商名称：                          
被授权签字人姓名：                    
被授权签字人姓名：                    

职务和部门：                          
职务和部门：                          

签字人签名：                          
签字人签名：                          
5．投标保证金相关格式

1．当投标人采用银行保函以外的形式提交投标保证金时，应按以下格式填写退保证金说明（注意：以下两个表格必须在同一页面，不能拆分或删减）：

2.如果投标保证金由非投标人垫付，缴付时应随附盖有投标人及垫付人公章的证明原件，并明示经双方认可的、退付时该垫付款的收款人（填入下表）。

退保证金说明

致：广东省机电设备招标中心

我方为（项目名称）的投标[招标编号为：     ]所提交的投标保证金（大写金额）元，请贵中心退还时划到以下帐户：

	收 款 单 位
	收款单位名称
	

	
	收款单位地址
	

	
	开户银行（含汇入地点）
	(省(市（县）(银行(（分支行、处、所）
	联系人
	

	
	帐    号
	
	联系电话
	


投标人（公章）：

日  期：

（以下内容由采购代理机构填写）                                                                                                                                                      

申请部门：
付款申请表
日期：
	付 款 内 容
	付款金额
	（大写）
元（￥                ）

	
	已付金额
	（大写）
元（￥                ）

	
	付款方式
	1.       现金  □
	2.       支票  □
	3.       转帐  □

	
	
	4.       保函  □
	5.       电汇  □
	6.       其它  □

	
	是否中标人
	
	发出中标通知书时间
	

	
	资金来源
	保 证 金

	
	备  注
	 

	签 批
	项目经办人
	 
	请款部门负责人
	 

	
	合同管理员
	 
	主办会计
	 

	
	财务负责人
	 
	中心领导
	 


注：1.退保证金金额在壹拾万元以上需中心领导审批；
2.付款方式以“(”选择。

送达财务部日期：   年   月  日   时        交件人签名：        收件人签名：

6．合同条款响应表格式

合同条款响应表

	序号
	招标文件合同要求
	投标文件内容

	
	条目
	简要内容
	条目
	具体内容

	1 
	一、
	定义
	
	

	2 
	二、
	适用范围
	
	

	3 
	三、
	技术标准
	
	

	4 
	四、
	规格
	
	

	5 
	五、
	有效期
	
	

	6 
	六、
	包装
	
	

	7 
	七、
	发票
	
	

	8 
	八、
	价格
	
	

	9 
	九、
	付款
	
	

	10 
	十、
	配送
	
	

	11 
	十一、
	委托配送
	
	

	12 
	十二、
	交货
	
	

	13 
	十三、
	伴随服务
	
	

	14 
	十四、
	质量保证及检验
	
	

	15 
	十五、
	履约延误
	
	

	16 
	十六、
	买方履约义务
	
	

	17 
	十七、
	不可抗力
	
	

	18 
	十八、
	违约终止合同
	
	

	19 
	十九、
	争议的解决
	
	

	20 
	二十、
	合同终止
	
	

	21 
	二十一、
	合同修改
	
	

	22 
	二十二、
	合同生效
	
	

	23 
	二十三、
	主导语言
	
	

	24 
	二十四、
	适用法律
	
	

	25 
	二十五、
	其它
	
	


[说明]
1.投标人应对照招标文件第四部份合同条款所列内容逐条对应填写，完全满足的在“具体内容”栏中填“响应”；有差异的则在“具体内容”栏中列出差异的具体内容。


2.除“具体内容”栏所列的内容以外，其余按《合同书》格式中的条款执行。


3.对可以有差异的，其内容的确定，在签定合同时，由买卖双方协商。

投标人（法人公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：

7. 服务费承诺书格式

招标服务费承诺书

致：广东省机电设备招标中心

如果我方在贵中心组织的（项目名称）的货物及服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按要求，向贵中心（户名：广东省机电设备招标中心粤东营业部，开户银行：中国建设银行汕头金砂支行，帐号：44001651401053004501）交纳招标服务费。

我方如违反上款承诺，愿凭贵中心开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求买方（应广东省机电设备招标中心的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人名称（法人公章）；

投标人法定地址：

投标人被授权代表（签字或盖章）：

电    话：
传    真：

承诺日期：            年    月    日

8．其它资料格式

8.1  投标人简介；

8.2  投标人业绩（重点表述类似供货业绩）；

8.3  按《投标人须知》的时段要求提交的由会计师事务所出具的年度审计报告及财务报表（损益表、资产负债表和现金流量表）；

8.4  配送时间及伴随服务承诺表。

8.5  投标人认为有必要提供的其它资料。

8.1  投标人简介

投标人基本情况表

	单位名称
	
	电话
	
	法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	被授权人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上18个月主要经济指标
	营业额
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要产品
	1.

	
	固定资产

（万元）
	原值：

净值：


	
	
	2.

	
	占地面积
	M2
	
	
	3.

	三、本次投标产品情况
	本次投标
产品名称
	型    号
	上年
产销量
	产品技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户
名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四、其它
	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。
	如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

	
	
	


投标人为本次投标项目配置人员一览表
	姓名
	职务
	职称
	相关资格
	履历

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附：上表所列人员的资历、资格文件、工作履历证明材料文件
8.2  投标人业绩
（按《投标人须知》要求的时间段（2008年――2010年）列出近年完成或正在执行的主要类似项目）

投标人业绩表（耗材产品制造商或供应商）

	
	年
	年
	年

	合同数量
（宗数）
	
	
	

	合同总价（人民币）
	签约
金额
	
	
	

	
	结算
金额
	
	
	

	主要用户名称及其联系电话
	用户：

电话：

联系人：
	用户：

电话：

联系人：
	用户：

电话：

联系人：

	
	用户：

电话：

联系人：
	用户：

电话：

联系人：
	用户：

电话：

联系人：

	
	用户：

电话：

联系人：
	用户：

电话：

联系人：
	用户：

电话：

联系人：

	
	用户：

电话：

联系人：
	用户：

电话：

联系人：
	用户：

电话：

联系人：

	
	用户：

电话：

联系人：
	用户：

电话：

联系人：
	用户：

电话：

联系人：

	
	用户：

电话：

联系人：
	用户：

电话：

联系人：
	用户：

电话：

联系人：


注：投标人应尽可能提供表列项目的评定证书或用户使用报告的复印件。
8.3  审计报告及财务报表

投标人需按《投标人须知》要求的时段（2009年――2010年）提交的由会计师事务所出具的年度审计报告及财务报表（损益表、资产负债表和现金流量表）。

8．4配送时间及伴随服务承诺表
配送时间及伴随服务承诺表

投标人对所投品种的配送时间等事项做出以下承诺： 

一、配送时间表：

	招标文件规定的配送时间
	投标人选择（在括号内打“∨”）

	紧急用产品按医疗机构的要求送达，一般产品48小时内送达（保证合理的运输及贮存方式）。
	承 诺（  ）


二、投标人伴随服务承诺

	承诺内容
	投标人选择（在括号内打“∨”）

	无条件破损退换
	承 诺（  ）

	近有效期退换
	承 诺（  ）


注意：

1、上述承诺将作为投标品种的评审要素予以考虑，投标人必须谨慎选择或填写。若有涂改，应由投标企业盖章或被授权人签字确认。一旦提交即发生法律效力。中标后，必须在采购期的履约过程中严格遵守。

2、若在投标函附件中列明的事项中未做出选择，视为投标人不承诺。

特此承诺！

投标人名称（法人公章）；

投标人法定地址：


投标人被授权代表（签字或盖章）：

电    话：
传    真：

承诺日期：         年    月    日

8.5  投标人认为有必要提供的其它资料

三、技 术 响 应

9．技术响应文件格式

[说明]  投标人应按照招标文件的要求，根据《用户需求书》通用要求、专用要求内容做出全面响应。其内容应包括但不限于本格式内各项要求。用户需求书响应表按以下标准表格式，将内容逐条回答。对必须响应的内容，必须完全响应并提供详细具体的参数对应内容，不允许有任何差异，对响应有差异的内容，在差异简述栏中提出说明和优化建议。

目  录

9.1  技术规格（或技术建议书）
69
9.1.1 货物技术规格
69
9.1.2 技术响应表
70
9.2  供货范围
71
9.2.1 货物明细表格式
71
9.2.2 供货方式
72
9.3  执行计划
73
9.3.1合同执行计划（投标人应详细描述中标后具体的履行合同时间计划）
73
9.3.2交货进度表格式
73
9.4  采购人配合条件
74
9.4.1采购人配合的条件
75
9.5  质量保证 
75
9.51质量保证体系
75
9.52售后服务承诺书
76



9.1  技术规格（或技术建议书）

9.1.1  
耗材技术规格

9.1.2  
 技术响应表

9.1.1  
耗材技术规格

耗材技术规格
投标人应详细描述本次投标耗材的技术参数、性能、可靠性、寿命等，并说明与用户需求书的满足程度。同时提供产品彩页。

投标人（法人公章）：

被授权代表（签名或盖章）：

日期：        年    月    日
9.1.2 技术响应表

[说明] 投标人应按照招标文件各包要求和“用户需求书”作出全面响应，如完全响应的在“响应”栏中注明“完全响应”，如有差异的在“差异描述”栏中详细描述差异情况。
	用户需求书相应序号
	用户需求书相关内容
	响应内容描述
	差异描述

	第一包

	一、
	乙肝病毒表面抗原（HBsAg）快速测定试剂
	
	

	（一）
	试剂名称
	
	

	（二）
	总体要求
	
	

	……略

	第二包

	一、
	HBsAg试剂
	
	

	（一）
	试剂名称
	
	

	（二）
	总体要求
	
	

	……略

	第三包

	
	抗-HCV试剂
	
	

	（一）
	试剂名称
	
	

	（二）
	总体要求
	
	

	……略


带“▲”号标记为重要技术指标，作为技术响应程度的主要依据。

投标人（法人公章）：

被授权代表（签名或盖章）：

日期：        年    月    日
9.2供货范围

9.2.1
货物明细表格式

货物明细表
	序号
	名称
	规格
	制造商
	原产地
	单位
	数量
	交货地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1.投标人必须根据用户需求书的要求列出货物供货范围内的所有耗材产品的明细清单。
投标人（法人公章）：
被授权代表（签名或盖章）：
日        期：        年    月    日

9.2.2  供货方式

供货方式

（投标人应根据《用户需求书》对供货清单中耗材的供货方式作详细的描述说明。）

投标人（法人公章）：
被授权代表（签名或盖章）：
日期

9.3执行计划

9.3.1
合同执行计划（投标人应详细描述中标后具体的履行合同时间计划）

9.3.2
交货进度表格式

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》的要求做出交货进度表。

	序号
	货物名称
	型号规格
	数量
	单件重量
	发运地
	到货地
	运输方式
	交货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：
1.本表序号应与供货一览表序号相一致。



2.单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人（法人公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日期：        年    月  

9.4采购人配合条件

9.4.1  采购人配合的条件

 采购人配合的条件

（为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、项目配合、验收等）和具体要求。）
投标人（法人公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

9.5质量保证

9.5.1
质量保证体系

9.5.2
售后服务承诺书

9.5.1
  质量保证体系

质量保证体系

（投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容（应包括但不限于此内容），分别详细说明投标人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。）

投标人（法人公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

9.5.2
售后服务承诺书

售后服务承诺书（不仅限于下列内容）

投标人应详细说明质保期前后的服务，并对备品备件的长期供应作出承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人应根据本身的实力，针对本次招标采购的货物的具体情况，详细描述执行合同过程中每一阶段每一步骤的质量保证措施（包括选材、验收等方面）有关标准;

2．投标人对自己提供的货物 “三包”的说明；

4. 对用户的人员培训及费用； 

5. 制造商是否建立专门的售后服务机构；(投标人应在广东省内设有固定的售后服务机构)

6. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

(供货商应有电话服务热线，耗材产品使用过程中如遇到质量问题，中标方应针对其质量问题确保生产厂商在4小时内给予答复。

7. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护的工作方式及费用收取等。

(供货后耗材产品生产商如有技术改动或更新，投标人应及时通知采购人，并免费提供样本及技术说明)。
8. 如用户需求书技术指标中个别耗材对售后服务有具体规定的，投标人应按照该耗材技术指标中规定的售后服务要求提供相应的服务，如无具体规定的，将按照用户需求书中质量保证与售后服务的要求提供服务。
9.提供参与本项目的售后服务主要技术人员情况。
投标人（法人公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日期：
10．与用户需求差异表格式
与用户需求差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，逐条对照招标文件“用户需求书”的内容要求填写，有差异的，不论是技术或商务上，均须在此表中列明两者的简要内容，以便查对和评审。

	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（法人公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日    期：
� EMBED CorelDraw.Graphic.8  ���





　　　　　　　　现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），


特此证明。


有效期限：有效期限应等于或超过投标有效期限  


附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：         


注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：                   


经营范围：                          


　　　　　　　　　　　　　　　　单位：　　　　　　（盖章）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    年　月　　日





兹授权　　　　　为我方委托代理人，其权限是：                


                                                               


有效期限：  有效期限应等于或超过投标有效期限            


附：代理人性别：　　年龄：　　　身份证号码：                    


　　注册号码：　　　　　　　　　企业类型：                      


　　经营范围：                                                  


　　法定代表人（负责人）：　　　          （签名）


　　授权单位：（盖章）                     　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　　日








[image: image4.wmf]                                                                                                                                                                                                        
广东省机电设备招标中心货物招标文件[2004年9月版]
1-2

_1016351099.unknown

