附件：

招  标  文  件

一.招标类别： 医疗设备及仪器

二.文件编号： ZLSB2011-10-09

三.招标内容：

| 序 号 | 项 目 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 包1 | 电动子宫切除器 | 1套 |
| 包２ | 可吸收施夹钳 | 1把 |
|  | 可吸收施夹 | 按需采购 |

包 1

电动子宫切除器

规格型号：

要求：与腹腔镜配套使用，供妇科手术时进行子宫或子宫肌瘤切除用

配置：主机                                              1台

手持马达                                          1个

子宫抓钳 （ 直径 10＊420mm）                      1支

子宫抓钳 （ 直径5＊420mm）                       1支

穿刺套管  （直径 15＊95mm）                       1支

扩张器 （ 直径 10＊15mm）                         1支

引导棒  （ 直径 10＊330mm）                       1支

转换器  （直径 0.5/10mm）                          1支

腔内碎宫器  （ 直径 15＊330mm）                   1支

可调宫颈钳   250 mm                              1支

密封帽                                            1套

主机要求：

电源电压：     220v50hz

输出电压：     10-29v

转    速：     可调90-280±10%，具转速显示

输入功率：     80va

输出转矩：     15N.cn

整机噪声：    ＜60db

运行保护：    间歇加载连续运行（运行时间≤5分钟，间歇时间≥1分钟）

包 2

以下二项须分别报价

1）可吸收施夹钳

规格型号：        直径10mm

要    求：        可用于腔内手术，

2）可吸收施夹

规格型号：          适用于止血血管2.5-4.0mm

适用于止血血管3.5-5.5mm

要    求：        可吸收施夹钳与可吸收施夹须相匹配

四.投标文件内容要求：

（一）报价：报价包括医用仪器设备价格、税点、送货上门、安装调试等一切费用在内，本院不再支付任何费用；

（二）投标文件应标明医用仪器设备名称、品牌、规格型号、单价、生产厂家等有关资料；

（三）产品性能说明书、彩图、产品合格证；

（四）产品配置清单；

（五）法人代表授权书；

（六）营业执照（复印件）；

（七）投标者所提供的医疗用品，根据医疗用品分类，提供以下证件的复印件一份（加盖公章），所有证件必须在有效期内。

1.进口医疗用品：提供《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》；

2.国产医疗用品：提供《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械产品生产制造认可表》。

3.产品代理授权书。

（八）售后服务承诺（包括维修响应时间及保修期限）；

（九）随机资料：提供使用操作手册，维修手册（若有电路图应提供）等或有关资料；

（十）投标商认为有必要提供的其它备份文件。

五.投标文件格式要求（投标人签字、单位盖章）

（一）投标书正本（含资质文件、报价等全部内容）一份，副本 [副本仅体现报价及产品规格等内容，不能出现投标方名称及标识等任何可以体现具体投标方的内容（封面除外），否则视为废标] 两份。投标文件封面应写明“正本”和“副本”,一旦正本和副本不符，以正本为准。

（二）标书封面（包括邮寄标书的封面）写明投标项目名称、联系方式及联系人。

六.标书送达时间及地点

1.投标截止时间：2011年11月7 日17:00

2.送达地点：广东省汕头大学医学院附属肿瘤医院招标监督小组

地址：广东省汕头市饶平路7号门诊楼六楼    纪检监察审计室

联系电话：0754-88555844-1042         邮政编码：515031

联系人： 周先生  王女士  陈女士

七.合同价款支付方式：安装验收合格后一个月内付清货款

八.评标方法

本次招标采用公开招标的方式，投标方根据招标文件的要求提供产品的品牌、投标价格等有关资料，评标小组通过综合评标法最终决定中标单位。

（一）.评标依据：中华人民共和国招标投标等有关文件

（二）.评标因素：

1.产品的性能；

2.投标设备的价格；

3.售后服务承诺；

4.投标文件编制。

九.其他事项

(一)  以上包一、包二、医用仪器既可参投1项，也可同时参投。

（二）投标文件在本次仪器采购活动结束前保持有效，中标方不得以任何理由改变投标文件内容或不供货。若有上述行为，我院将废止所签合同，取消其今后在本院的投标资格并追究其法律责任。

（三）中标方需提交营业执照副本和税务登记证副本原件供我院校验。

（四）投标人若对招标文件有不解之处，可向本院设备科、招标监督小组咨询。若对招标文件有更正或建议，可在投标文件送达截止日期前3天，以书面形式，向本院设备科、招标监督小组反映。

（五）在广东省卫生厅相关网站已公布有不良记录的单位，不能参加本次投标活动.。

（六）评标结果将在①中国采购与招标网（www.chinabidbing.com.cn）、②汕大医学院校园网络招标信息栏（www.med.stu.edu.cn）、③汕大医学院附属肿瘤医(www.sumcch.com）、④本院公示栏公示。

汕头大学医学院附属肿瘤医院

2011年 10月26 日