广州市番禺区中心医院

采购医疗设备项目

招 标 文 件

（招标编号：0724-1171D14N1193）

国义招标股份有限公司

（原广东广机国际招标股份有限公司）

中国·广州    二○一一年八月

总  目  录

第一部分               招标公告

第二部分               投标人须知

第三部分               合同条款

第四部分               投标文件格式

第五部分               用户需求书

- 第一部分

- 招 标 公 告

- 国义招标股份有限公司

- 招 标 公 告

国义招标股份有限公司（以下简称“招标代理机构”）受广州市番禺区中心医院委托进行国内公开招标。请合格投标人就以下设备及有关服务提交密封投标：

- 招标编号：0724-1171D14N1193

- 项目名称：广州市番禺区中心医院采购医疗设备项目

- 招标设备名称及数量：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 最高采购限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量注射泵 | 25台 | ￥541,000.00 |
|  | 微量输液泵 | 12台 |  |
| 2 | 双通道靶控注射泵 | 12台 | ￥636,000.00 |
| 3 | 数字震动感觉阈值检查仪 | 1套 | ￥150,000.00 |
|  | 多普勒血流探测仪综合检查箱 | 1套 |  |

经政府采购管理部门同意，本项目包1及包3多普勒血流探测仪综合检查箱采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，其余设备采购本国产品。

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对所投包号内全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

- 标的类别：货物类

- 投标人资格要求：

参加本项目投标的投标人除应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

①投标人必须是来自中华人民共和国的法人；

②投标人只允许为独立法人，不接受联合体投标；

③投标人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

④所投设备具有医疗器械注册证。

- 招标文件由招标代理机构发售。招标代理机构只接受报名购买本项目招标文件供应商的投标。请投标人代表携带投标人营业执照复印件（加盖公章）及法人授权书（按工商局格式出具，加盖公章、加盖法人代表印章或签名）连同被授权人的身份证复印件购买招标文件，要求邮寄招标文件的应先传真以上资料，原件快递给采购代理机构。选用网购方式的投标人，无需提供营业执照；但法人授权书及被授权人的身份证复印件应以电子邮件的方式（或传真）发送给招标代理机构。

有兴趣的投标人可在 2011年8月26日至 2011年9月15日每天（节假日除外）9:00至11:30，14:00至16:30(北京时间) 购买招标文件，本招标文件每套售价为150元人民币，售后不退。国内投标人如选取“邮购”或“网购”方式购买标书，应加50元人民币作特快专递费。招标代理机构将用航空快递及时寄去招标文件，但在任何情况下招标代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。

招标文件购买方式：

（1）前往以下地址购买

国义招标股份有限公司2楼购标室

广州市东风东路726号2楼

电话：86 20 37652392

传真：86 20 37652396

联系人：吴小姐

（2）邮购（电汇时，请注明招标编号）

户    名：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行

帐    号：120905690610808

电话：86 20 37652392

传真：86 20 37652396

联系人：吴小姐

（3）网购

网购招标文件，只适用于本公司会员（非会员，请登录www.gmgitc.com，注册会员资格）。会员网购招标文件请登录www.gmgitc.com，通过“用户名”和“密码”登录网站，填写订单并成功支付款项。

电话：86 20 87768198-228

传真：86 20 87750105

联系人：黄小姐

- 一○年九月六日00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000电子邮箱：huangshuang@gmg.cn

- 招标代理机构只接受报名购买本项目招标文件供应商的投标。

- 招标文件质疑：根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向招标代理机构提出质疑。

- 所有投标文件必须附有投标保证金（包1投标保证金金额为￥5,330.00，包2投标保证金金额为￥6,330.00，包3投标保证金金额为￥1,430.00，递交方式详见招标文件投标人须知关于投标保证金的相关要求）。投标文件及投标保证金必须在2011年9月16日当天下午投标截止时间14:30（北京时间）之前由投标人授权代表亲自送达下列地点，招标代理机构将不接受其它形式的投标：

国义招标股份有限公司18楼会议室

地址：广州市东风东路726号

- 递交投标文件时间：2011年9月16日下午14：00～14:30(北京时间)

- 投标截止及开标时间：2011年9月16日下午14:30(北京时间)

- 开标地点：国义招标股份有限公司18楼会议室

- 招标代理机构将不负责投标人准备投标文件和递交投标文件所发生的任何成本或费用。

- 购买了招标文件的公司，请在开标前3日，以书面形式通知招标代理机构是否参加投标。

- 本招标公告产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，争议应提交广州仲裁委员会按其仲裁规则在广州进行仲裁。

- 有关此次招标公告之事宜， 可按下列地址以书面或传真的形式向招标代理机构查询：

国义招标股份有限公司

地    址： 广州市东风东路726号18楼

电    话： (8620) 87768198

传    真： (8620) 87768283

网    址： www.gmgitc.com

联 系 人： 宋婷、张倩茹

- 采购人：广州市番禺区中心医院

地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号

联系人：朱先生

电话：（020）34858221

- 第二部分

- 投 标 人 须 知

第二部分 投标人须知

- 目  录

A. 说   明	3

1	项目说明	3

2      定义	3

3       合格的投标人	4

4	合格的货物和服务	4

5	投标费用	4

B． 招标文件	5

6	招标文件构成	5

7	招标文件的澄清	5

8	招标文件的修改	5

9	招标语言及计量单位	5

C． 投标文件的编制	6

10	投标语言及计量	6

11	投标文件的构成	6

12	投标信函	7

13	投标报价	7

14	投标货币	7

15	证明投标人有资格履行合同的文件	7

16	证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	8

17	投标保证金	8

18	知识产权和专利权	9

19	保密	9

20	投标有效期	9

21	投标文件的式样和签署	9

22	不允许偏离的条款	10

D、投标文件的递交	11

23	投标文件的密封和标记	11

24	投标截止时间	11

25	迟交的投标文件	12

26	投标文件的修改与撤回	12

E、开标与评标	13

27	开标	13

28	评标机构	13

29	投标文件的澄清	13

30	投标文件的初审	13

31	投标文件的评价	14

32	投标人综合得分的确定	16

33	中标人的确定	16

34	与招标代理机构和采购人的接触	17

F、授予合同	18

35	合同授予标准	18

36	授标时更改采购货物数量的权力	18

37	接受和拒绝任何或所有投标的权力	18

38	中标通知书	18

39	签订合同	18

40	中标服务费	19

41	招标结果通知	20

42	质疑及投诉	20

# A. 说   明

## 1	项目说明

  - 广州市番禺区中心医院拟通过国内公开招标的形式采购医疗设备。国义招标股份有限公司，作为本项目的招标代理机构，负责组织本项目的招标采购活动。

  - 招标范围

本项目项下货物及相关服务：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 最高采购限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量注射泵 | 25台 | ￥541,000.00 |
|  | 微量输液泵 | 12台 |  |
| 2 | 双通道靶控注射泵 | 12台 | ￥636,000.00 |
| 3 | 数字震动感觉阈值检查仪 | 1套 | ￥150,000.00 |
|  | 多普勒血流探测仪综合检查箱 | 1套 |  |

经政府采购管理部门同意，本项目包1及包3多普勒血流探测仪综合检查箱采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，其余设备采购本国产品。

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对所投包号内全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

  - 招标要求

    - 必须满足的本项目交货期：投标人应根据“用户需求书”的相关要求制定设备的供货时间（到货、安装、验收）。

    - 投标人的投标报价应将设备及相关服务分类报价，投标价总和为本项目的投标总价。

    - 投标人所投的设备必须技术先进、功能完整、运行安全、可靠。

    - 本次招标只接受独立法人投标，不接受联合投标体。

    - 投标人须按 “用户需求书”中规定提供备品备件（如有要求）。

    - 投标人报价中的服务费应是投标人为完成本项目的总服务费，包括但不限于“用户需求书”中所列项目的费用。

    - 投标人必须提交对招标文件实质性响应的投标文件。

## 2      定义

  - 本文件中下列术语定义为：

货物：		指所有的由投标人提供的设备、机器、仪表、工具、备件、图纸，软件以及根据招标文件投标人必须向采购人提供的相关文件。

服务：		指投标人提供的设计、培训、安装、进行所有测试、保证及技术支持。

投标人：		指与第3条规定的要求一致的、响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。

招标代理机构：	指本招标文件规定之招标代理机构，即国义招标股份有限公司。

采购人：   广州市番禺区中心医院。

合同：	指由招标公告所产生的合同或合约文件。

## 3       合格的投标人

  - 投标人必须是来自中华人民共和国（以下简称“合格来源国”）的法人。

  - 投标人只允许为独立法人，不接受联合投标体投标。

  - 投标人具有《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》

  - 所投设备具有医疗器械注册证

  - 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一项目竞争的投标人：

- 彼此存在投资与被投资关系的；

- 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

## 合格的货物和服务

  - 合同中提供的所有货物及有关服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关  系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些货物和服务。

## 投标费用

投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标的所有澄清的费用，不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# B． 招标文件

## 招标文件构成

  - 要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件包括：

第一部分   	招标公告

第二部分   	投标人须知

第三部分   	合同条款

第四部分   	附件--投标文件格式

第五部分  	用户需求书

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应的投标人的投标文件将被拒绝。

## 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式或电报（以下提到电报均   包括电传、传真）通知招标代理机构，招标代理机构对其在投标截止日期前16天收到的对招标文件的澄清要求，在投标截止日期前15天将以书面形式予以答复。

  - 招标代理机构将以书面答复每个购买招标文件的投标人；如有需要，招标代理机构可专门组织招标文件答疑会议。

## 招标文件的修改

  - 在投标人须知第24条规定的投标截止日期前，无论出于何种原因，招标代理机构可主动或在解答投标人提出的需澄清问题时以修改书对招标文件进行修改。

  - 修改书是招标文件的组成部分，并将以书面形式通知已购买招标文件的所有有关投标人，而且此修改书对所有这些投标人均有约束力。投标人在收到招标文件的修改书后应书面通知招标代理机构。

  - 为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可自行决定，酌情延长投标截止日期。

## 招标语言及计量单位

  - 招标方发出的招标文件采用中文。

  - 招标文件中使用的计量单位都是公制系统。

# C． 投标文件的编制

## 投标语言及计量

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本，以中文为准。

  - 投标文件中及所有投标人与招标代理机构往来文件中的计量单位采用公制系统。

## 投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

  - 开标一览表，格式见第四部分之附件2，开标一览表应与保证金汇款声明函（格式见第四部分附件）一并装于独立的信封，信封上按投标人须知第23.1、23.2和23.3条的规定标注。

  - 商务部分

内容为按招标文件第四部分格式所作出的对应的书面应答文件。

  - 技术部分

- 对招标文件第五部分用户需求书的书面应答，包括但不限于技术描述、技术规范、技术参数、技术文件和资料、技术说明书、图纸、安装介绍、工期安排和售后服务等；

- 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：

a．货物主要技术指标和性能的详细说明；

b．招标文件第五部分“用户需求书”中规定的备品备件清单（如有要求），包括货源、现行价格及详细说明；

- 逐条对招标文件第五部分用户需求书进行评议，说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或说明与技术规格条文的偏差和例外；

- 货物经权威测试机构检测的性能报告，获得的国优、部优荣誉证书及相关质量证书（复印件）等；

- 货物和服务的使用用户一览表；

- 货物有关技术资料、技术说明书、宣传图册、彩页和说明；

- 具有的其他优势的说明。

  - 电子文件，投标人必须随投标文件同时提交一套全部投标文件内容的电子文件（磁盘或光盘，无病毒），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”并按投标人须知第23条的规定标注。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。

## 投标信函

  - 投标人应完整填写招标文件中规定的投标信函正本一份，副本五份，以及相应的投标报价表。

## 投标报价

  - 投标人应在适当的投标报价表上标明拟提供的货物的单价、每个单项的小计、整个投标的总价以及货物产地品牌型号。

  - 投标人应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）含税价。报价中应已包括货物全部关税、销售税和其他税。

  - 投标人所报的投标价在投标有效期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将按投标人须知第30条的规定作为非响应性投标而予以拒绝。

## 投标货币

  - 投标人应该用人民币报价。

## 证明投标人有资格履行合同的文件

  - 投标人应按投标人须知的规定提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - ★ 投标人提交的在中标后有资格履行合同的证明文件应使采购人和招标代理机构满意：

- 投标人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和供货能力，包括为了履行服务进行人员配置的能力；

- 营业执照 (复印件加盖公章)；

- 有关授权代理人的资料和制造商的授权书(若投标人为代理商)。

## 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 按照投标人须知规定，投标人应提交证明其拟供的货物和服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据包括：

a．货物主要技术指标和性能的详细说明；

b．招标文件第五部分“用户需求书”中要求的配置和备品备件清单（如有要求），包括货源、现行价格及对上述情况的详细说明。

c．逐条对招标文件第五部分用户需求书进行应答，说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或说明与技术规格条文的偏差和例外。

## 投标保证金

  - 投标人应递交投标保证金（包1投标保证金金额为￥5,330.00，包2投标保证金金额为￥6,330.00，包3投标保证金金额为￥1,430.00），并作为投标文件的一部分。

  - 投标保证金是为了保护招标代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据投标人须知第17.7条的规定没收投标人的投标保证金。

  - 投标保证金应用投标货币，投标保证金须在递交投标文件截止时间前三天电汇至招标机构（不应以个人名义办理保证金汇款手续，帐号信息如下），并在递交投标文件时出示电汇回单原件，回单复印件应粘贴在保证金汇款声明函中：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行

账    号：120905690610808

投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，招标机构不承担投标人的投标保证金未能及时到帐的风险。

  - 凡没有随附投标保证金的投标，应按投标人须知第30条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

  - 未中标人的投标保证金，将按照投标人须知第20条规定的投标有效期满后三十(30)天内或在发出《中标结果通知书》后五（5）个工作日内原额退还，以先到的时间为准。如在退还保证金时发生银行费用，则需在保证金金额内扣减银行费用后将保证金退回投标人。

  - 中标人的投标保证金，在中标人按投标人须知第39条规定签订合同并按投标人须知支付了第40条所述的中标服务费后予以退还。

  - 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；或

(2)中标人在规定期限内未能：

(a)根据投标人须知第39条规定签订合同；

(b)按第40条规定支付中标服务费。

## 知识产权和专利权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

  - 投标价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## 保密

  - 如采购人或招标机构向投标人提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

## 投标有效期

  - 投标文件应在招标公告规定的开标日后的90天有效期内保持有效。投标有效期比规定短的将按投标人须知第30条规定被视为非响应标而予以拒绝。

  - 特殊情况下在原有投标有效期截止之前，招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式(或电报)提交。投标人可以拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件。在这种情况下，本须知第17条有关投标保证金的退还和没收的规定将在有效期延长期内继续有效。

## 投标文件的式样和签署

  - 投标人应准备一份投标文件正本和五份副本，每套投标文件须清楚地标明“投标文件正本”或“投标文件副本”，副本必须编号。一旦正本和副本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不退色墨水书写，并由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“法人授权证书”附在投标文件中。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。电传和传真的投标文件不被接受。

## 不允许偏离的条款

  - 招标文件中的重要条款不允许偏离，如投标文件中对重要条款有偏离，则是投标人的风险，将导致废标。不允许偏离的条款如下列：

- 带“★”号的条款；

- 资格文件；

- 其它招标文件规定的不允许偏离内容。

  - 对投标人须知22.1条中任何条款的偏离将导致废标。

  - 下述条款不应视作不可偏离：

- 未加注“★”号的条款；

- 用户需求书中已明确的投标人可提供其他优选方案部分。

  - 投标文件中技术参数、功能或其他内容优于用户需求书要求部分不视作偏离，不构成废标，投标人对这种优于用户需求书要求的情况应单独说明。

# D、投标文件的递交

## 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。全部副本可以封装在一个信封中，且副本应编号（副本1，副本2…副本5）。

  - 唱标信封应标明“唱标信封”、投标人名称及招标编号，内装开标一览表及保证金汇款声明函（格式见第四部分附件2）。

  - 电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件” 、投标人名称及招标编号。

  - 所有信封均应清楚标明：

- 收件人：国义招标股份有限公司

招标编号：0724-1171D14N1193

项目名称：广州市番禺区中心医院采购医疗设备项目

包号/设备名称：

投  标  人：  （投标人全称 ）

投标人地址：

及“2011年9月16日北京时间下午14:30之前不得启封”字句。

- ★投标文件需密封并在封口加盖投标人公章或授权代表签名后，送达开标地点。

  - 如果投标文件未按要求密封和加写标记，招标代理机构概不接受。

## 投标截止时间

  - 投标人应将全部投标文件，由投标人授权，代表亲自于本项目投标截止时间2011年9月16日北京时间下午14:30前送达开标地点。

  - 招标代理机构可以按投标人须知第8条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的投标文件

  - 招标代理机构将拒绝接受在投标人须知第24条规定的截止时间后递交的任何投标文件。

## 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标代理机构必须在规定的投标截止时间之前，收到修改包括替代或撤回的书面通知。

  - 投标人的修改或撤回通知书应按第21条和23条规定编制、密封、标记和发送，撤回通知书也可以用电报传递，但随后要用经过签字的信件确认，其送达时间不得迟于投标截止时间。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

  - 从投标截止时间至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

# E、开标与评标

## 开标

  - 招标代理机构在招标公告中规定的日期、时间和地点在有投标人代表在场的场合组织公开开标，参加开标的投标人法人代表或其授权代表应签到以证明其出席。

  - 开标时，招标代理机构将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标人的投标报价、折扣，以及招标代理机构认为合适的其他内容。

  - 除了按照第25条的规定拒绝接受的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标文件。

  - 在开标时因不符合规定而没有启封和读出的投标文件(包括按照投标人须知第26.2条递交的修改书)，在评标时将不予考虑。撤回的投标文件将原封退回给投标人。

  - 招标代理机构将作开标记录。

## 评标机构

  - 本项目的评标工作由依法组建的评标委员会完成。

  - 评标细则将根据招标文件制定。

## 投标文件的澄清

  - 在评标期间，为方便对投标文件审核、评估和对比，评标委员会将有权要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

  - 从开标后至授予合同期间，未接到招标代理机构的书面要求，任何投标人均不得就其投标文件有关的问题与评标委员会、招标代理机构和采购人进行联系。

## 投标文件的初审

  - 评标委员会将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。

  - 算术错误将按以下方法更正：

      - 如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价，如 果投标人不接受对其错误的更正，其投标文件将被拒绝。

      - 如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受将影响该投标人的得分。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、合同条款的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人应一一响应以下《实质性响应一览表》中的内容，否则将导致投标无效：

| 序号 | 招标文件要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件的签署：由法人代表或授权代表有效签署 |
| 2 | 投标文件的密封及标记：投标文件需密封并在封口加盖投标人公章或授权代表签名 |
| 3 | 投标的有效期：开标日后的90天有效期内保持有效 |
| 4 | 包1投标保证金金额为￥5,330.00，包2投标保证金金额为￥6,330.00，包3投标保证金金额为￥1,430.00 |
| 5 | 投标报价：投标报价为固定价且是唯一的；不低于成本价且不超过最高限价；在投标有效期内固定不变，不得以任何理由予以变更 |
| 6 | 投标信函：有投标人盖章及其法定代表人（或法定代表人委托的代理人）的印签或签名 |
| 7 | 资格声明 |
| 8 | 投标人资格说明 |
| 9 | 法人授权书 |
| 10 | 制造厂商出具的授权书（如投标人为代理经销商） |
| 11 | 投标人营业执照副本 |
| 12 | 投标人国税和地税税务登记证副本 |
| 13 | 医疗器械注册证明及其附表 |
| 14 | 投标人医疗器械经营/生产许可证副本 |
| 15 | 售后服务承诺书 |
| 16 | 经政府采购管理部门同意，本项目包1及包3多普勒血流探测仪综合检查箱采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，其余设备采购本国产品。 |
| 17 | 投标人在其经营范围内投标 |
| 18 | 用户需求书中“★”不可偏离条款 |

## 投标文件的评价

  - 评标委员会将对按照投标人须知第30条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。投标文件的评价采用综合评分法，评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项总分为100分，其中价格得分占35分，技术得分占55分，商务得分占10分。具体计算方法见32.1条款。

  - 投标人不得以低于成本价投标。如果评委发现投标人的报价明显低于合理投标报价，将要求该投标人做书面说明并提供相关证明材料，如投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评审委员会可将其定为无效投标。

  - 价格分是以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分则按比例算出。

  - 技术评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分档次及依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 中 | 差 |
| 1 | 投标设备的技术参数、性能、材质的符合性 | 15 | (11～15分) | (5～10分) | (0～4分) |
| 2 | 投标设备的先进性和可靠性 | 15 | (11～15分) | (5～10分) | (0～4分) |
| 3 | 投标设备的制造商的供货能力以及在中国的用户满意度情况 | 10 | (7～10分) | (4～6分) | (0～3分) |
| 4 | 投标人提供售后服务的能力 | 10 | (7～10分) | (4～6分) | (0～3分) |
| 5 | 技术规范规定的其他要求响应情况 | 5 | (4～5分) | (2～3分) | (0～2分) |

  - 商务评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分档次及依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 中 | 差 |
| 1 | 合同条款的响应性 | 1 | (1分) | (0～1分) | (0分) |
| 2 | 投标人的财务状况 | 2 | (1.5～2分) | (1～1.5分) | (0～1分) |
| 3 | 投标人的资信状况 | 4 | (2.5～4分) | (1.5～2.5分) | (0～1.5分) |
| 4 | 投标人的履约能力 | 3 | （2~3分） | （1~2分） | （0~1分） |

  - 如投标人所投产品为自主创新产品，则必须提供相关证明文件及网上查询路径。经评标委员会查核无误后，对技术和价格项目按下列规则给予价格评标总分值和技术评标总分值的4％-8％幅度不等的加分，具体加分幅度如下：

（一）该自主创新产品近五年内获得中国专利金奖或国家科技进步一等奖的，给予8%的加分；

（二）该自主创新产品近五年内获得中国专利优秀奖或国家科技进步二等奖的；获得广东省专利金奖或广东省科技进步一等奖的，给予7%的加分；

（三）该自主创新产品近五年内获得广东省专利优秀奖或广东省科技进步二等奖的，给予6.5%的加分；

（四）该自主创新产品近五年内获得广东省科技进步三等奖的，给予6%的加分；

（五）该自主创新产品拥有中国发明专利，且申请了国外专利的，给予5.5%的加分；

（六）该自主创新产品拥有中国发明专利的，给予5%的加分；

（七）其他自主创新产品给予4%的加分。

投标产品中仅有部分自主创新产品时，供应商应单独列出自主创新产品报价。价格评标总分值和技术评标总分值的加分幅度分别为第（一）至（七）款的加分幅度乘以自主创新产品报价占总报价的比重。

## 投标人综合得分的确定

  - 根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin /C]×35 ＋ T + M

其中：

W		某个投标人的综合得分；

C		某个投标人的实际投标价格；

Cmin	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

T	    某个投标人的技术评审得分；

M	    某个投标人的商务评审得分；

注：T、M均为去掉所有评委评分中的一个最高分和一个最低分后的算术平均值。

## 中标人的确定

  - 评标委员会根据投标人须知第31和32条规定对投标人的投标进行评估。评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

  - 评标结果确定后，招标代理机构将通知第一中标候选人在2个工作日内，将以下清单内的相关证件、证明文件的原件送采购人核对与其递交的投标文件中的复印件是否一致。采购人在收到原件起3个工作日内，核对没有不一致的，将确认中标人。如核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，报财政部门核实后按无效投标处理。在此情况下，采购人可对综合得分次高的投标人进行类似审查，或重新采购。
清单（包括但不限于以下内容）：
    （1）营业执照副本；
    （2）国税及地税税务登记证副本；
    （3）医疗器械经营许可证；
    （4）所投产品的原厂说明书等。

## 与招标代理机构和采购人的接触

  - 除投标人须知第29条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，未经招标代理机构要求，投标人不得就与其投标文件有关的事项与招标代理机构和采购人联系。

  - 投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

# F、授予合同

## 合同授予标准

  - 除第37条的规定之外，招标代理机构和采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并具有履行合同能力的综合评分最高的投标人。

## 授标时更改采购货物数量的权力

  - 采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对投标价格表中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 招标代理机构和采购人保留在授标之前任何时候根据评标委员会的决定依法拒绝所有或任何投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

## 中标通知书

  - 在投标有效期期满之前，招标代理机构将中标通知书用书面通知中标人中标。

  - 中标通知书将是合同的一个组成部分。

## 签订合同

  - 中标人在收到中标通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表在法规规定的期限内与采购人签署合同。

  - 合同的组成基于本招标文件的以下部分以及投标文件的相应的部分：

（一）	第三部分	合同条款

（二）	投标澄清文件

（三）	第四部分	附件－投标文件格式

（四）	第五部分	用户需求书

  - 如果中标人没有按照上述第39.1条规定执行，招标代理机构和采购人将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标代理机构和采购人可将标授予综合评价次优的投标人，或重新采购。

## 中标服务费

  - 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费：

- 以《中标通知书》中规定的中标总金额作为收费的计算基数；

- 中标服务费按国家计委[计价格[2002]1980号]文货物招标代理服务收费标准差额定率累进法计算收取。

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某设备招标代理业务中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（300-100）万元×1.1%=2.2万元

合计收费=1.5+2.2=3.7（万元）

- 中标服务费的支付方式：

- a.在递交投标文件时按招标文件的有关规定向招标代理机构递交中标服务费承诺书（格式见附件6）。

- b.中标人须承诺在领取中标通知书前全额支付中标服务费。

- c.中标服务费应用汇款付款方式支付。

  - 中标服务费应包含在投标报价中。

## 招标结果通知

  - 中标人确定后，招标代理机构将在《中国政府采购网》、《中国采购与招标网》、省市相关网站以及招标代理机构对外公开网站上向所有未中标人发布招标结果。

## 质疑及投诉

如认为本次招标有违公开、公平、公证原则，可按《政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》的规定进行质疑和投诉。

- 第三部分

- 合  同  条  款

- （《用户需求书》中另有规定的，以用户需求为准）

采 购 合 同

甲  方：(采购人／用户单位)

乙  方：

根据《中华人民共和国合同法》及国义招标股份有限公司0724-1171D14N1193号广州市番禺区中心医院采购医疗设备项目的招标结果和招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购           及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.	合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

| 品名 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.	合同总价

总价为：           （大写） ，即RMB￥     元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期间包括备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3.	合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割之一部分。

4.	技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的检测报告。

5.	    合同设备包装、交货、安装及验收

5.1	   合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2		合同设备的交货

5.2.1	乙方交货时间：按用户要求

5.2.2		乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。

5.3		合同设备的安装

5.3.1	   乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

5.3.2	   乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4		设备的验收

5.4.1 	合同设备安装完成后     个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2		验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3		如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.5	乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6.      质量保证及售后服务

6.1	乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

  - 合同设备保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起不少于   年（见用户需求书规定，需由厂家出具免费保修证明）。

保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修(技术要求另有规定除外)。提供免费咨询电话。

保质保用期后对乙方合同货物提供终身免费保修服务，如需更换零配件，乙方只收取零配件费。在硬件无改变的情况下，软件终身免费升级。

下列情况乙方不负责免费保修：

- 不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

- 擅自改装设备；

6.3	因设备的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4    乙方无偿培训甲方维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。

6.5    产品必须由卖方负责完成首次计量强制检定。

7.	    付款办法

7.1	本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，支付的时间和金额如下：

7.2 	合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后十天内，凭

- 甲方收货证明；

- 乙方开具的正式发票；

- 调试验收使用意见（加盖甲方公章）

- 有效商检证明文件(如果合同设备为进口货物的情况下要求提供)

由甲方向乙方支付合同总金额的95%，即：人民币       元。

7.3    保质保用期满后由甲方支付合同总金额的5%给乙方，即：人民币       元。

8.	技术服务

8.1	乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2	乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9.	不可抗力

9.1	不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2	签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10.	索赔

10.1	如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2	在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3	如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.	违约与处罚

11.1	甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

11.2	乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

11.3   乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

11.4   甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

11.5   乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

12   合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

13.  法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14.	其他

14.1	本合同正本六份，具有同等法律效力，甲方3份、乙方、番禺区政府采购管理办公室及招标代理机构各1份。合同自签字之日起即时生效。

14.2	本合同末尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                               			乙方：

采购人单位                                                             公司

法人代表：								        法人代表：

签约代表 ：                         			签约代表：

地址：                                          地址：

电话：		                                	电话：

传真: 		                               		传真:

签约日期：2011年    月    日     	      	    签约日期：2011年    月     日

- 签约地点：

- 开户银行：								        开户银行：

- 帐号：									        帐号：

- 第四部分

附件－投标文件格式

本部分所列之文件要求均为“★”号条款，必须按本次序提供，不可偏离（不适用除外）。

- 第四部分  目  录

- 附件1       投标信函

- 附件2       开标一览表及保证金汇款声明函

- 附件3       投标明细价格表

- 附件4       对合同条款的响应一览表

- 附件5       资格证明文件

- 附件6       中标服务费承诺书格式

- 附件7       技术规格/要求偏离表

# 附件1		投标信函

致: 中国广州东风东路726号

国义招标股份有限公司

根据贵方为             项目（招标编号：          ）招标采购货物和服务的招标公告，作为经投标人正式授权代表投标人_______________(投标人名称和地址)的本投标文件签名方代表____________________(签名人全名, 职务), 在此提交投标文件, 正本一份, 副本五份:

签字人代表以此函申明并同意:

(1)	对随附投标报价表所规定的货物之供应和交付的投标总价为货交采购人指定地点（包括安装）含税价人民币_______________（以大写和数字表示)。

(2) 	投标人将承担按照招标文件的所有条款履行合同的责任和义务。

(3)  	投标人已详尽研究了所有招标文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

(4)  	投标人之投标有效期为自开标之日起90个公历日。

(5)  	如果投标人在规定的开标时间和日期之后, 投标文件有效期之内撤回投标, 其投标保证金将被招标代理机构没收。

(6)  	投标人同意按照招标代理机构和采购人可能提出的要求提供与其投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

- 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付给招标代理机构的中标服务费列于招标文件要求的中标服务费承诺书中。

- 所有与本招标有关的公函应发往下列地址：

单位名称: ____________________________

地址: ________________________________

电话: ________________________________

传真: ________________________________

邮政编码:  ____________________________

授权代表姓名:  ________________________

职        务:  ____________________________

本投标文件连同贵方中标通知书中的书面接受函应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

投标人名称：

（公章）

投标人地址 ：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

授权代表签名：

日期：

# 附件2		开标一览表

投标人名称：

招标编号：

包号/设备名称：

| 序号 | 内容 | 设备名称 | 产地品牌型号 | 配置 | 数量 | 单价 （人民币） | 投标总价 （单位：人民币） 大写及小写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （单位：人民币） 大写及小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 折扣 （若提供） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 价格修改 （若提供） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标保证金 | 详见随附《保证金汇款声明函》 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 |  |  |  |  |  |  |

注：  1、此表应制作正本一份，并按投标人须知的规定密封标记、与后附“保证金汇款声明函”一并封装在单独的密封唱标信封内。

- 报价以货交采购人指定地点（包括安装、调试、验收等）含税价。

投标人代表签字：                                      .

（公章）

职务：                                      .

日期：                                      .

保证金汇款声明函

致：国义招标股份有限公司

我方为广州市番禺区中心医院采购医疗设备项目（编号为：0724-1171D14N1193/包号  ）递交保证金人民币                元（大写：人民币                元）已于      年   月   日以银行主动划帐方式划入你方帐户。

详见附件：银行出具的汇款单或转帐凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户账号：

投标人（法人公章及公司公章）：

地      址：

项目联系人：

电话（手机）：

（粘贴汇款单或转帐凭证复印件）

注：投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同开标一览表一起封装在单独的密封开标信封中，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。

# 附件3  	投标明细价格表

投标人名称: 												招标编号:

报价方案

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 | 随机配件 | 交货时间 | 设备单价 | 货交采购人指定地点（包括安装到指定位置）含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签字：

（公章）

说明：

- 如果总价与单价不符，以单价为准。

- 报价应采用人民币。

- 投标人应按用户需求书中的要求逐项报价。报价应含设备部件安装到指定位置的含税价。

- 选购件价格不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

- 设备名称、数量应符合招标文件第五部分“用户需求书”的要求。

- 投标人应随附所投设备详细配置清单。

# 附件4		对合同条款的响应一览表

说明：1、	投标人必须对应招标文件的第三部分合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、	对完全响应的条目在下表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”。

合同条款

| 序号 | 合同条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同设备 |  |  |  |
| 2 | 合同总价 |  |  |  |
| 3 | 合同构成 |  |  |  |
| 4 | 技术要求 |  |  |  |
| 5 | 合同设备的包装、交货、安装及验收 |  |  |  |
| 6 | 质量保证及售后服务 |  |  |  |
| 7 | 付款办法 |  |  |  |
| 8 | 技术服务 |  |  |  |
| 9 | 不可抗力 |  |  |  |
| 10 | 索赔 |  |  |  |
| 11 | 违约与处罚 |  |  |  |
| 12 | 合同终止 |  |  |  |
| 13 | 法律诉讼 |  |  |  |
| 14 | 其他 |  |  |  |

投标人授权代表签字：

（公章）

日期：

职务：

# 附件5	资格证明文件

目   录

投标人须知

附件5A		资格声明

附件5B		投标人资格声明

附件5C		法人授权书

附件5D	 	制造厂商出具的授权函（ 如投标人为代理经销商）

附件5E	 	营业执照副本

附件5F		国税及地税税务登记证副本

附件5G	 	医疗器械注册证明及其附表

附件5H		医疗器械经营/生产许可证副本

附件5I		售后服务承诺书

## 投标人须知

  - 投标人须填写和递交以下规定之表格以及有关资料。

1.2　	要求对所附的表格中所提出之问题或/要求作出正面答复。

1.3  	资格资料中的签署须作为对其中所有说明、对问题的回答的真实性和准确性的保证。

1.4	投标人所提交之资格资料由评标委员会根据招标文件之标准、规定进行审查，以决定投标人的合格性及能力。

1.5 	投标人提交的文件将给予保密但不再退还。

## 附件5A		资格声明

致：国义招标股份有限公司

广州市东风东路726号

为响应你方招标文件（招标编号：                   ），以下签字人愿意参加投标，提供用户需求书规定的（货物名称、产地、品牌、型号）的供货及服务投标，并提交后附文件，保证其所有的说明真实、正确：

投标人    			                    	 签名及授权签署本资格

名称和地址、公章                               		文件者之职务

名称：                               		姓名：

地址：                           			职称或职位：

传真号：                             		电话号码：

## 附件5B	  投标人资格说明

1.	名称及概况：

(1)	投标人名称：________________________

(2)	总部地址：________________________

电传／传真／电话号码：________________________

(3)	成立和／或注册日期：________________________

(4)	实收资本：________________________

(5)	投标人应递交近一年资产负债表复印件，并填写以下内容：

- 固定资产________________________

- 流动资产________________________

- 短期负债________________________

- 长期负债________________________

- 资产负债率______________________

- 营业总额______________________

- 利润总额

(6)主要负责人姓名：(可选填) ：________________________

(7)制造厂家在中国的代表姓名、联系电话和地址：______________________

2.	近3年的年营业额：

3.	近3年该货物销售给国内客户的业绩清单（附合同复印件或中标通知书）：

4.	有关开户银行的名称和地址：

5.	其他情况(包括组织机构、经营历史及状况、人员资历、经验等)：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

(授权代表签字) ________

(公章) ________

(授权代表打印姓名) ________

授权代表的职务：  ________

日期：             年              月             日

传真号：________________________

电话号：________________________

## 附件5C	法人授权书

本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （投标人名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为              的            项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，有效期至本项目结束。特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

投标人代表（被授权人）签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

附件5D	制造厂商出具的授权函（ 如投标人为代理）

致：国义招标股份有限公司

我们	（制造厂商名称）	是按	（国家名称）	法律成立的一家制造商，主要营业地点设在	（制造厂商地址）	。兹指派	（国家名称）	的法律正式成立的，主要营业地点设在	（贸易公司地址）	的	（贸易公司名称）	作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动：

(1)	代表我方在中华人民共和国办理贵方第			号招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2)	作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

(3)	我方兹授予	（贸易公司名称）	全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认	（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于		年		月		日签署本文件，	（贸易公司名称）	于		年	月		日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

贸易公司名称：						出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名：			正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：						职务和部门：

公章：								公章：

投标人也可提供有效的长期经销商证书或代理证书。

## 附件5E	营业执照副本

## 附件5F	国税和地税税务登记证副本

## 附件5G	医疗器械注册证明及其附表

## 附件5H 医疗器械经营/生产许可证副本

## 附件5I	售后服务承诺书

# 附件6 	中标服务费承诺书格式

国义招标股份有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的   （项目名称）              项目(招标编号：0724-1171D14N1193)招标中如获中标，我司保证在领取“中标通知书”前，按本项目投标人须知相关规定向贵司交纳 “中标服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的中标设备款中代为扣付。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

单位地址：

电话：

传真：

投标人授权代表（签字）：

（印刷字体姓名和职务）

签署日期：

# 附件7	技术规格/要求偏离表

说明：	投标人必须对应招标文件的第五部分“用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

（公章）

日期：

- 职务：

- 第五部分

- 用 户 需 求 书

注：所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视同其相应技术参数不符合招标要求！（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

投标文件对《招标文件》第四部分“附件7	技术规格/要求偏离表”的响应应由所投标产品制造商与投标人共同盖章确认，投标人与制造商对响应内容的真实性共同负责。

包1：

- 項目需求

微量注射泵 25台

微量输液泵 12台

- 主要性能及技术要求

（一）微量注射泵

1. 流速范围：0.1~1200ml/h，以0.1ml/h递增。

2. 机械精度：≦±1%。

3. 可使用不同规格的注射器：5,10,20,30,50/60ml，并自动识别注射器规格。

4. 容量极限注射模式：0.1~999.9ml，以0.1ml/h递增。

5. 容量/时间注射模式：容量范围0.1~99.0ml，时间范围≥96h。

6. ★夜晚注射模式：专用于晚间泵注静脉药品。在此模式下，注射泵显示屏、指示灯亮度降低，按键声音关闭，可保证患者的睡眠质量。

7. 暂停时间：1分钟到24小时，可调。

8. 手动快推速率：50~1200ml/h，可调。

9. 自动保持静脉开放：具有自动保持静脉开放功能，速率可在0.1~5ml/h内可调。

10. 药品名称显示：设备具备≥50种药库空间，可显示当前药品名称和浓度。

11．初始流速记忆功能：可在关机后自动记忆初始流速。

12．阻塞报警极限值：100~900mmHg，以50mmHg递增。

13．★动态压力监测系统：动态监测管路中突发的压力上升或下降，即时报警提示管路阻塞或管路断开。

14．压力信息显示：图形、数字两种方式显示当前管路内的压力信息

15．抗虹吸系统：可显箸降低管路中阻塞解除后因蓄积的压力而造成的虹吸现象。

16．报警功能：

16.1注射器安装报警：注射器注射筒报警、注射器活塞推杆报警、抗虹吸系统。

16.2注射控制报警：阻塞压力报警、注射完毕报警、容量极限报警。

16.3设备控制报警：驱动装置松动报警、电池电量耗尽报警、设置无确认报警、技术故障报警。

16.4预报警：注射完毕预报警、电池电量低预报警、容量极限完毕预报，容量/时间完毕预报警。

17. 具备键盘锁功能，防止他人错误操作。

18. 显示屏：

尺寸：≥66×35mm液晶显示屏

配有指示灯：即时在距离注射泵5米的距离也可迅速观察到当前的注射。

19. 具有注射器活塞推杆保护器，可保证即使在注射泵意外坠落时不会出现意外快推发生。

20. 注射泵固定夹：注射泵自带双向固定夹，并可将注射泵固定在水平、垂直两个方向上。

21. 注射泵移动手柄：便于携带并可以随时将两个或两个以上注射泵，无须任何附件的情况下，组合在一起，形成多通道注射泵组。

22. 历史记录：可记录≥1500个历史操作事件，并可在注射泵上根据所选时间段显示相应的历史记录。

23. 数据传输：具有RS232、USB以及红外数据传输接口。

24. 电池电量：在电池充满电情况下，在以5ml/h流速注射时，使用时长≥10小时

25. 防水系数：IP22。

26. 防电流、电击等级：CF II类设备。

（二）微量输液泵

1. 流速范围：1~1000ml/h，以1ml/h递增；微量模式下：0.1~100ml/h，以0.1ml/h步长递增。

2. 流速精度：≦±5%

3. 容量范围：1~9999ml，以1ml递增；微量模式下：0.1~999.9ml，以0.1ml递增。

4. 输液时间：1分钟到96个小时可调，以1分钟递增。

5. ★具有10种输液模式：仅流速，流速/时间，流速/容量，容量/时间，递增/递减，序列，主级/次级，手动快推，首剂量，微量模式。

6. 自动阻塞监测系统：在开始输液之前，该系统对管路安装的正确性、管路和设备是

否匹配进行自检，防止任何输液时管路出现液体自由流动的现象。

7. 动态压力监测系统：动态监测管路中突发的压力上升或下降，即时报警提示管路阻塞或管路断开。

8. 自动保持静脉开放功能：3ml/h，可调。

9. 阻塞压力报警上限：从100到900mmHg，可调，以50mmHg递增。

10. 暂停功能：1分钟到24小时，可调。

11. 历史数据记录：可储存≧760个历史操作事件。

12. 功能菜单配置：输液模式（递增/递减，序列，主级/次级，首剂量，手动快推），键盘锁，自动保持静脉开放，压力极限，显示药品名称，时间设定，语言，显示器对比度，报警音量，病房名称，最大允许流速，气泡体积，记忆上次使用时的速率，显示当前输液模式，容量累积，输液完毕预报警设置。

13. 数据传输：具有RS 232传输接口。

14. 具备护士呼叫接口。

15. 气泡检测：初始设置在15分钟内250µL的累积，可调。

16. 管路检查：仓门打开报警，管路放置报警，管路安装报警，下游阻塞报警，上游阻塞报警，管路断开报警。

17. 输液检查：输液完毕报警及预报警，输液袋（瓶）清空报警，流速错误报警，设置不确认报警，暂停时间完毕报警。

18. 设备检查：仓门打开报警，电源线断开报警，低电量报警，电池清空报警，技术错误报警，马达报警。

19. 阻塞检查：上游阻塞及下游阻塞。

20. 抗虹吸系统：阻塞解除后防止意外快推的发生。

21. 具备键盘锁功能，防止参数设置的意外改变。

22. 输液管横置方式，避免输液袋（瓶）药物渗漏顺管路流入泵体。

23. 输液泵工作机理：线形蠕动系统，确保流速的持续和精确。

24. 内置电池：充电时间：关机≤5小时充满，开机≤16小时充满。

24. 电池电量：在充满电情况下，在以125ml/h输液时，使用时长≥5小时30分。

25. 红外线检测：用于检测流速和输液瓶（袋）清空报警。

26. 外壳：外型设计可防止液体流到操作面板上，简化对泵的清洁。

27.★防水系数：IP 34  360度防喷溅设计

28.防电流渗漏：CF类设备。

29.防电击：I类设备。

三. 商务与售后

- 设备供货期：签订合同后15日历天内。

- 每台设备均需提供快速操作卡片，以方便临床使用。

- 保修期：验收合格之日起不少于1年。

- 维修服务响应时间≦4小时，24小时内到达维修现场。

- 到货后厂家或供应商负责安装调试，提供设备应用及技术培训，终身提供应用技术支持

说明：“★”号条款为重要条款不允许偏离，如投标文件中对重要条款有偏离，则将导致该投标无效。

包2：

一.项目需求

双通道靶控注射泵  12台

二.设备用途、性能、主要技术参数和配置需求：

（一）.设备用途及要求：产品通过CE认证(提供证明文件)，能应用于手术室、麻醉科对病人进行简易注药、间断注药及可编程诱导给药和维持给药；要求注射泵为双通道设计。

（二）.设备主要性能要求：

1. 自定义注射器功能:保障注射精度,扩大注射器使用范围，方便用户。

2. ★异丙酚BIS闭环靶控，弥补群体药代动力学参数个体差异的不足，反馈变量，反馈控制时间，可动态调节，控制更精确。

3. ★简易时量推注模式：只须设定注药时间和注药量，机器自动执行注射任务。

4. 间断给药功能（特别适用于临床长期间歇性给药）。

5. TIVAI功能（可编程诱导给药和维持给药）。

6. 大字体显示当前的血浆浓度值和效应部位浓度值。

7. ★嵌入式操作系统平台，32位CPU运算能力强，扩展功能强大（可以和医院网络服务器配合使用，进行网络管理，强大的计算和扩展性能在性价比上排列榜首）。

8. 11种药物模式：芬太尼、瑞芬太尼、阿芬太尼、舒芬太尼、异丙酚、咪唑安定、氯胺酮、依托咪酯、罗库溴铵、维库溴铵、阿曲库铵。

9. 广泛面向所有静脉给药场合：

9.1根据注射器规格，能够设定多种流速范围；

9.2具有快速大剂量给药功能；

9.3具有快速排除管路气体功能；

9.4根据设定的药量和时间，能够自动计算流速；

9.5血浆靶控给药；

9.6效应室靶控给药。

10. 多种静脉给药模式：恒速注射模式 血浆靶控模式、效应室靶控模式、时量推注模式、TIVAI模式、间断给药模式。

11. 预设功能：能预设注射所需求药量，提高使用者工作简易性及方便性。可预设总量0.1~1000ml。

12. “异丙酚-瑞芬太尼”配伍：自动计算药物相互作用，紧追麻醉世界前沿课题。

13. 实时显示血药浓度、效应室浓度变化趋势，曲线直观，用药情况一目了然。

14.药物自动补偿功能，更换注射器自动补偿中断药物，维持临床所需的稳定的麻醉平面。

15.高度智能化，能预测病人苏醒时间，帮助医生把握停药时机。

16.TCI模式独有的bolus功能：安全平稳渡过受刺激的阶段。

17.双管用药相互独立，靶控用药、恒速给药随意组合，异丙酚（TCI）+瑞芬太尼恒速的组合是全凭静脉麻醉的理想选择。

18.报警功能：遗忘操作、注射器脱落、注射器改变、推空、阻塞、药物将尽、交流掉电、电量不足、预设注完、注射完毕报警，系统自动报警，报警以声音和指示灯和液晶同时提供。

19.数据管理：可通过RS-232串口实时导出用药信息。

20.注射过程可动态更换不同规格的注射器，提高工作效率，方便临床使用。

21.多种诱导方式：快速诱导、阶梯诱导（分步诱导功能）：避免诱导血药浓度上升过快引起的副作用，适用于广大患者，特别是中老年患者或情况较差的患者。

22.OTCI功能：锁定当前靶浓度，向用药个体化更进一步、更安全、更省药。

- 23.KVO功能；

24.独特的压力报警调节：根据临床的需要，可调节压力报警阈，阻塞压力报警可以设置低、中、高三个级别，低100-500mmHg、中400-1080 mmHg、高800-1250 mmHg

（三）.技术参数要求：

1. 多种用药模式，解除人工换算：ml/h、mg/h、ug/h、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min。

2. 注射速率范围：10ml注射器0.1-300ml/h；20ml注射器0.1-600ml/h；50（60）ml注射器 0.1-1200ml/h

3. 注射器规格：10ml、 20ml、50（60）ml注射器，支持多种注射器品牌并自动识别注射器规格。

4. 注射量误差：±2.0%（包括泵本身机械精度±1%）

5. 快速推注bolus功能，bolus速度：300ml/h。

6. 友好的人机接口：不少于320×240的超大图形液晶屏幕中文大字体显示界面，6米内屏幕显示清晰可见，使用单键飞梭旋钮和小键盘的配合，使操作更人性化。

7. 流速设定范围：0.1~1200ml/h.。

8. 注射量总累积量：可显示0.0001~999999ml。

9. 数据保持功能：自动记忆前次注射设置信息。

10. 电池：具有电池容量显示，充电10小时以上，可以持续工作3小时以上。

（四）.产品配置要求

| 双通道靶控注射泵 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 注射器 | 支 | 2 |
| BIS线 | 条 | 1 |
| 串口线 | 条 | 1 |
| 光盘 | 张 | 1 |
| 使用说明书 | 本 | 1 |
| 简易操作说明卡 | 张 | 1 |

三. 商务与售后

1.  设备供货期：签订合同后15日历天内。

2.  保修期：验收合格之日起不少于2年。

3.  维修服务响应时间≦4小时，24小时内到达维修现场。

4.  到货后厂家或供应商负责安装调试，提供设备应用及技术培训，终身提供应用技术支持

说明：“★”号条款为重要条款不允许偏离，如投标文件中对重要条款有偏离，则将导致该投标无效。

包3：

一.项目需求

1. 数字震动感觉阈值检查仪          1套

2. 多普勒血流探测仪综合检查箱      1套

二.主要技术参数和配置需求：

（一）.数字震动感觉阈值检查仪

一）主要用途：数字震动感觉阈值检查仪可定量检查人体体表各部位震动感觉临界点，可用于临床上神经损害类疾病（糖尿病、神经中毒性疾病、神经炎、男女神经性性功能疾病等）引起的感觉异常的早期诊断。

二）主要技术参数：

- 具备振幅自动升幅控制，检查过程更简便

- 具备配合病人控制器，反应更为敏感准确

- 探头振幅可以精确微调至≦±0.1V，检查结果精确量化

- 可以LED数码和电脑双显振幅阈值

- 具备R232数据接口，可与电脑连接人体感觉总阈值测试分析系统软件

- 软件含人体体表各部位神经分区图示

- 软件自动平均运算多次测量结果，检查结果更为可靠

- 软件内含正常值参考范围，方便诊断

- 具有支持病例存储、查询，完整的报告打印功能

- 探头震源频率：100Hz

- 振幅范围：0-70微米

- 振幅微调幅度：≦0.1V

- 电压范围：0-50伏特

- 测量误差：≦±5%

- 震动探头重量：≦0.8kg

- 反应控制器响应：≦2毫秒

- 数据输出接口：RS232接口

三）产品配置需求

| 1.数字震动感觉阈值主机 | 1台 |
| --- | --- |
| 2.震动刺激探头 | 1个 |
| 3.患者反应装置 | 1个 |
| 4.人体感觉总阈值测试分析系统软件 | 1套 |
| 5.手提专用电脑、打印系统、数据线 | 1套 |
| 6.凉、温觉检查器 | 1个 |
| 7.神经病变叩诊器 | 1个 |

（二）多普勒血流探测仪综合检查箱

一）主要技术参数

- 可测试项目：

a.上/下肢动脉测量

b.多普勒静脉测量

c.趾端PPG微动脉评估

d.PPG下肢整体静脉评估，深静脉血栓评估

e.ABI，TBI， MAX，MIN，AVE最大/最小/平均血流速度，PI（搏动指数），RI（阻力指数）；HR心率等

- 探头: 8 兆赫兹

- 电池: 充满电后可连续工作时间≥2.5 小时 ，有低电量警示装置

- 具备自动关机功能：- 无信号: 2 分； 定格: 5 分；其它: 15 分 (仅在 FHR 波动模式: 35 分)

- 频率范围:  80/200 赫兹---5 仟赫兹

- 模式设定: Memory, Waveform, Direction, Time scale, Ot

- 波形存储: 30 存储

- 显示屏幕: 不少于128 x 64个位, STN 液晶显示器

- 双方向的波形式 ( 常态 &减慢模式)

- 数字参数 (心脏收缩的, 心脏舒张的 &平均速度,RP ， PI ， SD,HR)

- 心率: 30 -- 300 BPM,± 3% 的准确性

- 速度准确性: ± 10% 以内或相对较小与内在测试刺激有关

- 扬声器输出: ≥200 mW

- 外部输出: 耳机, 序列端口 (RS-232)

- 支持数据下载

- 配套软件操作系统：中文Win98/Win2000/WinXP；打印报告， 9模式可选；全中文操作界面

二）配置要求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双向多普勒血流探测仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | 8MHz多普勒探头 | 个 | 1 |  |
| 3 | PPG光电容积探头 | 个 | 1 |  |
| 4 | 300mmHg血压表 | 个 | 1 |  |
| 5 | 臂、踝袖带 | 个 | 1 |  |
| 6 | 立体机声耳机 | 个 | 1 |  |
| 7 | 10g尼龙丝 | 个 | 1 |  |
| 8 | 凉温觉检查器 | 个 | 1 |  |
| 9 | 神经病变定量音叉 | 个 | 1 |  |
| 10 | 多功能神经病变叩诊锤 | 个 | 1 |  |
| 11 | 多普勒血流分析软件包 | 套 | 1 |  |

三. 商务与售后

- 设备供货期：签订合同后15日历天内。

- 保修期：验收合格之日起不少于1年。

- 维修服务响应时间≦4小时，24小时内到达维修现场。

- 设备故障需返厂维修时，供方提供备用机型。

- 到货后厂家或供应商负责安装调试，提供设备应用及技术培训，终身提供应用技术支持。

- 免费提供设备升级软件。