                                      编号:  JXWZCG-2011-178
万载县人民医院进口多参数监护仪、微量注射泵
询价招标文件

万载县政府采购中心

目    录

一、询价公告

二、投标人须知

三、政府采购合同

四、报价清单
一、询价公告

受万载县政府采购办的委托，万载县政府采购中心对县人民医院进口多参数监护仪、微量注射泵进行询价采购，欢迎具有经营资格和供货能力的供应商报名参加。
1、招标编号： JXWZCG-2011-178；
2、招标项目名称及数量：1、进口多参数监护仪2台；2、微量注射泵6台（详见招标文件第四章采购清单）。
3、投标人必须符合下列条件： 

（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定；
（2）投标人应在工商行政管理部门注册具有生产（经营）、安装本次招标采购货物等相关经营范围，应具有医疗器械经营许可证（经销商）、产品注册证及登记表和拥有所投产品的经销授权；

4、评标方法和原则：最低评标价法。在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商。
5、报名办法：拟投标人可到万载县政府采购中心现场报名并领取招标文件，现场领取招标文件时间为： 2011年7月6日起至2011年7月12日，（北京时间上午8:30—11:30,下午2:30—5:30，公休日除外）。也可在宜春市政府采购网上下载招标文件，拟投标人通过网络下载招标文件的，必须于开标前到万载县政府采购中心中心登记或将有关信息（所投标书编号、项目名称、单位名称、详细通信地址、电子邮箱号、电话、传真号码及联系人）传真至县政府采购中心进行登记。如未向中心发送上述传真，恕不以书面形式告知采购公告澄清、变更、修改、补充等事宜）。
6、递交标书截止时间：2011年7月13日上午10：00 （北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

7、开标时间：2011年7月13日上午10：00 （北京时间）。

8、投标、开标地点:万载县政府采购中心三楼会议室。
9、联系人：谢昌红   电话：8827720 传真：0795- 8826667
采购单位项目联系人：张庚平  13086158793
10、采购信息发布平台：江西政府采购网：　http://www.jxzfcg.gov.cn
宜春政府采购网：  http://www.yczfcg.gov.cn
万载县政府采购中心
二○一一年七月五日                                                 

二、投 标 人 须 知

受万载县政府采购办的委托，本次政府采购实行询价招标采购。为保护采购人及投标人双方的合法权益、保证采购质量，请各投标人熟知以下全部内容。

一、质量要求

1、投标人必须提供有良好信誉及售后服务的商品，必须符合国家标准技术要求并实行质量三包。

2、供应商提供的货物必须具有制造商出具的保修卡、中文说明书以及产品特约维修处。

二、招标项目名称及数量：
显微镜 1套（详见招标文件第四章采购清单）。

三、投标文件必须提供的内容

1、投标函；

2、投标项目方案及说明、企业实力情况介绍、售后服务承诺书、资质证明等；
3、投标项目数量价目表；

4、投标人认为需要加以说明的其它内容、承诺或赠送；

5、投标人向招标人提供投标文件一正一副共二份，分别注明正本、副本。投标文件应密封完好并加盖投标人单位公章，并由其法定代表人或法定代表人委托授权人在规定的时间内将投标文件送达招标地点,直接参加投标。

四、有下列情况之一的投标无效

1、投标书未加盖投标单位公章和无法定代表人授权的；

2、逾期送达的；
3、无相关经营范围的；
五、开标方式：由采购人将各投标人的投标文件拆封比较，并报出价格。

六、投标费用：投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。
七、投标报价：此次招标报价除设备价格外还包括送货、安装调试以及后续服务费用等。
八、付款方式：货到医院双方验收合格后一次性付清。
九、评标办法：采用最低评标价法。
十、投标文件投送地点：江西省万载县政府采购中心（万载县宝塔路265号）。
十一、投标报价截止时间为2011年7月13日上午10：00整，投标文件应密封完好并盖章。
十二、开标时间：2011年7月13日上午10：00（北京时间）
十三、联系人：谢昌红  电话：8827720   传真：0795- 8826667

万载县政府采购中心  
二○一一年七月五日  
三、政府采购合同
甲方（中标人）： 

乙方（采购人）：万载县人民医院

丙方（招标人）：万载县政府采购中心

甲、乙、丙三方根据2011年7月13日举行的询价采购达成本合同( JXWZCG-2011-0178) 
一、中标商品清单                        单位：元  
	商品名称
	型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	

	合 计
	
	


二、甲方售出的货物必须附有合法齐全手续以及厂家随商品附带的说明书等资料及物品。

三、商品质量要求及供方对质量保证条件和期限

质量保证：甲方所提供的货物应是全新的和未使用过的，并符合国家有关制造标准和环保要求。甲方按国家及生产厂家提供的质保期和质保内容提供质保，并负责终身维修。质保期内非人为因素而出现的质量问题，由甲方负责包修、包换或者退货，并承担其费用，保修期外的维修收费按国家和卖方的相关规定办理。

四、售后服务及培训

1、现场安装和调试；

2、提供安装和调试所需的专用工具和辅助材料；
3、全方位技术支持，免费培训医院操作人员；

4、7*24小时电话响应，维修响应时间在24小时内赶到故障现场。
    五、交货时间：合同签订后一个月内。 
六、送货地点：

送货上门，并根据乙方的要求安装到位，调试合格。安装、调试、培训、税金、途中运输等费用由甲方全部承担，交货地点为：万载县人民医院。

七、验收方式

交货时乙方按国家标准、中标商品清单、货物验收通常惯例进行验收，并经（乙方）使用单位检测合格后签署《万载县政府采购验收单》，报丙方备案。

八、付款方式: 货到医院经双方验收合格后一周内付货款的90%，余款作为质保金一年后付清。
九、违约责任

1、甲方所交与合同不符的商品，乙方有权拒收，并向甲方索赔合同总额10%的违约金。

2、甲方逾期交付商品的，甲方向乙方每日偿付违约部分0.5%的违约金。
3、因质量问题延迟交付商品的，按逾期交付商品处理。

十、因商品质量发生争议时，由万载县技术监督局裁定，败诉方承担所发生的全部费用。

十一、未尽事宜由甲、乙、丙三方协商并签订相关的补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十二、甲、乙双方发生诉讼时，由合同签订地人民法院管辖。本合同签订地为万载县。

十三、本合同壹式叁份，由甲、乙、丙各执一份，效力相同。

甲方：             

 乙方：                 丙方：

法定代表人：       

 法定代表人：           法定代表人：

   (委托代理人)       
    (委托代理人)         　(委托代理人)

电    话：            
 电    话：          　 电    话：                                                            

                                        2011年  月  日
四、万载县人民医院进口多参数监护仪、微量注射泵采购清单
JXWZCG-2011-178                  单位：元
	设备名称
	技术参数
	数量
	单价
	总价

	进口多参数监护仪
	见附件一
	2台
	
	

	微量注射泵
	见附件二
	6台
	
	

	合计
	
	


附件一：进口多参数监护仪技术规格

*1.
原装进口
　
1.1
彩色TFT液晶监视器≥8.4英寸,分辨率800×600
*1.2
操作模式：触摸屏
1.3
操作界面：中文
1.4
通道数：≥4道
1.5
监测参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、可选配有创血压
1.6
电源设计：内置电源，无需外接电源适配器
1.7
散热系统：自然散热无风扇
1.8
波形冻结功能：可以分别冻结屏幕上任何一道波形
1.9
计算功能
1.9.1
 药物计算
1.9.2
 呼吸力学计算
1.10
趋势回顾：≥24小时
1.11
ECG监测
*1.11.1
 可用5电极进行同步12导联心电监测，同屏显示13道波形
1.11.2
  ≥6导联ST段分析并能直观反映≥6导ST段变化。
1.11.3
可连续监测QT,QTc,△QTc数值
1.12
具备≥21种心率失常分析及报警
1.13
适用范围：新生儿、儿童、成人
*1.14
原厂硅胶血氧探头和机器同一品牌
1.15
压力监测
1.15.1
无创测量范围：15-270mmHg,
1.15.2
无创压延长管：单管路设计
*1.16 必须提供在省级三甲医院ICU、麻醉科有10台以上所投产品用户名单。

*1.17 所投产品必须符合“*”号参数。
附件二：微量注射泵技术参数

产品名称：单道微量注射泵
★1  注射器规格   20ml 、30ml 、50ml

★2  注射速率     50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

                    30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

★     快速速率   1200ml/h (50ml 注射器)

              600ml/h ( 30ml注射器)

399ml/h ( 20ml 注射器)

3 累计容量      0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

4 限制量        0—9999ml

5 精度          ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

6 电源          AC220V±22V  50HZ±1HZ    

DC12V 充电16小时后可持续工作3小时以上

7 环境条件     温度- 5—40℃   相对湿度  20%---90%

8 报警         残留提示、注射完毕、阻塞报警、针筒没有夹住报警、注射器推杆安装错误报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、系统出错报警、遗忘操作报警。

9   自动识别注射器规格

★10  可使用一次性注射器（包含13种不同品牌）

★11   阻塞后针筒内压力自动释放

★12   可记录500条以上（含500条）历史纪录）
13   具有压力限制选择：低压（L）中压（C）和高压(H)，出厂值为中压（C）。
14   快速输液控制
15   RS232 电脑接口

★16   限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

17   KVO速率
18   类型：Ⅰ类BF型
★19   IP等级IP×4（防溅水）

★20   通过CE认证（暨符合IEC60601-2-24标准）

21   快进安全保护

22  注射器推杆安装错误报警（在推杆位置错误放置的情况下，注射泵不能启动）

23  针筒没有夹住报警(如果注射泵正在工作的情况下企图移走注射器，则必须激活报警)
24  外形尺寸：307mm(宽)×133mm（高）×128mm（深）

25  注射过程中（不停机）丸剂量注射功能

★27  在国内有三年以上的临床应用经验。

★28 江西省内有10家以上三甲综合医院应用于临床。

       （备注：标有“★”的为必须满足的技术参数）






PAGE  
7

[image: image1.tiff]


